## Planilha1
|  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | Reparos e Manutenções Escolas Zona Sul - SINAPI 05/2026 | SINAPI - 05/2026 - Piauí ORSE - 03/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará | 25,0% |  |  | Desonerado: Horista: 97,96% Mensalista: 58,91%
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
GMC/SEMEC 20 | Próprio | REVISÃO GERAL DE COBERTURAS DE TELHAS CERÂMICAS (REF.: ORSE 230) | COBE - COBERTURA | m² | 22.500,0 | 36,03 | 810.675,00 | 9,15 | 9,15
C2200 | SEINFRA | RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA | 0 | m² | 9.000,0 | 59,56 | 536.040,00 | 6,05 | 15,20
6457 | ORSE | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | Conversão InfoWOrca | m³ | 90,0 | 2.760,45 | 248.440,50 | 2,80 | 18,01
101565 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | M | 2.250,0 | 102,14 | 229.815,00 | 2,59 | 20,60
98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | Supressão Vegetal | m² | 45.000,0 | 4,78 | 215.100,00 | 2,43 | 23,03
101564 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | M | 2.250,0 | 73,04 | 164.340,00 | 1,86 | 24,88
100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas | m² | 315,0 | 441,86 | 139.185,90 | 1,57 | 26,46
C4460 | SEINFRA | MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) | 0 | m² | 1.125,0 | 114,71 | 129.048,75 | 1,46 | 27,91
C1069 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL | 0 | m² | 1.800,0 | 66,99 | 120.582,00 | 1,36 | 29,27
101567 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | M | 900,0 | 132,60 | 119.340,00 | 1,35 | 30,62
105127 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA CLIPADA, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024 | Instalações para Canteiros de Obras | M | 4.275,0 | 27,83 | 118.973,25 | 1,34 | 31,96
4716 | ORSE | Grade em metalon | Esquadrias de Ferro | m² | 360,0 | 326,25 | 117.450,00 | 1,33 | 33,29
SEMEC/GMC 130 | Próprio | LOUSA EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO SOBRE COMPENSADO (REF.: SIURB 17005033) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 324,0 | 361,79 | 117.219,96 | 1,32 | 34,61
103333 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | Alvenaria de Vedação | m² | 900,0 | 126,11 | 113.499,00 | 1,28 | 35,89
101563 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | M | 2.250,0 | 49,42 | 111.195,00 | 1,26 | 37,15
C4442 | SEINFRA | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE | 0 | m² | 1.125,0 | 92,55 | 104.118,75 | 1,18 | 38,32
GMC/SEMEC 25 | Próprio | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (REF.: SINAPI 88487) | PINT - PINTURAS | m² | 6.750,0 | 15,22 | 102.735,00 | 1,16 | 39,48
91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 4.500,0 | 21,73 | 97.785,00 | 1,10 | 40,59
C1279 | SEINFRA | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | 0 | m² | 1.800,0 | 53,71 | 96.678,00 | 1,09 | 41,68
94562 | SINAPI | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6 A 14 CM), FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM PINTURA ANTICORROSIVA, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | Esquadrias - Janelas | m² | 180,0 | 532,15 | 95.787,00 | 1,08 | 42,76
C4462 | SEINFRA | TELHA CERÂMICA | 0 | m² | 1.125,0 | 78,73 | 88.571,25 | 1,00 | 43,76
92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | M | 2.250,0 | 37,28 | 83.880,00 | 0,95 | 44,71
98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | Caixas Enterradas | UN | 225,0 | 352,14 | 79.231,50 | 0,89 | 45,60
96111 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | Forros | m² | 1.260,0 | 62,54 | 78.800,40 | 0,89 | 46,49
GMC/SEMEC 79 | Próprio | REVISÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (REF.: ORSE 11963) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | unid. | 45,0 | 1.661,76 | 74.779,20 | 0,84 | 47,34
GMC/SEMEC 33 | Próprio | POLICARBONATO LISO INCOLOR 4MM INCLUINDO FIXAÇÃO/VEDAÇÃO COM SILICONE 1g/ml BISNAGA DE 280 g ou baguete polietileno (REF.: SEINFRA C0772) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 270,0 | 269,56 | 72.781,20 | 0,82 | 48,16
C4096 | SEINFRA | DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm | 0 | m² | 135,0 | 532,19 | 71.845,65 | 0,81 | 48,97
C4592 | SEINFRA | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | 0 | m³ | 90,0 | 793,87 | 71.448,30 | 0,81 | 49,77
GMC/SEMEC 38 | Próprio | REVISÃO NAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS (REF.: ORSE 11963) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | und | 45,0 | 1.583,36 | 71.251,20 | 0,80 | 50,58
102363 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | Cercas, Protetores e Alambrados | m² | 450,0 | 157,00 | 70.650,00 | 0,80 | 51,38
91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 2.250,0 | 31,30 | 70.425,00 | 0,79 | 52,17
12637 | ORSE | Limpeza de fossa até 5m3 | Fossas Sépticas | un | 200,0 | 350,00 | 70.000,00 | 0,79 | 52,96
C1078 | SEINFRA | DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA | 0 | m² | 4.500,0 | 14,75 | 66.375,00 | 0,75 | 53,71
101880 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 90,0 | 730,82 | 65.773,80 | 0,74 | 54,45
91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 5.400,0 | 11,97 | 64.638,00 | 0,73 | 55,18
4053 | ORSE | Estrutura em concreto armado p/ suporte de caixa d´água elevada em fibra de vidro 3.000l (h=5.00m), inclusive reservatório inferior em concreto armado 5.000 l - Rev 02. | Reservatórios | Un | 2,0 | 31.438,24 | 62.876,48 | 0,71 | 55,89
C0054 | SEINFRA | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA | Alvenarias Diversas | m³ | 90,0 | 652,47 | 58.722,30 | 0,66 | 56,56
94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | Esquadrias - Janelas | m² | 90,0 | 643,69 | 57.932,10 | 0,65 | 57,21
91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 6.750,0 | 8,53 | 57.577,50 | 0,65 | 57,86
101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 90,0 | 629,13 | 56.621,70 | 0,64 | 58,50
13778 | ORSE | Cerca/gradil Nylofor h=1,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester por processo de pintura eletrostática nas cores verde ou branca. Fornecimento e instalação. Inclusive poste e acessórios. | Alambrados e Gradis | m | 135,0 | 406,82 | 54.920,70 | 0,62 | 59,12
2311 | ORSE | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base dezarcão e 02 demãos de tinta esmalte | Esmalte Sintético / Óleo | m² | 1.575,0 | 34,48 | 54.306,00 | 0,61 | 59,73
101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 90,0 | 602,38 | 54.214,20 | 0,61 | 60,34
87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | Revestimentos Cerâmicos Internos | m² | 900,0 | 57,62 | 51.858,00 | 0,59 | 60,93
94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | Passeios de Concreto | m² | 540,0 | 94,48 | 51.019,20 | 0,58 | 61,51
91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 9.000,0 | 5,46 | 49.140,00 | 0,55 | 62,06
GMC/SEMEC 10 | Próprio | Taxa de destinação de resíduo sólido - poda (Prefeitura Municipal de Teresina) | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | t | 450,0 | 109,12 | 49.104,00 | 0,55 | 62,61
98547 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta | m² | 180,0 | 268,17 | 48.270,60 | 0,54 | 63,16
86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 90,0 | 532,03 | 47.882,70 | 0,54 | 63,70
94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | Esquadrias - Janelas | m² | 135,0 | 353,25 | 47.688,75 | 0,54 | 64,24
95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 135,0 | 337,41 | 45.550,35 | 0,51 | 64,75
9303 | ORSE | Tubo cobre flexível aparente, junta soldadas, d = 5/8" (15,87mm) | Tubos e Conexões de Cobre Soldáveis e Roscáveis | m | 900,0 | 49,52 | 44.568,00 | 0,50 | 65,26
GMC/SEMEC 40 | Próprio | REVISÃO NAS INSTALAÇÕES LÓGICAS E TELEFÔNICAS (REF.: CPOS/CDHU 66.08.061) | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 45,0 | 971,92 | 43.736,40 | 0,49 | 65,75
GMC/SEMEC 18 | Próprio | MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (REF.: SINAPI 73844/001) | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | m³ | 45,0 | 963,68 | 43.365,60 | 0,49 | 66,24
94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | Esquadrias - Janelas | m² | 135,0 | 318,84 | 43.043,40 | 0,49 | 66,72
C1054 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC | 0 | m² | 2.250,0 | 18,97 | 42.682,50 | 0,48 | 67,21
13275 | ORSE | Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 24000 btu/h até 30000 btu/h, com distância entre evaporadora e condensadora de até 3m. Rev 01_01/2025 | Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado | un | 90,0 | 464,53 | 41.807,70 | 0,47 | 67,68
2187 | ORSE | Polimento de piso de alta resistência (existente) | Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência | m² | 1.350,0 | 30,56 | 41.256,00 | 0,47 | 68,14
C1401 | SEINFRA | FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X | 0 | m² | 225,0 | 173,54 | 39.046,50 | 0,44 | 68,58
12733 | ORSE | Telhamento com telha em aço galvalume, dupla, trapezoidal, com preenchimento PIR 30mm, pré-pintada, TP40 - 2 x 0,43mm, Kingspan- Isoeste ou similar | Estrutura Metálica | m² | 90,0 | 426,55 | 38.389,50 | 0,43 | 69,02
C4068 | SEINFRA | BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm | 0 | m² | 90,0 | 425,27 | 38.274,30 | 0,43 | 69,45
C1044 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE CALHAS | 0 | M | 1.350,0 | 28,02 | 37.827,00 | 0,43 | 69,88
102487 | SINAPI | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 45,0 | 822,98 | 37.034,10 | 0,42 | 70,30
C1958 | SEINFRA | PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS | 0 | m² | 90,0 | 403,40 | 36.306,00 | 0,41 | 70,71
C0330 | SEINFRA | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO | 0 | m³ | 315,0 | 115,18 | 36.281,70 | 0,41 | 71,11
4401 | ORSE | Ventilador de piso ou parede | Aparelhos, Utensílios e Equipamentos Elétricos | un | 180,0 | 196,51 | 35.371,80 | 0,40 | 71,51
GMC/SEMEC 41 | Próprio | MANUTENÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TV - CFTV (REF.: CPOS/CDHU 66.08.061) | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 45,0 | 771,28 | 34.707,60 | 0,39 | 71,91
C1335 | SEINFRA | ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 10 A 13m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS) | 0 | m² | 180,0 | 183,40 | 33.012,00 | 0,37 | 72,28
2052 | ORSE | Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar | Louças e Metais Sanitários | un | 450,0 | 72,60 | 32.670,00 | 0,37 | 72,65
C4609 | SEINFRA | TAMPA EM CONCRETO ARMADO (0,80 x 0,80 x 0,15 m) | 0 | UN | 180,0 | 177,24 | 31.903,20 | 0,36 | 73,01
98535 | SINAPI | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 | Supressão Vegetal | UN | 45,0 | 708,50 | 31.882,50 | 0,36 | 73,37
GMC/SEMEC 9 | Próprio | Transporte de entulho, para distâncias superiores a 20 km (REF.: CPOS/CDHU 05.08.140) | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | m³ x Km | 11.250,0 | 2,82 | 31.725,00 | 0,36 | 73,73
86911 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 360,0 | 86,18 | 31.024,80 | 0,35 | 74,08
88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 1.800,0 | 17,16 | 30.888,00 | 0,35 | 74,42
98534 | SINAPI | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | Supressão Vegetal | UN | 90,0 | 339,70 | 30.573,00 | 0,35 | 74,77
C1256 | SEINFRA | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | 0 | m³ | 450,0 | 65,80 | 29.610,00 | 0,33 | 75,10
C1049 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | 0 | m³ | 90,0 | 328,14 | 29.532,60 | 0,33 | 75,44
C1337 | SEINFRA | ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 7 A 10m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS) | 0 | m² | 180,0 | 161,79 | 29.122,20 | 0,33 | 75,77
C1053 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA | 0 | m² | 675,0 | 42,51 | 28.694,25 | 0,32 | 76,09
C1074 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS | 0 | m² | 450,0 | 63,10 | 28.395,00 | 0,32 | 76,41
5023 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais | m | 2.250,0 | 12,56 | 28.260,00 | 0,32 | 76,73
102619 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | Caixas de Água para Edificações | UN | 5,0 | 5.623,71 | 28.118,55 | 0,32 | 77,05
GMC/SEMEC 19 | Próprio | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) (REF.: SINAPI 72131) | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 135,0 | 207,86 | 28.061,10 | 0,32 | 77,36
102617 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | Caixas de Água para Edificações | UN | 8,0 | 3.482,77 | 27.862,16 | 0,31 | 77,68
C3037 | SEINFRA | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 | 0 | m² | 450,0 | 61,61 | 27.724,50 | 0,31 | 77,99
GMC/SEMEC 24 | Próprio | PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) (REF.: SINAPI 72136) | PISO - PISOS | m² | 225,0 | 123,00 | 27.675,00 | 0,31 | 78,30
GMC/SEMEC 32 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA (REF.: ORSE 2450) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 9.000,0 | 3,03 | 27.270,00 | 0,31 | 78,61
4001 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais | M | 2.250,0 | 12,00 | 27.000,00 | 0,30 | 78,92
97626 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | m³ | 45,0 | 594,54 | 26.754,30 | 0,30 | 79,22
86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 360,0 | 73,22 | 26.359,20 | 0,30 | 79,52
C3121 | SEINFRA | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 | 0 | m² | 450,0 | 58,17 | 26.176,50 | 0,30 | 79,81
98107 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | Caixas Enterradas | UN | 90,0 | 290,10 | 26.109,00 | 0,29 | 80,11
C1048 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO | 0 | m³ | 45,0 | 578,59 | 26.036,55 | 0,29 | 80,40
13530 | ORSE | Estrutura em concreto armado (1,80 x 2,10m) p/ suporte de caixa d´água elevada em fibra de vidro 3.000l (h=5.00m), conforme projeto. Inclusive fundação. Inclusive caixa d'agua. | Reservatórios | Un | 2,0 | 12.614,77 | 25.229,54 | 0,28 | 80,68
C3029 | SEINFRA | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 | 0 | m² | 450,0 | 55,32 | 24.894,00 | 0,28 | 80,97
97610 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | Iluminação Predial e Monitoramento | UN | 1.800,0 | 13,75 | 24.750,00 | 0,28 | 81,24
9302 | ORSE | Tubo cobre flexível aparente, junta soldadas, d = 3/8" (9,52mm) | Tubos e Conexões de Cobre Soldáveis e Roscáveis | m | 900,0 | 27,33 | 24.597,00 | 0,28 | 81,52
C3652 | SEINFRA | RUFO/ALGEIROZ EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=30CM | 0 | M | 180,0 | 134,83 | 24.269,40 | 0,27 | 81,80
C2204 | SEINFRA | RETIRADA DE ÁRVORES | 0 | UN | 45,0 | 539,04 | 24.256,80 | 0,27 | 82,07
GMC/SEMEC 34 | Próprio | LUMINÁRIA COM DUAS LÂMPADAS DE LED TUBULAR 18/20W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: ORSE 561) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 135,0 | 179,28 | 24.202,80 | 0,27 | 82,34
C1064 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO | 0 | m² | 1.350,0 | 17,66 | 23.841,00 | 0,27 | 82,61
13373 | ORSE | Fornecimento e instalação de exaustor axial 50cm, 127/220V, 6550 m³/h da Venti-Delta ou similar | Aparelhos, Utensílios e Equipamentos Elétricos | un | 45,0 | 510,10 | 22.954,50 | 0,26 | 82,87
GMC/SEMEC 30 | Próprio | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" (REF.: SINAPI 73631) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 45,0 | 495,54 | 22.299,30 | 0,25 | 83,12
C3659 | SEINFRA | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | 0 | m² | 45,0 | 493,76 | 22.219,20 | 0,25 | 83,37
C1052 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS | 0 | m² | 675,0 | 32,65 | 22.038,75 | 0,25 | 83,62
94219 | SINAPI | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura | M | 675,0 | 32,59 | 21.998,25 | 0,25 | 83,87
95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | Lastro | m² | 450,0 | 48,45 | 21.802,50 | 0,25 | 84,12
C0589 | SEINFRA | CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES | 0 | m² | 2.250,0 | 9,61 | 21.622,50 | 0,24 | 84,36
C1361 | SEINFRA | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | 0 | UN | 135,0 | 157,81 | 21.304,35 | 0,24 | 84,60
C0802 | SEINFRA | COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm ( C/MADEIRAMENTO ) | 0 | m² | 135,0 | 157,30 | 21.235,50 | 0,24 | 84,84
GMC/SEMEC 44 | Próprio | LUMINÁRIA SEM LÂMPADA (PARA LÂMPADAS DE LED 18/20W), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: ORSE 561) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 135,0 | 157,20 | 21.222,00 | 0,24 | 85,08
103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | Iluminação Predial e Monitoramento | UN | 675,0 | 30,49 | 20.580,75 | 0,23 | 85,31
98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | Instalações para Canteiros de Obras | m² | 225,0 | 91,30 | 20.542,50 | 0,23 | 85,55
91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 4.500,0 | 4,56 | 20.520,00 | 0,23 | 85,78
12716 | ORSE | Telhamento com telha em aço galvalume, simples, trapezoidal, não pintada, TP40 - 0,50mm, Kingspan- Isoeste ou similar - Rev 02_10/2022 | Estrutura Metálica | m² | 135,0 | 150,96 | 20.379,60 | 0,23 | 86,01
C1051 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA OUTRAS (PRÉ MOLDADO) | 0 | m² | 450,0 | 44,60 | 20.070,00 | 0,23 | 86,23
C4773 | SEINFRA | TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M | 0 | m² | 135,0 | 147,71 | 19.940,85 | 0,23 | 86,46
101159 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | Alvenarias Diversas | m² | 135,0 | 145,67 | 19.665,45 | 0,22 | 86,68
3251 | ORSE | Instalação de ventilador | Conversão InfoWOrca | un | 675,0 | 28,42 | 19.183,50 | 0,22 | 86,90
C1423 | SEINFRA | GARRA METÁLICA (PEGA LADRÃO) P/ MUROS | 0 | M | 450,0 | 42,62 | 19.179,00 | 0,22 | 87,11
101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | Alvenarias Diversas | m² | 90,0 | 210,45 | 18.940,50 | 0,21 | 87,33
8211 | ORSE | Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar | Louças e Metais Sanitários | un | 45,0 | 412,69 | 18.571,05 | 0,21 | 87,54
12808 | ORSE | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | Luminárias Externas | un | 135,0 | 132,50 | 17.887,50 | 0,20 | 87,74
C1102 | SEINFRA | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) | 0 | m² | 1.125,0 | 15,86 | 17.842,50 | 0,20 | 87,94
C0601 | SEINFRA | CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA | 0 | UN | 45,0 | 389,11 | 17.509,95 | 0,20 | 88,14
102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira | m² | 675,0 | 25,63 | 17.300,25 | 0,20 | 88,33
90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas | UN | 90,0 | 184,82 | 16.633,80 | 0,19 | 88,52
GMC/SEMEC 26 | Próprio | RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL (REF.: SINAPI 72201) | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 1.125,0 | 14,59 | 16.413,75 | 0,19 | 88,71
C4495 | SEINFRA | DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=48mm, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | 0 | m² | 135,0 | 121,15 | 16.355,25 | 0,18 | 88,89
C4492 | SEINFRA | VIDRO TRANSPARENTE LISO 4mm, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL FORNECIMENTO E MONTAGEM | 0 | m² | 90,0 | 179,43 | 16.148,70 | 0,18 | 89,07
2058 | ORSE | Torneira de metal ø 1/2" p/ lavatório (deca ref 1190 c-40 ou similar) | Louças e Metais Sanitários | un | 100,0 | 159,09 | 15.909,00 | 0,18 | 89,25
C0585 | SEINFRA | CADEADO GRANDE PARA CELAS | 0 | UN | 90,0 | 169,00 | 15.210,00 | 0,17 | 89,42
93676 | SINAPI | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 90,0 | 168,24 | 15.141,60 | 0,17 | 89,60
94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura | M | 90,0 | 167,87 | 15.108,30 | 0,17 | 89,77
C1360 | SEINFRA | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA | 0 | UN | 90,0 | 166,10 | 14.949,00 | 0,17 | 89,94
3761 | ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1 | Outras Pinturas | m² | 100,0 | 147,19 | 14.719,00 | 0,17 | 90,10
C3487 | SEINFRA | APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS | 0 | m² | 675,0 | 21,68 | 14.634,00 | 0,17 | 90,27
12807 | ORSE | Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | Luminárias Externas | un | 270,0 | 53,71 | 14.501,70 | 0,16 | 90,43
90831 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas | UN | 90,0 | 160,84 | 14.475,60 | 0,16 | 90,59
13128 | ORSE | Divisoria Naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação | Divisórias | m² | 90,0 | 150,00 | 13.500,00 | 0,15 | 90,75
3261 | ORSE | Remoção e reassentamento de louças sanitárias | Conversão InfoWOrca | un | 90,0 | 148,83 | 13.394,70 | 0,15 | 90,90
C4820 | SEINFRA | TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " | 0 | UN | 100,0 | 129,72 | 12.972,00 | 0,15 | 91,04
86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 100,0 | 127,74 | 12.774,00 | 0,14 | 91,19
C1429 | SEINFRA | GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL | 0 | m² | 740,0 | 17,18 | 12.713,20 | 0,14 | 91,33
101896 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 20,0 | 609,94 | 12.198,80 | 0,14 | 91,47
C2479 | SEINFRA | TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA | 0 | m² | 45,0 | 268,98 | 12.104,10 | 0,14 | 91,61
GMC/SEMEC 23 | Próprio | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO(REF.:SINAPI 72111) | COBE - COBERTURA | m² | 90,0 | 134,04 | 12.063,60 | 0,14 | 91,74
88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 900,0 | 13,20 | 11.880,00 | 0,13 | 91,88
C1437 | SEINFRA | GRELHA DE FERRO P/CANALETAS | 0 | m² | 45,0 | 260,05 | 11.702,25 | 0,13 | 92,01
C1339 | SEINFRA | ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, VÃO 15m | 0 | m² | 90,0 | 127,32 | 11.458,80 | 0,13 | 92,14
C2206 | SEINFRA | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | 0 | m² | 900,0 | 12,62 | 11.358,00 | 0,13 | 92,27
98533 | SINAPI | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | Supressão Vegetal | UN | 90,0 | 122,68 | 11.041,20 | 0,12 | 92,39
13148 | ORSE | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | Luminárias Externas | un | 135,0 | 81,16 | 10.956,60 | 0,12 | 92,51
92002 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 225,0 | 48,07 | 10.815,75 | 0,12 | 92,64
C4623 | SEINFRA | PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | 0 | m² | 45,0 | 240,02 | 10.800,90 | 0,12 | 92,76
89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | M | 450,0 | 23,46 | 10.557,00 | 0,12 | 92,88
6390 | ORSE | Desobstrução de Ramal Predial de esgoto com auxílio de equipamento hidrojato | Conversão InfoWOrca | m | 450,0 | 23,33 | 10.498,50 | 0,12 | 93,00
C4025 | SEINFRA | DESENHOS INSERIDOS NO PASSEIO DE CONCRETO | 0 | m² | 135,0 | 77,73 | 10.493,55 | 0,12 | 93,11
12156 | ORSE | Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 20 A, com caixa, "Sistema X" | Tomadas Convencionais e Interruptores | un | 225,0 | 46,59 | 10.482,75 | 0,12 | 93,23
104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | Aterro e Reaterro de Valas | m³ | 450,0 | 22,80 | 10.260,00 | 0,12 | 93,35
C1045 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS | 0 | m² | 675,0 | 15,13 | 10.212,75 | 0,12 | 93,46
12155 | ORSE | Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, "Sistema X". | Tomadas Convencionais e Interruptores | un | 225,0 | 44,59 | 10.032,75 | 0,11 | 93,58
89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | M | 300,0 | 32,32 | 9.696,00 | 0,11 | 93,69
9837 | ORSE | Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=5/8" | Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado | m | 900,0 | 10,77 | 9.693,00 | 0,11 | 93,80
C5028 | SEINFRA | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | 0 | m² | 180,0 | 52,80 | 9.504,00 | 0,11 | 93,90
C1047 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS | 0 | m² | 225,0 | 42,03 | 9.456,75 | 0,11 | 94,01
96109 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS | Forros | m² | 180,0 | 51,86 | 9.334,80 | 0,11 | 94,12
GMC/SEMEC 39 | Próprio | LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA ATE 1000 LITROS (REF.: FDE 16.80.089) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 135,0 | 68,97 | 9.310,95 | 0,11 | 94,22
C3040 | SEINFRA | RETIRADA DE GRADE DE FERRO | 0 | m² | 900,0 | 10,05 | 9.045,00 | 0,10 | 94,32
100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 200,0 | 44,56 | 8.912,00 | 0,10 | 94,42
C2686 | SEINFRA | VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO S/REGISTRO .ACOPLADO. D=50mm (1 1/2") | 0 | UN | 45,0 | 195,49 | 8.797,05 | 0,10 | 94,52
91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 450,0 | 18,44 | 8.298,00 | 0,09 | 94,62
97711 | SINAPI | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 45,0 | 183,19 | 8.243,55 | 0,09 | 94,71
89355 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | M | 400,0 | 20,35 | 8.140,00 | 0,09 | 94,80
91914 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 450,0 | 17,94 | 8.073,00 | 0,09 | 94,89
12188 | ORSE | Corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria | Esquadrias de Ferro | m | 45,0 | 178,26 | 8.021,70 | 0,09 | 94,98
103978 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | M | 300,0 | 26,38 | 7.914,00 | 0,09 | 95,07
95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | M | 450,0 | 17,58 | 7.911,00 | 0,09 | 95,16
C4212 | SEINFRA | LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO | 0 | UN | 180,0 | 43,87 | 7.896,60 | 0,09 | 95,25
GMC/SEMEC 1 | Próprio | Taxa de destinação de resíduo sólido - entulho (Prefeitura Municipal de Teresina) | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | t | 450,0 | 17,50 | 7.875,00 | 0,09 | 95,34
94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura | M | 90,0 | 86,94 | 7.824,60 | 0,09 | 95,43
89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | M | 200,0 | 38,42 | 7.684,00 | 0,09 | 95,51
C5027 | SEINFRA | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | 0 | m² | 125,0 | 60,96 | 7.620,00 | 0,09 | 95,60
100862 | SINAPI | SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 180,0 | 42,27 | 7.608,60 | 0,09 | 95,69
86900 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 45,0 | 168,95 | 7.602,75 | 0,09 | 95,77
91911 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 450,0 | 16,72 | 7.524,00 | 0,08 | 95,86
GMC/SEMEC 42 | Próprio | LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA DE 1001 ATE 10.000 LITROS (REF.: FDE 16.80.089) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 90,0 | 83,28 | 7.495,20 | 0,08 | 95,94
96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | UN | 90,0 | 81,33 | 7.319,70 | 0,08 | 96,02
C4633 | SEINFRA | REMANEJAMENTO DE BANCADA DE GRANITO | 0 | m² | 45,0 | 162,54 | 7.314,30 | 0,08 | 96,11
C5214 | SEINFRA | REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIA LEVE - DESMONTAGEM E REMONTAGEM | 0 | m² | 225,0 | 32,30 | 7.267,50 | 0,08 | 96,19
88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 1.800,0 | 3,97 | 7.146,00 | 0,08 | 96,27
86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 45,0 | 158,59 | 7.136,55 | 0,08 | 96,35
88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 225,0 | 31,39 | 7.062,75 | 0,08 | 96,43
88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 450,0 | 15,58 | 7.011,00 | 0,08 | 96,51
C4624 | SEINFRA | PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | 0 | m² | 45,0 | 154,96 | 6.973,20 | 0,08 | 96,59
GMC/SEMEC 8 | Próprio | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (REF.: SINAPI 72897) | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 225,0 | 30,93 | 6.959,25 | 0,08 | 96,67
86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 45,0 | 153,00 | 6.885,00 | 0,08 | 96,74
C2453 | SEINFRA | TELHA TRANSPARENTE ONDULADA | 0 | m² | 90,0 | 76,41 | 6.876,90 | 0,08 | 96,82
C4434 | SEINFRA | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | 0 | m² | 45,0 | 151,90 | 6.835,50 | 0,08 | 96,90
97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | M | 9.000,0 | 0,74 | 6.660,00 | 0,08 | 96,97
87267 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | Revestimentos Cerâmicos Internos | m² | 90,0 | 68,48 | 6.163,20 | 0,07 | 97,04
9418 | ORSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | Azulejos e Cerâmicas | m² | 45,0 | 132,25 | 5.951,25 | 0,07 | 97,11
C1076 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE SOLEIRAS, PEITORIS E DEGRAUS | 0 | M | 180,0 | 32,80 | 5.904,00 | 0,07 | 97,18
91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 225,0 | 25,64 | 5.769,00 | 0,07 | 97,24
C2095 | SEINFRA | RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") | 0 | M | 675,0 | 8,29 | 5.595,75 | 0,06 | 97,31
97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | m³ | 90,0 | 59,16 | 5.324,40 | 0,06 | 97,37
86885 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 450,0 | 11,75 | 5.287,50 | 0,06 | 97,43
C1908 | SEINFRA | PINTURA EXTERNA DE RUFOS, CALHAS E CONDUTORES C/ESMALTE SINTÉTICO | 0 | M | 225,0 | 22,53 | 5.069,25 | 0,06 | 97,48
86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 450,0 | 11,22 | 5.049,00 | 0,06 | 97,54
97624 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | m³ | 45,0 | 111,23 | 5.005,35 | 0,06 | 97,60
C4714 | SEINFRA | PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO | 0 | m² | 45,0 | 109,35 | 4.920,75 | 0,06 | 97,65
86916 | SINAPI | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 225,0 | 21,70 | 4.882,50 | 0,06 | 97,71
86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 450,0 | 10,45 | 4.702,50 | 0,05 | 97,76
91973 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 45,0 | 102,52 | 4.613,40 | 0,05 | 97,81
C1143 | SEINFRA | DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2" X 3" | 0 | UN | 90,0 | 49,37 | 4.443,30 | 0,05 | 97,86
98532 | SINAPI | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M. AF_03/2024 | Supressão Vegetal | UN | 135,0 | 32,85 | 4.434,75 | 0,05 | 97,91
C1066 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | 0 | m² | 135,0 | 32,80 | 4.428,00 | 0,05 | 97,96
93659 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 180,0 | 24,03 | 4.325,40 | 0,05 | 98,01
6404 | ORSE | Desobstrução de ramais prediais de esgotos com varetas | Conversão InfoWOrca | m | 450,0 | 9,60 | 4.320,00 | 0,05 | 98,06
C1046 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO | 0 | m² | 675,0 | 6,28 | 4.239,00 | 0,05 | 98,11
89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | M | 150,0 | 27,59 | 4.138,50 | 0,05 | 98,15
7725 | ORSE | Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) | Demolições / Remoções | m² | 450,0 | 8,95 | 4.027,50 | 0,05 | 98,20
12801 | ORSE | Lampada led tubular t8 bivolt 18/20 w, base g13 | Luminárias Internas | un | 225,0 | 17,11 | 3.849,75 | 0,04 | 98,24
C1364 | SEINFRA | FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE | 0 | UN | 135,0 | 28,13 | 3.797,55 | 0,04 | 98,29
102607 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | Caixas de Água para Edificações | UN | 8,0 | 470,36 | 3.762,88 | 0,04 | 98,33
89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 225,0 | 16,40 | 3.690,00 | 0,04 | 98,37
87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | Chapisco | m² | 450,0 | 7,93 | 3.568,50 | 0,04 | 98,41
95000 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO DESEMPENADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | Passeios de Concreto | m² | 45,0 | 75,38 | 3.392,10 | 0,04 | 98,45
C1365 | SEINFRA | FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO | 0 | UN | 135,0 | 24,62 | 3.323,70 | 0,04 | 98,49
C2187 | SEINFRA | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE - 2 DEMÃOS | 0 | m² | 225,0 | 14,30 | 3.217,50 | 0,04 | 98,52
C1065 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | 0 | m² | 90,0 | 35,33 | 3.179,70 | 0,04 | 98,56
C1056 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO | 0 | m² | 675,0 | 4,57 | 3.084,75 | 0,03 | 98,59
91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 45,0 | 65,72 | 2.957,40 | 0,03 | 98,63
C2668 | SEINFRA | VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS | 0 | m² | 225,0 | 13,08 | 2.943,00 | 0,03 | 98,66
C4649 | SEINFRA | SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR | 0 | UN | 45,0 | 65,19 | 2.933,55 | 0,03 | 98,69
102605 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | Caixas de Água para Edificações | UN | 10,0 | 285,12 | 2.851,20 | 0,03 | 98,73
C1070 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA | 0 | m² | 225,0 | 12,62 | 2.839,50 | 0,03 | 98,76
2303 | ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa a óleo, lixamento e retoques | Esmalte Sintético / Óleo | m² | 90,0 | 31,46 | 2.831,40 | 0,03 | 98,79
91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 45,0 | 62,55 | 2.814,75 | 0,03 | 98,82
94491 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 45,0 | 61,62 | 2.772,90 | 0,03 | 98,85
92029 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 45,0 | 61,22 | 2.754,90 | 0,03 | 98,88
C1144 | SEINFRA | DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" | 0 | UN | 90,0 | 30,15 | 2.713,50 | 0,03 | 98,91
C1120 | SEINFRA | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | 0 | m² | 225,0 | 11,55 | 2.598,75 | 0,03 | 98,94
C0586 | SEINFRA | CADEADO MÉDIO | 0 | UN | 90,0 | 28,49 | 2.564,10 | 0,03 | 98,97
C4622 | SEINFRA | FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE E FOSFORESCENTE | 0 | UN | 45,0 | 56,71 | 2.551,95 | 0,03 | 99,00
C2211 | SEINFRA | RETIRADA DE VIDROS C/ REAPROVEITAMENTO | 0 | m² | 45,0 | 54,67 | 2.460,15 | 0,03 | 99,03
102609 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | Caixas de Água para Edificações | UN | 2,0 | 1.225,27 | 2.450,54 | 0,03 | 99,06
97625 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | m³ | 45,0 | 53,35 | 2.400,75 | 0,03 | 99,08
102227 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira | m² | 90,0 | 26,53 | 2.387,70 | 0,03 | 99,11
C3483 | SEINFRA | TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2 | 0 | UN | 250,0 | 9,50 | 2.375,00 | 0,03 | 99,14
102504 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | M | 225,0 | 10,28 | 2.313,00 | 0,03 | 99,16
C1873 | SEINFRA | PELÍCULA DE INSULFILM | 0 | m² | 45,0 | 50,47 | 2.271,15 | 0,03 | 99,19
GMC/SEMEC 21 | Próprio | RECOLOCACAO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL (REF.: SINAPI 72085) | COBE - COBERTURA | m | 900,0 | 2,47 | 2.223,00 | 0,03 | 99,21
C1061 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA | 0 | UN | 90,0 | 24,46 | 2.201,40 | 0,02 | 99,24
91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 45,0 | 48,83 | 2.197,35 | 0,02 | 99,26
97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | UN | 225,0 | 9,56 | 2.151,00 | 0,02 | 99,29
94490 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 45,0 | 45,16 | 2.032,20 | 0,02 | 99,31
C2197 | SEINFRA | REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL | 0 | m² | 450,0 | 4,49 | 2.020,50 | 0,02 | 99,33
3250 | ORSE | Remoção de ventilador de teto | Conversão InfoWOrca | un | 360,0 | 5,55 | 1.998,00 | 0,02 | 99,36
88423 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024 | Pintura Externa | m² | 90,0 | 21,89 | 1.970,10 | 0,02 | 99,38
93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 90,0 | 21,10 | 1.899,00 | 0,02 | 99,40
9975 | ORSE | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1/2" | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável | un | 250,0 | 7,59 | 1.897,50 | 0,02 | 99,42
102221 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE BASE ÁGUA EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira | m² | 90,0 | 20,35 | 1.831,50 | 0,02 | 99,44
91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 45,0 | 38,79 | 1.745,55 | 0,02 | 99,46
C2534 | SEINFRA | TRANSPORTE DE TERRA FÉRTIL.P/PLANTIO DE HERBÁCEAS/ÁRVORES ORNAMENTAIS | 0 | m³ | 270,0 | 6,42 | 1.733,40 | 0,02 | 99,48
94795 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 45,0 | 38,13 | 1.715,85 | 0,02 | 99,50
94705 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | UN | 45,0 | 36,68 | 1.650,60 | 0,02 | 99,52
GMC/SEMEC 27 | Próprio | LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO, MONTAGEM E DESMONTAGEM (REF.: EMBASA 55.06.29) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² x mês | 90,0 | 18,24 | 1.641,60 | 0,02 | 99,54
94706 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | UN | 45,0 | 35,88 | 1.614,60 | 0,02 | 99,56
9919 | ORSE | Grelha pré-moldada em concreto para canaleta 40x50 cm | Bocas de Lobo | un | 45,0 | 35,60 | 1.602,00 | 0,02 | 99,57
C0387 | SEINFRA | BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL | 0 | M | 90,0 | 16,54 | 1.488,60 | 0,02 | 99,59
91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 45,0 | 31,93 | 1.436,85 | 0,02 | 99,61
C2457 | SEINFRA | TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2 | 0 | UN | 90,0 | 15,85 | 1.426,50 | 0,02 | 99,62
C3859 | SEINFRA | MONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS | 0 | m² | 90,0 | 15,28 | 1.375,20 | 0,02 | 99,64
94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 45,0 | 30,54 | 1.374,30 | 0,02 | 99,65
104004 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 45,0 | 29,81 | 1.341,45 | 0,02 | 99,67
93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 90,0 | 14,82 | 1.333,80 | 0,02 | 99,68
10620 | ORSE | Parafuso com bucha S-8 | Diversos | un | 250,0 | 5,20 | 1.300,00 | 0,01 | 99,70
8741 | ORSE | Abraçadeira de aço para lâmpada fluorescente | Conversão InfoWOrca | un | 200,0 | 6,34 | 1.268,00 | 0,01 | 99,71
94704 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | UN | 45,0 | 26,74 | 1.203,30 | 0,01 | 99,73
93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 90,0 | 13,29 | 1.196,10 | 0,01 | 99,74
C4588 | SEINFRA | DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR) | 0 | UN | 45,0 | 25,66 | 1.154,70 | 0,01 | 99,75
104011 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 45,0 | 25,35 | 1.140,75 | 0,01 | 99,77
C3373 | SEINFRA | RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA | 0 | M | 90,0 | 12,62 | 1.135,80 | 0,01 | 99,78
93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 90,0 | 12,41 | 1.116,90 | 0,01 | 99,79
88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 225,0 | 4,95 | 1.113,75 | 0,01 | 99,80
93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 90,0 | 11,47 | 1.032,30 | 0,01 | 99,82
93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 90,0 | 11,47 | 1.032,30 | 0,01 | 99,83
13506 | ORSE | Remoção de caixa de água de 250l a 1000l | Conversão InfoWOrca | un | 20,0 | 49,61 | 992,20 | 0,01 | 99,84
C1621 | SEINFRA | LETREIRO - LETRA EM PAREDES | 0 | UN | 45,0 | 19,98 | 899,10 | 0,01 | 99,85
7922 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalação | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos | un | 180,0 | 4,66 | 838,80 | 0,01 | 99,86
C0708 | SEINFRA | CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | 0 | m³ | 180,0 | 4,65 | 837,00 | 0,01 | 99,87
94783 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | UN | 45,0 | 18,59 | 836,55 | 0,01 | 99,88
5029 | ORSE | Destocamento de árvores de porte médio e raízes profundas, sem auxílio mecânico | Desmatamento e Limpeza | un | 45,0 | 18,54 | 834,30 | 0,01 | 99,89
89398 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 45,0 | 18,37 | 826,65 | 0,01 | 99,90
C1050 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE | 0 | m² | 45,0 | 16,15 | 726,75 | 0,01 | 99,90
89418 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 45,0 | 15,70 | 706,50 | 0,01 | 99,91
94678 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | UN | 45,0 | 15,15 | 681,75 | 0,01 | 99,92
97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | UN | 360,0 | 1,88 | 676,80 | 0,01 | 99,93
89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 45,0 | 13,14 | 591,30 | 0,01 | 99,93
94676 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | UN | 45,0 | 13,12 | 590,40 | 0,01 | 99,94
681 | ORSE | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) | Pontos de Suprimento de Telefone | un | 90,0 | 6,39 | 575,10 | 0,01 | 99,95
104341 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 45,0 | 11,53 | 518,85 | 0,01 | 99,95
104014 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 45,0 | 10,83 | 487,35 | 0,01 | 99,96
1073 | ORSE | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável | un | 45,0 | 10,63 | 478,35 | 0,01 | 99,96
103958 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 45,0 | 10,15 | 456,75 | 0,01 | 99,97
89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 45,0 | 9,50 | 427,50 | 0,00 | 99,97
94674 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | UN | 45,0 | 7,81 | 351,45 | 0,00 | 99,98
1097 | ORSE | Cap de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável | un | 30,0 | 11,38 | 341,40 | 0,00 | 99,98
89378 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 45,0 | 7,10 | 319,50 | 0,00 | 99,99
97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | UN | 450,0 | 0,69 | 310,50 | 0,00 | 99,99
89371 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 45,0 | 6,00 | 270,00 | 0,00 | 99,99
86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 30,0 | 8,68 | 260,40 | 0,00 | 100,00
1095 | ORSE | Cap de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável | un | 30,0 | 4,97 | 149,10 | 0,00 | 100,00
C3904 | SEINFRA | CORTE E LIMPEZA DE ÁREAS GRAMADAS | 0 | m² | 900,0 | 0,15 | 135,00 | 0,00 | 100,00
1093 | ORSE | Cap de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 20mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável | un | 30,0 | 3,80 | 114,00 | 0,00 | 100,00
[5 empty] | Total sem BDI |  | 8858606.61
[5 empty] | Total do BDI |  | 2214651.65
[5 empty] | Total Geral |  | 11073258.26
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Jackson Felipe dos Santos Nascimento Setor de Engenharia