## ORÇAMENTO
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
FONTES DE CUSTO:
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | [5 empty] | SINAPI : SET/2023
MUNICÍPIO: AROAZES (PI) | [5 empty] | ORSE : SET/2023
SEINFRA-CE : 0.28/2022
LOCAL: COMUNIDADE ITAÚNA (ZONA RURAL) | [5 empty] | LSO : 113,05% -S/ DESON
BDI : 20,51%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA ILUMINAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL
Item | Materiais | Unid. | Quant. | Custo unitário c/ BDI (R$) | Valor (R$) | Fonte | Código
1.1 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRAÇA
1.1.1 | LUMINÁRIA FECHADA, EM ALUMÍNIO, C/ 2 PÉTALA DE LED 60W, P/ ILUMINAÇÃO DE AVENIDAS E PRAÇAS C/ DIFUSOR DE ACRÍLICO COM RELÉ FOTOELÉTRICO INDIVIDUAL SUPORTE FIXAÇÃO Ø60,3mm | un | 4 | 1532.07 | 6128.28 | CA-1(577-ORSE) | CA-1
1.1.2 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO SIMPLES Htotal=7m, ENGASTADO 1m, ALTURA ÚTIL 6m INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA, INCLUSO HASTE DE ATERRAMENTO 1M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 4 | 2196.97 | 8787.88 | CA-2(100622-SINAPI) | CA-2
1.1.3 | ABRIGO PARA QUADRO ELETRICO EM ALVENARIA COBERTURA DE LAJE, PORTA TIPO GRADE | un | 1 | 821.24 | 821.24 | CM-1 | CM-1
1.1.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 524.56 | 524.56 | SINAPI-set/2023 | 101875
1.1.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 15.3 | 15.3 | SINAPI-set/2023 | 93653
1.1.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 2 | 17.44 | 34.88 | SINAPI-set/2023 | 93655
1.1.3 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 4 | 104.7 | 418.8 | CA-3(93659-SINAPI) | CA-3
1.1.4 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A ( INCLUSO O POSTE DE CONCRETO DUPLO T 9M). | un | 1 | 3508.23 | 3508.23 | CA-4(101506-SINAPI) | CA-4
1.1.5 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | un | 6 | 267.77 | 1606.62 | SINAPI-set/2023 | 97882
1.1.6 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 9.9 | 90.67 | 897.63 | SINAPI-set/2023 | 93358
1.1.7 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 9.9 | 23.35 | 231.17 | SINAPI-set/2023 | 104737
1.1.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 165 | 7.97 | 1315.05 | SINAPI-set/2023 | 91929
1.1.9 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 85 | 10.93 | 929.05 | SINAPI-set/2023 | 91849
SUB-TOTAL DO ORÇAMENTO - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRAÇA COM BDI 20,51% |  |  |  |  | 25218.69
1.2 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY
1.2.1 | POSTE RETO TELECÔNICO ENGASTADO ENGASTADO H= 9 METROS, COM 1 CRUZETAS C/ 4 PROJETORES DE 200W LED | un | 6 | 7691.61 | 46149.66 | CA-5(8927-ORSE) | CA-5
1.2.2 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | un | 12 | 267.77 | 3213.24 | SINAPI-set/2023 | 97882
1.2.3 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | un | 6 | 100.36 | 602.16 | SINAPI-set/2023 | 96985
1.2.4 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | un | 6 | 18.25 | 109.5 | SINAPI-set/2023 | 104750
1.2.5 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 19.15 | 90.67 | 1736.33 | SINAPI-set/2023 | 93358
1.2.6 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 19.15 | 23.35 | 447.15 | SINAPI-set/2023 | 104737
1.2.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 460 | 11.28 | 5188.8 | SINAPI-set/2023 | 91931
1.2.8 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 192 | 13.63 | 2616.96 | SINAPI-set/2023 | 91851
SUB-TOTAL DO ORÇAMENTO - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COM BDI 20,51% |  |  |  |  | 60063.8
SUB-TOTAL DO ORÇAMENTO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA ILUMINAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM BDI 20,51% |  |  |  |  | 85282.49
CONVERSÕES:
CM = COMPOSIÇÃO MONTADA |  | CA = COMPOSIÇÃO ADAPTADA
0

## COMPOSIÇÕES REDE
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
FONTES DE CUSTO:
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL |  |  |  |  | SINAPI : SET/2023
MUNICÍPIO: AROAZES (PI) |  |  |  |  | ORSE : SET/2023
SEINFRA-CE : 0.28/2022
LOCAL: COMUNIDADE ITAÚNA (ZONA RURAL) |  |  |  |  | LSO : 113,05% -S/ DESON
BDI : 20,51%
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA
CA-1 | 577 | ORSE | LUMINÁRIA FECHADA, EM ALUMÍNIO, C/ 2 PÉTALA DE LED 60W, P/ ILUMINAÇÃO DE AVENIDAS E PRAÇAS C/ DIFUSOR DE ACRÍLICO COM RELÉ FOTOELÉTRICO INDIVIDUAL SUPORTE FIXAÇÃO Ø60,3mm |  |  | UNIDADE: | UN
COD | TIPO | REFERÊNCIA | MATERIAIS | UNID. | CONSUMO | P. UNIT. | CUSTOS
42245 | INS | SINAPI | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | 2 | 380,42 | 760.84
13557 | INS | ORSE | SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 02 LUMINÁRIA, ENCAIXE EM POSTE COM TOPO DE Ø DE 48MM/60,3MM EXTERNO, CODIGO SUP02, DA AMES ILUMINAÇÃO OU SUMILAR | UN | 1 | 84,64 | 84.64
2510 | INS | SINAPI | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | UN | 2 | 37,33 | 74.66
1014 | INS | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM² | M | 42 | 2,14 | 89.88
|  |  | SUB-TOTAL (MATERIAIS) |  |  |  | 1010.02
MÃO DE OBRA
88316 | COMP | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 19,02 | 114.12
88264 | COMP | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 24,53 | 147.18
|  |  | SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) |  |  |  | 261.3
PREÇO TOTAL S/ BDI | [6 empty] | 1271.32
20.51 | [6 empty] | 260.75
PREÇO TOTAL C/ BDI | [6 empty] | 1532.07
CA-2 | 100622 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO SIMPLES Htotal=7m, ENGASTADO 1m, ALTURA ÚTIL 6m INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA, INCLUSO HASTE DE ATERRAMENTO 1M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  |  | UNIDADE: | UN
COD | TIPO | REFERÊNCIA | MATERIAIS | UNID. | CONSUMO | P. UNIT. | CUSTOS
14166 | INS | SINAPI | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM | UN | 1 | 1415,24 | 1415.24
102486 | COMP | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M³ | 0.04 | 934 | 37.36
1093 | INS | ORSE | HASTE GALVANIZADA PARA ATERRAMENTO 1,00 M, EXCLUSO CONECTOR | UN | 1 | 15,4 | 15.4
863 | INS | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM² MEIO-DURO | M | 6 | 35,41 | 212.46
|  |  | SUB-TOTAL (MATERIAIS) |  |  |  | 1680.46
MÃO DE OBRA
88247 | COMP | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.124 | 20,06 | 22.55
88264 | COMP | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.653 | 24,53 | 89.61
|  |  | SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) |  |  |  | 112.16
EQUIPAMENTOS
5928 | COMP | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.111 | 274,24 | 30.44
|  |  | SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) |  |  |  | 30.44
PREÇO TOTAL S/ BDI | [6 empty] | 1823.06
20.51 | [6 empty] | 373.91
PREÇO TOTAL C/ BDI | [6 empty] | 2196.97
CA-3 | 93659 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | UNIDADE: | UN
COD | TIPO | REFERÊNCIA | MATERIAIS | UNID. | CONSUMO | P. UNIT. | CUSTOS
39469 | INS | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | 1 | 76,75 | 76.75
1571 | INS | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM², 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 1 | 1,69 | 1.69
|  |  | SUB-TOTAL (MATERIAIS) |  |  |  | 78.44
MÃO DE OBRA
88247 | COMP | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1892 | 20,06 | 3.8
88264 | COMP | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1892 | 24,53 | 4.64
|  |  | SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) |  |  |  | 8.44
PREÇO TOTAL S/ BDI | [6 empty] | 86.88
20.51 | [6 empty] | 17.82
PREÇO TOTAL C/ BDI | [6 empty] | 104.7
CM-1 |  |  | ABRIGO PARA QUADRO ELETRICO EM ALVENARIA COBERTURA DE LAJE, PORTA TIPO GRADE |  |  | UNIDADE: | UN
COD | TIPO | REFERÊNCIA | MATERIAIS | UNID. | CONSUMO | P. UNIT. | CUSTOS
94962 | COMP | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 0.0314 | 499,19 | 15.67
103319 | COMP | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M² | 0.32 | 80,84 | 25.87
103323 | COMP | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M² | 2.88 | 55,19 | 158.95
87878 | COMP | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M² | 2.88 | 4,78 | 13.77
87530 | COMP | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 2.88 | 40,68 | 117.16
95626 | COMP | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M² | 6.11 | 14,81 | 90.49
|  |  | SUB-TOTAL (MATERIAIS) |  |  |  | 421.91
MÃO DE OBRA
88316 | COMP | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 19,02 | 114.12
88309 | COMP | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 24,24 | 145.44
|  |  | SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) |  |  |  | 259.56
EQUIPAMENTOS
PREÇO TOTAL S/ BDI | [6 empty] | 681.47
20.51 | [6 empty] | 139.77
PREÇO TOTAL C/ BDI | [6 empty] | 821.24
CA-4 | 101506 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A ( INCLUSO O POSTE DE CONCRETO DUPLO T 9M). |  |  | UNIDADE: | UN
COD | TIPO | REFERÊNCIA | MATERIAIS | UNID. | CONSUMO | P. UNIT. | CUSTOS
1094 | INS | SINAPI | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | UN | 1 | 25,27 | 25.27
3398 | INS | SINAPI | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | UN | 1 | 2,4 | 2.4
4346 | INS | SINAPI | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | 3 | 11,38 | 34.14
11267 | INS | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | 2 | 1,56 | 3.12
11864 | INS | SINAPI | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM² | UN | 1 | 41,93 | 41.93
11950 | INS | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4 | 0,31 | 1.24
14153 | INS | SINAPI | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | UN | 0.06 | 53,3 | 3.2
34643 | INS | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UN | 1 | 26,48 | 26.48
39809 | INS | SINAPI | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | 184,27 | 184.27
39996 | INS | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | M | 0.1664 | 3,3 | 0.55
39997 | INS | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 2 | 0,34 | 0.68
91872 | COMP | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 6.05 | 16,87 | 102.06
91885 | COMP | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 11,32 | 11.32
91917 | COMP | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 18,52 | 18.52
91919 | COMP | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 20,4 | 20.4
91935 | COMP | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 22.2 | 23,52 | 522.14
93673 | COMP | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 102,21 | 102.21
96977 | COMP | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 1.95 | 54,44 | 106.16
96986 | COMP | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 124,14 | 124.14
5033 | INS | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D | UN | 1 | 1024,21 | 1024.21
100578 | COMP | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1 | 462,84 | 462.84
|  |  | SUB-TOTAL (MATERIAIS) |  |  |  | 2817.28
MÃO DE OBRA
88247 | COMP | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3897 | 20,06 | 7.82
88264 | COMP | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5078 | 24,53 | 86.05
|  |  | SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) |  |  |  | 93.87
PREÇO TOTAL S/ BDI | [6 empty] | 2911.15
20.51 | [6 empty] | 597.08
PREÇO TOTAL C/ BDI | [6 empty] | 3508.23
CA-5 | 8927 | ORSE | POSTE RETO TELECÔNICO ENGASTADO ENGASTADO H= 9 METROS, COM 1 CRUZETAS C/ 4 PROJETORES DE 200W LED |  |  | UNIDADE: | UN
COD | TIPO | REFERÊNCIA | MATERIAIS | UNID. | CONSUMO | P. UNIT. | CUSTOS
14165 | INS | SINAPI | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM | UN | 1 | 1960,62 | 1960.62
13524 | INS | ORSE | REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LI GHT OU SIMILAR | UN | 4 | 248,48 | 993.92
9200 | INS | ORSE | CRUZETA DUPLA PARA COLOCAÇÃO DE PROJETOR REF. CD3/4, DA METAL LIGHT OU SIMILA R | UN | 1 | 2865,26 | 2865.26
94975 | COMP | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M³ | 0.05 | 607,35 | 30.37
1014 | INS | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM² | M | 60 | 2,14 | 128.4
|  |  | SUB-TOTAL (MATERIAIS) |  |  |  | 5978.57
MÃO DE OBRA
88309 | COMP | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 24,24 | 24.24
90772 | COMP | SINAPI | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 18,71 | 37.42
88316 | COMP | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 19,02 | 19.02
88264 | COMP | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 24,53 | 49.06
|  |  | SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) |  |  |  | 129.74
EQUIPAMENTOS
5928 | COMP | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1 | 274,24 | 274.24
|  |  | SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) |  |  |  | 274.24
PREÇO TOTAL S/ BDI | [6 empty] | 6382.55
20.51 | [6 empty] | 1309.06
PREÇO TOTAL C/ BDI | [6 empty] | 7691.61
CONVERSÕES:
CM = COMPOSIÇÃO MONTADA |  |  | ORSE = ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE | CA = COMPOSIÇÃO ADAPTADA
INS = INSUMO |  |  |  | COMP = COMPOSIÇÃO
995
|  | 3379 |  |  | 28.24