| # DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RESP. PELA SOLICITAÇÃO: | Natália Soares Borges - Assessora Administrativa |  |  |
| OBJETO: | # Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção predial corretiva, com fornecimento de materiais, para execução imediata nas dependências da Câmara Municipal de Igarapé Grande – MA. |  |  |
| JUSTIFICATIVA: |  |  |  |
| A presente demanda tem por finalidade a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção predial corretiva, com fornecimento de materiais, para execução imediata nas dependências da Câmara Municipal de Igarapé Grande – MA, a fim de restabelecer as condições de uso, conservação, segurança e salubridade do prédio sede do Poder Legislativo Municipal. A necessidade já se encontra identificada nas instalações da Câmara, que apresentam pinturas desgastadas, torneiras e componentes hidráulicos danificados, fechaduras, trincos e portas avariados, bem como lâmpadas, luminárias, tomadas e interruptores com defeito ou ausentes. Tais condições comprometem o adequado funcionamento dos ambientes de trabalho e de atendimento ao público e, caso não sejam corrigidas de imediato, tendem a agravar a deterioração do patrimônio público e a elevar o custo de futuras intervenções. A Câmara não dispõe, em seu quadro, de servidores com atribuição para a execução desses reparos, tampouco de ferramentas e materiais em estoque, o que torna necessária a contratação de empresa para realizá-los. Os serviços são de natureza simples, executáveis por profissionais de ofício, como pintor, encanador, eletricista predial e carpinteiro, limitando-se ao reparo e à substituição de componentes de uso comum. Os quantitativos constantes do Anexo A correspondem aos serviços já identificados como necessários, devendo ser executados integralmente após a emissão da Ordem de Serviço. Do ponto de vista legal, a contratação encontra amparo na Lei nº 14.133/2021, atendendo aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, planejamento, economicidade e interesse público. Desse modo, entende-se que se faz necessária a referida contratação para o restabelecimento das condições adequadas de funcionamento da Câmara. |  |  |  |
| DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO – SERVIÇO. (Em anexo) |
| PRAZO DE EXECUÇÃO |  | Início imediato, com conclusão em até 5 (cinco) dias após a emissão da Ordem de Serviço |  |
| PRAZO PARA REFAZIMENTO |  | 5 (cinco) dias úteis após a notificação |  |
| LOCAL DE EXECUÇÃO |  | Sede da Câmara Municipal de Igarapé Grande – MA |  |
| FORMA DE EXECUÇÃO |  | Execução imediata e integral, mediante Ordem de Serviço |  |
| VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO |  | 30 (trinta) dias |  |
| DATA: |  |  | ASSINATURA: |
| Igarapé Grande – MA, 2 de setembro de 2026 |  |  |  |

ANEXO A

PLANILHA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pintura de parede interna em tinta acrílica, em superfície já rebocada, incluindo limpeza, lixamento, correção pontual com massa e aplicação de 2 (duas) demãos, com fornecimento de material | m² | 220 |
| 2 | Pintura de parede externa em tinta acrílica, em superfície já rebocada, incluindo limpeza, lixamento e aplicação de 2 (duas) demãos, com fornecimento de material | m² | 60 |
| 3 | Pintura de porta de madeira em esmalte sintético, ambas as faces, incluindo lixamento, com fornecimento de material | Unid. | 6 |
| 4 | Pintura de grade, portão ou esquadria metálica em esmalte sintético, incluindo lixamento, com fornecimento de material | m² | 15 |
| 5 | Reparo pontual de reboco e fissuras superficiais em parede, com fornecimento de material | m² | 10 |
| 6 | Substituição de torneira de lavatório, pia ou parede, com fornecimento da peça | Unid. | 10 |
| 7 | Substituição de componentes hidráulicos (sifão, engate flexível, válvula de escoamento ou reparo de descarga), com fornecimento da peça | Unid. | 12 |
| 8 | Desobstrução de pia, lavatório, vaso sanitário ou ralo | Unid. | 6 |
| 9 | Substituição de fechadura ou trinco de porta, com fornecimento da peça | Unid. | 10 |
| 10 | Substituição de dobradiças de porta (jogo com 3 unidades), com fornecimento das peças | Jogo | 8 |
| 11 | Substituição de folha de porta de madeira semioca, dimensões até 0,80 x 2,10 m, aproveitando o batente existente, incluindo dobradiças e fechadura, com fornecimento de material | Unid. | 3 |
| 12 | Substituição de lâmpada LED (bulbo ou tubular), com fornecimento da lâmpada | Unid. | 40 |
| 13 | Instalação de luminária ou plafon LED, com fornecimento da luminária | Unid. | 8 |
| 14 | Instalação de ponto de luz, com até 5 m de fiação e interruptor simples, com fornecimento de material | Unid. | 4 |
| 15 | Substituição de tomada ou interruptor, com fornecimento da peça | Unid. | 15 |