DOCUMENTO DE FORMAÇÃO DE DEMANDA

Consórcio Intermunicipal CISCAI
Data: Maio/2026
Processo: Contratação de materiais elétricos, equipamentos de iluminação pública LED, serviços de instalação, manutenção, software de gestão e georreferenciamento

1. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

Órgão demandante: Consórcio Intermunicipal CISCAI, em nome dos 32 municípios consorciados.

Objeto da contratação: Fornecimento de luminárias e projetores LED, materiais elétricos, serviços de instalação, manutenção preventiva e corretiva, software de gestão com georreferenciamento e destinação ambientalmente adequada de resíduos, para modernização, manutenção e ampliação do parque de iluminação pública.

Natureza da demanda: Necessidade permanente e essencial (art. 21, XXII, CF), com impacto direto na segurança viária, prevenção à criminalidade, eficiência energética e sustentabilidade.

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Os 32 municípios consorciados ao CISCAI possuem atualmente cerca de 68.975 pontos de luz (conforme levantamento anexo), majoritariamente compostos por tecnologias obsoletas (vapor de sódio, vapor metálico e fluorescentes). Esses sistemas apresentam:

- Elevado consumo energético e baixa eficiência luminosa;

- Alto custo de manutenção e reposição de peças;

- Risco de descontinuidade de componentes no mercado;

- Falta de padronização e gestão descentralizada;

- Ausência de indicadores de desempenho e controle de falhas.

A operação municipal isolada gera ineficiências, desperdício de escala e dificuldade de rastreabilidade. A contratação consorciada é a solução mais adequada para garantir uniformidade tecnológica, redução de custos e ganhos de eficiência.

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO CONSORCIADA

A formação da demanda conjunta pelos 32 municípios fundamenta-se em:

- Ganhos de escala: redução estimada de 60% no consumo energético e menor preço por unidade;

- Padronização tecnológica: todas as luminárias LED com eficiência ≥180 lm/W, garantia única de 5 anos;

- Gestão centralizada: software de georreferenciamento único para todos os municípios, com fotos antes/depois, ordens de serviço e medição mensal;

- Logística reversa eficiente: destinação ambientalmente correta de resíduos (lâmpadas de descarga, mercúrio);

- Segurança orçamentária: parcelamento da despesa com base em estimativa conservadora (1º quartil).

4. MUNICÍPIOS ENVOLVIDOS E QUANTITATIVO DE PONTOS

| Município | Pontos de iluminação |
| --- | --- |
| Feliz | 2.700 |
| Montenegro | 7.000 |
| Alto Feliz | 700 |
| Barão | 1.100 |
| Boa Vista do Sul | 1.700 |
| Brochier | 2.000 |
| Capela de Santana | 880 |
| Colinas | 800 |
| Fazenda Vila Nova | 990 |
| Harmonia | 1.500 |
| Imigrante | 1.000 |
| Linha Nova | 400 |
| Maratá | 900 |
| Nova Santa Rita | 7.000 |
| Pareci Novo | 1.200 |
| Paverama | 1.900 |
| Portão | 6.500 |
| Rosário do Sul | 6.200 |
| Salvador do Sul | 955 |
| São José do Hortêncio | 600 |
| São José do Sul | 600 |
| São Pedro da Serra | 1.500 |
| São Sebastião do Caí | 5.000 |
| São Vendelino | 1.100 |
| Tabaí | 1.700 |
| Taquari | 4.050 |
| Triunfo | 6.000 |
| Vale Real | 1.800 |
| Westfália | 1.200 |
| Total geral | 68.975 |

5. ESTIMATIVA DE RECURSOS E FONTES

Com base no Estudo Técnico Preliminar (ETP) e pesquisa de preços (IN 65/2021, 1º quartil):

- Valor estimado total – LOTE 02 (itens principais): R$ 76.729.421,00

- LOTE 01 (materiais diversos): estimativa complementar a ser detalhada no Termo de Referência.

- BDI aplicável: 25,84% (já incluso)

- Fontes de recurso: dotações orçamentárias próprias de cada município, podendo incluir convênios estaduais/federais (ex.: Programa de Eficiência Energética da Aneel).

6. REQUISITOS ESSENCIAIS DA CONTRATAÇÃO

- Luminárias LED: eficiência ≥180 lm/W, vida útil L70 ≥100.000 h, garantia mínima 5 anos, conformidade com ABNT NBR 5101 e Portaria INMETRO nº 62.

- Fabricação nacional e assistência técnica no Brasil (justificada no ETP com base no art. 40, §1º, III e §4º da Lei 14.133/2021 e Decreto 11.890/2024).

- Software de georreferenciamento: captura de coordenadas, fotos antes/depois, emissão de planilhas de medição para pagamento.

- SLA máximo: 72 horas para análise de defeitos e substituição.

- Gestão de resíduos: logística reversa conforme Lei 12.305/2010.

7. ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO

A demanda está prevista no PPA e LOA de cada município consorciado, alinhando-se à Lei 14.133/2021 (desenvolvimento sustentável), aos ODS 7, 9, 11 e 13, e à Política Nacional de Resíduos Sólidos.

8. PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA ATENDIMENTO

Antes da licitação, os municípios e o CISCAI deverão:

- Designar fiscais de contrato (no mínimo um por município) e treiná-los no software;

- Disponibilizar infraestrutura de TI para acesso ao sistema de gestão;

- Padronizar ordens de serviço via sistema;

- Elaborar plano de comunicação com a população;

- Compatibilizar as dotações orçamentárias para as parcelas mensais.

9. APROVAÇÃO DA DEMANDA

Com base nos elementos apresentados, declara-se formalmente constituída a demanda pela contratação consorciada dos 32 municípios do CISCAI, nos termos do Estudo Técnico Preliminar anexo, recomendando-se a imediata abertura do procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço por lote.

Responsável pela formação da demanda

Claiton Jair Muller