## orcamento
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 83515
1.1 | CXXXX | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (71,31%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO |  | % | 100 | 835.15 | 83515
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 4145.94
2.1 | C4990 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE | SEINFRA | KM | 300 | 3.94 | 1182
2.2 | C2947 | SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA | SEINFRA | UN | 10 | 20.19 | 201.9
2.3 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 12 | 230.17 | 2762.04
3 | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 84992.3
3.1 | LIMPEZA DO TERRENO | [5 empty] | 903.6
3.1.1 | C2102 | RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO | SEINFRA | M2 | 100 | 6.24 | 624
3.1.2 | C0710 | CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | SEINFRA | M3 | 5 | 5.44 | 27.2
3.1.3 | C2530 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM | SEINFRA | M3 | 5 | 48.31 | 241.55
3.1.4 | C2989 | ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA | SEINFRA | M3 | 5 | 2.17 | 10.85
3.2 | PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO | [5 empty] | 18422.74
3.2.1 | C5028 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | SEINFRA | M2 | 100 | 63.78 | 6378
3.2.2 | C2860 | LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA | SEINFRA | M3 | 10 | 201.67 | 2016.7
3.2.3 | C3449 | MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO | SEINFRA | M | 20 | 35.25 | 705
3.2.4 | C0588 | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL | SEINFRA | M2 | 6 | 7.15 | 42.9
3.2.5 | C1429 | GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL | SEINFRA | M2 | 407.95 | 19.21 | 7836.72
3.2.6 | C3062 | ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA | SEINFRA | UN | 5 | 186.2 | 931
3.2.7 | C0113 | ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL INCLUSIVE CONSERVAÇÃO P/ 60 DIAS | SEINFRA | M2 | 5.28 | 97.05 | 512.42
3.3 | MUROS E FECHAMENTOS | [5 empty] | 65665.96
3.3.1 | MURO EXTERNO | [5 empty] | 56551.77
3.3.1.1 | C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | SEINFRA | M3 | 6.32 | 66.08 | 417.63
3.3.1.2 | C2920 | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA | SEINFRA | M3 | 0.86 | 36.37 | 31.28
3.3.1.3 | C0710 | CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | SEINFRA | M3 | 6.56 | 5.44 | 35.69
3.3.1.4 | C2530 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM | SEINFRA | M3 | 6.56 | 48.31 | 316.91
3.3.1.5 | C2989 | ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA | SEINFRA | M3 | 6.56 | 2.17 | 14.24
3.3.1.6 | C0054 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA | SEINFRA | M3 | 3.76 | 709.32 | 2667.04
3.3.1.7 | C0843 | CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 2.55 | 671.44 | 1712.17
3.3.1.8 | C1604 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO | SEINFRA | M3 | 1.7 | 215.73 | 366.74
3.3.1.9 | C1603 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO | SEINFRA | M3 | 0.85 | 364.78 | 310.06
3.3.1.10 | C1400 | FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X | SEINFRA | M2 | 13.37 | 102.96 | 1376.58
3.3.1.11 | C1405 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X | SEINFRA | M2 | 16.97 | 180.28 | 3059.35
3.3.1.12 | C0217 | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm | SEINFRA | KG | 26.1 | 15.29 | 399.07
3.3.1.13 | C0216 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | SEINFRA | KG | 73.56 | 15.18 | 1116.64
3.3.1.14 | C0073 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) | SEINFRA | M2 | 32.98 | 83.33 | 2748.22
3.3.1.15 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 75.27 | 9.8 | 737.65
3.3.1.16 | C3409 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 | SEINFRA | M2 | 75.27 | 52.14 | 3924.58
3.3.1.17 | C1207 | EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA | SEINFRA | M2 | 376.35 | 21.77 | 8193.14
3.3.1.18 | C1616 | LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 752.7 | 36.83 | 27721.94
3.3.1.19 | C0773 | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 7.94 | 176.68 | 1402.84
3.3.2 | MURETA CERCA E PORTÕES | [5 empty] | 9114.19
3.3.2.1 | C1207 | EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA | SEINFRA | M2 | 15.8 | 21.77 | 343.97
3.3.2.2 | C1614 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 15.8 | 30.31 | 478.9
3.3.2.3 | C0773 | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 1 | 176.68 | 176.68
3.3.2.4 | C4557 | PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | M2 | 8.51 | 776.52 | 6608.19
3.3.2.5 | C4556 | PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | M2 | 1.94 | 776.52 | 1506.45
4 | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 16932.88
4.1 | ESCAVAÇÕES EM VALAS, VALETAS E FUNDAÇÕES | [5 empty] | 2540.12
4.1.1 | C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | SEINFRA | M3 | 38.44 | 66.08 | 2540.12
4.2 | ATERRO | [5 empty] | 14392.76
4.2.1 | C2920 | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA | SEINFRA | M3 | 41.65 | 36.37 | 1514.81
4.2.2 | C0330 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO | SEINFRA | M3 | 93.89 | 137.16 | 12877.95
5 | SERVIÇOS AUXILIARES | [5 empty] | 2084.46
5.1 | C0086 | ANDAIME P/ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO | SEINFRA | M2 | 299.15 | 5.55 | 1660.28
5.2 | C0087 | ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS | SEINFRA | M2 | 2.75 | 12.76 | 35.09
5.3 | C0083 | ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL | SEINFRA | M2 | 40.7 | 9.56 | 389.09
6 | FUNDAÇÕES | [5 empty] | 31859.53
6.1 | C1609 | LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO | SEINFRA | M3 | 0.79 | 837.76 | 661.83
6.2 | C1400 | FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X | SEINFRA | M2 | 44.04 | 102.96 | 4534.36
6.3 | C0217 | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm | SEINFRA | KG | 34.3 | 15.29 | 524.45
6.4 | C0216 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | SEINFRA | KG | 148.7 | 15.18 | 2257.27
6.5 | C0215 | ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm | SEINFRA | KG | 25.5 | 16.57 | 422.54
6.6 | C0843 | CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 4.59 | 671.44 | 3081.91
6.7 | C1604 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO | SEINFRA | M3 | 4.59 | 215.73 | 990.2
6.8 | SOP2059 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO "COM" MOLDAGEM DE CORPOS DE PROVA, MENSALIDADE DE LABORATORISTA DE ATÉ 44 HS, COLETA CORPOS DE PROVA E EMISSÃO CERTIFICADOS, DE 61 A 100 KM, DE SEGUNDA A SEXTA | Composições Próprias | MÊS | 1 | 15434.23 | 15434.23
6.9 | C0054 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA | SEINFRA | M3 | 4.01 | 709.32 | 2844.37
6.10 | C4592 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | SEINFRA | M3 | 0.8 | 871.74 | 697.39
6.11 | C0089 | ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO | SEINFRA | M3 | 0.4 | 1027.46 | 410.98
7 | PAREDES E PAINÉIS | [5 empty] | 12266.5
7.1 | C0073 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) | SEINFRA | M2 | 124.39 | 83.33 | 10365.42
7.2 | C0773 | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 10.76 | 176.68 | 1901.08
8 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | [5 empty] | 123889.61
8.1 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [5 empty] | 60648.47
8.1.1 | SOP0571 | PORTA EXTERNA COMPLETA UMA FOLHA (1,20X2,10)M | Composições Próprias | UN | 1 | 888.56 | 888.56
8.1.2 | C1284 | ESQUADRIAS DE MADEIRA E VIDRO | SEINFRA | M2 | 1.43 | 584 | 835.12
8.1.3 | C4428 | PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA | SEINFRA | UN | 13 | 1350.43 | 17555.59
8.1.4 | C1980 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.20X 2.10)m | SEINFRA | UN | 7 | 1686.58 | 11806.06
8.1.5 | C1994 | PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS) | SEINFRA | M2 | 11.3 | 191.84 | 2167.79
8.1.6 | C4421 | FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm | SEINFRA | CJ | 10 | 732.14 | 7321.4
8.1.7 | C4422 | ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) | SEINFRA | CJ | 20 | 59.8 | 1196
8.1.8 | C4426 | PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA | SEINFRA | UN | 3 | 1326.9 | 3980.7
8.1.9 | C1796 | MOLA P/ PORTA TIPO COIMBRA | SEINFRA | UN | 17 | 231.97 | 3943.49
8.1.10 | C2216 | REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMÍNICO COLADO | SEINFRA | M2 | 31.42 | 94.61 | 2972.65
8.1.11 | C1206 | EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS | SEINFRA | M2 | 141.71 | 23.8 | 3372.7
8.1.12 | C1280 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | SEINFRA | M2 | 141.71 | 32.52 | 4608.41
8.2 | ESQUADRIAS METÁLICAS | [5 empty] | 59899.55
8.2.1 | SOP0570 | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO , COR N/P/B, TIPO BASCULANTE OU PIVOTANTE, EXCLUSIVE VIDRO | Composições Próprias | M2 | 61.48 | 641.06 | 39412.37
8.2.2 | C3675 | VENEZIANA INDUSTRIAL DE PVC RÍGIDO, TRANSLÚCIDO E MONTANTES EM AÇO GALVANIZADO OU ALUMÍNIO (FORNECIM | SEINFRA | M2 | 17.79 | 365.39 | 6500.29
8.2.3 | C1991 | PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | SEINFRA | M2 | 13.44 | 485.58 | 6526.2
8.2.4 | C4517 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | M2 | 5.25 | 502.06 | 2635.82
8.2.5 | C1999 | PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO | SEINFRA | M2 | 3.36 | 265.58 | 892.35
8.2.6 | C1279 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | SEINFRA | M2 | 6.72 | 59.3 | 398.5
8.2.7 | C2469 | TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMÃOS EM METÁLICOS | SEINFRA | M2 | 50.82 | 69.54 | 3534.02
8.3 | OUTROS ELEMENTOS | [5 empty] | 3341.59
8.3.1 | C1361 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | SEINFRA | UN | 2 | 190.29 | 380.58
8.3.2 | C1360 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA | SEINFRA | UN | 1 | 200.5 | 200.5
8.3.3 | C1362 | FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) | SEINFRA | UN | 7 | 142.47 | 997.29
8.3.4 | C1365 | FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO | SEINFRA | UN | 1 | 29.74 | 29.74
8.3.5 | C1144 | DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" | SEINFRA | UN | 29 | 36.63 | 1062.27
8.3.6 | C4638 | PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA | SEINFRA | M | 2.4 | 279.67 | 671.21
9 | VIDROS | [5 empty] | 15809.07
9.1 | C2670 | VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO | SEINFRA | M2 | 61.48 | 220.84 | 13577.24
9.2 | C4826 | VIDRO LAMINADO DUPLO, INCOLOR, C/MASSA PARA CAIXILHOS E=6MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) | SEINFRA | M2 | 2.56 | 871.81 | 2231.83
10 | COBERTURA | [5 empty] | 32740.31
10.1 | C1336 | ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS) | SEINFRA | M2 | 21.21 | 173.74 | 3685.03
10.2 | C1876 | PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS (CUPINICIDA) | SEINFRA | M2 | 21.21 | 28.89 | 612.76
10.3 | C2667 | VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | SEINFRA | M2 | 21.21 | 34.12 | 723.69
10.4 | C2429 | TELHA CERÂMICA TIPO CANAL C/ ESBARRO "TIMON" | SEINFRA | M2 | 103.48 | 151.83 | 15711.37
10.5 | C4911 | RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | SEINFRA | M2 | 51.54 | 197.14 | 10160.6
10.6 | C0989 | CUMEEIRA CERÂMICA DA TELHA CANAL "TIMOM" | SEINFRA | M | 6.93 | 39.37 | 272.83
10.7 | C0387 | BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL | SEINFRA | M | 83.15 | 18.93 | 1574.03
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 29177.37
11.1 | C2188 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6cm P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO | SEINFRA | M2 | 136.47 | 83.61 | 11410.26
11.2 | C1472 | IMPERMEABILIZAÇÃO P/ REBAIXO BANHEIRO E COZINHA C/TINTA ASFÁLTICA | SEINFRA | M2 | 136.47 | 24.27 | 3312.13
11.3 | C2057 | PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS | SEINFRA | M2 | 274.08 | 52.74 | 14454.98
12 | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 129950.42
12.1 | AGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS | [5 empty] | 20718.01
12.1.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 231.69 | 9.8 | 2270.56
12.1.2 | C3409 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 | SEINFRA | M2 | 125.01 | 52.14 | 6518.02
12.1.3 | SOP0132 | REBOCO ARTÍSTICO | Composições Próprias | M2 | 114.42 | 104.26 | 11929.43
12.2 | ACABAMENTOS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS | [5 empty] | 109047.31
12.2.1 | C4445 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 465.21 | 137.21 | 63831.46
12.2.2 | C1427 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 934.65 | 15.02 | 14038.44
12.2.3 | C1849 | PASTILHAS DE PORCELANA C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | SEINFRA | M2 | 17.77 | 234.01 | 4158.36
12.2.4 | C1102 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 17.77 | 18.68 | 331.94
12.2.5 | C2242 | RODAPÉ DE PEROBA (7X1.5)cm | SEINFRA | M | 346.65 | 43.53 | 15089.67
12.2.6 | C1877 | PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO ( L- T- U ) | SEINFRA | M | 112.25 | 40.14 | 4505.72
12.2.7 | C1869 | PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm | SEINFRA | M | 59.34 | 119.51 | 7091.72
12.3 | ARGAMASSAS PARA TETO E ACABAMENTOS | [5 empty] | 185.1
12.3.1 | C4285 | FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | M2 | 2.75 | 67.31 | 185.1
13 | PISOS | [5 empty] | 53120.42
13.1 | PISOS INTERNOS | [5 empty] | 51418.27
13.1.1 | C2180 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm | SEINFRA | M2 | 133.89 | 33.39 | 4470.59
13.1.2 | C3001 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO | SEINFRA | M2 | 274.57 | 130.24 | 35760
13.1.3 | C1427 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 275.33 | 15.02 | 4135.46
13.1.4 | C2186 | REGULARIZAÇÃO PARA RODAPÉS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - H=7cm, ESP= 3cm | SEINFRA | M | 32.35 | 7.1 | 229.69
13.1.5 | SOP0556 | RODAPÉ CERÂMICO DE 8CM DE ALTURA EM CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | Composições Próprias | M | 32.35 | 15.47 | 500.45
13.1.6 | C2284 | SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm | SEINFRA | M | 52.9 | 119.51 | 6322.08
13.2 | PISOS EXTERNOS | [5 empty] | 1702.15
13.2.1 | C3025 | PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO | SEINFRA | M3 | 0.5 | 831.73 | 415.87
13.2.2 | C2180 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm | SEINFRA | M2 | 7.2 | 33.39 | 240.41
13.2.3 | C3001 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO | SEINFRA | M2 | 7.2 | 130.24 | 937.73
13.2.4 | C1427 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 7.2 | 15.02 | 108.14
14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [5 empty] | 121856.22
14.1 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 85192.11
14.1.1 | C2506 | TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" | SEINFRA | UN | 7 | 43.63 | 305.41
14.1.2 | C3247 | BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPA | SEINFRA | UN | 8 | 789.67 | 6317.36
14.1.3 | SOP0555 | CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA | Composições Próprias | UN | 8 | 500.11 | 4000.88
14.1.4 | C0348 | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA | SEINFRA | UN | 4 | 825.81 | 3303.24
14.1.5 | C4635 | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) | SEINFRA | UN | 2 | 1504.6 | 3009.2
14.1.6 | C1151 | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | SEINFRA | UN | 6 | 92.49 | 554.94
14.1.7 | C1997 | PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm | SEINFRA | UN | 14 | 101.18 | 1416.52
14.1.8 | C4068 | BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm | SEINFRA | M2 | 41.62 | 515.16 | 21440.96
14.1.9 | C3674 | SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS | SEINFRA | UN | 40 | 19.51 | 780.4
14.1.10 | C0986 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | UN | 12 | 578.76 | 6945.12
14.1.11 | C1619 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | UN | 2 | 683.13 | 1366.26
14.1.12 | C4636 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPENSA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | UN | 2 | 740.45 | 1480.9
14.1.13 | C3998 | TORNEIRA ELETRÔNICA C/ ANTI-VANDALISMO, P/ LAVATÓRIO DE BANCADA | SEINFRA | UN | 2 | 251.21 | 502.42
14.1.14 | C1898 | PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S | SEINFRA | M | 11.56 | 246.04 | 2844.22
14.1.15 | C1990 | PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALAD0) | SEINFRA | UN | 13 | 67.34 | 875.42
14.1.16 | C1996 | PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO) | SEINFRA | UN | 10 | 70.55 | 705.5
14.1.17 | C3513 | CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO | SEINFRA | UN | 17 | 132.73 | 2256.41
14.1.18 | C2255 | SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (7.5X15)cm | SEINFRA | UN | 17 | 94.66 | 1609.22
14.1.19 | C4835 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA | SEINFRA | M2 | 10.3 | 653.68 | 6732.9
14.1.20 | C3019 | PIA DE AÇO INOX (3.00x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | UN | 1 | 2408.2 | 2408.2
14.1.21 | C1902 | PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS | SEINFRA | UN | 1 | 2028.89 | 2028.89
14.1.22 | C2302 | TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS | SEINFRA | M2 | 0.32 | 1354.51 | 433.44
14.1.23 | C2311 | TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL | SEINFRA | UN | 2 | 933.61 | 1867.22
14.1.24 | C0386 | BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m | SEINFRA | UN | 4 | 3001.77 | 12007.08
14.2 | TUBOS E CONEXÕES DE PVC | [5 empty] | 1737.49
14.2.1 | C2625 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") | SEINFRA | M | 16.85 | 31.89 | 537.35
14.2.2 | C2626 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") | SEINFRA | M | 4.63 | 42.12 | 195.02
14.2.3 | C2628 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") | SEINFRA | M | 8.42 | 59.71 | 502.76
14.2.4 | C2629 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 60mm (2") | SEINFRA | M | 6.09 | 82.49 | 502.36
14.3 | REGISTROS E VÁLVULAS | [5 empty] | 2596.58
14.3.1 | C2172 | REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") | SEINFRA | UN | 5 | 133.42 | 667.1
14.3.2 | C2166 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") | SEINFRA | UN | 3 | 139.3 | 417.9
14.3.3 | C2167 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") | SEINFRA | UN | 1 | 162.59 | 162.59
14.3.4 | C2169 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 40mm (1 1/2") | SEINFRA | UN | 1 | 240.15 | 240.15
14.3.5 | C3653 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4") | SEINFRA | UN | 14 | 6.78 | 94.92
14.3.6 | C3654 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1") | SEINFRA | UN | 1 | 8.18 | 8.18
14.3.7 | C3656 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50mm (1 1/2") | SEINFRA | UN | 1 | 15.36 | 15.36
14.3.8 | C2685 | VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/REGISTRO ACOPLADO DE 32 OU 40mm | SEINFRA | UN | 2 | 495.19 | 990.38
14.4 | OUTROS ELEMENTOS | [5 empty] | 8975.61
14.4.1 | C4842 | CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 40x 40x60cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA | SEINFRA | UN | 8 | 208.2 | 1665.6
14.4.2 | C4773 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M | SEINFRA | M2 | 2.88 | 163.75 | 471.6
14.4.3 | SOP0558 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CANTONEIRA EM AÇO SAC (1"X1"X3/16") | Composições Próprias | M | 38.4 | 38.7 | 1486.08
14.4.4 | C1436 | GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS | SEINFRA | M2 | 1.28 | 233.42 | 298.78
14.4.5 | C2096 | RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") | SEINFRA | M | 122.58 | 15.22 | 1865.67
14.4.6 | C1239 | ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2") | SEINFRA | M | 122.58 | 10.55 | 1293.22
14.4.7 | C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | SEINFRA | M3 | 14.65 | 66.08 | 968.07
14.4.8 | C1255 | ESCAVAÇÃO MANUAL C/ APIL. FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA | SEINFRA | M3 | 1.87 | 115.45 | 215.89
14.4.9 | C2921 | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | SEINFRA | M3 | 15.75 | 42.39 | 667.64
14.4.10 | C0710 | CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | SEINFRA | M3 | 0.77 | 5.44 | 4.19
14.4.11 | C2530 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM | SEINFRA | M3 | 0.77 | 48.31 | 37.2
14.4.12 | C2989 | ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA | SEINFRA | M3 | 0.77 | 2.17 | 1.67
14.5 | RESERVATÓRIO ELEVADO/CISTERNA | [5 empty] | 23354.43
14.5.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 13751.64
14.5.1.1 | C2188 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6cm P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO | SEINFRA | M2 | 59.86 | 83.61 | 5004.89
14.5.1.2 | C5020 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO III, E=4MM | SEINFRA | M2 | 59.86 | 93.38 | 5589.73
14.5.1.3 | C2057 | PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS | SEINFRA | M2 | 59.86 | 52.74 | 3157.02
14.5.2 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 969.56
14.5.2.1 | C1279 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | SEINFRA | M2 | 16.35 | 59.3 | 969.56
14.5.3 | REVESTIMENTO EXTERNO E PINTURA | [5 empty] | 1189.83
14.5.3.1 | C2461 | TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS | SEINFRA | M2 | 64.35 | 18.49 | 1189.83
14.5.4 | INSTALAÇÕES DO CASTELO | [5 empty] | 7443.4
14.5.4.1 | C0443 | BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO | SEINFRA | UN | 2 | 1498.09 | 2996.18
14.5.4.2 | C2497 | TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4") | SEINFRA | UN | 2 | 57.32 | 114.64
14.5.4.3 | C2690 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 25mm (1") | SEINFRA | UN | 1 | 112.98 | 112.98
14.5.4.4 | C2699 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ.OU VERT. D= 25mm (1") | SEINFRA | UN | 2 | 136.32 | 272.64
14.5.4.5 | C2158 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") | SEINFRA | UN | 3 | 98.85 | 296.55
14.5.4.6 | C3654 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1") | SEINFRA | UN | 6 | 8.18 | 49.08
14.5.4.7 | C2159 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4") | SEINFRA | UN | 1 | 141.3 | 141.3
14.5.4.8 | C3655 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 40mm (1 1/4") | SEINFRA | UN | 2 | 14.29 | 28.58
14.5.4.9 | C2161 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2") | SEINFRA | UN | 1 | 210.77 | 210.77
14.5.4.10 | C3657 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 60mm (2") | SEINFRA | UN | 2 | 24.87 | 49.74
14.5.4.11 | C2656 | UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") | SEINFRA | UN | 2 | 24.96 | 49.92
14.5.4.12 | C2625 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") | SEINFRA | M | 11.36 | 31.89 | 362.27
14.5.4.13 | C2626 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") | SEINFRA | M | 11.04 | 42.12 | 465
14.5.4.14 | C2627 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") | SEINFRA | M | 6.73 | 52.24 | 351.58
14.5.4.15 | C2629 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 60mm (2") | SEINFRA | M | 6.95 | 82.49 | 573.31
14.5.4.16 | C0020 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4") | SEINFRA | UN | 8 | 26.02 | 208.16
14.5.4.17 | C0021 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm (1") | SEINFRA | UN | 2 | 31.14 | 62.28
14.5.4.18 | C0022 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40mm (1 1/4") | SEINFRA | UN | 12 | 49.4 | 592.8
14.5.4.19 | C0024 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 60mm (2") | SEINFRA | UN | 6 | 84.27 | 505.62
15 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, ÁGUAS PLUVIAIS E DRENOS | [5 empty] | 19276.95
15.1 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [5 empty] | 1623.41
15.1.1 | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 516.27
15.1.1.1 | C2594 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS | SEINFRA | M | 9.83 | 52.52 | 516.27
15.1.2 | TUBOS E CONEXÕES DE PVC | [5 empty] | 877.9
15.1.2.1 | C2595 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") | SEINFRA | M | 4.18 | 23.51 | 98.27
15.1.2.2 | C2597 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS | SEINFRA | M | 13.83 | 32.2 | 445.33
15.1.2.3 | C2599 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") - JUNTA C/ANÉIS | SEINFRA | M | 0.19 | 48.41 | 9.2
15.1.2.4 | C2594 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS | SEINFRA | M | 6.19 | 52.52 | 325.1
15.1.3 | POÇOS E CAIXAS | [5 empty] | 229.24
15.1.3.1 | C4378 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA) | SEINFRA | UN | 2 | 114.62 | 229.24
15.2 | ÁGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | 9263.2
15.2.1 | C2599 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") - JUNTA C/ANÉIS | SEINFRA | M | 26.35 | 48.41 | 1275.6
15.2.2 | C2601 | TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8") | SEINFRA | M | 19.38 | 159.25 | 3086.27
15.2.3 | C1549 | JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") | SEINFRA | UN | 7 | 46.96 | 328.72
15.2.4 | C2356 | TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS SOLD. | SEINFRA | UN | 1 | 62.52 | 62.52
15.2.5 | SOP0045 | RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 100MM | Composições Próprias | UN | 4 | 58.56 | 234.24
15.2.6 | C4844 | CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 80x 80x60cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA | SEINFRA | UN | 5 | 381.82 | 1909.1
15.2.7 | C4773 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M | SEINFRA | M2 | 5 | 163.75 | 818.75
15.2.8 | SOP0558 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CANTONEIRA EM AÇO SAC (1"X1"X3/16") | Composições Próprias | M | 40 | 38.7 | 1548
15.3 | DRENOS DE AR CONDICIONADO | [5 empty] | 2621.01
15.3.1 | C2625 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") | SEINFRA | M | 25.38 | 31.89 | 809.37
15.3.2 | C4842 | CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 40x 40x60cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA | SEINFRA | UN | 4 | 208.2 | 832.8
15.3.3 | C4773 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M | SEINFRA | M2 | 1.44 | 163.75 | 235.8
15.3.4 | SOP0558 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CANTONEIRA EM AÇO SAC (1"X1"X3/16") | Composições Próprias | M | 19.2 | 38.7 | 743.04
15.4 | RASGOS E ESCAVAÇÕES | [5 empty] | 5769.33
15.4.1 | C2096 | RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") | SEINFRA | M | 48.9 | 15.22 | 744.26
15.4.2 | C1239 | ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2") | SEINFRA | M | 48.9 | 10.55 | 515.9
15.4.3 | C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | SEINFRA | M3 | 28.81 | 66.08 | 1903.76
15.4.4 | C1255 | ESCAVAÇÃO MANUAL C/ APIL. FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA | SEINFRA | M3 | 11 | 115.45 | 1269.95
15.4.5 | C2921 | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | SEINFRA | M3 | 25.04 | 42.39 | 1061.45
15.4.6 | C0710 | CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | SEINFRA | M3 | 4.9 | 5.44 | 26.66
15.4.7 | C2530 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM | SEINFRA | M3 | 4.9 | 48.31 | 236.72
15.4.8 | C2989 | ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA | SEINFRA | M3 | 4.9 | 2.17 | 10.63
16 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [5 empty] | 5839.72
16.1 | C1359 | EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG | SEINFRA | UN | 4 | 1059.36 | 4237.44
16.2 | C4649 | SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR | SEINFRA | UN | 4 | 70.82 | 283.28
16.3 | C4622 | FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE E FOSFORESCENTE | SEINFRA | UN | 2 | 69.16 | 138.32
16.4 | C4628 | PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | SEINFRA | UN | 4 | 26.94 | 107.76
16.5 | C4394 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA | SEINFRA | UN | 3 | 324.02 | 972.06
16.6 | C4850 | PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM | SEINFRA | M | 6 | 16.81 | 100.86
17 | INSTALAÇÕES DE GÁS | [5 empty] | 11763.57
17.1 | C2575 | TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 22mm (3/4") CLASSE E | SEINFRA | M | 27.29 | 123.6 | 3373.04
17.2 | SOP0599 | FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO | Composições Próprias | M | 4 | 11.58 | 46.32
17.3 | C1279 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | SEINFRA | M2 | 2.14 | 59.3 | 126.9
17.4 | C0466 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" | SEINFRA | UN | 14 | 9.56 | 133.84
17.5 | SOP0549 | MANGUEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 1/2” C/ ROSCA NAS EXTREMIDADES C=1,50M | Composições Próprias | UN | 3 | 59.1 | 177.3
17.6 | SOP0550 | VÁLVULA DE SEGURANÇA P/ INSTALAÇÃO DE GÁS | Composições Próprias | UN | 3 | 91.99 | 275.97
17.7 | SOP0060 | COIFA EM AÇO INOX ESCOVADO G-220 AISI 304 LIGA 18.8, TIPO PAREDE, COM FILTROS INERCIAS, CALHA COLETORA DE GORDURA E LUMINÁRIA, DIMENSÕES:LARG.=1700 X PROF.=1300 X ALT.=450MM | Composições Próprias | UN | 1 | 5822.43 | 5822.43
17.8 | C3674 | SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS | SEINFRA | UN | 8 | 19.51 | 156.08
17.9 | C4757 | PRATELEIRA PRÉ-MOLDADA "IN LOCO" DE CONCRETO ESP.=5,0CM | SEINFRA | M2 | 0.36 | 340.89 | 122.72
17.10 | C1354 | EXAUSTOR ELETROMECÂNICO INDUSTRIAL D= 400MM | SEINFRA | UN | 1 | 1528.97 | 1528.97
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 107144.43
18.1 | IMPLANTAÇÃO - ALIMENTAÇÃO E ILUMINACÃO EXTERNA | [5 empty] | 49451
18.1.1 | C3626 | POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS | SEINFRA | UN | 5 | 1685.38 | 8426.9
18.1.2 | SOP0553 | LUMINÁRIA DECORATIVA PARA POSTE COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 150W | Composições Próprias | UN | 9 | 432.82 | 3895.38
18.1.3 | SOP0192 | PROJETOR EXTERNO P/ LÂMPADA MULTIVAPORES METÁLICOS DE HQI 70 W | Composições Próprias | UN | 13 | 308.34 | 4008.42
18.1.4 | SOP0551 | PROJETOR DE EMBUTIR NO SOLO, CORPO E TAMPA EM ALUMÍNIO FUNDIDO, PINTADO NA COR PRETA, VIDRO TEMPERADO, REFLETOR RM ALUMÍNIO ANODIZADO COM LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO DE HQI 70W | Composições Próprias | UN | 2 | 432.82 | 865.64
18.1.5 | C4800 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR CILÍNDRICA COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE E REFLETOR REPUXADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM VIDRO JATEADO CENTRAL PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS 20W, COMPLETA | SEINFRA | UN | 1 | 172.3 | 172.3
18.1.6 | C1196 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") | SEINFRA | M | 103.79 | 23.89 | 2479.54
18.1.7 | C1197 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") | SEINFRA | M | 27.24 | 36.22 | 986.63
18.1.8 | C1198 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") | SEINFRA | M | 10.94 | 42.39 | 463.75
18.1.9 | C1194 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2") | SEINFRA | M | 63.18 | 64.43 | 4070.69
18.1.10 | C0540 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 | SEINFRA | M | 485.88 | 9.14 | 4440.94
18.1.11 | C0554 | CABO EM PVC 1000V 4MM2 | SEINFRA | M | 81.72 | 11.36 | 928.34
18.1.12 | C0550 | CABO EM PVC 1000V 16MM2 | SEINFRA | M | 74.12 | 23.84 | 1767.02
18.1.13 | C0558 | CABO EM PVC 1000V 35MM2 | SEINFRA | M | 252.72 | 42.59 | 10763.34
18.1.14 | C4841 | CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 30x 30x40cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA | SEINFRA | UN | 8 | 114.34 | 914.72
18.1.15 | C4843 | CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 60x 60x60cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA | SEINFRA | UN | 3 | 295.69 | 887.07
18.1.16 | C4773 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M | SEINFRA | M2 | 3.92 | 163.75 | 641.9
18.1.17 | SOP0558 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CANTONEIRA EM AÇO SAC (1"X1"X3/16") | Composições Próprias | M | 51.2 | 38.7 | 1981.44
18.1.18 | C1255 | ESCAVAÇÃO MANUAL C/ APIL. FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA | SEINFRA | M3 | 11 | 115.45 | 1269.95
18.1.19 | C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | SEINFRA | M3 | 4.49 | 66.08 | 296.7
18.1.20 | C2921 | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | SEINFRA | M3 | 4.49 | 42.39 | 190.33
18.2 | LUMINÁRIAS INTERNAS | [5 empty] | 13381.83
18.2.1 | C1638 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W | SEINFRA | UN | 63 | 164.94 | 10391.22
18.2.2 | C1661 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 16 )W | SEINFRA | UN | 17 | 144.57 | 2457.69
18.2.3 | C4100 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR CILÍNDRICA COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W | SEINFRA | UN | 2 | 266.46 | 532.92
18.3 | TOMADAS E INTERRUPTORES | [5 empty] | 3750.16
18.3.1 | C2484 | TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V | SEINFRA | UN | 77 | 30.34 | 2336.18
18.3.2 | C1494 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V | SEINFRA | UN | 24 | 22.78 | 546.72
18.3.3 | C1479 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V | SEINFRA | UN | 10 | 40.17 | 401.7
18.3.4 | C1489 | INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V | SEINFRA | UN | 6 | 56.76 | 340.56
18.3.5 | C1492 | INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V | SEINFRA | UN | 4 | 31.25 | 125
18.4 | ELETRODUTOS | [5 empty] | 3457.31
18.4.1 | C1196 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") | SEINFRA | M | 118.78 | 23.89 | 2837.65
18.4.2 | C1197 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") | SEINFRA | M | 11.65 | 36.22 | 421.96
18.4.3 | C1199 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") | SEINFRA | M | 3.99 | 49.55 | 197.7
18.5 | FIOS E CABOS | [5 empty] | 19898.75
18.5.1 | C0540 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 | SEINFRA | M | 1500.72 | 9.14 | 13716.58
18.5.2 | C0554 | CABO EM PVC 1000V 4MM2 | SEINFRA | M | 100 | 11.36 | 1136
18.5.3 | C0556 | CABO EM PVC 1000V 6MM2 | SEINFRA | M | 156.1 | 13.53 | 2112.03
18.5.4 | C0547 | CABO EM PVC 1000V 10MM2 | SEINFRA | M | 156.32 | 17.63 | 2755.92
18.5.5 | C0518 | CABO COBRE NU 16MM2 | SEINFRA | M | 5.88 | 30.31 | 178.22
18.6 | CAIXAS DE PASSAGEM | [5 empty] | 800.36
18.6.1 | C0621 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2",4"X4" | SEINFRA | UN | 33 | 11.22 | 370.26
18.6.2 | C4762 | CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" | SEINFRA | UN | 26 | 11.75 | 305.5
18.6.3 | C0857 | CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR | SEINFRA | UN | 4 | 31.15 | 124.6
18.7 | QUADROS, BASES, CHAVES E DISJUNTORES | [5 empty] | 10384.96
18.7.1 | C2090 | QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO | SEINFRA | UN | 1 | 2164.44 | 2164.44
18.7.2 | C2077 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO | SEINFRA | UN | 1 | 270.96 | 270.96
18.7.3 | C2067 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO | SEINFRA | UN | 3 | 398.42 | 1195.26
18.7.4 | C2068 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO | SEINFRA | UN | 1 | 487.72 | 487.72
18.7.5 | C2065 | QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO | SEINFRA | UN | 1 | 519.25 | 519.25
18.7.6 | C1092 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A | SEINFRA | UN | 43 | 31.35 | 1348.05
18.7.7 | C1093 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A | SEINFRA | UN | 1 | 31.35 | 31.35
18.7.8 | C1096 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A | SEINFRA | UN | 13 | 31.35 | 407.55
18.7.9 | C1098 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A | SEINFRA | UN | 4 | 40.59 | 162.36
18.7.10 | SOP0130 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 63A | Composições Próprias | UN | 4 | 35.67 | 142.68
18.7.11 | C1122 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A | SEINFRA | UN | 1 | 127.13 | 127.13
18.7.12 | C1124 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A | SEINFRA | UN | 1 | 127.13 | 127.13
18.7.13 | C1131 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A | SEINFRA | UN | 2 | 182.21 | 364.42
18.7.14 | C4530 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA | SEINFRA | UN | 2 | 200.57 | 401.14
18.7.15 | C4562 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V | SEINFRA | UN | 16 | 164.72 | 2635.52
18.8 | OUTROS ELEMENTOS | [5 empty] | 6020.06
18.8.1 | C4765 | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M | SEINFRA | UN | 3 | 419.51 | 1258.53
18.8.2 | C3909 | SOLDA EXOTÉRMICA | SEINFRA | UN | 3 | 49.36 | 148.08
18.8.3 | C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | SEINFRA | M3 | 21.18 | 66.08 | 1399.57
18.8.4 | C2921 | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | SEINFRA | M3 | 21.18 | 42.39 | 897.82
18.8.5 | C2095 | RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") | SEINFRA | M | 134.42 | 9.71 | 1305.22
18.8.6 | C1238 | ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") | SEINFRA | M | 134.42 | 7.52 | 1010.84
19 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | [5 empty] | 25271.35
19.1 | ELETRODUTOS | [5 empty] | 1286.02
19.1.1 | C1194 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2") | SEINFRA | M | 19.96 | 64.43 | 1286.02
19.2 | FIOS E CABOS | [5 empty] | 8799.81
19.2.1 | C0568 | CABO TELEFÔNICO CI 50-10 | SEINFRA | M | 74.08 | 22.79 | 1688.28
19.2.2 | C0537 | CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 | SEINFRA | M | 6.7 | 12.9 | 86.43
19.2.3 | C4533 | CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP | SEINFRA | M | 379.53 | 18.51 | 7025.1
19.3 | TOMADAS | [5 empty] | 1517.34
19.3.1 | C4920 | TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA) | SEINFRA | UN | 12 | 94.05 | 1128.6
19.3.2 | C4174 | TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA) | SEINFRA | UN | 6 | 64.79 | 388.74
19.4 | QUADROS, CAIXAS, RACKS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 11985.75
19.4.1 | SOP0530 | CENTRAL TELEFÔNICA ( PABX - CPA 4/12) - REV 02_04/2022 | Composições Próprias | UN | 1 | 1414.96 | 1414.96
19.4.2 | C2085 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRÁS 400X400X120mm | SEINFRA | UN | 1 | 190.97 | 190.97
19.4.3 | C0390 | BLOCO TELEFÔNICO DE LIGAÇÃO INTERNA BLI - 10 - BDI = 14,00 | SEINFRA | UN | 3 | 21.88 | 65.64
19.4.4 | SOP0548 | RACK FECHADO DE DADOS DE 19" - 12U'S - BDI = 14,00 | Composições Próprias | UN | 1 | 1347.27 | 1347.27
19.4.5 | SOP0547 | PATCH PANEL GIGALAN CAT.6 T568A/B 48P - ROHS - BDI = 14,00 | Composições Próprias | UN | 1 | 3625.7 | 3625.7
19.4.6 | SOP0552 | SWITCH DE 24 PORTAS 10/100 MBPS CONECTOR RJ 45 NÃO GERENCIAVEL - BDI = 14,00 | Composições Próprias | UN | 1 | 1326.87 | 1326.87
19.4.7 | SOP0211 | VOICE PANEL PARA TELEFONIA DE 30 PORTAS - BDI = 14,00 | Composições Próprias | UN | 1 | 331.57 | 331.57
19.4.8 | C3770 | PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 1,50m - BDI = 14,00 | SEINFRA | UN | 48 | 22.07 | 1059.36
19.4.9 | C0628 | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm | SEINFRA | UN | 2 | 109.27 | 218.54
19.4.10 | C0629 | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm | SEINFRA | UN | 2 | 230.18 | 460.36
19.4.11 | C4843 | CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 60x 60x60cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA | SEINFRA | UN | 3 | 295.69 | 887.07
19.4.12 | C4773 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M | SEINFRA | M2 | 1.92 | 163.75 | 314.4
19.4.13 | SOP0558 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CANTONEIRA EM AÇO SAC (1"X1"X3/16") | Composições Próprias | M | 19.2 | 38.7 | 743.04
19.5 | OUTROS ELEMENTOS | [5 empty] | 1682.43
19.5.1 | C4765 | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M | SEINFRA | UN | 1 | 419.51 | 419.51
19.5.2 | C3909 | SOLDA EXOTÉRMICA | SEINFRA | UN | 1 | 49.36 | 49.36
19.5.3 | C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | SEINFRA | M3 | 9.19 | 66.08 | 607.28
19.5.4 | C1255 | ESCAVAÇÃO MANUAL C/ APIL. FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA | SEINFRA | M3 | 1.25 | 115.45 | 144.31
19.5.5 | C2921 | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | SEINFRA | M3 | 9.79 | 42.39 | 415
19.5.6 | C0710 | CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | SEINFRA | M3 | 0.84 | 5.44 | 4.57
19.5.7 | C2530 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM | SEINFRA | M3 | 0.84 | 48.31 | 40.58
19.5.8 | C2989 | ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA | SEINFRA | M3 | 0.84 | 2.17 | 1.82
20 | CLIMATIZAÇÃO | [5 empty] | 34542.51
20.1 | C4776 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | SEINFRA | M | 8 | 63.56 | 508.48
20.2 | C4777 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | SEINFRA | M | 23.15 | 64.67 | 1497.11
20.3 | C4778 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | SEINFRA | M | 8 | 81.44 | 651.52
20.4 | C4779 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | SEINFRA | M | 23.15 | 95.49 | 2210.59
20.5 | C3863 | SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) - BDI = 14,00 | SEINFRA | UN | 3 | 8529.02 | 25587.06
20.6 | C3860 | SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) - BDI = 14,00 | SEINFRA | UN | 1 | 3118.4 | 3118.4
20.7 | C0466 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" | SEINFRA | UN | 54 | 9.56 | 516.24
20.8 | C0480 | BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1") | SEINFRA | PAR | 54 | 2.52 | 136.08
20.9 | C2095 | RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") | SEINFRA | M | 18.4 | 9.71 | 178.66
20.10 | C1238 | ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") | SEINFRA | M | 18.4 | 7.52 | 138.37
21 | PINTURA | [5 empty] | 85369.39
21.1 | PAREDES | [5 empty] | 81234.36
21.1.1 | C1209 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA A ÓLEO | SEINFRA | M2 | 467.25 | 23.67 | 11059.81
21.1.2 | C4167 | LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA | SEINFRA | M2 | 667.25 | 35.47 | 23667.36
21.1.3 | C1207 | EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA | SEINFRA | M2 | 697.22 | 21.77 | 15178.48
21.1.4 | C1614 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 582.8 | 30.31 | 17664.67
21.1.5 | SOP0554 | PINTURA ARTÍSTICA | Composições Próprias | M2 | 114.42 | 119.42 | 13664.04
21.2 | FORROS | [5 empty] | 4135.03
21.2.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 91.08 | 17.28 | 1573.86
21.2.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 91.08 | 28.12 | 2561.17
22 | ANEXOS | [5 empty] | 95200.18
22.1 | COMPARTIMENTO PARA LIXO | [5 empty] | 10732.11
22.1.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 1546.22
22.1.1.1 | C2843 | IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² | SEINFRA | M2 | 4.05 | 49.95 | 202.3
22.1.1.2 | C2188 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6cm P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO | SEINFRA | M2 | 5.85 | 83.61 | 489.12
22.1.1.3 | C5020 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO III, E=4MM | SEINFRA | M2 | 5.85 | 93.38 | 546.27
22.1.1.4 | C2057 | PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS | SEINFRA | M2 | 5.85 | 52.74 | 308.53
22.1.2 | PISOS | [5 empty] | 1414.68
22.1.2.1 | C3025 | PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO | SEINFRA | M3 | 0.32 | 831.73 | 266.15
22.1.2.2 | C2181 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm | SEINFRA | M2 | 4.56 | 38.47 | 175.42
22.1.2.3 | C3001 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO | SEINFRA | M2 | 4.56 | 130.24 | 593.89
22.1.2.4 | C1427 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 4.56 | 15.02 | 68.49
22.1.2.5 | C2284 | SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm | SEINFRA | M | 2.6 | 119.51 | 310.73
22.1.3 | PAREDES | [5 empty] | 67.27
22.1.3.1 | C0804 | COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 0.29 | 231.97 | 67.27
22.1.4 | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 3110.06
22.1.4.1 | C4445 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 20.43 | 137.21 | 2803.2
22.1.4.2 | C1427 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 20.43 | 15.02 | 306.86
22.1.5 | PINTURA | [5 empty] | 1196.3
22.1.5.1 | C1207 | EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA | SEINFRA | M2 | 18.42 | 21.77 | 401
22.1.5.2 | C1614 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 18.42 | 30.31 | 558.31
22.1.5.3 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 5.22 | 17.28 | 90.2
22.1.5.4 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 5.22 | 28.12 | 146.79
22.1.6 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 3397.58
22.1.6.1 | C2903 | PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO | SEINFRA | UN | 1 | 1831.28 | 1831.28
22.1.6.2 | C1279 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | SEINFRA | M2 | 1.52 | 59.3 | 90.14
22.1.6.3 | C1991 | PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | SEINFRA | M2 | 3.04 | 485.58 | 1476.16
22.2 | COMPARTIMENTO PARA GÁS | [5 empty] | 5234.82
22.2.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 757.73
22.2.1.1 | C2843 | IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² | SEINFRA | M2 | 2.43 | 49.95 | 121.38
22.2.1.2 | C2188 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6cm P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO | SEINFRA | M2 | 2.77 | 83.61 | 231.6
22.2.1.3 | C5020 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO III, E=4MM | SEINFRA | M2 | 2.77 | 93.38 | 258.66
22.2.1.4 | C2057 | PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS | SEINFRA | M2 | 2.77 | 52.74 | 146.09
22.2.2 | PISOS | [5 empty] | 524.7
22.2.2.1 | C2181 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm | SEINFRA | M2 | 1.75 | 38.47 | 67.32
22.2.2.2 | C3001 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO | SEINFRA | M2 | 1.75 | 130.24 | 227.92
22.2.2.3 | C1427 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 1.75 | 15.02 | 26.29
22.2.2.4 | C2284 | SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm | SEINFRA | M | 1.7 | 119.51 | 203.17
22.2.3 | PAREDES | [5 empty] | 134.54
22.2.3.1 | C0804 | COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 0.58 | 231.97 | 134.54
22.2.4 | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 1650.59
22.2.4.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 0.69 | 9.8 | 6.76
22.2.4.2 | C3409 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 | SEINFRA | M2 | 0.34 | 52.14 | 17.73
22.2.4.3 | C1221 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 | SEINFRA | M2 | 0.35 | 48.67 | 17.03
22.2.4.4 | C4445 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 10.57 | 137.21 | 1450.31
22.2.4.5 | C1427 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 10.57 | 15.02 | 158.76
22.2.5 | PINTURA | [5 empty] | 637.22
22.2.5.1 | C1207 | EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA | SEINFRA | M2 | 10.37 | 21.77 | 225.75
22.2.5.2 | C1614 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 10.37 | 30.31 | 314.31
22.2.5.3 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 2.14 | 17.28 | 36.98
22.2.5.4 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 2.14 | 28.12 | 60.18
22.2.6 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 1476.16
22.2.6.1 | C1991 | PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | SEINFRA | M2 | 3.04 | 485.58 | 1476.16
22.2.7 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 53.88
22.2.7.1 | C4628 | PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | SEINFRA | UN | 2 | 26.94 | 53.88
22.3 | ESCADAS E RAMPAS | [5 empty] | 79233.25
22.3.1 | ESCADA - ACESSO PRINCIPAL | [5 empty] | 10247.71
22.3.1.1 | C1803 | MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES | SEINFRA | M2 | 5.62 | 471.24 | 2648.37
22.3.1.2 | C1207 | EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA | SEINFRA | M2 | 5.62 | 21.77 | 122.35
22.3.1.3 | C1614 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 5.62 | 30.31 | 170.34
22.3.1.4 | C0330 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO | SEINFRA | M3 | 4.07 | 137.16 | 558.24
22.3.1.5 | C3025 | PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO | SEINFRA | M3 | 0.92 | 831.73 | 765.19
22.3.1.6 | C2181 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm | SEINFRA | M2 | 13.17 | 38.47 | 506.65
22.3.1.7 | C3001 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO | SEINFRA | M2 | 13.17 | 130.24 | 1715.26
22.3.1.8 | C1427 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 13.17 | 15.02 | 197.81
22.3.1.9 | C4624 | PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | SEINFRA | M2 | 1.98 | 182.84 | 362.02
22.3.1.10 | C4832 | CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4" | SEINFRA | M | 11.45 | 50.87 | 582.46
22.3.1.11 | SOP0559 | GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX 1 1/2" | Composições Próprias | M | 2.4 | 913.44 | 2192.26
22.3.1.12 | C4648 | PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL | SEINFRA | UN | 4 | 106.69 | 426.76
22.3.2 | RAMPA PRINCIPAL | [5 empty] | 36907.84
22.3.2.1 | C1803 | MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES | SEINFRA | M2 | 5.63 | 471.24 | 2653.08
22.3.2.2 | C1207 | EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA | SEINFRA | M2 | 5.63 | 21.77 | 122.57
22.3.2.3 | C1614 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 5.63 | 30.31 | 170.65
22.3.2.4 | C0330 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO | SEINFRA | M3 | 2.57 | 137.16 | 352.5
22.3.2.5 | C1924 | PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (0.50X0.50)m JUNTAS= 5cm ESP.= 8cm | SEINFRA | M2 | 17.69 | 158.47 | 2803.33
22.3.2.6 | C4624 | PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | SEINFRA | M2 | 0.9 | 182.84 | 164.56
22.3.2.7 | C4620 | GUIA DE BALIZAMENTO EM ALVENARIA ESP.=10cm ALTURA ATÉ 15cm COMPLETAMENTE EXECUTADA E ACABAMENTO EM TEXTURA ACRÍLICA E TOPO EM CHAPIM EM PMC | SEINFRA | M | 25 | 234.22 | 5855.5
22.3.2.8 | SOP0559 | GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX 1 1/2" | Composições Próprias | M | 26.2 | 913.44 | 23932.13
22.3.2.9 | C4648 | PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL | SEINFRA | UN | 8 | 106.69 | 853.52
22.3.3 | ESCADA - ACESSO AO PÁTIO | [5 empty] | 5571.86
22.3.3.1 | C1803 | MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES | SEINFRA | M2 | 2.81 | 471.24 | 1324.18
22.3.3.2 | C1207 | EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA | SEINFRA | M2 | 1.4 | 21.77 | 30.48
22.3.3.3 | C1614 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 1.4 | 30.31 | 42.43
22.3.3.4 | C0330 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO | SEINFRA | M3 | 1.45 | 137.16 | 198.88
22.3.3.5 | C3025 | PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO | SEINFRA | M3 | 0.34 | 831.73 | 282.79
22.3.3.6 | C2181 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm | SEINFRA | M2 | 4.9 | 38.47 | 188.5
22.3.3.7 | C3001 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO | SEINFRA | M2 | 4.9 | 130.24 | 638.18
22.3.3.8 | C1427 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 4.9 | 15.02 | 73.6
22.3.3.9 | C4624 | PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | SEINFRA | M2 | 1.53 | 182.84 | 279.75
22.3.3.10 | C4832 | CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4" | SEINFRA | M | 6.96 | 50.87 | 354.06
22.3.3.11 | SOP0559 | GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX 1 1/2" | Composições Próprias | M | 2.13 | 913.44 | 1945.63
22.3.3.12 | C4648 | PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL | SEINFRA | UN | 2 | 106.69 | 213.38
22.3.4 | RAMPA - ACESSO AO PÁTIO | [5 empty] | 16730.93
22.3.4.1 | C1803 | MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES | SEINFRA | M2 | 2.4 | 471.24 | 1130.98
22.3.4.2 | C1207 | EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA | SEINFRA | M2 | 2.4 | 21.77 | 52.25
22.3.4.3 | C1614 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 2.4 | 30.31 | 72.74
22.3.4.4 | C0330 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO | SEINFRA | M3 | 1.23 | 137.16 | 168.71
22.3.4.5 | C1924 | PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (0.50X0.50)m JUNTAS= 5cm ESP.= 8cm | SEINFRA | M2 | 8.47 | 158.47 | 1342.24
22.3.4.6 | C4624 | PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | SEINFRA | M2 | 0.36 | 182.84 | 65.82
22.3.4.7 | C4620 | GUIA DE BALIZAMENTO EM ALVENARIA ESP.=10cm ALTURA ATÉ 15cm COMPLETAMENTE EXECUTADA E ACABAMENTO EM TEXTURA ACRÍLICA E TOPO EM CHAPIM EM PMC | SEINFRA | M | 10.65 | 234.22 | 2494.44
22.3.4.8 | SOP0559 | GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX 1 1/2" | Composições Próprias | M | 11.55 | 913.44 | 10550.23
22.3.4.9 | C4648 | PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL | SEINFRA | UN | 8 | 106.69 | 853.52
22.3.5 | RAMPA ENTRADA DE FUNCIONÁRIOS | [5 empty] | 9774.91
22.3.5.1 | C1803 | MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES | SEINFRA | M2 | 1.2 | 471.24 | 565.49
22.3.5.2 | C1207 | EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA | SEINFRA | M2 | 1.2 | 21.77 | 26.12
22.3.5.3 | C1614 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 1.2 | 30.31 | 36.37
22.3.5.4 | C0330 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO | SEINFRA | M3 | 0.87 | 137.16 | 119.33
22.3.5.5 | C1924 | PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (0.50X0.50)m JUNTAS= 5cm ESP.= 8cm | SEINFRA | M2 | 6.68 | 158.47 | 1058.58
22.3.5.6 | C4620 | GUIA DE BALIZAMENTO EM ALVENARIA ESP.=10cm ALTURA ATÉ 15cm COMPLETAMENTE EXECUTADA E ACABAMENTO EM TEXTURA ACRÍLICA E TOPO EM CHAPIM EM PMC | SEINFRA | M | 5.7 | 234.22 | 1335.05
22.3.5.7 | SOP0559 | GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX 1 1/2" | Composições Próprias | M | 6 | 913.44 | 5480.64
22.3.5.8 | C1970 | PORTA DE FERRO EM CHAPA | SEINFRA | M2 | 1.68 | 376.87 | 633.14
22.3.5.9 | C2284 | SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm | SEINFRA | M | 0.9 | 119.51 | 107.56
22.3.5.10 | C1279 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | SEINFRA | M2 | 3.36 | 59.3 | 199.25
22.3.5.11 | C4648 | PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL | SEINFRA | UN | 2 | 106.69 | 213.38
23 | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 17780.45
23.1 | C1628 | LIMPEZA GERAL | SEINFRA | M2 | 631.56 | 17.45 | 11020.72
23.2 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 359.75 | 1.87 | 672.73
23.3 | C0702 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | SEINFRA | M3 | 63.16 | 37.39 | 2361.55
23.4 | C2533 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM | SEINFRA | M3 | 63.16 | 40.27 | 2543.45
23.5 | C4991 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE | SEINFRA | KM | 300 | 3.94 | 1182
[5 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 212256.1
[5 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 932272.48
[5 empty] | VALOR TOTAL: |  | 1144528.58