## orcamento
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 48867
1.1 | CXXXX | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (71,31%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO |  | % | 100 | 488.67 | 48867
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 44110.05
2.1 | LIMPEZA INICAL | [5 empty] | 6024.13
2.1.1 | C2102 | RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO | SEINFRA | M2 | 968.51 | 6.22 | 6024.13
2.2 | CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | 21447.89
2.2.1 | C2946 | SANITÁRIOS E CHUVEIROS | SEINFRA | M2 | 25.2 | 348.15 | 8773.38
2.2.2 | C2831 | FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO | SEINFRA | UN | 1 | 3287.6 | 3287.6
2.2.3 | C2851 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA | SEINFRA | UN | 1 | 1696.02 | 1696.02
2.2.4 | C2850 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA | SEINFRA | UN | 1 | 2058.3 | 2058.3
2.2.5 | C4990 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE | SEINFRA | KM | 61.2 | 3.93 | 240.52
2.2.6 | C4991 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE | SEINFRA | KM | 61.2 | 3.93 | 240.52
2.2.7 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 22.44 | 229.57 | 5151.55
2.3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [5 empty] | 10818.25
2.3.1 | C3041 | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL | SEINFRA | M2 | 470 | 16.9 | 7943
2.3.2 | C1074 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS | SEINFRA | M2 | 27.53 | 70.43 | 1938.94
2.3.3 | C1064 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO | SEINFRA | M2 | 47.48 | 19.72 | 936.31
2.4 | TAXA AMBIENTAL | [5 empty] | 5819.78
2.4.1 | SOP1988 | TAXA PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL, CONFORME RESOLUÇÃO COEMA Nº 02/2019 – ATIVIDADE 25.02 - BDI = 14,00 | Composições Próprias | UN | 1 | 5819.78 | 5819.78
3 | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 147705.53
3.1 | PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO | [5 empty] | 86553.05
3.1.1 | C5028 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | SEINFRA | M2 | 520.8 | 63.61 | 33128.09
3.1.2 | C2860 | LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA | SEINFRA | M3 | 141.38 | 201.14 | 28437.17
3.1.3 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | SEINFRA | M | 216 | 63.61 | 13739.76
3.1.4 | C1429 | GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL | SEINFRA | M2 | 511.01 | 19.16 | 9790.95
3.1.5 | C3062 | ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA | SEINFRA | UN | 5 | 185.71 | 928.55
3.1.6 | C0113 | ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL INCLUSIVE CONSERVAÇÃO P/ 60 DIAS | SEINFRA | M2 | 5.46 | 96.8 | 528.53
3.2 | MUROS E FECHAMENTOS | [5 empty] | 61152.48
3.2.1 | MURO EXTERNO | [5 empty] | 17895.86
3.2.1.1 | C3409 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 | SEINFRA | M2 | 20.18 | 52 | 1049.36
3.2.1.2 | C4913 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | SEINFRA | M2 | 740.38 | 9.94 | 7359.38
3.2.1.3 | SOP1537 | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA PVA LATEX PARA EXTERIORES - CORES CONVENCIONAIS | Composições Próprias | M2 | 740.38 | 11.23 | 8314.47
3.2.1.4 | C2542 | TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE | SEINFRA | M2 | 35.96 | 25.48 | 916.26
3.2.1.5 | C0588 | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL | SEINFRA | M2 | 35.96 | 7.13 | 256.39
3.2.2 | CERCA E PORTÕES | [5 empty] | 8055.95
3.2.2.1 | C1207 | EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA | SEINFRA | M2 | 17.46 | 21.72 | 379.23
3.2.2.2 | C1614 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 17.46 | 30.24 | 527.99
3.2.2.3 | C4557 | PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | M2 | 7.29 | 774.51 | 5646.18
3.2.2.4 | C4556 | PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | M2 | 1.94 | 774.51 | 1502.55
3.2.3 | "DRENAGEM " | [5 empty] | 10077.41
3.2.3.1 | C0591 | CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm | SEINFRA | UN | 3 | 406.3 | 1218.9
3.2.3.2 | C4326 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CANTONEIRA EM AÇO SAC (3"X3"X5/16") | SEINFRA | M | 14.4 | 184.43 | 2655.79
3.2.3.3 | C2299 | TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA | SEINFRA | M2 | 1.08 | 292.08 | 315.45
3.2.3.4 | C2610 | TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 3" (85mm) | SEINFRA | M | 35 | 153.27 | 5364.45
3.2.3.5 | C1546 | JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3" (85mm) | SEINFRA | UN | 4 | 97.04 | 388.16
3.2.3.6 | C2370 | TÊ PVC BRANCO ROSC. D=3" (85mm) | SEINFRA | UN | 1 | 134.66 | 134.66
3.2.4 | "POÇO DE DRENAGEM " | [5 empty] | 25123.26
3.2.4.1 | C2387 | TÊ PVC SOLD. MARROM D= 85mm (3") | SEINFRA | UN | 1 | 135.99 | 135.99
3.2.4.2 | C2650 | UNIÃO PVC BRANCO ROSC. D=2" (60mm) | SEINFRA | UN | 6 | 119.45 | 716.7
3.2.4.3 | C3657 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 60mm (2") | SEINFRA | UN | 8 | 24.81 | 198.48
3.2.4.4 | C2161 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2") | SEINFRA | UN | 2 | 210.23 | 420.46
3.2.4.5 | C2702 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ.OU VERT. D= 50mm (2") | SEINFRA | UN | 2 | 345.62 | 691.24
3.2.4.6 | C1545 | JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=2" (60mm) | SEINFRA | UN | 4 | 65.01 | 260.04
3.2.4.7 | C0506 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=3"X2" (85X60mm) | SEINFRA | UN | 2 | 32.61 | 65.22
3.2.4.8 | I2669 | BOMBA SUBMERSÍVEL ABS | SEINFRA | UN | 2 | 7666.36 | 15332.72
3.2.4.9 | C3416 | INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 4 À 7,5 CV | SEINFRA | UN | 2 | 2701.13 | 5402.26
3.2.4.10 | I7401 | TAMPA DE FERRO FUNDIDO TIPO T-33 | SEINFRA | UN | 1 | 701.57 | 701.57
3.2.4.11 | I0467 | CANTONEIRA DE FERRO 1"x 3/16" (L X E) (1,73KG/M) | SEINFRA | KG | 6.23 | 10.79 | 67.22
3.2.4.12 | C2770 | ESCADA DE MARINHEIRO TIPO PISCINA EM FERRO CHATO | SEINFRA | M | 2 | 565.68 | 1131.36
4 | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 21008.1
4.1 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL | [5 empty] | 21008.1
4.1.1 | C0707 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | SEINFRA | M3 | 251.81 | 31.08 | 7826.25
4.1.2 | C0702 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | SEINFRA | M3 | 39.59 | 37.29 | 1476.31
4.1.3 | C2533 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM | SEINFRA | M3 | 291.4 | 40.17 | 11705.54
5 | SERVIÇOS AUXILIARES | [5 empty] | 1410.49
5.1 | C0083 | ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL | SEINFRA | M2 | 147.85 | 9.54 | 1410.49
6 | PAREDES E PAINÉIS | [5 empty] | 1417.23
6.1 | C2542 | TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE | SEINFRA | M2 | 43.46 | 25.48 | 1107.36
6.2 | C0588 | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL | SEINFRA | M2 | 43.46 | 7.13 | 309.87
7 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | [5 empty] | 73924.02
7.1 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [5 empty] | 59479.74
7.1.1 | C1980 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.20X 2.10)m | SEINFRA | UN | 1 | 1682.19 | 1682.19
7.1.2 | C1284 | ESQUADRIAS DE MADEIRA E VIDRO | SEINFRA | M2 | 1.39 | 582.48 | 809.65
7.1.3 | C4428 | PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA | SEINFRA | UN | 13 | 1346.92 | 17509.96
7.1.4 | C0042 | ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA | SEINFRA | M | 2 | 13.42 | 26.84
7.1.5 | C1980 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.20X 2.10)m | SEINFRA | UN | 7 | 1682.19 | 11775.33
7.1.6 | C1994 | PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS) | SEINFRA | M2 | 5.6 | 191.35 | 1071.56
7.1.7 | C4421 | FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm | SEINFRA | CJ | 10 | 730.24 | 7302.4
7.1.8 | C1408 | FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA | SEINFRA | M | 21.5 | 84.45 | 1815.68
7.1.9 | C0042 | ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA | SEINFRA | M | 43 | 13.42 | 577.06
7.1.10 | C4426 | PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA | SEINFRA | UN | 3 | 1323.45 | 3970.35
7.1.11 | C1796 | MOLA P/ PORTA TIPO COIMBRA | SEINFRA | UN | 15 | 231.37 | 3470.55
7.1.12 | C2216 | REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMÍNICO COLADO | SEINFRA | M2 | 30.03 | 94.37 | 2833.93
7.1.13 | C1206 | EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS | SEINFRA | M2 | 118.11 | 23.74 | 2803.93
7.1.14 | C1280 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | SEINFRA | M2 | 118.11 | 32.43 | 3830.31
7.2 | ESQUADRIAS METÁLICAS | [5 empty] | 12567.95
7.2.1 | SOP1540 | REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | Composições Próprias | M2 | 61.48 | 163.63 | 10059.97
7.2.2 | C1991 | PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | SEINFRA | M2 | 2.52 | 484.31 | 1220.46
7.2.3 | C1999 | PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO | SEINFRA | M2 | 3.36 | 264.89 | 890.03
7.2.4 | C1279 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | SEINFRA | M2 | 6.72 | 59.15 | 397.49
7.3 | OUTROS ELEMENTOS | [5 empty] | 1876.33
7.3.1 | C1362 | FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) | SEINFRA | UN | 5 | 142.09 | 710.45
7.3.2 | C1365 | FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO | SEINFRA | UN | 1 | 29.66 | 29.66
7.3.3 | C1144 | DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" | SEINFRA | UN | 10 | 36.53 | 365.3
7.3.4 | C1146 | DOBRADIÇA CROMADA TIPO VAI - VEM | SEINFRA | UN | 2 | 151.77 | 303.54
7.3.5 | C4638 | PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA | SEINFRA | M | 0.9 | 278.95 | 251.06
7.3.6 | C4621 | BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm C/ FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO COM FITA DUPLA FACE | SEINFRA | M2 | 1.44 | 150.22 | 216.32
8 | VIDROS | [5 empty] | 599.12
8.1 | C2672 | VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO | SEINFRA | M2 | 1.92 | 312.04 | 599.12
9 | COBERTURA | [5 empty] | 16541.21
9.1 | C1336 | ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS) | SEINFRA | M2 | 21.21 | 173.29 | 3675.48
9.2 | C1876 | PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS (CUPINICIDA) | SEINFRA | M2 | 21.21 | 28.81 | 611.06
9.3 | C2667 | VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | SEINFRA | M2 | 21.21 | 34.03 | 721.78
9.4 | C2429 | TELHA CERÂMICA TIPO CANAL C/ ESBARRO "TIMON" | SEINFRA | M2 | 61.21 | 151.44 | 9269.64
9.5 | C2249 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm | SEINFRA | M | 12.52 | 49.78 | 623.25
9.6 | C0989 | CUMEEIRA CERÂMICA DA TELHA CANAL "TIMOM" | SEINFRA | M | 6.93 | 39.27 | 272.14
9.7 | C0387 | BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL | SEINFRA | M | 72.45 | 18.88 | 1367.86
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 36029.73
10.1 | SOP0850 | RETIRADA DE MANTA ASFÁLTICA S/REAPROVEITAMENTO | Composições Próprias | M2 | 153.09 | 6.22 | 952.22
10.2 | C2188 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6cm P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO | SEINFRA | M2 | 153.09 | 83.39 | 12766.18
10.3 | C5020 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO III, E=4MM | SEINFRA | M2 | 153.09 | 93.14 | 14258.8
10.4 | C2057 | PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS | SEINFRA | M2 | 153.09 | 52.6 | 8052.53
11 | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 36697.11
11.1 | ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS | [5 empty] | 8911.26
11.1.1 | C0005 | ACABAMENTO DE PEDREIRO | SEINFRA | M2 | 50 | 103.29 | 5164.5
11.1.2 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 10 | 9.77 | 97.7
11.1.3 | C3409 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 | SEINFRA | M2 | 10 | 52 | 520
11.1.4 | SOP0132 | REBOCO ARTÍSTICO | Composições Próprias | M2 | 30.09 | 103.99 | 3129.06
11.2 | ACABAMENTOS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS | [5 empty] | 27601.21
11.2.1 | C4445 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 30.45 | 136.85 | 4167.08
11.2.2 | C1427 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 30.45 | 14.98 | 456.14
11.2.3 | C1877 | PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO ( L- T- U ) | SEINFRA | M | 112.25 | 40.03 | 4493.37
11.2.4 | SOP1543 | ADESIVO COM DESENHOS COLORIDOS - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | Composições Próprias | M2 | 70.93 | 101.45 | 7195.85
11.2.5 | SOP1544 | RODAMEIO/ROTATETO DE PEROBA (7X1,5)CM | Composições Próprias | M | 259.99 | 43.42 | 11288.77
11.3 | ARGAMASSAS PARA TETO E ACABAMENTOS | [5 empty] | 184.64
11.3.1 | C4285 | FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | M2 | 2.75 | 67.14 | 184.64
12 | PISOS | [5 empty] | 11392.44
12.1 | PISOS INTERNOS | [5 empty] | 8622.82
12.1.1 | C3001 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO | SEINFRA | M2 | 55.65 | 129.9 | 7228.94
12.1.2 | C1427 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 55.65 | 14.98 | 833.64
12.1.3 | C2284 | SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm | SEINFRA | M | 4.7 | 119.2 | 560.24
12.2 | PISOS EXTERNOS | [5 empty] | 2769.62
12.2.1 | C3025 | PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO | SEINFRA | M3 | 0.84 | 829.56 | 696.83
12.2.2 | C2180 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm | SEINFRA | M2 | 12.04 | 33.3 | 400.93
12.2.3 | C3001 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO | SEINFRA | M2 | 12.04 | 129.9 | 1564
12.2.4 | C1427 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 7.2 | 14.98 | 107.86
13 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [5 empty] | 95927.4
13.1 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 60780.23
13.1.1 | C2506 | TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" | SEINFRA | UN | 5 | 43.52 | 217.6
13.1.2 | C3247 | BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPA | SEINFRA | UN | 2 | 787.62 | 1575.24
13.1.3 | I7336 | TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA - CRIANÇA | SEINFRA | UN | 8 | 96.48 | 771.84
13.1.4 | SOP0555 | CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA | Composições Próprias | UN | 8 | 498.81 | 3990.48
13.1.5 | C0348 | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA | SEINFRA | UN | 2 | 823.66 | 1647.32
13.1.6 | I1925 | TAMPA PLASTICA PARA BACIA | SEINFRA | UN | 2 | 45.34 | 90.68
13.1.7 | I8636 | ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO) | SEINFRA | UN | 2 | 389.73 | 779.46
13.1.8 | C1151 | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | SEINFRA | UN | 6 | 92.25 | 553.5
13.1.9 | C1997 | PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm | SEINFRA | UN | 14 | 100.92 | 1412.88
13.1.10 | C4068 | BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm | SEINFRA | M2 | 18.06 | 513.82 | 9279.59
13.1.11 | C3674 | SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS | SEINFRA | UN | 40 | 19.46 | 778.4
13.1.12 | C0986 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | UN | 12 | 577.25 | 6927
13.1.13 | C1619 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | UN | 2 | 681.35 | 1362.7
13.1.14 | C4636 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPENSA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | UN | 2 | 738.52 | 1477.04
13.1.15 | C2502 | TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO | SEINFRA | UN | 2 | 259.53 | 519.06
13.1.16 | C1898 | PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S | SEINFRA | M | 12.3 | 245.4 | 3018.42
13.1.17 | C1990 | PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALAD0) | SEINFRA | UN | 13 | 67.16 | 873.08
13.1.18 | C1996 | PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO) | SEINFRA | UN | 10 | 70.37 | 703.7
13.1.19 | C3513 | CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO | SEINFRA | UN | 9 | 132.38 | 1191.42
13.1.20 | C2255 | SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (7.5X15)cm | SEINFRA | UN | 9 | 94.41 | 849.69
13.1.21 | C4835 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA | SEINFRA | M2 | 11.14 | 651.98 | 7263.06
13.1.22 | SOP1545 | BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 3,00 X 0,65M C/ 01 CUBA 62,5X50,5X30CM, RODOPIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA | Composições Próprias | UN | 1 | 4660.45 | 4660.45
13.1.23 | SOP1536 | BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 2,13 X 0,60M C/ 02 CUBAS 50X40X25CM, RODOPIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA | Composições Próprias | UN | 1 | 4417.36 | 4417.36
13.1.24 | C2302 | TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS | SEINFRA | M2 | 0.32 | 1350.99 | 432.32
13.1.25 | C0386 | BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m | SEINFRA | UN | 2 | 2993.97 | 5987.94
13.2 | TUBOS E CONEXÕES DE PVC | [5 empty] | 5006.95
13.2.1 | C2629 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 60mm (2") | SEINFRA | M | 60.86 | 82.27 | 5006.95
13.3 | REGISTROS E VÁLVULAS | [5 empty] | 1364.8
13.3.1 | 100856 | MANOPLA E CANOPLA CROMADA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 32 | 42.65 | 1364.8
13.4 | OUTROS ELEMENTOS | [5 empty] | 5434.55
13.4.1 | C1436 | GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS | SEINFRA | M2 | 1.28 | 232.81 | 298
13.4.2 | C0710 | CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | SEINFRA | M3 | 0.77 | 5.43 | 4.18
13.4.3 | C2530 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM | SEINFRA | M3 | 0.77 | 48.18 | 37.1
13.4.4 | C4326 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CANTONEIRA EM AÇO SAC (3"X3"X5/16") | SEINFRA | M | 25.6 | 184.43 | 4721.41
13.4.5 | C2299 | TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA | SEINFRA | M2 | 1.28 | 292.08 | 373.86
13.5 | RESERVATÓRIO ELEVADO/CISTERNA | [5 empty] | 23340.87
13.5.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 13715.73
13.5.1.1 | C2188 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6cm P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO | SEINFRA | M2 | 59.86 | 83.39 | 4991.73
13.5.1.2 | C5020 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO III, E=4MM | SEINFRA | M2 | 59.86 | 93.14 | 5575.36
13.5.1.3 | C2057 | PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS | SEINFRA | M2 | 59.86 | 52.6 | 3148.64
13.5.2 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 1014.42
13.5.2.1 | C1279 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | SEINFRA | M2 | 17.15 | 59.15 | 1014.42
13.5.3 | REVESTIMENTO EXTERNO E PINTURA | [5 empty] | 1186.61
13.5.3.1 | C2461 | TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS | SEINFRA | M2 | 64.35 | 18.44 | 1186.61
13.5.4 | INSTALAÇÕES DO CASTELO | [5 empty] | 7424.11
13.5.4.1 | C0443 | BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO | SEINFRA | UN | 2 | 1494.2 | 2988.4
13.5.4.2 | C2497 | TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4") | SEINFRA | UN | 2 | 57.17 | 114.34
13.5.4.3 | C2690 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 25mm (1") | SEINFRA | UN | 1 | 112.68 | 112.68
13.5.4.4 | C2699 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ.OU VERT. D= 25mm (1") | SEINFRA | UN | 2 | 135.97 | 271.94
13.5.4.5 | C2158 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") | SEINFRA | UN | 3 | 98.59 | 295.77
13.5.4.6 | C3654 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1") | SEINFRA | UN | 6 | 8.16 | 48.96
13.5.4.7 | C2159 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4") | SEINFRA | UN | 1 | 140.93 | 140.93
13.5.4.8 | C3655 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 40mm (1 1/4") | SEINFRA | UN | 2 | 14.25 | 28.5
13.5.4.9 | C2161 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2") | SEINFRA | UN | 1 | 210.23 | 210.23
13.5.4.10 | C3657 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 60mm (2") | SEINFRA | UN | 2 | 24.81 | 49.62
13.5.4.11 | C2656 | UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") | SEINFRA | UN | 2 | 24.9 | 49.8
13.5.4.12 | C2625 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") | SEINFRA | M | 11.36 | 31.81 | 361.36
13.5.4.13 | C2626 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") | SEINFRA | M | 11.04 | 42.01 | 463.79
13.5.4.14 | C2627 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") | SEINFRA | M | 6.73 | 52.1 | 350.63
13.5.4.15 | C2629 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 60mm (2") | SEINFRA | M | 6.95 | 82.27 | 571.78
13.5.4.16 | C0020 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4") | SEINFRA | UN | 8 | 25.95 | 207.6
13.5.4.17 | C0021 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm (1") | SEINFRA | UN | 2 | 31.06 | 62.12
13.5.4.18 | C0022 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40mm (1 1/4") | SEINFRA | UN | 12 | 49.28 | 591.36
13.5.4.19 | C0024 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 60mm (2") | SEINFRA | UN | 6 | 84.05 | 504.3
14 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, ÁGUAS PLUVIAIS E DRENOS | [5 empty] | 27304.38
14.1 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [5 empty] | 12670.66
14.1.1 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [5 empty] | 12670.66
14.1.1.1 | IMPLANTAÇÃO - SÃO GONÇALO | [5 empty] | 11884.96
14.1.1.1.1 | C4326 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CANTONEIRA EM AÇO SAC (3"X3"X5/16") | SEINFRA | M | 57.6 | 184.43 | 10623.17
14.1.1.1.2 | C2299 | TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA | SEINFRA | M2 | 4.32 | 292.08 | 1261.79
14.1.1.2 | TUBOS E CONEXÕES DE PVC | [5 empty] | 785.7
14.1.1.2.1 | C2594 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS | SEINFRA | M | 15 | 52.38 | 785.7
14.2 | ÁGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | 11008.52
14.2.1 | C2599 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") - JUNTA C/ANÉIS | SEINFRA | M | 26.35 | 48.28 | 1272.18
14.2.2 | C2601 | TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8") | SEINFRA | M | 19.38 | 158.84 | 3078.32
14.2.3 | SOP0045 | RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 100MM | Composições Próprias | UN | 4 | 58.41 | 233.64
14.2.4 | C4773 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M | SEINFRA | M2 | 3.2 | 163.32 | 522.62
14.2.5 | C4326 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CANTONEIRA EM AÇO SAC (3"X3"X5/16") | SEINFRA | M | 32 | 184.43 | 5901.76
14.3 | DRENOS DE AR CONDICIONADO | [5 empty] | 2595.88
14.3.1 | C4773 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M | SEINFRA | M2 | 1.44 | 163.32 | 235.18
14.3.2 | C4326 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CANTONEIRA EM AÇO SAC (3"X3"X5/16") | SEINFRA | M | 12.8 | 184.43 | 2360.7
14.4 | RASGOS E ESCAVAÇÕES | [5 empty] | 1029.32
14.4.1 | C0710 | CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | SEINFRA | M3 | 19.2 | 5.43 | 104.26
14.4.2 | C2530 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM | SEINFRA | M3 | 19.2 | 48.18 | 925.06
15 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [5 empty] | 4364.4
15.1 | C1359 | EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG | SEINFRA | UN | 4 | 1056.61 | 4226.44
15.2 | C4622 | FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE E FOSFORESCENTE | SEINFRA | UN | 2 | 68.98 | 137.96
16 | INSTALAÇÕES DE GÁS | [5 empty] | 10653.57
16.1 | C2575 | TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 22mm (3/4") CLASSE E | SEINFRA | M | 27.34 | 123.28 | 3370.48
16.2 | SOP0599 | FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO | Composições Próprias | M | 40 | 11.55 | 462
16.3 | C1279 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | SEINFRA | M2 | 2.15 | 59.15 | 127.17
16.4 | C0466 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" | SEINFRA | UN | 14 | 9.54 | 133.56
16.5 | SOP0549 | MANGUEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 1/2” C/ ROSCA NAS EXTREMIDADES C=1,50M | Composições Próprias | UN | 3 | 58.95 | 176.85
16.6 | SOP0550 | VÁLVULA DE SEGURANÇA P/ INSTALAÇÃO DE GÁS | Composições Próprias | UN | 3 | 91.75 | 275.25
16.7 | SOP0060 | COIFA EM AÇO INOX ESCOVADO G-220 AISI 304 LIGA 18.8, TIPO PAREDE, COM FILTROS INERCIAS, CALHA COLETORA DE GORDURA E LUMINÁRIA, DIMENSÕES:LARG.=1700 X PROF.=1300 X ALT.=450MM | Composições Próprias | UN | 1 | 5830.18 | 5830.18
16.8 | C3674 | SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS | SEINFRA | UN | 8 | 19.46 | 155.68
16.9 | C4757 | PRATELEIRA PRÉ-MOLDADA "IN LOCO" DE CONCRETO ESP.=5,0CM | SEINFRA | M2 | 0.36 | 340.01 | 122.4
17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 97504.03
17.1 | IMPLANTAÇÃO - ALIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNAS | [5 empty] | 35184.35
17.1.1 | C3626 | POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS | SEINFRA | UN | 5 | 1681 | 8405
17.1.2 | SOP0553 | LUMINÁRIA DECORATIVA PARA POSTE COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 150W | Composições Próprias | UN | 9 | 431.7 | 3885.3
17.1.3 | SOP0192 | PROJETOR EXTERNO P/ LÂMPADA MULTIVAPORES METÁLICOS DE HQI 70 W | Composições Próprias | UN | 13 | 307.54 | 3998.02
17.1.4 | SOP0551 | PROJETOR DE EMBUTIR NO SOLO, CORPO E TAMPA EM ALUMÍNIO FUNDIDO, PINTADO NA COR PRETA, VIDRO TEMPERADO, REFLETOR RM ALUMÍNIO ANODIZADO COM LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO DE HQI 70W | Composições Próprias | UN | 2 | 431.7 | 863.4
17.1.5 | SOP0695 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, CORPO E GRADE DE PROTEÇÃO FUNDIDOS EM ALUMÍNIO, GLOBO DE VIDRO ALCALINO, COM CAIXA DE ALUMÍNIO, ENTRADAS TIPO GÁS 3/4" E PRENSA CABOS 3/4", PARA UMA LÂMPADA FLOURESCENTE COMPACTA DE 20W | Composições Próprias | UN | 1 | 295.39 | 295.39
17.1.6 | C1194 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2") | SEINFRA | M | 30 | 64.26 | 1927.8
17.1.7 | C0550 | CABO EM PVC 1000V 16MM2 | SEINFRA | M | 71.28 | 23.78 | 1695.04
17.1.8 | C0558 | CABO EM PVC 1000V 35MM2 | SEINFRA | M | 120 | 42.47 | 5096.4
17.1.9 | C4773 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M | SEINFRA | M2 | 4.56 | 163.32 | 744.74
17.1.10 | C4326 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CANTONEIRA EM AÇO SAC (3"X3"X5/16") | SEINFRA | M | 19.2 | 184.43 | 3541.06
17.1.11 | SOP1541 | VENTILADOR DE PISO OU PAREDE | Composições Próprias | UN | 20 | 236.61 | 4732.2
17.2 | LUMINÁRIAS INTERNAS | [5 empty] | 51260.28
17.2.1 | C4802 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA | SEINFRA | UN | 63 | 622.31 | 39205.53
17.2.2 | C4804 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR CORPO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA EPÓXI BRANCA COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA | SEINFRA | UN | 19 | 622.31 | 11823.89
17.2.3 | SOP1539 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, DE ALUMÍNIO, REDONDA, COM DIAM. 20CM, PARA LÂMPADA FLOURESCENTE OU LED DE 11W, MODELO PL HIPER 20 X 20 BR | Composições Próprias | UN | 2 | 115.43 | 230.86
17.3 | FIOS E CABOS | [5 empty] | 3400.73
17.3.1 | C0540 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 | SEINFRA | M | 323.15 | 9.12 | 2947.13
17.3.2 | C0518 | CABO COBRE NU 16MM2 | SEINFRA | M | 15 | 30.24 | 453.6
17.4 | CAIXAS DE PASSAGEM | [5 empty] | 124.28
17.4.1 | C0857 | CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR | SEINFRA | UN | 4 | 31.07 | 124.28
17.5 | QUADROS, BASES, CHAVES E DISJUNTORES | [5 empty] | 3839.98
17.5.1 | C2090 | QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO | SEINFRA | UN | 1 | 2158.81 | 2158.81
17.5.2 | C2065 | QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO | SEINFRA | UN | 1 | 517.9 | 517.9
17.5.3 | C1092 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A | SEINFRA | UN | 4 | 31.27 | 125.08
17.5.4 | C1096 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A | SEINFRA | UN | 2 | 31.27 | 62.54
17.5.5 | SOP0130 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 63A | Composições Próprias | UN | 4 | 34.19 | 136.76
17.5.6 | C1131 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A | SEINFRA | UN | 1 | 181.73 | 181.73
17.5.7 | C4562 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V | SEINFRA | UN | 4 | 164.29 | 657.16
17.6 | OUTROS ELEMENTOS | [5 empty] | 3694.41
17.6.1 | C4765 | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M | SEINFRA | UN | 3 | 418.42 | 1255.26
17.6.2 | C3909 | SOLDA EXOTÉRMICA | SEINFRA | UN | 3 | 49.23 | 147.69
17.6.3 | C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | SEINFRA | M3 | 21.18 | 65.91 | 1395.97
17.6.4 | C2921 | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | SEINFRA | M3 | 21.18 | 42.28 | 895.49
18 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | [5 empty] | 4478.18
18.1 | QUADROS, CAIXAS, RACKS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 2971.24
18.1.1 | C4326 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CANTONEIRA EM AÇO SAC (3"X3"X5/16") | SEINFRA | M | 14.4 | 184.43 | 2655.79
18.1.2 | C2299 | TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA | SEINFRA | M2 | 1.08 | 292.08 | 315.45
18.2 | OUTROS ELEMENTOS | [5 empty] | 1506.94
18.2.1 | C4765 | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M | SEINFRA | UN | 1 | 418.42 | 418.42
18.2.2 | C3909 | SOLDA EXOTÉRMICA | SEINFRA | UN | 1 | 49.23 | 49.23
18.2.3 | C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | SEINFRA | M3 | 9.19 | 65.91 | 605.71
18.2.4 | C2921 | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | SEINFRA | M3 | 9.19 | 42.28 | 388.55
18.2.5 | C0710 | CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | SEINFRA | M3 | 0.84 | 5.43 | 4.56
18.2.6 | C2530 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM | SEINFRA | M3 | 0.84 | 48.18 | 40.47
19 | PINTURA | [5 empty] | 26259.59
19.1 | PAREDES | [5 empty] | 19596.04
19.1.1 | SOP1538 | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA PVA LATEX PARA INTERIORES - CORES CONVENCIONAIS | Composições Próprias | M2 | 708.81 | 11.23 | 7959.94
19.1.2 | SOP1537 | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA PVA LATEX PARA EXTERIORES - CORES CONVENCIONAIS | Composições Próprias | M2 | 574.89 | 11.23 | 6456.01
19.1.3 | SOP0554 | PINTURA ARTÍSTICA | Composições Próprias | M2 | 43.49 | 119.11 | 5180.09
19.2 | FORROS | [5 empty] | 6663.55
19.2.1 | SOP1538 | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA PVA LATEX PARA INTERIORES - CORES CONVENCIONAIS | Composições Próprias | M2 | 593.37 | 11.23 | 6663.55
20 | ANEXOS | [5 empty] | 85501.44
20.1 | COMPARTIMENTO PARA LIXO | [5 empty] | 127.75
20.1.1 | PINTURA | [5 empty] | 74.01
20.1.1.1 | SOP1537 | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA PVA LATEX PARA EXTERIORES - CORES CONVENCIONAIS | Composições Próprias | M2 | 0 | 11.23 | 0
20.1.1.2 | SOP1538 | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA PVA LATEX PARA INTERIORES - CORES CONVENCIONAIS | Composições Próprias | M2 | 6.59 | 11.23 | 74.01
20.1.2 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 53.74
20.1.2.1 | C4628 | PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | SEINFRA | UN | 2 | 26.87 | 53.74
20.2 | ESCADAS E RAMPAS | [5 empty] | 54778.72
20.2.1 | ESCADA - ACESSO PRINCIPAL | [5 empty] | 7535.03
20.2.1.1 | C1803 | MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES | SEINFRA | M2 | 1.98 | 470.01 | 930.62
20.2.1.2 | C1207 | EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA | SEINFRA | M2 | 1.98 | 21.72 | 43.01
20.2.1.3 | C1614 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 1.98 | 30.24 | 59.88
20.2.1.4 | C0330 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO | SEINFRA | M3 | 3.83 | 136.8 | 523.94
20.2.1.5 | C3025 | PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO | SEINFRA | M3 | 0.92 | 829.56 | 763.2
20.2.1.6 | C2181 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm | SEINFRA | M2 | 13.17 | 38.37 | 505.33
20.2.1.7 | C3001 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO | SEINFRA | M2 | 13.17 | 129.9 | 1710.78
20.2.1.8 | C1427 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 13.17 | 14.98 | 197.29
20.2.1.9 | C4624 | PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | SEINFRA | M2 | 0.99 | 182.36 | 180.54
20.2.1.10 | C4623 | PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | SEINFRA | M2 | 0.99 | 292.5 | 289.58
20.2.1.11 | C4832 | CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4" | SEINFRA | M | 13.3 | 50.74 | 674.84
20.2.1.12 | C3506 | GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" | SEINFRA | M | 2.4 | 453.51 | 1088.42
20.2.1.13 | C1279 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | SEINFRA | M2 | 2.4 | 59.15 | 141.96
20.2.1.14 | C4648 | PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL | SEINFRA | UN | 4 | 106.41 | 425.64
20.2.2 | RAMPA PRINCIPAL | [5 empty] | 25573.57
20.2.2.1 | C1803 | MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES | SEINFRA | M2 | 5.28 | 470.01 | 2481.65
20.2.2.2 | C1207 | EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA | SEINFRA | M2 | 5.28 | 21.72 | 114.68
20.2.2.3 | C1614 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 5.28 | 30.24 | 159.67
20.2.2.4 | C0330 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO | SEINFRA | M3 | 2.55 | 136.8 | 348.84
20.2.2.5 | C1924 | PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (0.50X0.50)m JUNTAS= 5cm ESP.= 8cm | SEINFRA | M2 | 18.21 | 158.05 | 2878.09
20.2.2.6 | C4624 | PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | SEINFRA | M2 | 0.45 | 182.36 | 82.06
20.2.2.7 | C4623 | PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | SEINFRA | M2 | 0.45 | 292.5 | 131.63
20.2.2.8 | C4620 | GUIA DE BALIZAMENTO EM ALVENARIA ESP.=10cm ALTURA ATÉ 15cm COMPLETAMENTE EXECUTADA E ACABAMENTO EM TEXTURA ACRÍLICA E TOPO EM CHAPIM EM PMC | SEINFRA | M | 24 | 233.61 | 5606.64
20.2.2.9 | C3506 | GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" | SEINFRA | M | 25.2 | 453.51 | 11428.45
20.2.2.10 | C1279 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | SEINFRA | M2 | 25.2 | 59.15 | 1490.58
20.2.2.11 | C4648 | PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL | SEINFRA | UN | 8 | 106.41 | 851.28
20.2.3 | ESCADA - ACESSO PÁTIO | [5 empty] | 4225.19
20.2.3.1 | C1803 | MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES | SEINFRA | M2 | 0.79 | 470.01 | 371.31
20.2.3.2 | C1207 | EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA | SEINFRA | M2 | 0.79 | 21.72 | 17.16
20.2.3.3 | C1614 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 0.79 | 30.24 | 23.89
20.2.3.4 | C0330 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO | SEINFRA | M3 | 1.26 | 136.8 | 172.37
20.2.3.5 | C3025 | PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO | SEINFRA | M3 | 0.46 | 829.56 | 381.6
20.2.3.6 | C2181 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm | SEINFRA | M2 | 6.61 | 38.37 | 253.63
20.2.3.7 | C3001 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO | SEINFRA | M2 | 6.61 | 129.9 | 858.64
20.2.3.8 | C1427 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 6.61 | 14.98 | 99.02
20.2.3.9 | C4624 | PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | SEINFRA | M2 | 0.54 | 182.36 | 98.47
20.2.3.10 | C4623 | PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | SEINFRA | M2 | 0.9 | 292.5 | 263.25
20.2.3.11 | C4832 | CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4" | SEINFRA | M | 7.51 | 50.74 | 381.06
20.2.3.12 | C3506 | GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" | SEINFRA | M | 2.13 | 453.51 | 965.98
20.2.3.13 | C1279 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | SEINFRA | M2 | 2.13 | 59.15 | 125.99
20.2.3.14 | C4648 | PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL | SEINFRA | UN | 2 | 106.41 | 212.82
20.2.4 | RAMPA - ACESSO AO PÁTIO | [5 empty] | 11994.33
20.2.4.1 | C1803 | MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES | SEINFRA | M2 | 2.4 | 470.01 | 1128.02
20.2.4.2 | C1207 | EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA | SEINFRA | M2 | 2.4 | 21.72 | 52.13
20.2.4.3 | C1614 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 2.4 | 30.24 | 72.58
20.2.4.4 | C0330 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO | SEINFRA | M3 | 1.22 | 136.8 | 166.9
20.2.4.5 | C1924 | PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (0.50X0.50)m JUNTAS= 5cm ESP.= 8cm | SEINFRA | M2 | 7.9 | 158.05 | 1248.6
20.2.4.6 | C4624 | PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | SEINFRA | M2 | 0.36 | 182.36 | 65.65
20.2.4.7 | C4620 | GUIA DE BALIZAMENTO EM ALVENARIA ESP.=10cm ALTURA ATÉ 15cm COMPLETAMENTE EXECUTADA E ACABAMENTO EM TEXTURA ACRÍLICA E TOPO EM CHAPIM EM PMC | SEINFRA | M | 10.65 | 233.61 | 2487.95
20.2.4.8 | C3506 | GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" | SEINFRA | M | 11.55 | 453.51 | 5238.04
20.2.4.9 | C1279 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | SEINFRA | M2 | 11.55 | 59.15 | 683.18
20.2.4.10 | C4648 | PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL | SEINFRA | UN | 8 | 106.41 | 851.28
20.2.5 | RAMPA ENTRADA DE FUNCIONÁRIOS | [5 empty] | 5450.6
20.2.5.1 | C4620 | GUIA DE BALIZAMENTO EM ALVENARIA ESP.=10cm ALTURA ATÉ 15cm COMPLETAMENTE EXECUTADA E ACABAMENTO EM TEXTURA ACRÍLICA E TOPO EM CHAPIM EM PMC | SEINFRA | M | 5.7 | 233.61 | 1331.58
20.2.5.2 | C3506 | GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" | SEINFRA | M | 6 | 453.51 | 2721.06
20.2.5.3 | C1970 | PORTA DE FERRO EM CHAPA | SEINFRA | M2 | 1.68 | 375.89 | 631.5
20.2.5.4 | C1279 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | SEINFRA | M2 | 9.36 | 59.15 | 553.64
20.2.5.5 | C4648 | PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL | SEINFRA | UN | 2 | 106.41 | 212.82
20.3 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO | [5 empty] | 25295.4
20.3.1 | SOP1542 | CONCLUSÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE), VAZÃO DE 10,00 M3/DIA, CONFECCIONADA EM POLIESTER REFORÇADA E FIBRA DE VIDRO, COMPLETA INCLUINDO FORNECIMENTO, MONTAGEM E TREINAMENTO | Composições Próprias | UN | 1 | 25295.4 | 25295.4
20.4 | CASA DE QUÍMICA | [5 empty] | 5299.57
20.4.1 | ESQUADRIA | [5 empty] | 173.9
20.4.1.1 | C1279 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | SEINFRA | M2 | 2.94 | 59.15 | 173.9
20.4.2 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | [5 empty] | 3128.55
20.4.2.1 | C1427 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 6 | 14.98 | 89.88
20.4.2.2 | C3410 | CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 7.92 | 383.67 | 3038.67
20.4.3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 0
20.4.4 | PINTURA | [5 empty] | 1997.12
20.4.4.1 | C2233 | REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO | SEINFRA | M2 | 47.52 | 40.08 | 1904.6
20.4.4.2 | C2898 | PINTURA HIDRACOR | SEINFRA | M2 | 6 | 15.42 | 92.52
21 | SERVIÇOS DIVERSOS | [5 empty] | 11222.87
21.1 | LIMPEZA FINAL | [5 empty] | 11222.87
21.1.1 | C1628 | LIMPEZA GERAL | SEINFRA | M2 | 551.53 | 17.41 | 9602.14
21.1.2 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 495.19 | 1.87 | 926.01
21.1.3 | SOP2027 | AS BUILT. OBSERVAÇÃO: CONTEMPLAR TODOS OS DESENHOS QUE SOFRERAM ALTERAÇÕES DURANTE A OBRA | Composições Próprias | M2 | 631.56 | 1.1 | 694.72
[5 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 148480.9
[5 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 654436.99
[5 empty] | VALOR TOTAL: |  | 802917.89