APÊNDICE DO ANEXO I

### ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. INTRODUÇÃO

Este estudo consiste na primeira etapa do planejamento de uma contratação, de modo a assegurar a viabilidade e embasar o termo de referência, conforme previsto na Lei 14.133/2021, art. 6°, inciso XX.

| Unidades Demandantes |  | Sigla |  | Responsáveis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Policlínica Bárbara Pereira de Alencar |  | POLI I |  | Cynthia Aguiar Frota Neves |
| Policlínica Aderson Tavares Bezerra |  | POLI II |  | Luciana Sobreira de Matos |
| Centro de Especialidades em Reabilitação |  | CER IV |  | Luciana Sobreira de Matos |
| Centro de Especialidades Odontológicas |  | CEO |  | Damião Maroto Gomes Junior |
| Sistema de Transporte de Pacientes Eletivos |  | STPE |  | Alan de Oliveira Morais |

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDA DE DA CONTRATAÇÃO

A presente aquisição se faz necessária em virtude da sua importância nas unidades de saúde demandantes, pois os materiais/equipamentos a serem adquiridos constituem itens essenciais para o pleno atendimento dos pacientes usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. É importante frisar que os referidos objetos são utilizados diretamente na execução das atividades desenvolvidas nas unidades, sendo, desse modo, elementos essenciais para a execução, com qualidade, eficiência e rapidez, dos serviços e atividades prestadas nas unidades de saúde gerenciadas pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC.

3. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

A contratação possui uma relação direta e transversal com os objetivos estratégicos traçados nos instrumentos de planejamento e definidos pela alta administração do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC, a contratação visa possibilitar ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato - CPSMC o cumprimento de sua missão institucional.

A presente contratação está prevista no Plano de Contratações Anual do ano de 2024 sob o seguinte número de identificação:

ID PCA PNCP: 07954480000179-0-000009/2024

IDENTIFICADOR DA FUTURA CONTRATAÇÃO: 929532-90003/2023

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A aquisição do objeto licitado, é um fornecimento de natureza continua, e a sua aquisição deverá ser de maneira imediata, tendo em vista o grau de necessidade das unidades gerenciadas pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato - CPSMC, se interrompidos, podem comprometer a continuidade de atividades essenciais e cuja contratação deva estender-se por mais de um exercício financeiro.

O art. 6º, da lei 14.133/2021, em seu inciso XV dispõe sobre os serviços e fornecimentos contínuos; como serviços contratados e compras realizadas pela Administração Pública para a manutenção da atividade administrativa, decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas; se enquadrando assim no objetivo licitado neste termo.

Os itens objeto da aquisição deve ser entregues no prazo de até 15 dias da notificação do fornecedor, no endereço indicado no Termo de Referência, dentro da padronização seguida pelo órgão e conforme especificações técnicas e requisitos de desempenho constantes do Catálogo de Padronização do Governo do Estado do Ceará e descrições complementares contidas no Termo de Referência.

Os licitantes deverão atender os padrões mínimos do objeto licitado presente no Termo de referência.  Para que sanem as necessidades das unidades que originou a contratação, preservando-se o caráter competitivo da futura licitação de modo a possibilitar a seleção da proposta mais vantajosa.

Documentos de Habilitação:

A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF, Nível I ao VI do Cadastro de Pessoa Jurídica. Diante da expiração de validade dos documentos registrados no SICAF referentes aos Níveis III, IV e VI, as licitantes deverão apresentar documentação complementar, a fim de suprir tais exigências, observado em relação às empresas enquadradas como ME/EPP o disposto no art. 43, §1º, da Lei Complementar nº 123/2006.

Será exigido da licitante mais bem classificada à habilitação jurídica e à regularidade fiscal, social, previdenciária e trabalhista. Caso tal documentação comprobatória não esteja disponibilizada digitalmente no SICAF deverá ser solicitada a empresa.

A licitante deverá apresentar a documentação comprobatória dos seguintes requisitos de habilitação, o qual exigida a prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial:

CAPACIDADE TÉCNICA:

- Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), do Ministério da Saúde, de acordo com os arts. 50 a 52 da Lei Federal Nº 6.360/1976, bem como de acordo com a RDC/ANVISA nº 16 de 1º de abril de 2014.

Justificativa:

A exigência Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) trata-se de um documento de competência da Anvisa que permite o funcionamento de empresas ou estabelecimentos, instituições e órgãos, mediante o cumprimento dos requisitos técnicos e administrativos constantes da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 16/2014. A AFE é exigida de empresas que realizem atividades de armazenamento, distribuição, embalagem, expedição, exportação, extração, fabricação, fracionamento, importação, produção, purificação, reembalagem, síntese, transformação e transporte de medicamentos e insumos farmacêuticos destinados ao uso humano, produtos para saúde, cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes, saneantes e envase ou enchimento de gases medicinais.

O objeto em tela do presente processo de contratação trata-se de aquisição de materiais médico-hospitalar e materiais e equipamentos permanentes diversos. Dessa forma, por se tratar de um objeto sujeito ao controle rigoroso e o acompanhamento adequada do fornecimento, a Unidade Demandante entende ser necessário tal exigência por existir previsão legal e ser documento indispensável na qualificação técnica.

5. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO

As quantidades a serem contratadas foram baseadas no consumo anual das unidades do CPSMC, tendo como base as demandas registradas nos Almoxarifado e também no Planejamento anual de compras das Unidades Demandantes. Segue abaixo tabela com os quantitativos dos itens e valores unitários máximos estimados:

| ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | UNIDADE | POLI II | CER | POLI I | STPE | CEO | TOTAL | VALOR UNITÁRIO |  | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | ABAIXADOR DE LINGUA, ESPATULA DE MADEIRA DESCARTAVEL, CONVENCIONAL COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS COM 14 CM +/-1CM, PACOTE 100.0 UNIDADES. | 375386 | PACOTE 100.0 UNIDADES | 20 | 40 | 30 | 0 | 60 | 150 | R$ 6,80 |  | R$ 1.020,00 |
| 02 | ACAPELLA BLUE TERAPIA VIBRATÓRIA EXPIRATÓRIA. DISPOSITIVO PORTÁTIL FEITO DE PLÁSTICO RÍGIDO E ATÓXICO. OSCILAÇÃO DE ALTA FREQUÊNCIA DO FLUXO AÉREO E PRESSÃO EXPIRATÓRIA POSITIVA (PEP), ALTA DURABILIDADE, FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, VÁLVULA MAGNÉTICA VIBRATÓRIA E RESISTÊNCIA EXPIRATÓRIA GRADATIVA AJUSTÁVEL ATÉ 20 CMH2O, COM BUCAL PARA FLUXO EXPIRATÓRIO >=15 L/MIN. COMPOSTO POR: BUCAL; CORPO (VÁLVULA MAGNÉTICA VIBRATÓRIA; VÁLVULA INSPIRATÓRIA UNIDIRECIONAL; ANEL DE GRADUAÇÃO DE RESISTÊNCIA EXPIRATÓRIA (CERCA DE 5 NÍVEIS). | - | UNIDADE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | R$ 432,00 |  | R$ 864,00 |
| 03 | ACESSORIO PARA MASSOTERAPIA, VENTOSAS, APROXIMADAMENTE 10 COPOS COM BOMBA DE SUCÇÃO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1133206 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | R$ 311,46 |  | R$ 4.671,90 |
| 04 | ACESSORIO, CABO TENS, FENS, RUSSA AZUL E VERDE, COMPATIVEL COM IBRAMED PARA NEURODYN 2, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1364349 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | R$ 139,50 |  | R$ 837,00 |
| 05 | ACESSORIOS PARA MASSOTERAPIA, ROLO PEQUENO POSICIONAMENTO, PRODUZIDO ESPUMA ORTOPEDICA, REVESTIMENTO COURVIN SINTETICO, DIMENSOES 46X9X9 CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1526906 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | R$ 122,64 |  | R$ 735,84 |
| 06 | ÁCIDO ACÉTICO 5% - ESPECIFICAÇAO: USO HOSPITALAR, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇAO E PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇAO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE. FRASCO COM 1.000ML. | - | FRASCO | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | R$ 76,00 |  | R$ 2.280,00 |
| 07 | ACIDO GRAXO ESSENCIAL, VITAMINA A+VITAMINA E + LETICINA DE SOJA,SOLUÇAO OLEOSA APLICAÇAO EM PELE LESIONADA,CORRELATO,CLASSE RISCO , FRASCO 100ML | 782565 | FRASCO 100ML | 50 | 0 | 120 | 0 | 0 | 170 | R$ 65,19 |  | R$ 11.082,30 |
| 08 | ADAPT SKATE. CONFECCIONADO EM ESTRUTURA EM COMPENSADO DE 15MM BASE INFERIOR QUATRO RODÍZIOS DE SILICONE BASE SUPERIOR REVESTIDO COM ESPUMA D-33 E COURVIM. MEDIDAS : 60 X 38 CM. | - | UNIDADE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | R$ 438,29 |  | R$ 876,58 |
| 09 | AFASTADOR, ACO INOX, FARABEUF, PARA CIRURGIAS EM GERAL, MEDIO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 1411938 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 12 | R$ 48,00 |  | R$ 576,00 |
| 10 | AFIADOR DE PUNCH DERMATOLÓGICO NO TAMANHO GRANDE. ESPECIFICAÇÃO: INSTRUMENTAL PARA AFIAR PUNCH GRANDE. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL. - MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX; MATERIAL AUTOCLAVÁVEL; INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO; NÃO CORTANTE; INDICADO PARA PUNCHS: 6MM ¦ 7MM ¦ 8MM. 10 ANOS DE GARANTIA. | - | UNIDADE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | R$ 115,00 |  | R$ 115,00 |
| 11 | AFIADOR DE PUNCH DERMATOLÓGICO NO TAMANHO GRANDE. ESPECIFICAÇÃO: INSTRUMENTAL PARA AFIAR PUNCH GRANDE. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL. - MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX; MATERIAL AUTOCLAVÁVEL; INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO; NÃO CORTANTE; INDICADO PARA PUNCHS: 3MM ¦ 4MM ¦ 5MM. 10 ANOS DE GARANTIA. | - | UNIDADE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | R$ 139,65 |  | R$ 139,65 |
| 12 | AGULHA DESCARTAVEL, ACO INOX, CANULA DE ACO INOX, SILICONISADA, BISEL TRIFACETADO, BIONGULADO, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, CONECTOR, CODIFICADO POR CORES, 40X12, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL, ABERTURA ASSEPTICA EM PETALA, ADEQUADA, SEGURA, COMPATIVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZACAO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO, UNIDADE 1.0 UNIDADE. | 371919 | UNIDADE 1.0 UNIDADE | 2000 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 3500 | R$ 0,24 |  | R$ 840,00 |
| 13 | AGULHA DESCARTAVEL, BIANGULADO, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, CONECTOR, CODIFICADO POR CORES, 13X 4 A 4,5MM, CANULA ACO INOX, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 371852 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 1500 | 500 | 2400 | 0 | 0 | 4400 | R$ 0,29 |  | R$ 1.276,00 |
| 14 | AGULHA DESCARTAVEL, BIANGULADO, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, CONECTOR, CODIFICADO POR CORES, 25X7, CANULA DE ACO INOX, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, PROPORCIONANDO BOM CORTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 371877 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 500 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1500 | R$ 0,73 |  | R$ 1.095,00 |
| 15 | AGULHA DESCARTAVEL, PROPORCIONANDO BOM CORTE E ATRAUMATICO, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, CONECTOR, CODIFICADO POR CORES, LEITURA, ADEQUADA, SEGURA, COMPATIVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZACAO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, NR 32 QUANTO AO DISPOSITIVO DE SEGURANCA DO TIPO ATIVO, 20X5,5, CANULA ACO INOX, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL, ABERTURA ASSEPTICA EM PETALA, INVOLUCRO COM DADOS DE IDENTIFICACAO LEGIVEIS, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, BIANGULADO, UNIDADE 1.0 UNIDADE. | 802544 | UNIDADE 1.0 UNIDADE | 2000 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 3500 | R$ 0,40 |  | R$ 1.400,00 |
| 16 | AGULHA PARA ASPIRAÇÃO DE TECIDOS MOLES TIPO CHIBA 22GX20CM.COMPATÍVEL COM O INSTRUMENTOS PRO-MAG ULTRA, PODE SER UTILIZADA PARA COLETAS DE AMOSTRAS DE AVALIAÇÃO CITOLÓGICA .TAMBÉM A INJEÇÃO DE CONTRASTES E A INTRODUÇÃO DE FIO GUIA DE 0,035. | - | UNIDADE | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | R$ 86,75 |  | R$ 26.025,00 |
| 17 | AGULHA DESCARTAVEL, ANESTESIA RAQUI, 22 G X 1,1/2, BISEL TIPO QUINCKE, CANHAO ANATOMICO, TRANSPARENTE, MANDRIL CODIFICADO POR COR, ESTERIL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 657544 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | R$ 4,00 |  | R$ 40,00 |
| 18 | AGULHA DESCARTAVEL, BISEL TIPO QUINCKE, CANHAO ANATOMICO, TRANSPARENTE, MANDRIL CODIFICADO POR COR, PARA ANESTESIA RAQUI 22 G X 2.1/2, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 626064 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | R$ 3,43 |  | R$ 34,30 |
| 19 | AGULHA DESCARTAVEL, BISEL TIPO QUINCKE, CANHAO ANATOMICO, TRANSPARENTE, MANDRIL CODIFICADO POR COR, PARA ANESTESIA RAQUI 22 G X 3.1/2, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 626054 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | R$ 3,43 |  | R$ 34,30 |
| 20 | AGULHA, +/- 14GA X 12 CM COMPRIMENTO, BIOPSIA DE PARTES MOLES, COMPATIVEL COM INSTRUMENTO PROMAG, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL SEGURA, COMPATIVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZACAO QUE PERMITA ABERTURA COM TECNICA ASSEPTICA, DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZACAO E VALIDADE, ACO INOX, CORTE AUTOMATICO, LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO, UNIDADE 1.0 UNIDADE. | 755910 | UNIDADE 1.0 UNIDADE | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | R$ 115,65 |  | R$ 46.260,00 |
| 21 | AGULHA, 18G X 23 - 25CM, ASPIRATIVA CHIBA, PONTA ECOGENICA, MARCACAO CENTIMETRADA, CONECTOR LUER-LOCK, DESCARTAVEL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 778468 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 1000 | R$ 115,65 |  | R$ 115.650,00 |
| 22 | AGULHA, 20 GA X 10 CM, LOCALIZACAO DE NODULO MAMARIO,COMPOSTA DE CANULA DEMARCADA EM CM, FIO DE LOCALIZACAO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 411713 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | R$ 143,92 |  | R$ 57.568,00 |
| 23 | AGULHA, 230 A 240CM, CALIBRE 0,7MM, DE ESCLEROSE USO ENDOSCOPICO, PONTA DE METAL, CORPO TEFLON, COMPATIVEL COM CANAL DE TRABALHO 2.8MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 411488 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | R$ 131,58 |  | R$ 1.315,80 |
| 24 | AGULHA, COMUM 25 X 0,8MM 21G, HIPODERMICA, ACO INOX, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, ESTERELIZADA COM OXIDO DE ETILENO, CANHAO COLORIDO E PROTETOR PLASTICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL Nº CATALOGO, Nº LOTE, DESCRICAO DO PRODUTO, INFORMACOES DE SEGURANCA SOBRE O PRODUTO E REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE, UNIDADE 1.0 UNIDADE. | 8116810 | UNIDADE 1.0 UNIDADE | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | R$ 0,35 |  | R$ 525,00 |
| 25 | AGULHA, DESCARTAVEL PARA BIOPSIA DE MAMA GUIADA POR ULTRASSOM, 14GX10CM +/- 1CM, PONTA ECOGENICA, CENTIMETRADA, ACO, USO COM PISTOLA AUTOMATICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 631950 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | R$ 135,00 |  | R$ 81.000,00 |
| 26 | ALCOOL, ABSOLUTO 99,5% - PA, RECIPIENTE PLASTICO TRANSPARENTE, FRASCO 1000.0 MILILITROS. | 382394 | FRASCO 1000.0 MILILITROS | 25 | 0 | 30 | 0 | 20 | 75 | R$ 18,59 |  | R$ 1.394,25 |
| 27 | ALCOOL, ETILICO HIDRATADO, ANTISSEPTICO, 70%, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, EMBALAGEM 1.0 LITRO. | 995163 | EMBALAGEM 1.0 LITRO | 1700 | 200 | 720 | 150 | 150 | 2920 | R$ 12,08 |  | R$ 35.273,60 |
| 28 | ALCOOL, IODADO COM, 1000ML, UNIDADE 1.0 UNIDADE. | 412238 | UNIDADE 1.0 UNIDADE | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 11 | R$ 26,31 |  | R$ 289,41 |
| 29 | ALGODAO, HIDROFILO 500GR, EM MANTA UNIFORME, LIVRE DE IMPUREZAS, MANCHAS, LIVRE DE ALVEJANTE OPTICO, PH ENTRE 5.0 E 8.0, ATOXICO E APIROGENICO, GRAU DE ALVURA SUPERIOR A 70%, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, NOME E MARCA DO PRODUTO, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, DIMENSOES,COMPOSICAO, NOME DO RESPONSAVEL TECNICO, ROLO 1.0 UNIDADE. | 615673 | ROLO 1.0 UNIDADE | 80 | 50 | 50 | 0 | 20 | 200 | R$ 21,71 |  | R$ 4.342,00 |
| 30 | ALGODAO, PROVIDO DE PAPEL EM TODA A SUA EXTENSAO, ORTOPEDICO, 10CM X 1MT, RELATIVA IMPERMEABILIDADE, CAMADAS CONTINUAS EM FORMA DE ROLO, COR NATURAL DE FIBRA DO ALGODAO, NAO ESTERIL, ROLO 1.0 UNIDADE. | 615718 | ROLO 1.0 UNIDADE | 50 | 150 | 0 | 0 | 0 | 200 | R$ 16,49 |  | R$ 3.298,00 |
| 31 | ALGODAO, PROVIDO DE PAPEL EM TODA EXTENSAO, ORTOPEDICO, 15CM X 1MT, RELATIVA IMPERMEABILIDADE, CAMADAS CONTINUAS EM FORMA DE ROLO, COR NATURAL DE FIBRA DO ALGODAO, NAO ESTERIL, ROLO 1.0 UNIDADE. | 615728 | ROLO 1.0 UNIDADE | 50 | 150 | 0 | 0 | 0 | 200 | R$ 16,00 |  | R$ 3.200,00 |
| 32 | ALGODAO, PROVIDO DE PAPEL EM TODA EXTENSAO, ORTOPEDICO, 20CM X 1MT, RELATIVA IMPERMEABILIDADE, CAMADAS CONTINUAS EM FORMA DE ROLO, COR NATURAL DE FIBRA DO ALGODAO, NAO ESTERIL, ROLO 1.0 UNIDADE. | 615748 | ROLO 1.0 UNIDADE | 50 | 150 | 0 | 0 | 0 | 200 | R$ 20,00 |  | R$ 4.000,00 |
| 33 | ALMOTOLIA, DE COR AMBAR, POLIETILENO GRADUACAO ALTO RELEVO, BICO RETO, CAPACIDADE 500ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1434170 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 40 | 40 | 24 | 0 | 10 | 114 | R$ 4,28 |  | R$ 487,92 |
| 34 | ALMOTOLIA, PLASTICA, BICO RETO, GRADUADA, TRANSPARENTE, 250 ML, UNIDADE 1.0 UNIDADE. | 5888410 | UNIDADE 1.0 UNIDADE | 40 | 20 | 50 | 0 | 0 | 110 | R$ 3,64 |  | R$ 400,40 |
| 35 | ALMOTOLIA, RECIPIENTE COR AMBAR, COM TAMPA ENROSCADA, BICO LONGO E RETO COM PROTETOR RIGIDO, MATERIAL RESISTENTE AOS PROCESSOS USUAIS DE DESINFECCAO E ESTERILIZACAO, CAPACIDADE 250ML APROXIMADAMENTE, UNIDADE 1.0 UNIDADE. | 630624 | UNIDADE 1.0 UNIDADE | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 70 | R$ 3,64 |  | R$ 254,80 |
| 36 | ALMOTOLIA, TRANSPARENTE, POLIETILENO, GRADUACAO ALTO RELEVO, BICO RETO, CAPACIDADE 500ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1434180 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 0 | 0 | 50 | 0 | 10 | 60 | R$ 4,28 |  | R$ 256,80 |
| 37 | APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE, GLICOSIMETRO DIGITAL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 721703 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 13 | R$ 148,04 |  | R$ 1.924,52 |
| 38 | APARELHO, DE LASER VERMELHO, 658NM COM 10MW E 100MW, LASER INFRAVERMELHO 830NM COM 10MW E 100MW, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 819689 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | R$ 4.669,37 |  | R$ 23.346,85 |
| 39 | APOIO, PRANCHA ORTOSTATICA MADEIRA, USUARIOS ATE 130CM, MADEIRA, RODIZIOS, PROTECAO NO ENCOSTO DE EVA RECOBERTO DE TECIDO RESISTENTE E IMPERMEAVEL E COM MESA DE ATIVIDADES, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1802247 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$ 7.132,66 |  | R$ 7.132,66 |
| 40 | EQUIPAMENTO, CAIXA AQUECEDORA DE BAIXA TEMPERATURA, TEMPERATURA DE TRABALHO 37°C, CAPACIDADE MINIMA 25 LITROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1310466 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$ 3.131,81 |  | R$ 3.131,81 |
| 41 | ATADURA, CREPOM, 10CM / 21,8G, TECIDO 100% ALGODAO OU MISTA, PROPRIEDADES ELASTICAS NO SENTIDO LONGITUDINAL MINIMO 50%, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 406379 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 250 | 120 | 400 | 0 | 0 | 770 | R$ 0,48 |  | R$ 369,60 |
| 42 | ATADURA, CREPOM, 15CM / 32,7G, TECIDO 100% ALGODAO OU MISTA, PROPRIEDADES ELASTICAS NO SENTIDO LONGITUDINAL MINIMO 50%, COMPRIMENTO MINIMO 1,8M EM REPOUSO ESTERIL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 406386 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 250 | 40 | 400 | 0 | 0 | 690 | R$ 1,10 |  | R$ 759,00 |
| 43 | ATADURA, CREPOM, 20CM / 42,8G, TECIDO 100% ALGODAO OU MISTA, PROPRIEDADES ELASTICAS SENTIDO LONGITUDINAL MINIMO 50%, UNIDADE 1.0 UNIDADE. | 406403 | UNIDADE 1.0 UNIDADE | 200 | 20 | 100 | 0 | 0 | 320 | R$ 1,21 |  | R$ 387,20 |
| 44 | ATADURA, GAZE IMPREGNADA COM GESSO, 10CM X MINIMO 2M, ROLO 1.0 UNIDADE. | 615822 | ROLO 1.0 UNIDADE | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | R$ 3,53 |  | R$ 3.530,00 |
| 45 | ATADURA, GAZE IMPREGNADA COM GESSO, 15CM X MINIMO 2M, ROLO 1.0 UNIDADE. | 615882 | ROLO 1.0 UNIDADE | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | R$ 4,75 |  | R$ 4.750,00 |
| 46 | ATADURA, GAZE IMPREGNADA COM GESSO, 20CM X MINIMO 2M, ROLO 1.0 UNIDADE. | 615892 | ROLO 1.0 UNIDADE | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | R$ 4,91 |  | R$ 4.910,00 |
| 47 | ATADURA, RAYON 7,5CM +/- 1CM, PARA QUEIMADURAS E FERIDAS, COM BAIXA ADERENCIA A PELE, COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO, ATOXICA HIPOALERGENICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1178317 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 100 | 0 | 360 | 0 | 0 | 460 | R$ 7,50 |  | R$ 3.450,00 |
| 48 | AVENTAL, CIRURGICO DESCARTAVEL GRANDE, TRES CAMADAS DE POLIPROPILENO 100% SMS, ESTERIL, ANATOMICO, MANGAS COMPRIDAS COM PUNHO. EFICIENCIA DE FILTRACAO DO SMS MINIMO 95%, LAUDO COMPROBATORIO DE EFICIENCIA DE FILTRACAO BACTERIANA E VIRAL, INDIVIDUAL, ADEQUADA, SEGURA , COMPATIVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZACAO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA, BARREIRA ANTI MICROBIANA, DADOS DE IDENTIFICACAO, DATA E TIPO DA ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE, LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO, UNIDADE 1.0 UNIDADE. | 660970 | UNIDADE 1.0 UNIDADE | 1.000 | 500 | 2000 | 0 | 500 | 4000 | R$ 9,90 |  | R$ 39.600,00 |
| 49 | AVENTAL, COMPRIMENTO MINIMO 110CM, SEM PROTECAO NAS COSTAS , TIRAS E FECHAMENTO A NIVEL DA CINTURA, MATERIAL BORRACHA, PROTECAO PLUMBIFERA DE 0,5 MMPB DE CHUMBO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 412044 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | R$ 11,17 |  | R$ 33,51 |
| 50 | AVENTAL, DESCARTAVEL, COM MANGA LONGA E ELASTICO NO PUNHO, EM FALSO TECIDO IMPERMEAVEL , DECOTE COM VIES, PAR DE TIRAS NA CINTURA E PESCOCO, COR BRANCA, 40G/M2 ACABAMENTO EM OVERLOCK, TAMANHO UNICO, UNIDADE 1.0 UNIDADE. | 6139710 | UNIDADE 1.0 UNIDADE | 1.500 | 500 | 2000 | 0 | 3000 | 7000 | R$ 6,59 |  | R$ 46.130,00 |
| 51 | AVENTAL, UM PAR DE TIRAS PARA AMARRAR NA CINTURA E OUTRO PARA AMARRAR NO PESCOCO, FALSO TECIDO, IMPERMEAVEL A LIQUIDOS, DECOTE COM VIES NO ACABAMENTO, DESCARTAVEL COM MANGAS LONGAS, 60CM LARGURA, 90CM COMPRIMENTO, GRAMATURA 40GR/MT2, ACABAMENTO EM ORVELOK. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO, UNIDADE 1.0 UNIDADE. | 407432 | UNIDADE 1.0 UNIDADE | 50 | 0 | 20 | 0 | 4 | 74 | R$ 17,53 |  | R$ 1.297,22 |
| 52 | BANCO TARTARUGA BAIXO GIRATÓRIO, CONFECCIONADO: PLATAFORMA EM MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA EM EVA, COM ESTRUTURA TUBULAR REDONDA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI COM 4 RODÍZIOS PLÁSTICOS GIRATÓRIOS. DIMENSÃO APROXIMADA: 30 X 30 X 32 CM. | - | UNIDADE | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | R$ 386,01 |  | R$ 6.176,16 |
| 53 | BANDAGEM, ELASTICA ADESIVA (TIPO KINESIO), 5X5CM, PARA PREVENCAO E TRATAMENTO DE LESOES MUSCULO ARTICULARES, ATRAVES DA PRESSAO E FORCA EXERCIDAS NA REGIAO AFETADA PROMOVENDO APOIO E ESTABILIDADE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1769612 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 100 | 100 | 20 | 0 | 0 | 220 | R$ 44,50 |  | R$ 9.790,00 |
| 54 | BANDEJA, ALUMINIO OU ACO INOX, VARIACAO +/- 5%, 50X30X06 CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 653120 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | R$ 112,44 |  | R$ 899,52 |
| 55 | BIOMBO, TRIPLO, ESTRUTURA TUBULAR REDONDA ACO, COM RODIZIOS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 816304 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 10 | 20 | 15 | 0 | 0 | 45 | R$ 848,45 |  | R$ 38.180,25 |
| 56 | BISTURI DESCARTAVEL,LAMINA DE AÇO INOX CABO MATERIAL RESISTENTE ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇAO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADPTAÇÃO AO CABO COM PROTETOR NA LAMINA, NUMEREO 11 ESTÉERIO,PERMITE ABERTURA E TRANSFERENCIA COM TÉCNICA ASSEPTICA, INDIVIDUAL,ADEQUADA ,SEGURA,COMPATÍVEL COM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA E PREZO DE VALIDADE, LEGISLAÇAO VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. UNIDADE 1.0 UNIDADE. | 413154 | UNIDADE 1.0 UNIDADE | 1000 | 0 | 1200 | 0 | 300 | 2500 | R$ 0,42 |  | R$ 1.050,00 |
| 57 | BISTURI DESCARTAVEL,LAMINA DE AÇO INOX CABO MATERIAL RESISTENTE ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇAO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADPTAÇÃO AO CABO COM PROTETOR NA LAMINA, NUMEREO 20 ESTÉERIO,PERMITE ABERTURA E TRANSFERENCIA COM TÉCNICA ASSEPTICA, INDIVIDUAL,ADEQUADA ,SEGURA,COMPATÍVEL COM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA E PREZO DE VALIDADE, LEGISLAÇAO VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. UNIDADE 1.0 UNIDADE. | 413179 | UNIDADE 1.0 UNIDADE | 600 | 0 | 1200 | 0 | 100 | 1900 | R$ 0,42 |  | R$ 798,00 |
| 58 | BOCAL, ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, TIRA DE BORRACHA SEM LATEX, 20MM/60FR, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 6535910 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | R$ 14,90 |  | R$ 298,00 |
| 59 | BOLA, 65 CM DIAMETRO, SUPORTA ENTRE 150 E 200 KG, SUICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1019537 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 2 | R$ 81,10 |  | R$ 162,20 |
| 60 | BOLA, EXERCITADORA DE MAO TIPO CRAVO 6 CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1526800 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 60 | 60 | 12 | 0 | 0 | 132 | R$ 7,83 |  | R$ 1.033,56 |
| 61 | BOLA, SUICA, 55 CM DIAMETRO, SUPORTA 150 - 200 KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1019527 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 2 | R$ 80,50 |  | R$ 161,00 |
| 62 | BOLA, TIPO SUICA, 75 CM, COR AZUL, UNIDADE 1.0 UNIDADE. | 593488 | UNIDADE 1.0 UNIDADE | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 2 | R$ 83,26 |  | R$ 166,52 |
| 63 | BOLSTER. PODE SER USADO NO CHÃO NA POSIÇÃO PRONO, PODENDO SE LOCOMOVER ATRAVÉS DO IMPULSO DAS MÃOS OU PÉS E SENTADO UTILIZANDO SUA ALÇA DE APOIO PARA AUXÍLIO NA ESTABILIDADE. MATERIAL: DESENVOLVIDO A PARTIR DE TARUGOS (ISOPOR) DE POLIETILENO EXPANDIDO, EPS DE ALTA DENSIDADE, BASE EM COMPENSADO TIPO EXPORTAÇÃO LAMINADO DE 15MM. CORDAS DE SUSTENTAÇÃO RESISTENTES, BITOLA DE 10MM, ENCAPADAS COM MANGUEIRA CRISTAL DE 12MM. ACABAMENTO EM ESPUMA D33 REVESTIDO DE CURVIM COM RODÍZIO EM GEL. MEDIDAS: (CM) BASE: 100,0 X 40,0 MEIA LUA: (LXA) 36 X 22. | - | UNIDADE | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 3 | R$ 310,00 |  | R$ 930,00 |
| 64 | BRACADEIRA, DE INJECAO, BASE EM TRIPE, FERRO FUNDIDO, ACABEMENTO EM PINTURA EPOXI APOS TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, DIMENSOES APROXIMADAS: 85 A 125CM DE ALTURA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1005612 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 12 | R$ 186,00 |  | R$ 2.232,00 |
| 65 | BRACADEIRA, DE INJECAO, BASE EM TRIPE, FERRO FUNDIDO, ACABEMENTO EM PINTURA EPOXI APOS TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, DIMENSOES APROXIMADAS: 85 A 125CM DE ALTURA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1005612 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 12 | R$ 110,00 |  | R$ 1.320,00 |
| 66 | BUCK MAMOGRAFO 24X30 PARA USO ESPECÍFICO NO EQUIPAMENTO MAMOGRAFO MARCA PHILIPS, MODELO GRAPH-MAMMO AF. | - | UNIDADE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | R$ 14.671,12 |  | R$ 14.671,12 |
| 67 | CABO, DE BISTURI, N° 3, ACO INOX, 13CM +/-1CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 788109 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 25 | R$ 2,38 |  | R$ 59,50 |
| 68 | CAIXA CIRURGICA, METALICA INOX COM TAMPA, 26X12X06CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1391227 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 30 | 0 | 20 | 0 | 5 | 55 | R$ 110,00 |  | R$ 6.050,00 |
| 69 | CAIXA COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE, CAPACIDADE 7 L, PAPELÃO ONDULADO, ACESSÓRIOS DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT/NBR, AVULSO 1.0 UNIDADE. | 671382 | AVULSO 1.0 UNIDADE. | 30 | 0 | 30 | 0 | 15 | 75 | R$ 5,97 |  | R$ 447,75 |
| 70 | CAIXA COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE, CAPACIDADE DE 13 L, COR AMARELA, SIMBOLOGIA DE ACORDO COMA CODIFICAÇÃO INTERNACIONAL (RISCO BIOLÓGICO-MATERIAL CONTAMINADO), FUNDO RÍGIDO DE PROTEÇÃO EXTRA CONTRA PERFURAÇÕES, CINTA INTERNA E BANDEJA COLETORA DE RESIDUO LIQUIDOS, AVULSO 1.0 UNIDADE. | 21660 | AVULSO 1.0 UNIDADE. | 80 | 15 | 60 | 0 | 15 | 170 | R$ 7,25 |  | R$ 1.232,50 |
| 71 | CAIXA, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 18 CM, LARGURA 10,5 CM, ALTURA 7,5 CM, EMPILHAVEL, TIPO GAVETEIRO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1673535 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 60 | 15 | 100 | 0 | 20 | 195 | R$ 21,34 |  | R$ 4.161,30 |
| 72 | CANELEIRA, 0,5KG, AVULSO 1.0 PAR. | 1013092 | AVULSO 1.0 PAR | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | R$ 42,71 |  | R$ 341,68 |
| 73 | CANELEIRA, 1,0KG, AVULSO 1.0 PAR. | 942737 | AVULSO 1.0 PAR | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | R$ 53,25 |  | R$ 426,00 |
| 74 | CANELEIRA, 2,0KG, AVULSO 1.0 PAR. | 1065210 | AVULSO 1.0 PAR | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | R$ 67,14 |  | R$ 537,12 |
| 75 | CANELEIRA, 3,0KG, AVULSO 1.0 PAR. | 942727 | AVULSO 1.0 PAR | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | R$ 53,34 |  | R$ 426,72 |
| 76 | CANETA UNIVERSAL AUTOCLAVÁVEL PARA BISTURI ELÉTRICO. COMANDO MANUAL. FORMATO ANATÔMICO. A CANETA UNIVERSAL PARA BISTURI ELÉTRICO É UM PRODUTO DESTINADO PARA ELETROCIRURGIA DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE COM O OBJETIVO DE REALIZAR CORTE E COAGULAÇÃO. APROVADA PARA USO EM TODOS OS BISTURIS ELETRÔNICOS COM POTÊNCIA DE ATÉ 400 WATTS. CONSTITUÍDA POR CORPO, PLUGUE E PONTA EM POLIACETAL; MANDRIL EM LATÃO CROMADO PARA ENCAIXE DOS ELETRODOS E CABO DE SILICONE DE 4,0 MM X 3,0M DE COMPRIMENTO. ACEITAM ELETRODOS COM HASTES ENTRE 1,6 MM A 2,38 MM. SÃO SELADAS COM COMPONENTES QUE GARANTEM QUE OS ELETRODOS E OS BISTURIS NELA ACOPLADOS TENHAM UM ENCAIXE PERFEITO, GARANTINDO SEGURANÇA PARA O CIRURGIÃO E O PACIENTE. |  | UNIDADE | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | R$ 408,49 |  | R$ 4.084,90 |
| 77 | CANULA, OROFARINGEA, Nº 0, POLIETILENO, LIVRE DE LATEX, FORMATO ANATOMICO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1388228 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | R$ 2,25 |  | R$ 9,00 |
| 78 | CANULA, OROFARINGEA, Nº 1, POLIETILENO, LIVRE DE LATEX, FORMATO ANATOMICO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1388238 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | R$ 2,63 |  | R$ 10,52 |
| 79 | CANULA, OROFARINGEA, Nº 2, POLIETILENO, LIVRE DE LATEX, FORMATO ANATOMICO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1388248 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | R$ 3,00 |  | R$ 12,00 |
| 80 | CANULA, OROFARINGEA, Nº 3, POLIETILENO, LIVRE DE LATEX, FORMATO ANATOMICO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1388258 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | R$ 3,99 |  | R$ 15,96 |
| 81 | CANULA, OROFARINGEA, Nº 4, POLIETILENO, LIVRE DE LATEX, FORMATO ANATOMICO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1388268 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | R$ 4,10 |  | R$ 16,40 |
| 82 | CANULA, OROFARINGEA, Nº 5, POLIETILENO, LIVRE DE LATEX, FORMATO ANATOMICO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1388278 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | R$ 5,01 |  | R$ 20,04 |
| 83 | CARRO MACA HOSPITALAR, CHAPA ACO, ESTRUTURA TUBO REDONDO GRADES LATERAIS DE TOMBAR, COM AMORTECEDOR, 200X60X85 CM, COLCHONETE E ESPUMA DENSIDADE 23, ZIPER E RESPITOS TIPO ILHOIS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 261637 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | R$ 3.663,50 |  | R$ 14.654,00 |
| 84 | CARRO-CURATIVO, INOX, 0,45 X 0,75 X 0,85, BALDE DE 25 LITROS, RODIZIOS 3 METROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 842299 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | R$ 1.250,00 |  | R$ 7.500,00 |
| 85 | CATETER INTRAVENOSO, PERIFERICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, 14G, AGULHA SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1084446 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 | 150 | R$ 3,39 |  | R$ 508,50 |
| 86 | CATETER INTRAVENOSO, PERIFERICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, 16G, AGULHA SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1084456 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 200 | 0 | 50 | 0 | 0 | 250 | R$ 2,90 |  | R$ 725,00 |
| 87 | CATETER INTRAVENOSO, PERIFERICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, 18G, AGULHA SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1084466 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 2000 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2050 | R$ 2,73 |  | R$ 5.596,50 |
| 88 | CATETER INTRAVENOSO, PERIFERICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, 20G, AGULHA SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1084476 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 2000 | 0 | 120 | 0 | 0 | 2120 | R$ 2,73 |  | R$ 5.787,60 |
| 89 | CATETER INTRAVENOSO, PERIFERICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, 22G, AGULHA SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1084486 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 1500 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1550 | R$ 3,80 |  | R$ 5.890,00 |
| 90 | CATETER INTRAVENOSO, PERIFERICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, 24G, AGULHA SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1084635 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 600 | 0 | 50 | 0 | 0 | 650 | R$ 3,19 |  | R$ 2.073,50 |
| 91 | CATETER, ADULTO, NASAL TIPO OCULOS, EMBALAGEM INDIVIDUAL, DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE, ADMINISTRACAO DE OXIGENIO, FLEXIVEL, DESCARTAVEL, ANATOMICO, COM SISTEMA DE FIXACAO QUE NAO CAUSE DESCONFORTO AO PACIENTE, LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO, UNIDADE 1.0 UNIDADE. | 758195 | UNIDADE 1.0 UNIDADE | 1500 | 0 | 150 | 0 | 30 | 1680 | R$ 2,75 |  | R$ 4.620,00 |
| 92 | CESTO, EXPOSITOR, POLIPROPILENO, EMPILHAVEL, TAMANHO MEDIO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 714625 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 60 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70 | R$ 27,00 |  | R$ 1.890,00 |
| 93 | CESTO, EXPOSITOR, POLIPROPILENO, EMPILHAVEL, TAMANHO PEQUENO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 714635 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | R$ 27,00 |  | R$ 1.080,00 |
| 94 | CESTO, EXPOSITOR, POLIPROPILENO. EMPILHAVEL, TAMANHO GRANDE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 714615 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | R$ 27,00 |  | R$ 1.350,00 |
| 95 | CITO ASPIRADOR. AUTOCLAVÁVEL: PISTOLA PARA PUNÇÃO, COMO POR EXEMPLO EM MAMA E TIREOIDE. PARA UTILIZAÇÃO NA COLETA DE PUNÇÃO BIÓPSIA ASPIRATIVA DE LÍQUIDOS, PARA SERINGA DE 10 E 20ML. EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO EM ALUMÍNIO USINADO COM HASTE EM AÇO INOX. GARANTIA: 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA. |  | UNIDADE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | R$ 470,00 |  | R$ 1.410,00 |
| 96 | COBERTURA PARA USO DIARIO E CONTINUO EM PACIENTES COM DOENÇAS DERMATOLOGICAS ESPECIFICAS, AUTO-ADERENTE ABSORVENTE DE SILICONE SUAVE COM TECNOLOGIA SAFETAC, ATRAUMÁTICO, FLEXIVEL, COM MICROADERENCIA SELETIVA, PERMEAVEL AO AR, IMPERMEAVEL A AGUA, FLUIDOS ORGANICOS E BACTERIAS, TAMANHO 10X10CM, CAMPO DE ABSORÇÃO COMPOSTO POR 3 CAMADAS SENDO UMA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO, UM DE NÃO TECIDO FEITO DE VISCOSE E POLISTE E UMA COM 3 TIPOS DIFERENTES DE FIBRAS. EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 614440 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | R$ 21,55 |  | R$ 431,00 |
| 97 | COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO ADULTO, BOLSA COLETORA , MATERIAL RESISTENTE, SELAGEM SEGURA, VALVULA ANTIREFLUXO, FILTRO DE AR, SISTEMA DE FLUXO CONTINUO DE DRENAGEM E ESVAZIAMENTO, SISTEMA PRATICO E SEGURO DE FIXAÇÃO A BOLSA, CLAMP DE FECHAMENTO FIRME E SEGURO AO MANUSEIO, TUBO PVC BRANCO TRANSPARENTE FIRME, MINIMO 1,20 METROS COMPRIMENTO, 0,9CM DE DIAMENTRO INTERNO, ADAPTADOR DE SONDA ESCALONADO, MATERIAL RIGIDO, ALCA RIGIDA TIPO OCULOS PARA FIXAÇÃO E TIRAS PARA TRANSPORTE, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ADEQUADA, SEGURA, COMPATIVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA, UNIDADE 1.0 UNIDADE. | 6305710 | UNIDADE 1.0 UNIDADE | 30 | 0 | 50 | 0 | 0 | 80 | R$ 4,90 |  | R$ 392,00 |
| 98 | COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE, MATERIAL RESISTENTE A PERFURAÇÕES, IMPERMEABILIZADO, SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRÁTICO E SEGURO AO MANUISEIO, 20 LITROS, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, UNIDADE 1.0 UNIDADE. | 735543 | UNIDADE 1.0 UNIDADE | 50 | 0 | 60 | 0 | 0 | 110 | R$ 8,00 |  | R$ 880,00 |
| 99 | COLETOR UNIVERSAL, PLÁSTICO POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, GRADUADO ALTO RELEVO, BOCA LARGA, TAMPA ROSCA, ESTERIL, CAPACIDADE DE 80ML, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, UNIDADE 1.0 UNIDADE | 590089 | UNIDADE | 2.000 | 0 | 2000 | 0 | 200 | 4200 | R$ 0,46 |  | R$ 1.932,00 |
| 100 | COMPRESSA DE GAZE, ESTERIL, ISENTA DE AMIDO, ALVEJANTE OPTICO, PH ENTRE 5.0 E 8.0, HIDROFILIDADE MENOR OU IGUAL A 15 SEGUNDOS, ATOXICA E APIROGENICA, APRESENTAR ELEMENTO RADIOPACO, DIMENSOES 10CM X 10 CM (DOBRADA) E 20CMX40CM (ABERTA), TECIDO 100% ALGODAO DERIVADO DE CELULOSE EM ATE 50%, DE BAIXA DENSIDADE DE FIOS ALVEJADO, INODORO, INSIPIDO(NBR13843), COM 13 FIOS POR CM², EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATIVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZACAO PERMITINDO ABERTURA E TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA, PACOTE 10.0 UNIDADE | 6160210 | PACOTE 10.0 UNIDADE | 350 | 0 | 200 | 0 | 0 | 550 | R$ 1,99 |  | R$ 1.094,50 |
| 101 | CONJUNTO CPAP, NASAL N° 0, PRONG NASAL PERMITA A PRESSAO POSITIVA, CONTINUA, UMA CANULA COM CONECTORES FUNCAO INSPIRATORIA E EXPIRATORIA, DUAS CONEXOES, TUBOS CORRUGADOS, UM ADAPTADOR PARA UMIDIFICADOR, FITA PARA FIXACAO FECHAMENTO VELCRO, ESTERIL, UNIDADE 1.0 CONJUNTO | 632810 | UNIDADE 1.0 CONJUNTO | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | R$ 75,53 |  | R$ 755,30 |
| 102 | CONJUNTO CPAP, NASAL N° 2, PRONG NASAL PERMITA A PRESSAO POSITIVA, CONTINUA, UMA CANULA COM CONECTORES FUNCAO INSPIRATORIA E EXPIRATORIA, DUAS CONEXOES, TUBOS CORRUGADOS, UM ADAPTADOR PARA UMIDIFICADOR, FITA PARA FIXACAO FECHAMENTO VELCRO, ESTERIL, UNIDADE 1.0 CONJUNTO | 632850 | UNIDADE 1.0 CONJUNTO | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | R$ 75,59 |  | R$ 755,90 |
| 103 | CONJUNTO CPAP, NASAL N° 3, PRONG NASAL PERMITA A PRESSAO POSITIVA, CONTINUA, UMA CANULA COM CONECTORES FUNCAO INSPIRATORIA E EXPIRATORIA, DUAS CONEXOES, TUBOS CORRUGADOS, UM ADAPTADOR PARA UMIDIFICADOR, FITA PARA FIXACAO FECHAMENTO VELCRO, ESTERIL, UNIDADE 1.0 CONJUNTO | 632870 | UNIDADE 1.0 CONJUNTO | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | R$ 75,59 |  | R$ 755,90 |
| 104 | CONJUNTO CPAP, NASAL N° 4, PRONG NASAL PERMITA A PRESSAO POSITIVA, CONTINUA, UMA CANULA COM CONECTORES FUNCAO INSPIRATORIA E EXPIRATORIA, DUAS CONEXOES, TUBOS CORRUGADOS, UM ADAPTADOR PARA UMIDIFICADOR, FITA PARA FIXACAO FECHAMENTO VELCRO, ESTERIL, UNIDADE 1.0 CONJUNTO | 632890 | UNIDADE 1.0 CONJUNTO | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | R$ 80,00 |  | R$ 800,00 |
| 105 | CPAP, AUTOMATICO COM ACESSORIOS, PARA VENTILACAO NAO INVASIVA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 587730 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | R$ 2.500,00 |  | R$ 10.000,00 |
| 106 | CREME DENTAL INFANTIL INFANTIL COM FLÚOR, 50MG SABORES VARIADOS (MORANGO, TUTTI FRUT). |  | UNIDADE | 0 | 400 | 400 | 0 | 1000 | 1800 | R$ 3,76 |  | R$ 6.768,00 |
| 107 | CREME HIDRATANTE CORPORAL, LOÇÃO FORMULA DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 151688 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | R$ 58,68 |  | R$ 117,36 |
| 108 | CUBA RIM, AÇO INOX, 26CM X 12CM VARIAVEL +/- 1CM, CAPACIDADE 700ML A 1000ML. EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 98817 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | R$ 65,00 |  | R$ 520,00 |
| 109 | CURATIVO ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO EM PLACA 10X10CM (+/- 1CM) FIBRA NÃO TECIDO, DERIVADO DE ALGAS MARINHAS POR ACIDO GULORONICO, MANURONICO COM IONS DE CALCIO E SODIO, INCORPORADOS EM SUAS FIBRAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1015164 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 300 | 0 | 600 | 0 | 0 | 900 | R$ 21,66 |  | R$ 19.494,00 |
| 110 | CURATIVO ANTIMICROBIANO COM PRATA NANOCRISTALINA, NÃO ADERENTE, ESTERIL, 10X10CM. EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 10373910 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 200 | 0 | 500 | 0 | 0 | 700 | R$ 23,55 |  | R$ 16.485,00 |
| 111 | CURATIVO BANDAGEM ADESIVA, ABSORVENTE, HIPOALERGENICA, PARA CURATIVO DE VENOPUNÇÃO, CAIXA COM 500 UNIDADES, PACOTE 500 UNIDADES. | 433583 | PACOTE 500 UNIDADES | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | R$ 19,50 |  | R$ 585,00 |
| 112 | CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO COM PRATA, 10CM +/-2 X 10CM +/-2, CONSTITUIDO DE ALGINATO DERIVADO DE ALGAS MARINHAS, CONTENDO ACIDO GULURONICO, ACIDO MANURONICO, IONS DE CALCIO E PARTICULAS DE PRATA METALICA E /OU IONICA INCORPORADOS NAS FIBRAS, ESTERIL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 11947310 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | R$ 35,99 |  | R$ 10.797,00 |
| 113 | CURATIVO DE HIDROGEL, COMPOSTO POR CLORETO DE SODIO E ALGINATO AMORFO, TRANSPARENTE, UNIFORME, COMPACTO, BISNAGA DE ATÉ 28G UNIDADE 1.0 GRAMA | 605659 | UNIDADE 1.0 GRAMA | 50 | 0 | 80 | 0 | 0 | 130 | R$ 32,67 |  | R$ 4.247,10 |
| 114 | CURATIVO ESPUMA COM SILICONE ATRAUMATICA, FLEXIVEL, ABSORVENTE, USO DIARIO E CONTINUO, PACIENTE COM DOENÇA DERMATOLOGICA ESPECIFICA, PERMEAVEL AO AR E IMPERMEAVEL A AGUA E FLUIDOS CORPORAIS EXTERNOS A LESÃO, 10X10CM, ESTERIL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 10907410 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200 | R$ 18,39 |  | R$ 3.678,00 |
| 115 | CURATIVO HIDROFIBRA 10CM X 10CM +/- 2CM, COM OU SEM CARBOXILMETILCELULOSE SÓDICA, PRATA IONICA, ESTERIL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 633310 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 300 | 0 | 600 | 0 | 0 | 900 | R$ 68,00 |  | R$ 61.200,00 |
| 116 | CURATIVO, CARVAO ATIVADO COM PRATA, 10 X 10CM , VARIACAO +/- 2CM, COMPOSTO POR CARVAO ATIVADO COM PRATA EM TODA SUPERFICIE, UNIDADE 1.0 UNIDADE | 605649 | UNIDADE 1.0 UNIDADE | 150 | 0 | 500 | 0 | 0 | 650 | R$ 37,00 |  | R$ 24.050,00 |
| 117 | CURATIVO TRANSPARENTE DE POLIURETANO, REVESTIDO COM ADESIVO, NÃO ESTERIL, HIPOALERGENICO, SEMIPERMEAVEL, FILME PLÁSTICO TRASNPARENTE REMOVIVEL, 10CM X 10CM VARIAÇÃO +/- 1CM. ROLO 1.0 UNIDADE. | 634146 | ROLO 1.0 UNIDADE | 20 | 0 | 60 | 0 | 0 | 80 | R$ 51,90 |  | R$ 4.152,00 |
| 118 | CURATIVO, BOTA DE UNNA, 10CM +/- 2,5CM X 10M +/- 4M, TECIDO DE MALHA, OXIDO DE ZINCO DE 10% A 15%, GOMAS E OLEO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 633162 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | R$ 35,93 |  | R$ 7.186,00 |
| 119 | CURATIVO, HIDROCOLOIDE, 10 X 10CM, TRANSPARENTE, EXTRA FINO, PARTICULAS DE NO MINIMO CARBOXILMETILCELULOSE, ELASTICO E ADESIVO EM SUA SUPERFICIE, COBERTA POR MEMBRANA DE PERMEABILIDADE SELETIVA, POLIURETANO, FLEXIVEL E MACIO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 605669 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 100 | 0 | 500 | 0 | 0 | 600 | R$ 17,00 |  | R$ 10.200,00 |
| 120 | CURATIVO, OXIDO DE ZINCO, OLEO DE RICINO, GOMA ACACIA, GLICERINA, PETROLATUM E AGUA DEIONIZADA, BOTA DE UNNA, 10CM +/-2,5CM X 6 A 10M, ATADURA DE TECIDO DE ALGODAO IMPREGNADA COM PASTA DE OXIDO DE ZINCO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 1397687 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 400 | 0 | 300 | 0 | 0 | 700 | R$ 28,68 |  | R$ 20.076,00 |
| 121 | CURATIVO, TELA, NAO ADERENTE 9CM +/-2CM X 9 CM +/-2CM, MALHA DE ACETATO DE CELULOSE, PETROLATUM PARA COBERTURA PRIMARIA, UNIFORME, POROSA, ESTERIL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 633217 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | R$ 22,68 |  | R$ 2.268,00 |
| 122 | CURETA PROCESSAVEL, AÇO INOX, GINECOLOGICA RECAMIER ABERTA Nº1, 31CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 885590 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | R$ 101,23 |  | R$ 1.619,68 |
| 123 | DESTILADOR DE ÁGUA, POTENCIA 3500W, DIMENSÕES APROXIMADAS, LARGURA 24, FUNDO 26, ALTURA 67, CAPACIDADE 5 LITROS / HORA, COM TERMOSTATO DE SEGURANÇA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 850928 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | R$ 1.540,00 |  | R$ 3.080,00 |
| 124 | DIAPASÃO MEDICO COM FIXADOR PRATA 128 HZ. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DIAPASÃO 128 HZ; MODELO: 128HZ; MATERIAL: ALUMÍNIO; COMPRIMENTO TOTAL: 216MM; LARGURA TOTAL: 41MM; GARANTIA: 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. |  | UNIDADE | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | R$ 114,18 |  | R$ 570,90 |
| 125 | DISCO DESPORTOS, VINILICO, ATOXICO, INFLAVEL, CORES DIVERSAS, EQUILIBRIO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 221120 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | R$ 99,99 |  | R$ 199,98 |
| 126 | DISPOSITIVO PARA TRANSFERENCIA DE SOLUÇÕES COM PONTA PERFURANTE BILATERAL. EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1010689 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | R$ 1,80 |  | R$ 180,00 |
| 127 | DISPOSITIVO, INTRAVENOSO TIPO ESCALPE, 19G, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 1032939 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 100 | 0 | 400 | 0 | 50 | 550 | R$ 0,41 |  | R$ 225,50 |
| 128 | DISPOSITIVO, INTRAVENOSO TIPO ESCALPE, 21G, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 1032949 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 2000 | 0 | 1500 | 0 | 50 | 3550 | R$ 0,47 |  | R$ 1.668,50 |
| 129 | DISPOSITIVO, INTRAVENOSO TIPO ESCALPE, 23G, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 1032959 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 2000 | 0 | 2500 | 0 | 50 | 4550 | R$ 0,55 |  | R$ 2.502,50 |
| 130 | DISPOSITIVO, INTRAVENOSO TIPO ESCALPE, 25G, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 1032969 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 200 | 0 | 1000 | 0 | 50 | 1250 | R$ 0,80 |  | R$ 1.000,00 |
| 131 | DISPOSITIVO, INTRAVENOSO TIPO ESCALPE, 27G, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 1032979 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 200 | 0 | 400 | 0 | 50 | 650 | R$ 0,54 |  | R$ 351,00 |
| 132 | ELETRODO, ADULTO, DESCARTAVEL PARA MONITORIZACAO CARDIACA, USO EM ERGOMETRIA, ELEMENTO SENSOR EM FIBRA DE CARBONO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 1125124 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 8000 | 2000 | 20000 | 0 | 0 | 30000 | R$ 0,35 |  | R$ 10.500,00 |
| 133 | ELETRODO, PARA MONITORIZACAO CARDICA INFANTIL, DORSO DE PAPEL MICROPOROSO OU ESPUMA REVESTIDO COM ADESIVO HIPOALERGENICO NA FACE INTERNA COM ADESIVIDADE GARANTIDA EM PRESENCA DE UMIDADE, GEL SOLIDO ELETROLITICO, ELEMENTO SENSOR ACO INOX E PRATA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 390762 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 1000 | 1500 | 5000 | 0 | 0 | 7500 | R$ 0,35 |  | R$ 2.625,00 |
| 134 | ELETRODO CONDUTIVO, BORRACHA DE SILICONE, UTILIZADO EM APARELHOS DE ELETROTERAPIAS, UNIDADE 1.0 METRO | 711150 | UNIDADE 1.0 METRO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 | R$ 0,41 |  | R$ 16,40 |
| 135 | ELETRODO PONTA BOLA. CORPO 1,60 MM X 55 MM - PONTA 2,0 MM TIPO BOLA EM AÇO INOX. |  | UNIDADE | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | R$ 34,00 |  | R$ 272,00 |
| 136 | ELETRODO PONTA BOLA. ELETRODO PONTA BOLA – CORPO 2,38MM X 50MM. PONTA TIPO BOLA EM AÇO INOX CORPO DE AÇO INOX. |  | UNIDADE | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | R$ 41,99 |  | R$ 335,92 |
| 137 | ELETRODO PONTA BOLA. ELETRODO PONTA BOLA – CORPO 2,38MM X 75MM. PONTA TIPO BOLA EM AÇO INOX CORPO DE AÇO INOX. |  | UNIDADE | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | R$ 56,90 |  | R$ 455,20 |
| 138 | ELETRODO TIPO FACA 1,6MM |  | UNIDADE | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | R$ 52,20 |  | R$ 261,00 |
| 139 | ELETRODO TIPO FACA 2,38MM – 120MM |  | UNIDADE | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | R$ 52,20 |  | R$ 261,00 |
| 140 | ELETRODO TIPO FACA 2,38MM – 50MM |  | UNIDADE | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | R$ 31,65 |  | R$ 158,25 |
| 141 | ELETRODO TIPO FACA ANGULADA 45º - 15 MM X 50 MM - HASTE Ø 1,8 MM |  | UNIDADE | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | R$ 121,66 |  | R$ 364,98 |
| 142 | EQUIPAMENTO DETECTOR FETAL, PORTATIL, DIGITAL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1406762 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | R$ 715,00 |  | R$ 2.860,00 |
| 143 | EQUIPAMENTO EXERCITADOR PULMONAR VIBRATÓRIO, TIPO OSCILAÇÃO ORAL DE ALTA FREQUENCIA, COMPOSTO DE TAMPA PERFURADA REMOVIVEL, CONE E ESFERA METÁLICA. EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 714038 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 | R$ 33,00 |  | R$ 495,00 |
| 144 | EQUIPAMENTO FOCO CLÍNICO, LED, RODÍZIOS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1288994 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | R$ 407,90 |  | R$ 1.223,70 |
| 145 | EQUIPAMENTO, ACESSORIOS, REUTILIZAVEL, PRESSAO AJUSTAVEL PELO MENOS 5 A 20CMH2O, TREINADOR MUSCULAR EXPIRATÓRIO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 1177502 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | R$ 574,80 |  | R$ 2.874,00 |
| 146 | EQUIPAMENTO, ASPIRADOR MOVEL DE SECRECOES, FRASCO COM CAPACIDADE MINIMA 1,2L, ACOMPANHA ACESSORIOS, ALCA, VAZAO PELO MENOS 18 L/MIN, VALVULA ANTITRANSBORDAMENTO, FILTRO DE AR/ BACTERIOLOGICO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 1172733 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | R$ 655,00 |  | R$ 3.930,00 |
| 147 | EQUIPAMENTO, AUTOCLAVE HORIZONTAL, VAPOR, CAPACIDADE MINIMA 54 LITROS, DE BANCADA, DIGITAL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. OBS: CÂMARA INOX DISPLAY DIGITAL EM LCD, TENSÃO 220V OU BIVOLT AUTOMATICO. COM SISTEMA DE ALARMES E AVISOS DE MANUTENÇÃO E MONITORA ÇÃO, 04 BANDEJAS SECAGENS COM PORTAS FECHADAS, COM ABASTECIMENTO AUTOMATICO E INDICAÇÃO DE FALTA DE AGUA NO RESERVATORIO. | 11211410 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | R$ 18.442,51 |  | R$ 55.327,53 |
| 148 | EQUIPAMENTO, PISTOLA PARA PUNCAO BIOPSIA PROFUNDA, REUTILIZAVEL, AVANCO 15 MM E 22 MM, CAIXA 1.0 UNIDADE | 1392030 | CAIXA 1.0 UNIDADE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | R$ 947,33 |  | R$ 1.894,66 |
| 149 | EQUIPAMENTO, TREINADOR MUSCULAR INSPIRATORIO, REUTILIZAVEL, PELO MENOS 7 NIVEIS DE RESISTENCIA, ACESSORIOS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 1177512 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | R$ 185,20 |  | R$ 926,00 |
| 150 | EQUIPAMETO LAVADORA ULTRASSONICA, CAPACIDADE DE 2,1-2,6L EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 1438584 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | R$ 1.150,00 |  | R$ 2.300,00 |
| 151 | EQUIPO PARA SORO MICROGOTAS, PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, FILTRO DE PARTICULAS E FILTRO BACTERIOLOGICO, REGULADOR DE FLUXO TIPO ROLETE DE ALTA PRECISÃO, TUBO FLEXIVEL, TRANSPARENTE NO MINIMO 1,5M, INJETOR PARA MEDICAÇÃO COM ABA PROTETORA DO PROFISSIONAL, NO MINIMO 1,5CM DE AREA, ADAPTADOR DISTAL MACHO LUER LOCK, COMPOSTO DE LANCETA COM PONTA PERFURANTE ESCALONADA E ADAPTAVEL AO FRASCO DE SORO, CAMARA GOTEJADORA FLEXIVEL, TRASNPARENTE, PARA 60 MICROGOTAS/ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 391022 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 200 | 0 | 150 | 0 | 50 | 400 | R$ 0,88 |  | R$ 352,00 |
| 152 | EQUIPO, MACROGOTAS COM CONTROLADOR DE GOTEJAMENTO EM ML/HORA, PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS QUE REQUEIRAM FLUXO EM ML/HORA FORA DA BIC, FILTRO DE PARTICULAS, FILTRO BACTERIOLOGICO, FILTRO DE AR, LANCETA COM PONTA PERFURANTE, CAMARA GOTEJADORA FLEXIVEL E TRANSPARENTE PARA 20 MACROGOTAS/ML, REGULADOR DE FLUXO, TUBO DE PVC MINIMO 1,5 M, ATOXICO, TRANSPARENTE E INCOLOR, ADAPTADOR DISTAL MACHO COM CONECTOR LUER LOCK REVERSIVEL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 1388750 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 1500 | 0 | 500 | 0 | 50 | 2050 | R$ 1,03 |  | R$ 2.111,50 |
| 153 | ESCOVA DE DENTE CIENTÍFICA. ESPECIALMENTE CRIADA PARA CRIANÇAS. POSSUI A CABEÇA MENOR, CERDAS, COLO E CABO ANATOMICAMENTE DESENHADO, NÃO TEM EMENDAS, CORES VARIADAS, DUREZA DAS CERDAS MÉDIA. |  | UNIDADE | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | R$ 4,49 |  | R$ 224,50 |
| 154 | ESCOVA GINECOLOGICA PARA COLHEITA CITOLOGICA DESCARTAVEL, CABO METAL,, REVESTIMENTO PLÁSTICO MALEAVEL, CERDAS MACIAS 4 A 5MM EM UMA DAS EXTREMIDADES, ENVOLVENDO 20MM +/- 1MM DA HASTE, COMPRIMENTO TOTAL 20CM +/- 1CM, NÃO ESTERIL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1187830 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 300 | 0 | 200 | 0 | 0 | 500 | R$ 0,57 |  | R$ 285,00 |
| 155 | ESCOVA, DENTAL, INFANTIL, MACIA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 408415 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 0 | 600 | 400 | 0 | 1000 | 2000 | R$ 2,70 |  | R$ 5.400,00 |
| 156 | ESCOVA, LIMPEZA PARA ENDOSCOPIOS, CANAL DE 2,2 A 2,8MM, 220 A 230CM, CERDAS MACIAS E RESISTENTES NAS EXTREMIDADES, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 1309613 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | R$ 33,45 |  | R$ 669,00 |
| 157 | ESCOVA, LIMPEZA, COLONO, 2 CERDAS MACIAS E RESISTENTES EM AMBAS EXTREMIDADES, INOX, AUTOCLAVAVEL, 2,2MM, 1,2MM A 3,0MM E HASTE COM 230 A 235CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 653833 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | R$ 33,45 |  | R$ 401,40 |
| 158 | ESFIGMOMANÔMETRO HOSPITALAR DE MESA E PAREDE COM RODÍZIOS. - LIVRE DE LÁTEX E COM EXCELENTE DURABILIDADE; VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO; - COMPARTIMENTO PARA ARMAZENAMENTO SEGURO DO SISTEMA DE INFLAÇÃO; - ESCALA AMPLA E DE FÁCIL LEITURA; - LIVRE DE MERCÚRIO; - OPÇÃO COM RODÍZIOS; - ESCALA AMPLA E DE FÁCIL LEITURA. GARANTIA DE 1 ANO. EMBALAGEM COM 1 ESFIGMOMANÔMETRO, 1 CONJUNTO DE PÊRA E VÁLVULA, 1 BRAÇADEIRA, 1 TUBO HELICOIDAL E 1 PEDESTAL |  | UNIDADE | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 16 | R$ 80,00 |  | R$ 1.280,00 |
| 159 | ESFIGMOMANOMETRO, ANEROIDE, ADULTO, 0 A 300 MMHG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 60976 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | R$ 102,35 |  | R$ 1.228,20 |
| 160 | ESFIGMOMANOMETRO, ANEROIDE, NEONATAL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 511507 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | R$ 128,63 |  | R$ 771,78 |
| 161 | ESPARADRAPO, 10CM X 4,5MT, IMPERMEAVEL, CARRETEL 1.0 UNIDADE | 407619 | CARRETEL 1.0 UNIDADE | 300 | 50 | 400 | 0 | 80 | 830 | R$ 18,90 |  | R$ 15.687,00 |
| 162 | ESPECULO , HARTMAN NASAL, ADULTO, M, ANGULADO E NAO CORTANTE, 16MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 1607568 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | R$ 110,84 |  | R$ 2.216,80 |
| 163 | ESPECULO COMPATIVEL COM VÁRIAS MARCAS DO OTOSCOPIO, AURICULAR INFANTIL DE PLÁSTICO, DIAMETRO 2,5MM, SEM REFORÇO METÁLICO, COR PRETA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1129328 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | R$ 7,96 |  | R$ 159,20 |
| 164 | ESPECULO COMPATIVEL COM VÁRIAS MARCAS DO OTOSCOPIO, AURICULAR INFANTIL DE PLÁSTICO, DIAMETRO 4MM, SEM REFORÇO METÁLICO, COR PRETA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1129318 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | R$ 7,96 |  | R$ 159,20 |
| 165 | ESPECULO VAGINAL, DESCARTAVEL, ESTERIL, GRANDE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 836730 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 300 | 0 | 50 | 0 | 0 | 350 | R$ 2,16 |  | R$ 756,00 |
| 166 | ESPECULO VAGINAL, DESCARTAVEL, ESTERIL, MEDIO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 815160 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 500 | 0 | 200 | 0 | 0 | 700 | R$ 2,11 |  | R$ 1.477,00 |
| 167 | ESPECULO VAGINAL, DESCARTAVEL, ESTERIL, PEQUENO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 836720 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 300 | 0 | 200 | 0 | 0 | 500 | R$ 2,11 |  | R$ 1.055,00 |
| 168 | ESTETOSCOPIO, BIAURICULAR PEDIATRICO COM AUSCULTADOR ACO INOX, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 419736 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | R$ 290,00 |  | R$ 1.740,00 |
| 169 | ESTETOSCOPIO, PROFISSIONAL, TUBO PVC,ESTRUTURA ACO INOX, BORRACHA FLEXIVEL, 01 ANO DE GARANTIA, UNIDADE 1.0 UNIDADE | 721176 | UNIDADE 1.0 UNIDADE | 5 | 2 | 10 | 0 | 2 | 19 | R$ 136,20 |  | R$ 2.587,80 |
| 170 | EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS, DEVE TER AO MENOS 3 (TRES) NIVEIS DE INTENSIDADE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 10090210 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | R$ 44,45 |  | R$ 177,80 |
| 171 | EQUIPAMENTO, EXERCITADOR PULMONAR VIBRATORIO, TIPO OSCILACAO ORAL DE ALTA FREQUENCIA, COMPOSTO DE TAMPA PERFURADA REMOVIVEL, CONE E ESFERA METALICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 714038 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | R$ 56,50 |  | R$ 282,50 |
| 172 | EXTENSOR 2 VIAS, TUBO TRASNPARENTE EM PVC GRAU MÉDUICO, FLEXIVEL, ISENTO DE LATEX, BIOCOMPATIVEL E ATOXICO, CONCTOR LUER FEMEA EM UMA EXTREMIDADE E LUER LOCK REVERSIVEL NA OUTRA EXTREMIDADE,, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 120509 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 1500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 2000 | R$ 2,30 |  | R$ 4.600,00 |
| 173 | EXTENSOR PARA BOMBA DE INJEÇÃO DE CONTRASTE, TUBO PVC / POLIETILENO ATOXICO, 180CM +/- 30CM, FLEXIVEL, USO COM SERINGA DE 200ML, COMPATIVEL COM BOMBA INJETORA DE CONTRASTE DUAS CABEÇAS MARCA MALLINCKRODT MODELO OPTIVANTAGE DH, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1110320 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | R$ 88,73 |  | R$ 22.182,50 |
| 174 | FIO CATGUT SIMPLES Nº 0 COM AGULHA 1/2 DE CIRC. POR 2,5CM DESCRIÇÃO: FIO CATGUT CROMADO 0-0, MEDINDO 70~80CM, COM AGULHA 1/2 DE CIRC. POR 2,5 CM. ABSORVÍVEL, COMPOSTO POR PROTEÍNA COLÁGENO PROVENIENTE DE FIBRA LONGITUDINAIS DE INTESTINO DELGADO DE BOVINOS. CAIXA COM 24 UNIDADES | - | CAIXA | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 11 | R$ 124,17 |  | R$ 1.365,87 |
| 175 | FIO CATGUT SIMPLES Nº 3 COM AGULHA 1/2 DE CIRC. POR 2,5CM DESCRIÇÃO: FIO CATGUT CROMADO 3-0, MEDINDO 70~80CM, COM AGULHA 1/2 DE CIRC. POR 2,5 CM. ABSORVÍVEL, COMPOSTO POR PROTEÍNA COLÁGENO PROVENIENTE DE FIBRA LONGITUDINAIS DE INTESTINO DELGADO DE BOVINOS. CAIXA COM 24 UNIDADES | - | CAIXA | 240 | 0 | 140 | 0 | 5 | 385 | R$ 109,21 |  | R$ 42.045,85 |
| 176 | FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 0, AGULHA 1/2 CIRCULO CILINDRICA 40MM, UNIDADE 1.0 ENVELOPE. | 946353 | UNIDADE 1.0 ENVELOPE | 240 | 0 | 120 | 0 | 3 | 363 | R$ 4,21 |  | R$ 1.528,23 |
| 177 | FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 2, AGULHA 1/2 CIRCULO CILINDRICA 40MM, UNIDADE 1.0 ENVELOPE. | 641717 | UNIDADE 1.0 ENVELOPE | 240 | 0 | 140 | 0 | 3 | 383 | R$ 4,39 |  | R$ 1.681,37 |
| 178 | FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 3, AGULHA 1/2 CIRCULO CILINDRICA 40MM, UNIDADE 1.0 ENVELOPE. | 7260210 | UNIDADE 1.0 ENVELOPE | 240 | 0 | 140 | 0 | 3 | 383 | R$ 5,41 |  | R$ 2.072,03 |
| 179 | FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 4, AGULHA 1/2 CIRCULO CILINDRICA 40MM, UNIDADE 1.0 ENVELOPE. | 641274 | UNIDADE 1.0 ENVELOPE | 240 | 0 | 140 | 0 | 3 | 383 | R$ 4,30 |  | R$ 1.646,90 |
| 180 | FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 2-0, AGULHA 1/2 35MM, CIRCULO CILINDRICA, UNIDADE 1.0 ENVELOPE | 642238 | UNIDADE 1.0 ENVELOPE | 240 | 0 | 120 | 0 | 3 | 363 | R$ 6,41 |  | R$ 2.326,83 |
| 181 | FIO MONONYLON 5-0 COM AGULHA. FIO DE SUTURA SINTÉTICO, DE NYLON MONOFILAMENTAR; ESTÉRIL; NÃO ABSORVÍVEL, DE ENCAPSULAMENTO GRADUAL POR TECIDO CONECTIVO FIBROSO. UTILIZADO PARA SUTURA EM CIRURGIAS. CX C/24 UNIDADES | - | CAIXA | 20 | 0 | 10 | 0 | 12 | 42 | R$ 43,85 |  | R$ 1.841,70 |
| 182 | FIO MONONYLON 6-0 COM AGULHA. FIO DE SUTURA SINTÉTICO, DE NYLON MONOFILAMENTAR; ESTÉRIL; NÃO ABSORVÍVEL, DE ENCAPSULAMENTO GRADUAL POR TECIDO CONECTIVO FIBROSO. UTILIZADO PARA SUTURA EM CIRURGIAS. CX C/24 UNIDADES | - | CAIXA | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 32 | R$ 46,66 |  | R$ 1.493,12 |
| 183 | FIO PARA SUTURA, NYLON 2.0, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 887738 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 60 | R$ 1,84 |  | R$ 110,40 |
| 184 | FIO PARA SUTURA, NYLON 3.0, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 887728 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 50 | 0 | 20 | 0 | 12 | 82 | R$ 1,92 |  | R$ 157,44 |
| 185 | FIO PARA SUTURA, NYLON, N° 0, CAIXA 100.0 UNIDADES | 1405674 | CAIXA 100.0 UNIDADES | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 28 | R$ 1,30 |  | R$ 36,40 |
| 186 | FIO, MONONYLON, 4-0, COM AGULHA 3/8 20MM, CORTANTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 602060 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 500 | 0 | 350 | 0 | 20 | 870 | R$ 33,00 |  | R$ 28.710,00 |
| 187 | MANDRIL, GUIA PARA INTUBACAO TRAQUEAL, ADULTO, COMPATIVEL TUBO TRAQUEAL 6 - 9,5MM, ACO INOX, SUPERFICIE ANTIADERENTE, PROCESSAVEL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 666220 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | R$ 70,00 |  | R$ 1.050,00 |
| 188 | MANDRIL, GUIA PARA INTUBACAO TRAQUEAL, PEDIATRICO, COMPATIVEL TUBO TRAQUEAL 4 - 5,5MM, ACO INOX, SUPERFICIE ANTIADERENTE, PROCESSAVEL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 666210 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | R$ 67,00 |  | R$ 670,00 |
| 189 | FITA ADESIVA CREPE, 25MM X 50M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 991547 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 80 | 20 | 80 | 0 | 0 | 180 | R$ 9,99 |  | R$ 1.798,20 |
| 190 | FITA ADESIVA CREPE, 50MM X 50M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 1474518 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | R$ 13,58 |  | R$ 679,00 |
| 191 | FITA METRICA, MATERIAL RESISTENTE, GRADUÇÃO NAS DUAS FACES, ESCALA DE 1 EM 1CM, TAMANHO 150CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 817213 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 16 | R$ 7,50 |  | R$ 120,00 |
| 192 | FITA MICROPOROSA DE POLIESTER NÃO TECIDO, 5CM X 4 A 10M, HIPOALERGENICA, BOA ADESIVIDADE, RESISTENTE A UMIDADE, QUE PERMITE TROCA GASOSA, PRE CORTADA, ROLO COM CAPA PROTETORA, USO EM PACIENTES COM ALERGIA A FITA MICROPOROSA CONVENCIONAL OU SIMILARES, NÃO ESTERIL, UNIDADE 1.0 METRO | 1717737 | UNIDADE 1.0 METRO | 80 | 0 | 150 | 0 | 0 | 230 | R$ 11,90 |  | R$ 2.737,00 |
| 193 | FITA PARA AUTOCLAVE 19X30, ROLO 1.0 UNIDADE | 662655 | ROLO 1.0 UNIDADE | 50 | 0 | 60 | 0 | 50 | 160 | R$ 8,29 |  | R$ 1.326,40 |
| 194 | FLUXOMETRO PARA REDE DE OXIGENIO, ESCALA DE 0-15 L/MIN, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 665580 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 10 | R$ 62,09 |  | R$ 620,90 |
| 195 | FRALDA, DESCARTAVEL GERIATRICA M, PESO USUARIO DE 40 A 70KG, AVULSO 1.0 UNIDADE | 525989 | AVULSO 1.0 UNIDADE | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | R$ 1,65 |  | R$ 82,50 |
| 196 | FRALDA, DESCARTAVEL INFANTIL, EXTRA EXTRA GRANDE, USUARIO 14 - 18KG, AVULSO 1.0 UNIDADE | 1189116 | AVULSO 1.0 UNIDADE | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | R$ 1,65 |  | R$ 99,00 |
| 197 | FRALDA, DESCARTAVEL INFANTIL GRANDE, USUARIO DE 9 A 13KG, AVULSO 1.0 UNIDADE | 526048 | AVULSO 1.0 UNIDADE | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | R$ 1,66 |  | R$ 99,60 |
| 198 | FRALDA, DESCARTAVEL INFANTIL MEDIA, USUARIO DE 5 A 10KG, AVULSO 1.0 UNIDADE | 526030 | AVULSO 1.0 UNIDADE | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | R$ 1,66 |  | R$ 99,60 |
| 199 | FRALDA, DESCARTAVEL INFANTIL PEQUENA, PESO USUARIO ATE 5KG, AVULSO 1.0 UNIDADE | 526023 | AVULSO 1.0 UNIDADE | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | R$ 1,66 |  | R$ 99,60 |
| 200 | FRALDA, DESCARTAVEL GERIATRICA G, PESO USUARIO DE 70 A 90KG, AVULSO 1.0 UNIDADE | 525996 | AVULSO 1.0 UNIDADE | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | R$ 1,94 |  | R$ 97,00 |
| 201 | FRALDA, DESCARTAVEL GERIATRICA, EG, USUARIO ACIMA DE 90KG, AVULSO 1.0 UNIDADE | 526009 | AVULSO 1.0 UNIDADE | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | R$ 1,98 |  | R$ 99,00 |
| 202 | FRASCO, PORTA LAMINA,EM POLIPROPILENO (PP) RANHURAS INTERNAS, ARMAZENAMENTO 03 LAMINAS DE MICROSCOPIA 26 X 36, FORMATO REDONDO, TAMPA DE PLASTICO FECHAMENTO ENROSCADO, ALTURA 80 MM, DIAMETRO DA BOCA 30 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 999516 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 1500 | 0 | 1000 | 0 | 100 | 2600 | R$ 1,23 |  | R$ 3.198,00 |
| 203 | GARROTE COLETA DE SANGUE E PUNÇAO VENOSA,TECIDO ELASTICO RESISTENTE BORDAS ARREDONDADAS SISTEMA DE TRAVA,BOTÃO DE REGULAGEM DE TENÇAO, BOTÃO DE ABERTURA PADRAO ADULTO,EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 836488 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | R$ 13,85 |  | R$ 69,25 |
| 204 | GARROTE PARA COLETA DE SANGUE E PUNÇAO VENOSA EM TECIDO ELASTICO RESISTENTE, BORDAS ARREDONDADAS SISTEMA DE TRAVA, BOTÃO DE REGULAGEM DE TENÇAO E BOTÃO DE ABERTURA PADRAO INFANTIL, UNIDADE 1.0 UNIDADE | 6698410 | UNIDADE 1.0 UNIDADE | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | R$ 13,96 |  | R$ 69,80 |
| 205 | GARROTE PRÓ-FONO PRODUZIDO EM LÁTEX GRAU MÉDICO ATÓXICO, CORES VARIADAS, COM APROXIMADAMENTE 11 MM DE DIÂMETRO EXTERNO. PREFERENCIALMENTE DISPONIBILIZADOS EM PEDAÇOS QUE QUANDO SOMAM, TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 30CM DE COMPRIMENTO DE GARROTE COR NATURAL, E 75CM DE COMPRIMENTO DE GARROTES COLORIDOS. |  | PACOTE | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | R$ 10,00 |  | R$ 100,00 |
| 206 | GAZE ROLO 91CM X 91MT, QUANDO ABERTA, 13 FIOS POR CM², ISENTA DE AMIDO E ALVEJANTE OPTICO, COM PH NO INTERVALO ENTRE 5,0 E 8,0, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 406530 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 300 | 100 | 500 | 0 | 120 | 1020 | R$ 27,41 |  | R$ 27.958,20 |
| 207 | GAZE, COMPRESSAS 100% ALGODAO, IMPREGNADA COM POLIHEXAMETILENO DE BIGUANIDA A 0,2%, 15X17 CM, VARIACAO DE +/- 2CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 633380 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 80 | R$ 54,00 |  | R$ 4.320,00 |
| 208 | GEL CONDUTOR, 9 PRINCIPIOS ATIVOS PARA ULTRASSOM, TENS, FES, RADIOFREQUENCIA, 5KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1330310 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 120 | R$ 26,28 |  | R$ 3.153,60 |
| 209 | GEL MESSAGEM, EXTRATOS NATURAIS, EMBALAGEM 250G. | 1266918 | EMBALAGEM 250G | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 | R$ 40,91 |  | R$ 1.636,40 |
| 210 | GUIA DE BIÓPSIA DE PRÓSTATA COMPATÍVEL COM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DE DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ULTRA-SOM. MODELO HD7 PHILIPS |  | UNIDADE | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | R$ 161,50 |  | R$ 1.615,00 |
| 211 | HASTE FLEXIVEL, PLASTICO COM RANHURA, PONTA 100% ALGODAO. CAIXA COM 75 UNIDADE | 631678 | CAIXA COM 75 UNIDADE | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 50 | R$ 2,95 |  | R$ 147,50 |
| 212 | HISTEROMETRO 28CM, COLLIN, COMPATIVEL COM USO EM IMPLANTAÇÃO DE DIU PROCESAVEL, AÇO INOX, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1088032 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | R$ 81,88 |  | R$ 1.064,44 |
| 213 | INCUBADORA, PARA INCUBACAO DE INDICADORES BIOLOGICOS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 1524510 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | R$ 374,00 |  | R$ 1.870,00 |
| 214 | INDICADOR BIOLÓGICO EM PACOTE PDC PRONTO PARA USO, VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO OBTIDO EM AUTOCLAVE COM BOMBA DE VACUO, PARA MONITORAMENTO DA MORTE MICROBIANAPOR MEIO DO AGENTE ESTERILIZANTE CALOR UMIDO NAS AUTOCLAVES, ASSISTIDA POR VACUO, POPULAÇÃO MICROBIANA DE 100.000 A 1.000.000 DE ESPOROS, GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS, AMPOLA AUTOCONTIDA, MECANISMO DE RESPOSTA DA LEITURA EM ATE 3 HORAS, . EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. OBS: NECESSÁRIO O FORNECIMENTO DE INCUBADORA COMPATÍVEL COM OS TESTES EM REGIME DE COMODATO. | 1062335 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 1000 | 0 | 750 | 0 | 600 | 2350 | R$ 4,80 |  | R$ 11.280,00 |
| 215 | INDICADOR, PARA ESTERILIZACAO POR VAPOR SATURADO SOB PRESSAO, TESTE IMPREGNADO COM SUBSTANCIA REATIVA LIVRE DE CHUMBO COMPROVADO POR LAUDO TECNICO, ACOMPANHADO DE GABARITO COMPARATIVO DE AVALIACAO DO RESULTADO DO TESTE, INTERPRETACAO PRECISA DO RESULTADO, QUIMICO TIPO 2, TESTE DE BOWIE&DICK, ESPECIFICO PARA AVALIAR A EFICACIA DE REMOCAO DO AR PELA BOMBA DE VACUO DAS AUTOCLAVES, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 781815 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 600 | 2600 | R$ 4,80 |  | R$ 12.480,00 |
| 216 | INSTRUMENTO DE BIÓPSIA. CARACTERÍSTICAS: AVANÇO DE 14MM; FÁCIL DE ARMAR UTILIZANDO SISTEMA DE ALAVANCA; GATILHOS POSICIONADOS NA FRENTE E ATRÁS; TRAVA DE SEGURANÇA QUE IMPEDE O DISPARO ACIDENTAL; RETIRADA DAS AMOSTRAS SEM EXTRAIR A AGULHA DO INSTRUMENTO; PODE SER ESTERILIZADO PELOS MÉTODOS CONVENCIONAIS. |  | UNIDADE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | R$ 6.154,05 |  | R$ 24.616,20 |
| 217 | INTEGRADOR QUIMICO, INDICADOR QUIMICO, MONITORAR INTERNAMENTE O ALCANCE DOS PARAMETROS CRITICOS NOS PACOTES ESTERILIZADOS POR VAPOR SATURADO SOB PRESSAO, CICLOS DE 121°C - 135°C, TIPO 5, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 10624310 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 1500 | R$ 0,97 |  | R$ 1.455,00 |
| 218 | KIT BANDEJA 24X30 SPOT DE MAGNIFICAÇÃO PARA USO ESPECÍFICO NO EQUIPAMENTO MAMOGRAFO MARCA PHILIPS, MODELO GRAPH-MAMMO AF. | - | KIT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | R$ 3.000,00 |  | R$ 12.000,00 |
| 219 | KIT BOLEADOR DE METAL. MODELADOR ESFÉRICO DUPLA FASE COM NO MÍNIMO 8 MEDIDAS, E TAMANHO APROXIMADOS DE: TOOLS P (0.4CM, 0.6CM), TOOLS M (0.7CM, 0.8CM), TOOLS G (1CM, 1.1CM), TOOLS GG (1.5CM, 1.7CM), MATERIAL: METAL COM CABO DE SILICONE. | - | PACOTE | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | R$ 25,00 |  | R$ 75,00 |
| 220 | KIT EPAP PEDIÁTRICO ( PEEP 2.5 À 20.0 CMH2O ) É COMPOSTO POR: MÁSCARA ORONASAL PEDIÁTRICA NR2 DE COXIM AJUSTÁVEL ATRAVÉS DE VÁLVULA (MEDINDO APROXIMADAMENTE UMA ÁREA LIVRE COM 6.0 CM ALT A 4.0 CM LARG), GARRA COM NO MÍNIMO 4 PONTAS PEDIÁTRICA; CONECTOR T COM VÁLVULA UNIDIRECIONAL; VÁLVULA DE PEEP (TIPO SPRING LOAD) COM AJUSTES MARCADOS DE 2,5 CMH2O À 20,0 CMH2O. | - | KIT | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | R$ 167,33 |  | R$ 334,66 |
| 221 | KIT EPAP, USO NA TERAPIA DE PRESSÃO POSITIVA EXPIRATÓRIA, CONTENDO MASCARA FACIAL EM SILICONE, COXIM INFLAVEL, GARRAS PARA FIXAÇÃO, ISENTA DE LATEX, TUBO EM "T" COM VALVULA UNIDIRECIONAL, ADAPTADOR CPAP, VALVULA DE PEEP E FIXADOR CEFALICO, PROCESSAVEL, KIT 1.0 UNIDADE. | 1551503 | KIT 1.0 UNIDADE | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | R$ 167,33 |  | R$ 1.171,31 |
| 222 | KIT MONOFILAMENTO PARA TESTE DE SENSIBILIDADE TATIL (SEMMES-WEISTEIN), 6 MONOFILAMENTOS DE NYLON; VERDE: 0,05G, AZUL: 0,2G, VIOLETA: 2G, VERMELHO ESCURO: 4G, LARANJA: 10G, VERMELHO MAGENTA: 300G. EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 934560 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | R$ 317,80 |  | R$ 635,60 |
| 223 | KIT PARA OFERTAR PRESSÃO POSITIVA AO FINAL DA EXPIRAÇÃO (EPAP) ATRAVÉS DE MÁSCARA FACIAL. DESCRIÇÃO: PERMITE APLICAÇÃO DE RESISTÊNCIA À FASE EXPIRATÓRIA OBJETIVANDO A ABERTURA DE UNIDADES PULMONARES MAL VENTILADAS OU MESMO A MANUTENÇÃO DESTA ABERTURA POR MAIS TEMPO, VISANDO MELHORAR A OXIGENAÇÃO POR IMPLEMENTAR A TROCA GASOSA • CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MÁSCARA BORDA DE SILICONE INFLÁVEL. CONECTOR EM “T” COM VÁLVULA UNIDIRECIONAL . VÁLVULA DE PEEP AJUSTÁVEL DE 5 A 20 CMH2O. CONETOR INTERMEDIÁRIO E FIXADOR CEFÁLICO EM SILICONE. LIVRE DE LÁTEX. TAMANHO : INFANTIL M. GARANTIA DE 1 ANO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA. MANUAL TÉCNICO E DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS | - | UNIDADE | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | R$ 69,50 |  | R$ 347,50 |
| 224 | KIT PARA OFERTAR PRESSÃO POSITIVA AO FINAL DA EXPIRAÇÃO (EPAP) ATRAVÉS DE MÁSCARA FACIAL. DESCRIÇÃO: PERMITE APLICAÇÃO DE RESISTÊNCIA À FASE EXPIRATÓRIA OBJETIVANDO A ABERTURA DE UNIDADES PULMONARES MAL VENTILADAS OU MESMO A MANUTENÇÃO DESTA ABERTURA POR MAIS TEMPO, VISANDO MELHORAR A OXIGENAÇÃO POR IMPLEMENTAR A TROCA GASOSA • CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MÁSCARA BORDA DE SILICONE INFLÁVEL. CONECTOR EM “T” COM VÁLVULA UNIDIRECIONAL . VÁLVULA DE PEEP AJUSTÁVEL DE 5 A 20 CMH2O. CONETOR INTERMEDIÁRIO E FIXADOR CEFÁLICO EM SILICONE. LIVRE DE LÁTEX. TAMANHO : INFANTIL P. GARANTIA DE 1 ANO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA. MANUAL TÉCNICO E DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS | - | UNIDADE | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | R$ 69,50 |  | R$ 347,50 |
| 225 | KIT VENTOSAS OROFACIAIS, CONTÉM NO MÍNIMO: UMA UNIDADE DE VENTOSA OROFACIAL MINI (MEDINDO CERCA DE 9,5CM DE ALTURA X 5,0CM DE LARGURA DO DIÂMETRO EXTERNO DO BULBO DE PRESSÃO E 12MM DE DIÂMETRO EXTERNO DO TUBO DE VIDRO) E UMA UNIDADE DE VENTOSA OROFACIAL MÉDIA (MEDINDO CERCA DE 9,5CM DE ALTURA X 5,0CM DE LARGURA DO DIÂMETRO EXTERNO DO BULBO DE PRESSÃO E 18MM DE DIÂMETRO EXTERNO DO TUBO DE VIDRO). | - | UNIDADE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | R$ 210,00 |  | R$ 840,00 |
| 226 | LAMINA AÇO CARBONO, ADAPTAVEL, COMPATIVEL COM O TRICOTOMIZADOR FORNECIDO EM FORMA DE COMODATO, UNIDADE 1.0 UNIDADE | 792813 | UNIDADE 1.0 UNIDADE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | R$ 25,98 |  | R$ 103,92 |
| 227 | LAMINA, BISTURI, N°12, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 13305910 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 3000 | 5000 | R$ 0,30 |  | R$ 1.500,00 |
| 228 | LAMINA, DE BISTURI DESCARTAVEL, Nº 15, ACO INOX OU ACO CARBONO, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDACAO PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTACAO AO CABO, COM PROTECAO NA LAMINA ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ALUMINIO HERMETICAMENTE FECHADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 1105479 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 600 | 0 | 1200 | 0 | 3000 | 4800 | R$ 0,35 |  | R$ 1.680,00 |
| 229 | LAMINA, BISTURI DESCARTAVEL, Nº 21, ACO INOX OU ACO CARBONO, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDACAO, PONTA AFIADA, ADAPTACAO COMPATIVEL AO CABO, COM PROTETOR NA LAMINA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 1073458 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 1000 | 400 | 1200 | 0 | 500 | 3100 | R$ 0,50 |  | R$ 1.550,00 |
| 230 | LAMINA, BISTURI DESCARTAVEL, Nº 23, ACO INOX OU ACO CARBONO, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDACAO, PONTA AFIADA, ADAPTACAO COMPATIVEL AO CABO, PROTECAO COMPATIVEL NA LAMINA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 1073468 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 600 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1100 | R$ 0,35 |  | R$ 385,00 |
| 231 | LAMINAS PARA MICROSCOPIA, LAPIDADAS, PONTA FOSCA, LARGURA 25 - 30 MM, COMPRIMENTO 76 - 77 MM, CAIXA 50.0 UNIDADE | 123528 | CAIXA 50.0 UNIDADE | 80 | 0 | 4 | 0 | 0 | 84 | R$ 9,00 |  | R$ 756,00 |
| 232 | LANCETA DESCARTÁVEL USO LABORATORIAL CAIXA 100 UNIDADES. OBS: COMPTATÍVEL COM A UTILIZAÇÃO SEM A NECESSIDADE DE LANCETADOR (AUTOLANCETA). | 769540 | CAIXA 100 UNIDADES | 10 | 10 | 50 | 0 | 10 | 80 | R$ 21,73 |  | R$ 1.738,40 |
| 233 | LANTERNA CLINICA ILUMINAÇAO LED EMBALAGEM 1 UNIDADE | 594023 | EMBALAGEM 1 UNIDADE | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 20 | R$ 29,00 |  | R$ 580,00 |
| 234 | LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL 70CM X 50 HOSPITALAR ROLO 50 METROS. | 252913 | ROLO 50 METROS | 2000 | 500 | 1000 | 0 | 0 | 3500 | R$ 15,25 |  | R$ 53.375,00 |
| 235 | LENÇOL PAPEL DESCARTÁVEL 50 CMX 50 METROS EMBALAGEM ROLO PICOTADO PROTEGIDO POR PLASTICO, ROLO 1.0 UNIDADE. | 423943 | ROLO 1.0 UNIDADE | 1000 | 300 | 500 | 0 | 0 | 1800 | R$ 12,81 |  | R$ 23.058,00 |
| 236 | LENCOL, DESCARTAVEL, 230CM +/-10CM X 100CM +/-10CM, TECIDO NAO TECIDO, COR BRANCA, GRAMATURA 30 GRAMAS/M², NAO ESTERIL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 1826848 | EMBALAGEM 1 UNIDADE | 1000 | 500 | 1000 | 0 | 0 | 2500 | R$ 16,48 |  | R$ 41.200,00 |
| 237 | LUGOL, 5%, 2.000ML, FRASCO 1.0 UNIDADE | 523180 | FRASCO 1.0 UNIDADE | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | R$ 81,50 |  | R$ 2.037,50 |
| 238 | LUPA DE 100 MM PARA NEGATOSCÓPIO DE MAMOGRAFIA. COM CABO PLÁSTICO. AMPLIAÇÃO 3.5X. ALTURA: 15 MM. LARGURA: 103 MM COMPRIMENTO: 188 MM |  | UNIDADE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | R$ 23,86 |  | R$ 47,72 |
| 239 | LUPA DE BANCADA, LUMINARIA,LENTE DE VIDRO DE 8X DIAMETRO DA LENTE DE 127MM,BRAÇO EXTENSIVEL ATÉ 1,0M ILUMINAÇAO DE LED, POTENCIA MINIMA 8W, UNIDADE 1.0 UNIDADE | 727516 | UNIDADE 1.0 UNIDADE | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | R$ 315,60 |  | R$ 1.578,00 |
| 240 | LUVA, CIRURGICA ESTERIL, N° 8,5, MINIMO 27CM, ISENTA DE LATEX NATURAL E PO LATEX FREE / POWDER FREE, BORRACHA SINTETICA, FORMATO ANATOMICO LUBRIFICADA COM MATERIAL ATOXICO, APIROGENICO E HIPOALERGENICO, EMBALAGEM 1.0 PAR | 1176056 | EMBALAGEM 1.0 PAR | 200 | 0 | 300 | 0 | 200 | 700 | R$ 1,99 |  | R$ 1.393,00 |
| 241 | LUVA, CIRURGICA ESTERIL, N° 7.0 - ENVELOPADA AOS PARES ,COM INDICATIVO DA MAO DIREITA E ESQUERDA., LATEX NATURAL ,TEXTURA UNIFORME,PUNHO COM BAINHA. HIPOALERGENICA, ACONDICIONADA EM INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS, CONFORME PADRAO HOSPITALAR C/ DADOS DE IDENTIFICACAO E PRAZO DE VALIDADE., UNIDADE 1.0 UNIDADE | 396477 | UNIDADE 1.0 UNIDADE | 200 | 0 | 300 | 0 | 3000 | 3500 | R$ 2,69 |  | R$ 9.415,00 |
| 242 | LUVA CIRURGICA ESTÉRIO NUMERO 7,5 ENVELOPADA AOS PARES COM INDICATIVO DA MÃO DIREITA E ESQUERDA LATEX NATURAL TEXTURA UNIFORME PUNHO COM BAINHA HIPORALERGENICA ACONDICIONADA EM INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS CONFORME PADRAO HOSPITALAR COM DADOS DE IDENTIFICAÇAO E PRAZO DE VALIDADE UNIDADE 1.0 UNIDADE | 396484 | UNIDADE 1.0 UNIDADE | 800 | 0 | 800 | 0 | 3000 | 4600 | R$ 2,06 |  | R$ 9.476,00 |
| 243 | LUVA, CIRURGICA ESTERIL, N° 8.0 - ENVELOPADA AOS PARES,COM INDICATIVO DA MAO DIREITA E ESQUERDA., LATEX NATURAL ,TEXTURA UNIFORME, PUNHO COM BAINHA. HIPOALERGENICA, ACONDICIONADA EM INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS, CONFORME PADRAO HOSPITALAR C/ DADOS DE IDENTIFICACAO E PRAZO DE VALIDADE., UNIDADE 1.0 UNIDADE | 396501 | UNIDADE 1.0 UNIDADE | 800 | 0 | 700 | 0 | 2000 | 3500 | R$ 1,70 |  | R$ 5.950,00 |
| 244 | LUVA, PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL, COMPRIMENTO MINIMO 25 CM - GRANDE, LATEX NATURAL,TEXTURA UNIFORME ,AMBIDESTRA,C/ ALTA SENSIBILIDADE TACTIL,BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRACAO,ATOXICO C/ PRAZO DE VALIDADE E DADOS DE PROCEDENCIA, CAIXA 100.0 UNIDADE | 396646 | CAIXA 100.0 UNIDADE | 50 | 0 | 200 | 100 | 200 | 550 | R$ 18,00 |  | R$ 9.900,00 |
| 245 | LUVA, PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL, COMPRIMENTO MINIMO 25 CM - MEDIO, LATEX NATURAL,TEXTURA UNIFORME ,AMBIDESTRA,C/ ALTA SENSIBILIDADE TACTIL,BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRACAO,ATOXICO C/ PRAZO DE VALIDADE E DADOS DE PROCEDENCIA, CAIXA 100.0 UNIDADE | 396660 | CAIXA 100.0 UNIDADE | 500 | 60 | 600 | 80 | 300 | 1540 | R$ 17,25 |  | R$ 26.565,00 |
| 246 | LUVA, PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL, COMPRIMENTO MINIMO 25 CM - PEQUENO, LATEX NATURAL,TEXTURA UNIFORME ,AMBIDESTRA,C/ ALTA SENSIBILIDADE TACTIL,BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRACAO,ATOXICO C/ PRAZO DE VALIDADE E DADOS DE PROCEDENCIA, CAIXA 100.0 UNIDADE | 396678 | CAIXA 100.0 UNIDADE | 500 | 60 | 400 | 0 | 300 | 1260 | R$ 36,36 |  | R$ 45.813,60 |
| 247 | LUVA, PROCEDIMENTO NAO ESTERIL (NITRILICA), TAMANHO MEDIO, BORRACHA SINTETICA, ISENTA DE LATEX E DE PO, TEXTURA LISA, UNIFORME, AMBIDESTRA, SENSIBILIDADE TATIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRACAO, PUNHO ACABAMENTO EM BAINHA, MINIMO 23CM, CAIXA 100.0 UNIDADE | 707044 | CAIXA 100.0 UNIDADE | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 50 | R$ 26,95 |  | R$ 1.347,50 |
| 248 | LUVA, PROCEDIMENTO NAO ESTERIL (NITRILICA), TAMANHO PEQUENO, BORRACHA SINTETICA, ISENTA DE LATEX E DE PO, TEXTURA LISA, UNIFORME, AMBIDESTRA, SENSIBILIDADE TATIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRACAO, PUNHO ACABAMENTO EM BAINHA, MINIMO 23CM, CAIXA 100.0 UNIDADE | 707034 | CAIXA 100.0 UNIDADE | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 35 | R$ 26,95 |  | R$ 943,25 |
| 249 | LUVA, VINIL, DESCARTAVEL, SEM PO, TAMANHO DIVERSOS, NAO ESTERIL, AMBIDESTRA, CAIXA 100.0 UNIDADESL | 735020 | CAIXA 100.0 UNIDADE | 0 | 0 | 40 | 0 | 80 | 120 | R$ 23,50 |  | R$ 2.820,00 |
| 250 | LUVA, DE PROCEDIMENTO, BORRACHA/LATEX NATURAL, NAO ESTERIL, ISENTA DE PO, LUBRIFICADA, AMBIDESTRA, COMPRIMENTO MINIMO DE 22CM, XP/PP, CAIXA 100.0 UNIDADES | 653190 | CAIXA 100.0 UNIDADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | R$ 26,50 |  | R$ 7.950,00 |
| 251 | MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 10CM X 25METROS 100% ALGODÃO COM ELASTICIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL, NÃO ESTERIO ROLO 1.0 UNIDADES | 1194874 | ROLO 1.0 UNIDADES | 50 | 150 | 10 | 0 | 0 | 210 | R$ 19,04 |  | R$ 3.998,40 |
| 252 | MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 12CM X 15METROS 100% ALGODÃO COM ELASTICIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL, NÃO ESTERIO ROLO 1.0 UNIDADES | 597328 | ROLO 1.0 UNIDADES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | R$ 19,21 |  | R$ 2.881,50 |
| 253 | MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 4 CM X 25METROS 100% ALGODÃO COM ELASTICIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL, NÃO ESTERIO ROLO 1.0 UNIDADES | 666230 | ROLO 1.0 UNIDADES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | R$ 23,33 |  | R$ 3.499,50 |
| 254 | MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 8 CM X 25METROS 100% ALGODÃO COM ELASTICIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL, NÃO ESTERIO ROLO 1.0 UNIDADES. | 666240 | ROLO 1.0 UNIDADES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | R$ 23,33 |  | R$ 3.499,50 |
| 255 | MALHA, TUBULAR ELASTICA CALIBRE 3, PARA FIXACAO DE CURATIVO NOS ANTEBRACOS E COTOVELOS, 21MM +/- 2MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1032287 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 40 | R$ 19,68 |  | R$ 787,20 |
| 256 | MALHA, TUBULAR ELASTICA, 29MM +/- 2MM, FIXACAO DE CURATIVO, COMPOSTA POR POLIAMIDA E ASSOCIACOES, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 1032310 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 40 | R$ 17,15 |  | R$ 686,00 |
| 257 | MALHA, TUBULAR ELASTICA, 33MM +/- 2MM, FIXACAO DE CURATIVO, COMPOSTA POR POLIAMIDA E ASSOCIACOES, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1032320 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 40 | R$ 18,65 |  | R$ 746,00 |
| 258 | MAQUINA SELADORA, RESISTENCIA ELETRICA, MANUAL A PEDAL, CAIXA 1.0 UNIDADE. | 844883 | CAIXA 1.0 UNIDADE | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | R$ 449,00 |  | R$ 2.694,00 |
| 259 | MARCARA DE VENTURI ADULTO, CONJUNTO PARA OXIGENOTERAPIA COMPOSTO DE MASCARA FACIAL, FLEXIVEL EM SILICONE, FIXADOR EM ELÁSTICO, TUBO CORRUGADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 20CM, EXTENSÃO PARA OXIGENIO, 06 DILUIDORES E CAPUZ EM MATERIAL RESISTENTE E FLUXO EM LITROS/MINUTO. EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 612095 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | R$ 21,13 |  | R$ 190,17 |
| 260 | MARCARA DE VENTURI PEDIATRICA, PARA CONEXÃO DOS DILUIDORES, EXTENSOR PARA OXIGENIO COM CONECTOR UNIVERSAL, 6 DILUIDORES COLORIDOS PERMITAM CONCETRAÇÕES DISTINTAS DE OXIGENIO, KIT PARA OXIGENOTERAPIA COMPOSTO DE MASCARA FACIAL PEDIATRA, FLEXIVEL EM SILICONE OU PVC, FIXADOR EM ELÁSTICO, CLIP METÁLICO NASAL AJUSTAVEL, TUBO CORRUGADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 651886 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | R$ 21,71 |  | R$ 195,39 |
| 261 | MARTELO REFLEXO PARA AVALIAÇÃO DOS REFLEXOS NEUROLOGICOS EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1008947 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | R$ 56,40 |  | R$ 225,60 |
| 262 | MASCARA DE PROTEÇAO, DESCARTAVEL TRIPLA, TNT,ATOXICO, FORMATO RETANGUMLAR, ELASTICO CLIPE NASAL ACABAMENTO EM TODA EXTENSAO POR SOLDAGEM ELETRONICA, COR BRANCA, TAMANHO ÚNICO GRAMATURA MINIMA 30G, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA,PRAZO DE VALIDADE EREGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LEGISLAÇAO BIGENTE NBR 15052/21, CAIXA 50 UNIDADES. | 15254510 | CAIXA 50 UNIDADES | 600 | 200 | 500 | 200 | 200 | 1700 | R$ 15,43 |  | R$ 26.231,00 |
| 263 | MASCARA FACIAL ADULTA COCHIM INFLAVEL DE SILICONE, EMBALAGEM1.0 UNIDADE. | 1039596 | EMBALAGEM1.0 UNIDADE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | R$ 30,55 |  | R$ 61,10 |
| 264 | MÁSCARA PARA NEBULIZADOR ADULTO PRODUZIDA EM PCV COM MICROBAN, MALEÁVEL, FORMATO QUE PERMITE A INALAÇÃO CONFORTÁVEL, COM MANGUEIRA INCLUSA. | - | UNIDADE | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | R$ 9,12 |  | R$ 136,80 |
| 265 | MÁSCARA PARA NEBULIZADOR INFANTIL PRODUZIDA EM PCV COM MICROBAN, MALEÁVEL, FORMATO QUE PERMITE A INALAÇÃO CONFORTÁVEL, COM MANGUEIRA INCLUSA. | - | UNIDADE | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | R$ 9,12 |  | R$ 228,00 |
| 266 | MASSAGEADOR 3 EM 1 - QUENTE/FRIO/MASSAGEADOR. POSSUI FUNÇÃO DE RESFRIAMENTO E AQUECIMENTO ALIADOS A VIBRAÇÕES. MASSAGEM QUENTE A DE APROXIMADAMENTE 42°C, MASSAGEM FRIA DE APROXIMADAMENTE 5°C, VIBRAÇÃO DE NO MÍNIMO 8600RPM, CAPACIDADE DA BATERIA: 850MAH; PESO: 120G; DIMENSÕES: 15,5CM X 5,1CM X 4,4CM (C X L X A). INCLUIDO CABO USB. | - | UNIDADE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | R$ 460,00 |  | R$ 920,00 |
| 267 | MASSAGEADOR FACIAL TOUCH É UM APARELHO QUE GARANTE MOVIMENTOS SUAVES E DELICADOS.O APARELHO É ACIONADO ATRAVÉS DE UM BOTÃO DESLIZANTE, QUE ACIONA A VIBRAÇÃO, SEM FIO, ALIMENTAÇÃO A PILHA, FÁCIL MANUSEIO, GARANTIA DE NO MÍNIMO 3 MESES. | - | UNIDADE | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | R$ 140,00 |  | R$ 420,00 |
| 268 | MEDIDOR DE UMIDADE, TERMOHIGROMETRO DIGITAL, FAIXA DE MEDICAO 20% UR A 99% UR, -50ºC A 70ºC, SENSOR EXTERNO E INTERNO, RESOLUCAO 1% UR, 0,1ºC, CAIXA 1.0 UNIDADE. | 1430809 | CAIXA 1.0 UNIDADE | 5 | 2 | 8 | 0 | 5 | 20 | R$ 44,30 |  | R$ 886,00 |
| 269 | MESA AUXILIAR AÇO INOX, RODÍZIOS DIMENSÕES :40X60X80CM VARIAVEL +/- 10CM.EMBALAGEM 1.0 UNIDADES. | 355518 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADES | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 21 | R$ 368,53 |  | R$ 7.739,13 |
| 270 | MESA, GINECOLOGICA, GAVETAS, PORTAS LATERAIS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 986864 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | R$ 1.160,00 |  | R$ 4.640,00 |
| 271 | MONITOR MULTIPARAMETROS - IDENTIFICACAO: MONITORACAO DE SINAIS VITAIS; PARAMETROS: ECG/ SPO2/ PNI/ TEMP/ PI / ETCO2 / CONECTIVIDADE; APLICACAO: MONITORACAO DE PACIENTE ADULTO E PEDIATRICO. | - | UNIDADE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | R$ 7.500,00 |  | R$ 15.000,00 |
| 272 | NEBULIZADOR CONVENCIONAL. DESCRIÇÃO: ADMINISTRAÇÃO MEDICAMENTOS POR VIAS RESPIRATÓRIAS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, EVITA REINALAÇÃO, ALTO FLUXO DE VAZÃO DE AR APROX.10 LITROS DE AR POR MINUTO. ADMINISTRAÇÃO DO MEDICAMENTO EM QUALQUER POSIÇÃO INCLUSIVE DEITADO, SEM DERRAMAR A MEDICAÇÃO, CONSUMO DE ENERGIA REDUZIDO, ALIMENTAÇÃO 110/220V. POSSUI UM MICRONEBULIZADOR BIVALVULADO UNIDIRECIONAL, COM MEMBRANAS EM SILICONE ATÓXICO, QUE ASSEGURA O MAIOR APROVEITAMENTO DO MEDICAMENTO. GARANTIA DE 1 ANO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE. MANUAL TÉCNICO E DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS. | - | UNIDADE | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | R$ 215,00 |  | R$ 1.935,00 |
| 273 | NEBULIZADOR PORTÁTIL ATOMIZADOR VAPOR INALADOR MALHA,NEBULIZADOR PORTÁTIL, TRATAMENTO SILENCIOSO, DOIS CONTROLE DE FLUXO DE AR, COMPACTO, TAMANHO APROXIMADO: 106*37*30MM, VELOCIDADE DE ATOMIZAÇÃOCERCA DE ≥ 0.25 ML/MIN, PARTÍCULAS ATOMIZADAS APROXIMADA: ≤ 3.7ΜM, CAPACIDADE DO COPO NO MINIMO: 10ML, RUÍDO MÁXIMO: 5050DB (A), FONTE DE ALIMENTAÇÃO DC5V OU PILHAS AA. CRIANÇAS E ADULTOS. | - | UNIDADE | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | R$ 175,99 |  | R$ 1.231,93 |
| 274 | NEBULIZADOR ULTRASSONICO. COMUMENTE CHAMADO DE INALADOR, É UM APARELHO INDICADO PARA O TRATAMENTO DE AFECÇÕES RESPIRATÓRIAS DAS VIAS AÉREAS INFERIORES. DEVERÁ ACOMPANHAR MÁSCARA ADULTO E INFANTIL, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO EM FUNCIONAMENTO, PERMITIR NEBULIZAÇÃO EM QUALQUER POSIÇÃO, BIVOLT AUTOMÁTICO, ACOMPANHAR COPOS PARA MEDICAMENTOS, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 15 X 22 X 14CM. GARANTIA DO FABRICANTE. | - | UNIDADE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | R$ 186,50 |  | R$ 746,00 |
| 275 | OCULOS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE USO LABORATORIAL UNIDADE 1.0 UNIDADE. | 52710 | UNIDADE 1.0 UNIDADE | 50 | 20 | 60 | 0 | 25 | 155 | R$ 2,79 |  | R$ 432,45 |
| 276 | OXÍMETRO DE PULSO PEDIÁTRICO RECARREGÁVEL, PULSO (TIPO DEDO), PEDIÁTRICO, DISPLAY OLED, SATURAÇÃO ARTERIAL DE OXIGÊNIO SPO2% COM FAIXA DE MEDIÇÃO APROXIMADA DE: 70% 99%, FREQUÊNCIA CARDÍACA (BPM) COM FAIXA DE MEDIÇÃO APROXIMADA DE: 30BPM - 240BPM / PRECISÃO ± 1 BPM OU 1% (O MAIOR), ALIMENTAÇÃO BATERIA DE LÍTIO COM CARREGAMENTO ATRAVÉS DE CABO USB, DIMENSÃO APROXIMADA: 44MM X 28,3MM X 26,5MM, GARANTIA: 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PORTARIA INMETRO: N°384/2020, REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA, ACOMPANHA CABO USB PARA RECARREGAR A BATERIA; BEEP E AVISO SONORO AJUSTÁVEIS. |  | UNIDADE | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | R$ 152,00 |  | R$ 1.064,00 |
| 277 | OXÍMETRO, TIPO DEDO, FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO 10 A 100%, FAIXA MEDIÇÃO PULSO CERCA DE 20 A 250 BPM, AUTONOMIA SISTEMA CERCA 24 H, ALIMENTAÇÃO PILHA, ACESSÓRIOS C/ SENSOR. |  | UNIDADE | 4 | 4 | 10 | 0 | 2 | 20 | R$ 143,00 |  | R$ 2.860,00 |
| 278 | PAPEL TERMICO. PAPEL PARA AUTO REFRATOR (NEUTRO) - DEDIDA 57 X 30. |  | UNIDADE | 90 | 0 | 36 | 0 | 0 | 126 | R$ 8,55 |  | R$ 1.077,30 |
| 279 | EMBALAGEM, DESCARTAVEL, 10CM +/- 2CM X100M, TIPO GRAU CIRURGICO, SISTEMA DE BARREIRA ESTERIL, SBE, COM INDICADOR QUIMICO TIPO 1 IMPREGNADO EM UMA DAS BORDAS, EMBALAGEM EM ROLO OU BOBINA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1072444 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 45 | R$ 63,90 |  | R$ 2.875,50 |
| 280 | EMBALAGEM, DESCARTAVEL, 20CM +/- 2CM X100M, TIPO GRAU CIRURGICO, SISTEMA DE BARREIRA ESTERIL, SBE, COM INDICADOR QUIMICO TIPO 1 IMPREGNADO EM UMA DAS BORDAS, EMBALAGEM EM ROLO OU BOBINA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1072474 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 20 | 0 | 25 | 0 | 15 | 60 | R$ 102,97 |  | R$ 6.178,20 |
| 281 | EMBALAGEM, DESCARTAVEL, 30CM +/- 2CM X100M, TIPO GRAU CIRURGICO, SISTEMA DE BARREIRA ESTERIL, SBE, COM INDICADOR QUIMICO TIPO 1 IMPREGNADO EM UMA DAS BORDAS, EMBALAGEM EM ROLO OU BOBINA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1072494 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 20 | 0 | 210 | 0 | 15 | 245 | R$ 146,00 |  | R$ 35.770,00 |
| 282 | EMBALAGEM, DESCARTAVEL, 25CM +/- 2CM X100M, TIPO GRAU CIRURGICO, SISTEMA DE BARREIRA ESTERIL, SBE, COM INDICADOR QUIMICO TIPO 1 IMPREGNADO EM UMA DAS BORDAS, EMBALAGEM EM ROLO OU BOBINA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1072484 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 20 | 0 | 10 | 0 | 15 | 45 | R$ 99,89 |  | R$ 4.495,05 |
| 283 | PAPEL TÉRMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE E DURABILIDADE DE IMAGEM. IDEAL PARA QUALQUER IMPRESSORA TÉRMICA QUE UTILIZE BOBINA DE 57MM X2,25’’. COMPATIVEL COM A IMPRESSORA DO APARELHO OTOREAD. | - | UNIDADE | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | R$ 67,70 |  | R$ 3.385,00 |
| 284 | PAPEL, MILIMETRADO TERMOSSENSIVEL PARA ECG, 216CM X 30M, COMPATIVEL COM ELETROCARDIOGRAFO MARCA BIONET, CARDIOCARE 2000, FOSCO, ADEQUADO PARA IMPRESSAO TERMOSSENSIVEL, ISENTO DE PARAFINA, NAO ESTERIL, ROLO 1.0 UNIDADE. | 16294010 | ROLO 1.0 UNIDADE | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | R$ 31,96 |  | R$ 4.794,00 |
| 285 | PAQUIMETRO, DIGITAL, FAIXA DE MEDICAO 0 - 150MM, COMPRIMENTO MINIMO 24,5CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1679422 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$ 123,95 |  | R$ 123,95 |
| 286 | PINÇA DUVAL 23CM +/- 1CM EMBALAGEM 1.0 UNIDADES. | 1319449 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 16 | R$ 154,66 |  | R$ 2.474,56 |
| 287 | PINÇA HARTMANN 20CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXÍDÁVEL EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. CERTIFICAÇÕES:FABRICADOS DE ACORDO COM OS PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT,CE. | - | UNIDADE | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | R$ 267,90 |  | R$ 4.554,30 |
| 288 | PINÇA KOCHER CURVA 12CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXÍDÁVEL EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. CERTIFICAÇÕES:FABRICADOS DE ACORDO COM OS PADROES NTERNACIONAIS DE QUALIDADE,NORMAS DA ABNT,CE. | - | UNIDADE | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | R$ 104,58 |  | R$ 836,64 |
| 289 | PINÇA KOCHER RETA 12CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXÍDÁVEL EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. CERTIFICAÇÕES:FABRICADOS DE ACORDO COM OS PADROES NTERNACIONAIS DE QUALIDADE,NORMAS DA ABNT,CE. | - | UNIDADE | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | R$ 78,00 |  | R$ 624,00 |
| 290 | PINÇA PARA AURICULOTERAPIA DE INOX CURVA 120MM. | - | UNIDADE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | R$ 26,86 |  | R$ 53,72 |
| 291 | PINCA YEOMAN 28 CM BOCA CHATA . PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXÍDÁVEL EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. CERTIFICAÇÕES:FABRICADOS DE ACORDO COM OS PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE,NORMAS DA ABNT,CE. | - | UNIDADE | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | R$ 2.038,00 |  | R$ 6.114,00 |
| 292 | PINCA, ALLIS, 15CM +/-1CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1318883 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | R$ 99,80 |  | R$ 998,00 |
| 293 | PINCA, ALLIS, 20CM +/-1CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1318908 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 14 | R$ 102,30 |  | R$ 1.432,20 |
| 294 | PINCA, ANATOMICA ADSON SEM DENTE, 12CM +/-1CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 14391210 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 2 | 0 | 8 | 0 | 3 | 13 | R$ 22,98 |  | R$ 298,74 |
| 295 | PINCA, ANATOMICA DISSECCAO, ACO INOX, 12 CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 810700 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 11 | R$ 14,69 |  | R$ 161,59 |
| 296 | PINCA, BACKHAUS, 9CM +/-1CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 13528010 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 18 | 0 | 18 | 0 | 5 | 41 | R$ 47,89 |  | R$ 1.963,49 |
| 297 | PINCA, BIOPSIA GASTRICA, ESPICULA PARA CANAL 2,8MM, 180CM DE COMPRIMENTO, AUTOCLAVAVEL , ESTERIL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 653624 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | R$ 941,46 |  | R$ 4.707,30 |
| 298 | PINCA, BIOPSIA PERMANENTE SEM ESPICULA, PARA CANAL 2,8, COMPRIMENTO 230CM, AUTOCLAVAVEL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1685223 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | R$ 1.286,53 |  | R$ 6.432,65 |
| 299 | PINCA, CHERON, 24CM +/- 1CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1358045 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | R$ 94,56 |  | R$ 1.418,40 |
| 300 | PINCA, COLLIN OVAL, 19CM +/-1CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1318928 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | R$ 125,00 |  | R$ 2.500,00 |
| 301 | PINCA, DISSECCAO ADSON COM DENTE, 12CM +/-1CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1405938 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | R$ 24,46 |  | R$ 244,60 |
| 302 | PINCA, DISSECCAO COM SERRILHA TIPO ANATOMICA, 16CM +/-1CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1320809 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | R$ 49,30 |  | R$ 986,00 |
| 303 | PINCA, FAURE PARA BIOPSIA UTERINA, 24CM +/-1CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1092767 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | R$ 230,00 |  | R$ 3.450,00 |
| 304 | PINCA, GOIVA RUSKIN DUPLA ARTICULACAO CURVA, 19CM +/-1CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1318455 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | R$ 92,87 |  | R$ 92,87 |
| 305 | PINCA, HALSTEAD MOSQUITO CURVA, 13CM +/-1CM, ACO INOX, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1048094 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | R$ 70,00 |  | R$ 1.680,00 |
| 306 | PINCA, HALSTEAD RETA, PONTA DISTAL, SERRILHADA, 12,5CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1406688 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | R$ 70,00 |  | R$ 1.680,00 |
| 307 | PINCA, HARTMANN TIPO JACARE, 25CM +/-1CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1319489 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | R$ 360,00 |  | R$ 2.880,00 |
| 308 | PINCA, KOCHER RETA, 20CM +/-1CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1352984 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | R$ 48,51 |  | R$ 485,10 |
| 309 | PINCA, POZZI RETA PARA COLO UTERINO, ACO INOX, 25CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1088022 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 23 | R$ 120,00 |  | R$ 2.760,00 |
| 310 | PINCA, PROFESSOR MEDINA, 24CM +/-1CM, 2MM, USO EM BIOPSIA UTERINA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1365590 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 4 | 0 | 15 | 0 | 3 | 22 | R$ 394,50 |  | R$ 8.679,00 |
| 311 | PISTOLA, COMPATIVEL COM REDE DE AGUA E AR COMPRIMIDO, BICOS DIVERSOS, LIMPEZA, ENXAGUE E SECAGEM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 959652 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | R$ 10.290,00 |  | R$ 41.160,00 |
| 312 | POLTRONA, HOSPITALAR PARA ACOMPANHANTE, RECLINAVEL, CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 150 KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1593768 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | R$ 1.469,00 |  | R$ 8.814,00 |
| 313 | PONTO AURICULAR SEMENTE MICROPORE AURICULOTERAPIA CAIXA COM 300 UNIDADES. | - | CAIXA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | R$ 63,21 |  | R$ 189,63 |
| 314 | PORTA AGULHA, MAYO HEGAR VIDEA, ACO INOX, 17 - 18CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 7412610 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 25 | R$ 47,03 |  | R$ 1.175,75 |
| 315 | PRESERVATIVO, SEM ESPERMICIDA, TRANSLUCIDO, TRANSPARENTE, MASCULINO, SEM LUBRIFICACAO, 160MM X 52MM, ESPESSURA MINIMA 0,03, LATEX BORRACHA NATURAL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 1187985 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 15000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 16000 | R$ 0,45 |  | R$ 7.200,00 |
| 316 | PRODUTO ESTÉRIL, EM FORMA DE GEL, COMPOSTO DE HIDROCOLÓIDES NATURAIS (PECTINA E CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA) NUM EXCIPIENTE AQUOSO TRANSPARENTE E VISCOSO. 1 TUBO DE 15GR. | 18264910 | 1 TUBO DE 15GR | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | R$ 76,72 |  | R$ 15.344,00 |
| 317 | PRODUTO QUIMICO, ACIDO TRICLOROACETICO REAGENTE, FRASCO 1.0 UNIDADE | 1604577 | FRASCO 1.0 UNIDADE | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 | R$ 43,06 |  | R$ 904,26 |
| 318 | PROTETOR CUTANEO, EM FORMA DE SPRAY COM ATE 50ML, NÃO ALCOOLICO, SOLUÇÃO FORMADORA DE PELICULA UNIFORME NÃO IRRITATIVA DE SECAGEM RAPIDA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 9980510 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | R$ 75,00 |  | R$ 2.250,00 |
| 319 | PROTETOR, APRESENTACAO POR PARES, COM ELASTICO EM TODA A SUA VOLTA, GRAMATURA 40GR/M2, EM NAO TECIDO, PROPES DESCARTAVEL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO DE ISENCAO, EMBALAGEM 1.0 PAR. | 630739 | EMBALAGEM 1.0 PAR | 500 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 2300 | R$ 0,07 |  | R$ 161,00 |
| 320 | PROTETOR, SOLAR FPS 60, TECNOLOGIA SOLHYDRA, FILTROS UV DE AMPLO ESPECTRO, UVA 20 RESISTENTE A AGUA, SEM FRAGRANCIA, ALCOOL, OLEO MINERAL, PABA, PARABENOS E CORANTES, CREME DERMATOLOGICO, FRASCO 120.0 GRAMAS. | 1321130 | FRASCO 120.0 GRAMAS | 10 | 0 | 30 | 50 | 15 | 105 | R$ 54,77 |  | R$ 5.750,85 |
| 321 | PROTETOR, TIREOIDE, MATERIAL EMBORRACHADO, PASSIVEL DE LIMPEZA, PROTECAO PLUMBIFERA DE 0,50MM DE CHUMBO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1034005 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | R$ 474,89 |  | R$ 4.274,01 |
| 322 | PUNCH, ACO INOX, DERMATOLOGICO N° 5, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1346118 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | R$ 66,37 |  | R$ 199,11 |
| 323 | PUNCH, ACO INOX, DERMATOLOGICO N° 6, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1346128 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | R$ 69,00 |  | R$ 207,00 |
| 324 | PUNCH, N° 4, PARA BIOPSIA DE PELE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1334699 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | R$ 55,50 |  | R$ 166,50 |
| 325 | REAGENTE, AZUL DE METILENO, FRASCO 100 ML, UNIDADE 1.0 FRASCO. | 762600 | UNIDADE 1.0 FRASCO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | R$ 28,00 |  | R$ 140,00 |
| 326 | REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO EM ESPUMA PARA AUTOCLAVE. REMOVE FERRUGEM, MANCHAS E PLACAS DE DEPÓSITOS ALCALINOS E MINERAIS. APRESENTAÇÃO: FRASCO SPRAY PRONTO USO 750ML. | - | UNIDADE | 10 | 0 | 6 | 0 | 3 | 19 | R$ 81,82 |  | R$ 1.554,58 |
| 327 | REMOVEDOR, ADESIVO DA PELE, SPRAY AEROSOL, FRASCO MINIMO 50ML, USO NA REMOCAO DE ADESIVOS ADERIDOS A PELE, COMPOSTO DE SILICONE BIOCOMPATIVEL, HIPOALERGENICO, ATRAUMATICO, INDOLOR, SECAGEM RAPIDA, SEM ALCOOL, SEM VEICULO OLEOSO, UNIDADE 1.0 MILILITRO. | 1718815 | UNIDADE 1.0 MILILITRO | 12 | 5 | 10 | 0 | 0 | 27 | R$ 60,00 |  | R$ 1.620,00 |
| 328 | RESPIRADOR MASCARA DE PROTEÇAO RESPIRATORIA PFF2 EQUIVALENTE EMBALAGEM 1 UNIDADE. OBS: FIXAÇÃO COM ELASTICO NAS ORELHAS. | 1577669 | EMBALAGEM 1 UNIDADE | 500 | 200 | 1200 | 200 | 600 | 2700 | R$ 1,39 |  | R$ 3.753,00 |
| 329 | RESSUCITADOR, REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO, TIPO AMBU, KIT PROCESSAVEL BOLSA/BALAO DE RESSUSCITACAO EM SILICONE TRANSLUCIDO PROCESSAVEL, CAPACIDADE MINIMA 1600ML, VALVULA DE SEGURANCA UNIDIRECIONAL TIPO BICO DE PATO ADAPTAVEL A MASCARA, VALVULA UNIDIRECIONAL ADAPTAVEL A BOLSA RESERVATORIO, BOLSA TIPO RESERVATORIO DE OXIGENIO EM SILICONE OU SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 2500ML, 02 MASCARAS FACIAIS COM CORPO TRANSPARENTE DE FORMATO ANATOMICO N°3 E N°4, EXTENSOR PARA OXIGENIO 2M +/-10CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 416406 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | R$ 158,69 |  | R$ 1.110,83 |
| 330 | REVITALIZADOR DE INSTRUMENTAIS E SUPERFÍCIE DE AÇO INOX. APRESENTAÇÃO: 1 LITRO CONCENTRADO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. | - | FRASCOS | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | R$ 92,00 |  | R$ 1.196,00 |
| 331 | ROLO DE POSICIONAMENTO, ESPUMA, 60X20CM +/- 5CM, MINIMO D-26, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1179190 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | R$ 131,00 |  | R$ 524,00 |
| 332 | SABONETE ANTISSÉPTICO COM PHMB. PRODUTO INDICADO PARA A ASSEPSIA CORPORAL. AMPLO ESPECTRO DE ATUAÇÃO NO CONTROLE DE BACTÉRIAS, FUNGOS E VÍRUS. FRASCO COM 500 ML. | - | UNIDADE | 20 | 5 | 32 | 0 | 0 | 57 | R$ 37,20 |  | R$ 2.120,40 |
| 333 | SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA, 1ML, AGULHA ACOPLADA DE 13X0,38, ESTERELIZADAS, GRADUADAS 0,1 EM 0,1ML, NUMERADAS 0,1 EM 0,1ML, HERMETICA, INDIVIDUALMENTE EMBALADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 764900 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 200 | 0 | 300 | 0 | 200 | 700 | R$ 0,46 |  | R$ 322,00 |
| 334 | SERINGA, 200ML, COMPATIVEL COM A BOMBA INJETORA DE CONTRASTE DE DUAS CABECAS, MARCA MALLINCKRODT, MODELO OPTIVANTAGE DH, VAZIA COM TUBO J, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 782306 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | R$ 190,00 |  | R$ 76.000,00 |
| 335 | SERINGA, DESCARTAVEL 60ML +/- 10ML, POLIPROPILENO/PLASTICO TRANSPARENTE, BICO LUER LOCK, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1066285 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 1000 | 0 | 200 | 0 | 0 | 1200 | R$ 2,13 |  | R$ 2.556,00 |
| 336 | SERINGA, SEM AGULHA BICO LUER LOCK, EM POLIPROPILENO/PLASTICO TRANSPARENTE, DESCARTAVEL 20ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1066265 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 1500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2000 | R$ 0,82 |  | R$ 1.640,00 |
| 337 | SERINGA, SEM AGULHA GRADUADA DE 0.1 EM 0.1ML, NUMERADA DE 0.5 EM 0.5ML AO LONGO DO EIXO LONGITUDINAL, PISTAO COM PODER DE PRESSAO NA ASPIRACAO, BICO LUER SLIP, EM POLIPROPILENO/PLASTICO TRANSPARENTE, DESCARTAVEL 3ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1066140 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 500 | 0 | 2000 | 0 | 500 | 3000 | R$ 0,30 |  | R$ 900,00 |
| 338 | SERINGA, SEM AGULHA, BICO LUER LOCK, EM POLIPROPILENO/PLASTICO TRANSPARENTE, DESCARTAVEL 10ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1066235 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 2.000 | 250 | 3000 | 0 | 1000 | 6250 | R$ 0,83 |  | R$ 5.187,50 |
| 339 | SERINGA, SEM AGULHA, BICO LUER LOCK, EM POLIPROPILENO/PLASTICO TRANSPARENTE, DESCARTAVEL 3ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1066160 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 500 | 0 | 600 | 0 | 300 | 1400 | R$ 0,26 |  | R$ 364,00 |
| 340 | SERINGA, SEM AGULHA, BICO LUER LOCK, EM POLIPROPILENO/PLASTICO TRANSPARENTE, DESCARTAVEL 5ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1066170 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 2.500 | 250 | 0 | 0 | 300 | 3050 | R$ 0,49 |  | R$ 1.494,50 |
| 341 | SERINGA, SEM AGULHA, BICO LUER SLIP SEM TRAVA, EM POLIPROPILENO/PLASTICO TRANSPARENTE, DESCARTAVEL 1ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1066120 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 200 | 400 | 0 | 0 | 100 | 700 | R$ 1,06 |  | R$ 742,00 |
| 342 | SERINGA, SEM AGULHA, BICO LUER SLIP, EM POLIPROPILENO/PLASTICO TRANSPARENTE, DESCARTAVEL 10ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1066205 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 2.000 | 0 | 2000 | 0 | 600 | 4600 | R$ 0,45 |  | R$ 2.070,00 |
| 343 | SERINGA, SEM AGULHA, BICO LUER SLIP, EM POLIPROPILENO/PLASTICO TRANSPARENTE, DESCARTAVEL 20ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1066245 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 500 | 0 | 1000 | 0 | 600 | 2100 | R$ 1,00 |  | R$ 2.100,00 |
| 344 | SERINGA, SEM AGULHA, BICO LUER SLIP, EM POLIPROPILENO/PLASTICO TRANSPARENTE, DESCARTAVEL 5ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1066150 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 1.000 | 0 | 3000 | 0 | 600 | 4600 | R$ 0,16 |  | R$ 736,00 |
| 345 | SIMULADOR RADIOGRÁFICO DE MAMOGRAFIA (PHANTOM), COM CORPO DE ACRÍLICO NAS DIMENSÕES 102*108*44MM, SIMULA 42MM DE MAMA COMPRIMIDA CONSIDERADO A MÉDIA DA COMPOSIÇÃO ADIPOSA/GLANDULAR. APLICAÇÕES: DENSIDADE ÓTICA DE REFERÊNCIA, SENSITOMETRIA, CONTRASTE DE IMAGEM, LIMIAR DE ALTO E BAIXO CONTRASTE, HOMOGENEIDADE DE CAMPO, ARTEFATOS DE IMAGEM, REGISTRO NA ANVISA. OBSERVAÇÃO: PARA USO ESPECÍFICO NO EQUIPAMENTO MAMOGRAFO MARCA PHILIPS, MODELO GRAPH-MAMMO AF. |  | UNIDADE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | R$ 10.850,00 |  | R$ 21.700,00 |
| 346 | SOLUÇÃO ÁCIDO ACETICO, 2%, FRASCO 1.0 LITRO | 1003874 | FRASCO 1.0 LITRO | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | R$ 37,79 |  | R$ 377,90 |
| 347 | SOLUCAO ANTISSEPTICA, CLOREXIDINA A 2%, DEGERMANTE, ASSOCIADO A TENSOATIVOS ATOXICA E HIPOALERGENICA, ADAPTAVELA SUPORTE DE PAREDE PARA DISPENSACAO ASSEPTICA, FRASCO 1.0 LITRO. | 620306 | FRASCO 1.0 LITRO | 40 | 10 | 10 | 0 | 20 | 80 | R$ 26,83 |  | R$ 2.146,40 |
| 348 | SOLUCAO ANTISSEPTICA, PVPI A 10% ,1% DE IODO, DEGERMANTE, ASSOCIADA A TENSOATIVOS, ATOXICA E HIPOALERGENICA, ACONDICIONADA EM RECIPIENTE PLASTICO FOSCO, ADAPTAVEL A SUPORTE DE PAREDE PARA DISPENSACAO ASSEPTICA, FRASCO 1L, UNIDADE 1.0 FRASCO. | 6206510 | UNIDADE 1.0 FRASCO | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 50 | R$ 67,15 |  | R$ 3.357,50 |
| 349 | SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA ALCOOLICA 2%. EMBALAGEM PLASTICADE 1000ML. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE FRASCO COM 1000ML. |  | FRASCOS | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | 30 | R$ 28,07 |  | R$ 842,10 |
| 350 | SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA AQUOSA 2%. EMBALAGEM PLASTICADE 1000ML. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE FRASCO COM 1000ML. |  | FRASCOS | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | 30 | R$ 18,00 |  | R$ 540,00 |
| 351 | SOLUÇÃO ETER SULFURICO 35%, RECIPIENTE 1.0 LITRO. | 405822 | RECIPIENTE 1.0 LITRO | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 20 | R$ 55,89 |  | R$ 1.117,80 |
| 352 | SOLUÇÃO FORMOL 10% RECIPIENTE DE 1 LITRO. | 382549 | RECIPIENTE 1.0 LITRO | 40 | 0 | 30 | 0 | 3 | 73 | R$ 22,45 |  | R$ 1.638,85 |
| 353 | SOLUÇÃO LIMPADORA DE ARTIGOS, DETERGENTE ENZIMÁTICO PREPARAÇÃO CONTENDO TENSOATO NÃO IONICO, PH NEUTRO, BIODEGRADAVEL, BAIXA ESPUMA, ASSOCIADO A MINIMO 4 ENZIMAS DO TIPO AMILASE, LIPASE E PROTEASE, CONCENTRADO, PROPRIO PARA LIMPEZA MANUAL E MECANICA NA MESMA APRESENTAÇÃO, PARA USO DILUIDO, INFORMAR DILUIÇÃO E VALOR DO LITRO DILUIDO, GALAO OU LITRO, ESTAR DENTRO DO 1º MES DA VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, COMPOSIÇÃO, INSTRUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, CODIGO DE BARRA, LEGISLAÇÃO VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO, FRASCO 1000.0 ML. | 644768 | FRASCO 1000.0 ML | 150 | 0 | 100 | 0 | 25 | 275 | R$ 47,70 |  | R$ 13.117,50 |
| 354 | SOLUÇÃO PHMB, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTO POR POLIHEXAMETILENO DE BIGUANIDA/POLIHEXADINA 0,1% BETAINA OU OUTRO AGENTE SURFACTANTE 0,1% DE POLIEXANIDA, LIMPEZA E DESCONTAMINAÇÃO DE LESÕES, FRASCOS 350ML, EMBALAGEM 1.0 FRASCO. | 1034840 | EMBALAGEM 1.0 FRASCO | 20 | 0 | 50 | 0 | 0 | 70 | R$ 63,54 |  | R$ 4.447,80 |
| 355 | SOLUCAO, ANTISSEPTICA AQUOSA (TOPICA), PVPI + AGUA, 10 % (1 % DE IODO DISPONIVEL), RECIPIENTE 1.0 LITRO. | 384977 | RECIPIENTE 1.0 LITRO | 0 | 0 | 30 | 0 | 25 | 55 | R$ 64,45 |  | R$ 3.544,75 |
| 356 | SOLUCAO, AQUOSA ANTISSEPTICA, POLIHEXANIDA,PHMB, BISABOLOL, DIMETICONE REMOCAO DE SUJIDADE DA PELE SEM ENXAGUE, LIVRE DE PARABENO, CORANTE, FRAGANCIA E ALCOOL, UNIDADE 1.0 FRASCO. | 1015229 | UNIDADE 1.0 FRASCO | 50 | 0 | 200 | 0 | 0 | 250 | R$ 47,46 |  | R$ 11.865,00 |
| 357 | SOLUÇÃO, DESINFETANTE DE ALTO NIVEL PARA ARTIGOS SEMICRITICOS, A BASE DE ORTOFTALDEIDO, UNIDADE 1,0 LITRO. | 1628979 | UNIDADE 1,0 LITRO | 200 | 0 | 200 | 0 | 5 | 405 | R$ 129,29 |  | R$ 52.362,45 |
| 358 | SONDA DE FOLEY 2 VIAS, BALAO N° 14, SILICONE, FORMATO ANATOMICO E ATRAUMATICO, ANTI INCRUSTANTE, PONTA DISTAL, 2 ORIFICIOS ARREDONDADOS E LISOS, VALVULA DE ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO BALAO COMPATIVEL COM SERINGA BICO LUER SLIP, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1399495 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 | R$ 4,36 |  | R$ 174,40 |
| 359 | SONDA DE FOLEY 2 VIAS, BALAO N° 16, SILICONE, FORMATO ANATOMICO E ATRAUMATICO, ANTI INCRUSTANTE, PONTA DISTAL, 2 ORIFICIOS ARREDONDADOS E LISOS, VALVULA DE ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO BALAO COMPATIVEL COM SERINGA BICO LUER SLIP, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1399674 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | 60 | R$ 6,90 |  | R$ 414,00 |
| 360 | SONDA DE FOLEY 2 VIAS, BALAO N° 18, SILICONE, FORMATO ANATOMICO E ATRAUMATICO, ANTI INCRUSTANTE, PONTA DISTAL, 2 ORIFICIOS ARREDONDADOS E LISOS, VALVULA DE ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO BALAO COMPATIVEL COM SERINGA BICO LUER SLIP, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1399684 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 70 | R$ 6,44 |  | R$ 450,80 |
| 361 | SONDA DE FOLEY 2 VIAS, COM BALAO, N° 10, CONFECCIONADA EM SILICONE DE FORMATO ANATOMICO E ATRAUMATICO, COM ANTI-INCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL, COM DOIS ORIFICIOS ARREDONDADOS E LISOS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 380720 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | R$ 4,09 |  | R$ 81,80 |
| 362 | SONDA URETRAL DESCARTAVEL Nº 16. ESPECIFICAÇÃO: DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATOXICO, MALEÁVEL TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFICIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRURGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. | - | UNIDADE | 10 | 0 | 50 | 0 | 0 | 60 | R$ 1,12 |  | R$ 67,20 |
| 363 | SONDA URETRAL, ORIFICIOS ADEQUADOS, PADRONIZADOS, ATRAUMATICO, SEM REBARBAS, CONECTOR COM TAMPA ACOPLADA, N° 12, MATERIAL ATOXICO, MALEAVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 596900 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | R$ 2,00 |  | R$ 200,00 |
| 364 | SONDA URETRAL, ORIFICIOS ADEQUADOS, PADRONIZADOS, ATRAUMATICO, SEM REBARBAS, CONECTOR COM TAMPA ACOPLADA, N° 14, MATERIAL ATOXICO, MALEAVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 596910 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | R$ 1,79 |  | R$ 107,40 |
| 365 | SONDA URETRAL, ORIFICIOS ADEQUADOS, PADRONIZADOS, ATRAUMATICO, SEM REBARBAS, CONECTOR COM TAMPA ACOPLADA, N° 18, MATERIAL ATOXICO, MALEAVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 596930 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 | R$ 1,23 |  | R$ 49,20 |
| 366 | SONDA URETRAL, ORIFICIOS ADEQUADOS, PADRONIZADOS, ATRAUMATICO, SEM REBARBAS, CONECTOR COM TAMPA ACOPLADA, N°10, MATERIAL ATOXICO, MALEAVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 758060 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | R$ 1,43 |  | R$ 143,00 |
| 367 | SONDA, SILICONIZADA, EM PVC TRANSPARENTE HIPOALERGENICO, ISENTO DE LATEX, A DUREZA DO PVC DEVE PERMITIR A INTRODUCAO DA SONDA NO TUBO TRAQUEAL SEM ACOTOVELAR, PARA ASPIRACAO TRAQUEAL N° 14, COM ORIFICIOS SEM REBARBAS E ATRAUMATICOS DISPOSITIVOS NA LATERAL E EXTREMIDADE DA PORCAO DISTAL, CONECTOR COMPATIVEL COM BICO LUER FIXO NA PORCAO PROXIMAL DA SONDA, ESTERIL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1068420 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | R$ 1,07 |  | R$ 21,40 |
| 368 | SONDA, SILICONIZADA, EM PVC TRANSPARENTE HIPOALERGENICO, ISENTO DE LATEX, A DUREZA DO PVC DEVE PERMITIR A INTRODUCAO DA SONDA NO TUBO TRAQUEAL SEM ACOTOVELAR, PARA ASPIRACAO TRAQUEAL N° 16, COM ORIFICIOS SEM REBARBAS E ATRAUMATICOS DISPOSITIVOS NA LATERAL E EXTREMIDADE DA PORCAO DISTAL, CONECTOR COMPATIVEL COM BICO LUER FIXO NA PORCAO PROXIMAL DA SONDA, ESTERIL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1068430 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 | R$ 1,10 |  | R$ 44,00 |
| 369 | SONDA, SILICONIZADA, EM PVC TRANSPARENTE HIPOALERGENICO, ISENTO DE LATEX, A DUREZA DO PVC DEVE PERMITIR A INTRODUCAO DA SONDA NO TUBO TRAQUEAL SEM ACOTOVELAR, PARA ASPIRACAO TRAQUEAL N° 18, COM ORIFICIOS SEM REBARBAS E ATRAUMATICOS DISPOSITIVOS NA LATERAL E EXTREMIDADE DA PORCAO DISTAL, CONECTOR COMPATIVEL COM BICO LUER FIXO NA PORCAO PROXIMAL DA SONDA, ESTERIL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1068440 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | R$ 1,17 |  | R$ 23,40 |
| 370 | SUPORTE DE APOIO, ERGONOMICO PARA OS PES, DOBRAVEL, PLASTICO ABS DE ALTA RESISTENCIA, ESTRUTURA METALICA EM TUBOS DE ACO, DESMONTAVEIS E ZINCADAS, INCLINACAO AJUSTAVEL, CAIXA 1.0 UNIDADE. | 742388 | CAIXA 1.0 UNIDADE | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 8 | R$ 52,69 |  | R$ 421,52 |
| 371 | SUPORTE DESPORTOS, BOLA SUICA MATERIAL ACO CARBONO E NYLON, PINTURA EPOXI, DIMENSOES 1,4X46,6X8,7 CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1526820 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 6 | R$ 68,78 |  | R$ 412,68 |
| 372 | SUPORTE E CORTADOR DUPLO DE BOBINA E PAPEL GRAU CIRÚRGICO. COM FACA ROTATIVA EM AÇO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 560MM X245MM X265MM. | - | UNIDADE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | R$ 275,00 |  | R$ 275,00 |
| 373 | SUPORTE GIRATÓRIO PARA VIGA METÁLICA DE 150MM. FEITA EM AÇO. ACOMPANHA: PARAFUSOS; SUPORTE GIRATÓRIO SILENCIOSO DE TETO; TIRA DE SUSPENSÃO DE 1.20M E UM MOSQUETÃO SIMPLES. TAMANHO APROXIMADO. 20X20X20( CXLXA). | - | UNIDADE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | R$ 99,00 |  | R$ 198,00 |
| 374 | SUPORTE PARA CURATIVO DE PERNA: HASTE DE APOIO DE PERNA CROMADO COM SUPORTE ESTOFADO A NAPA COLECÇÃO NAT. APARADEIRA COM TAMPA EM AÇO INOX. SUPORTE DE CALCANHARES. DIMENSÕES: 54X38X48 CM, PESO 6KG. | - | UNIDADE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | R$ 101,15 |  | R$ 202,30 |
| 375 | SUPORTE PERFEITO PARA ARMAZENAMENTO E EXIBIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS DE TREINO COMO TAPETE DE EXERCÍCIOS, FAIXAS DE TREINO OU ROLOS DE ESPUMA. ACESSÓRIOS DE MONTAGEM INCLUÍDOS. FEITO EM METAL E A SUA SUPERFÍCIE É REVESTIDA COM CAMADA DE TINTA À PROVA D'ÁGUA E ANTIOXIDAÇÃO, ESTÁVEL E DURÁVEL, COMPORTANDO ATÉ 6 ROLOS. | - | UNIDADE | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | R$ 199,00 |  | R$ 597,00 |
| 376 | SWAB ORAL ESPONJA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM APROXIMADAMENTE 50 UNIDADES, DESIGN ESPECIAL COM ESPONJA DE POROS ABERTOS, A ESPONJA DE ALGODÃO É MACIA E ABSORVENTE, INODORA E SEGURA, COR PREFERENCIALMENTE ROSA. TAMANHO APROXIMADO DE 13,5CM / 5,3 POLEGADAS. | - | PACOTE |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | R$ 22,44 |  | R$ 44,88 |
| 377 | TERMOMETRO, CLINICO, DIGITAL PARA USO HOSPITALAR, COM GRADUACAO DE 35° A 42°C, COLUNA DE MERCURIO DE DILATACAO UNIFORME E DE FACIL LEITURA, UNIDADE 1.0 UNIDADE. | 188646 | UNIDADE 1.0 UNIDADE | 4 | 10 | 10 | 0 | 5 | 29 | R$ 15,59 |  | R$ 452,11 |
| 378 | TERMOMETRO, DIGITAL INFRAVERMELHO, SEM CONTATO, MEDICAO TEMPERATURA CORPORAL, DISPLAY INTEGRADO EXIBICAO DA TEMPERATURA, FAIXA DE MEDIDA DE 33 A 42ºC, ALIMENTADO POR PILHAS OU BATERIA, DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM INATIVIDADE POR MAIS DE 01 MINUTO, REGISTRO NA ANVISA VIGENTE, GARANTIA MINIMO 03 MESES, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 972580 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 14 | R$ 114,19 |  | R$ 1.598,66 |
| 379 | TESOURA DE LISTER 14 CM, PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA CURVADA, PRODUTO DE USO PERMANENTE, NÃO ESTÉRIL, COM GARANTIA DE 10 ANOS. MEDINDO APROXIMADAMENTE: 14CM. | - | UNIDADE | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | R$ 53,19 |  | R$ 1.063,80 |
| 380 | TESOURA OBSTÉTRICA 22 CM. PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL. | - | UNIDADE | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | R$ 61,95 |  | R$ 619,50 |
| 381 | TESOURA, 12CM +/-1CM, IRIS RETA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1093089 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | R$ 16,50 |  | R$ 165,00 |
| 382 | TESOURA, 22 CM, METZEMBAUM RETA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 879173 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | R$ 64,80 |  | R$ 648,00 |
| 383 | TESOURA, ACO INOX, 20CM +/-1CM, LISTER, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1048074 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | R$ 63,80 |  | R$ 1.276,00 |
| 384 | TESOURA, CIRURGICA FINA/FINA CURVA, 15CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 528814 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 15 | R$ 28,00 |  | R$ 420,00 |
| 385 | TESOURA, CIRURGICA FINA/FINA RETA, 15CM +/-1CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1436690 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | R$ 30,94 |  | R$ 618,80 |
| 386 | TESOURA, CIRURGICA ROMBA/FINA CURVA, 15CM +/-1CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1436905 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 15 | R$ 35,00 |  | R$ 525,00 |
| 387 | TESOURA, IRIS CURVA, 8 - 12,5CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1447913 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 30 | R$ 32,72 |  | R$ 981,60 |
| 388 | TESOURA, METZEMBAUN RETA, 14CM +/-1CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1439349 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | R$ 43,15 |  | R$ 863,00 |
| 389 | TESTE, COLORIMETRICO QUALITATIVO PARA H. PYLORI POR BIOPSIA, CAIXA COM 50 TESTES, UNIDADE 1.0 TESTE. | 662635 | UNIDADE 1.0 TESTE | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 2000 | R$ 114,90 |  | R$ 229.800,00 |
| 390 | TIRA REATIVA GLICEMIA, CONSTITUIDA DE BIOSENSORES PARA CAPTAÇÃO DO SANGUE PELA LATERAL, CURVA DE CONFORTO DE CAPTAÇÃO DO SANGUE PELA EXTREMIDADE DAS TIRAS, DESTINADA A LEITURA DE GLICOSE NO SANGUE CAPILAR, VENOSO, ARTERIAL E NEONATAL, EMBALAGENS INDIVIDUALIDAS E OU FRASCOS COM ATE 25 TIRAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 484400 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 160 | 40 | 160 | 0 | 50 | 410 | R$ 22,70 |  | R$ 9.307,00 |
| 391 | TOUCA DESCARTAVEL TNT COM ELÁSTICO, GRAMATURA MINIMA 20, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, COR BRANCA, DIAMENTRO MINIMO 50CM, EMBALAGEM 100 UNIDADES. | 152501 | EMBALAGEM 100 UNIDADES | 200 | 40 | 100 | 0 | 100 | 440 | R$ 14,70 |  | R$ 6.468,00 |
| 392 | TRIANGULO DE POSICIONAMENTO, CUNHA, DIMENSÃO: 56X50X30CM +/- 5CM, DENSIDADE D-26, TAMANHO GRANDE PARA ENCOSTO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1177458 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 22 | R$ 197,10 |  | R$ 4.336,20 |
| 393 | TUBO DE SILICONE PARA OXIGÊNIO, CONFECCIONADO EM SILICONE DE GRAU FARMACÊUTICO DA MAIS ALTA QUALIDADE E COM PROCEDIMENTOS MINUCIOSOS DE ASSEPSIA, UMA DUREZA APROXIMADA DE 70 SHORE A, NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO E DESCARTÁVEL, REGISTRO NA ANVISA, COM APROXIMADAMENTE 6X10MM E ROLO CCOM NO MÍNIMO 15 METROS. | - | PACOTE | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | R$ 180,78 |  | R$ 1.265,46 |
| 394 | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, 5,0MM, CLORETO DE POLIVINIL, ESTERIL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 372433 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | R$ 5,20 |  | R$ 104,00 |
| 395 | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, 5,5MM, CLORETO DE POLIVINIL, ESTERIL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 372440 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | R$ 5,23 |  | R$ 104,60 |
| 396 | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, 6,0MM, CLORETO DE POLIVINIL, ESTERIL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 372465 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | R$ 5,39 |  | R$ 107,80 |
| 397 | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, 6,5MM, CLORETO DE POLIVINIL, ESTERIL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 372458 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | R$ 5,27 |  | R$ 105,40 |
| 398 | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, 7,5 MM, PVC, ESTERIL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 635329 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | R$ 4,22 |  | R$ 126,60 |
| 399 | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, 8,5MM, PVC, ESTERIL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 372507 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | R$ 5,28 |  | R$ 158,40 |
| 400 | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, ESTERIL, 7,0MM, PVC, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 372472 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | R$ 4,95 |  | R$ 148,50 |
| 401 | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, ESTERIL, 8,0 MM, PVC, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 635339 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | R$ 4,29 |  | R$ 128,70 |
| 402 | TUBO, LATEX 200, DIAMETRO INTERNO E ESPESSURA DA PAREDE UNIFORMES, UNIDADE 1.0 METRO. | 520044 | UNIDADE 1.0 METRO | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | R$ 29,55 |  | R$ 8.865,00 |
| 403 | VALVULA, REGULADORA DE PRESSAO PARA CILINDRO, UM MANOMETRO, UM FLUXOMETRO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 1295968 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 5 | 2 | 6 | 0 | 5 | 18 | R$ 267,10 |  | R$ 4.807,80 |
| 404 | VELCRO TIPO JAPÃO PARA ÓRTESE DE MMSS ADULTO (2,5 MM) TECIDO COM ALTO PODER DE ADERÊNCIA (LADO FÊMEA DE FECHO DE CONTATO); COR PRETA; COMPOSIÇÃO 30% CLOROPRENO (CR) + 70% SBR REVESTIDO COM TECIDO 100% POLIAMIDA EM UMA DAS FACES; TECIDO VELCRO JAPÃO 95% POLIESTER + 5% ELASTANO EM OUTRA FACE. MEDIDAS: 2,5 MM (ESPESSURA) X 1,30 METRO (LARGURA) X 3,30 METRO (COMPRIMENTO); ACEITA-SE VARIAÇÃO DE +/-5%. | - | UNIDADE | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | R$ 30,30 |  | R$ 454,50 |
| 405 | VELCRO TIPO JAPÃO PARA ÓRTESE DE MMSS INFANTIL (1,5 MM) TECIDO COM ALTO PODER DE ADERÊNCIA (LADO FÊMEA DE FECHO DE CONTATO); COR PRETA; COMPOSIÇÃO 30% CLOROPRENO (CR) + 70% SBR REVESTIDO COM TECIDO 100% POLIAMIDA EM UMA DAS FACES; TECIDO VELCRO JAPÃO 95% POLIESTER + 5% ELASTANO EM OUTRA FACE. MEDIDAS: 1,5 MM (ESPESSURA) X 1,30 METRO (LARGURA) X 3,30 METRO (COMPRIMENTO); ACEITA-SE VARIAÇÃO DE +/-5%. | - | UNIDADE | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | R$ 25,23 |  | R$ 378,45 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 2.320.512,43 |  |  |

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Como se observa, o atendimento das necessidades somente será solucionado pela disponibilização dos itens para o atendimento e realização de procedimentos dentro das unidades de saúde gerenciadas pelo CPSMC, logo, parte-se desse pressuposto para analisarmos as soluções quanto a forma de disponibilização dos itens.

Soluções vislumbradas:

| SOLUÇÃO | DESCRIÇÃO |
| --- | --- |
| 01 | Registro de preços: Realizar procedimentos licitatórios para o registro de preços para aquisição de material médico-hospitalar. Isso permite que seja adquiro os itens por meio de ata de registro de preços, garantindo melhores preços e condições de compra. |
| 02 | Pregão eletrônico tradicional: Realizar pregão eletrônico para aquisição de aquisição de material médico-hospitalar, permitindo uma maior concorrência entre os fornecedores e possibilitando a obtenção dos melhores preços. |
| 03 | Centrais de compras compartilhadas: Participar de centrais de compras compartilhadas com outros órgãos públicos, possibilitando a compra em maior escala e obtenção de descontos por volume. |

A solução 01 é a mais adequada haja vista que serão compradas grandes quantidades de itens. As unidades de saúde gerenciadas pelo CPSMC possuem uma alta demanda de atendimento, não sendo possível estimar com a exatidão a quantidade a ser consumida dos itens. Desta forma, ter os preços dos itens registrados em uma ata para que o CPSMC faça a aquisição logo que se ache necessário é a solução mais viável para o momento.

A solução 02 não parece a mais adequada, haja vista tratar-se de compra convencional, nos termos possibilitados pela Lei Federal n.9 14.133/21 o que teria que estimar uma quantidade exata e ainda a previsão orçamentária.

A solução 03 embora seja uma solução benéfica, contudo, diante de uma relação de itens que atendem as particularidades dos atendimentos realizados dentro das unidades de saúde gerenciadas pelo CPSMC, pode não lograr êxito, e considerando a necessidade, poderia haver prejuízo pela demora e etapas necessárias a cada uma, dentre outras questões de natureza prática a que se entendem que tal solução não é a mais adequada as necessidades momentâneas.

Ante o contexto de praticidade e necessidade real e urgente, a solução 01 parece a mais adequada por se tratar de Pregão Eletrônico modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento, para este caso, será o de menor preço, do Tipo para Registro de preços que possibilitará a administração realizar diversos contratos, dentro da vigência da ata, com quantidades para cada ocasião específica.

Para atender a solução 01 foram realizadas diversas consultas visando levantar a capacidade de mercado atender as demandas apresentada pelo CPSMC, dentre as várias empresas encontradas foram relacionadas no quadro abaixo que já prestam os serviços para outros órgãos consultados.

| EMPRESA VENCEDORA | CNPJ | PREGÃO | EMAIL/TELEFONE |
| --- | --- | --- | --- |
| Unilife Hospitalar Distribuidora De Medicamentos E Materiais Médicos Ltda | 40.587.322/0001-01 | PE 008.2024/2024 | mult.service@life.com (85) 3093-9010 |
| L C M Ferreira Farma Hospitalar | 35.019.206/0001-48 | PE 008.2024/2024 | rmfcontabil01@hotmail.com (85) 2180-8184 |
| Equipos Médicos Comercio E Representações Ltda | 01.193.818/0001-30 | 0112.01/2023PE/2023 | financeiro@equiposmedicosfor.com (85) 3064-1212 |
| E Jota Comerce Ltda | 45.132.753/0001-99 | 001.30.10.2023/2023 | ejota.adm@gmail.com (85) 99801-5192 |
| Londrihosp Importação E Exportação De Produtos Médico Hospitalares Ltda | 42.650.279/0001-07 | 001.30.10.2023/2023 | londrimedihospitalar@gmail.com (43) 33391320 |
| Agil Comercio E Distribuidora De Equipamentos Ltda (Epp) | 30.607.801/0001-80 | 2023.10.24.001/2023 | dist.agil@gmail.com (85) 41023692 |
| E Jota Comerce Ltda | 45.132.753/0001-99 | 001.30.10.2023/2023 | ejota.adm@gmail.com (85) 99801-5192 |
| Locmed Hospitalar Ltda | 04.238.951/0001-54 | 015/2022 PE SRP/2022 | sac@locmed.com.br 0800-9411675 |
| F3 Farma Distribuidora De Medicamentos Ltda | 46.297.103/0001-66 | 23.05.001/2023/2023 | licitacao@f3farma.com.br (85) 2135-6673 |
| Ttack Medical Comércio De Equipamentos Hospitalares Eireli - Epp | 17.953.048/0001-17 | PE 348/2023 IJF/2023 | vendas@tckmed.com.br (11) 5521-2100 |
| Nutrientes Med Distribuidora De Medicamentos Ltda-Epp | 26.383.079/0001-70 | 14.020/2023-PE/2023 | licitação@nutrientesmed.com.br (85) 99854-0033 |
| Cruzel Comercial Distribuidora De Produtos Hospitalares Eireli | 19.877.178/0001-43 | 14.020/2023-PE/2023 | cruzel@cruzel.com.br (11) 2768-4688 |
| Tata Com. De Equip. Para Saúde, Odonto Médico Ltda - Me | 11.088.993/0001-11 | PE-043-2023/2024 | otavio@otimizalicitacoes.com.br (16) 3244-3113 |
| Cmf Distribuidora De Medicamentos Ltda Me | 13.414.166/0001-04 | 3011.02/22-PE/2022 | administracao@cmfdistribuidora.com.br (85) 2180-8041 |
| Freedom Hospitalar Ltda | 42.252.923/0001-80 | 3011.02/22-PE/2022 | administracao@cmfdistribuidora.com.br (85) 2180-8041 |

Os dados apresentados na tabela foi uma consulta previa realizada no site do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em processos de licitações. Verificou-se a existência de vários fornecedores capazes de atender a presente contratação, restante assim, comprovado que o presente certame terá empresas suficientes para atender o objeto deste estudo.

7. ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O custo estimado da contratação é de R$ 2.320.512,43 (Dois Milhões, Trezentos e Vinte Mil, Quinhentos e Doze Reais e Quarenta e Três Centavos).  Os valores estimados foram realizados pelo Setor de Compras o qual foi utilizado a pesquisa no Banco de Preços.

8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

A solução para eventual aquisição de material médico-hospitalar e materiais e equipamentos permanentes diversos, que são usados nas unidades de saúde gerenciadas por este Consórcio, e se dará através de licitação na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA utilizando o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO.

O Pregão é definido pela Lei nº 14.133/2021, no seu inciso XLI do artigo 6º, como a “modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto”. Logo, entendemos que os itens a serem adquiridos enquadram-se na definição bens e serviços comuns com previsão no inciso XIII do artigo 6º da Lei nº 14.133/2021:

Aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

Será adotado o procedimento auxiliar de Sistema de Registro de Preços por ser utilizado tanto nas contratações para aquisição de bens ou produtos, como para a prestação de serviços desde que o objeto se enquadre nas seguintes hipóteses:

- Necessidade de contratações frequentes;

- Aquisição de bens com previsão de entregas parceladas;

- Contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;

- Aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo;

- Quando pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.

Justificativa Técnica para a Autorização de Adesão ao Sistema de Registro de Preços no Edital

A utilização do Sistema de Registro de Preços (SRP) no âmbito das contratações públicas é uma ferramenta amplamente reconhecida por sua eficiência, flexibilidade e capacidade de proporcionar economia e agilidade na aquisição de bens e serviços. Para assegurar a maximização dos recursos públicos e a obtenção de condições mais vantajosas para a Administração, propõe-se a inclusão da autorização para adesão ao SRP no edital.

O SRP permite a consolidação das demandas de diferentes órgãos e entidades, possibilitando a realização de um único processo licitatório para a aquisição de bens e serviços comuns. Isso resulta na redução de custos operacionais e administrativos associados à realização de múltiplos procedimentos licitatórios, promovendo a economia de escala e a otimização do tempo dos servidores públicos envolvidos.

A centralização das compras por meio do SRP proporciona a negociação de volumes maiores de bens e serviços, o que frequentemente resulta em preços mais competitivos e condições comerciais mais favoráveis. A possibilidade de adesão por diversos órgãos e entidades amplia ainda mais este efeito, potencializando a redução de custos e a eficiência nas aquisições.

O SRP oferece uma maior flexibilidade na aquisição de bens e serviços ao longo da vigência da ata de registro de preços. Isso permite que a Administração Pública responda de forma mais ágil e eficiente às variações nas demandas, sem a necessidade de iniciar novos processos licitatórios a cada necessidade emergente.

A adoção do SRP contribui para a ampliação da transparência nos processos de aquisição, uma vez que as condições de preços, prazos e especificações dos produtos e serviços ficam disponíveis para consulta pública. Além disso, o caráter competitivo do processo licitatório garante que as contratações sejam realizadas com base em critérios objetivos e equitativos, evitando favorecimentos e promovendo a igualdade de oportunidades entre os fornecedores.

A possibilidade de solicitar entregas conforme a demanda reduz a necessidade de manutenção de estoques elevados, o que resulta em menor custo de armazenamento e menor risco de obsolescência ou desperdício de materiais. Esta característica do SRP contribui para uma gestão mais eficiente e econômica dos suprimentos pela Administração Pública.

Diante dos benefícios expostos, a inclusão da autorização para adesão ao Sistema de Registro de Preços no edital se justifica plenamente. Esta medida visa assegurar maior eficiência, economicidade e transparência nas contratações públicas, promovendo a melhor utilização dos recursos públicos em benefício da sociedade.

Dessa forma, entendemos que a licitação da modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA para o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO com PERMISSÃO DE ADESÕES, é a melhor alternativa para o Registro de preços visando futura e eventual aquisição de material médico-hospitalar e materiais e equipamentos permanentes diversos para atender as necessidades das unidades de saúde gerenciadas pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC.

9. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

O parcelamento da solução não é recomendável, devendo adjudicação do Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de Preços ser por GRUPO. Considerando o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, este órgão entende que, desta forma, os itens a serem licitados integrarão o GRUPO na observância, inclusive, das regras de mercado para a comercialização dos produtos, de modo a manter a competitividade necessária à disputa. Nessa esteira, entendemos que o objeto em tela se coteja por sua similitude de gênero, onde justifica-se a realização da licitação por meio de GRUPO, de forma a gerar maior economia de escala e por consequência, gerando o melhor aproveitamento dos recursos públicos, na forma do que determina o art. 5º, da Lei nº 14.133/21. Em contraponto, seria desproporcional a administração gerenciar os itens pretendidos, quando da demanda ser única em relação à especificidade da finalidade buscada. Por fim, ressaltamos que a competitividade resta amplamente preservada, pois o agrupamento dos itens leva em consideração as características comuns aos objetos dos itens pertencentes que se unificam em um único conjunto.

10. RESULTADOS PRETENDIDOS

Os resultados pretendidos são variados e abrangem aspectos que vão desde a eficiência operacional até a conformidade legal e a satisfação dos usuários.

### 1. Aquisição de Materiais de Qualidade

- Conformidade Técnica: Garantir que os materiais adquiridos atendam às especificações técnicas e padrões de qualidade estabelecidos.

- Segurança: Assegurar que os materiais são seguros para uso em procedimentos médicos e não colocam em risco a saúde dos pacientes.

### 2. Eficiência na Gestão de Recursos

- Otimização de Custos: Reduzir os custos através de uma gestão eficiente da compra, evitando desperdícios e obtendo melhores preços através de negociações e compras em escala.

- Melhor Planeamento: Assegurar que os materiais estão disponíveis quando necessários, evitando faltas que possam interromper os serviços de saúde.

### 3. Transparência e Conformidade Legal

- Transparência no Processo: Assegurar que o processo de licitação é conduzido de forma transparente, seguindo as normas e regulamentos aplicáveis, o que fortalece a confiança pública.

- Conformidade Legal: Cumprir todas as exigências legais e regulamentares, evitando penalidades e litígios.

### 4. Satisfação dos Usuários e Melhoria do Atendimento

- Satisfação dos Profissionais de Saúde: Fornecer materiais que atendam às expectativas dos profissionais de saúde, facilitando seu trabalho e contribuindo para um ambiente de trabalho mais eficiente.

- Satisfação dos Pacientes: Melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes, garantindo que eles recebam cuidados com os melhores materiais disponíveis.

11. PROVIDÊNCIAS PARA A ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO

Após a realização desse Estudo Preliminar, o Termo de Referência será elaborado e caso aprovado pelo Secretário Executivo será realizada Licitação através de Pregão Eletrônico, para Registro de Preço. A licitação estando homologada e as atas assinadas poderá ser feita a contratação para aquisição dos itens licitados. Os almoxarifados deverão estarem adaptados a receber a entrega das mercadorias, estando com os espaços disponíveis para realizar o armazenamento do material recebido.

12. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Durante o desenvolvimento do presente estudo técnico preliminar não foram identificadas contratações correlatas e/ou interdependestes.

13. IMPACTO AMBIENTAL

Todas as empresas vencedoras do processo de licitação deverão atender a todos os critérios de sustentabilidade existentes e a todas as normas vigentes, durante toda a contratação.

14. POSCIONAMENTO CONCLUSIVO

Os estudos preliminares evidenciam que a contratação da solução ora descrita, ou seja, Aquisição de material médico-hospitalar e materiais e equipamentos permanentes diversos, para atender as necessidades das unidades de saúde gerenciadas pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC, mostra-se tecnicamente possível e fundamentadamente necessária.

15. RELAÇÃO DE ANEXOS

Anexo I – Mapa de Riscos;

ANEXO I – MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCOS

1. RISCOS NO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO:

| 1.1. RISCO – ESPECIFICAÇÃO INADEQUADA DO OBJETO. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto: |  | ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto |  |
| Nível de risco: |  | ( ) Aceitável ( ) Aceitação Intermediária ( X ) Inaceitável |  |
| Id | Danos |  |  |
| 1. | Prejuizo nos atendimentos realizados, pois os materias e equipamentos objetos dessa licitação são essenciais para a sua realização. Desde os procedimentos mais simples aos mais complexos. |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1. | Realizar revisão das especificações e exigências por servidor com experiência na área. |  | Unidades Demandantes. |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1. | Corrigir imediatamente o artefato deficiente. |  | Unidades Demandantes. |

| 1.2. RISCO – PESQUISAS DE MERCADO INSUFICIENTES OU COM PROBLEMAS. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta |  |
| Impacto: |  | ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto |  |
| Nível de risco: |  | ( ) Aceitável ( ) Aceitação Intermediária ( X ) Inaceitável |  |
| Id | Danos |  |  |
| 1. | Impossibilidade de cumprimento; Seleção fracassada ou deserta; afronta aos princípios da economicidade e da eficiência nas licitações. |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1. | Manter a pesquisa de mercado sempre atualizada, observando a variação dos preços obtidos para cada item. Realizar a pesquisa de preço com observância aos critérios subjetivos do próprio tipo de material. E critérios objetivos como valor unitário, a diferença monetária entre os orçamentos, dentre outros. |  | Setor de Compras. |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1. | Realizar ou revalidar a pesquisa de mercado. |  | Setor de Compras. |

| 1.3. RISCO – ATRASO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( ) Baixa ( ) Média ( X) Alta |  |
| Impacto: |  | ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto |  |
| Nível de risco: |  | ( ) Aceitável ( ) Aceitação Intermediária ( X ) Inaceitável |  |
| Id | Danos |  |  |
| 1. | Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações. |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1. | Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos. |  | Unidades Demandantes. |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1. | Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório. |  | Unidades Demandantes. |

2. RISCOS NA SELEÇÃO DO FORNECEDOR:

| 2.1. RISCO – SELEÇÃO CONDUZIDA SEM SEGUIR NORMAS E PROCEDIMENTOS. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto: |  | ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto |  |
| Nível de risco: |  | ( ) Aceitável ( ) Aceitação Intermediária ( X ) Inaceitável |  |
| Id | Danos |  |  |
| 1. | Descumprimento da legislação vigente; sobrepreço; superfaturamento. |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1. | Estabelecer rotinas de revisão de todas as normas e procedimentos necessários a contratação do objetivo pretendido. |  | Setor de Licitações. |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1. | Nova elaboração dos procedimentos iniciais. |  | Unidades Demandantes. |

| 2.2. RISCO – SELEÇÃO FRACASSADA. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto: |  | ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto |  |
| Nível de risco: |  | ( ) Aceitável ( ) Aceitação Intermediária ( X ) Inaceitável |  |
| Id | Danos |  |  |
| 1. | Impossibilidade de contratação do objeto pretendido. |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1. | Divulgar amplamente a seleção. |  | Setor deLicitações. |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1. | Republicar a seleção. |  | Setor de Licitações. |

| 2.3. RISCO – PROPOSTA DE PREÇO COM VALOR SUPERIOR AO ESTIMADO. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto: |  | ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto |  |
| Nível de risco: |  | ( ) Aceitável ( ) Aceitação Intermediária ( X ) Inaceitável |  |
| Id | Danos |  |  |
| 1. | Seleção fracassada. |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1. | Acompanhar as apresentações de propostas e analisar os preços coletados nas pesquisas de preços. |  | Setor deLicitações. |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1. | Negociar o valor com as empresas, em caso da empresa não radequar o preço desclassificar a proposta da mesma. |  | Setor de Licitações. |

3. RISCOS NA GESTÃO CONTRATUAL:

| 3.1. RISCO – DESIGNAÇÃO DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO E SUBSTITUTOS SEM CONHECIMENTO TÉCNICO DO OBJETO CONTRATUAL. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto: |  | ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto |  |
| Nível de risco: |  | ( ) Aceitável ( ) Aceitação Intermediária ( X ) Inaceitável |  |
| Id | Danos |  |  |
| 1. | Designação de empregado público sem conhecimento técnico do objeto do contrato. |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1. | Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e proporcionar capacitação. |  | Secretário Executivo. |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1. | Indicar fiscal capacitado. |  | Secretário Executivo. |

| 3.2. RISCO – INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto: |  | ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto |  |
| Nível de risco: |  | ( ) Aceitável ( ) Aceitação Intermediária ( X ) Inaceitável |  |
| Id | Danos |  |  |
| 1. | Indisponibilidade do serviço. |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1. | Reservar dotação orçamentária adequada e realizar pré- empenho da despesa. |  | Diretoria Administrativa Financeira. |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1. | Realizar Planejamento orçamentário aquisição da solução pretendida a fim de realizar o serviço. |  | Diretoria Administrativa Financeira. |

| 3.3. RISCO – FALTA DE MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto: |  | ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto |  |
| Nível de risco: |  | ( ) Aceitável ( ) Aceitação Intermediária ( X ) Inaceitável |  |
| Id | Danos |  |  |
| 1. | Descumprimento da legislação vigente; prejuízos não sanáveis na execução do projeto; descontinuidade do serviço contratado e atraso no atendimento da demanda. |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1. | Acompanhamento e controle do fluxo processual durante a vigência do contrato. |  | Gestores e Fiscais do Contrato. |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1. | Notificar a contratada para que esta possa regularizar sua documentação, suspendendo, temporariamente, a assinatura do contrato e aditivos; |  | Gestores e Fiscais do Contrato. |

| TABELA DE NÍVEL DE RISCO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NÍVEL DE RISCO |  |  | PROPABILIDADE DO RISCO |  |  |
|  |  |  | BAIXA | MÉDIA | ALTA |
| IMPACTO DO RISCO | BAIXO | ACEITÁVEL |  | ACEITÁVEL | ACEITAÇÃO INTERMEDIÁRIA |
|  | MÉDIO | ACEITÁVEL |  | ACEITAÇÃO INTERMEDIÁRIA | INACEITÁVEL |
|  | ALTO | ACEITAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  | INACEITÁVEL | INACEITÁVEL |

4. RESPONSÁVEL PELO MAPA DE RISCO

NOME: Cynthia Aguiar Frota Neves Luciana Sobreira de Matos Damião Maroto Gomes Junior Alan de Oliveira Morais

APROVAÇÃO: Paulo de Tarso Cardoso Varela UNIDADE REQUISITANTE: Policlínica Bárbara Pereira de Alencar Policlínica Aderson Tavares bezerra Centro de Especialidade em Reabilitação Centro de Especialidades odontológicas Sistema de Transportes de Pacientes Eletivos