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REGISTRO DE PREÇO

Processo Licitatório Nº 8/2025


O Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental – CISAM-SUL, Consórcio Público, constituído na forma de Associação Pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica intermunicipal, inscrito no CNPJ sob o nº 08.486.180/0001-75 e com sede na Rua Agenor Loli, nº 189, Bairro Corridas, CEP: 88.870-000, na cidade de Orleans, Estado de Santa Catarina, neste ato representado por seu Presidente, Sr. Fernando Cruzetta, no uso de suas atribuições, na condição de ÓRGÃO GERENCIADOR, comunica aos interessados que realizará LICITAÇÃO COMPARTILHADA, na modalidade PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA auxiliado pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado do objeto abaixo indicado para os ÓRGÃOS PARTICIPANTES desta licitação, observado as condições do edital que rege este pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem, nas disposições das Resoluções 99,100,101,102,103,104,105,106 e 109, todas do CISAM-SUL do ano de 2023, bem como da Lei Federal n. 14.133, de 2021.

As propostas iniciais e documentos de habilitação deverão ser encaminhadas, exclusivamente por meio eletrônico, para o seguinte endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br, conforme data e horário:

TIPO: Menor preço por ITEM.
MODO DE DISPUTA: ABERTO
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 8:00 do dia 7/3/2025 até às 8:30 horas do dia 21/3/2025. 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: Após a etapa de lances, na fase de Negociação, Os vencedores dos itens, terão duas horas para anexar a documentação, juntamente com a proposta readequada.
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:  A partir das 08:31 do dia 21/3/2025.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: após a abertura e julgamento das propostas no dia 12/3/2025.
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF)
PLATAFORMA ELETRÔNICA: www.portaldecompraspublicas.com.br “Acesso Identificado”
Formalização de consultas/encaminhamentos:
LOCAL: Sede do CISAM-SUL
ENDEREÇO:  Rua Agenor Loli, nº 189, Bairro Corridas, CEP: 88.870-000, na cidade de Orleans, Estado de Santa Catarina
Pregoeiro 1: Marcio José Bagio de Oliveira
Equipe de Apoio: Edson Spricigo, Pamela Mattei Brighente
E-mail: cisam@cisam-sul.sc.gov.br  licitacao@cisam-sul.sc.gov.br
Telefone: (48) 3466-4261


1 DO OBJETO
1.1 Registro de Preços para aquisição de bombas dosadoras e motobombas para os entes consorciados do CISAM-SUL, com entrega nas respectivas  sedes, podendo ou não atingir a totalidade licitada, conforme as especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos anexos e nas condições previstas neste Edital.
1.2 A necessidade da contratação decorre das demandas pelos entes consorciados  e do Consórcio Cisam-Sul da intenção tem registro de preço. 
1.3 Em caso de discordância existente entre as especificações do anexo I deste objeto, descritas no PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, com o Sistema de Compras da BETHA SISTEMAS, as especificações corretas são as do Anexo I deste edital.
1.4 A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do anexo I, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.
1.5 Critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
1.6 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será 12 (doze) meses.
1.7 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, nos termos do art. 84, caput, da Lei Federal n. 14.133, de 2021.
1.8 O contrato ou documento equivalente decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições nela contidas.
1.9 O CISAM-SUL é Órgão Gerenciador responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da ata de registro de preços desta licitação compartilhada.
2 DOS PARTICIPANTES
2.1 São Órgãos Participantes do presente processo licitatório o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM-SUL e os órgãos, autarquias e entidades dos entes da Federação consorciados ou referendados conforme lista.
2.2 Municípios Consorciados:
Anitápolis, Balneário Rincão, Cocal do Sul, Grão Pará, Imbituba, Içara, Imaruí, Jacinto Machado,  Jaguaruna, Meleiro, Morro da Fumaça, Morro Grande, Orleans, Pedras Grandes, Praia Grande,  Sangão, Santa Rosa do Sul, São Ludgero, Timbé do Sul, Treviso e Urussanga.
2.3 ESTIMATIVA DE CONSUMO/REMANEJAMENTO
2.3.1. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preço, a estimativa de consumo será de acordo com o anexo 1.
2.3.2. As alterações dos quantitativos dos itens serão realizadas através do remanejamento interno entre os Órgãos participantes.
2.3.3. O Consórcio Cisam-Sul estimou uma quantidade de materiais, para que possa remanejá-los com os entes consorciados que não apresentaram quantitativos para esse certame. O CISAM-SUL não vai adquirir esse material. Os quantitativos ficarão a disposição de seus entes consorciados, se assim desejarem adquirir. 
2.3.4. Cabe ao Órgão gerenciador controlar, autorizar e operar a realização do remanejamento dos quantitativos dos itens internamente entre Órgãos Participantes.
2.3.5. Os Órgãos Participantes poderão adquirir de mais de um fornecedor, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o fornecedor registrado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado.
2.4 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
2.4.1. O Pregão, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica (licitações) do Portal de Compras Públicas.
2.4.2. A Sessão eletrônica e todos os demais Atos Administrativos serão conduzidos pelo Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental - CISAM-SUL, por intermédio de (a) seu (ua) Pregoeiro (a), mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para plataforma digital constante da página eletrônica da Portal de Compras Públicas. (www.portaldecompraspublicas.com.br).
2.4.3. O prazo de entrega dos materiais é de 30 dias após o recebimento da autorização de fornecimento. 
2.5 RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO
2.5.1. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa, no site www.portaldecompraspublicas.com.br.
2.5.2. As propostas deverão ser cadastradas no sistema eletrônico (www.portaldecompraspublicas.com.br), podendo ser enviadas, substituídas e excluídas até a data e hora previstas para recebimento da proposta.
2.5.3. O acompanhamento do Sistema Eletrônico é responsabilidade do Fornecedor para todas as fases do presente Procedimento Administrativo.
3 CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
3.1 Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital, seus Anexos e nos demais regramentos/normativas existentes no Brasil sobre a área de fornecimento.
3.2 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto ao Portal de Compras Públicas.
3.3 Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, o licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.
3.4 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública ou impedida legalmente, ou ainda Suspensa de Participar de Licitação ou empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si.
3.5 O licitante deverá ter feito a adesão ao Portal de Compras Públicas, sendo sua a responsabilidade pela tramitação prévia neste sentido.
3.6 Não poderá participar da licitação pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista, devendo ser comprovado mediante declaração.
3.7 Não poderá participar da licitação aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo ser comprovado mediante declaração.
4 REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
4.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro 1, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições:
4.1.1. coordenar o processo licitatório;
4.1.2. receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao Edital, apoiado pelo responsável pela sua elaboração;
4.1.3. conduzir a sessão pública na internet;
4.1.4. verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório;
4.1.5. dirigir a etapa de lances;
4.1.6. verificar e julgar as condições de habilitação;
4.1.7. analisar a admissibilidade dos recursos, podendo, em tal caso, exercer o juízo de retratação no prazo de 03 (três) dias úteis (§ 2º do art. 165 da Lei Federal nº 14.133, de 2021), findo o qual deverá encaminhar o recurso, devidamente instruído, à deliberação da autoridade superior;
4.1.8. indicar o vencedor do certame;
4.1.9. conduzir os trabalhos da equipe de apoio;
4.1.10. sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;
4.1.11. encaminhar à equipe de apoio os documentos de habilitação, caso verifique a possibilidade de sanear erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica; e
4.1.12. encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a adjudicação, homologação e confecções de atas ou contratos administrativos.
4.1.13. O pregoeiro poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros agentes públicos, de setores da entidade ou dos entes federados consorciados e/ou cooperados, a fim de subsidiar sua decisão.
4.1.14. O pregoeiro 2 (pregoeiro substituto) suprirá as faltas, impedimentos e/ou afastamentos, permanentes, temporários ou eventuais, do pregoeiro 1, com as mesmas atribuições previstas neste item.
5 CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ELETRÔNICO
5.1 Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão Eletrônico deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, ambas intransferíveis e de responsabilidade única do Usuário, obtidas junto ao Portal de Compras Públicas.
5.2 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do Usuário ou por iniciativa do Portal de Compras Públicas.
5.3 É de exclusiva responsabilidade do Usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Portal de Compras Públicas ou ao CISAM-SUL a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
5.4 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados, a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico, bem como a aceitabilidade no que se refere as regras dos editais eletrônicos que escolher participar.
6 PARTICIPAÇÃO
6.1 A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços e os documentos de habilitação exigidos no Edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos.
6.2 Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrentes da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
6.3 A participação do licitante nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital, e obrigará o proponente vencedor a entrega dos itens nas condições, locais e prazos definidos.
7 PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO
7.1 O encaminhamento de proposta e os documentos de habilitação exigidos no Edital, para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação e execução do Contrato previstas no Edital. O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, lances e aceitação das regras de cumprimento de suas obrigações.
7.2 No preenchimento da proposta eletrônica deverão, obrigatoriamente, ser informadas no campo próprio as especificações, marcas/modelos, preços unitário e totais de todos os itens ofertados.
7.3 O objeto deverá estar totalmente e estritamente dentro das especificações contidas para os itens do Edital.
7.4 Fica vetada a identificação da empresa em qualquer campo da proposta, tal como timbres, abreviações (relacionadas a empresas), telefones e etc., o descumprimento do mesmo acarretará na desclassificação prévia da empresa licitante.
7.5 O licitante deverá encaminhar proposta, para um ou mais itens do objeto deste Edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, com os documentos de habilitação exigidos no Edital, até a data e horário indicados no preâmbulo deste Edital, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.
7.6 A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital.
7.7 A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, sob pena de decair seu Direito de Pequena Empresa, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/06, para fazer jus aos benefícios previstos em lei.
7.8 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.
7.9 As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.
7.10  Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.
7.11  Até a data limite para a apresentação da proposta, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente encaminhada. Após a data limite, não poderá haver desistência da proposta, salvo aceitação de justificativa pelo CISAM-SUL, e poderá ocorrer o complemento dos documentos de habilitação e regularidade fiscal após a fase de lances, se for declarado vencedor, no prazo estipulado pelo pregoeiro, não inferior a 02 (duas) horas.
7.12  Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
7.13  O prazo de validade da proposta de preços não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da abertura das propostas virtuais.
7.14  Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução do objeto, composição do BDI, entregas nos municípios consorciados, encargos sociais e inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos fornecidos, mão de obra especializada ou não, fretes, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Tributária, Social, Trabalhista e Previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa do objeto desta licitação.
7.15  Para composição do preço unitário e total do item, os participantes deverão considerar até 02 (dois) dígitos após a vírgula. No fornecimento posterior, a totalização do pedido contabilizado (total da Nota Fiscal) será de dois dígitos após a vírgula. Se houve algum dígito a mais, não importa a quantidade, será desconsiderado.
7.16  A apresentação de proposta importa no compromisso, pelo licitante, com o cumprimento dos respectivos métodos de controle de qualidade e da sistemática de certificação de conformidade de cada item.
8   ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES
8.1 A partir do horário previsto no Edital e no site www.portaldecompraspublicas.com.br, terá início a sessão pública do pregão, na forma eletrônica, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro (a) a avaliar a aceitabilidade das propostas.
8.2 Serão verificadas as propostas apresentadas e desclassificadas, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
8.3 Serão desclassificadas as propostas apresentadas que contenham itens sem especificação de marca/modelo (quando necessários).
8.4 Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.
8.5 Todas as propostas classificadas serão consideradas lances na fase de disputas e ordenadas por valor, de forma decrescente.
8.6 Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor, mantendo-se em sigilo a identificação de todos os demais ofertantes.
8.7 Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
8.8 Os itens poderão ser disponibilizados por grupo, para otimização dos trabalhos do Pregoeiro e da Equipe de Apoio e a disputa de lances poderá se estender para outros dias, se necessário.
8.9 Poderão ser ofertados lances intermediários, na impossibilidade de cobrir o menor preço, desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o item.
8.10  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
8.11  Fica a critério do pregoeiro (a) a autorização da correção de lances com valores digitados errados ou situação semelhante.
8.12  No caso de desconexão com o Pregoeiro (a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, na Forma Eletrônica, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro (a), quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados.
8.13  Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão, na Forma Eletrônica será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da reabertura da sessão.
9 MODO DE DISPUTA ABERTO
9.1 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
9.2 A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.
9.3 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
9.4 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.
9.5  Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o Pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
9.6 O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro(a) acerca da aceitação do lance de menor valor.
9.7 O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação exigidos neste Edital no prazo fixado, acarretará nas sanções previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro (a) convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente.
9.8 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro(a) examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro(a) poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor.
9.9 Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e valor estimado para a contratação.
9.10   O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo mínimo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
9.11  O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
9.12  Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, como complementares, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como: marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta, bem como complementação dos documentos de habilitação e regularidade fiscal, após a etapa de lances.
9.13  Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital e inexistindo interposição de recursos, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço que foi habilitado.
9.14  Quando for constatado o empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/06, o Pregoeiro (a) aplicará os critérios para o desempate em favor da ME/EPP, desde que tenha o fornecedor tenha declarado esta opção no Cadastramento junto ao Portal de Compras Públicas. Após o desempate, poderá o pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor de referência definido pela administração pública. Se aceita a referida diminuição para o valor estimado, será Declarada Vencedora no Pregão, do contrário, poderá ser negociado valor com as empresas subsequentes.
9.15  Persistindo empate serão utilizados os critérios previstos no art. 60, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.
10 PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO
10.1  A Empresa vencedora, deverá enviar ao Pregoeiro (a), via sistema, a Proposta de Preços adequada ao último lance ofertado, após a negociação, no prazo de no mínimo 02 (duas) horas, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
10.2  O prazo previsto para apresentação da proposta final poderá ser dilatado, devidamente justificado e a critério do pregoeiro.
10.3  NA PROPOSTA ESCRITA, DEVERÁ CONTER: 
10.3.1.  o nome do proponente, endereço, identificação (individual ou social), o nº do CNPJ e da Inscrição Estadual, número de telefone, fax e e-mail;
10.3.2.  suas folhas devem estar datadas, assinadas e rubricadas pelo seu representante legal, podendo ser de forma digital, desde que atendidos os requisitos legais;
10.3.3.  nos preços propostos deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução do objeto, composição do BDI, entregas nos municípios consorciados, encargos sociais e inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos fornecidos, mão de obra especializada ou não, fretes, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Tributária, Social, Trabalhista e Previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa do objeto desta licitação;
10.3.4.  O prazo de validade da proposta de preços que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da abertura das propostas virtuais;
10.3.5. conter discriminados em moeda corrente nacional os preços dos itens limitados a 02 (duas) casas decimais para os centavos;
10.3.6.  conter discriminado o prazo de validade da Ata de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período;
10.3.7.  conter discriminado o prazo de entrega dos itens de até 30 (trinta) dias corridos do recebimento da Autorização de Fornecimento exclusivamente emitida pelo Órgão COMPRADOR;
10.3.8. Especificação marca/modelo completa do produto oferecido de acordo com as apresentadas na Proposta Eletrônica com informações técnicas que possibilitem a sua completa avaliação, totalmente e estritamente conforme descrito no item 1.1, deste Edital;
10.3.9.  Valor unitário e valor total com a quantidade estimada;
10.3.10. Dados bancários, dados do representante legal, declaração de domicílio eletrônico e declaração de assinatura por certificação digital, conforme modelo (ANEXO IX).
10.4  Serão desclassificadas as propostas com valor acima do preço estabelecido no item de acordo com o anexo I deste edital.
11 VALIDADE E GARANTIA
11.1  A data de validade ou a garantia dos produtos a serem entregues não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, contados a partir da data de entrega.
12 DA HABILITAÇÃO
12.1  Para fins de habilitação no certame, os licitantes terão de satisfazer os requisitos relativos à regularidade jurídica, fiscal e trabalhista, bem como quaisquer documentos conforme abaixo solicitados:
12.2  Da Regularidade Jurídica
12.2.1. Cópia do Contrato Social e alterações posteriores ou cópia da última alteração consolidada e das alterações subsequentes, registradas na Junta Comercial do Estado, em se tratando de Firma Individual, o Registro Comercial e, no caso de Sociedade por Ações, o Ato Constitutivo/Estatuto acompanhado da Ata da Assembleia que elegeu a diretoria em exercício;
12.2.2. Comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, através da Certidão Simplificada, com emissão não superior a 90 (noventa) dias, contando da data de abertura da licitação, expedida pela Junta Comercial do Estado, para fins de aplicação dos procedimentos definidos na LC n° 123/06 e alterações posteriores.  (ANEXO V)
12.3  Da Regularidade Fiscal E Trabalhista
12.3.1. Cópia do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica), com emissão não superior a 90 (noventa) dias, contando da data de abertura da licitação.
12.3.2. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, Dívida Ativa da União e Previdenciária, compreendendo os tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, mediante apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa;
12.3.3. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa; 
12.3.4. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do Domicílio Sede do licitante, mediante apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa;
12.3.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
12.3.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. 
12.3.7. Declaração que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos (art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal).(ANEXO VI)
12.4  Da Qualificação Econômico-financeira 
12.4.1. Certidão Negativa de Pedidos de Falência e Concordata, expedida pelo(s) Distribuidor(es) da sede da empresa, observando-se a consulta a todos eles, em caso de mais de um, e, expedida há menos de 90 (noventa) dias contados da data de abertura desta licitação.
12.4.2. A licitante que possua sede da empresa no estado de Santa Catarina deverá emitir a Certidão de Falência e Concordata através do endereço eletrônico: https://esaj.tjsc.jus.br/
12.5  Documentos Específicos
12.5.1. Declaração expressa da empresa licitante, sob as penas cabíveis, que até a presente data a mesma não esteja impedida ou suspensa de licitar e contratar ou declarada inidônea com qualquer órgão da Administração Pública direta ou indireta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, pode ser utilizado modelo do (ANEXO VIII.)
12.5.2. Declaração expressa da empresa licitante, sob penas da lei, que não está inserida no rol de impedidos de contratar com o Poder Público, podendo ser utilizado modelo do ANEXO VIII. 
12.5.3.  Apresentar dados da Empresa e Representante legal para a assinatura do Contrato: Razão Social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail, atualizados, bem como os dados do Representante Legal, nome, CPF, RG, função, telefone e e-mail e os dados Bancários: Banco, Agência, Conta e Nome, pode ser utilizado modelo do Anexo IX.
12.5.4. O vencedor do certame que não apresentar a documentação exigida, no todo ou em parte, será desclassificado, podendo a ele ser aplicada as penalidades previstas na legislação que rege o procedimento, e será convocada então o detentor da proposta seguinte na ordem de classificação. 
12.5.5. A documentação será rubricada pelo Pregoeiro (a) e pela Equipe de Apoio e após examinada será anexada ao processo desta licitação, sendo inabilitados aqueles proponentes cuja documentação apresente irregularidades. 
12.5.6. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará em decadência do direto à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 155 da Lei 14.133/2021, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
13 DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
13.1  Será de responsabilidade da licitante vencedora:
13.1.1. fornecer o objeto deste Edital, de acordo com as especificações exigidas;
13.1.2. fornecer o objeto desta licitação, na forma, nos locais, nos prazos e nos preços estipulados na sua proposta;
13.1.3.  prestar garantia pelo período solicitado em cada item conforme sua exigência;
13.1.4. responsabilizar-se por todas as despesas/custos oriundas das entregas bem como de suas eventuais trocas durante a garantia;
13.1.5. enviar por e-mail o arquivo XML oriundo da emissão do DANFE para os endereços eletrônicos de cada Órgão Participante;
13.1.6. manter as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e comprovar a regularidade fiscal e trabalhista junto ao Órgão Gerenciador.
13.1.7. acusar o recebimento das Autorizações de Fornecimento, bem como de quaisquer outras notificações enviadas por meio eletrônico, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. Se o prazo final deste item recair em final de semana ou feriado, será prorrogado ao próximo dia útil.
13.1.8. emitir Nota Fiscal dos produtos e/ou serviços realizados, discriminando-os individual e pormenorizadamente, especificando quantitativos, marcas e modelos.
13.2  Será de responsabilidade do Órgão Participante:
13.2.1. Pagamento dos produtos contratados, nos prazos previstos;
13.2.2.  Fiscalização dos fornecimentos, relatando problemas e circunstâncias para facilitação dos serviços;
13.2.3.  Indicar prepostos para contato com os responsáveis da fornecedora;
13.2.4.  Cumprir as obrigações previstas no Edital e nesta Ata e exigir o cumprimento das obrigações previstas para a Contratada;
13.2.5. Demais disposições contidas nesta ata e na lei.
14 DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO
14.1  A presente licitação será adjudicada à licitante que apresentar proposta de MENOR PREÇO, JULGAMENTO POR ITEM, desde que atendidas às demais exigências deste Edital.
15 DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
15.1  Decairá do direito de impugnar os termos do Edital aquele que não o fizer até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a realização do Pregão, apontando de forma clara e objetiva as falhas e/ou irregularidades que entende viciarem o mesmo.
15.2  Serão admitidas as seguintes formas de Impugnação do Edital:
15.2.1.  Por intermédio de meio eletrônico, exclusivamente, através da PLATAFORMA ELETRÔNICA: www.portaldecompraspublicas.com.br “Acesso Identificado”, sendo aceita até às 23:59h da data limite estipulada no item 15.1; ou
15.2.2.  Caberá ao Pregoeiro(a) decidir, no prazo de 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data de abertura do certame, sobre a Impugnação interposta no que se refere aos procedimentos de licitação, podendo ser auxiliado pela equipe técnica no que tange a avaliações dos produtos, normas e outros temas que não sejam de conhecimento técnico ou especializado do (a) Pregoeiro (a).
15.2.3.  Se procedente e acolhida a Impugnação do Edital, seus vícios serão sanados, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto, quando, inquestionavelmente, a alteração não comprometer a formulação das propostas.
16 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO CONTRATO DE FORNECIMENTO
16.1  As obrigações decorrentes das aquisições do objeto, constantes no Registro de Preços a serem firmadas entre o Órgão Gerenciador (Consórcio CISAM-SUL) e o Fornecedor, com manifestação dos Órgãos Participantes, serão formalizados através da Ata de Registro de Preços, sendo que o prazo de validade do Registro de Preços será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, por igual período.
16.2  Em caso de prorrogação da vigência da ata de registro de preços, as quantidades inicialmente registradas serão renovadas, na sua totalidade, independentemente do quantitativo utilizado no período de vigência, não sendo possível cumular com as quantidades não utilizadas.
16.3   Os Órgãos Participantes, os Fornecedores e totais dos itens deste Edital estarão registrados em Ata de Registro de Preços Consolidada (ANEXO X).
16.4  O fornecedor classificado em 1° (primeiro) lugar nos preços registrados e devidamente habilitado, será convocado a firmar as Atas de Registro de Preços (Órgão Gerenciador e manifestação do Órgão Participante conforme estimativa de consumo), no prazo de 3 (três) dias úteis após a homologação, podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração do Consórcio Público, devendo o proponente manter-se nas mesmas condições da habilitação quanto à regularidade fiscal.
16.5  As demais ocorrências de convocação do fornecedor para firmar ata de registro de preços, terão as mesmas condições do item 16.2, após notificação.
16.6  A ata de registro de preços deverá ser assinada por certificação digital.
16.7  O licitante que, convocado para assinar as Atas de Registro de Preços, deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será excluído e poderá sofrer as penalidades impostas por Lei, após regular Processo Administrativo.
16.8  Na hipótese de o fornecedor primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar, não aceitar ou não retirar as Atas de Registro de Preços de Fornecimento, no prazo e condições estabelecidas, poderão ser convocados os Fornecedores do Cadastro de Reserva, na ordem de classificação, e poderá sofrer as penalidades impostas por Lei, após regular Processo Administrativo.
16.9  Excetuados os fornecedores mais bem classificados durante a fase competitiva, todos os demais licitantes formarão o cadastro de reserva de fornecedores.
16.10 Os Fornecedores do cadastro de reserva serão incluídos na respectiva ata da sessão na forma de anexo, na sequência da classificação do certame, segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva.
16.11 Observados os critérios e condições estabelecidas neste Edital e o preço registrado, os Órgãos Participantes poderão adquirir de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado.
16.12 A existência de preços registrados não obriga o Órgão Gerenciador ou os Entes Consorciados, a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
17 DO REAJUSTE DOS PREÇOS
17.1  Os preços registrados não serão reajustados durante a vigência da ata de registro de preços, mesmo em caso de prorrogação, podendo ser revisto na forma do item 19, deste Edital.
18 DOS RECURSOS, RESPONSABILIDADES E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS
18.1  Dos atos da Administração praticados neste certame cabem:
18.2  Recurso, no prazo de 03 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de:
18.2.1.  Julgamento das propostas;
18.2.2. Ato de habilitação ou inabilitação de licitante;
18.2.3.  Anulação ou revogação da licitação;
18.2.4.  Extinção do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da Administração;
18.2.5. Pedido de reconsideração, no prazo de 03 (três) dias úteis, contado da data de intimação, relativamente a ato do qual não caiba recurso hierárquico.
18.3  Quanto ao recurso apresentado com base nos itens 18.2.1 e 18.2.2, serão observadas as seguintes disposições:
18.3.1.  A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais previsto nos itens 18.2.1 e 18.2.2, será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;
18.3.2. A apreciação dar-se-á em fase única.
18.3.3. O recurso de que trata o item 18.3.1 será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 03 (três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
18.3.4.  O prazo para contrarrazões será o mesmo do recurso e terá início após encerrado o prazo das razões do recurso.
18.3.5.  Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
18.3.6.  O recurso ou Pedido de Reconsideração deverá ser interposto da seguinte forma:
18.3.7.  Por intermédio de meio eletrônico, exclusivamente, através da PLATAFORMA ELETRÔNICA: www.portaldecompraspublicas.com.br “Acesso Identificado”, sendo aceito até às 23:59h da data limite estipulada pelo pregoeiro (a); ou
18.3.8.  O Recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
18.3.9.  Não sendo interpostos recursos, ou sendo interposto em desacordo com o Edital, ou decididos os recursos interpostos o Pregoeiro(a) encaminhará o processo licitatório para o Presidente para os procedimentos de adjudicação do objeto do certame à(s) empresa(s) declarada(s) vencedora(s) e homologação.
19  DAS PENALIDADES
19.1  As causas de rescisão contratual estão estabelecidas no artigo 137, de acordo com as disposições do art. 138 e 139, todos da Lei Federal nº 14.133, de 2021.
19.2  Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato, poderá o Órgão Gerenciador aplicar ao fornecedor em relação as contratações dos Órgãos Participantes as seguintes sanções:
19.3  Advertência;
19.4  Impedimento de licitar e contratar com o Consórcio CISAM-SUL, bem como com qualquer um dos municípios consorciados, por prazo não superior a 03 (três) anos.
19.5   Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o FORNECEDOR sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total do contrato a ser calculado desde o 6° (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigação limitado a 30 (trinta) dias;
19.6  Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor do contrato, ou proporcional por cada descumprimento;
19.7  Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido no contrato, será considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro de Preços e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor da contratação;
19.8  Dependendo do descumprimento, se gerar algum prejuízo ao CISAM-SUL ou a qualquer um dos municípios consorciados, poderá ser requerido do Fornecedor o valor de perdas e danos conforme caso, após Processo Administrativo de reconhecimento da responsabilidade.
19.9  Declaração de inidoneidade, nos termos do art. 156, IV e §§ 5º e 6º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.
19.10 O licitante ou contratado também terá responsabilidade administrativa pelas infrações previstas no art. 155, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.
19.11  A aplicação das sanções ao responsável pelas infrações administrativas seguirá as disposições previstas nos art. 156 a 163, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.
19.12  Na hipótese de aplicação de penalidade de multa, após os procedimentos legais, será emitida notificação de cobrança ao licitante, que deverá fazer o recolhimento do valor no prazo estabelecido na decisão do processo administrativo, sob pena de cobrança judicial.
20 DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
20.1  A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas na Resolução CISAM-SUL e/ou outra que vier a substituir.
20.2  O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
20.3  Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador deverá:
20.3.1.  convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
20.3.2. frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido sem aplicação de penalidade; e
20.3.3. convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
20.4  Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:
20.4.1.  Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
20.4.2.  Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
20.4.3.  Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
20.4.4.  É possível realizar aumento nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, até uma vez a quantidade registrada inicialmente, desde que com aceitação expressa do fornecedor, formalizada mediante apostilamento, quando caracterizadas circunstâncias supervenientes, devidamente demonstradas nos autos do procedimento administrativo em que tramitar a alteração, que indiquem que as estimativas inicialmente previstas neste edital serão insuficientes para atender a demanda durante o prazo de vigência.
21 DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
21.1  O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
21.1.1.  descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
21.1.2.  não retirar a nota de empenho e ou autorização de fornecimento de compra no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
21.1.3.  não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
21.1.4.  tiver presentes razões de interesse público;
21.1.5.  sofrer sanções impeditivas previstas em lei;
21.1.6.  for declarado inidôneo ou impedido de licitar ou contratar com o Consórcio CISAM-SUL ou com qualquer um dos Municípios Consorciados nos termos do artigo 156, inciso IV, da Lei Federal nº. 14.133, de 2021.
21.1.7.  não utilizar recursos de tecnologia da informação disponibilizados pelo Consórcio Público na operacionalização e automatização dos procedimentos de controle da execução do objeto contratual.
21.2  O cancelamento do registro de preços, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.
21.3  O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
21.3.1.  por razão de interesse público; ou
21.3.2.  a pedido do fornecedor.
22 DA DOTAÇÃO
22.1  As despesas decorrentes das aquisições, objeto do presente certame correrão a conta de dotação específica dos orçamentos de cada Órgão Participante, referente ao exercício de 2023 e seguintes.
22.2  O Órgão Participante quando da contratação/empenhamento especificará a classificação orçamentária.
23  DO PAGAMENTO
23.1  O pagamento pelas aquisições, objeto da presente licitação, será feito pelo Órgão Participante em favor da licitante vencedora, mediante transferência bancária (TED, DOC, depósito ou PIX) em conta corrente de titularidade do Fornecedor ou boleto, após as entregas dos bens, acompanhados da respectiva nota fiscal.
23.2  O Órgão Participante efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, após a data de recebimento dos materiais, objeto desta licitação, acompanhado da respectiva Nota Fiscal Eletrônica e arquivo XML.
23.3  Deve-se destacar em nota fiscal a retenção de imposto de renda de acordo com Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, que dispõe sobre a retenção de tributos nos pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública federal direta e indireta e demais pessoas jurídicas que menciona pelo fornecimento de bens e serviços.
23.4  Somente serão autorizados os pagamentos em contas cujo CNPJ de titularidade seja idêntico àquele da habilitação e proposta vinculada, sendo responsabilidade da fornecedora manter a identidade de informação no momento do cadastro e durante a execução.
23.5  Se a Licitante Vencedora for empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas que tenha participado nos termos do edital, os pagamentos serão realizados no CNPJ de sua constituição formal, o qual deverá ser apresentado como condição de assinatura da ata de registro de preços.
23.6  O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante das notas fiscais deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação.
23.7  Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira ou técnica que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.
23.8  Os preços não serão reajustados durante a validade desta Ata de Registro de Preços, mesmo em caso de prorrogação, mas poderão ser revistos, na forma do edital.
23.9  Se o Órgão Participante não efetuar o pagamento no prazo previsto no Edital e na ata de registro de preços, e tendo o Fornecedor, à época, adimplido integralmente as obrigações avençadas, inclusive quanto aos documentos que devem acompanhar a Nota Fiscal, os valores devidos serão monetariamente atualizados, a partir do dia de seu vencimento e até o dia de sua liquidação, segundo os mesmos critérios adotados para atualização de obrigações tributárias, conforme estabelecido no artigo 92, inciso V, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.
24 DA FISCALIZAÇÃO
24.1  A fiscalização da execução do objeto contratado será realizada pelo Gestor e Fiscal indicados pelo Município consorciado no momento do protocolo da intenção de registro de preço.
25 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
25.1  Caberá ao Órgão Gerenciador a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços.
25.2  A existência de preços registrados não obriga o Órgão Gerenciador ou os Órgãos Participantes a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que motivada, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
25.3  A Empresa vencedora deverá declarar ao Órgão Gerenciador (ANEXO IX), o domicílio eletrônico(e-mail) o qual será destinado ao gerenciamento da Ata de Registro de Preço e recebimento das autorizações de fornecimento, alerta de avisos, notificações e decisões administrativas.
25.4  Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de documentação relativa ao presente Edital.
25.5  O resultado desta licitação estará à disposição dos interessados, na Central Executiva do CISAM-SUL logo após sua homologação e disponíveis na plataforma eletrônica do Portal de Compras Públicas e no sítio eletrônico oficial: www.cisam-sul.sc.gov.br.
25.6  Detalhes não citados referentes ao fornecimento dos produtos, mas que a boa técnica leve a presumir a sua necessidade, não deverão ser omitidos, não sendo aceitas justificativas para sua não apresentação.
25.7  O PRESIDENTE do CISAM-SUL poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133, de 2021.
25.8  O(a) Pregoeiro(a) e a Equipe de Apoio prestarão os esclarecimentos necessários, devendo ser enviados ao pregoeiro, até três dias anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via portal indicado neste Edital, bem como excepcionalmente irão dirimir as dúvidas suscitadas, de segunda a sexta- feira, das 08:00h às 11:45h e das 13:00h às 17:00h, através do telefone (48) 3466-4261 e e-mail cisam@cisam-sul.sc.gov.br.
25.9  Após a abertura da sessão, eventuais dúvidas existentes e esclarecimentos necessários deverão ser manifestados através da plataforma https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.
25.10 Consultas a respeito de dúvidas ou esclarecimentos solicitadas fora dos parâmetros descritos no item 24.8.1 (como, por exemplo, através de “e-mail”), não serão respondidas.
25.11 As previsões dos itens 25.8, e 25.9 dizem respeito às dúvidas e esclarecimentos, de maneira que eventuais inconformismos, discordâncias ou pedidos de reconsideração [dentre outros requerimentos] com relação a atos praticados nesta licitação deverão ser combatidos através de impugnação ou recurso, respeitando os procedimentos previstos neste edital.
25.12 Não cabe ao Portal de Compras Públicas ou ao CISAM-SUL qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitante, em especial com relação à forma e às condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada.
25.13  O(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio foram nomeados através da Resolução n. 184 de 2 de janeiro de 2025.
São partes integrantes deste Edital os seguintes ANEXOS:
ANEXO I – Quantitativos e Compradores;
ANEXO II – Termo de Referência;
ANEXO III – Modelo de Proposta de Preços;
ANEXO IV - Declaração de cumprimento pleno dos requisitos de habilitação
ANEXO V – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
ANEXO VI – Declaração de Cumprimento do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil;
ANEXO VII– Modelo de Declaração de Fatos Impeditivos e Idoneidade;
ANEXO VIII: Modelo de Declaração de não impedimento de contratar com o Poder Público;
ANEXO IX: Modelo apresentação dos Dados da Empresa e Representante Legal;
ANEXO X– Minuta da Ata de Registro de Preços Consolidada;
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ANEXO I
Processo de Compra Nº 15/2025
Processo Licitatório Nº 8/2025

QUADRO DE QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES GERAIS
TERMO DE REFERÊNCIA 
QUADRO DE QUANTIDADES


	Item
	Descrição
	Unidade
	Anitápolis
	Balneário Rincão
	Cocal do Sul
	Imbituba
	Jaguaruna
	Morro da Fumaça
	Orleans
	Pedras Grandes
	Santa Rosa do Sul
	Total
	 Valor Unitário 
	 Valor Total 

	1
	BOMBA DOSADORA PARA HIPOCLORITO DE SODIO, FLUOR, PAC, BARRILHA,
Bomba ELETROMAGNETICA, dosadora ANALÓGICA, de DIAFRAGMA, com 01 cabeçote de PVDF material resistente a produtos químicos , com capacidade para dosar 5 litros/hora ( podendo varia +/- 20%) na pressão de 7 bar ( podendo varia +/- 20%)  diafragma de TEFLON, vedações em VITON com DUPLA ESFERA DE CERÃMICA para melhor exatidão de dosagem , pistão INOX, ajuste manual da vazão através de botão no painel com escala 0 a 100% acionamento elétrico (eletromagneto), MONOFÁSICO 127/230 Volts, 50-60 Hz, IP-65; 01 válvula de pé com filtro — PVDF, 01 válvula de injeção anti-retomo com mola em asteloy  resistente ao cloro— PVDF-, 5 metros de mangueira sendo para purga , sucção e recalque. Garu de proteção: Mínimo IP 65.
Acompanhar a proposta:
Marca e modelo, Curva de operação vazão x pressão, descritivo técnico completo e  catálogo da Bomba ofertada.
	Unidade
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	3
	      1.396,67 
	         4.190,01 

	2
	BOMBA DOSADORA DE DIAFRAGMA :ORTOPOLIFOSFATO / PAC / CLORO / SULFATO
VAZÃO: 0 – 126 L/H- 3 BAR FLUIDO A SER DOSADO: ( podendo varia +/- 20%)
BOMBA DOSADORA DE DIAFRAGMA ACIONADA POR MOTOR ELÉTRICO. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: AJUSTE MANUAL DA DOSAGEM, ATRAVÉS DE MICROMETRO GRADUADO. PERMITE ALTERAÇÃO DO CURSO DO PISTÃO 0 A 100%. REDUTOR TIPO PINHÃO E CREMALHEIRA EM ESTRUTURA MONOBLOCO (MOTOR + REDUTOR + BOMBA EM UM ÚNICO BLOCO) COM CARCAÇA EM ALUMÍNIO RESISTENTE A PRODUTOS QUIMICOS, LUBRIFICADO POR BANHO DE ÓLEO COM VISOR DE NÍVEL. DIAFRAGMA CONSTRUÍDO EM TEFLON (INTERNA E EXTERNAMENTE), SUA PARTE TRASEIRA POSSUI UM DISCO QUE ENVOLVE TODA A ÁREA DO DIAFRAGMA GARANTINDO UMA DISTRIBUIÇÃO DE FORÇAS POR IGUAL EM TODA A SUPERFÍCIE DO MESMO, GARANTINDO PERFORMANCE E VIDA ÚTIL SUPERIOR. FAIXA DE OPERAÇÃO DE 0 A 100 %. PULSAÇÃO: MÁXIMA 127 PPM (PULSOS POR MINUTO) ( podendo varia +/- 20%). REGIME DE DOSAGEM CONTINUO / DESCONTINUO COM PRECISÃO DE +/- 2%.  VÁLVULA DE SUCÇÃO E DESCARGA COM ESFERA.
 CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO. TENSÃO:  220/380 V – 60 HZ. TRIFASICO ISOLAÇÃO: CLASSE F. PROTEÇÃO: IP-55.
Acompanhar na proposta:
Marca e modelo, Curva de operação vazão x pressão, descritivo técnico completo e  catálogo da Bomba ofertada.
	Unidade
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	      6.711,67 
	       13.423,34 

	3
	BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA DUPLA REGULAGEM PARA : ÁCIDO FLUORSILÍCICO/PAC/HIDRÓXIDO DE SÓDIO/CARBONATO DE SÓDIO/POLIORTOFOSFATO DE SÓDIO
BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA DE DIAFRAGMA COM DUPLA REGULAGEM ELETRÔNICA DO NÚMERO DE PULSAÇÕES E ALTERAÇÃO DO CURSO DO PISTÃO (REGULANDO O VOLUME DE INJEÇÃO). carcaça em plástico reforçado resistente a produtos químicos , com Oring na carcaça para evitar a entrada de umidade  e vapores de produtos químicos externo VAZÃO (L/H): 0,0 – 8,0 ( podendo variar +/- 20%); PRESSÃO (BAR): 0,0 – 8,0  ( podendo variar +/- 20%); ajuste manual da vazão através de botão no painel ,AJUSTE MANUAL DA DOSAGEM DE PULSOS (SPEED) FAIXA DE OPERAÇÃO DE 0 a 100 %;; - AJUSTE DE CURSO DO PISTÃO (STROKE); -  FAIXA DE OPERAÇÃO DE 0 a 100 %; -  PULSAÇÃO  MÁXIMA DE 0 A 180 PPM (PULSOS POR MINUTO) ( podendo variar +/- 20%); - REGIME DE DOSAGEM CONTÍNUO / DESCONTÍNUO COM PRECISÃO DE +/- 2%; REGIME DE DOSAGEM CONTÍNUO / DESCONTÍNUO COM PRECISÃO DE +/- 2%; -  VÁLVULA DE PURGA PARA RETIRADA DO AR INCORPORADA AO CABEÇOTE DA BOMBA; - VÁLVULA DE SUCÇÃO E DESCARGA COM DUPLA ESFERA;  CABEÇOTE: PVDF; VÁLVULAS E CONEXÕES: PVDF; ESFERAS DUPLAS: PTFE (TEFLON); DIAFRAGMA: PTFE (TEFLON); VEDAÇÕES:  FP (VITON); PISTÃO:  INOX AISI 316L; ACESSÓRIOS PARA FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO: •  VÁLVULAS: 01 VÁLVULA DE SUCÇÃO, 01 VÁLVULA DE RECALQUE, 01 VÁLVULA DE PÉ COM FILTRO E 01 VÁLVULA DE INJEÇÃO ANTI-SIFÃO (EM PVDF) COM MOLA EM ASTELOY, 10 M DE MANGUEIRA  PARA SUCÇÃO/RECALQUE E PURGA, CABO DE ENERGIA 
Acompanhar na proposta:
Marca e modelo, Curva de operação vazão x pressão, descritivo técnico completo e  catálago da Bomba ofertada
	Unidade
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	4
	 
	 
	6
	      4.989,20 
	       29.935,20 

	4
	BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA DUPLA REGULAGEM PARA : PAC/HIDRÓXIDO DE SÓDIO/HIPOCLORITO DE CÁLCIO/HIPOCLORITO DE SÓDIO / CARBONATO DE SÓDIO/POLIORTOFOSFATO DE SÓDIO; 
BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA DE DIAFRAGMA COM DUPLA REGULAGEM ELETRÔNICA DO NÚMERO DE PULSAÇÕES E ALTERAÇÃO DO CURSO DO PISTÃO (REGULANDO O VOLUME DE INJEÇÃO). carcaça em plástico reforçado resistente a produtos químicos , com Oring na carcaça para evitar a entrada de umidade  e vapores de produtos químicos externo VAZÃO (L/H): 0,0 – 15,0 ( podendo variar +/- 20%); PRESSÃO (BAR): 0,0 – 10,0  ( podendo variar +/- 20%); ajuste manual da vazão através de botão no painel, AJUSTE MANUAL DA DOSAGEM DE PULSOS (SPEED) FAIXA DE OPERAÇÃO DE 0 a 100 %;; - AJUSTE DE CURSO DO PISTÃO (STROKE); -  FAIXA DE OPERAÇÃO DE 0 a 100 %; -  PULSAÇÃO  MÁXIMA DE 0 A 120 PPM (PULSOS POR MINUTO) ( podendo variar +/- 20%); - REGIME DE DOSAGEM CONTÍNUO / DESCONTÍNUO COM PRECISÃO DE +/- 2%; REGIME DE DOSAGEM CONTÍNUO / DESCONTÍNUO COM PRECISÃO DE +/- 2%; -  VÁLVULA DE PURGA PARA RETIRADA DO AR INCORPORADA AO CABEÇOTE DA BOMBA; - VÁLVULA DE SUCÇÃO E DESCARGA COM DUPLA ESFERA;  CABEÇOTE: PVDF; VÁLVULAS E CONEXÕES: PVDF; ESFERAS DUPLAS: PTFE (TEFLON); DIAFRAGMA: PTFE (TEFLON); VEDAÇÕES:  FP (VITON); PISTÃO:  INOX AISI 316L; ACESSÓRIOS PARA FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO: •  VÁLVULAS: 01 VÁLVULA DE SUCÇÃO, 01 VÁLVULA DE RECALQUE, 01 VÁLVULA DE PÉ COM FILTRO E 01 VÁLVULA DE INJEÇÃO ANTI-SIFÃO (EM PVDF) COM MOLA EM ASTELOY, 10 M DE MANGUEIRA  PARA SUCÇÃO/RECALQUE E PURGA, CABO DE ENERGIA , 
Acompanhar na proposta:
Marca e modelo, Curva de operação vazão x pressão, descritivo técnico completo e catálogo da Bomba ofertada
	Unidade
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	4
	 
	10
	16
	      7.263,17 
	     116.210,72 

	5
	BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA DE DIAFRAGMA COM DUPLA REGULAGEM, ELETRÔNICA DO NÚMERO DE PULSAÇÕES E DO CURSO DO PISTÃO (REGULANDO O VOLUME DE INJEÇÃO). LÍQUIDO A BOMBEAR: PAC/HIDRÓXIDO DE SÓDIO/HIPOCLORITO DE CÁLCIO/HIPOCLORITO DE SÓDIO / CARBONATO DE SÓDIO/POLIORTOFOSFATO DE SÓDIO; VAZÃO (L/H): 0,0 – 60,0 ( podendo variar +/- 20%);; PRESSÃO (BAR): 0,0 – 2,0( podendo variar +/- 20%); ; carcaça em plástico reforçado resistente a produtos químicos , com Oring na carcaça para evitar a entrada de umidade  e vapores de produtos químicos externo.
• ajuste manual da vazão através de botão no painel
•  AJUSTE MANUAL DA DOSAGEM DE PULSOS.
•  FAIXA DE OPERAÇÃO DE 0 a  100% (ALTERANDO O NÚMERO DE PULSAÇÕES ELETRONICAMENTE).
•  ALTERAÇÃO DO CURSO DO PISTÃO DE 0 a  100%.
•  PULSAÇÃO máxima  DE 0 A 120 PPM (PULSOS POR MINUTO).
•  REGIME DE DOSAGEM CONTÍNUO / DESCONTÍNUO COM PRECISÃO DE +/- 2%.
•  VÁLVULA DE PURGA PARA RETIRADA DO AR INCORPORADA AO CABEÇOTE.
•  VÁLVULA DE SUCÇÃO E DESCARGA COM DUPLA ESFERA.
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICA: Tensão de Operação:220 V Monofásica – 50/60 Hz;  Isolação: CLASSE F; Proteção minima : IP-65; Cabeçote: PVDF; Válvulas e Conexões: PVDF; Esferas duplas: PTFE (teflon); Diafragma: PTFE (teflon);  Vedações: FP (viton); Pistão: INOX AISI 316L; 
ACESSÓRIOS PARA FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO:
•  VÁLVULAS: 01 VÁLVULA DE SUCÇÃO, 01 VÁLVULA DE RECALQUE, 01 VÁLVULA DE PÉ COM FILTRO E 01 VÁLVULA DE INJEÇÃO ANTI-SIFÃO (EM PVDF).
•  10 M DE MANGUEIRA EM PE (POLIETILENO) PARA SUCÇÃO/RECALQUE E PURGA.
•  CABO DE ENERGIA 2,0 M COMPRIMENTO COM PLUG 2 POLOS + TERRA.
•  MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO.
Acompanhar na proposta:
Marca e modelo, Curva de operação vazão x pressão, descritivo técnico completo e  catálogo da Bomba ofertada.
	Unidade
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	      7.495,75 
	       14.991,50 

	6
	BOMBA DOSADORA PARA HIPOCLORITO DE SODIO/PAC/FLUOR/BARRILHA 
Bomba ELETROMAGNETICA, dosadora ANALÓGICA, de DIAFRAGMA, com 01 cabeçote de PVDF material resistente ao cloro , carcaça em plástico reforçado resistente a produtos químicos , com Oring na carcaça para evitar a entrada de umidade  e vapores de produtos químicos externo . Dotado de válvula de alivio manual (purga) para a retirada do ar, com capacidade para dosar de 0 a 20 litros/hora ( podendo variar +/- 20%) na pressão de 4 bar ( podendo variar +/- 20%), PULSAÇÃO  MÁXIMA DE 0 A 120 PPM  diafragma de TEFLON, vedações em VITON com DUPLA ESFERA DE CERÃMICA para melhor exatidão de dosagem , pistão INOX, ajuste manual da vazão através de botão no painel com escala 0 a 100% acionamento elétrico (eletromagneto), MONOFÁSICO 127/230 Volts, 50-60 Hz, IP-65; 01 válvula de pé com filtro — PVDF, 01 válvula de injeção anti-retomo com mola em asteloy  resistente ao cloro— PVDF-, 5 metros de mangueira sendo para purga , sucção e recalque.
Acompanhar na proposta:
Marca e modelo, Curva de operação vazão x pressão, descritivo técnico completo e  catálago da Bomba ofertada
	Unidade
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	2
	      5.806,00 
	       11.612,00 

	7
	BOMBA DOSADORA PARA HIPOCLORITO DE SODIO, 
Bomba ELETROMAGNETICA, dosadora ANALÓGICA, de DIAFRAGMA, com 01 cabeçote de PVDF material resistente ao cloro , carcaça em plástico reforçado resistente a produtos químicos , com Oring na carcaça para evitar a entrada de umidade  e vapores de produtos químicos externo . Dotado de válvula de alivio manual (purga) para a retirada do ar, com capacidade para dosar de 20 a 100 litros/hora ( podendo variar +/- 20%) na pressão de 1 bar ( podendo variar +/- 20%) , PULSAÇÃO  MÁXIMA DE 0 A 120 PPM, diafragma de TEFLON, vedações em VITON com DUPLA ESFERA DE CERÃMICA para melhor exatidão de dosagem , pistão INOX, ajuste manual da vazão através de botão no painel com escala 0 a 100% acionamento elétrico (eletromagneto), MONOFÁSICO 127/230 Volts, 50-60 Hz, IP-65; 01 válvula de pé com filtro — PVDF, 01 válvula de injeção anti-retomo com mola em asteloy  resistente ao cloro— PVDF-, 5 metros de mangueira sendo para purga , sucção e recalque.
Acompanhar na proposta:
Marca e modelo, Curva de operação vazão x pressão, descritivo técnico completo e  catálogo da Bomba ofertada.
	Unidade
	 
	1
	 
	2
	2
	1
	 
	5
	 
	11
	      7.381,67 
	       81.198,37 

	8
	Bomba trifásica submersível para recalque de esgoto, tipo centrifuga, com motor hermeticamente fechado com as seguintes características: Motor: 60 Hz; Amperagem: 7,5; Potencia: 3 cv; Tensão de Ligação: 380 v; Propulsor: semiaberto; Passagem de sólidos: 50 mm; Diâmetro recalque normal: 3 BSP; Eixo: em aço inox AISI 420; Selo mecânico carvão cerâmica: AISI316; Altura manométrica máxima: 16 mca; Rotação nominal: 1750 RPM; Vazão de recalque máxima: 6,5 m³/h; Comprimento do cabo de ligação: 10m. Grau de proteção: IP 68; Frequência de Operação: 60 Hz Comprimento de cabo elétrico: mínimo de 5 metros.
	Unidade
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	      5.580,83 
	         5.580,83 

	9
	Conjunto de moto bomba centrifuga monoestagio horizontal para recalque de agua Bruta, tendo que atender os seguintes pontos: Vazão mínima 15 m³/hora Vazão máximo 34m³ altura manométrica mínima 47 MCA, e máximo 65 MCA potência do motor 12,5 CV a 15 CV
voltagem trifásico 4 tensões 380V, 3500 RPM, grau de proteção motor IP-55, IR-3, com norma IEC, velocidade do motor 3500 RPM, frequência 60 HZ, classe de isolamento f conforme IEC 34-1, rotor com diâmetro de 187 mm em alumínio, bucha protetora eixo em aço carbono SAE 1040/45, selo mecânico aço inox 304, buna n, grafite e cerâmica, bocal de sucção 2” rosca BSP, bocal de recalque 1.1/2 rosca BSP, caracol em ferro fundido gg25, intermediário em ferro fundido GG-25. Garantia mínima de 12 meses, Rede de assistência técnica em todo território nacional.
	Unidade
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	    12.383,54 
	       12.383,54 

	10
	Conjunto de moto bomba centrifuga monoestagio horizontal para recalque de agua tratada, tendo que atender os seguintes pontos: vazão 15.500 litros/hora, altura manométrica total de 43 MCA, rendimento hidráulico igual ou superior a 53%, potência máxima consumida no ponto de
operação 4,8 CV, potência máxima do motor 5,0 CV, voltagem trifásico 4 tensões 380V, 3500 RPM, grau de proteção motor IP-55, IR-3, com norma IEC, velocidade do motor 3500 RPM, frequência 60 HZ, classe de isolamento f conforme IEC 34-1, rotor com diâmetro de 163 mm em alumínio, bucha protetora eixo em bronze, selo mecanico aço inox 304, buna n, grafite e cerâmica, bocal de sucção 1.1/2 rosca BSP, bocal de recalque 1.1/4 rosca BSP, caracol em ferro fundido gg20, intermediário em ferro fundido GG-15. Garantia mínima de 12 meses, Rede de assistência técnica em todo território nacional. Apresentar junto a proposta, curva desempenho e 
descrição material.
	Unidade
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	2
	      9.094,77 
	       18.189,54 

	11
	Conjunto de moto bomba centrifuga multiestagio horizontal para recalque de agua tratada, tendo que atender os seguintes pontos: vazão 14.000 litros/hora, altura manométrica total de 80 MCA, rendimento hidráulico igual ou superior a 63%, potência máxima consumida no ponto de operação 6,5 CV , potência máxima do motor 7,5 CV, voltagem trifásico 4 tensões 380v , 3500 rpm, grau de proteção motor ip-55, ir-3 , com norma iec, velocidade do motor 3500 rpm, frequência 60 HZ, classe de isolamento f conforme IEC 34-1, rotores com diâmetro de 135 mm em bronze, eixo em aço inox aisi-420, selo mecânico viton, lateral de entrada, divisões, corpo de saída em ferro fundido, bocais de sucção e recalque rosca BSP 1.1/2. Até 20 dias. Garantia mínima de 12 meses, Rede de assistência técnica em todo território nacional. Apresentar junto a proposta, curva desempenho e descrição material.
	Unidade
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	      9.400,00 
	         9.400,00 

	12
	CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRIFUGA EIXO HORIZONTAL, MONOESTÁGIO, ROTOR FECHADO EM ALUMINIO, PONTO DE OPERAÇÃO 16mca - 26,6m³/h, DIAMETRO SUCÇÃO 2.1/2", DIAMETRO RECALQUE 2.1/2", POTENCIA 3,0CV TRIFÁSICO 380V, FREQUENCIA 60HZ, MOTOR IP-21, BOCAIS ROSCAVEIS.
	Unidade
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	5
	      4.135,31 
	       20.676,55 

	13
	CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRIFUGA EIXO HORIZONTAL, MONOESTÁGIO, ROTOR FECHADO EM ALUMINIO, PONTO DE OPERAÇÃO 18mca - 6m³/h, DIAMETRO SUCÇÃO 1.1/4", DIAMETRO SUCÇÃO 1", POTENCIA 1,0CV TRIFÁSICO 380V, FREQUENCIA 60HZ, MOTOR IP-21, BOCAIS ROSCAVEIS.
	Unidade
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	5
	      3.010,71 
	       15.053,55 

	14
	CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRIFUGA EIXO HORIZONTAL, MONOESTÁGIO, ROTOR FECHADO EM FERRO FUNDIDO, PONTO DE OPERAÇÃO 12mca - 67,5m³/h, DIAMETRO SUCÇÃO 2.1/2", DIAMETRO RECALQUE 2", POTENCIA 5,0CV TRIFÁSICO 380V, FREQUENCIA 60HZ, MOTOR IP-55, BOCAIS ROSCAVEIS.
	Unidade
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	5
	      8.119,19 
	       40.595,95 

	15
	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA EIXO VERTICAL, PONTO DE OPERAÇÃO 100mca - 3m³/h, DIAMETRO EXTERNO 4", DIAMETRO RECALQUE 1.1/2", POTÊNCIA 4,0CV TRIFÁSICO 380V, 60Hz, 11 ESTÁGIOS COM ROTORES E CORPO EM AÇO INOX, COM MOTOR DE FABRICAÇÃO NACIONAL, REBOBINAVEL LUBRIFICADO A ÁGUA.
	Unidade
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	5
	      4.703,65 
	       23.518,25 

	16
	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA EIXO VERTICAL, PONTO DE OPERAÇÃO 131mca - 2,1M³/h, DIAMETRO EXTERNO DE 4", DIAMETRO RECALQUE 1,1/2", POTÊNCIA 2,5CV TRIFASICO 380V, 60Hz, 17 ESTÁGIOS, ROTORES EM TECNOPOLMERO INJETADO, CORPO INOX, COM MOTOR DE FABRICAÇÃO NACIONAL, REBOBINAVEL LUBRIFICADO A ÁGUA.
	Unidade
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	5
	      5.647,02 
	       28.235,10 

	17
	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA EIXO VERTICAL, PONTO DE OPERAÇÃO 140mca - 2,6M³/h, DIAMETRO EXTERNO DE 4", DIAMETRO RECALQUE 1.1/4", POTÊNCIA 2,0CV MONOFÁSICO 220V, 60Hz, 17 ESTÁGIOS.
	Unidade
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	5
	      2.173,33 
	       10.866,65 

	18
	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA EIXO VERTICAL, PONTO DE OPERAÇÃO 152mca - 3m³/h, DIAMETRO EXTERNO 4", DIAMETRO RECALQUE 1.1/2", POTÊNCIA 3,5CV TRIFÁSICO 380V, 60Hz, 17 ESTÁGIOS COM ROTORES E CORPOS EM AÇO INOX, COM MOTOR DE FABRICAÇÃO NACIONAL, REBOBINAVEL LUBRIFICADO A ÁGUA.
	Unidade
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	5
	      7.291,14 
	       36.455,70 

	19
	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA EIXO VERTICAL, PONTO DE OPERAÇÃO 196mca - 3m³/h, DIAMETRO EXTERNO 4", DIAMETRO RECALQUE 1.1/2", POTÊNCIA 4,0CV TRIFÁSICO 380V, 60Hz, 22 ESTÁGIOS COM ROTORES E CORPO EM AÇO INOX, COM MOTOR DE FABRICAÇÃO NACIONAL, REBOBINAVEL LUBRIFICADO A ÁGUA.
	Unidade
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	5
	      9.214,57 
	       46.072,85 

	20
	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA EIXO VERTICAL, PONTO DE OPERAÇÃO 30mca - 0,85M³/h, DIAMETRO EXTERNO DE 2", DIAMETRO RECALQUE 3/4", POTÊNCIA 1/2CV MONOFÁSICO 220V, 60Hz, 27 ESTÁGIOS, COM MOTOR DE FABRICAÇÃO NACIONAL, REBOBINAVEL LUBRIFICADO A ÁGUA.
	Unidade
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	5
	      2.800,00 
	       14.000,00 

	21
	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA EIXO VERTICAL, PONTO DE OPERAÇÃO 94mca - 2,1M³/h, DIAMETRO EXTERNO DE 4", DIAMETRO RECALQUE 1,1/2", POTÊNCIA 1,5CV TRIFASICO 380V, 60Hz, 11 ESTÁGIOS, ROTORES EM TECNOPOLIMERO INJETADO, CORPO INOX, COM MOTOR DE FABRICAÇÃO NACIONAL, REBOBINAVEL LUBRIFICADO A ÁGUA.
	Unidade
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	5
	      3.386,25 
	       16.931,25 

	22
	Motobomba submersível, motor ferro fundido 283mm, recalque DN100, potencia 27kw (36,5CV) Tensão nominal 380V, trifásico Polaridade motor 4P, Frequencia motor 60hz, altura reservatório 17m rede pressurizada
	Unidade
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	    53.217,25 
	     106.434,50 

	23
	MOTO  BOMBA Potência (CV) 40 Tensão (V) 380 Fases 3 Rotação (rpm) 1775 Vazão 324(m³/h) Altura Manométrica (mca) 20, tubo de 400mm 70m distância, vazão 270l/s com 3 bombas em paralelo terreno plano altura do reservatório de 17 metros, rede pressurizada
	Unidade
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	    45.810,46 
	       45.810,46 

	24
	MOTO BOMBA Potência (CV) 100 Tensão (V) 380 Fases 3 Rotação (rpm) 1740 Vazão 387(m³/h) Altura Manométrica (mca) 41,27, tubo de 300mm vazão 150l/s com 2 bombas em paralelo, terreno plano altura reservatório de 20m, rede pressurizada.
	Unidade
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	    78.357,00 
	     156.714,00 

	25
	MOTO BOMBA Potência (CV) 175 Tensão (V) 380 Fases 3 Rotação (rpm) 1750 Vazão (m³/h) 240 Altura Manométrica 130(mca), rede pressurizada de 6km altura de 60m vazão de 80l/s.
	Unidade
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	  253.981,83 
	     507.963,66 

	26
	MOTO BOMBA Potência (CV) 50 Tensão (V) 380 Fases 3 Rotação (rpm) 1700 Vazão 108(m³/h), Altura Manométrica (mca) 90, distância de 3 km, tubo de 150mm, vazão 50l/s com 2 bombas em paralelo, rede pressurizada
	Unidade
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	  151.437,50 
	     151.437,50 

	27
	Sistema captação agua bruta tipo flutuante, vazão 41l/s, 32 MCA, capacidade 350kg, com moto bomba submersível potencia 27kw trifásica 380V, 1700 rpm, media rotação, um quadro elétrico com inversor de frequência compatível com a potencia da bomba, com 100 metros compatível com a bomba e distancia, 50m PEAD DE 200, serviço de montagem e startap . Demais informações , estarão disponíveis documento anexo
	CONJUNTO
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	  310.750,00 
	     310.750,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  1.848.631,02 
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Especificação técnica de sistemas flutuantes para bombas submersíveis






Sistema flutuante com capacidade de 350kg – 41 l/s @ 32,0 MCA

DISPOSIÇÕES TÉCNICAS GERAIS

OBJETO DO FORNECIMENTO
A presente especificação tem como objetivo detalhar o fornecimento de um sistema flutuante com capacidade de 350 kg de flutuabilidade a 50% de calado. O sistema é composto por uma estrutura metálica, boias fabricadas em polietileno, motobomba submersível, válvula de retenção tipo wafer e de passagem plena, válvula de manobra com cunha emborrachada flangeadas, tubulações em PEAD, flutuadores intermediários para suporte da tubulação e dispositivos de fixação.
O sistema foi concebido com estrutura modular, completamente desmontável e de fácil instalação, visando facilitar o transporte e, após a montagem, proporcionar acesso prático ao sistema de bombeamento.

GENERALIDADES
A descrição dos componentes e a concepção hidromecânica dos conjuntos, detalhadas a seguir, estabelecem os requisitos mínimos para o atendimento às especificações técnicas.
Qualquer desvio em relação à concepção original, sugerido pelo fornecedor, deverá ser claramente informado na proposta técnica, acompanhado de uma justificativa que demonstre suas vantagens em comparação com os requisitos exigidos. A aceitação de tais alterações estará sujeita à análise e aprovação da CONTRATANTE.
Nesta especificação, quando um material específico for indicado para determinado componente, deverá ser entendido como o padrão mínimo de qualidade exigido pela CONTRATANTE. O fabricante deve, obrigatoriamente, indicar materiais de qualidade equivalente ou superior aos mencionados nesta documentação.

NORMAS TECNICAS
A aplicação das Normas abaixo deverá estar de acordo com as últimas revisões.

· NBR 17094-1:2018 – Máquinas elétricas girantes — Parte 1: Motores de indução trifásicos — Requisitos
· ASTM - American Society for Testing Materials;
· AISI - American Iron Steel Institute;
· ASME - American Society of Mechanical Engineers;
· AWWA - American Water Works Association;
· ISO - International Organization for Standartization;
· DIN - Deutsche Industrie Normen;
· BS – British Standard England;
· BS EN12050 e EN12056

Em caso de qualquer divergência entre as Normas citadas e aceitas pela CONTRATANTE e a presente especificação, prevalecerá o disposto nesta especificação.



CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS DO CONJUNTO

MATERIAIS DOS COMPONENTES
A escolha dos materiais utilizados na fabricação dos componentes é de inteira responsabilidade do fabricante, devendo ser detalhadamente especificados na proposta técnica. Dada a aplicação específica, que exige cuidados adicionais devido à instalação com um desnível geométrico elevado, torna-se imprescindível a observância da lista de materiais definida para as partes principais do flutuante e da bomba.
Eventuais desvios, mesmo que justificados, serão passíveis de desclassificação caso sejam considerados inadequados, conforme análise técnica da contratante.

Motobomba (01 unidades) 
Carcaça do motor e voluta:	ASTM-A 48
Propulsor: 				ASTM-A 48
Tipo de propulsor:			semi-aberto
Eixo:				Aço inoxidável AISI 431
Pedestal (com curva integrada): 	Ferro fundido GG30

Acessórios: 			
Anel de apoio:			Ferro fundido GG30

Boias:
Polietileno de média densidade (PEMD) com 0,55 m de diâmetro, 0,90 m de altura e espessura mínima de 8 mm, preenchido integralmente com poliestireno expandido (EPS).
Nervuras estruturais deverão ser previstas para garantir a resistência à pressão externa.

Boias auxiliares:
Polietileno de média densidade (PEMD), com 0,32 m de diâmetro, 0,65 m de altura e espessura mínima de 8 mm, preenchido integralmente com poliestireno expandido (EPS).
Deverão ser previstas nervuras estruturais para suportar a pressão externa.

Conexões de recalque:
Redução concêntrica DN 200 x DN 100, com corpo em ferro fundido e flanges conforme NBR 7675 PN10.
Curva de 90°, com uma extremidade flangeada NBR 7675 PN10 e a outra adaptada para mangote de 8”.
Mangote emborrachado com trama, comprimento aproximado de 1 m, DN 8”.
Abraçadeiras reforçadas, fabricadas em AISI 304.
Elementos de fixação para os flanges em aço inoxidável AISI 304.

Tubulação de recalque:
Tubulação de descarga com 50mt comprimento DE200 em PEAD, PN10 com flanges e colarinhos também em PEAD nas extremidades e interligações por luvas de eletrofusão.

Flutuantes intermediários:
Segmentos de tubo de PVC ocre DN 150, preenchidos com poliestireno, com comprimento aproximado de 5 m e tampas fabricadas no mesmo material, instalados em uma estrutura de AISI 304. Os tubos devem ser fixados com abraçadeiras tipo ‘U’, também em AISI 304, fixadas por porcas e arruelas do mesmo material, e posicionados de maneira equidistante. Cada estrutura será composta por dois tubos paralelos.

Válvulas:
Com válvula de retenção, tipo wafer e elementos de fixação em aço zincado a fogo, para evitar que o retorno do líquido cause o entupimento da bomba. As válvulas deverão ser instaladas após a tubulação de saída da bomba, para que facilite a operação/ manutenção.

Painel elétrico e cabos elétricos de alimentação:
Aço carbono, conforme NR10 e inversor de frequência, Cabeamento elétrico de 100 metros compatível com a potência da motobomba, para interligação entre painel elétrico e motobomba instalada no flutuante.

Serviços de instalação
Serviço de Instalação do Sistema Flutuante com Acessórios

O serviço de instalação abrange todas as etapas necessárias para a montagem e fixação do sistema flutuante com ancoragem no fundo da lagoa e seus componentes, incluindo estrutura metálica, motobombas submersíveis, válvulas de retenção tipo wafer, válvulas de manobra, tubulações em PEAD, flutuadores intermediários para tubulação e respectivos elementos de fixação.
As atividades de instalação serão realizadas em conformidade com as especificações técnicas do projeto, assegurando o correto posicionamento, alinhamento e funcionamento de todos os componentes. Os serviços incluem:
· Montagem e fixação das boias utilizando abraçadeiras tipo ‘U’ em aço inox AISI 304, nos pontos indicados no projeto.
· Conexão das tubulações em PEAD, com o uso de flanges e elementos de fixação também em aço inox AISI 304.
· Posicionamento e nivelamento do sistema flutuante, considerando as condições de operação e carga especificadas.
· Instalação das válvulas e dispositivos de controle, garantindo vedação e funcionalidade conforme as especificações técnicas.
· Realização de testes funcionais em todo o sistema, incluindo as motobombas e as válvulas, para garantir o perfeito funcionamento antes da entrega.
A execução seguirá as normas técnicas vigentes, incluindo a NR10 e NR12, a fim de garantir a segurança durante a instalação e a operação futura.
Ao término do serviço, será fornecida documentação técnica completa, incluindo relatórios de instalação e registros dos testes realizados, assegurando a rastreabilidade e a conformidade do sistema instalado.

Desenho de referência:

DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS COMPONENTES 

Flutuadores

Seguintes características:
· Composto por 06 boias em formato cilíndrico, fixadas em estrutura metálica de AISI 304, com 1,20 m de altura, 1,15 m de comprimento e 0,70 m de largura.
· Sistema de fixação das boias composto por porcas, arruelas e abraçadeiras em AISI 304.
· Redução concêntrica 200 x 100, em ferro fundido, com flanges NBR 7675 PN10.
· 02 boias em formato cilíndrico para flutuação das válvulas e estabilização do sistema, fixadas em estrutura metálica com 1,2 m de comprimento por 0,25 m de largura, fabricadas em AISI 304.
· Sistema de fixação das boias composto por porcas, arruelas e abraçadeiras em AISI 304.
· Curva 90° DN 8”, com flanges NBR 7675 PN10, fabricada em ferro fundido.
· Mangueira de borracha com trama de aço, DN 8”.
· Abraçadeira reforçada para mangueira de 8”, em AISI 304.
· Conexão DE 200 para recalque do efluente.
· Válvula de gaveta DN 200, com flanges NBR 7675 PN10, tipo haste ascendente, corpo em ferro fundido e cunha emborrachada.
· Válvula de retenção DN 200, tipo wafer, com corpo em ferro fundido.
· Elementos de fixação para os flanges, em aço inoxidável AISI 304.


Motobomba ( 1 unidade) 
Motobomba centrífuga submersível com as seguintes características:
· Dotada de motor elétrico assíncrono trifásico 380V.
· Classe de isolação F(155ºC).
· Grau de proteção IP68.
· Número de polos igual a 4.
· Frequência 60Hz
· Operação interna em seco (Câmera estanque).
· Proteção do motor termopar na bobina do estator
· Potência nominal de 27kW.
· Corrente Nominal 51A
· Rotor em curto circuito
· Rendimento hidráulico acima de 65%
· Tipo de rotor: semi-aberto.
· Diâmetro nominal: 283 mm.
· Diâmetro da conexão de descarga: 4”.
· Carcaça, voluta, rotor e anel de inserto fabricados ASTM-A 48.
· Eixo em AISI 431
· Anéis O’ring NBR
· Parafusos e porcas em aço inox AISI 304
· Selo mecânico em carbeto de tungstenio.
· Temperatura de trabalho: de 40 a 60 ºC.
· Sensor FLS (em câmara do estator)
· Sensor Termopar (em bobinas do estator)

	
	SF 

	Vazão (L/s)
	41

	Altura manométrica (m)
	32

	Potência nominal (kW)
	27

	Rotação (rpm)
	1755


Tabela de vazões de projeto

Painel elétrico e cabos elétricos de alimentação:
Painel elétrico de comando para controle de uma motobomba com as seguintes características e funções:

· Fabricado em aço carbono, conforme NR10, com estrutura metálica tipo modular 14USG, pintura eletrostática a pó na cor RAL7032 e grau de proteção IP55.
· Alimentação elétrica com tensão trifásica 380 + neutro ligada em 380V trifásico, 60Hz.
· Capacidade para acionamento de uma bomba, com corrente nominal conforme especificado nas folhas de dados e curvas características da bomba.
· Equipado com um inversor de frequência para controle preciso da velocidade e proteção do motor com corrente de 73A, tensão de 380/480 trifásica, grau de proteção IP-20, filtro RFI H2 e sobre torque (1min) de 110%.
· Seccionadora geral com manopla para acionamento externo e possibilidade de bloqueio por cadeado.
· Seletor de 3 posições tipo KNOB, com as funções MANUAL/DESLIGA/AUTOMÁTICO.
· Sinalizadores (lâmpadas) para indicação de "Bomba Funcionando" e "Bomba com Falha".
· Sinalizador (lâmpada) para indicação de "Painel Energizado".
· Circuito de comando protegido por mini disjuntor, garantindo segurança operacional.
· Identificação clara para fiação e componentes, facilitando manutenções e inspeções.
· Projeto desenvolvido em conformidade com as normas de segurança NR-10.
· Documentação técnica fornecida de acordo com o padrão dos fabricantes.
· Cabeamento elétrico de 100 metros compatível com a potência conforme especificado nas folhas de dados e curvas características da bomba, para interligação entre painel elétrico e motobomba instalada no flutuante.


EMBALAGEM
Os equipamentos deverão ser fornecidos completamente montados, sendo que suas partes sujeitas à oxidação devem ser protegidas por óleo anticorrosivo atóxico, flanges cegos devem fechar completamente os bocais de sucção e recalque.

TRANSPORTE
Os equipamentos e implementos deverão ser devidamente embalados e transportados horizontalmente, devendo ser entregues conforme estipulado no Edital ou no Pedido de Compra.


GARANTIA
A proponente deverá apresentar uma Garantia para os equipamentos ofertados, abrangendo um período mínimo de 12 meses a partir da data de entrega.

Posteriormente a empresa fornecedora deverá providenciar o envio do Termo de Garantia acompanhando cada equipamento fornecido.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS A SEREM FORNECIDAS
Cada proponente deverá apresentar na proposta técnica, as seguintes curvas características e informações:


· Curva de vazão x altura manométrica, para o ponto de projeto indicado;
· Curva da potência consumida pela bomba;
· Curva de rendimento hidráulico da bomba;
· Desenho com peso e principais dimensões da bomba;
· Plano de inspeções e testes da bomba.

DOCUMENTOS TÉCNICOS
Os documentos abaixo relacionados, deverão ser fornecidos, cada qual a seu tempo:

· Manual de instalação;
· Manual de operação;
· Catálogos dos componentes principais (flutuante, motobomba, inversor);
· Desenhos que auxiliem o perfeito entendimento dos equipamentos;
· Proposta técnica e comercial;
· Marca e o modelo dos equipamentos principais;
· As parcelas correspondentes a frete, seguro e embalagens, deverão ser de responsabilidade do fornecedor;
· Registro ou inscrição da empresa licitante e dos responsáveis técnicos (engenheiro mecânico) no CREA (conselho regional de engenharia e agronomia) e/ou demais órgãos de classe conforme as áreas de atuação previstas no termo de referência em plena validade;

· Os responsáveis técnicos  e/ou membros da equipe técnica deverão pertencer da empresa licitante na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em carteira de trabalho e previdência social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame;

· Comprovação de capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de certidão de acervo técnico – cat, expedido e registrado pelo Crea e/ou demais órgãos de classe da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome dos responsáveis técnico e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a anotação de responsabilidade técnica – ART de montagem hidráulica;

· Fornecer no ato da licitação cat de montagem hidráulica de potência de pelo menos 12,5cv comprovando projeto e fabricação sendo passível de desclassificação o não atendimento ou não fornecimento.

· Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contrato já executados;

· Não serão aceitos atestados emitidos por empresa do mesmo grupo empresarial da licitante;


PRAZO DE ENTREGA
O prazo de entrega do sistema é de 30 dias corridos

· Manual de instalação;





ANEXO III

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
Apresentamos nossa proposta para aquisição do objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

– IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:
NOME DA EMPRESA:
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:
REPRESENTANTE e CARGO:
CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:
ENDEREÇO e TELEFONE:

– PREÇO
Deverá ser cotado, preço unitário e total PROPOSTA FINAL: R$ (Por extenso)
– CONDIÇÕES GERAIS
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.
LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
De acordo com o especificado no Edital.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL
De no mínimo, 90 (noventa) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.
PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
De 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado.
Obs.: Nos preços cotados estão incluídos todos os custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução do objeto, composição do BDI, entregas nos municípios consorciados, encargos sociais e inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos fornecidos, mão de obra especializada ou não, fretes, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Tributária, Social, Trabalhista e Previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa do objeto desta licitação.



















ANEXO IV



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO PLENO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO




	(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) 	 CNPJ nº 	, sediada em
	(ENDEREÇO COMERCIAL)	, declara, sob as penas da Lei Federal nº 14.133, de 2021, que cumpre plenamente os requisitos para sua habilitação no presente processo licitatório.


OBS – Se for Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte – EPP com problemas na habilitação, fazer constar tal ressalva.

	<CIDADE>	( UF ), 	< DATA> 	
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Assinatura do representante da empresa
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ANEXO V


DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE



A empresa 		, inscrita no CNPJ sob o nº 		, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) ou procurado 			, portador(a) da Carteira de Identidade nº 	, do CPF nº 		, DECLARA, sob as penas elencadas na Lei Federal n° 14.133, de 2021, que em conformidade com o previsto no art. 3° da Lei Complementar n° 123, de 15 de dezembro de 2006, ter a receita bruta equivalente a uma 			 (microempresa ou empresa de pequeno porte). Declara ainda que não há nenhum dos impedimentos previstos no § 4°, art. 3° da LC 123/06.
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Assinatura do Representante da empresa



ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

		, inscrito no CNPJ n°	, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a).		,  portador(a)  da  Carteira  de  Identidade nº	e do CPF nº 			, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 68, da Lei Federal nº 14.133, de 2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos (art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal).
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) . (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

	<CIDADE>	( UF ), 	< DATA> 	





Diretor ou representante legal CPF nº:



ANEXO VII

Processo de Compra Nº 15/2025
Processo Licitatório Nº 8/2025


MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS E INIDONEIDADE 





Ao Cisam-Sul
Referente ao Pregão Eletrônico N° -----






A empresa ______________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) _________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _______________ e do CPF nº ________________, DECLARA sob penas da lei, que até a presente data a mesma não esteja impedida ou suspensa de licitar e contratar ou declarada inidônea com qualquer órgão da Administração Pública direta ou indireta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.





Local e data.





(nome e assinatura do responsável legal)
Carimbo da empresa







ANEXO VIII

Processo de Compra Nº 15/2025
Processo Licitatório Nº 8/2025

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO

Ao Cisam-Sul
Referente ao Pregão Eletrônico N° -----


A empresa ______________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) _________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _______________ e do CPF nº ________________, DECLARA sob penas da Lei, que não está inserida no rol de impedidos de contratar com o Poder Público. 




Local e data.


(nome e assinatura do responsável legal)
Carimbo da empresa


ANEXO IX

Processo de Compra Nº 15/2025
Processo Licitatório Nº 8/2025

DADOS DA EMPRESA E REPRESENTANTE LEGAL 


Ao Cisam-Sul
Referente ao Pregão Eletrônico N° -----


Objeto: -------------------------------------

1. Dados da Empresa:

Razão Social:
CNPJ:
Endereço:					n:		Bairro:
Município:				UF:			CEP:
Telefone:					E-mail:

2. Identificação do Representante Legal para assinatura do contrato:

Nome:
CPF:					RG:
Função:
Telefone:					Email:

3. Dados Bancários:

Banco:
Agência:				Conta:
Nome:


Declaro que os dados informados acima estão atualizados. 




Local e data.
(nome e assinatura do responsável legal)
(Carimbo da empresa)

[bookmark: _Hlk134446408]

ANEXO X

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSOLIDADA Nº 
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO  Nº 


O Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental – CISAM-SUL, Consórcio Público, constituído na forma de Consórcio Público, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica intermunicipal, inscrito no CNPJ sob o nº 08.486.180/0001-75 e com sede na Rua Agenor Loli, nº 189, Bairro Corridas, CEP: 88.870-000, na cidade de Orleans, Estado de Santa Catarina, neste ato representado por seu Presidente, Sr. Fernando Cruzetta, no uso de suas atribuições, na condição de ÓRGÃO GERENCIADOR, seus órgãos e entidades que compõem a administração pública direta e indireta, os órgãos ou entidade cooperadas, mediante convênio aprovado por lei, doravante denominados ENTES PARTICIPANTES, RESOLVEM Registrar os Preços das empresas	pessoa jurídica de  direito privado, situada na ................, nº ........, na cidade de ............., inscrita no CNPJ sob o nº	, neste ato representada pelo ........., Sr.	, doravante denominado FORNECEDOR, para fornecimento parcelado dos itens, constantes do objeto seguir, sujeitando-se as partes às determinações das Resolução nº 186, de 21 de setembro de 2022, Resolução nº 0209, de 31 de outubro de 2022, Lei Federal nº 14.133, de 2021, nos casos omissos.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 – A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de impressoras, para uso do (a)	na condição de Órgão Participante desta licitação de acordo com os quantitativos estimados, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, conforme itens da tabela da clausula décima sexta.

CLÁUSULA SEGUNDA – ESTIMATIVA DE CONSUMO/REMANEJAMENTO

2.1  Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preço, a estimativa de consumo será de acordo com a tabela do anexo 1.
2.2  As alterações dos quantitativos dos itens serão realizadas através do remanejamento interno entre os Órgãos participantes.
2.3 Cabe ao Órgão gerenciador controlar, autorizar e operar a realização do remanejamento dos quantitativos dos itens internamente entre Órgãos Participantes.
2.3 – Os Órgãos Participantes poderão adquirir de mais de um fornecedor, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o fornecedor registrado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ENTREGAS/EXECUÇÃO

3.1  O Contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços - SRP deverá ser realizado no prazo de validade da ata de registro de preços.
3.2  A contratação do item, com fornecimento parcelado, será efetuada conforme a necessidade do Órgão Participante.
3.3  A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Órgão Participante por intermédio de emissão de nota de empenho de despesa e autorização de fornecimento de compra.
3.4  Os itens contratados deverão ser entregues no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data de recebimento da autorização de fornecimento, que será enviada por meio eletrônico.
3.5  O Fornecedor deverá entregar os itens constantes da autorização no local indicado pelo Órgão participante, com a respectiva Nota Fiscal Eletrônica e enviar o arquivo XML para o e-mail indicado nas Autorizações de Fornecimento.
3.6  Os recebimentos provisórios e definitivos ficarão sob a responsabilidade de cada Órgão Participante.
3.7  Todas as despesas relacionadas com as entregas em cada Órgão participante correrão por conta do Fornecedor.
3.8  Ficará sob total responsabilidade das proponentes vencedoras, realizar o transporte adequado e manter em perfeitas condições de armazenamento todos os materiais a serem entregues, garantindo a sua total eficiência e qualidade.
3.9        Todos os custos relacionados à execução da garantia ou troca de produtos correrão por conta exclusiva do fornecedor, incluídos os custos de transporte, troca de peças/equipamentos, horas técnicas, deslocamento de pessoal.
3.10  A data de validade ou a garantia dos produtos a serem entregues não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, contados a partir da data de entrega.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PAGAMENTOS

O pagamento pelas aquisições, objeto da presente licitação, será feito pelo Órgão Participante em favor da licitante vencedora, mediante transferência bancária (TED, DOC, depósito ou PIX) em conta corrente de titularidade do Fornecedor ou boleto, após as entregas dos bens, acompanhados da respectiva nota fiscal.
O Órgão Participante efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, após a data de recebimento dos materiais, objeto desta Ata, acompanhado da respectiva Nota Fiscal Eletrônica e arquivo XML.
Somente serão autorizados os pagamentos em contas cujo CNPJ de titularidade seja idêntico àquele da habilitação e proposta vinculada, sendo responsabilidade da fornecedora manter a identidade de informação no momento do cadastro e durante a execução.
Se a Licitante Vencedora for empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas que tenha participado nos termos do edital, os pagamentos serão realizados no CNPJ de sua constituição formal, o qual deverá ser apresentado como condição de assinatura da ata de registro de preços.
O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante das notas fiscais deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação do processo licitatório que está vinculado esta Ata, exceto quando da participação em consórcio de empresas.
Nenhum pagamento será efetuado ao FORNECEDOR enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira ou técnica que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.
Os preços não serão reajustados durante a validade desta Ata de Registro de Preços, mesmo em caso de prorrogação, mas poderão ser revistos, na forma do edital e da cláusula oitava, desta ata.
Se o Órgão Participante não efetuar o pagamento no prazo previsto no Edital e na ata de registro de preços, e tendo o Fornecedor, à época, adimplido integralmente as obrigações avençadas, inclusive quanto aos documentos que devem acompanhar a Nota Fiscal, os valores devidos serão monetariamente atualizados, a partir do dia de seu vencimento e até o dia de sua liquidação, segundo os mesmos critérios adotados para atualização de obrigações tributárias, conforme estabelecido no artigo 92, inciso V, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1 – Será de responsabilidade do Fornecedor cumprir todas as obrigações constantes nesta ata, no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
fornecer o objeto deste Edital, de acordo com as especificações exigidas.
fornecer o objeto desta licitação, na forma, nos locais, nos prazos e nos preços estipulados na sua proposta;
prestar garantia pelo período solicitado em cada item conforme sua exigência;
responsabilizar-se por todas as despesas oriundas das entregas bem como de suas eventuais e trocas durante a garantia;
enviar por e-mail o arquivo XML oriundo da emissão do DANFE para os endereços eletrônicos de cada Órgão Participante;

manter as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e comprovar a regularidade fiscal e trabalhista junto ao Órgão Gerenciador.
acusar o recebimento das Autorizações de Fornecimento, bem como de qualquer outra notificação enviadas por meio eletrônico, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. Se o prazo final deste item recair em final de semana ou feriado, será prorrogado ao próximo dia útil.
emitir Nota Fiscal dos produtos e/ou serviços realizados, discriminando-os individual e pormenorizadamente, especificando quantitativos, marcas e modelos.

5.2 – Será de responsabilidade do Órgão Participante:
Pagamento dos produtos contratados, nos prazos previstos;
Fiscalização dos fornecimentos, relatando problemas e circunstâncias para facilitação dos serviços;
Indicar prepostos para contato com os responsáveis da fornecedora;
Cumprir as obrigações previstas no Edital e nesta Ata e exigir o cumprimento das obrigações previstas para a Contratada;
Demais disposições contidas nesta ata e na lei.

CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

6.1 – Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato, poderá o Órgão Gerenciador aplicar ao fornecedor em relação as contratações do Órgão Participante as seguintes sanções:
advertência;
impedimento de licitar e contratar com o Consórcio CISAM-SUL, bem como com qualquer um dos municípios consorciados, por prazo não superior a 03 (três) anos.
Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o FORNECEDOR sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total do contrato a ser calculado desde o 6° (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigação limitado a 30 (trinta) dias;
Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa de
10% (dez por cento) calculada sobre o valor do contrato, ou proporcional por cada descumprimento;
Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido no contrato, será considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro de Preços e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor da contratação;
Dependendo do descumprimento, se gerar algum prejuízo ao CISAM-SUL ou a qualquer um dos municípios consorciados, poderá ser requerido do Fornecedor o valor de perdas e danos conforme caso, após Processo Administrativo de reconhecimento da responsabilidade.
Declaração de inidoneidade, nos termos do art. 156, IV e §§ 5º e 6º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

6.2 – O licitante ou contratado também terá responsabilidade administrativa pelas infrações previstas no art. 155, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

6.3 – A aplicação das sanções ao responsável pelas infrações administrativas seguirá as disposições previstas nos art. 156 a 163, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

6.4 – Na hipótese de aplicação de penalidade de multa, após os procedimentos legais, será emitida notificação de cobrança ao licitante, que deverá fazer o recolhimento do valor no prazo estabelecido na decisão do processo administrativo, sob pena de cobrança judicial.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

7.1 – As causas de rescisão contratual estão estabelecidas no artigo 137, de acordo com as disposições do art. 138 e 139, todos da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1 – A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas nas Resoluções do CISAM-SUL ou outra que vier a substituir.

8.1.1 – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

8.1.2 – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador deverá:

- convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido sem aplicação de penalidade; e
- convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

8.1.3 – Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:
- liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
- convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

8.1.4 – Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

8.1.5 – É possível realizar aumento nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, até uma vez a quantidade registrada inicialmente, desde que com aceitação expressa do fornecedor, formalizada mediante apostilamento, quando caracterizadas circunstâncias supervenientes, devidamente demonstradas nos autos do procedimento administrativo em que tramitar a alteração, que indiquem que as estimativas inicialmente previstas neste edital serão insuficientes para atender a demanda durante o prazo de vigência.

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

9.1 – O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:

– descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
– não retirar a nota de empenho e ou autorização de fornecimento de compra no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
– não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
– tiver presentes razões de interesse público;

– sofrer sanções impeditivas previstas em lei;

– for declarado inidôneo ou impedido de licitar ou contratar com o Consórcio CISAM-SUL ou com qualquer um dos Municípios Consorciados nos termos do artigo 156, inciso IV, da Lei Federal nº. 14.133, de 2021.

– não utilizar recursos de tecnologia da informação disponibilizados pelo Consórcio Público na operacionalização e automatização dos procedimentos de controle da execução do objeto contratual.
9.2 – O cancelamento do registro de preços, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, serão formalizados por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

9.3 – O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

- por razão de interesse público; ou
- a pedido do fornecedor.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 – As despesas decorrentes da aquisição, objeto da presente Ata de Registro de Preços correrão a conta de dotação específica do orçamento do exercício de 2023 e seguintes.

10.2 – O Órgão Participante quando da contratação/empenhamento especificará a classificação orçamentária.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO

11.1 – A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao Processo Administrativo Licitatório Eletrônico 10/2023, Pregão, na Forma Eletrônica Nº 7/2023, Registro de Preços, realizado pelo Consórcio CISAM-SUL, Órgão Gerenciador.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VALIDADE E DA VIGÊNCIA

12.1 – O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da emissão.

12.2 – O prazo de validade da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, nos termos do art. 84, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

12.3 – Em caso de prorrogação da vigência da ata de registro de preços, as quantidades inicialmente registradas serão renovadas, na sua totalidade, independentemente do quantitativo utilizado no período de vigência, não sendo possível cumular com as quantidades não utilizadas.

12.4 – A vigência para a execução dos Contratos decorrentes desta Ata de Registro de Preços observará ao disposto na Lei Federal nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 – O Registro de Preços objeto desta Ata e a sua assinatura pelas partes não gera ao (Órgão Gerenciador (CISAM-SUL) ou para os Órgãos Participantes a obrigação de solicitar os fornecimentos que dele poderão advir independentemente da sua estimativa de consumo).

13.2 – Observados os critérios e condições estabelecidas no Edital e o preço registrado, o Órgão Participante poderá comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pelo Órgão Participante.

13.3 – A existência de preços registrados não obriga o Órgão Gerenciador ou os Órgãos Participantes a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

13.4 – O FORNECEDOR signatário desta Ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente das suas obrigações para com o Órgão Gerenciador (CISAM-SUL) e os Órgãos Participantes, nos termos do Edital da respectiva Licitação e da sua Proposta, que passam a fazer parte integrante da presente Ata de Registro de Preços e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PROTEÇÃO DE DADOS

14.1 - As Partes declaram estar cientes do inteiro teor da Lei n.º 13.709/2018 (“Lei Geral de Proteção de Dados” ou “LGPD”) e obrigam-se a observar e respeitar o dever de proteção de Dados Pessoais, inclusive nos meios digitais, no que diz respeito ao adequado Tratamento de tais dados, devendo ainda, se comprometer a cumprir todas as condições e obrigações dispostas na referida LGPD e demais leis aplicáveis.

14.2 - O FORNECEDOR declara que (a) respeita o direito à privacidade dos titulares dos Dados Pessoais no âmbito da execução dos Serviços, (b) realiza o melhor uso da tecnologia da informação para a satisfação de seus clientes e da sociedade, e (c) visa a sustentabilidade e autonomia empresarial na prestação dos Serviços para assegurar a estabilidade e a continuidade de seus serviços.

14.3 - Na hipótese de o Órgão Participante/Gerenciador/Controlador vir a compartilhar Dados Pessoais com o FORNECEDOR/Operador, o Órgão Participante/Gerenciador/Controlador garante que os Dados Pessoais eventualmente compartilhados com o FORNECEDOR/Operador, bem como qualquer Tratamento realizado pelo FORNECEDOR/Operador em nome do o Órgão Participante/Gerenciador/Controlador estarão amparados por uma base legal válida, legítima e adequada para a(s) finalidade(s) do Tratamento em questão, na forma autorizada pela legislação aplicável ("Usos Permitidos"), podendo ser, por exemplo, o consentimento livre, expresso e informado da pessoa natural a quem o Dado Pessoal se relaciona ("Titular”).

14.3.1 - Fica vedada qualquer utilização de dados ou informações do Órgão Participante/Controlador, para quaisquer fins, sem a expressa autorização.

14.4 - As Partes, por si, seus empregados, prepostos, representantes, afiliadas e terceiros envolvidos na execução deste Contrato, comprometem-se a manter o sigilo, confidencialidade e integridade dos Dados Pessoais durante a
vigência deste Instrumento e mesmo após o seu término, aplicando-se as disposições da Cláusula 14.2 deste contrato aos Dados Pessoais, sem prejuízo de outras regras de privacidade, proteção de dados, confidencialidade ou requisitos de segurança da informação estabelecidos pela legislação aplicável, as partes deverão estabelecer controles com padrões razoavelmente determinados pelo mercado para garantir a confidencialidade e integridade dos Dados Pessoais, visando garantir que estes não sejam divulgados, exceto na forma autorizada neste Instrumento, ou com o consentimento do titular dos Dados Pessoais ou ainda se exigido pela legislação pertinente.

14.5 - O FORNECEDOR/Operador não poderá ser punido e não será responsabilizado pela proteção dos Dados Pessoais caso tais informações sejam exigidas por requisição de autoridades competentes ou por determinação judicial, hipótese em que deverá notificar previamente o Órgão Participante/Gerenciador/Controlador acerca da existência e do conteúdo da ordem/requisição correspondente, em tempo razoável para que o Órgão Participante/Gerenciador/Controlador possa, caso deseje, apresentar suas medidas ou contrarrazões perante o juízo ou autoridade competente, sendo certo que, o FORNECEDOR/Operador se compromete a cumprir a ordem legal estritamente nos limites do que lhe for requisitado.

14.6 - O FORNECEDOR/Operador garante que cumprirá com todas as políticas, regras e orientações de segurança da informação para proteção dos Dados Pessoais, incluindo questões relativas a armazenamento, criptografia e controles de acesso, a fim de protegê-los contra perdas, divulgações e acessos não autorizados, sejam esses acidentais ou não, devendo adotar medidas para garantir adequada segurança contra os riscos apresentados em decorrência da natureza dos dados.

14.7 - O FORNECEDOR/Operador notificará o Órgão Participante/Controlador, sem atrasos, quando tomar conhecimento de uma Violação de Dados Pessoais que afete os Dados Pessoais do Órgão Participante/Controlador. A notificação deverá fornecer ao Órgão Participante/Gerenciador/Controlador informações suficientes para permitir que a esta cumpra quaisquer obrigações de relatar ou informar aos Titulares dos Dados sobre a Violação de Dados Pessoais nos termos da Lei Aplicável.

14.8 - O FORNECEDOR/Operador deve cooperar com o Órgão Participante/Gerenciador/Controlador e tomar as medidas comerciais razoáveis conforme orientado pelo Órgão Participante/Gerenciador/Controlador para auxiliar na investigação, mitigação e remediação de cada Violação de Dados Pessoais.

14.9 - Caso algum titular dos Dados Pessoais Tratados no âmbito do Contrato faça alguma requisição a quaisquer das Partes no exercício de seus direitos previstos nas legislações aplicáveis de proteção de Dados Pessoais, como por exemplo, mas sem limitação, solicite a retificação, atualização, correção, acesso ou exclusão de seus Dados Pessoais, as Partes deverão comunicar tal fato imediatamente entre si e proceder ao atendimento da requisição feita pelo Titular dos Dados Pessoais. Para fins de esclarecimento, a Contratante, na qualidade de controladora dos Dados Pessoais, será exclusivamente responsável por decidir se e como eventuais requisições dos Titulares deverão ser atendidas.

14.10 - Caso o Órgão Participante/Gerenciador/Controlador venha a ser demandado, administrativa, judicial ou extrajudicialmente, em razão de tratamento de dados pessoais realizado pelo FORNECEDOR/Operador e/ou Afiliados, incluindo, mas não se limitando em situações de incidentes de segurança, o FORNECEDOR/Operador deverá envidar os melhores esforços para excluir o Órgão Participante/Gerenciador/Controlador da referida demanda, sem prejuízo do ressarcimento quaisquer despesas, custos, multas, indenizações e/ou ônus que o Órgão Participante/Gerenciador/Controlador vier a incorrer em decorrência desta, incluindo, mas não se limitando aos honorários advocatícios, periciais e/ou contábeis e/ou eventuais condenações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ANTICORRUPÇÃO

15.1 - As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção prevista na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e seus regulamentos, e se comprometem que, para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – TABELA DE REGISTRO DE PREÇOS
16.1 – Tabela de itens e preços registrados:


	Item
	Unid.
	Descrição
	Marca/Modelo
	Qtde
	Valor Unit.
	Valor Total

	..
	..
	..
	..
	..
	
	..



CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA ESTIMATIVA DE CONSUMO

17.1 – Estimativa de consumo de cada item:

	Fornecedor
	Itens
	Valor Total

	..
	..
	..

	Total Global (R$)
	



CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO

18.1 – É competente o foro da Comarca da Capital do Estado de Santa Catarina, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA– DAS NORMAS E PRECEITOS COMPLEMENTARES

19.1 – Aplicam-se à execução desta Ata e aos casos omissos as normas da Lei Federal nº 14.133, de 2021 e alterações posteriores, os preceitos do direito público, os princípios da teoria geral dos Contratos e as disposições do direito privado.
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