TERMO DE REFERÊNCIA

Processo 2-2026

PARA REALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO NA MODALIDADE PREGÃO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO, DE TUBOS, CONEXÕES e Válvulas, PARA USO DOS ENTES CONSORCIADOS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL – CISAM-SUL

- DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

O Termo de Referência (TR) é o documento necessário para a contratação de bens e serviços que, contendo os parâmetros e elementos descritivos constantes no art. 6º, inciso XXIII, e no art. 40, § 1º, ambos da Lei Federal n. 14.133/2021, sintetiza as principais decisões e informações acerca do objeto a ser contratado, a definição da estratégia para a seleção da melhor proposta (com indicação da modalidade eleita, critério de julgamento e modo de disputa), bem como as condições que regerão a futura contratação Assim, o presente Termo de Referência configura-se como parte integrante da instrução do processo licitatório já iniciado para atendimento de demanda dos entes consorciados ao CISAM-SUL por ampliação e manutenção do saneamento básico e distribuição de água e foi antecedido pela elaboração de Estudo Técnico Preliminar acostado aos autos deste processo licitatório, o qual concluíra pela maior vantajosidade na aquisição de tubos e conexões para água para atendimento da demanda.

- JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

2.1. Nos termos do art. 40, § 2º, da Lei Federal n. 14.133/2021, o parcelamento do objeto mostra-se viável técnica e economicamente na medida em que é composto de itens de natureza divisível, dado que cada item possui aplicação individual, sendo que tanto aquisição quanto a utilização independem dos demais. Destaca-se que, conforme entendimento sumulado do Tribunal de Contas da União e manifestado na atual legislação licitatória, o parcelamento configura-se como regra, sendo uma exceção o agrupamento em lotes, dispensando maiores digressões acerca de sua adoção: Súmula TCU n. 247: É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade. Além do mais, em razão da possibilidade de serem fornecidos por empresas distintas e, desse modo, ampliando-se a competição e evitando-se a concentração de mercado, existe alta possibilidade de redução dos preços ofertados, conforme comumente se observa em certames desta natureza.

3. DO OBJETO

3.1 Registro de Preços para futura e eventual aquisição de tubos e conexões, de acordo com as quantidades e especificações técnicas constantes neste Termo de Referência.

3.2 O objeto tem a natureza comum.

3.3 A presente contratação adotará como regime de execução o Menor preço por item.

- DOS QUANTITATIVOS ESTIMADOS E PREÇOS DE REFERÊNCIA

| Item | DESCRIÇÃO | Unidade | Quantitativo Reserva | Anitápolis | Balneário Rincão | Cocal do Sul | Grão Pará | Imbituba | Jacinto Machado | Jaguaruna | Morro da Fumaça | Orleans | Pedras Grandes | Santa Rosa do Sul | São Ludgero | Timbé do Sul | Treviso | Urussanga | Total | Preço de Referência | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adaptador bolsa x bolsa 250 x 220mm DESBITOLADO | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 560,74 | 8.411,10 |
| 2 | Adaptador c/ponta e bolsa, FOFO, junta JGS 110 x 100mm, PN 16 | Unidade | 30 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 90 | 186,11 | 16.749,90 |
| 3 | Adaptador c/ponta e bolsa, FOFO, junta JGS 110 x 50mm, PN 16 | Unidade | 30 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 90 | 212,44 | 19.119,60 |
| 4 | Adaptador c/ponta e bolsa, FOFO, junta JGS DN 75 x 50mm, PN 16 | Unidade | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 312,42 | 9.372,60 |
| 5 | Adaptador de compressão PEAD e ponta 90 x 85mm | Unidade | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 253,73 | 7.611,90 |
| 6 | Adaptador de compressão PEAD e ponta PN16 - 63 x 60mm | Unidade | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 256,30 | 7.689,00 |
| 7 | Adaptador de compressão PEAD rosca femea 110mmx3'" | Unidade | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 248,59 | 7.457,70 |
| 8 | Adaptador de compressão PEAD rosca femea 110mmx4'" | Unidade | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 258,87 | 7.766,10 |
| 9 | Adaptador de compressão PEAD rosca femea PN16 - 20mm x 1/2" | Unidade | 10 |  |  | 500 |  | 20 |  |  |  |  |  | 250 | 200 | 50 | 80 |  | 1110 | 4,42 | 4.906,20 |
| 10 | Adaptador de compressão PEAD rosca femea PN16 - 20mm x 3/4 | Unidade | 1060 |  | 800 |  |  | 20 |  | 500 | 300 |  |  | 250 | 500 |  | 50 |  | 3480 | 4,00 | 13.920,00 |
| 11 | Adaptador de compressão PEAD rosca femea PN16 - 25mm x 3/4" | Unidade | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 12,92 | 387,60 |
| 12 | Adaptador de compressão PEAD rosca femea PN16 - 32mm x 1" | Unidade | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 250 |  |  | 50 |  | 330 | 17,54 | 5.788,20 |
| 13 | Adaptador de compressão PEAD rosca femea PN16 - 40mm x 1.1/4" | Unidade | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 26,22 | 786,60 |
| 14 | Adaptador de compressão PEAD rosca femea PN16 - 50mm x 1.1/2" | Unidade | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 37,78 | 1.133,40 |
| 15 | Adaptador de compressão PEAD rosca femea PN16 - 63mm x 2" | Unidade | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 46,48 | 1.394,40 |
| 16 | Adaptador de compressão PEAD rosca femea PN16 - 75mm x 2.1/2" | Unidade | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 112,78 | 3.383,40 |
| 17 | Adaptador de compressão PEAD rosca femea PN16 - 90mm x 3 | Unidade | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 148,16 | 4.444,80 |
| 18 | Adaptador de compressão PEAD rosca macho PN16 - 110mm x 3 | Unidade | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 248,59 | 7.457,70 |
| 19 | Adaptador de compressão PEAD rosca macho PN16 - 110mm x 4 | Unidade | 14 |  |  |  | 8 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 | 217,28 | 9.125,76 |
| 20 | Adaptador de compressão PEAD rosca macho PN16 - 20mm x 1/2 | Unidade | 1760 |  |  | 500 |  | 20 | 1500 |  |  | 1000 |  | 250 | 500 |  |  | 500 | 6030 | 2,36 | 14.230,80 |
| 21 | Adaptador de compressão PEAD rosca macho PN16 - 20mm x 3/4" | Unidade | 1910 | 100 | 1000 |  | 200 | 20 | 200 | 1000 | 300 | 500 |  | 250 | 500 |  | 50 |  | 6030 | 6,26 | 37.747,80 |
| 22 | Adaptador de compressão PEAD rosca macho PN16 - 25mm x 3/4" | Unidade | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 80 | 9,05 | 724,00 |
| 23 | Adaptador de compressão PEAD rosca macho PN16 - 32mmx1" | Unidade | 185 |  |  |  |  | 20 | 100 | 50 |  | 50 |  | 250 | 50 |  |  | 100 | 805 | 14,36 | 11.559,80 |
| 24 | Adaptador de compressão PEAD rosca macho PN16 - 40mm x 1.1/4" | Unidade | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 26,07 | 782,10 |
| 25 | Adaptador de compressão PEAD rosca macho PN16 - 50mm x 1.1/2" | Unidade | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 40,17 | 1.205,10 |
| 26 | Adaptador de compressão PEAD rosca macho PN16 - 63mm x 2" | Unidade | 144 |  |  | 30 | 8 | 20 | 50 | 10 |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 100 | 462 | 50,41 | 23.289,42 |
| 27 | Adaptador de compressão PEAD rosca macho PN16 - 75mm x 2.1/2" | Unidade | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 80,26 | 2.407,80 |
| 28 | Adaptador de compressão PEAD rosca macho PN16 - 90mm x 3'" | Unidade | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 124,54 | 3.736,20 |
| 29 | Adaptador ferro fundido com ponta e bolsa p/ PVC PBA DN100 | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 186,11 | 2.791,65 |
| 30 | Adaptador para engate rápido 1/4 rosca 1/4 | Unidade | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 20,38 | 163,04 |
| 31 | Adaptador para ligação ramal predial com Registro Cabeça Quadrada PN16 - 20mm x 3/4 | Unidade | 175 |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 250 | 50 |  | 50 |  | 825 | 14,58 | 12.028,50 |
| 32 | Adaptador para ligação ramal predial em PP, com registro em PVC, cabeça com borboleta, uma extremidade com rosca externa e outra com junta mecânica com garras internas fabricadas em poliacetal branco (POM) com no mínimo dois anéis de travamento internos, para tubo PEAD. Pressão de serviço 1,6 MPA. Conforme as normas ABNT: NBR 11306, NBR 9052, NBR NM ISO 7-1. O Adaptador deve possuir passagem plena, ou seja, não pode haver redução na secção interna da peça. DE 20 mm x 3/4" | Unidade | 2300 |  | 2000 |  |  |  |  | 1000 |  | 1000 |  | 250 | 600 |  |  |  | 7150 | 18,17 | 129.915,50 |
| 33 | Adaptador PEAD x PVC Transição DE63 x DN60 | Unidade | 85 |  |  | 50 |  |  | 50 | 20 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 255 | 44,23 | 11.278,65 |
| 34 | ADAPTADOR PP COM PONTA PARA TRANSIÇÃO PEAD 90MM X PBS 75-85 PN 10 | Unidade |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 163,85 | 4.915,50 |
| 35 | Adaptador PVC DEFOFO DN100 BOLSA JEI X PVC DN100 PONTA | Unidade |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 388,72 | 1.943,60 |
| 36 | Adaptador PVC DEFOFO DN75 x 2'' bolsa e rosca | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 124,54 | 1.868,10 |
| 37 | Adaptador PVC JE BB DEFOFO x PBA 250 x 250mm com cintura (para tubo deFOFO DN250/de274xDN220/de250PBA) desbitolado | Unidade | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 574,29 | 4.594,32 |
| 38 | Adaptador PVC soldável com flanges livres, 110 mm x 4", para caixa d'agua | Unidade | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 20 | 50 |  |  |  | 82 | 203,15 | 16.658,30 |
| 39 | Adaptador Soldável Bolsa/Rosca 110 x 4 - ABNT NBR 5648 | Unidade | 33 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 250 | 10 |  | 35 | 10 | 348 | 15,00 | 5.220,00 |
| 40 | Adaptador Soldável Bolsa/Rosca 20 x 1/2 - ABNT NBR 5648 | Unidade | 715 | 20 |  | 50 |  | 20 | 50 | 100 |  | 200 |  | 250 | 500 |  | 40 | 500 | 2445 | 0,81 | 1.980,45 |
| 41 | Adaptador Soldável Bolsa/Rosca 25 x 1/2 - ABNT NBR 5648 | Unidade | 830 |  |  |  |  | 20 | 50 | 1000 |  |  |  | 250 | 500 |  | 40 | 50 | 2740 | 1,06 | 2.904,40 |
| 42 | Adaptador Soldável Bolsa/Rosca 25 x 3/4 - ABNT NBR 5648 | Unidade | 1395 | 50 | 500 |  |  | 20 | 50 | 500 | 30 | 200 |  | 150 | 1000 |  | 40 | 400 | 4335 | 1,08 | 4.681,80 |
| 43 | Adaptador Soldável Bolsa/Rosca 32 x 1 - ABNT NBR 5648 | Unidade | 120 |  |  |  |  | 20 |  | 100 |  |  |  | 150 | 50 |  | 40 | 50 | 530 | 1,30 | 689,00 |
| 44 | Adaptador Soldável Bolsa/Rosca 40 x 1.1/4 - ABNT NBR 5648 | Unidade | 135 |  |  |  |  | 20 | 50 | 10 |  | 50 |  |  | 50 |  | 40 | 50 | 405 | 1,68 | 680,40 |
| 45 | Adaptador Soldável Bolsa/Rosca 50 x 1.1/2 - ABNT NBR 5648 | Unidade | 100 |  |  |  |  | 10 |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  | 40 | 50 | 300 | 1,92 | 576,00 |
| 46 | Adaptador Soldável Bolsa/Rosca 60 x 2 - ABNT NBR 5648 | Unidade | 138 |  |  |  |  |  | 30 | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  | 45 | 50 | 413 | 5,77 | 2.383,01 |
| 47 | Adaptador Soldável Bolsa/Rosca 75 x 2.1/2 - ABNT NBR 5648 | Unidade | 80 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 40 | 50 | 240 | 7,97 | 1.912,80 |
| 48 | Adaptador Soldável Bolsa/Rosca 85 x 3 - ABNT NBR 5648 | Unidade | 150 |  |  |  | 100 | 20 |  | 10 |  | 30 |  |  | 50 |  | 40 | 50 | 450 | 15,00 | 6.750,00 |
| 49 | Adesivo PVC 175g, com pincel aplicador, à base de misturas de solvente formaldeídos, cetonas e residuos de PVC. Validade 24 meses. | Unidade | 505 | 10 | 30 |  |  | 10 | 300 | 300 |  | 100 |  | 250 | 200 |  | 120 |  | 1825 | 7,36 | 13.432,00 |
| 50 | Adesivo PVC 75g. Produto a base de misturas de solvente formaldeídos, cetonas e resina de PVC. | Unidade | 205 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 250 | 200 |  |  | 200 | 865 | 5,61 | 4.852,65 |
| 51 | Adesivo PVC 850g. Produto a base de misturas de solvente formaldeídos, cetonas e resina de PVC. | Unidade | 145 | 10 | 50 |  |  |  |  | 100 | 30 |  |  | 50 | 100 |  |  |  | 485 | 66,00 | 32.010,00 |
| 52 | Adesivo PVC Aquatherm 175g, com pincel aplicador. Produto a base de misturas de solvente formaldeídos, cetonas e resina de PVC. Validade 24 meses | Unidade | 100 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 200 |  |  |  | 370 | 11,00 | 4.070,00 |
| 53 | Adesivo PVC Aquatherm 850g, com pincel aplicador. Produto a base de misturas de solvente formaldeídos, cetonas e resina de PVC. Validade 24 meses | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 125 | 57,00 | 7.125,00 |
| 54 | Alicate de bomba d'água 12" em aço carbono | Unidade | 14 | 2 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 5 |  |  | 10 | 51 | 73,35 | 3.740,85 |
| 55 | Alicate de bomba d'água 44mm 7 posições | Unidade | 20 | 2 | 30 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 10 | 5 |  |  |  | 69 | 111,38 | 7.685,22 |
| 56 | Anel de Borracha JE PBA DN100 / DE110mm | Unidade | 725 | 20 | 50 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 1000 |  | 30 | 250 | 2175 | 6,14 | 13.354,50 |
| 57 | Anel de Borracha JE PBA DN180 / DE200mm | Unidade | 190 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 200 |  | 30 | 100 | 570 | 10,70 | 6.099,00 |
| 58 | Anel de Borracha JE PBA DN50 / DE60mm | Unidade | 1575 | 20 | 200 | 150 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 2000 |  | 180 | 300 | 4725 | 2,45 | 11.576,25 |
| 59 | Anel de Borracha JE PBA DN60 / DE75mm | Unidade | 230 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 200 |  | 30 | 200 | 690 | 4,14 | 2.856,60 |
| 60 | Anel de Borracha JE PBA DN75 / DE85mm | Unidade | 288 |  |  | 100 |  |  | 50 | 100 |  |  |  |  | 200 |  | 25 | 200 | 963 | 7,10 | 6.837,30 |
| 61 | Anel de Borracha JEI DEFOFO DN100mm | Unidade | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 150 | 58,14 | 8.721,00 |
| 62 | Anel de Borracha JEI DEFOFO DN150mm | Unidade | 175 |  |  |  |  |  | 30 | 20 |  |  |  |  | 200 |  |  | 100 | 525 | 6,78 | 3.559,50 |
| 63 | Anel de Borracha JEI DEFOFO DN200mm | Unidade | 160 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 200 |  |  | 100 | 480 | 10,61 | 5.092,80 |
| 64 | Anel de Borracha para hidrômetro de 1/2+C200 | Unidade | 4250 | 100 |  |  | 250 |  | 1000 |  |  | 2000 |  |  | 5000 |  | 150 |  | 12750 | 1,40 | 17.850,00 |
| 65 | Anel de vedação para extremidade 3/4 | Unidade | 5800 | 100 | 5000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 5000 | 500 |  |  | 17400 | 0,61 | 10.614,00 |
| 66 | Aplicador flexível para dispositivo OB - comprimento 90cm | Unidade | 54 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 100 |  |  | 2 | 161 | 227,28 | 36.592,08 |
| 67 | Aplicador rígido para dispositivo OB - comprimento 20cm | Unidade | 56 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 100 |  |  | 2 | 168 | 90,93 | 15.276,24 |
| 68 | Arruela de Vedação para Hidrômetros DN15 (1/2) | Unidade | 601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 200 |  | 2 | 1803 | 2,00 | 3.606,00 |
| 69 | Arruela de Vedação para Hidrômetros DN20 (3/4) | Unidade | 1875 |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  | 2500 | 5625 | 0,91 | 5.118,75 |
| 70 | ATUADOR PNEUMATICO DE DUPLA AÇÃO DA 100 | Unidade | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 548,04 | 3.288,24 |
| 71 | ATUADOR PNEUMATICO DE DUPLA AÇÃO DA 115 | Unidade | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 822,48 | 4.934,88 |
| 72 | ATUADOR PNEUMATICO DE DUPLA AÇÃO DA 52 | Unidade | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 230,00 | 3.450,00 |
| 73 | ATUADOR PNEUMATICO DE DUPLA AÇÃO DA 63 | Unidade | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 281,34 | 4.220,10 |
| 74 | Barra Roscada GALVANIZADA A FOGO 3/8 X, 3 Metros | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 98,10 | 1.471,50 |
| 75 | Batoque 1/2 ponta fina, composto por haste em aço carbono ABNT 1020, com rosca cônica para abstruir furos de 5 a15 mm e comprimento mínimo de 120mm com haste articulada para facilitar o rosqueamento | Unidade |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 121,00 | 726,00 |
| 76 | Bucha de redução Roscável 1 x 1/2 | Unidade | 185 |  |  | 10 |  |  | 20 | 20 |  | 100 |  | 150 | 100 | 50 | 30 | 50 | 715 | 1,41 | 1.008,15 |
| 77 | Bucha de redução Roscável 1 x 3/4 | Unidade | 155 |  |  | 20 |  |  | 20 | 10 |  |  |  | 150 | 100 | 50 | 30 | 100 | 635 | 1,60 | 1.016,00 |
| 78 | Bucha de redução Roscável 1.1/2 x 1.1/4 | Unidade | 120 |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 50 |  | 150 | 100 |  | 30 | 50 | 510 | 3,20 | 1.632,00 |
| 79 | Bucha de redução Roscável 3/4" x 1/2" | Unidade | 915 |  | 200 |  | 200 |  | 50 | 200 |  | 100 |  | 150 | 1000 | 50 | 30 |  | 2895 | 1,25 | 3.618,75 |
| 80 | Bucha de redução Soldável curta 110x85mm | Unidade | 78 |  | 30 |  |  |  | 10 | 20 |  |  |  | 10 | 50 |  | 30 | 15 | 243 | 28,00 | 6.804,00 |
| 81 | Bucha de redução Soldável curta 25x20mm | Unidade | 2038 | 30 | 20 |  | 200 | 20 | 100 | 2000 |  | 100 |  | 150 | 1000 | 100 | 5 | 500 | 6263 | 0,41 | 2.567,83 |
| 82 | Bucha de redução Soldável curta 32x25mm | Unidade | 650 | 30 | 20 |  |  |  | 50 | 50 |  | 100 |  | 150 | 500 | 100 | 50 | 400 | 2100 | 0,69 | 1.449,00 |
| 83 | Bucha de redução Soldável curta 40x32mm | Unidade | 275 |  | 20 |  |  | 20 | 50 | 10 |  | 100 |  | 100 | 200 | 100 | 50 |  | 925 | 1,45 | 1.341,25 |
| 84 | Bucha de redução Soldável curta 50x40mm | Unidade | 325 |  | 20 | 50 |  |  | 50 | 30 |  |  |  | 150 | 200 | 100 | 50 | 200 | 1175 | 2,47 | 2.902,25 |
| 85 | Bucha de redução Soldável curta 60x50mm | Unidade | 310 |  | 20 | 50 |  | 10 |  | 50 |  |  |  | 150 | 200 | 100 | 50 | 200 | 1140 | 6,15 | 7.011,00 |
| 86 | Bucha de redução Soldável curta 75x60mm | Unidade | 235 |  |  | 20 |  | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100 | 200 |  | 50 | 200 | 835 | 6,50 | 5.427,50 |
| 87 | Bucha de redução Soldável curta 85x75mm | Unidade | 233 | 5 |  | 20 |  |  |  | 10 |  |  |  | 100 | 200 |  | 50 | 200 | 818 | 20,00 | 16.360,00 |
| 88 | Bucha de redução Soldável longa 100X60mm | Unidade | 175 |  | 20 |  |  |  | 10 | 20 |  |  |  | 100 | 200 |  | 50 | 50 | 625 | 80,00 | 50.000,00 |
| 89 | Bucha de redução Soldável longa 110x75mm | Unidade | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 200 |  | 50 | 50 | 550 | 40,00 | 22.000,00 |
| 90 | Bucha de redução Soldável longa 110x85mm | Unidade | 175 |  | 20 |  |  |  | 10 | 20 |  |  |  | 100 | 200 |  | 50 | 50 | 625 | 50,00 | 31.250,00 |
| 91 | Bucha de redução Soldável longa 25x20mm | Unidade | 275 |  |  |  |  |  | 50 | 100 |  |  |  | 100 | 200 | 50 | 50 | 100 | 925 | 0,90 | 832,50 |
| 92 | Bucha de redução Soldável longa 32x20mm | Unidade | 240 | 30 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 200 | 50 | 50 | 50 | 820 | 2,80 | 2.296,00 |
| 93 | Bucha de redução Soldável longa 32x25mm | Unidade | 280 | 30 | 30 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 200 | 50 | 50 | 100 | 940 | 2,14 | 2.011,60 |
| 94 | Bucha de redução Soldável longa 40x20mm | Unidade | 160 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 100 | 200 |  | 50 | 50 | 580 | 5,03 | 2.917,40 |
| 95 | Bucha de redução Soldável longa 40x25mm | Unidade | 185 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 100 | 200 | 50 | 50 | 50 | 655 | 4,06 | 2.659,30 |
| 96 | Bucha de redução Soldável longa 40x32mm | Unidade | 220 |  |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 100 | 200 | 50 | 50 | 100 | 760 | 4,19 | 3.184,40 |
| 97 | Bucha de redução Soldável longa 50x25mm | Unidade | 180 |  |  |  |  |  | 10 | 50 |  |  |  | 100 | 200 |  | 50 | 50 | 640 | 4,01 | 2.566,40 |
| 98 | Bucha de redução Soldável longa 50x32mm | Unidade | 200 |  |  |  |  | 20 | 30 | 50 |  |  |  | 100 | 200 |  | 50 | 50 | 700 | 7,89 | 5.523,00 |
| 99 | Bucha de redução Soldável longa 50x40mm | Unidade | 190 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 100 | 200 |  | 50 | 100 | 670 | 4,54 | 3.041,80 |
| 100 | Bucha de redução Soldável longa 60x25mm | Unidade | 185 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 200 | 50 | 50 | 50 | 655 | 12,62 | 8.266,10 |
| 101 | Bucha de redução Soldável longa 60x32mm | Unidade | 240 |  |  |  |  | 10 | 30 | 100 |  |  |  | 100 | 200 | 50 | 50 | 50 | 830 | 14,33 | 11.893,90 |
| 102 | Bucha de redução Soldável longa 60x40mm | Unidade | 240 |  |  |  |  | 10 | 30 | 50 |  |  |  | 100 | 200 | 50 | 50 | 100 | 830 | 14,43 | 11.976,90 |
| 103 | Bucha de redução Soldável longa 60x50mm | Unidade | 220 |  | 20 |  |  | 20 |  | 50 |  |  |  | 100 | 200 |  | 50 | 100 | 760 | 19,22 | 14.607,20 |
| 104 | Bucha de redução Soldável longa 75x50mm | Unidade | 160 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 200 |  | 50 | 50 | 580 | 13,16 | 7.632,80 |
| 105 | Bucha de redução Soldável longa 75x60mm | Unidade | 155 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 100 | 200 |  | 50 | 50 | 565 | 30,00 | 16.950,00 |
| 106 | Bucha de redução Soldável longa 85x50mm | Unidade | 175 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 100 | 200 |  | 50 | 50 | 625 | 32,00 | 20.000,00 |
| 107 | Bucha de redução Soldável longa 85x60mm | Unidade | 195 |  |  |  |  |  | 20 | 50 |  |  |  | 100 | 200 |  | 70 | 50 | 685 | 40,00 | 27.400,00 |
| 108 | Bucha de redução Soldável longa 85x75mm | Unidade | 161 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 200 |  | 70 | 50 | 583 | 50,00 | 29.150,00 |
| 109 | BUCHA redução BSP FERRO GALVANIZADO 1.1/2" X 1.1/4" | Unidade | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 24,59 | 368,85 |
| 110 | BUCHA redução BSP FERRO GALVANIZADO 1.1/4" X 1" | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 17,58 | 1.318,50 |
| 111 | BUCHA redução BSP FERRO GALVANIZADO 2" X 1" | Unidade | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 27,26 | 408,90 |
| 112 | BUCHA redução BSP FERRO GALVANIZADO 2" X 1.1/4 | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 27,79 | 2.084,25 |
| 113 | BUCHA redução BSP FERRO GALVANIZADO 3/4" X 1/4" | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 9,45 | 708,75 |
| 114 | Bujão Macho Plug-Tipo 290 de Classe BSP 150 Libras 2" | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 34,85 | 522,75 |
| 115 | Bujão Macho Plug-Tipo 290 de Classe BSP 150 Libras 3" | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 42,48 | 637,20 |
| 116 | Bujão Macho Plug-Tipo 290 de Classe BSP 150 Libras 3/4" | Unidade | 15 | 10 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 | 11,35 | 510,75 |
| 117 | Bujão Macho Plug-Tipo 290 de Classe BSP 150 Libras 4" | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 125,64 | 1.884,60 |
| 118 | Cabo 2x1,00mm² sinal/instrumentação 300v preto blindagem total + dreno, 2 vias - 1 par | metros | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 450 | 3,30 | 1.485,00 |
| 119 | Caixa d´água polietileno de 10.000 litros com tampa | Unidade | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 8 | 4.265,50 | 34.124,00 |
| 120 | Caixa d´água polietileno de 20.000 litros com tampa | Unidade | 9 | 1 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 12 | 4 |  | 2 |  | 38 | 8.498,00 | 322.924,00 |
| 121 | CAIXA DE proteção PARA HIDRÔMETRO. Fabricada em polipropileno com projeto estrutural, tipo monobloco, com entradas inferiores para passagens do tubo camisa de PVC DN -50mm e do tubo PEAD DN20mm, com montagem lado direito/esquerdo, para passagem do tubo PEAD, com nervuras para instalação em alvenaria, fornecida com 1(um) suporTe para fixação na caixa; tampa estrutural, face externa com ranhuras para aumento da resisTencia mecânica ao dobramento e impactos frontais, com logotipo personalizado do SAMAE de São Ludgero, com furos para passagem de lacre tampa-caixa, com visor tipo grade, gradeada para permitir a visualização da leitura do hidrômetro, verificação e fiscalização das conexões e possíveis vazamentos e irregularidades do sisTema de medição. SisTema de encaixe da tampa na caixa, na parTe inferior e com alojamento para clic da tampa na parTe superior. Dimensões internas da caixa: 35,5cm de largura, 32cm de altura e 12cm de proundidade. Espessura mínima da parede da caixa 5mm, com reforço exTerno. | Unidade | 60 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 180 | 102,89 | 18.520,20 |
| 122 | CAP Compressão para rede PEAD - PN16 - 20mm | Unidade | 1240 | 10 | 500 |  |  | 20 | 50 | 100 | 200 |  |  | 150 | 1000 | 100 |  | 500 | 3870 | 2,40 | 9.288,00 |
| 123 | CAP Compressão para rede PEAD - PN16 - 32mm | Unidade | 250 | 10 |  |  |  | 20 | 20 | 50 |  |  |  | 100 | 200 | 100 |  | 100 | 850 | 11,30 | 9.605,00 |
| 124 | CAP Compressão para rede PEAD - PN16 - 63mm | Unidade | 130 |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 100 | 50 | 50 |  | 100 | 490 | 52,57 | 25.759,30 |
| 125 | CAP Compressão para rede PEAD - PN16 - 90mm | Unidade |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 93,93 | 1.878,60 |
| 126 | CAP ELETROFUSÃO PRETO KIT - SDR11 PE100 PN16 - DN 110mm | Unidade |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 133,33 | 1.333,30 |
| 127 | CAP ELETROFUSÃO PRETO KIT - SDR11 PE100 PN16 - DN 125mm | Unidade |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 386,32 | 3.863,20 |
| 128 | CAP ELETROFUSÃO PRETO KIT - SDR11 PE100 PN16 - DN 63mm | Unidade |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 99,09 | 1.981,80 |
| 129 | CAP ELETROFUSÃO PRETO KIT - SDR11 PE100 PN16 - DN 75mm | Unidade |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 78,99 | 789,90 |
| 130 | CAP ELETROFUSÃO PRETO KIT - SDR11 PE100 PN16 - DN 90mm | Unidade |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 126,10 | 1.261,00 |
| 131 | CAP Ferro Fundido JGS PN 16 - DN100 | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 130,00 | 1.950,00 |
| 132 | CAP Ferro Fundido JGS PN 16 - DN150 | Unidade | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 245,00 | 1.960,00 |
| 133 | CAP Ferro Fundido JGS PN 16 - DN250 | Unidade | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 560,00 | 4.480,00 |
| 134 | CAP PVC JE PBA - DN75 / DE85 - NBR 5647 | Unidade | 33 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 10 | 98 | 17,63 | 1.727,74 |
| 135 | CAP PVC JE PBA DN100 / DE110 - NBR 5647 | Unidade | 43 |  | 10 |  |  | 5 |  | 10 |  |  |  |  | 50 |  |  | 10 | 128 | 61,50 | 7.872,00 |
| 136 | CAP PVC JE PBA DN50 / DE60 - NBR 5647 | Unidade | 315 |  | 50 |  |  | 5 | 10 | 10 | 30 |  |  | 100 | 500 |  |  | 25 | 1045 | 8,44 | 8.819,80 |
| 137 | CAP PVC JE PBA DN60 / DE75 - NBR 5647 | Unidade | 113 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 25 | 348 | 14,16 | 4.927,68 |
| 138 | CAP PVC Roscavel 1/2 | Unidade | 400 |  |  | 500 |  |  | 20 |  |  | 100 |  | 100 | 500 | 100 | 30 | 50 | 1800 | 0,87 | 1.566,00 |
| 139 | CAP PVC Roscavel 3/4 | Unidade | 550 |  | 200 |  |  |  | 20 | 100 |  | 100 |  | 100 | 500 | 100 | 30 | 50 | 1750 | 0,98 | 1.715,00 |
| 140 | CAP PVC Roscavel de 2" | Unidade | 75 |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 20 | 100 |  | 10 | 225 | 9,72 | 2.187,00 |
| 141 | CAP PVC Soldável 110mm NBR 5648 | Unidade | 105 |  | 10 |  |  | 10 |  | 20 |  |  |  | 50 | 20 | 100 | 50 | 10 | 375 | 12,50 | 4.687,50 |
| 142 | Cap PVC Soldável 20mm NBR 5648 | Unidade | 300 |  |  |  |  | 20 | 50 | 200 | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 30 | 100 | 1000 | 0,45 | 450,00 |
| 143 | Cap PVC Soldável 25mm NBR 5648 | Unidade | 245 |  | 30 |  |  | 20 | 20 | 200 |  |  |  | 100 | 50 |  | 70 | 100 | 835 | 0,61 | 509,35 |
| 144 | Cap PVC Soldável 32mm NBR 5648 | Unidade | 205 |  | 20 |  |  | 20 | 20 | 100 |  |  |  | 100 | 50 | 100 | 50 | 50 | 715 | 1,01 | 722,15 |
| 145 | Cap PVC Soldável 40mm NBR 5648 | Unidade | 135 |  |  | 50 |  | 20 | 20 |  |  |  |  | 100 | 50 | 100 | 50 | 50 | 575 | 2,04 | 1.173,00 |
| 146 | CAP PVC Soldável 50mm NBR 5648 | Unidade | 145 |  | 20 |  |  | 20 | 20 | 100 |  |  |  | 150 | 50 |  | 50 | 50 | 605 | 5,33 | 3.224,65 |
| 147 | Cap PVC Soldável 60mm NBR 5648 | Unidade | 180 |  | 30 | 50 |  | 10 | 20 | 100 | 30 |  |  | 150 | 50 | 100 | 30 |  | 750 | 8,20 | 6.150,00 |
| 148 | Cap PVC Soldável 75mm NBR 5648 | Unidade | 48 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 100 | 20 |  | 50 | 25 | 253 | 14,62 | 3.698,86 |
| 149 | Cap PVC Soldável 85mm NBR 5648 | Unidade | 105 |  | 10 | 50 |  | 10 |  | 20 |  |  |  | 100 | 20 | 100 | 50 | 10 | 475 | 17,00 | 8.075,00 |
| 150 | CAP, fabricado com composto de polietileno PE 100, para aplicação em redes de PEAD através do processo de Eletrofusão . PN 16. Fabricado de acordo com as normas EN 12201-3, ABNT NBR 15593 e NBR 7675. SDR 11, na cor preta. DE 20 mm | Unidade | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 24,70 | 741,00 |
| 151 | CAP, fabricado com composto de polietileno PE 100, para aplicação em redes de PEAD através do processo de Eletrofusão . PN 16. Fabricado de acordo com as normas EN 12201-3, ABNT NBR 15593 e NBR 7675. SDR 11, na cor preta. DE 32 mm | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 26,81 | 402,15 |
| 152 | CAP, fabricado com composto de polietileno PE 100, para aplicação em redes de PEAD através do processo de Eletrofusão . PN 16. Fabricado de acordo com as normas EN 12201-3, ABNT NBR 15593 e NBR 7675. SDR 11, na cor preta. DE 40 mm | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 58,21 | 873,15 |
| 153 | CAP, fabricado com composto de polietileno PE 100, para aplicação em redes de PEAD através do processo de Eletrofusão . PN 16. Fabricado de acordo com as normas EN 12201-3, ABNT NBR 15593 e NBR 7675. SDR 11, na cor preta. DE 50 mm | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 74,74 | 1.121,10 |
| 154 | CAP, fabricado com composto de polietileno PE 100, para aplicação em redes de PEAD através do processo de Eletrofusão . PN 16. Fabricado de acordo com as normas EN 12201-3, ABNT NBR 15593 e NBR 7675. SDR 11, na cor preta. DE 63 mm | Unidade | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 79,10 | 632,80 |
| 155 | CHUMBADOR PARAFUSO PBA INOX 1/2 x 4" com porca e arruela | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 7,26 | 544,50 |
| 156 | Colar de Tomada com travas em PVC 110 x 3/4 NBR 5647 | Unidade | 160 | 10 | 10 |  |  | 50 |  | 200 |  |  |  | 250 | 10 |  | 30 | 10 | 730 | 12,70 | 9.271,00 |
| 157 | Colar de Tomada com Travas em PVC 32 x 3/4 NBR 5647 | Unidade | 350 | 10 | 100 |  |  |  |  | 200 | 30 | 200 |  | 250 | 10 |  | 50 | 100 | 1300 | 8,00 | 10.400,00 |
| 158 | Colar de Tomada com Travas em PVC 40 x 3/4 NBR 5647 | Unidade | 330 |  | 50 | 100 |  |  |  |  |  | 200 |  | 250 | 10 |  | 50 | 100 | 1090 | 16,42 | 17.897,80 |
| 159 | Colar de Tomada com Travas em PVC 50 x 3/4 NBR 5647 | Unidade | 300 |  | 50 |  |  | 20 |  | 300 |  |  |  | 250 | 10 | 70 | 50 | 100 | 1150 | 12,72 | 14.628,00 |
| 160 | Colar de Tomada com Travas em PVC 60 x 3/4 NBR 5647 | Unidade | 615 | 20 |  | 100 |  | 200 |  | 300 |  | 500 |  | 250 | 10 | 50 | 50 | 100 | 2195 | 17,94 | 39.378,30 |
| 161 | Colar de Tomada com travas em PVC 75 x 3/4 NBR 5647 | Unidade | 98 | 5 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 250 | 10 | 50 | 30 | 100 | 563 | 10,21 | 5.748,23 |
| 162 | Colar de Tomada com travas em PVC 85 x 3/4 NBR 5647 | Unidade | 253 | 5 | 30 | 100 |  | 50 |  | 100 | 30 |  |  | 250 | 10 | 50 | 30 | 100 | 1008 | 6,25 | 6.300,00 |
| 163 | Colar de Tomada com Travas em PVC 25 x 1/2 PN16 - NBR10930, COM TRAVAS E ARRUELA de Borracha PVC PBA NBR 5647 OU PVC Soldável NBR 5648, Derivação c/ Rosca interna BSP NM-ISO 7-1 s/ reforço metálico | Unidade | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 50 | 30 |  | 135 | 15,02 | 2.027,70 |
| 164 | Colar de Tomada com Travas em PVC 40 x 1/2 NBR 5647 | Unidade | 63 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 10 | 30 | 35 |  | 188 | 5,19 | 975,72 |
| 165 | Colar de Tomada com Travas em PVC 50 x 1/2 NBR 5647 | Unidade | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 30 | 35 |  | 113 | 8,23 | 929,99 |
| 166 | Colar de Tomada com Travas em PVC 60 x 1/2 NBR 5647 | Unidade | 65 | 10 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 10 | 30 | 30 |  | 195 | 34,89 | 6.803,55 |
| 167 | Colar de Tomada com Travas em PVC 60 x 3/4 com reforço blindado | Unidade | 520 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 30 |  | 1560 | 10,85 | 16.926,00 |
| 168 | Colar de Tomada de Ferro 100 x 1 | Unidade | 5 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 100,68 | 1.510,20 |
| 169 | Colar de Tomada de Ferro 100 x 3/4 | Unidade | 98 |  |  | 10 |  | 50 | 10 | 20 |  | 50 |  | 50 | 10 |  | 35 | 20 | 353 | 80,99 | 28.589,47 |
| 170 | Colar de Tomada de Ferro 150 x 3/4 | Unidade | 73 |  | 30 | 50 |  | 50 | 20 |  |  |  |  | 100 | 10 |  | 35 | 20 | 388 | 109,41 | 42.451,08 |
| 171 | Colar de Tomada de Ferro 200 x 3/4 | Unidade | 55 |  | 30 | 10 |  | 30 | 20 |  |  |  |  |  | 10 |  | 30 | 20 | 205 | 136,04 | 27.888,20 |
| 172 | Colar de Tomada de Ferro 250 x 3/4 | Unidade | 10 |  | 20 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 179,15 | 7.166,00 |
| 173 | Colar de Tomada de Ferro 350 x 3/4 | Unidade |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 239,85 | 2.398,50 |
| 174 | Colar de Tomada de Ferro 85 x 3/4 | Unidade | 55 |  |  |  |  |  | 40 | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 30 | 20 | 165 | 61,67 | 10.175,55 |
| 175 | Colar de Tomada de Ferro 125 x 3/4" | Unidade | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 234,53 | 7.035,90 |
| 176 | Colar de Tomada de Ferro 150 x 1" | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 144,63 | 2.169,45 |
| 177 | Colar de Tomada de Ferro 250 x 1" | Unidade | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 176,64 | 1.413,12 |
| 178 | Colar de Tomada de Ferro 300 x 3/4" | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 304,18 | 4.562,70 |
| 179 | Colar de Tomada de Ferro 300 x 1" | Unidade | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 305,18 | 2.441,44 |
| 180 | Colar de Tomada de Ferro 400 x 3/4" | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 459,27 | 6.889,05 |
| 181 | Colar de Tomada de Ferro 500 x 3/4" | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 776,32 | 11.644,80 |
| 182 | Colar de Tomada PEAD 32 x 3/4 | Unidade | 60 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 100 | 10 |  | 50 | 10 | 280 | 15,02 | 4.205,60 |
| 183 | Colar de Tomada PEAD 32 x 1/2" | Unidade | 25 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 75 | 15,02 | 1.126,50 |
| 184 | Colar de Tomada PEAD 63 x 3/4" | Unidade | 165 |  |  |  |  |  | 60 | 50 |  | 200 |  |  | 10 |  |  | 10 | 495 | 18,65 | 9.231,75 |
| 185 | Colar de Tomada PEAD 75 x 3/4 com Travas | Unidade | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 15 | 23,31 | 349,65 |
| 186 | Colar de Tomada PEAD 50 x 3/4 | Unidade | 50 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 60,32 | 9.048,00 |
| 187 | Colar de Tomada com travas em PVC 110 x 3/4 com reforço blindado | Unidade | 40 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 | 10 | 120 | 7,15 | 858,00 |
| 188 | COLARINHO PEAD PARA FLANGE, PRETO, TeRMOFUSÃO - LONGA - SDR17 PE100 PN10 DE 110 mm, COM FLANGE E KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS PORCAS E ANILHAS/ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO | Unidade | 4 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 85,97 | 945,67 |
| 189 | COLARINHO PEAD PARA FLANGE, PRETO, TeRMOFUSÃO - LONGA - SDR17 PE100 PN10 DE 160 mm, COM FLANGE E KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS PORCAS E ANILHAS/ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO | Unidade | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 185,17 | 1.481,36 |
| 190 | COLARINHO PEAD PARA FLANGE, PRETO, TeRMOFUSÃO - LONGA - SDR17 PE100 PN10 DE 355 mm, COM FLANGE E KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS PORCAS E ANILHAS/ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO | Unidade | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 2.223,57 | 13.341,42 |
| 191 | COLARINHO PEAD PARA FLANGE, PRETO, TeRMOFUSÃO - LONGA - SDR17 PE100 PN10 DE 63 mm, COM FLANGE E KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS PORCAS E ANILHAS/ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO | Unidade | 25 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 51,79 | 3.884,25 |
| 192 | COLARINHO PEAD PARA FLANGE, PRETO, TeRMOFUSÃO - LONGA - SDR17 PE100 PN10 DE 75 mm, COM FLANGE E KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS PORCAS E ANILHAS/ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 64,13 | 961,95 |
| 193 | COLARINHO PEAD PARA FLANGE, PRETO, TeRMOFUSÃO - LONGA - SDR17 PE100 PN10 DE 90 mm, COM FLANGE E KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS PORCAS E ANILHAS/ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 72,52 | 1.087,80 |
| 194 | CONEXÃO BOLSA-FLANGE em FERRO FUNDIDO, DN 150 - ABNT 7675 PN 16 (PARA TUBOS: FERRO FUNDIDO OU PVC DEFOFO OU PVC PBA) | Unidade | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 471,61 | 1.414,83 |
| 195 | CONEXÃO BOLSA-FLANGE em FERRO FUNDIDO, DN 200 - ABNT 7675 PN 16 (PARA TUBOS: FERRO FUNDIDO OU PVC DEFOFO OU PVC PBA) | Unidade | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 665,92 | 1.997,76 |
| 196 | CONEXÃO BOLSA-FLANGE em FERRO FUNDIDO, DN 250 - ABNT 7675 PN 16 (PARA TUBOS: FERRO FUNDIDO OU PVC DEFOFO OU PVC PBA) | Unidade | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 1.051,08 | 6.306,48 |
| 197 | CONEXÃO BOLSA-FLANGE em FERRO FUNDIDO, DN 350 - ABNT 7675 PN 16 (PARA TUBOS: FERRO FUNDIDO OU PVC DEFOFO OU PVC PBA) | Unidade | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 2.621,88 | 15.731,28 |
| 198 | CONEXÃO BOLSA-FLANGE em FERRO FUNDIDO, DN 80 - ABNT 7675 PN 16 (PARA TUBOS: FERRO FUNDIDO OU PVC DEFOFO OU PVC PBA) | Unidade | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 340,08 | 1.020,24 |
| 199 | CONJUNTO DE CONEXÕES em LATÃO FORJADO PARA HIDRÔMETRO DE 1.1/2", INCLUINDO um TUBETE em LATÃO FORJADO DN 40 (1.1/2), uma Porca em latão Forjado DN 50 (2) E 01UN ARRUELA DE VEDAÇÃO DE Borracha DN 40 (1.1/2). | Unidade | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 | 50 |  |  |  | 450 | 68,01 | 30.604,50 |
| 200 | COTOVELO BSP FERRO GALVANIZADO 1/4" | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 14,38 | 1.078,50 |
| 201 | COTOVELO BSP FERRO GALVANIZADO 2" | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 125,52 | 9.414,00 |
| 202 | COTOVELO BSP FERRO GALVANIZADO 3/4" | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 15,47 | 1.160,25 |
| 203 | COTOVELO ELETROFUSÃO PRETO - SDR11 PE100 PN16 - DN 110mm | Unidade |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 108,00 | 2.160,00 |
| 204 | COTOVELO ELETROFUSÃO PRETO - SDR11 PE100 PN16 - DN 125mm | Unidade |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 177,00 | 885,00 |
| 205 | COTOVELO ELETROFUSÃO PRETO - SDR11 PE100 PN16 - DN 63mm | Unidade |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 35,20 | 352,00 |
| 206 | COTOVELO ELETROFUSÃO PRETO - SDR11 PE100 PN16 - DN 75mm | Unidade |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 75,00 | 750,00 |
| 207 | COTOVELO ELETROFUSÃO PRETO - SDR11 PE100 PN16 - DN 90mm | Unidade |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 90,00 | 900,00 |
| 208 | COTOVELO 45° ELETROFUSÃO PRETO - SDR11 PE100 PN16 - DN 125mm | Unidade | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 205,00 | 1.640,00 |
| 209 | COTOVELO 45° ELETROFUSÃO PRETO - SDR11 PE100 PN16 - DN 63mm | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 55,00 | 825,00 |
| 210 | COTOVELO 45° ELETROFUSÃO PRETO - SDR11 PE100 PN16 - DN 75mm | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 90,00 | 1.350,00 |
| 211 | COTOVELO 45° ELETROFUSÃO PRETO - SDR11 PE100 PN16 - DN 90mm | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 88,00 | 1.320,00 |
| 212 | COTOVELO 45° BSP FERRO GALVANIZADO 2" | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 111,95 | 8.396,25 |
| 213 | COTOVELO 45° ELETROFUSÃO PRETO - SDR11 PE100 PN16 - DN 110mm | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 360,00 | 5.400,00 |
| 214 | COTOVELO 45° PE 100 PRETO TERMOFUSAO - LONGA - SDR17 PE100 PN10 - DN 63mm | Unidade |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 48,00 | 480,00 |
| 215 | COTOVELO 90° PE 100 PRETO TERMOFUSAO - LONGA - SDR17 P100 PN10 - 110mm | Unidade | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 145,00 | 870,00 |
| 216 | COTOVELO 90° PE 100 PRETO TERMOFUSAO - LONGA - SDR17 P100 PN10 - DN 110mm | Unidade |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 175,00 | 700,00 |
| 217 | COTOVELO 90° PE 100 PRETO TERMOFUSAO - LONGA - SDR17 P100 PN10 - DN 125mm | Unidade |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 260,00 | 1.040,00 |
| 218 | COTOVELO MACHO/femea BSP FERRO GALVANIZADO 1/4" | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 12,77 | 957,75 |
| 219 | COTOVELO MACHO/femea BSP FERRO GALVANIZADO 3/4" | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 18,66 | 1.399,50 |
| 220 | CRUZETA BSP FERRO GALVANIZADO 1/4" | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 156,49 | 11.736,75 |
| 221 | CRUZETA COM redução PVC PBA JE BBBB DN100xDN50 DE110xDE60 | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 178,00 | 2.670,00 |
| 222 | CRUZETA FOFO JGS DN100 BBBB | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 175,00 | 2.625,00 |
| 223 | CRUZETA FOFO JGS DN150 BBBB | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 1.400,00 | 21.000,00 |
| 224 | Cruzeta PBA JEI com Anel DN100 / DE110 | Unidade | 40 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  | 50 | 120 | 130,80 | 15.696,00 |
| 225 | Cruzeta PBA JEI com Anel DN50 / DE60 | Unidade | 55 |  | 30 |  |  | 20 |  | 10 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 165 | 37,00 | 6.105,00 |
| 226 | Cruzeta PBA JEI com Anel DN75 / DE85 | Unidade | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 79,63 | 2.388,90 |
| 227 | Cruzeta PBA JEI com Anel DE85 x DN75 / DE60 x DN50 | Unidade | 30 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 100 | 110,00 | 11.000,00 |
| 228 | CRUZETA PE 100 PRETA TERMOFUSAO - LONGA - SDR17PE100 PN 10 110mm | Unidade | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 590,00 | 17.700,00 |
| 229 | CRUZETA PE 100 PRETA TERMOFUSAO - LONGA - SDR17PE100 PN 10 125mm | Unidade | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 680,00 | 2.040,00 |
| 230 | CRUZETA PE 100 PRETA TERMOFUSAO - LONGA - SDR17PE100 PN 10 140mm | Unidade | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 850,00 | 2.550,00 |
| 231 | CRUZETA PE 100 PRETA TERMOFUSAO - LONGA - SDR17PE100 PN 10 160mm | Unidade | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1.350,00 | 4.050,00 |
| 232 | CRUZETA PE 100 PRETA TERMOFUSAO - LONGA - SDR17PE100 PN 10 180mm | Unidade | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1.550,00 | 4.650,00 |
| 233 | CRUZETA PE 100 PRETA TERMOFUSAO - LONGA - SDR17PE100 PN 10 200mm | Unidade | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 2.800,00 | 8.400,00 |
| 234 | CRUZETA PE 100 PRETA TERMOFUSAO - LONGA - SDR17PE100 PN 10 225mm | Unidade | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3.200,00 | 9.600,00 |
| 235 | CRUZETA PE 100 PRETA TERMOFUSAO - LONGA - SDR17PE100 PN 10 250mm | Unidade | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 2.400,00 | 7.200,00 |
| 236 | CRUZETA PE 100 PRETA TERMOFUSAO - LONGA - SDR17PE100 PN 10 63mm | Unidade | 15 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 | 210,00 | 9.450,00 |
| 237 | CRUZETA PE 100 PRETA TERMOFUSAO - LONGA - SDR17PE100 PN 10 75mm | Unidade | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 285,00 | 8.550,00 |
| 238 | CRUZETA PE 100 PRETA TERMOFUSAO - LONGA - SDR17PE100 PN 10 90mm | Unidade | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 390,00 | 11.700,00 |
| 239 | Cruzeta PVC 50mm Soldável | Unidade | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 100 | 10 |  |  |  | 140 | 25,12 | 3.516,80 |
| 240 | Cruzeta PVC 60mm Soldável | Unidade | 30 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 100 | 50 |  |  |  | 190 | 46,80 | 8.892,00 |
| 241 | Curva 22° Ferro Fundido bolsa/bolsa DN 100mm JGS com anéis | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 429,64 | 6.444,60 |
| 242 | Curva 45° DE PVC JEI PB LONGA DN100mm OCRE | Unidade | 43 |  |  |  |  | 5 |  | 10 |  |  |  | 50 | 50 |  |  | 25 | 183 | 105,00 | 19.215,00 |
| 243 | Curva 45° DE PVC JEI PB LONGA DN150mm OCRE | Unidade | 53 |  |  |  |  | 5 |  | 10 |  | 20 |  | 50 | 50 |  |  | 25 | 213 | 96,75 | 20.607,75 |
| 244 | Curva 45° DE PVC JEI PBA DE 110mm | Unidade | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 61,00 | 1.830,00 |
| 245 | Curva 45° DE PVC JEI PBA DE 60mm | Unidade | 83 |  |  |  |  | 20 | 10 | 10 |  |  |  | 50 | 100 |  |  | 25 | 298 | 22,59 | 6.731,82 |
| 246 | Curva 45° DE PVC JEI PBA DE 85mm | Unidade | 58 |  |  |  |  | 20 | 10 | 10 |  |  |  | 50 | 50 |  |  | 25 | 223 | 63,66 | 14.196,18 |
| 247 | CURVA 45° FOFO C/ FLANGES DN350, COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS PORCAS E ANILHAS/ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO | Unidade | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3.661,10 | 10.983,30 |
| 248 | CURVA 45° FOFO DN100 P/ PVC PBA | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 487,46 | 7.311,90 |
| 249 | CURVA 45° FOFO JGS DN300 | Unidade | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 3.510,30 | 28.082,40 |
| 250 | CURVA 45° FOFO JGS DN150 | Unidade | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 654,25 | 5.234,00 |
| 251 | CURVA 45° FOFO JGS DN350 | Unidade | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 3.811,90 | 22.871,40 |
| 252 | CURVA 45° FOFO JGS DN50 P/ PVC PBA | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 378,42 | 5.676,30 |
| 253 | CURVA 45° FOFO JGS DN75 P/ PVC PBA | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 420,77 | 6.311,55 |
| 254 | CURVA 45° JE COLETOR DE ESGOTO DN 100 | Unidade | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 9,90 | 79,20 |
| 255 | CURVA 45° JE COLETOR DE ESGOTO DN 150 | Unidade | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 32,30 | 258,40 |
| 256 | Curva 45° PVC Soldável 60mm | Unidade | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 20,59 | 617,70 |
| 257 | Curva 45° PVC Soldável 75 mm | Unidade |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 38,70 | 387,00 |
| 258 | Curva 45° PVC Soldável 85 mm | Unidade |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 70,03 | 700,30 |
| 259 | Curva 90° FOFO com Flanges DN 300mm com Kit parafuso galvanizado a fogo (parafusos, porcas,arruelas e anel) | Unidade | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 2.923,23 | 17.539,38 |
| 260 | CURVA 90° CURTA PVC PB JE DN 100 mm, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 13,30 | 199,50 |
| 261 | Curva 90° DISSIMÉTRICA PARA HIDRANTE DE COLUNA COM FLANGES DN100, COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS PORCAS E ANILHAS/ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 1.178,94 | 17.684,10 |
| 262 | Curva 90° Ferro Fundido bolsa/bolsa DN 100mm JGS com anéis | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 25 | 343,34 | 8.583,50 |
| 263 | Curva 90° Ferro Fundido bolsa/bolsa DN 150mm JGS com anéis | Unidade | 20 |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 80 | 517,23 | 41.378,40 |
| 264 | Curva 90° Ferro Fundido bolsa/bolsa DN 200mm JGS com anéis | Unidade | 15 |  |  | 3 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 48 | 868,27 | 41.676,96 |
| 265 | Curva 90° Ferro Fundido bolsa/bolsa DN 350mm JGS com anéis | Unidade | 4 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 4.805,08 | 52.855,88 |
| 266 | Curva 90° FOFO C/ FLANGES DN100, COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS PORCAS E ANILHAS/ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 393,04 | 5.895,60 |
| 267 | Curva 90° FOFO C/ FLANGES DN150, COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS PORCAS E ANILHAS/ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO | Unidade | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 634,01 | 3.804,06 |
| 268 | Curva 90° FOFO C/ FLANGES DN200, COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS PORCAS E ANILHAS/ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO | Unidade | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 889,76 | 5.338,56 |
| 269 | Curva 90° FOFO C/ FLANGES DN50, COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS PORCAS E ANILHAS/ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 318,47 | 4.777,05 |
| 270 | Curva 90° GALVANIZADA 2”, ROSCA BSP, ABNT NBR 6943 | Unidade | 5 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 210,82 | 3.162,30 |
| 271 | Curva 90° PVC DEFOFO DN 100 mm 1MPA NBR 7665 | Unidade | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 20 |  | 35 | 10 | 148 | 122,45 | 18.122,60 |
| 272 | Curva 90° PVC DEFOFO DN 150 mm 1 MPA NBR 7665 | Unidade | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 20 |  |  | 10 | 95 | 209,97 | 19.947,15 |
| 273 | Curva 90° PVC JEI PBA DE 110mm | Unidade | 53 | 5 | 10 |  |  | 20 |  | 10 |  |  |  | 50 | 20 |  | 30 | 10 | 208 | 71,30 | 14.830,40 |
| 274 | Curva 90° PVC JEI PBA DE 85mm C/ ANEIS DE Borracha | Unidade | 30 |  |  |  |  | 20 |  | 10 |  |  |  | 50 | 20 |  |  | 10 | 140 | 66,39 | 9.294,60 |
| 275 | Curva 90° PVC Soldável 25mm | Unidade | 183 |  | 30 |  |  |  |  | 50 |  | 100 |  | 50 | 100 |  | 35 | 50 | 598 | 1,75 | 1.046,50 |
| 276 | Curva 90° PVC Soldável 32mm | Unidade | 153 |  | 20 |  |  | 10 | 50 | 50 |  |  |  | 50 | 100 |  | 35 | 50 | 518 | 3,27 | 1.693,86 |
| 277 | Curva 90° PVC Soldável 40mm | Unidade | 40 |  | 10 | 50 |  | 10 | 20 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 | 230 | 11,35 | 2.610,50 |
| 278 | Curva 90° PVC Soldável 50mm | Unidade | 110 |  | 20 |  |  | 10 | 10 | 50 |  |  |  | 50 | 100 |  | 30 | 10 | 390 | 15,21 | 5.931,90 |
| 279 | Curva 90° PVC Soldável 60mm | Unidade | 150 | 5 | 30 | 50 |  | 20 | 30 | 50 |  |  |  | 50 | 100 |  | 35 | 50 | 570 | 29,01 | 16.535,70 |
| 280 | Curva 90° PVC Soldável 85mm | Unidade | 20 |  |  | 10 |  | 10 |  | 20 |  |  |  | 50 | 10 |  |  | 10 | 130 | 80,00 | 10.400,00 |
| 281 | Curva femea BSP FERRO GALVANIZADO 2" | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 187,51 | 14.063,25 |
| 282 | Curva femea BSP 45° FERRO GALVANIZADO 2" | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 172,45 | 12.933,75 |
| 283 | Curva MACHO BSP FERRO GALVANIZADO 2" | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 197,48 | 14.811,00 |
| 284 | Curva MACHO/femea BSP FERRO GALVANIZADO 2" | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 123,60 | 9.270,00 |
| 285 | Curva MACHO/femea BSP 45° FERRO GALVANIZADO 2" | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 102,78 | 7.708,50 |
| 286 | Curva Macho-Fêmea – Tipo 1 de Classe BSP 150 Libras 1" | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 26,69 | 400,35 |
| 287 | Curva Macho-Fêmea – Tipo 1 de Classe BSP 150 Libras 1.1/2" | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 56,98 | 854,70 |
| 288 | Curva Macho-Fêmea – Tipo 1 de Classe BSP 150 Libras 1.1/4" | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 46,10 | 691,50 |
| 289 | Curva Macho-Fêmea – Tipo 1 de Classe BSP 150 Libras 2" | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 107,55 | 1.613,25 |
| 290 | Curva Macho-Fêmea – Tipo 1 de Classe BSP 150 Libras 3" | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 253,81 | 3.807,15 |
| 291 | Curva Macho-Fêmea – Tipo 1 de Classe BSP 150 Libras 3/4" | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 274,51 | 4.117,65 |
| 292 | Curva Macho-Fêmea – Tipo 1 de Classe BSP 150 Libras 4" | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 487,08 | 7.306,20 |
| 293 | Curva Macho-Macho – Tipo 3 de Classe BSP 150 Libras 1 " | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 23,44 | 351,60 |
| 294 | Curva Macho-Macho – Tipo 3 de Classe BSP 150 Libras 2" | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 81,95 | 1.229,25 |
| 295 | Curva Macho-Macho – Tipo 3 de Classe BSP 150 Libras 3" | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 212,33 | 3.184,95 |
| 296 | Curva Macho-Macho – Tipo 3 de Classe BSP 150 Libras 4" | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 487,08 | 7.306,20 |
| 297 | Curva Raio Longo 4" Soldável em aço galvanizado A FOGO | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 727,38 | 10.910,70 |
| 298 | Curvas Femea Ferro Galvanizado Tupy2" média pressão | Unidade | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 15 | 271,00 | 4.065,00 |
| 299 | DERIVAÇÃO BROCA PP BITOLA 20mm X 3/4 | Unidade | 225 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 200 |  |  | 250 | 1185 | 17,55 | 20.796,75 |
| 300 | DERIVAÇÃO Te PARA POLIETILENO PE-5 DE 20mm | Unidade | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 750 | 15,35 | 11.512,50 |
| 301 | Dispositivo de supresão OB - 1/2" 14mm | Unidade | 135 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 20 |  |  | 50 | 405 | 5,20 | 2.106,00 |
| 302 | Dispositivo de supresão OB - 3/4" 18mm | Unidade | 135 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 20 |  |  | 50 | 405 | 5,49 | 2.223,45 |
| 303 | Dispositivo de suspenssão OB - 1" | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 | 75 | 12,99 | 974,25 |
| 304 | ESMERILHADEIRA A BATERIA, BATERIA 18 V. CONJUNTO COMPLETO, INCLUSO 2 BATERIAS, CARREGADOR RÁPIDO, MALA DE TRANSPORTE E DEMAIS ACESSÓRIOS | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 1.923,94 | 7.695,76 |
| 305 | Estopa de retalho costurado, dimensões aprox. 15x15cm | Unidade | 4310 |  | 1000 |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 300 | 5000 |  | 120 | 2000 | 13230 | 2,20 | 29.106,00 |
| 306 | Extremidade Curta em PP 3/4 com Rosca para Hidrômetros | Unidade | 600 |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 150 | 200 |  |  |  | 1950 | 10,50 | 20.475,00 |
| 307 | Extremidade curta em PP oitavada para hidrometros, com porca e Anel de vedação 3/4" | Unidade | 1015 | 30 |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 150 | 1000 |  |  |  | 3195 | 20,00 | 63.900,00 |
| 308 | Extremidade longa em PP oitavada para hidrometros 3/4" | Unidade | 1010 | 20 |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 3030 | 12,52 | 37.935,60 |
| 309 | Extremidade Longa em PVC 1/2 com Rosca para Hidrômetros | Unidade | 135 | 20 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 150 | 200 |  |  |  | 555 | 12,00 | 6.660,00 |
| 310 | Extremidade Longa em PVC 3/4 com Rosca Latão para Hidrômetros | Unidade | 1160 | 20 | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 150 | 200 |  | 100 |  | 3630 | 9,00 | 32.670,00 |
| 311 | Extremidade Longa em PVC 3/4 com Rosca para Hidrômetros | Unidade | 650 |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 200 |  | 100 |  | 1950 | 19,00 | 37.050,00 |
| 312 | Extremidade PVC PBA PONTA FLANGE DN100/DE110 | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 378,00 | 5.670,00 |
| 313 | Extremidade/Adaptador FOFO, PN 16, BOLSA X FLANGE COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO, FABRICADO CONFORME NORMAS NBR 7675, NBR 13747, 7676 - DN100 | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 343,79 | 5.156,85 |
| 314 | Extremidade/Adaptador FOFO, PN 16, BOLSA X FLANGE, COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO, FABRICADO CONFORME NORMAS NBR 7675, NBR 13747, 7676 - DN150 | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 450,33 | 7.205,28 |
| 315 | Extremidade/Adaptador FOFO, PN 16, BOLSA X FLANGE COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO, FABRICADO CONFORME NORMAS NBR 7675, NBR 13747, 7676 - DN200 | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 771,20 | 13.110,40 |
| 316 | Extremidade/Adaptador FOFO, PN 16, BOLSA X FLANGE COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO, FABRICADO CONFORME NORMAS NBR 7675, NBR 13747, 7676 - DN300 | Unidade | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 1.142,52 | 9.140,16 |
| 317 | Extremidade/Adaptador FOFO, PN 16, BOLSA X FLANGE COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO, FABRICADO CONFORME NORMAS NBR 7675, NBR 13747, 7676 - DN350 | Unidade | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 1.909,88 | 15.279,04 |
| 318 | Extremidade/Adaptador FOFO, PN 16, BOLSA X FLANGE COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO, FABRICADO CONFORME NORMAS NBR 7675, NBR 13747, 7676 - DN400 | Unidade | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 2.511,10 | 15.066,60 |
| 319 | Extremidade/Adaptador FOFO, PN 16, BOLSA X FLANGE COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO, FABRICADO CONFORME NORMAS NBR 7675, NBR 13747, 7676 - DN50 | Unidade | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 343,79 | 10.313,70 |
| 320 | Extremidade/Adaptador FOFO, PN 16, BOLSA X FLANGE DN80, COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO, FABRICADO CONFORME NORMAS NBR 7675, NBR 13747, 7676 | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 373,17 | 5.597,55 |
| 321 | Extremidade/Adaptador FOFO, PN 16, X FLANGE COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO, FABRICADO CONFORME NORMAS NBR 7675, NBR 13747, 7676 - DN250 | Unidade | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 1.322,07 | 10.576,56 |
| 322 | FILTRO DE REDE TIPO Y 1.1/4" | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 189,99 | 14.249,25 |
| 323 | FILTRO DE REDE TIPO Y 2" | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 289,94 | 21.745,50 |
| 324 | Fita veda rosca 18mm x 25m, Para ser aplicada em vedação de roscas de tubulaçoes que conduzam água tratada, fabricada a partir de PTFE, conhecido como TEFLON, conforme NORMA ABNT NBR 13124, Microfibrosa, moldável, cor branca, levemente translúcida, sem odor, insolúvel em água e resistente a ácidos, bases, solventes e fluídos, rolos em carretel de 18mm por 25m | Unidade | 1890 | 10 |  |  | 200 |  | 300 |  |  | 200 |  |  | 2000 |  | 70 | 1000 | 5670 | 5,20 | 29.484,00 |
| 325 | Fita veda rosca 18mm x 50m, Para ser aplicada em vedação de roscas de tubulaçoes que conduzam água tratada, fabricada a partir de PTFE, conhecido como TEFLON, conforme NORMA ABNT NBR 13124, Microfibrosa, moldável, cor branca, levemente translúcida, sem odor, insolúvel em água e resistente a ácidos, bases, solventes e fluídos, rolos em carretel de 18mm por 50m | Unidade | 2545 | 20 | 500 | 300 |  | 20 |  | 500 |  |  |  | 250 | 2000 |  | 50 | 2000 | 8185 | 8,90 | 72.846,50 |
| 326 | Flange sextavada galvanizado A FOGO 4" |  | 155 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 465 | 313,90 | 145.963,50 |
| 327 | FLANGE CEGO FOFO DN100, FURAÇÃO CONFORME NBR, COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS PORCAS E ANILHAS/ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO | Unidade | 25 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 20 | 20 |  | 25 |  | 100 | 166,56 | 16.656,00 |
| 328 | FLANGE CEGO FOFO DN150 8 FUROS, COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS PORCAS E ANILHAS/ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO | Unidade | 25 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 20 | 20 |  | 25 |  | 100 | 306,54 | 30.654,00 |
| 329 | FLANGE CEGO FOFO DN200 8 FUROS, COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS PORCAS E ANILHAS/ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO | Unidade | 25 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 25 |  | 80 | 350,47 | 28.037,60 |
| 330 | FLANGE CEGO FOFODN250 12 FUROS, COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS PORCAS E ANILHAS/ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO | Unidade | 25 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 25 |  | 80 | 477,29 | 38.183,20 |
| 331 | FLANGE FOFO AVULSA 4" COM ROSCA interna | Unidade | 4 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 141,91 | 1.561,01 |
| 332 | FLANGE FOFO AVULSA DN80, COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS PORCAS E ANILHAS/ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 172,85 | 2.592,75 |
| 333 | Flange Sextavada Galvanizada de 1" | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 69,95 | 1.049,25 |
| 334 | Flange Sextavada Galvanizada de 2" | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 104,00 | 1.560,00 |
| 335 | Flange Sextavada Galvanizada de 3/4" | Unidade | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 24,28 | 728,40 |
| 336 | Flange Soldável COM Anel 85mm X 3 | Unidade | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 25 | 10 | 83 | 165,20 | 13.711,60 |
| 337 | Folha de Lixa grão 100 - tamanho aprox. 23x28cm | Unidade | 688 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 20 | 1000 |  | 25 | 250 | 2083 | 5,78 | 12.039,74 |
| 338 | Folha de Lixa grão 180 - tamanho aprox. 23x28cm | Unidade | 563 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 1000 |  | 25 |  | 1688 | 2,85 | 4.810,80 |
| 339 | Graxa Lubrificante náutica 3 litros | Unidade | 42 | 3 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 10 |  | 20 |  | 125 | 229,36 | 28.670,00 |
| 340 | Hidrante coluna urbano vermelho DN100 completo. 01 - Registro gaveta Flangeado, 01 - Curva dessimétrica, 01 - Extremidade Bolsa/Flange, 01 - Tampão quadrado 200x200mm, 01 - Kit com parafusos e juntas | Unidade | 10 | 1 | 10 |  |  | 5 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 33 | 5.833,30 | 192.498,90 |
| 341 | Hidrômetro DN80mm Wp Axial 3'' Qmax 80m³/h Flangeado, COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS PORCAS E ANILHAS/ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO, IP 68, COM FLANGES | Unidade | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 6.570,00 | 52.560,00 |
| 342 | Hidrômetro magnético Multijato (190mm), carcaça em liga metálica com no mínimo 60% de cobre, relojoaria a 45° (inclinada), leitura direta, fabricação nacional, pressão de serviço de 1mpa, classe metrológica “B”, classe de vazão ‘’Y’’, 1,50m³/h x 3/4”, com conexões. O hidrômetro deve atender a Norma ABNT NM 212 e Portaria n° 246 de 17 de outubro de 2000 do Inmetro com aprovações Inmetro/Dimel quanto a detalhes construtivos, ensaios/Teste e aferição. Lacre conforme Inmetro. Relojoaria: cúpula em policarbonato transparente e inquebrável, conforme ABNT 8193. Sistema de blindagem interna estampada em aço de baixo Teor de carbono com proteção superficial contra oxidação ou em ferrite sinterizada com proteção lateral em polímero de engenharia, garantindo que o sistema magnético opere isolado de eventuais campos magnéticos externos, evitando possíveis ocorrências de fraudes. Relojoaria tipo extra-seca e selada imune a penetração de impurezas e umidade, possuindo giro de 355° mínimo sem a necessidade de utilização de ferramentas ou dispositivos para o giro da relojoaria, mostrador com leitura direta, inscrição no mostrador de classe metrológica, qn, qmin, marca e modelo. A unidade da relojoaria deve ser independente do propulsor. A relojoaria deve possuir mancal (apoio) para eixo da engrenagem central em pedra (safira) ou resina que simule o mesmo efeito. Mecanismo registrador feito por meio de cilindros ciclométricos (cifras saltante) posicionando com uma inclinação de 45° em relação ao plano horizontal do medidor, tipo seco, capacidade de registro máxima de 9.999,99 m³.; Carcaça: pintura da carcaça pelo processo eletrostático com tinta epóxi-poliesTer na cor azul; Filtro: deve ser fornecido com filtro integrado na entrada do medidor, tipo peneira. | Unidade | 1000 |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 | 275,13 | 825.390,00 |
| 343 | Hidrômetro magnético Multijato Vazão Nominal (Qn): 1,5 m³/h Vazão Máxima (Qmáx): 3,0 m³/h Diâmetro Nominal (DN): 1/2" Comprimento Nominal: 165 mm Classe Metrológica: B, para instalação na posição horizontal Classe de Vazão: A Pressão Nominal de serviço: 1,0 MPa Relojoaria: Inclinada a 45° Cúpula: em policarbonato transparenTe Blindagem Magnética: Nível igual ou superior a II Leitura Máxima: 9.999,99 m³ Temperatura Máxima de Trabalho: 40 ° C proteção contra Água e Poeira: Grau de proteção IP68 Carcaça: Fabricada em liga metálica com, no mínimo, 60% de cobre, com pintura eletrostática em tinta epóxi-poliéster na cor azul Conexões: Inclusas no fornecimento (02 porcas e 02 tubeTe em metaç e 02 arruelas de vedação) Normas Aplicáveis: atender integralmente à Portaria Inmetro n° 246/2000 e às normas ABNT NBR 15.538/2014 e ABNT NBR 8.194/2019, bem como às demais normas técnicas e metrológicas vigenTe aplicáveis ao produto. | Unidade | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 300 |  |  |  | 675 | 180,18 | 121.621,50 |
| 344 | Hidrômetro magnético unijato Qn 1,5m³/h, qmax 3m³/h, DN3/4, com relojoaria 45° , comprimento de 115mm, classe b, Unijato Vazão Nominal (Qn): 1,5 m³/h Vazão Máxima (Qmáx): 3,0 m³/h Diâmetro Nominal (DN): 3/4" Comprimento Nominal: 115 mm Classe Metrológica: B, para instalação na posição horizontal Classe de Vazão: A Pressão Nominal de serviço: 1,0 MPa Relojoaria: Inclinada a 45° Cúpula: em policarbonato transparenTe Blindagem Magnética: Nível igual ou superior a II Leitura Máxima: 9.999,99 m³ Temperatura Máxima de Trabalho: 40 ° C proteção contra Água e Poeira: Grau de proteção IP68 Carcaça: Fabricada em liga metálica com, no mínimo, 60% de cobre, com pintura eletrostática em tinta epóxi-poliéster na cor azul Conexões: Sem conexões Normas Aplicáveis: atender integralmente à Portaria Inmetro n° 246/2000 e às normas ABNT NBR 15.538/2014 e ABNT NBR 8.194/2019, bem como às demais normas técnicas e metrológicas vigenTe aplicáveis ao produto. | Unidade | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | 1500 | 176,99 | 265.485,00 |
| 345 | Hidrômetro Multijato Vazão de Sobrecarga (Q4): 20 m³/h Vazão PermanenTe (Q3): 16 m³/h Diâmetro Nominal (DN): 1 1/2" Comprimento Nominal: 300 mm Range: 80, para instalação na posição horizontal Classe de Vazão: E Pressão Nominal de serviço: 1,6 MPa Relojoaria: Plana e fixa Cúpula: em policarbonato ou vidro Blindagem Magnética: Nível igual ou superior a II Leitura Máxima: 99.999,99 m³ Temperatura Máxima de Trabalho: 50 ° C proteção contra Água e Poeira: Grau de proteção IP68 Carcaça: Fabricada em liga metálica com, no mínimo, 60% de cobre, com pintura eletrostática em tinta epóxi- poliéster na cor azul Conexões: Inclusas no fornecimento (02 porcas e 02 tubeTe em metal e 02 arruelas de vedação) Normas Aplicáveis: atender integralmente à Portaria Inmetro n° 155/2022 e às normas ABNT NBR 15.538/2014 e ABNT NBR 8.194/2019, bem como às demais normas técnicas e metrológicas vigenTe aplicáveis ao produto. | Unidade | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 1.449,11 | 11.592,88 |
| 346 | Hidrômetro multijato DN1/2; transmissão magnética direta e relojoaria extra-seca; vazão máxima 3,0 m³/h; vazão nominal 1,5 m³/h; classe metrológica b; carcaça de liga de cobre com extremidades roscadas conforme NBR 8133; pintura de resina epóxi eletrostática; mecanismos inTernos confeccionados com plásticos de engenharia, com eixos de aço inox retificados e mancais de safira sintética; relojoaria inclinada a 45 graus com giro livre ou 360 graus; comprimento 165 mm com conexões em metal. | Unidade | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  | 3000 | 136,00 | 408.000,00 |
| 347 | Hidrômetro Multijato Vazão de Sobrecarga (Q4): 12,5 m³/h Vazão PermanenTe (Q3): 10 m³/h Diâmetro Nominal (DN): 1" Comprimento Nominal: 260 mm Range: 80, para instalação na posição horizontal Classe de Vazão: D Pressão Nominal de serviço: 1,6 MPa Relojoaria: Plana e Fixa Cúpula: em policarbonato ou Vidro Blindagem Magnética: Nível igual ou superior a II Leitura Máxima: 99.999,99 m³ Temperatura Máxima de Trabalho: 50 ° C proteção contra Água e Poeira: Grau de proteção IP68 Carcaça: Fabricada em liga metálica com, no mínimo, 60% de cobre, com pintura eletrostática em tinta epóxi- poliéster na cor azul Conexões: Inclusas no fornecimento (02 porcas e 02 tubeTe em metal e 02 arruelas de vedação) Normas Aplicáveis: atender integralmente à Portaria Inmetro n° 155/2022 e às normas ABNT NBR 15.538/2014 e ABNT NBR 8.194/2019, bem como às demais normas técnicas e metrológicas vigenTe aplicáveis ao produto. | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 1.209,41 | 30.235,25 |
| 348 | Hidrômetro Multijato Vazão de Sobrecarga (Q4): 20 m³/h Vazão PermanenTe (Q3): 16 m³/h Diâmetro Nominal (DN): 1 1/2" Comprimento Nominal: 300 mm Range: 80, para instalação na posição horizontal Classe de Vazão: E Pressão Nominal de serviço: 1,6 MPa Relojoaria: Plana e fixa Cúpula: em policarbonato ou vidro Blindagem Magnética: Nível igual ou superior a II Leitura Máxima: 99.999,99 m³ Temperatura Máxima de Trabalho: 50 ° C proteção contra Água e Poeira: Grau de proteção IP68 Carcaça: Fabricada em liga metálica com, no mínimo, 60% de cobre, com pintura eletrostática em tinta epóxi- poliéster na cor azul Conexões: Inclusas no fornecimento (02 porcas e 02 tubeTe em metal e 02 arruelas de vedação) Normas Aplicáveis: atender integralmente à Portaria Inmetro n° 155/2022 e às normas ABNT NBR 15.538/2014 e ABNT NBR 8.194/2019, bem como às demais normas técnicas e metrológicas vigenTe aplicáveis ao produto. | Unidade | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 1.734,67 | 13.877,36 |
| 349 | Hidrômetro Multijato Vazão Nominal (Qn): 1,5 m³/h Vazão Máxima (Qmáx): 3,0 m³/h Diâmetro Nominal (DN): 1/2" Comprimento Nominal: 115 mm Classe Metrológica: B, para instalação na posição horizontal Classe de Vazão: A Pressão Nominal de serviço: 1,0 MPa Relojoaria: Inclinada a 45° Cúpula: em policarbonato transparenTe Blindagem Magnética: Nível igual ou superior a II Leitura Máxima: 9.999,99 m³ Temperatura Máxima de Trabalho: 40 ° C proteção contra Água e Poeira: Grau de proteção IP68 Carcaça: Fabricada em liga metálica com no mínimo, 60% de cobre, com pintura eletrostática em tinta epóxi-poliéster na cor azul Conexões: Inclusas no fornecimento (02 porcas e 02 tubeTe em metal e 02 arruelas de vedação) Normas Aplicáveis: atender integralmente à Portaria Inmetro n° 246/2000 e às normas ABNT NBR 15.538/2014 e ABNT NBR 8.194/2019, bem como às demais normas técnicas e metrológicas vigente aplicáveis ao produto. | Unidade | 100 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 537,00 | 161.100,00 |
| 350 | Hidrômetro Multijato Vazão Nominal (Qn): 1,5 m³/h Vazão Máxima (Qmáx): 3,0 m³/h, DN 1/2" Comprimento 165 mm Classe Metrológica: B, para instalação na posição horizontal Classe de Vazão: A Pressão Nominal de serviço: 1,0 MPa Relojoaria: Inclinada a 45° Cúpula: em policarbonato transparenTe Blindagem Magnética: Nível igual ou superior a II Leitura Máxima: 9.999,99 m³ Temperatura Máxima de Trabalho: 40 ° C proteção contra Água e Poeira: Grau de proteção IP68 Carcaça: Fabricada em liga metálica com, no mínimo, 60% de cobre, com pintura eletrostática em tinta epóxi-poliéster na cor azul Conexões: Inclusas no fornecimento (02 porcas e 02 tubeTe em metal e 02 arruelas de vedação) Normas Aplicáveis: atender integralmente à Portaria Inmetro n° 246/2000 e às normas ABNT NBR 15.538/2014 e ABNT NBR 8.194/2019, bem como às demais normas técnicas e metrológicas vigente aplicáveis ao produto. | Unidade | 550 | 100 |  |  |  |  | 950 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 50 | 1850 | 336,50 | 622.525,00 |
| 351 | Hidrômetro multijato velocimétrico, 2" DN 50 mm, vazão permanente 25 m³/h, COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO(PARAFUSOS PORCAS E ANILHAS/ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO, com flanges, classe B, IP68, CERTIFICADO PELO INMETRO | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 1.214,10 | 18.211,50 |
| 352 | Hidrometro multijato, DN 25 mm (1”), rosca BSP padronizada. Vazão Nominal (Q3): 10 m³/h, Qmax (Q4): 12,5 m³/h (quando aplicável). Vazão de Transição (Q2): 0,2 m³/h. Vazão Mínima (Q1): aproximadamente 0,13 m³/h (130 L/h). Classe Metrológica: Classe B (R80) ou conforme norma vigente. Pressão Máxima de Trabalho: 10 bar (1 MPa). Temperatura de Operação: até 40 °C (água fria). Comprimento Total: em torno de 260 mm (padrão para DN 25), Fabricado em conformidade com ABNT NBR NM 212/ISO 4064 ou norma equivalente aplicável. Latão/bronze com proteção anticorrosiva (pintura eletrostática na cor azul ou similar), adequado para água potável, Relojoaria: Caixa plana em policarbonato com proteção UV, na configuração pré-equipada para instalação de sensor emissor de sinal (contato seco/pulsado), com proteção IP68 contra água e poeira, leitura volumétrica confiável até o limite de 9 999 m³ (totalizador mecânico). Operação estável sobre ampla faixa de vazões, mantendo precisão dentro dos limites permitidos pela classe metrológica. Com todas as conexões em latão inclusas. | Unidade |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 110 | 534,00 | 58.740,00 |
| 353 | Hidrômetro Tipo / Modelo: Unijato Vazão Nominal (Qn): 0,75 m³/h Vazão Máxima (Qmáx): 1,5 m³/h Diâmetro Nominal (DN): 3/4" Comprimento Nominal: 115 mm Classe Metrológica: B, para instalação na posição horizontal Classe de Vazão: Y Pressão Nominal de serviço: 1,0 MPa Relojoaria: Inclinada a 45° Cúpula: em policarbonato transparenTe Blindagem Magnética: Nível igual ou superior a II Leitura Máxima: 9.999,99 m³ Temperatura Máxima de Trabalho: 40 ° C proteção contra Água e Poeira: Grau de proteção IP68 Carcaça: Fabricada em liga metálica com, no mínimo, 60% de cobre, com pintura eletrostática em tinta epóxi-poliéster na cor azul Conexões: Sem conexões IDM: 93% Normas Aplicáveis: atender integralmente à Portaria Inmetro n° 246/2000 e às normas ABNT NBR 15.538/2014 e ABNT NBR 8.194/2019, bem como às demais normas técnicas e metrológicas vigente aplicáveis ao produto. | Unidade | 1150 | 100 | 2000 |  |  |  |  | 800 |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 4250 | 192,50 | 818.125,00 |
| 354 | HIDROMETRO ULTRASSONICO / MEDIDOR DE AGUA, DN 50, 2'' POL., VAZAO MAXIMA DE 25 M3/h, CLASSE C, COMPRIMENTO DO CORPO 270mm, CERTIFICADO PELO INMETRO | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 5.980,00 | 89.700,00 |
| 355 | HIDROMETRO ULTRASSONICO MEDIDOR DE AGUA, DN 25, 1'', VAZAO MAXIMA DE 10 M3/h, CLASSE C, COMPRIMENTO DO CORPO 260 mm, CERTIFICADO PELO INMETRO HIDROMETRO CLASSE C, 1" POL., ROSCA G 1 1/4B ULTRASSÔNICO Q3 10M3/h comprimento 260mm | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 5.940,00 | 89.100,00 |
| 356 | Hidrômetro Unijato (Qn): 0,75 m³/h, (Qmáx): 1,5 m³/h Diâmetro Nominal (DN): 3/4" Comprimento Nominal: 115 mm Classe Metrológica: B, para instalação na posição horizontal Classe de Vazão: Y Pressão Nominal de serviço: 1,0 MPa Relojoaria: Inclinada a 45° Cúpula: em policarbonato transparenTe Blindagem Magnética: Nível igual ou superior a II Leitura Máxima: 9.999,99 m³ Temperatura Máxima de Trabalho: 40 ° C proteção contra Água e Poeira: Grau de proteção IP68 Carcaça: Fabricada em liga metálica com, no mínimo, 60% de cobre, com pintura eletrostática em tinta epóxi-poliéster na cor azul Conexões: Sem conexões Normas Aplicáveis: atender integralmente à Portaria Inmetro n° 246/2000 e às normas ABNT NBR 15.538/2014 e ABNT NBR 8.194/2019, bem como às demais normas técnicas e metrológicas vigente aplicáveis ao produto. | Unidade | 400 |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 | 138,90 | 166.680,00 |
| 357 | Hidrômetro Unijato Vazão Nominal (Qn): 0,75 m³/h Vazão Máxima (Qmáx): 1,5 m³/h Diâmetro Nominal (DN): 1/2" Comprimento Nominal: 115 mm Classe Metrológica: B, para instalação na posição horizontal Classe de Vazão: Y Pressão Nominal de serviço: 1,0 MPa Relojoaria: Inclinada a 45° Cúpula: em policarbonato transparenTe Blindagem Magnética: Nível igual ou superior a II Leitura Máxima: 9.999,99 m³ Temperatura Máxima de Trabalho: 40 ° C proteção contra Água e Poeira: Grau de proteção IP68 Carcaça: Fabricada em liga metálica com, no mínimo, 60% de cobre, com pintura eletrostática em tinta epóxi-poliéster na cor azul Conexões: Inclusas no fornecimento (02 porcas e 01 tubeTe curto e 1 tubeTe longo em polipropileno e 02 arruelas de vedação) IDM: 93% Normas Aplicáveis: atender integralmente à Portaria Inmetro n° 246/2000 e às normas ABNT NBR 15.538/2014 e ABNT NBR 8.194/2019, bem como às demais normas técnicas e metrológicas vigenTe aplicáveis ao produto. | Unidade | 25 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 279,90 | 20.992,50 |
| 358 | Hidrômetro Volumétrico Vazão Nominal (Qn): 1,5 m³/h Vazão Máxima (Qmáx): 3,0 m³/h Diâmetro Nominal (DN): 3/4" Comprimento Nominal: 115 mm Classe Metrológica: C-H / C-V Classe de Vazão: A Pressão Nominal de serviço: 1,0 MPa Relojoaria: Inclinada a 45° , pré- equipada para Telemetria Cúpula: em policarbonato transparenTe Blindagem Magnética: Nível igual ou superior a II Leitura Máxima: 9.999,99 m³ Temperatura Máxima de Trabalho: 40 ° C proteção contra Água e Poeira: Grau de proteção IP68 Carcaça: Fabricada em liga metálica com, no mínimo, 60% de cobre, com pintura eletrostática em tinta epóxi-poliéster na cor azul Conexões: Não inclusas Normas Aplicáveis: atender integralmente à Portaria Inmetro n° 246/2000 e às normas ABNT NBR 15.538/2014 e ABNT NBR 8.194/2019, bem como às demais normas técnicas e metrológicas vigenTe aplicáveis ao produto. | Unidade | 250 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 1750 | 428,33 | 749.577,50 |
| 359 | Hidrômetro volumétrico, vazão permanente (Q3) de 2,5 m³/h, range (R) mínimo 400 em qualquer posição, classe de Temperatura T50, classe de exatidão 2, diâmetro nominal DN de 15 (1/2”), comprimento de 115 mm, com 4 cilindros ciclométricos para indicação de metros cúbicos e 3 cilindros ciclométricos e um ponteiro em escala circular para indicação dos submúltiplos, pressão até 1 Mpa, início de funcionamento de 0,5 l/h ou menos, com certificado de aprovação junto ao INMETRO pela portaria 155/2022, carcaça em latão, deve apresentar lacre do INMETRO, os hidrômetros devem estar providos de filtro tipo peneira, instalado à montante da câmara de medição, ou embutido na câmara de medição. Com conexões de metal. | Unidade | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 550 | 633,00 | 348.150,00 |
| 360 | Hidrômetro Woltmann horizontal Vazão de Sobrecarga (Q4): 31,25 m³/h Vazão PermanenTe (Q3): 25 m³/h Diâmetro Nominal (DN): 2" Comprimento Nominal: 200 mm Range: 80-H / 40-V Classe de Vazão: F Pressão Nominal de serviço: 1,6 MPa Relojoaria: Plana e fixa Cúpula: em policarbonato ou vidro Leitura Máxima: 99.999,99 m³ Temperatura Máxima de Trabalho: 50 ° C proteção contra Água e Poeira: Grau de proteção IP68 Carcaça: Fabricada em ferro fundido, com pintura eletrostática em tinta epóxi- poliéster na cor azul Conexões: Inclusas no fornecimento, com contra flanges, parafusos e arruelas Acessórios: Horímetro Normas Aplicáveis: atender integralmente à Portaria Inmetro n° 155/2022 e às normas ABNT NBR 15.538/2014 e ABNT NBR 8.194/2019, bem como às demais normas técnicas e metrológicas vigenTe aplicáveis ao produto. | Unidade | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 2.887,01 | 8.661,03 |
| 361 | Hidrômetro Woltmann horizontal Vazão de Sobrecarga (Q4): 31,25 m³/h Vazão PermanenTe (Q3): 25 m³/h Diâmetro Nominal (DN): 2" Comprimento Nominal: 200 mm Range: 80-H / 40-V Classe de Vazão: F Pressão Nominal de serviço: 1,6 MPa Relojoaria: Plana e fixa Cúpula: em policarbonato ou vidro Leitura Máxima: 99.999,99 m³ Temperatura Máxima de Trabalho: 50 ° C proteção contra Água e Poeira: Grau de proteção IP68 Carcaça: Fabricada em ferro fundido, com pintura eletrostática em tinta epóxi- poliéster na cor azul Conexões: Inclusas no fornecimento, com contra flanges, parafusos e arruelas Acessórios: Equipado com sensor reed switch Normas Aplicáveis: atender integralmente à Portaria Inmetro n° 155/2022 e às normas ABNT NBR 15.538/2014 e ABNT NBR 8.194/2019, bem como às demais normas técnicas e metrológicas vigenTe aplicáveis ao produto. | Unidade | 8 |  |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 3.101,10 | 71.325,30 |
| 362 | HOSTIA P/ CORTE 3/4 | Unidade | 1618 |  | 1000 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  | 35 | 1000 | 4853 | 0,44 | 2.135,32 |
| 363 | INVERSOR Protocolo Modbus RTU nativo, filtros EMC integrados, certificações globais ATV 310 10CV 17,0 A - 22,6 A | Unidade | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 4.418,07 | 35.344,56 |
| 364 | INVERSOR Protocolo Modbus RTU nativo, filtros EMC integrados, certificações globais ATV 310 20CV 33,0 A - 42,0 A | Unidade | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 7.759,93 | 62.079,44 |
| 365 | INVERSOR Protocolo Modbus RTU nativo, filtros EMC integrados, certificações globais ATV 310 5CV, 9,5 A - 12,6 A | Unidade | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 2.836,96 | 22.695,68 |
| 366 | INVERSOR Protocolo Modbus RTU nativo, filtros EMC integrados, certificações globais ATV 310 7,5CV 12,6 A - 17,1 A | Unidade | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 3.722,95 | 29.783,60 |
| 367 | Joelho 45° PVC Soldável 110mm | Unidade | 19 | 3 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 100 | 10 |  | 10 | 5 | 157 | 138,50 | 21.744,50 |
| 368 | Joelho 45° PVC Soldável 20mm | Unidade | 575 | 20 |  |  |  |  | 30 | 50 |  |  |  | 100 | 500 |  | 50 | 500 | 1825 | 0,71 | 1.295,75 |
| 369 | Joelho 45° PVC Soldável 25mm | Unidade | 560 | 20 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 100 | 500 |  | 50 | 500 | 1780 | 1,43 | 2.545,40 |
| 370 | Joelho 45° PVC Soldável 32mm | Unidade | 160 | 10 |  |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  | 100 | 100 |  | 50 | 100 | 580 | 3,50 | 2.030,00 |
| 371 | Joelho 45° PVC Soldável 40mm | Unidade | 80 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 100 | 50 |  | 30 | 50 | 340 | 5,66 | 1.924,40 |
| 372 | Joelho 45° PVC Soldável 50mm | Unidade | 120 |  |  |  |  | 10 | 50 | 30 |  |  |  | 100 | 50 |  | 60 | 50 | 470 | 6,94 | 3.261,80 |
| 373 | Joelho 45° PVC Soldável 60mm | Unidade | 190 | 10 |  |  |  | 10 | 30 | 30 |  |  |  | 100 | 200 |  | 60 | 50 | 680 | 33,37 | 22.691,60 |
| 374 | Joelho 45° PVC Soldável 85mm | Unidade | 73 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 100 | 50 |  | 25 | 50 | 318 | 26,00 | 8.268,00 |
| 375 | JOELHO 45° DE DUPLA COMPRESSÃO PEAD 110mm | Unidade | 3 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 245,52 | 2.209,68 |
| 376 | Joelho 45° BSP galvanizado 2” ABNT NBR 6943 | Unidade | 5 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 61,95 | 929,25 |
| 377 | Joelho 45° BSP galvanizado 3” ABNT NBR 6943 | Unidade |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 142,01 | 2.840,20 |
| 378 | Joelho 90° BSP galvanizado 2” ABNT NBR 6943 | Unidade | 5 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 | 46,90 | 2.110,50 |
| 379 | Joelho 90° PEAD Compressao 20mm PN16 | Unidade | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  | 3000 | 5,17 | 15.510,00 |
| 380 | Joelho 90° PEAD COMPRESSAO 20mm x 3/4 PN16 | Unidade | 200 |  | 300 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 720 | 15,16 | 10.915,20 |
| 381 | Joelho 90° PEAD Compressão 3/4 PN16 | Unidade | 550 |  | 500 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 200 | 500 |  |  |  | 1850 | 5,17 | 9.564,50 |
| 382 | Joelho 90° PEAD compressão 63mm PN16 | Unidade | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 230 | 86,58 | 19.913,40 |
| 383 | Joelho 90° PEAD, PN16 -, PARA TUBOS DE PEAD OU LIGAÇÃO PREDIAL, COM UMA Extremidade para junta mecânica de compressão e outra com extremidade rosca macho BSP CONFORME ISO-7-1 DE 20 X ½”. NBR 9798 | Unidade | 225 |  | 300 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 675 | 6,24 | 4.212,00 |
| 384 | Joelho 90° PVC COM redução 3/4 Roscavel PARA 1/2 Roscavel. | Unidade | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1500 | 6,24 | 9.360,00 |
| 385 | Joelho 90° PVC esgoto 200mm NBR 5688 | Unidade | 3 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 98,10 | 784,80 |
| 386 | Joelho 90° PVC Roscável ½" | Unidade | 800 |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  | 1000 |  |  | 100 | 3400 | 3,90 | 13.260,00 |
| 387 | Joelho 90° PVC Roscavel 1" | Unidade | 55 |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 100 | 20 |  | 50 | 20 | 265 | 10,75 | 2.848,75 |
| 388 | Joelho 90° PVC Roscável 1.1/2 | Unidade | 15 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 20 |  |  | 10 | 185 | 11,25 | 2.081,25 |
| 389 | Joelho 90° PVC Roscável 1.1/4 | Unidade | 15 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 20 |  |  | 10 | 155 | 6,25 | 968,75 |
| 390 | Joelho 90° PVC Roscavel 3/4 - Branco com reforço blindado | Unidade | 850 |  | 1500 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 2550 | 5,70 | 14.535,00 |
| 391 | Joelho 90° PVC Roscavel DE 3/4 | Unidade | 250 |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 | 200 |  |  | 100 | 950 | 7,09 | 6.735,50 |
| 392 | Joelho 90° PVC Soldável 110mm | Unidade | 50 |  |  |  |  | 10 |  | 20 |  |  |  | 100 | 20 |  | 50 | 10 | 260 | 62,00 | 16.120,00 |
| 393 | Joelho 90° PVC Soldável Bucha Latão 20 x 1/2 NBR 5648 | Unidade | 675 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 200 | 1000 |  | 30 | 300 | 2225 | 5,28 | 11.748,00 |
| 394 | Joelho 90° PVC Soldável Bucha Latão 25mm x 1/2 | Unidade | 275 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 200 |  | 30 | 300 | 825 | 4,64 | 3.828,00 |
| 395 | Joelho 90° PVC Soldável Bucha Latão 25mm x 3/4 | Unidade | 660 |  | 1000 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 250 | 100 | 100 | 30 | 70 | 2230 | 6,30 | 14.049,00 |
| 396 | Joelho 90° PVC Soldável com Rosca 20 x 1/2 NBR 5648 | Unidade | 1305 |  |  | 500 |  |  | 2000 | 100 |  |  |  | 200 | 500 |  |  | 10 | 4615 | 2,56 | 11.814,40 |
| 397 | Joelho 90° PVC Soldável com Rosca 25mm x 1/2 | Unidade | 450 |  |  |  | 100 |  | 100 | 200 |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 1350 | 2,60 | 3.510,00 |
| 398 | Joelho 90° PVC Soldável com Rosca 25mm x 3/4 | Unidade | 1450 |  | 1000 |  | 150 |  | 50 | 1000 |  |  |  |  | 500 |  |  | 250 | 4400 | 4,74 | 20.856,00 |
| 399 | Joelho 90° PVC Soldável de redução 25X20 NBR 5648 | Unidade | 1225 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 200 | 200 |  | 50 | 2000 | 3875 | 4,10 | 15.887,50 |
| 400 | Joelho 90° PVC Soldável DN20mm, NBR 5648 | Unidade | 2455 | 10 |  | 100 |  |  | 2000 | 2000 |  |  |  | 250 | 300 |  | 100 | 500 | 7715 | 0,61 | 4.706,15 |
| 401 | Joelho 90° PVC Soldável DN25mm, NBR 5648 | Unidade | 1405 | 10 | 1000 |  | 150 |  |  | 1000 | 50 |  |  | 250 | 200 |  | 100 | 300 | 4465 | 0,74 | 3.304,10 |
| 402 | Joelho 90° PVC Soldável DN32mm, NBR 5648 | Unidade | 315 | 10 | 100 |  |  |  | 100 | 200 |  |  |  | 100 | 100 |  | 20 | 100 | 1045 | 1,95 | 2.037,75 |
| 403 | Joelho 90° PVC Soldável DN40mm, NBR 5648 | Unidade | 115 |  | 30 | 30 |  |  | 50 |  |  |  |  | 100 | 50 |  | 50 | 50 | 475 | 4,55 | 2.161,25 |
| 404 | Joelho 90° PVC Soldável DN50mm, NBR 5648 | Unidade | 205 |  | 100 |  |  |  | 10 | 200 |  |  |  | 100 | 50 |  | 50 |  | 715 | 5,15 | 3.682,25 |
| 405 | Joelho 90° PVC Soldável DN60mm, NBR 5648 | Unidade | 343 | 10 | 100 |  |  |  | 50 | 200 |  |  |  | 100 | 200 |  | 50 | 75 | 1128 | 19,48 | 21.973,44 |
| 406 | Joelho 90° PVC Soldável DN75mm, NBR 5648 | Unidade | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 |  |  | 25 | 163 | 28,00 | 4.564,00 |
| 407 | Joelho 90° PVC Soldável DN85mm, NBR 5648 | Unidade | 78 |  | 30 | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 | 50 |  |  | 25 | 333 | 28,00 | 9.324,00 |
| 408 | Joelho 90° BSP galvanizado 3” ABNT NBR 6943 | Unidade |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 170,58 | 3.411,60 |
| 409 | Joelho 90° PE 100 PRETA TERMOFUSAO, SDR17, PN10, DE 110mm | Unidade | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 165,00 | 4.950,00 |
| 410 | Joelho 90° raio longo 4" com rosca em aço galvanizado - Fêmea/Fêmea A FOGO | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 459,42 | 6.891,30 |
| 411 | JOELHO DE DUPLA COMPRESSÃO PEAD 110mm | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 246,41 | 3.696,15 |
| 412 | JUNÇÃO PVC JE BBB PBA DN 50 / DE 60 | Unidade |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 578,33 | 5.783,30 |
| 413 | JUNÇÃO Y FOFO COM FLANGES DN200 COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS PORCAS E ANILHAS/ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO | Unidade | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1.872,32 | 5.616,96 |
| 414 | JUNTA BOLSA-FLANGE (BF, ANEL DE BORRACHA) PARA INSTALAÇÃO DE BOLSA-FLANGE DN 150 - ABNT 7675 PN 16 | kit | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 471,61 | 1.414,83 |
| 415 | JUNTA BOLSA-FLANGE (BF, ANEL DE BORRACHA) PARA INSTALAÇÃO DE BOLSA-FLANGE DN 200 - ABNT 7675 PN 16 | kit | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 665,92 | 1.997,76 |
| 416 | JUNTA BOLSA-FLANGE (BF, ANEL DE BORRACHA) PARA INSTALAÇÃO DE BOLSA-FLANGE DN 250 - ABNT 7675 PN 10 | kit | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 936,84 | 5.621,04 |
| 417 | JUNTA BOLSA-FLANGE (BF, ANEL DE BORRACHA) PARA INSTALAÇÃO DE BOLSA-FLANGE DN 350 - ABNT 7675 PN 10 | kit | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 2.570,76 | 15.424,56 |
| 418 | JUNTA BOLSA-FLANGE (BF, ANEL DE BORRACHA) PARA INSTALAÇÃO DE BOLSA-FLANGE DN 80 - ABNT 7675 PN 16 | kit | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 340,08 | 1.020,24 |
| 419 | Kit Cavalete de 1/2 completo composto por: 1 cap Rosca, 1 fita veda Rosca 18mmx10m, 1 folheto de instrucao de montagem, 4 joelhos com Rosca, 1 Registro esfera borboleta, 1 saco plastico pe/pe linear 3x65 segmento de tubo Roscável, 3x250 segmento de tubo Roscavel, 1 Te, 2 tubo aletado, todos as peças da mesma marca | kit | 115 | 30 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 345 | 125,19 | 43.190,55 |
| 420 | KIT Cavalete de PP 3/4" com Registro, 1 cap Rosca, 1 fita veda Rosca 18mmx10m, 1 folheto de instrucao de montagem, 4 joelhos com Rosca, 1 Registro esfera borboleta. Todas as peças que compõem o kit tem de ser da mesma marca. | kit | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  | 500 |  |  | 680 | 125,22 | 85.149,60 |
| 421 | Kit Cavalete de PVC DE 3/4" Completo cor branca, ConTendo no mínimo: 2 pernas de Cavalete, 1 tubeTe oitavado curto, 1 tubeTe oitavado longo, 2 porcas com anéis, 4 joelhos com reforço exTerno de aluminio e 1 Registro 3/4" Rosca externa). Todas as peças que compõem o Kit Cavalete devem ser da mesma marca | kit | 1055 | 10 |  |  |  | 100 |  | 2000 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 3315 | 80,43 | 266.625,45 |
| 422 | KIT DE CONEXÕES PARA HIDRÔMETRO 1” CONTENDO 02 um PORCAS LATÃO 1.1/4, 02UN TUBETE LATÃO 1” E 02UN ARRUELA VEDAÇÃO 1”. | kit | 50 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 95,09 | 14.263,50 |
| 423 | KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSO + PORCA + ANILHA/ARRUELA) PARA FLANGE, PN 16, ROSCA M16, L MIN. 110 mm, CLASSE 5.8 OU SUPERIOR, CABEÇA SEXTAVADA, COM PORCA E ARRUELA | kit | 100 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 68,30 | 20.490,00 |
| 424 | KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSO + PORCA + ANILHA/ARRUELA) PARA FLANGE, PN 16, ROSCA M16, L MIN. 150 mm, CLASSE 5.8 OU SUPERIOR, CABEÇA SEXTAVADA, COM PORCA E ARRUELA | kit | 100 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 68,30 | 20.490,00 |
| 425 | KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSO + PORCA + ANILHA/ARRUELA) PARA FLANGE, PN 16, ROSCA M16, L MIN. 50 mm, CLASSE 5.8 OU SUPERIOR, CABEÇA SEXTAVADA, COM PORCA E ARRUELA | kit | 100 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 68,30 | 20.490,00 |
| 426 | KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSO + PORCA + ANILHA/ARRUELA) PARA FLANGE, PN 16, ROSCA M16, L MIN. 75 mm, CLASSE 5.8 OU SUPERIOR, CABEÇA SEXTAVADA, COM PORCA E ARRUELA | kit | 100 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 68,30 | 20.490,00 |
| 427 | KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSO + PORCA + ANILHA/ARRUELA) PARA FLANGE, PN 16, ROSCA M18, L MIN. 150 mm, CLASSE 5.8 OU SUPERIOR, CABEÇA SEXTAVADA, COM PORCA E ARRUELA | kit | 100 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 68,30 | 20.490,00 |
| 428 | KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSO + PORCA + ANILHA/ARRUELA) PARA FLANGE, PN 16, ROSCA M18, L MIN. 50 mm, CLASSE 5.8 OU SUPERIOR, CABEÇA SEXTAVADA, COM PORCA E ARRUELA | kit | 100 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 68,30 | 20.490,00 |
| 429 | KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSO + PORCA + ANILHA/ARRUELA) PARA FLANGE, PN 16, ROSCA M18, L MIN. 75 mm, CLASSE 5.8 OU SUPERIOR, CABEÇA SEXTAVADA, COM PORCA E ARRUELA | kit | 200 |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 | 68,30 | 40.980,00 |
| 430 | KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSO + PORCA + ANILHA/ARRUELA) PARA FLANGE, PN 16, ROSCA M18, L MIN. 90 mm, CLASSE 5.8 OU SUPERIOR, CABEÇA SEXTAVADA, COM PORCA E ARRUELA | kit | 100 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 68,30 | 20.490,00 |
| 431 | KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSO + PORCA + ANILHA/ARRUELA) PARA FLANGE, PN 16, ROSCA M20, L MIN. 150 mm, CLASSE 5.8 OU SUPERIOR, CABEÇA SEXTAVADA, COM PORCA E ARRUELA | kit | 100 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 69,92 | 20.976,00 |
| 432 | KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSO + PORCA + ANILHA/ARRUELA) PARA FLANGE, PN 16, ROSCA M20, L MIN. 50 mm, CLASSE 5.8 OU SUPERIOR, CABEÇA SEXTAVADA, COM PORCA E ARRUELA | kit | 100 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 69,92 | 20.976,00 |
| 433 | KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSO + PORCA + ANILHA/ARRUELA) PARA FLANGE, PN 16, ROSCA M20, L MIN. 75 mm, CLASSE 5.8 OU SUPERIOR, CABEÇA SEXTAVADA, COM PORCA E ARRUELA | kit | 100 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 69,92 | 20.976,00 |
| 434 | KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSO + PORCA + ANILHA/ARRUELA) PARA FLANGE, PN 16, ROSCA M22, L MIN. 150 mm, CLASSE 5.8 OU SUPERIOR, CABEÇA SEXTAVADA, COM PORCA E ARRUELA | kit | 100 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 69,92 | 20.976,00 |
| 435 | KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSO + PORCA + ANILHA/ARRUELA) PARA FLANGE, PN 16, ROSCA M22, L MIN. 75 mm, CLASSE 5.8 OU SUPERIOR, CABEÇA SEXTAVADA, COM PORCA E ARRUELA | kit | 100 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 69,92 | 20.976,00 |
| 436 | KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSO + PORCA + ANILHA/ARRUELA) PARA FLANGE, PN 16, ROSCA M24, L MIN. 150 mm, CLASSE 5.8 OU SUPERIOR, CABEÇA SEXTAVADA, COM PORCA E ARRUELA | kit | 100 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 69,92 | 20.976,00 |
| 437 | KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSO + PORCA + ANILHA/ARRUELA) PARA FLANGE, PN 16, ROSCA M24, L MIN. 75 mm, CLASSE 5.8 OU SUPERIOR, CABEÇA SEXTAVADA, COM PORCA E ARRUELA | kit | 100 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 76,38 | 22.914,00 |
| 438 | KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSO + PORCA + ANILHA/ARRUELA) PARA FLANGE, PN 16, ROSCA M24, L MIN. 90 mm, CLASSE 5.8 OU SUPERIOR, CABEÇA SEXTAVADA, COM PORCA E ARRUELA | kit | 100 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 76,38 | 22.914,00 |
| 439 | KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSO + PORCA + ANILHA/ARRUELA) PARA FLANGE, PN 16, ROSCA M27, L MIN. 150 mm, CLASSE 5.8 OU SUPERIOR, CABEÇA SEXTAVADA, COM PORCA E ARRUELA | kit | 100 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 76,38 | 22.914,00 |
| 440 | KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSO + PORCA + ANILHA/ARRUELA) PARA FLANGE, PN 16, ROSCA M27, L MIN. 75 mm, CLASSE 5.8 OU SUPERIOR, CABEÇA SEXTAVADA, COM PORCA E ARRUELA | kit | 100 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 76,38 | 22.914,00 |
| 441 | KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSO + PORCA + ANILHA/ARRUELA) PARA FLANGE, PN 16, ROSCA M30, L MIN. 150 mm, CLASSE 5.8 OU SUPERIOR, CABEÇA SEXTAVADA, COM PORCA E ARRUELA | kit | 100 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 76,38 | 22.914,00 |
| 442 | KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSO + PORCA + ANILHA/ARRUELA) PARA FLANGE, PN 16, ROSCA M30, L MIN. 75 mm, CLASSE 5.8 OU SUPERIOR, CABEÇA SEXTAVADA, COM PORCA E ARRUELA | kit | 100 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 76,38 | 22.914,00 |
| 443 | Kit Tubete Curto (Contendo no mínimo: 01 tubete oitavado curto 3/4", 01 porca 1", 01 Anel de vedação 1". Diâmetro 3/4" x 3/4". Todas as peças que compõem o Kit TubeTe devem ser da mesma marca | kit | 725 | 50 | 200 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 150 | 200 |  |  |  | 2325 | 8,48 | 19.716,00 |
| 444 | Kit Tubete Longo (Contendo no mínimo: 01 tubete oitavado longo 3/4", 01 porca 1", 01 Anel de vedação 1". Diâmetro 3/4" x 3/4". Todas as peças que compõem o Kit TubeTe devem ser da mesma marca | kit | 725 | 50 | 200 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 150 | 200 |  |  |  | 2325 | 11,16 | 25.947,00 |
| 445 | LACRE 1/2 ANTI-FRAUDE PARA HIDRÔMETRO, FORMA CIRCULAR em Polipropileno DE MATÉRIA PRIMA VIRGEM, BIPARTIDO, TRAVAMENTO COM 4 TRAVAS DE FECHAMENTO MANUAL (2 DE CADA LADO), RESISTENTE A SER INSTALADO em LOCAIS ABERTOS, COM DIZERES "SAMAE", COR VERMELHO | Unidade | 2000 |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  | 2000 | 6000 | 1,08 | 6.480,00 |
| 446 | LACRE 1/2 ANTI-FRAUDE PARA HIDRÔMETRO, FORMA CIRCULAR em Polipropileno DE MATÉRIA-PRIMA VIRGEM, BIPARTIDO, TRAVAMENTO COM 4 TRAVAS DE FECHAMENTO MANUAL (2 DE CADA LADO), RESISTeNTe A SER INSTALADO em LOCAIS ABERTOS (Sem DEFORMAÇÃO À RAIOS ULTRAVIOLETA), COM OS DIZERES "SAMAE", COR AZUL. | Unidade | 3000 |  |  | 1500 |  |  |  | 1000 |  | 3000 |  | 200 | 2000 |  |  |  | 10700 | 1,80 | 19.260,00 |
| 447 | LACRE 1/2 ANTI-FRAUDE PARA HIDRÔMETRO, FORMA CIRCULAR em Polipropileno DE MATÉRIA-PRIMA VIRGem, BIPARTIDO, TRAVAMENTO COM 4 TRAVAS DE FECHAMENTO MANUAL (2 DE CADA LADO), RESISTeNTe A SER INSTALADO em LOCAIS ABERTOS (Sem DEFORMAÇÃO À RAIOS ULTRAVIOLETA), COM OS DIZERES "SAMAE", COR VERDE. | Unidade | 1000 |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 2000 | 3850 | 1,40 | 5.390,00 |
| 448 | Lacre anti-fraude para hidrômetro bitola 3/4", forma circular em Polipropileno de matéria prima virgem, bipartido, travamento com 4 travas de fechamento manual (2 de cada lado), resisTenTe a ser instalado em locais abertos, com dizeres "SAMAE", cor azul | Unidade | 5500 |  | 5000 |  |  |  |  |  |  | 1000 |  | 200 | 5000 |  |  |  | 16700 | 1,56 | 26.052,00 |
| 449 | Lacre anti-fraude para hidrômetro bitola 3/4", forma circular em Polipropileno de matéria prima virgem, bipartido, travamento com 4 travas de fechamento manual (2 de cada lado), resisTenTe a ser instalado em locais abertos, com dizeres "SAMAE", cor vermelho | Unidade | 2500 |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 2000 |  |  | 1000 | 7700 | 1,56 | 12.012,00 |
| 450 | Lima Grosa meia cana 12" | Unidade | 41 |  |  | 10 |  |  | 15 | 50 |  |  |  | 10 | 10 |  |  | 5 | 141 | 42,04 | 5.927,64 |
| 451 | LIXA D'ÁGUA GRÃO 180 FOLHA DE 225x275mm | Unidade | 575 |  |  | 150 |  |  |  | 100 |  |  |  | 50 | 1000 |  |  |  | 1875 | 2,66 | 4.987,50 |
| 452 | LIXA FERRO 100 | Unidade | 450 |  |  |  |  |  | 300 | 100 |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 1350 | 4,85 | 6.547,50 |
| 453 | LUVA BSP FERRO GALVANIZADO 1.1/4" | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 39,19 | 2.939,25 |
| 454 | LUVA BSP FERRO GALVANIZADO 2" | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 42,32 | 3.174,00 |
| 455 | LUVA BSP MACHO/femea BSP FERRO GALVANIZADO 1.1/4" | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 23,24 | 1.743,00 |
| 456 | Luva de Correr COLETOR ESGOTO OCRE JEI BITOLA 100mm | Unidade | 305 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 500 |  | 10 |  | 1015 | 18,30 | 18.574,50 |
| 457 | Luva de Correr COLETOR ESGOTO OCRE JEI BITOLA 150mm | Unidade | 170 |  |  | 100 | 40 |  |  |  |  | 100 |  |  | 200 |  |  |  | 610 | 55,45 | 33.824,50 |
| 458 | Luva de correr DeFOFO JEI DN 100mm | Unidade | 118 |  |  | 50 |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 100 | 50 | 35 | 30 | 403 | 44,46 | 17.917,38 |
| 459 | Luva de correr DeFOFO JEI DN 150mm | Unidade | 53 |  | 30 | 30 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  | 15 | 188 | 125,77 | 23.644,76 |
| 460 | Luva de correr DeFOFO JEI DN 200mm | Unidade | 45 |  | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  | 10 | 135 | 240,55 | 32.474,25 |
| 461 | Luva de correr DeFOFO JEI DN 250mm | Unidade | 23 |  | 20 |  |  | 20 |  | 10 |  |  |  |  | 5 |  |  | 10 | 88 | 187,16 | 16.470,08 |
| 462 | Luva de correr DeFOFO JEI DN 300mm | Unidade | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 2.175,91 | 65.277,30 |
| 463 | Luva de correr DeFOFO JEI DN 350mm | Unidade | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 3.718,71 | 22.312,26 |
| 464 | Luva de correr DN 250, ferro fundido, revestimento Interno e externo com pintura betuminosa 70 μm de Espessura, conforme norma ABNT NBR 7675, com bolsas Junta elástica modelo junta mecânica, conforme ABNT NBR 7677, anel de borracha para junta elástica, Conforme ABNT NBR 7676, contra flange e parafusos. | Unidade | 8 |  | 10 | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 34 | 1.646,64 | 55.985,76 |
| 465 | Luva de Correr ferro Fundido JGS DN150mm | Unidade | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 40 | 839,24 | 33.569,60 |
| 466 | Luva de correr ferro Fundido JGS DN200mm | Unidade | 2 |  | 10 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 1.175,00 | 18.800,00 |
| 467 | Luva de Correr JUNTA MECANICA 100mm com parafusos e anéis de Borracha NBR 7675/7677 | Unidade | 5 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 19 | 709,15 | 13.473,85 |
| 468 | Luva de Correr JUNTA MECANICA 150mm com parafusos e anéis de Borracha NBR 7675/7677 | Unidade | 15 | 5 | 10 |  |  | 6 |  | 10 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 51 | 839,24 | 42.801,24 |
| 469 | Luva de Correr JUNTA MECANICA 200mm com parafusos e anéis de Borracha NBR 7675/7677 | Unidade | 8 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 23 | 1.147,58 | 26.394,34 |
| 470 | Luva de Correr JUNTA MECANICA 350mm com parafusos e anéis de Borracha NBR 7675/7677 | Unidade |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 2.700,00 | 10.800,00 |
| 471 | Luva de Correr JUNTA MECANICA 400mm com parafusos e anéis de Borracha NBR 7675/7677 | Unidade |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 3.718,71 | 22.312,26 |
| 472 | Luva de Correr JUNTA MECANICA 450mm com parafusos e anéis de Borracha NBR 7675/7677 | Unidade |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 3.800,00 | 22.800,00 |
| 473 | Luva de Correr JUNTA MECANICA 500mm com parafusos e anéis de Borracha NBR 7675/7677 | Unidade |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 9.550,00 | 38.200,00 |
| 474 | Luva de Correr JUNTA MECANICA 50mm com parafusos e anéis de Borracha NBR 7675/7677 | Unidade |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 320,00 | 3.200,00 |
| 475 | Luva de Correr JUNTA MECANICA 75mm com parafusos e anéis de Borracha NBR 7675/7677 | Unidade |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 660,36 | 6.603,60 |
| 476 | Luva de Correr longa FOFO PVC JE PBA DN180/DE200mm | Unidade | 15 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 | 45 | 461,16 | 20.752,20 |
| 477 | Luva de Correr longa PVC PBA JE DN100mm/DE110mm com Anel de Borracha | Unidade | 209 | 3 | 20 |  |  | 100 |  |  |  | 50 |  | 200 | 200 |  | 30 | 15 | 827 | 40,86 | 33.791,22 |
| 478 | Luva de Correr longa PVC PBA JE DN40mm/DE50mm com Anel de Borracha | Unidade | 126 |  | 30 | 100 |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 | 20 |  |  | 2 | 678 | 23,30 | 15.797,40 |
| 479 | Luva de Correr longa PVC PBA JE DN50mm/DE60mm com Anel de Borracha | Unidade | 468 | 5 | 100 | 150 | 30 | 100 | 100 | 100 |  | 200 |  | 200 | 200 |  |  | 100 | 1753 | 26,03 | 45.630,59 |
| 480 | Luva de Correr longa PVC PBA JE DN60mm/DE75mm com Anel de Borracha | Unidade | 65 |  | 15 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 15 | 395 | 21,30 | 8.413,50 |
| 481 | Luva de Correr longa PVC PBA JE DN75mm/DE85mm com Anel de Borracha | Unidade | 127 | 3 | 20 | 150 |  | 100 | 50 | 100 |  | 50 |  |  | 20 |  |  | 10 | 630 | 40,75 | 25.672,50 |
| 482 | Luva de Correr PVC curta 20mm | Unidade | 1598 | 20 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 3000 |  | 50 | 25 | 4893 | 6,03 | 29.504,79 |
| 483 | Luva de Correr PVC curta 25mm | Unidade | 1133 | 20 | 50 |  |  | 20 |  | 100 |  |  |  | 100 | 2000 |  | 50 | 25 | 3498 | 6,90 | 24.136,20 |
| 484 | Luva de Correr PVC curta 32mm | Unidade | 368 | 10 | 20 |  |  | 10 | 30 | 100 |  |  |  | 100 | 500 |  | 50 | 25 | 1213 | 12,00 | 14.556,00 |
| 485 | Luva de Correr PVC curta 40mm | Unidade | 225 | 5 | 20 |  |  | 20 | 100 |  |  | 50 |  | 100 | 200 |  | 30 | 25 | 775 | 16,49 | 12.779,75 |
| 486 | Luva de Correr PVC curta 50mm | Unidade | 205 | 5 | 20 |  |  | 20 | 10 | 100 |  |  |  | 250 | 200 |  | 50 | 25 | 885 | 19,23 | 17.018,55 |
| 487 | Luva de Correr PVC curta 60mm | Unidade | 386 | 12 | 10 |  |  |  | 50 | 100 |  |  |  | 250 | 500 |  | 50 | 50 | 1408 | 29,98 | 42.211,84 |
| 488 | Luva de Correr PVC curta 85mm | Unidade | 83 |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 50 |  |  | 20 |  | 35 | 50 | 248 | 44,10 | 10.936,80 |
| 489 | LUVA DE CORRER PVC PBA JEI DN 180 DE 200MM COM ANEL | Unidade |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 672,05 | 4.032,30 |
| 490 | Luva de eletrofusao PEAD DE (diâmetro exTerno) 280 mm pn 10 ou superior | Unidade | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 38 | 461,16 | 17.524,08 |
| 491 | LUVA DE GRANDE TOLERÂNCIA JGS JM - DE 123 mm a DE 153 mm, COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS PORCAS E ANILHAS/ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO | Unidade | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 971,07 | 5.826,42 |
| 492 | LUVA DE GRANDE TOLERANCIA JGS JM - DE 100mm a DE130mm, COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS PORCAS E ANILHAS/ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO | Unidade | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 740,12 | 5.920,96 |
| 493 | LUVA DE GRANDE TOLERANCIA JGS JM - DE 78mm a DE108mm, COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS PORCAS E ANILHAS/ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO | Unidade | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 630,42 | 5.043,36 |
| 494 | LUVA DE GRANDE TOLERÂNCIA JGS JM - DE 80 mm a DE 102 mm, COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS PORCAS E ANILHAS/ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO | Unidade | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 630,42 | 3.782,52 |
| 495 | LUVA DE GRANDE TOLERÂNCIA JGS JM - DE 97 mm a DE 127 mm, COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS PORCAS E ANILHAS/ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO | Unidade | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 740,12 | 4.440,72 |
| 496 | LUVA DE REDUÇÃO BSP GALVANIZADA 2 x 1 ABNT NBR 6943 | Unidade |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 43,32 | 433,20 |
| 497 | LUVA DE REDUÇÃO BSP GALVANIZADA 3 x 2 ABNT NBR 6943 | Unidade |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 75,22 | 752,20 |
| 498 | Luva de redução PEAD 32mm x 20mm | Unidade |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 21,90 | 438,00 |
| 499 | Luva de redução PEAD 63mm x 32mm | Unidade |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 92,02 | 1.840,40 |
| 500 | Luva de redução PEAD para solda por eletrofusão PE 100 PN 16 SDR 11 - DE 75 x 63 mm | Unidade | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 15 | 95,01 | 1.425,15 |
| 501 | Luva de redução PEAD para solda por eletrofusão PE 100 PN 16 SDR 11 - DE 90 x 63 mm | Unidade | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 15 | 90,00 | 1.350,00 |
| 502 | Luva de redução PEAD para solda por eletrofusão PE 100 PN 16 SDR 11 - DE 90 x 75 mm | Unidade | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 15 | 150,00 | 2.250,00 |
| 503 | Luva de redução PEAD para solda por eletrofusão PE 100 PN 16 SDR11 - DE110 x 90mm | Unidade | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 133,87 | 1.070,96 |
| 504 | Luva eletrofusão preto SDR11 PE100 PN16 - 110mm | Unidade | 25 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 96,90 | 7.267,50 |
| 505 | Luva eletrofusão preto SDR11 PE100 PN16 - 280mm | Unidade | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 771,71 | 4.630,26 |
| 506 | Luva eletrofusão preto SDR11 PE100 PN16 - 355mm | Unidade | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 1.712,04 | 10.272,24 |
| 507 | Luva eletrofusão preto SDR11 PE100 PN16 - 63mm | Unidade | 50 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 46,81 | 7.021,50 |
| 508 | Luva eletrofusão preto SDR11 PE100 PN16 - 75mm | Unidade | 50 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 84,01 | 12.601,50 |
| 509 | Luva eletrofusão preto SDR11 PE100 PN16 - 90mm | Unidade | 50 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 90,40 | 13.560,00 |
| 510 | Luva de Correr JUNTA MECANICA 250mm com parafusos e anéis de Borracha NBR 7675/7677 | Unidade |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 2.400,00 | 9.600,00 |
| 511 | Luva BSP GALVANIZADA 2" NBR 6943 | Unidade | 10 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 50 | 39,28 | 1.964,00 |
| 512 | Luva BSP GALVANIZADA 3" NBR 6943 | Unidade | 10 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 50 | 137,75 | 6.887,50 |
| 513 | Luva Paralela Fêmea-Fêmea – Tipo 270 de Classe BSP 150 Libras 1" | Unidade | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 28,66 | 859,80 |
| 514 | Luva Paralela Fêmea-Fêmea – Tipo 270 de Classe BSP 150 Libras 2" | Unidade | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 33,85 | 1.015,50 |
| 515 | Luva Paralela Fêmea-Fêmea – Tipo 270 de Classe BSP 150 Libras 3" | Unidade | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 48,69 | 1.460,70 |
| 516 | Luva Paralela Fêmea-Fêmea – Tipo 270 de Classe BSP 150 Libras 3/4" | Unidade | 15 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 | 18,65 | 839,25 |
| 517 | Luva Paralela Fêmea-Fêmea – Tipo 270 de Classe BSP 150 Libras 4" | Unidade | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 81,19 | 2.435,70 |
| 518 | LUVA PEAD DE COMPRESSÃO 63 mm |  | 25 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 76,60 | 5.745,00 |
| 519 | LUVA PEAD PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PRETO - SDR11 PE100 PN16 - DE 63 mm | Unidade | 25 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 46,81 | 3.510,75 |
| 520 | LUVA PEAD PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PRETO SDR11 PE100 PN16 - COM CÓDIGO DE BARRAS PARA CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA - DE 75mm | Unidade | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 84,01 | 672,08 |
| 521 | LUVA PEAD PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PRETO SDR11 PE100 PN16 - COM CÓDIGO DE BARRAS PARA CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA - DN 200mm | Unidade |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 232,25 | 1.161,25 |
| 522 | Luva PVC de Correr PBA JE DE 140 mm C/ Anel | Unidade | 20 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 15 | 60 | 134,70 | 8.082,00 |
| 523 | Luva PVC de Correr PBA JE DE 160mm C/ Anel | Unidade | 29 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 2 | 86 | 132,30 | 11.377,80 |
| 524 | Luva PVC redução 60mm x 50mm | Unidade |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 19,16 | 191,60 |
| 525 | Luva PVC Roscavel 1" | Unidade | 118 |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 50 |  |  | 100 | 50 |  | 15 | 353 | 2,20 | 776,60 |
| 526 | Luva PVC Roscavel 1.1/2 | Unidade | 35 |  |  | 20 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 50 |  | 10 | 125 | 28,90 | 3.612,50 |
| 527 | Luva PVC Roscavel 1/2" | Unidade | 255 | 10 |  | 500 |  | 20 | 80 | 20 |  |  |  | 150 | 200 | 50 | 80 | 50 | 1415 | 1,50 | 2.122,50 |
| 528 | Luva PVC Roscável 3/4 | Unidade | 465 | 10 |  |  |  | 20 |  | 500 | 100 |  |  | 200 | 200 | 50 |  | 50 | 1595 | 2,70 | 4.306,50 |
| 529 | Luva PVC Roscável 3/4 x 1/2 | Unidade | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 11,62 | 348,60 |
| 530 | Luva PVC Roscável DE 2" | Unidade | 35 |  |  |  |  | 50 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 | 28,90 | 3.034,50 |
| 531 | Luva PVC Roscavel DE 3/4" COM REFORÇO BLIDADO | Unidade | 400 |  | 500 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 | 1200 | 7,48 | 8.976,00 |
| 532 | Luva PVC Soldável 110mm | Unidade | 85 |  | 10 |  |  |  |  | 20 |  | 50 |  | 50 | 50 |  | 30 | 10 | 305 | 40,00 | 12.200,00 |
| 533 | Luva PVC Soldável 20mm, CONEXÃO DE PVC, NBR 5648. | Unidade | 855 | 50 |  | 150 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 250 | 300 |  | 60 | 300 | 2965 | 0,79 | 2.342,35 |
| 534 | Luva PVC Soldável 25mm, CONEXÃO DE PVC, NBR 5648. | Unidade | 630 | 50 | 200 |  |  | 20 |  | 500 | 50 |  |  | 250 | 200 |  | 60 | 200 | 2160 | 2,63 | 5.680,80 |
| 535 | Luva PVC Soldável 32mm, CONEXÃO DE PVC, NBR 5648. | Unidade | 260 | 10 | 50 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 150 | 100 | 60 | 50 | 880 | 2,02 | 1.777,60 |
| 536 | Luva PVC soldável 40mm | Unidade | 155 |  | 20 |  |  | 20 | 50 | 10 |  |  |  | 100 | 50 | 50 | 60 | 50 | 565 | 4,59 | 2.593,35 |
| 537 | Luva PVC Soldável 50mm | Unidade | 165 |  | 30 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 250 | 100 |  | 50 | 50 | 745 | 4,31 | 3.210,95 |
| 538 | Luva PVC Soldável 60mm | Unidade | 190 |  | 30 | 100 |  | 10 |  | 100 |  |  |  | 250 | 150 |  | 50 | 50 | 930 | 9,60 | 8.928,00 |
| 539 | Luva PVC Soldável 75mm | Unidade | 58 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 50 | 50 |  | 50 | 15 | 233 | 11,60 | 2.702,80 |
| 540 | Luva PVC Soldável 85mm | Unidade | 110 |  |  | 50 |  |  |  | 100 |  |  |  | 50 | 50 |  | 60 | 10 | 430 | 18,00 | 7.740,00 |
| 541 | Luva PVC Soldável Bucha DE LATÃO BITOLA 20 X 1/2’’ – NBR 5648 | Unidade | 325 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 250 | 975 | 4,12 | 4.017,00 |
| 542 | Luva PVC Soldável Bucha DE LATÃO BITOLA 25 X 1/2’’ – NBR 5648 | Unidade | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 70 | 150 | 630 | 7,99 | 5.033,70 |
| 543 | Luva PVC Soldável E COM Rosca BITOLA 20mm X 1/2’’ – NBR 5648 | Unidade | 435 |  |  | 1000 |  | 20 | 300 |  |  |  |  |  | 200 |  | 50 | 300 | 2305 | 1,66 | 3.826,30 |
| 544 | Luva PVC Soldável E COM Rosca BITOLA 25mm X 1/2’’ – NBR 5648 | Unidade | 275 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 50 | 100 | 825 | 0,54 | 445,50 |
| 545 | Luva PVC Soldável E COM Rosca BITOLA 25mm X 3/4’’ – NBR 5648 | Unidade | 500 |  | 300 |  |  | 20 |  |  | 100 | 300 |  |  | 200 |  | 30 | 50 | 1500 | 1,08 | 1.620,00 |
| 546 | Luva PVC Soldável x Roscavel 32mm x 1" | Unidade | 125 |  |  |  |  | 20 |  | 100 |  |  |  |  | 50 |  | 30 | 50 | 375 | 2,00 | 750,00 |
| 547 | Luva PVC Soldável x Roscavel 60mm x 2" | Unidade | 88 |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 40 |  |  | 20 |  | 70 | 25 | 263 | 23,40 | 6.154,20 |
| 548 | Luva TRI PARTIDA FERRO FUNDIDO 150mm | Unidade | 8 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 23 | 766,26 | 17.623,98 |
| 549 | Luva TRI PARTIDA FERRO FUNDIDO 200mm | Unidade | 8 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 23 | 1.343,56 | 30.901,88 |
| 550 | Luva TRI PARTIDA FERRO FUNDIDO 300mm | Unidade | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 2.896,33 | 17.377,98 |
| 551 | Luva TRI PARTIDA FERRO FUNDIDO 500mm | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 5.368,52 | 80.527,80 |
| 552 | MANGUEIRA DE AR COMPRIMIDO 8 mm | Metro | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  | 900 | 3,14 | 2.826,00 |
| 553 | MANGUEIRA PU ESPIRAL AZ 8mm com terminais 15 metros | Unidade | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 59,69 | 477,52 |
| 554 | MANÔMETRO DE GLICERINA 0 A 100 MCA 1/2" | Unidade | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 212,00 | 6.360,00 |
| 555 | MANÔMETRO DE GLICERINA 0 A 150 MCA 1/4 | Unidade | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 219,50 | 6.585,00 |
| 556 | MANÔMETRO PARA MEDIR PRESSÃO HIDRÁULICA 10 BAR-1/4 63mm | Unidade | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 45 | 158,95 | 7.152,75 |
| 557 | MANTA BORRACHA 3,0mm X 1,0MT - C/ 1 LONA -LENCOL | Unidade | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 203,20 | 6.096,00 |
| 558 | MÁQUINA PORTÁTIL DE ELETROFUSÃO: o equipamento que deverá ser fornecido ao Samae, deverá possuir as seguinTe caracTerísticas: Equipamento Portátil de soldagem por ELETROFUSÃO; Equipamento que aTenda a faixa de diâmetro mínimo de 20 a 315mm; Frequência de consumo 60hz; PoTencia máxima 5,0KVa; CorrenTe máxima 100ª; CorrenTe de solda a 60% - 60Amp; SisTema de Solda – Controle em Tensão; Tensão de solda – 8-48V; Temperatura de ambienTe de funcionamento -10° C a 45° C; Comprimento do cabo de alimentação mínimo de 4,0 metros; Nível de proteção – IP54; Certificado de aferição e calibração atualizado; Capacidade de armazenamento mínimo aproximado – 1000 soldas; Transferência de dados através de cabo, USB ou sisTema remoto (Bluetooth). O equipamento deverá possuir introdução de dados/códigos de barra de tubos e conexões através de leitor óptico do tipo scanner ótico e sisTema de introdução de dados manual, através da relação Tempo/Tensão. O equipamento deverá permitir a impressão de relatórios através de conectividade com computador/noTebook e/ou através de porta USB ou acesso remoto. Deverá possuir correção automática dos parâmetros de soldagem em função da Temperatura ambienTe, para cada operação. Deverá acompanhar junto ao equipamento, scanner, Adaptador 4mm e 4,7mm e cabo para transferência de dados. Junto ao equipamento, deverá estar fixado placa de identificação e informações, constando no mínimo as seguinTe informações: fabricanTe; Modelo; Número de série; Tensão de alimentação; Frequência; Tensão de solda máxima; PoTencia de entrada. O equipamento deverá ser fornecido juntamenTe com manual de operação e manuTenção, com Texto na língua portuguesa. O fabricanTe deverá garantir que o equipamento e os acessórios fornecidos estão de acordo com as especificações recomendadas, isentos de defeitos de fabricação, apresentando condição de operação suficienTe ao aTendimento, sob todos os aspectos, de desempenho plenamenTe Página 103 de 137 satisfatório; o equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses a partir do início da operação além de garantir assisTencia técnica e de reparo no Brasil. A empresa fornecedora do equipamento é a única responsável pela garantia do produto. Acompanha alinhador articulado para tubos e conexoes de eletrofusao, com garras de fixação 32-63mm, raspador manual e raspador orbital | Unidade | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 38.826,94 | 77.653,88 |
| 559 | MEDIDOR ELETROMAGNÉTICO ALIMENTADO A ENERGIA ELÉTRICA 0D/0D DN150mm (PRESSÃO MÍNIMA PN10) 30 METROS DE CABO, Sem NECESSIDADE DE TRECHO RETO PARA A INSTALAÇÃO, FLUIDO: ÁGUA POTÁVEL OU BRUTA (Ver Termo de Referência anexo) | Unidade | 4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  |  | 12 | 23.532,76 | 282.393,12 |
| 560 | MEDIDOR ELETROMAGNÉTICO ALIMENTADO A ENERGIA ELÉTRICA 0D/0D DN200mm (PRESSÃO MÍNIMA PN10) 30 METROS DE CABO, Sem NECESSIDADE DE TRECHO RETO PARA A INSTALAÇÃO, FLUIDO: ÁGUA POTAVEL OU BRUTA (Ver Termo de Referência anexo) | Unidade | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 24.563,00 | 122.815,00 |
| 561 | MEDIDOR ELETROMAGNÉTICO ALIMENTADO A ENERGIA ELÉTRICA 0D/0D DN250mm (PRESSÃO MÍNIMA PN10) 30 METROS DE CABO, Sem NECESSIDADE DE TRECHO RETO PARA A INSTALAÇÃO, FLUIDO: ÁGUA POTÁVEL OU BRUTA (Ver Termo de Referência anexo) | Unidade | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 28.288,00 | 84.864,00 |
| 562 | MEDIDOR ELETROMAGNÉTICO ALIMENTADO A ENERGIA ELÉTRICA 0D/0D DN350mm (PRESSÃO MÍNIMA PN10) 30 METROS DE CABO, Sem NECESSIDADE DE TRECHO RETO PARA A INSTALAÇÃO, FLUIDO: ÁGUA POTÁVEL OU BRUTA (Ver Termo de Referência anexo) | Unidade | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 36.537,00 | 109.611,00 |
| 563 | MEDIDOR ELETROMAGNÉTICO ALIMENTADO A ENERGIA ELÉTRICA 0D/0D DN80 (PRESSÃO MÍNIMA PN10) 30 METROS DE CABO, Sem NECESSIDADE DE TRECHO RETO PARA A INSTALAÇÃO, FLUIDO: ÁGUA POTÁVEL OU BRUTA (Ver Termo de Referência anexo) | Unidade | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 19.418,00 | 38.836,00 |
| 564 | MEDIDOR ELETROMAGNÉTICO Sem NECESSIDADE DE TRECHO RETO (0D:0D) (TUBO SENSOR + CONVERSOR DE SINAIS + 20 METROS DE CABO + FONTe CHAVEADA 220/24 VCC MÍN 2A) - DIÂMETRO NOMINAL: DN50 | Unidade | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 19.409,00 | 155.272,00 |
| 565 | MNSE-G REGULADOR DE FLUXO 1/4" BSP 08 | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 15,52 | 1.164,00 |
| 566 | MNSE-G REGULADOR DE FLUXO 1/4" BSP 10 | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 16,43 | 1.232,25 |
| 567 | MNSE-G REGULADOR DE FLUXO 1/4" BSP 12 | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 17,39 | 1.304,25 |
| 568 | MPCF-G CONECTOR FÊMEA 1/4" 08 | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 14,90 | 1.117,50 |
| 569 | MPCF-G CONECTOR FÊMEA 1/4" 10 | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 18,90 | 1.417,50 |
| 570 | MPCF-G CONECTOR FÊMEA 1/4" 12 | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 23,90 | 1.792,50 |
| 571 | MPL-G COTOVELO MACHO 1/2" BSP 08 | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 34,90 | 2.617,50 |
| 572 | MPL-G COTOVELO MACHO 1/2" BSP 10 | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 25,27 | 1.895,25 |
| 573 | MPL-G COTOVELO MACHO 1/2" BSP 12 | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 36,77 | 2.757,75 |
| 574 | MPL-G COTOVELO MACHO 1/4" BSP 08 | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 19,90 | 1.492,50 |
| 575 | MPL-G COTOVELO MACHO 1/4" BSP 10 | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 22,90 | 1.717,50 |
| 576 | MPL-G COTOVELO MACHO 1/4" BSP 12 | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 24,90 | 1.867,50 |
| 577 | NÍPEL DUPLO GALVANIZADO 1.1/2”, ROSCA BSP, ABNT NBR 6943 | Unidade |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 22,57 | 451,40 |
| 578 | NÍPEL DUPLO GALVANIZADO 2”, ROSCA BSP, ABNT NBR 6943 | Unidade | 5 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 31,56 | 789,00 |
| 579 | NÍPEL DUPLO GALVANIZADO 3”, ROSCA BSP, ABNT NBR 6943 | Unidade |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 112,03 | 2.240,60 |
| 580 | Nípel PVC 1 | Unidade | 55 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 10 |  | 70 | 10 | 165 | 3,75 | 618,75 |
| 581 | Nipel PVC 1.1/2 | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 30 |  | 75 | 3,40 | 255,00 |
| 582 | Nipel PVC 1/2" | Unidade | 263 |  | 50 | 500 |  | 20 |  | 100 |  |  |  | 50 | 200 | 50 | 30 | 75 | 1338 | 3,40 | 4.549,20 |
| 583 | Nipel PVC 3/4" | Unidade | 313 |  | 50 |  |  | 20 |  | 100 | 100 |  |  | 50 | 200 | 50 | 30 | 75 | 988 | 1,50 | 1.482,00 |
| 584 | NIPLES DUPLOS BSP FERRO GALVANIZADO 1.1/4" | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 19,21 | 1.440,75 |
| 585 | NIPLES DUPLOS BSP FERRO GALVANIZADO 2" | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 71,01 | 5.325,75 |
| 586 | NSF REGULADOR D FLUXO em LINHA 08 | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 16,68 | 1.251,00 |
| 587 | NSF REGULADOR D FLUXO em LINHA 10 | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 26,57 | 1.992,75 |
| 588 | NSF REGULADOR D FLUXO em LINHA 12 | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 34,19 | 2.564,25 |
| 589 | PARAFUSO TIPO “T” COMPOSTO COM PORCA GALVANIZADO A FOGO 16mm (PARA JUNTA MECÂNICA DE CORRER) | Unidade | 60 |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 180 | 4,60 | 828,00 |
| 590 | PARAFUSOS GALVANIZADOS A FOGO PARA INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) FLANGES DN 150- ABNT 7675 PN 16 | Conjunto | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 325,38 | 976,14 |
| 591 | PARAFUSOS GALVANIZADOS A FOGO PARA INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) FLANGES DN 200- ABNT 7675 PN 16 | Conjunto | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 488,06 | 1.464,18 |
| 592 | PARAFUSOS GALVANIZADOS A FOGO PARA INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) FLANGES DN 80- ABNT 7675 PN 16 | Conjunto | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 180,79 | 542,37 |
| 593 | PARAFUSOS GALVANIZADOS A FOGO PARA INSTALAÇÃO DE 4 (QUATRO) FLANGES DN 250- ABNT 7675 PN 10 | Conjunto | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 976,13 | 5.856,78 |
| 594 | PARAFUSOS GALVANIZADOS A FOGO PARA INSTALAÇÃO DE 4 (QUATRO) FLANGES DN 350- ABNT 7675 PN 10 | Conjunto | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 1.097,15 | 6.582,90 |
| 595 | Pasta lubrificante 500g para tubos e conexões com juntas elásticas (tubos PVC PBA, Plástico, ferro e outros tubos), sem silicone, sem derivados de petróleo não inflamável. Peso liquido 500 gramas. | Unidade | 490 | 5 |  | 50 |  |  |  | 300 |  | 100 |  | 100 | 500 |  |  | 75 | 1620 | 11,95 | 19.359,00 |
| 596 | PCF CONECTOR FÊMEA 1/2" 08 | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 8,59 | 644,25 |
| 597 | PCF CONECTOR FÊMEA 1/2" 10 | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 9,20 | 690,00 |
| 598 | PCF CONECTOR FÊMEA 1/2" 12 | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 10,22 | 766,50 |
| 599 | PCF CONECTOR FÊMEA 1/4" 08 | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 6,41 | 480,75 |
| 600 | PCF CONECTOR FÊMEA 1/4" 10 | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 5,50 | 412,50 |
| 601 | PCF CONECTOR FÊMEA 1/4" 12 | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 7,99 | 599,25 |
| 602 | PL COTOVELO GIRATORIO 1/4" BSP 10 | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 8,58 | 643,50 |
| 603 | PL COTOVELO GIRATORIO 1/4" BSP 08 | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 8,58 | 643,50 |
| 604 | PL COTOVELO GIRATORIO 1/4" BSP 12 | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 10,93 | 819,75 |
| 605 | PLF-G COTOVELO femea 1/4" BSP 08 | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 6,59 | 494,25 |
| 606 | PLF-G COTOVELO femea 1/4" BSP 10 | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 10,16 | 762,00 |
| 607 | PLF-G COTOVELO femea 1/4" BSP 12 | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 11,43 | 857,25 |
| 608 | Plug PVC Roscável 1/2" | Unidade | 368 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 500 |  | 35 | 100 | 1203 | 0,45 | 541,35 |
| 609 | Plug PVC Roscável 3/4" | Unidade | 318 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 300 |  | 35 | 100 | 1053 | 0,67 | 705,51 |
| 610 | Porca extremidade 3/4" para tubete | Unidade | 400 |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 1200 | 4,92 | 5.904,00 |
| 611 | PORCA GALVANIZADO A FOGO 16mm (PARA JUNTA MECÂNICA) | Unidade | 125 |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 375 | 2,80 | 1.050,00 |
| 612 | Redução CONCÊNTRICA ELETROFUSÃO PRETO - SDR11 PE100 PN16 - 110 x 63mm | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 206,57 | 3.098,55 |
| 613 | Redução CONCÊNTRICA ELETROFUSÃO PRETO - SDR11 PE100 PN16 - 110 x 90mm | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 228,99 | 3.434,85 |
| 614 | Redução CONCÊNTRICA ELETROFUSÃO PRETO - SDR11 PE100 PN16 - 160 x 110mm | Unidade | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 295,00 | 1.475,00 |
| 615 | Redução CONCÊNTRICA ELETROFUSÃO PRETO - SDR11 PE100 PN16 - 180 x 110mm | Unidade | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 520,00 | 1.560,00 |
| 616 | Redução CONCÊNTRICA ELETROFUSÃO PRETO - SDR11 PE100 PN16 - 280 x 180mm | Unidade | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 699,00 | 2.097,00 |
| 617 | Redução CONCÊNTRICA ELETROFUSÃO PRETO - SDR11 PE100 PN16 - 90 x 63mm | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 154,58 | 2.318,70 |
| 618 | Redução de Ferro Bolsa x Bolsa, CONCENTRICA, NBR 7675, DN150 x 110, COM ACESSÓROIS INCLUSOS, PARA TUBO DEFOFO. | Unidade | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 15 | 752,93 | 11.293,95 |
| 619 | Redução de Ferro Dúctil Ponta e Bolsa PN10 JGS DN 150 X 60 | Unidade | 13 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 38 | 391,19 | 14.865,22 |
| 620 | Redução DE PVC DN113 X DN100 BOLSA/BOLSA DESBITOLADO | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 210,00 | 3.150,00 |
| 621 | Redução DE PVC DN125 X DN100 BOLSA/BOLSA DESBITOLADO | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 295,00 | 4.425,00 |
| 622 | Redução DE PVC DN125 X DN75 BOLSA/BOLSA DESBITOLADO | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 220,00 | 3.300,00 |
| 623 | Redução DEFOFO PB JEI DN200XDN180 DESBITOLADO | Unidade | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 1.040,13 | 8.321,04 |
| 624 | Redução DEFOFO PB JEI DN300XDN220 DESBITOLADO | Unidade | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 1.312,65 | 10.501,20 |
| 625 | Redução DEFOFO PONTA / BOLSA JEI DN 250X220 DESBITOLADO | Unidade | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 1.439,77 | 11.518,16 |
| 626 | Redução DEFOFO PONTA / BOLSA JEI DN 300X270 DESBITOLADO | Unidade | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 1.964,27 | 15.714,16 |
| 627 | Redução DEFOFO PONTA / BOLSA JEI DN 200X180 DESBITOLADO | Unidade | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 1.149,79 | 9.198,32 |
| 628 | Redução DEFOFO PONTA E BOLSA, JUNTA JE, DN 250 x 200 | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 982,33 | 14.734,95 |
| 629 | Redução DEFOFO PONTA E BOLSA, JUNTA JE, DN 300 x 220 | Unidade | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1.439,77 | 4.319,31 |
| 630 | Redução DEFOFO x PVC PBA, JUNTA JE (DN 100 x DN 75) | Unidade | 3 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 343,36 | 4.463,68 |
| 631 | Redução DEFOFO x PVC PBA, JUNTA JE (DN 150 x DN 100) | Unidade | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 430,61 | 12.918,30 |
| 632 | Redução FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM PONTA E BOLSA JGS DN 150 X 75mm PN16 | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 25 | 520,27 | 13.006,75 |
| 633 | Redução DEFOFO x PVC PBA, JUNTA JE (DN 200 x DN 100) | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 478,44 | 7.176,60 |
| 634 | Redução DEFOFO x PVC PBA, JUNTA JE (DN 250 x DN 100) | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 770,58 | 11.558,70 |
| 635 | Redução FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM PONTA E Bolsa JGS DN 200 X 150mm PN 16 | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 25 | 654,83 | 16.370,75 |
| 636 | Redução FOFO BB DN200 x DN150 | Unidade | 25 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 520,99 | 39.074,25 |
| 637 | Redução FOFO BB DN150 x DN100 | Unidade | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 430,61 | 3.444,88 |
| 638 | Redução FOFO BB DN150 x DN50 | Unidade | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 520,99 | 4.167,92 |
| 639 | Redução FOFO COM FLANGES DN100X50, COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS PORCAS E ANILHAS/ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 387,29 | 5.809,35 |
| 640 | Redução FOFO COM FLANGES DN100X80, COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS PORCAS E ANILHAS/ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO | Unidade | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 456,48 | 3.651,84 |
| 641 | Redução FOFO COM FLANGES DN150X100, COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS PORCAS E ANILHAS/ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO | Unidade | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 613,51 | 4.908,08 |
| 642 | Redução FOFO COM FLANGES DN150X80, COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS PORCAS E ANILHAS/ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO | Unidade | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 553,32 | 4.426,56 |
| 643 | Redução FOFO COM FLANGES DN200X100, COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS PORCAS E ANILHAS/ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO | Unidade | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 1.083,73 | 8.669,84 |
| 644 | Redução FOFO COM FLANGES DN250X150, COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS PORCAS E ANILHAS/ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO | Unidade | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 1.967,81 | 15.742,48 |
| 645 | Redução FOFO COM FLANGES DN250X200, COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS PORCAS E ANILHAS/ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO | Unidade | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 1.389,06 | 11.112,48 |
| 646 | Redução FOFO COM FLANGES DN300X150, COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS PORCAS E ANILHAS/ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO | Unidade | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 2.413,36 | 19.306,88 |
| 647 | Redução FOFO FF DN 250 X 150 PN10 | Unidade | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1.128,03 | 2.256,06 |
| 648 | Redução FOFO JGS BOLSA/BOLSA DN150X75 P/ PVC PBA | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 343,36 | 5.150,40 |
| 649 | Redução FOFO JGS PB DN 300X200 | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 1.312,65 | 19.689,75 |
| 650 | Redução FOFO JGS PB DN 300X250 | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 1.439,77 | 21.596,55 |
| 651 | Redução FOFO JGS PONTA E BOLSA DN100X50 | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 328,29 | 4.924,35 |
| 652 | Redução FOFO JGS PONTA E BOLSA DN100X60 | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 343,36 | 5.150,40 |
| 653 | Redução FOFO JGS X PVC PBA DN 150X100 | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 430,61 | 6.459,15 |
| 654 | Redução FOFO P/ PVC PBA DN75X50mm | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 290,02 | 4.350,30 |
| 655 | Redução FOFO P/ PVC PBA DN80X75mm | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 290,02 | 4.350,30 |
| 656 | Redução FOFO, JUNTA JGS, PONTA E BOLSA DN150X100 | Unidade |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 600,00 | 6.000,00 |
| 657 | Redução PVC JE 110mm x PBA 60mm | Unidade | 50 |  | 30 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 50 | 20 |  | 30 |  | 200 | 31,50 | 6.300,00 |
| 658 | Redução PVC JE 110mm x PBA 85mm | Unidade | 15 |  |  |  |  | 20 |  | 10 |  |  |  | 50 | 20 |  | 30 | 10 | 155 | 29,45 | 4.564,75 |
| 659 | Redução PVC JE 75mm x PBA 50mm | Unidade | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 20 |  | 30 | 10 | 140 | 27,43 | 3.840,20 |
| 660 | Redução PVC JE 85mm x PBA 60mm | Unidade | 28 |  |  |  |  | 20 |  | 10 |  | 20 |  | 50 | 20 |  | 30 | 15 | 193 | 21,65 | 4.178,45 |
| 661 | Redução PVC JE PB PBA DE60 X50 /DN50 X DN40 | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 34,44 | 516,60 |
| 662 | Redução PVC JE PB PBA DE75 X60 /DN60 X DN50 | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 53,44 | 801,60 |
| 663 | Redução Spigot PEAD TERMOFUSAO Longa PE100 SDR11 315X280mm | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 2.755,00 | 41.325,00 |
| 664 | Redução SPIGOT, CONCÊNTRICA PEAD, PRETO, TERMOFUSAO - LONGA - SDR17 PE100 PN10 110 x 63 mm | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 145,00 | 2.175,00 |
| 665 | Redução SPIGOT, CONCÊNTRICA PEAD, PRETO, TERMOFUSAO - LONGA - SDR17 PE100 PN10 110 x 75 mm | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 160,00 | 2.400,00 |
| 666 | Redução SPIGOT, CONCÊNTRICA PEAD, PRETO, TERMOFUSAO - LONGA - SDR17 PE100 PN10 110 x 90 mm | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 210,00 | 3.150,00 |
| 667 | Redução SPIGOT, CONCÊNTRICA PEAD, PRETO, TERMOFUSAO - LONGA - SDR17 PE100 PN10 125 x 63 mm | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 290,00 | 4.350,00 |
| 668 | Redução SPIGOT, CONCÊNTRICA PEAD, PRETO, TERMOFUSAO - LONGA - SDR17 PE100 PN10 125 x 75 mm | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 370,00 | 5.550,00 |
| 669 | Redução SPIGOT, CONCÊNTRICA PEAD, PRETO, TERMOFUSAO - LONGA - SDR17 PE100 PN10 75 x 63 mm | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 95,00 | 1.425,00 |
| 670 | Redução SPIGOT, CONCÊNTRICA PEAD, PRETO, TeRMOFUSÃO - LONGA - SDR17 PE100 PN10 90 x 63 mm | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 99,99 | 1.499,85 |
| 671 | Redução SPIGOT, CONCÊNTRICA PEAD, PRETO, TERMOFUSAO - LONGA - SDR17 PE100 PN10 90 x 75 mm | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 128,00 | 1.920,00 |
| 672 | Registro de esfera Rosca interna x Rosca externa 3/4" | Unidade | 925 |  | 300 |  | 150 |  |  | 300 |  |  |  |  | 1000 | 100 |  |  | 2775 | 9,50 | 26.362,50 |
| 673 | Registro de esfera VS Rosca interna 1/2" | Unidade | 543 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 50 | 35 |  | 1628 | 19,87 | 32.348,36 |
| 674 | Registro de ferro com Bolsa E COM ANÉIS 100mm EURO 24 | Unidade | 23 |  |  |  | 3 |  |  | 10 |  | 5 |  | 20 | 20 | 3 |  | 5 | 89 | 1.258,19 | 111.978,91 |
| 675 | Registro de ferro com Bolsa E COM ANÉIS 150mm EURO 25 | Unidade | 12 |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  | 5 |  | 20 | 10 |  |  |  | 55 | 2.144,80 | 117.964,00 |
| 676 | Registro de ferro com Bolsa E COM ANÉIS 200mm euro 25 | Unidade | 6 |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 18 | 3.756,22 | 67.611,96 |
| 677 | Registro de ferro com Bolsa E COM ANÉIS 250mm euro 25 | Unidade | 3 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 9 | 4.884,23 | 43.958,07 |
| 678 | Registro de ferro com Bolsa E COM ANÉIS 300mm euro 25 | Unidade | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 7.010,83 | 14.021,66 |
| 679 | Registro de ferro com Bolsa E COM ANÉIS 50mm euro 24 | Unidade | 13 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 5 | 58 | 519,71 | 30.143,18 |
| 680 | Registro de ferro com Bolsa E COM ANÉIS 75mm EURO 24 | Unidade | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 5 | 28 | 599,82 | 16.794,96 |
| 681 | Registro de ferro fundido DE GAVETA CONFORME NBR14968, Bolsa DN50/DE60 COM cabeçote CUNHA DE Borracha | Unidade | 34 |  |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  |  |  | 30 | 3 |  | 5 | 102 | 567,56 | 57.891,12 |
| 682 | Registro de ferro fundido DE GAVETA CONFORME NBR14968, Bolsa DN75/DE85 COM cabeçote CUNHA DE Borracha | Unidade | 16 |  |  |  | 6 |  |  | 10 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 | 47 | 1.111,67 | 52.248,49 |
| 683 | Registro de ferro fundido DE GAVETA DN100/DE110 COM cabeçote PARA TUBO MARROM COM Bolsa E COM Anel DE Borracha PARA PVC EURO 24 | Unidade | 4 | 2 |  | 5 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 26 | 991,44 | 25.777,44 |
| 684 | Registro de ferro fundido DE GAVETA NBR 14968, Flange DN 100, CORPO CURTO, COM cabeçote, CUNHA DE Borracha, INCLUSO PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS. | Unidade | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 11 | 1.189,45 | 13.083,95 |
| 685 | Registro de ferro fundido DE GAVETA NBR 14968, Flange DN 200, CORPO CURTO, COM cabeçote, CUNHA DE Borracha, INCLUSO PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS. | Unidade | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 9 | 3.675,38 | 33.078,42 |
| 686 | REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA em BORRACHADA CORPO CURTO C/ VOLANTe DN 150 PN10 | Unidade | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1.943,95 | 5.831,85 |
| 687 | REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA emBORRACHADA CORPO CURTO C/ VOLANTe DN 80 PN10 | Unidade | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 94,93 | 284,79 |
| 688 | Registro de gaveta com Rosca interna 2" fabricado em latão PN16 - | Unidade | 12 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 4 | 36 | 171,99 | 6.191,64 |
| 689 | Registro de gaveta com Rosca interna 2.1/2" fabricado em latão PN16 - | Unidade | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 3 | 4 | 17 | 213,96 | 3.637,32 |
| 690 | Registro de gaveta com Rosca interna 3" fabricado em latão PN16 - | Unidade | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 3 | 4 | 26 | 507,11 | 13.184,86 |
| 691 | Registro de gaveta com Rosca interna 4" fabricado em latão PN16 - | Unidade | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 | 4 | 20 | 1.430,00 | 28.600,00 |
| 692 | Registro de Gaveta Pleno 1" | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 128,15 | 1.922,25 |
| 693 | Registro de Gaveta Pleno 2" | Unidade | 5 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 205,34 | 5.133,50 |
| 694 | Registro de Gaveta Pleno 2.1/2" | Unidade | 5 |  |  | 5 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 206,75 | 4.135,00 |
| 695 | Registro de Gaveta Pleno 3" | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 231,39 | 3.470,85 |
| 696 | Registro de Gaveta Pleno 3/4" | Unidade | 15 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 | 123,56 | 5.560,20 |
| 697 | REGISTRO GAVETA FOFO BB DN 200mm C/ Cabeçote | Unidade | 3 |  |  | 2 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 1.868,00 | 18.680,00 |
| 698 | REGISTRO GAVETA FOFO BB DN 250mm C/ Cabeçote | Unidade | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3.284,52 | 9.853,56 |
| 699 | REGISTRO GAVETA FOFO BB DN 300mm C/ Cabeçote | Unidade | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3.749,75 | 11.249,25 |
| 700 | REGISTRO GAVETA FOFO BB DN 350mm C/ Cabeçote | Unidade | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 6.439,95 | 19.319,85 |
| 701 | REGISTRO GAVETA FOFO BOLSA/BOLSA DN 050 mm C/ Cabeçote | Unidade | 10 |  |  | 30 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 63 | 511,84 | 32.245,92 |
| 702 | REGISTRO GAVETA FOFO BOLSA/BOLSA DN 075 mm C/ Cabeçote | Unidade | 10 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 531,66 | 26.583,00 |
| 703 | REGISTRO GAVETA FOFO BOLSA/BOLSA DN 100mm C/ Cabeçote | Unidade | 10 |  |  | 5 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 40 | 686,18 | 27.447,20 |
| 704 | REGISTRO GAVETA FOFO BOLSA/BOLSA DN 150mm C/ Cabeçote | Unidade | 5 |  |  | 5 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 1.305,00 | 26.100,00 |
| 705 | REGISTRO GAVETA FOFO COM FLANGE DN100 C/ Cabeçote e cunha, COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO | Unidade | 10 |  |  | 6 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 41 | 1.294,26 | 53.064,66 |
| 706 | REGISTRO GAVETA FOFO COM FLANGE DN150 C/ Cabeçote e cunha, COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO | Unidade | 5 |  |  | 2 |  | 10 |  |  |  | 2 |  |  | 5 |  |  |  | 24 | 2.097,97 | 50.351,28 |
| 707 | REGISTRO GAVETA FOFO COM FLANGE DN200 C/ Cabeçote e cunha, COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO | Unidade | 1 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 2.112,25 | 10.561,25 |
| 708 | REGISTRO GAVETA FOFO COM FLANGE DN250 C/ Cabeçote e cunha, COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO | Unidade | 1 |  |  | 5 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 3.390,74 | 27.125,92 |
| 709 | REGISTRO GAVETA FOFO COM FLANGE DN300 C/ Cabeçote e cunha, COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO | Unidade | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 3.970,00 | 19.850,00 |
| 710 | REGISTRO GAVETA FOFO COM FLANGE DN350 C/ Cabeçote e cunha, COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO | Unidade | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 8.884,99 | 53.309,94 |
| 711 | REGISTRO GAVETA FOFO, C/ BOLSAS P/ TUBO DE PVC, CUNHA BORRACHA, VOLANTE, PN 10, TIPO EURO 24, DN 100mm | Unidade | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 737,00 | 2.211,00 |
| 712 | REGISTRO GAVETA FOFO, C/ BOLSAS P/ TUBO FERRO DÚCTIL, CUNHA BORRACHA, CABEÇOTe, PN 16, TIPO EURO 25, DN 80mm | Unidade | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 557,50 | 1.672,50 |
| 713 | REGISTRO GAVETA FOFO, FLANGEADO, PN 16 DN 100mm C/ VOLANTe, COM PARAFUSOS INOX/GALVANIZADO A FOGO | Unidade | 3 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 925,47 | 8.329,23 |
| 714 | REGISTRO GAVETA FOFO, FLANGEADO, PN 16 DN 150mm C/ VOLANTe, COM PARAFUSOS INOX/GALVANIZADO A FOGO | Unidade | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1.449,59 | 2.899,18 |
| 715 | REGISTRO GAVETA FOFO, FLANGEADO, PN 16 DN 500mm C/ CABEÇOTe E REDUTOR DE ENGRENAGENS, COM PARAFUSOS INOX/GALVANIZADO A FOGO | Unidade | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 33.344,28 | 66.688,56 |
| 716 | Registro PVC rosca externa cabeça quadrada 20mm | Unidade | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 200 | 8,41 | 1.682,00 |
| 717 | Registro PVC rosca externa cabeça quadrada 25mm | Unidade | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 250 | 8,41 | 2.102,50 |
| 718 | Registro PVC Soldável cabeça quadrada 20mm | Unidade | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 300 | 8,41 | 2.523,00 |
| 719 | Registro PVC Soldável cabeça quadrada 25mm | Unidade | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 200 | 8,41 | 1.682,00 |
| 720 | Registro PVC soldável esfera 110mm | Unidade | 45 | 5 | 20 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 50 | 20 |  | 30 | 5 | 185 | 482,90 | 89.336,50 |
| 721 | Registro PVC Soldável esfera 20mm, NBR 5648 E ISO NM 7-1 | Unidade | 295 |  |  | 300 | 50 |  |  | 500 |  |  |  | 100 | 20 |  |  | 20 | 1285 | 8,90 | 11.436,50 |
| 722 | Registro PVC Soldável esfera 25mm, NBR 5648 E ISO NM 7-1 | Unidade | 275 |  |  |  |  | 10 |  | 500 |  |  |  | 100 | 20 |  |  | 20 | 925 | 8,90 | 8.232,50 |
| 723 | Registro PVC soldável esfera 32mm | Unidade | 113 | 10 | 20 |  |  | 10 |  | 50 |  |  |  | 100 | 50 |  | 60 | 25 | 438 | 18,75 | 8.212,50 |
| 724 | Registro PVC soldável esfera 40mm | Unidade | 75 |  | 20 |  |  | 10 |  |  |  | 30 |  | 100 | 20 |  | 50 | 20 | 325 | 21,89 | 7.114,25 |
| 725 | Registro PVC soldável esfera 50mm | Unidade | 128 |  | 50 |  |  | 10 |  | 100 |  |  |  | 250 | 20 |  | 60 | 15 | 633 | 25,55 | 16.173,15 |
| 726 | Registro PVC soldável esfera 60mm | Unidade | 185 | 10 | 100 |  |  | 10 |  | 100 |  | 30 |  | 250 | 50 |  | 50 | 20 | 805 | 53,56 | 43.115,80 |
| 727 | Registro PVC soldável esfera 75mm | Unidade | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 | 10 |  | 50 | 5 | 348 | 91,70 | 31.911,60 |
| 728 | Registro PVC soldável esfera 85mm | Unidade | 49 | 2 | 10 | 10 |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 50 | 10 |  | 50 | 5 | 206 | 97,66 | 20.117,96 |
| 729 | Registro PVC, NBR 11306, com duas extremidades rosca macho BSP ISO-7-1, com vedaçaõ através de borracha nítrilica e acionamento por borboleta , PN 16 DE 1/2”. | Unidade | 855 |  |  | 1000 | 200 |  | 100 | 50 |  | 500 |  | 250 | 200 | 100 | 60 | 500 | 3815 | 18,52 | 70.653,80 |
| 730 | Registro PVC, NBR 11306, com duas extremidades rosca macho BSP ISO-7-1, com vedaçaõ através de borracha nítrilica e acionamento por borboleta , PN 16 DE 3/4”. | Unidade | 1050 |  | 600 |  | 150 |  |  | 300 |  | 500 |  | 250 | 200 | 100 |  | 250 | 3400 | 18,52 | 62.968,00 |
| 731 | REGISTRO RAPIDO HORIZONTAL 63mm COMPRESSÃO PP P/ PEAD. | Unidade | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 8 | 190,00 | 1.520,00 |
| 732 | Registro Válvula de esfera de ferro galvanizado 1.1/2 | Unidade | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 15 | 115,00 | 1.725,00 |
| 733 | REPARO CASTELO Completo para Registro de Pressão 20mm - 1/2" Lekat | Unidade | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 15 | 98 | 28,59 | 2.801,82 |
| 734 | REPARO CASTELO Completo para Registro de Pressão 25mm - 3/4" Lekat | Unidade | 108 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 15 | 323 | 32,91 | 10.629,93 |
| 735 | Reservatório em policarbonato, circular, com saída de fundo D 2”, entrada superior 2”, Extravasor 2”, com capacidade de 10.000L. | Unidade | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 | 8.698,15 | 43.490,75 |
| 736 | RETENTOR DE PARTICULAS PARA HIDROMETRO 3/4" | Unidade | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 750 | 85,50 | 64.125,00 |
| 737 | SELIM COMPACTO em PVC, com travas, DN 150 X 100 mm, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | Unidade | 700 |  |  |  |  |  |  | 1000 |  | 200 |  |  | 200 |  |  |  | 2100 | 21,83 | 45.843,00 |
| 738 | SELIM COMPACTO em PVC, Sem TRAVA, DN 150 X 100 mm, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | Unidade | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 23,70 | 189,60 |
| 739 | SELIM COMPACTO em PVC, Sem TRAVA, DN 200 X 100 mm, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | Unidade | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 44,00 | 352,00 |
| 740 | SELIM COMPACTO em PVC, Sem TRAVAS, DN 300 X 100 mm, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | Unidade | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 54,45 | 435,60 |
| 741 | SENSOR DE NIVEL HIDROSTATICO 0,2425 BAR com 10 metros de cabo | Unidade | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 740,79 | 5.926,32 |
| 742 | SENSOR DE NIVEL HIDROSTATICO 0,5 BAR com 10 metros de cabo | Unidade | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 861,95 | 6.895,60 |
| 743 | SENSOR DE NIVEL HIDROSTATICO 1 BAR com 10 metros de cabo | Unidade | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 1.030,00 | 8.240,00 |
| 744 | Serra lamina manual bimetal | Unidade | 690 | 30 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 150 | 2070 | 9,07 | 18.774,90 |
| 745 | Serra SABRE a bateria 18 V, com controle de velocidade variável, troca rápida de lâmina, empunhadura ergonômica, acompanhada de duas baterias íon-lítio (sendo uma extra) e carregador bivolt automático, adequada para uso profissional. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 2.233,70 | 8.934,80 |
| 746 | Tampa caixa d'água fibra da marka BAKOF 20.000 litros | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 4 |  |  | 14 | 2.509,00 | 35.126,00 |
| 747 | TAMPA T40 ferro fundido para caixa de inspeção externa (calçada), articulada, DN 400 mm incluso aro | Unidade | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 1.348,25 | 10.786,00 |
| 748 | TAMPÃO CEGO “HÓSTIA” PARA SUPRESSÃO DE ÁGUA BITOLA 1/2” NA COR PRETA | Unidade | 4110 |  |  | 1000 | 200 |  |  |  |  | 5000 |  |  | 2000 |  | 20 | 1000 | 13330 | 2,50 | 33.325,00 |
| 749 | Tampão circular em ferro fundido, articulado, TDA 1000, com aro e anel anti ruido, resistência a veículos pesados, inscrição a ser especificada pelo samae | Unidade | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 5.650,00 | 11.300,00 |
| 750 | Tampão circular em ferro fundido, articulado, TDA 600, com aro e anel anti ruido, resistência a veículos pesados, inscrição a ser especificada pelo samae | Unidade | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 994,76 | 29.842,80 |
| 751 | Tampão circular em ferro fundido, articulado, TDA 900, com aro e anel anti ruido, resistência a veículos pesados, inscrição a ser especificada pelo samae | Unidade | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 4.700,00 | 9.400,00 |
| 752 | Tampão circular para caixas de inspeção, conjunto tampa mais aro ferro fundido dúctil, tampa e aro usinados para poço de visita no leito carroçável DN 400mm, tipo T-90. Deverá vir com a inscrição esgoto e samae | Unidade | 125 |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 30 | 375 | 418,00 | 156.750,00 |
| 753 | Tampão circular para caixas de inspeção, conjunto tampa mais aro ferro fundido dúctil, tampa e aro usinados para poço de visita no leito carroçável DN 600mm, tipo T-90. Deverá vir com a inscrição esgoto e samae | Unidade | 125 |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 30 | 375 | 1.021,59 | 383.096,25 |
| 754 | TAMPÃO DE FERRO PARA ESGOTO DN300 CL400, 32 CENTIMETROS, COMPLETA REDONDA | Unidade |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 875,00 | 26.250,00 |
| 755 | TAMPÃO DE FERRO PARA ESGOTO DN700 CL400, 70 CENTIMETROS, COMPLETA REDONDA | Unidade |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 2.275,00 | 68.250,00 |
| 756 | Tampão Fêmea Cap-Tipo 301 de Classe BSP 150 Libras 1" | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 18,46 | 276,90 |
| 757 | Tampão Fêmea Cap-Tipo 301 de Classe BSP 150 Libras 2" | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 51,95 | 779,25 |
| 758 | Tampão Fêmea Cap-Tipo 301 de Classe BSP 150 Libras 3" | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 45,61 | 684,15 |
| 759 | Tampão Fêmea Cap-Tipo 301 de Classe BSP 150 Libras 4" | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 83,45 | 1.251,75 |
| 760 | Tampão para Til PVC coletor esgoto DN 100 para tubo liso | Unidade | 350 |  |  |  | 100 | 10 |  |  |  | 500 |  |  | 100 |  |  |  | 1060 | 50,00 | 53.000,00 |
| 761 | TAMPÃO T-9 + CL 125 (12,5CM PARA REGISTRO em FERRO FUNDIDO NODULAR) | Unidade | 136 |  | 10 |  |  | 30 |  | 30 | 2 |  |  |  | 200 |  |  |  | 408 | 194,73 | 79.449,84 |
| 762 | Tampoes de ferro fundido para poço de visita com as seguintes características, DE 600mm, FEITO DE FERRO DÚCTIL CLASSE 125, articulado, Sistema anti-roubo com tampa o gravado Na Tampa "SAMAE - ESGOTO" | Unidade | 50 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 175 | 707,53 | 123.817,75 |
| 763 | Te DE redução PRETO TERMOFUSAO PE 100 - SDR 17 - PN 10 - DN 110 x 63 | Unidade | 153 |  |  |  |  | 10 |  | 50 |  |  |  |  | 200 |  | 50 |  | 463 | 245,00 | 113.435,00 |
| 764 | Te DE redução PRETO TERMOFUSAO PE 100 - SDR 17 - PN 10 - DN 110 x 75 | Unidade |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 270,00 | 2.700,00 |
| 765 | Te DE redução PRETO TERMOFUSAO PE 100 - SDR 17 - PN 10 - DN 110 x 90 | Unidade | 193 |  |  |  |  | 10 |  | 100 |  |  |  |  | 200 | 50 | 30 |  | 583 | 580,00 | 338.140,00 |
| 766 | Te DE redução PRETO TERMOFUSAO PE 100 - SDR 17 - PN 10 - DN 125 x 63 | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 640,00 | 9.600,00 |
| 767 | Te DE redução PRETO TERMOFUSAO PE 100 - SDR 17 - PN 10 - DN 125 x 90 | Unidade | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 730,00 | 5.840,00 |
| 768 | Te DE redução PRETO TERMOFUSAO PE 100 - SDR 17 - PN 10 - DN 140 x 63 | Unidade | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 750,00 | 6.000,00 |
| 769 | Te DE redução PRETO TERMOFUSAO PE 100 - SDR 17 - PN 10 - DN 140 x 90 | Unidade | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 750,00 | 6.000,00 |
| 770 | Te DE redução PRETO TERMOFUSAO PE 100 - SDR 17 - PN 10 - DN 160 x 110 | Unidade | 5 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 490,00 | 7.350,00 |
| 771 | Te DE redução PRETO TERMOFUSAO PE 100 - SDR 17 - PN 10 - DN 160 x 125 | Unidade | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 540,00 | 4.320,00 |
| 772 | Te DE redução PRETO TERMOFUSAO PE 100 - SDR 17 - PN 10 - DN 160 x 63 | Unidade | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 640,00 | 5.120,00 |
| 773 | Te DE redução PRETO TERMOFUSAO PE 100 - SDR 17 - PN 10 - DN 160 x 90 | Unidade | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 830,00 | 6.640,00 |
| 774 | Te DE redução PRETO TERMOFUSAO PE 100 - SDR 17 - PN 10 - DN 180 x 110 | Unidade | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 1.050,00 | 8.400,00 |
| 775 | Te DE redução PRETO TERMOFUSAO PE 100 - SDR 17 - PN 10 - DN 180 x 125 | Unidade | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 1.350,00 | 10.800,00 |
| 776 | Te DE redução PRETO TERMOFUSAO PE 100 - SDR 17 - PN 10 - DN 200 x 63 | Unidade | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 980,00 | 7.840,00 |
| 777 | Te DE redução PRETO TERMOFUSAO PE 100 - SDR 17 - PN 10 - DN 200 x 90 | Unidade | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 1.050,00 | 8.400,00 |
| 778 | Te DE redução PRETO TERMOFUSAO PE 100 - SDR 17 - PN 10 - DN 75 x 63 | Unidade | 3 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 210,00 | 2.730,00 |
| 779 | Te DE redução PRETO TERMOFUSAO PE 100 - SDR 17 - PN 10 - DN 90 x 75 | Unidade | 3 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 245,00 | 3.185,00 |
| 780 | Te ELETROFUSÃO PRETO - SDR11 PE100 PN16 - DN 110mm | Unidade | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 294,63 | 8.838,90 |
| 781 | Te ELETROFUSÃO PRETO - SDR11 PE100 PN16 - DN 125mm | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 479,62 | 7.194,30 |
| 782 | Te ELETROFUSÃO PRETO - SDR11 PE100 PN16 - DN 160mm | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 882,28 | 13.234,20 |
| 783 | Te ELETROFUSÃO PRETO - SDR11 PE100 PN16 - DN 280mm | Unidade | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3.324,52 | 9.973,56 |
| 784 | Te ELETROFUSÃO PRETO - SDR11 PE100 PN16 - DN 63mm | Unidade | 25 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 157,90 | 11.842,50 |
| 785 | Te ELETROFUSÃO PRETO - SDR11 PE100 PN16 - DN 75mm | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 241,67 | 3.625,05 |
| 786 | Te ELETROFUSÃO PRETO - SDR11 PE100 PN16 - DN 90mm | Unidade | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 278,14 | 8.344,20 |
| 787 | Te GALVANIZADO 2”, ROSCA BSP, ABNT NBR 6943 | Unidade | 5 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 118,41 | 1.776,15 |
| 788 | Te PE 100 PRETO TERMOFUSAO SDR17 PN10 - LONGA - 110mm | Unidade | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 195,00 | 5.850,00 |
| 789 | Te PE 100 PRETO TERMOFUSAO SDR17 PN10 - LONGA - 125mm | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 290,00 | 4.350,00 |
| 790 | Te PE 100 PRETO TERMOFUSAO SDR17 PN10 - LONGA - 160mm | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 540,00 | 8.100,00 |
| 791 | Te PE 100 PRETO TERMOFUSAO SDR17 PN10 - LONGA - 200mm | Unidade | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 980,00 | 7.840,00 |
| 792 | Te PE 100 PRETO TERMOFUSAO SDR17 PN10 - LONGA - 63mm | Unidade | 25 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 65,00 | 4.875,00 |
| 793 | Te PE 100 PRETO TERMOFUSAO SDR17 PN10 - LONGA - 75mm | Unidade | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 92,00 | 2.760,00 |
| 794 | Te PE 100 PRETO TERMOFUSAO SDR17 PN10 - LONGA - 90mm | Unidade | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 135,00 | 4.050,00 |
| 795 | Te PE 100 PRETO TERMOFUSAO SDR17 PN10- LONGA - 140mm | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 710,00 | 10.650,00 |
| 796 | Te PE 100 PRETO TERMOFUSAO SDR17 PN10- LONGA - 180mm | Unidade | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 1.150,00 | 9.200,00 |
| 797 | Te PE 100 PRETO TERMOFUSAO SDR17 PN10- LONGA - 225mm | Unidade | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 1.400,00 | 11.200,00 |
| 798 | Te 4" rosca em aço galvanizado - Fêmea/Fêmea/Fêmea A FOGO | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 309,91 | 4.648,65 |
| 799 | Te bolsa x bolsa ferro fundido dúctil conforme norma ABNT NBR 7675:2005, com bolsas junta elástica modelo JE2GS, conforme norma ABNT NBR 13.747:1996, com anel de borracha para junta elástica conforme ABNT NBR 7676:1996, DN 100, revestido externa e internamente com pintura betuminosa. | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 495,56 | 10.406,76 |
| 800 | Te bolsa x bolsa ferro fundido dúctil conforme norma ABNT NBR 7675:2005, com bolsas junta elástica modelo JE2GS, conforme norma ABNT NBR 13.747:1996, com anel de borracha para junta elástica conforme ABNT NBR 7676:1996, DN 150 x 100, revestido externa e internamente com pintura betuminosa. | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 755,47 | 11.332,05 |
| 801 | Te bolsa x bolsa ferro fundido dúctil conforme norma ABNT NBR 7675:2005, com bolsas junta elástica modelo JE2GS, conforme norma ABNT NBR 13.747:1996, com anel de borracha para junta elástica conforme ABNT NBR 7676:1996, DN 150 x 150 x 85, revestido externa e internamente com pintura betuminosa. | Unidade | 3 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 919,69 | 7.357,52 |
| 802 | Te bolsa x bolsa ferro fundido dúctil conforme norma ABNT NBR 7675:2005, com bolsas junta elástica modelo JE2GS, conforme norma ABNT NBR 13.747:1996, com anel de borracha para junta elástica conforme ABNT NBR 7676:1996, DN 150 x 50, revestido externa e internamente com pintura betuminosa. | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 687,31 | 10.309,65 |
| 803 | Te bolsa x bolsa ferro fundido dúctil conforme norma ABNT NBR 7675:2005, com bolsas junta elástica modelo JE2GS, conforme norma ABNT NBR 13.747:1996, com anel de borracha para junta elástica conforme ABNT NBR 7676:1996, DN 150, revestido externa e internamente com pintura betuminosa. | Unidade | 5 |  |  | 5 |  | 10 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 23 | 603,44 | 13.879,12 |
| 804 | Te bolsa x bolsa ferro fundido dúctil conforme norma ABNT NBR 7675:2005, com bolsas junta elástica modelo JE2GS, conforme norma ABNT NBR 13.747:1996, com anel de borracha para junta elástica conforme ABNT NBR 7676:1996, DN 200 x 100, revestido externa e internamente com pintura betuminosa. | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 1.209,73 | 18.145,95 |
| 805 | Te bolsa x bolsa ferro fundido dúctil conforme norma ABNT NBR 7675:2005, com bolsas junta elástica modelo JE2GS, conforme norma ABNT NBR 13.747:1996, com anel de borracha para junta elástica conforme ABNT NBR 7676:1996, DN 200 x 150, revestido externa e internamente com pintura betuminosa. | Unidade | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 2.806,46 | 22.451,68 |
| 806 | Te bolsa x bolsa ferro fundido dúctil conforme norma ABNT NBR 7675:2005, com bolsas junta elástica modelo JE2GS, conforme norma ABNT NBR 13.747:1996, com anel de borracha para junta elástica conforme ABNT NBR 7676:1996, DN 200 x 200 x 150, revestido externa e internamente com pintura betuminosa. | Unidade | 4 |  | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 12 | 1.289,65 | 15.475,80 |
| 807 | Te bolsa x bolsa ferro fundido dúctil conforme norma ABNT NBR 7675:2005, com bolsas junta elástica modelo JE2GS, conforme norma ABNT NBR 13.747:1996, com anel de borracha para junta elástica conforme ABNT NBR 7676:1996, DN 200 x 200 x 75, revestido externa e internamente com pintura betuminosa. | Unidade | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 7 | 1.281,56 | 8.970,92 |
| 808 | Te bolsa x bolsa ferro fundido dúctil conforme norma ABNT NBR 7675:2005, com bolsas junta elástica modelo JE2GS, conforme norma ABNT NBR 13.747:1996, com anel de borracha para junta elástica conforme ABNT NBR 7676:1996, DN 250, revestido externa e internamente com pintura betuminosa. | Unidade | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 2.317,10 | 18.536,80 |
| 809 | Te bolsa x bolsa ferro fundido dúctil conforme norma ABNT NBR 7675:2005, com bolsas junta elástica modelo JE2GS, conforme norma ABNT NBR 13.747:1996, com anel de borracha para junta elástica conforme ABNT NBR 7676:1996, DN 300 x 250, revestido externa e internamente com pintura betuminosa. | Unidade | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3.796,73 | 11.390,19 |
| 810 | Te bolsa x bolsa ferro fundido dúctil conforme norma ABNT NBR 7675:2005, com bolsas junta elástica modelo JE2GS, conforme norma ABNT NBR 13.747:1996, com anel de borracha para junta elástica conforme ABNT NBR 7676:1996, DN 300, revestido externa e internamente com pintura betuminosa. | Unidade | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 5.451,43 | 16.354,29 |
| 811 | Te bolsa x bolsa ferro fundido dúctil conforme norma ABNT NBR 7675:2005, com bolsas junta elástica modelo JE2GS, conforme norma ABNT NBR 13.747:1996, com anel de borracha para junta elástica conforme ABNT NBR 7676:1996, DN 50, revestido externa e internamente com pintura betuminosa. | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 509,72 | 7.645,80 |
| 812 | Te bolsa x bolsa ferro fundido dúctil conforme norma ABNT NBR 7675:2005, com bolsas junta elástica modelo JE2GS, conforme norma ABNT NBR 13.747:1996, com anel de borracha para junta elástica conforme ABNT NBR 7676:1996, DN 75, revestido externa e internamente com pintura betuminosa. | Unidade | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 652,96 | 1.958,88 |
| 813 | Te BSP FERRO GALVANIZADO 1.1/4" | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 25,41 | 1.905,75 |
| 814 | Te BSP FERRO GALVANIZADO 1/4" | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 19,95 | 1.496,25 |
| 815 | Te BSP FERRO GALVANIZADO 2" | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 48,60 | 3.645,00 |
| 816 | Te DE COMPRESSÃO PARA TUBO PEAD em PP COM redução DE 63 X 32 mm | Unidade | 10 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 122,07 | 3.662,10 |
| 817 | Te DE COMPRESSÃO PARA TUBO PEAD em PP DE 110mm | Unidade | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 575,99 | 17.279,70 |
| 818 | Te DE COMPRESSÃO PARA TUBO PEAD em PP DE 63 mm | Unidade | 50 | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 121,36 | 18.204,00 |
| 819 | Te de compressao PEAD 110 x 63mm Rosca interna | Unidade | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 392,50 | 1.177,50 |
| 820 | Te DE redução ELETROFUSÃO PRETO - SDR11 PE100 PN16 - DN 90 x 63mm | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 82,50 | 1.237,50 |
| 821 | Te DE redução ELETROFUSÃO PRETO - SDR11 PE100 PN16 - DN 110 x 63mm | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 116,00 | 1.740,00 |
| 822 | Te DE redução ELETROFUSÃO PRETO - SDR11 PE100 PN16 - DN 110 x 90mm | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 275,00 | 4.125,00 |
| 823 | Te DE redução ELETROFUSÃO PRETO - SDR11 PE100 PN16 - DN 160 x 110mm | Unidade | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 347,50 | 1.737,50 |
| 824 | Te DE serviço articulado DE 110mm X 32mm - PN16 | Unidade | 25 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  | 135 | 164,60 | 22.221,00 |
| 825 | Te de serviço articulado de 32mm x 20mm - PN16 | Unidade | 50 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 160 | 97,00 | 15.520,00 |
| 826 | Te DE serviço articulado DE 60mm X 20mm - PN16 | Unidade | 225 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 50 | 200 | 250 |  |  | 735 | 33,99 | 24.982,65 |
| 827 | Te de serviço articulado de 63mm x 32mm - PN16 | Unidade | 50 |  |  |  |  | 10 |  |  | 50 |  |  |  |  | 100 |  |  | 210 | 46,27 | 9.716,70 |
| 828 | Te DE serviço articulado DE 85mm X 20mm - PN16 | Unidade | 125 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 50 | 50 | 200 |  |  | 435 | 57,45 | 24.990,75 |
| 829 | Te DE serviço articulado DE 85mm X 32mm - PN16 | Unidade | 25 |  |  |  |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  |  | 185 | 78,64 | 14.548,40 |
| 830 | Te DE serviço articulado, PARAFUSADO - DN 50 x 20mm - PN16 | Unidade |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 75,00 | 7.500,00 |
| 831 | Te DE serviço giratório - KIT ELETROFUSÃO PRETO - SDR11 PE100 PN16 - DN 110mm | Unidade |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 340,00 | 1.700,00 |
| 832 | Te DE serviço giratório - KIT ELETROFUSÃO PRETO - SDR11 PE100 PN16 - DN 63mm | Unidade |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 215,00 | 4.300,00 |
| 833 | Te DE serviço giratório - KIT ELETROFUSÃO PRETO - SDR11 PE100 PN16 - DN 75mm | Unidade |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 255,00 | 1.275,00 |
| 834 | Te DE serviço giratório - KIT ELETROFUSÃO PRETO - SDR11 PE100 PN16 - DN 90mm | Unidade |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 295,00 | 5.900,00 |
| 835 | Te DE serviço integrado articulado POLIPROPILENO 63mm X 1" PARAFUSADO (COLAR DIFERENCIADO) | Unidade | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 65,00 | 1.950,00 |
| 836 | Te DE serviço integrado articulado POLIPROPILENO 63mm X 3/4" PARAFUSADO (COLAR DIFERENCIADO) | Unidade | 100 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 82,00 | 24.600,00 |
| 837 | Te DE serviço integrado articulado POLIPROPILENO 90mm X 1" PARAFUSADO (COLAR DIFERENCIADO) | Unidade | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 105,00 | 3.150,00 |
| 838 | Te DE serviço integrado articulado POLIPROPILENO 90mm X 3/4" PARAFUSADO (COLAR DIFERENCIADO) | Unidade | 50 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 130,00 | 19.500,00 |
| 839 | Te DE serviço integrado articulado POLIPROPILENO PN16 - 110X3/4" PARA REDES DE PVC PBA PARAFUSADO (COLAR DIFERENCIADO) | Unidade | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 145,00 | 4.350,00 |
| 840 | TE DE SERVIÇO INTEGRADO ARTICULADO PP DN 50 X 20 mm PN16 | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 | 59,90 | 2.995,00 |
| 841 | TE DE SERVIÇO INTEGRADO ARTICULADO PP DN 75 X 20 mm PN16 | un |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 | 105,90 | 5.295,00 |
| 842 | Te DE serviço integrado PP PARA TUBOS PEAD DE, PARAFUSADO 63 X 20 mm | Unidade | 25 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 41,73 | 3.129,75 |
| 843 | Te DE serviço MONOBLOCO ELETROFUSÃO PRETO - SDR11 PE100 PN16 - DN 110mm | Unidade |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 290,00 | 5.800,00 |
| 844 | Te DE serviço MONOBLOCO ELETROFUSÃO PRETO - SDR11 PE100 PN16 - DN 63mm | Unidade |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 185,00 | 3.700,00 |
| 845 | Te DE serviço MONOBLOCO ELETROFUSÃO PRETO - SDR11 PE100 PN16 - DN 90mm | Unidade |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 245,00 | 4.900,00 |
| 846 | Te em PEAD para Solda por Eletrofusão (a peça deve conTer código de barras para calibração automática), fabricado com composto de polietileno PE 100, para aplicação em redes de água. PN 16. Fabricado de acordo com as normas EN 12201-3 e a ABNT NBR 15593. SDR 11, na cor preta. DE 63 mm | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 75 | 157,90 | 11.842,50 |
| 847 | Te em PEAD para Solda por Eletrofusão (a peça deve conTer código de barras para calibração automática), fabricado com composto de polietileno PE 100, para aplicação em redes de água. PN 16. Fabricado de acordo com as normas EN 12201-3 e a ABNT NBR 15593. SDR 11, na cor preta. DE 32 mm | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 75 | 113,88 | 8.541,00 |
| 848 | Te Fêmea Fêmea Fêmea Tipo 130 de Classe BSP 150 Libras 1" | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 16,47 | 247,05 |
| 849 | Te Fêmea Fêmea Fêmea Tipo 130 de Classe BSP 150 Libras 2" | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 43,60 | 654,00 |
| 850 | Te Fêmea Fêmea Fêmea Tipo 130 de Classe BSP 150 Libras 3" | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 118,69 | 1.780,35 |
| 851 | Te Fêmea Fêmea Fêmea Tipo 130 de Classe BSP 150 Libras 3/4" | Unidade | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 267,57 | 8.027,10 |
| 852 | Te Fêmea Fêmea Fêmea Tipo 130 de Classe BSP 150 Libras 4" | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 471,23 | 7.068,45 |
| 853 | Te FOFO BOLSA/BOLSA/FLANGE DN100, COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS PORCAS E ANILHAS/ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 713,55 | 10.703,25 |
| 854 | Te FOFO BOLSA/BOLSA/FLANGE DN150, COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS PORCAS E ANILHAS/ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 1.058,50 | 15.877,50 |
| 855 | Te FOFO COM redução BOLSA/BOLSA/FLANGE DN150X50, COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS PORCAS E ANILHAS/ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 20 | 1.058,50 | 21.170,00 |
| 856 | Te FOFO COM redução BOLSA/BOLSA/FLANGE DN400X100, COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS PORCAS E ANILHAS/ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO | Unidade | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 8.687,65 | 26.062,95 |
| 857 | Te FOFO COM redução FLANGE/FLANGE/FLANGE DN150X50, COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS PORCAS E ANILHAS/ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 1.530,84 | 22.962,60 |
| 858 | Te FOFO COM redução FLANGE/FLANGE/FLANGE DN200X150, COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS PORCAS E ANILHAS/ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO | Unidade | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 2.623,93 | 20.991,44 |
| 859 | Te FOFO FLANGE/FLANGE/FLANGE DN100, COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS PORCAS E ANILHAS/ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO | Unidade | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 713,55 | 2.140,65 |
| 860 | Te FOFO FLANGE/FLANGE/FLANGE DN150, COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS PORCAS E ANILHAS/ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO | Unidade | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1.058,50 | 3.175,50 |
| 861 | Te FOFO FLANGE/FLANGE/FLANGE DN200, COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS PORCAS E ANILHAS/ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO | Unidade | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1.530,84 | 4.592,52 |
| 862 | Te FOFO FLANGE/FLANGE/FLANGE DN250, COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS PORCAS E ANILHAS/ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO | Unidade | 1 |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 2.623,93 | 13.119,65 |
| 863 | Te FOFO FLANGE/FLANGE/FLANGE DN300, COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS PORCAS E ANILHAS/ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO | Unidade | 1 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 4.365,51 | 21.827,55 |
| 864 | Te FOFO FLANGE/FLANGE/FLANGE DN350, COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS PORCAS E ANILHAS/ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO | Unidade | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 6.526,58 | 19.579,74 |
| 865 | Te FOFO FLANGE/FLANGE/FLANGE DN400, COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS PORCAS E ANILHAS/ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO | Unidade | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 8.687,65 | 26.062,95 |
| 866 | Te FOFO FLANGE/FLANGE/FLANGE DN500, COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS PORCAS E ANILHAS/ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO | Unidade | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 11.554,57 | 34.663,71 |
| 867 | Te integrado articulado PARA TUBO PEAD 63 X 20 mm | Unidade | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 300 | 25,80 | 7.740,00 |
| 868 | Te PBA x DEFOFO DN180 x DN150mm | Unidade | 8 |  | 10 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 332,42 | 7.645,66 |
| 869 | Te PEAD Compressão de 20mm | Unidade | 560 |  | 500 |  |  | 20 |  | 100 |  |  |  | 250 | 200 | 100 |  | 200 | 1930 | 8,40 | 16.212,00 |
| 870 | Te PEAD Compressão de 32mm | Unidade | 45 |  |  |  |  | 10 |  | 20 |  |  |  | 100 | 20 | 30 |  | 20 | 245 | 16,51 | 4.044,95 |
| 871 | Te PEAD Compressão de 40mm | Unidade | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 150 | 78,02 | 11.703,00 |
| 872 | Te PEAD Compressão de 63mm | Unidade | 30 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 | 110 | 87,10 | 9.581,00 |
| 873 | Te PEAD Compressão de 90mm | Unidade | 25 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 105 | 329,98 | 34.647,90 |
| 874 | Te DeFOFO JEI DN 100mm | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 65 | 450,00 | 29.250,00 |
| 875 | Te PVC DeFOFO JEI DN 150mm | Unidade | 13 |  |  |  |  | 10 |  | 5 |  |  |  | 50 | 20 |  |  |  | 98 | 264,60 | 25.930,80 |
| 876 | Te PVC DeFOFO JEI DN 150mm x 100mm | Unidade | 8 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 50 | 10 |  |  |  | 73 | 600,00 | 43.800,00 |
| 877 | Te PVC DeFOFO JEI DN 200mm | Unidade | 8 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 23 | 579,40 | 13.326,20 |
| 878 | Te PVC DeFOFO JEI DN 200mm x 150mm | Unidade | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 15 | 579,40 | 8.691,00 |
| 879 | Te DeFOFO JEI DN 250mm | Unidade | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 1.875,00 | 18.750,00 |
| 880 | Te DeFOFO JEI DN 300mm | Unidade | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4.450,00 | 17.800,00 |
| 881 | Te PVC JE PBA com redução DE110 x 60mm com aneis de borracha | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 70,70 | 1.060,50 |
| 882 | Te PVC JE PBA com redução DE110 x 85mm com aneis de borracha | Unidade | 20 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 60 | 84,51 | 5.070,60 |
| 883 | Te PVC JE PBA com redução DE85 x 60mm com aneis de borracha | Unidade | 30 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 | 90 | 38,17 | 3.435,30 |
| 884 | Te PVC JE PBA DN 100/DE110 com anés de borracha | Unidade | 38 |  | 20 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  | 15 | 113 | 221,78 | 25.061,14 |
| 885 | Te PVC JE PBA DN50/DE60 com aneis de Borracha | Unidade | 133 |  | 50 |  |  | 10 |  | 10 |  | 50 |  |  | 100 | 20 |  | 25 | 398 | 22,75 | 9.054,50 |
| 886 | Te PVC JE PBA DN60/DE75 com aneis de Borracha | Unidade | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 10 | 45 | 48,00 | 2.160,00 |
| 887 | Te PVC JE PBA DN75/DE85 com aneis de Borracha | Unidade | 38 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 20 | 20 |  | 15 | 113 | 50,54 | 5.711,02 |
| 888 | Te PVC redução Roscável 3/4 x 1/2 | Unidade | 150 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 50 | 200 |  |  |  | 500 | 5,98 | 2.990,00 |
| 889 | Te PVC Roscável 1" | Unidade | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 30 | 7,50 | 225,00 |
| 890 | Te PVC Roscável 3/4" BRANCO | Unidade | 140 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 50 | 30 |  |  | 420 | 4,86 | 2.041,20 |
| 891 | Te PVC Roscavel DN 1/2 | Unidade | 225 | 30 |  | 200 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 675 | 12,71 | 8.579,25 |
| 892 | Te PVC Roscavel DN 3/4 COM REFORÇO BLINDADO | Unidade | 360 |  | 500 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 1080 | 4,10 | 4.428,00 |
| 893 | Te PVC Soldavel 110 x 85mm | Unidade | 30 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 50 | 20 |  | 30 |  | 140 | 82,14 | 11.499,60 |
| 894 | Te PVC Soldável 110mm | Unidade | 55 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 50 | 50 |  | 30 | 10 | 215 | 79,38 | 17.066,70 |
| 895 | Te PVC Soldável 20mm NBR 5648 | Unidade | 1275 | 30 |  | 100 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 50 | 200 |  | 70 | 250 | 3975 | 0,98 | 3.895,50 |
| 896 | Te PVC Soldável 25mm NBR 5648 | Unidade | 875 | 30 | 100 | 250 |  | 10 |  | 1000 | 100 |  |  | 50 | 200 |  | 70 | 250 | 2935 | 1,21 | 3.551,35 |
| 897 | Te PVC Soldável 32mm NBR 5648 | Unidade | 175 |  | 30 |  |  | 10 |  | 100 |  |  |  | 50 | 100 |  | 70 | 50 | 585 | 3,40 | 1.989,00 |
| 898 | Te PVC Soldável 40mm NBR 5648 | Unidade | 83 |  | 30 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 50 | 50 | 100 | 35 | 50 | 408 | 11,41 | 4.655,28 |
| 899 | Te PVC Soldável 50mm NBR 5648 | Unidade | 200 |  | 50 |  |  | 10 |  | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  | 50 | 100 | 710 | 10,38 | 7.369,80 |
| 900 | Te PVC Soldável 60mm NBR 5648 | Unidade | 210 | 10 |  | 200 |  | 10 |  | 100 |  | 10 |  | 100 | 200 |  | 50 | 50 | 940 | 17,18 | 16.149,20 |
| 901 | Te PVC Soldável 75mm | Unidade | 30 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 50 | 10 |  | 35 | 10 | 155 | 41,34 | 6.407,70 |
| 902 | Te PVC Soldável 85mm | Unidade | 35 |  |  | 200 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 10 |  | 30 | 10 | 305 | 80,18 | 24.454,90 |
| 903 | Te PVC Soldável com bucha latão 25mm x 1/2 | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 75 | 11,20 | 840,00 |
| 904 | Te PVC Soldável com bucha latão 25mm x 3/4 | Unidade | 300 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 200 | 50 |  | 50 | 900 | 9,90 | 8.910,00 |
| 905 | Te PVC Soldável com redução 32 x 25mm | Unidade | 60 |  |  |  |  | 10 |  | 50 |  |  |  |  | 20 |  | 50 |  | 190 | 8,54 | 1.622,60 |
| 906 | Te PVC Soldável com redução 40 x 32mm | Unidade | 35 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 30 |  | 105 | 9,61 | 1.009,05 |
| 907 | Te PVC Soldável com Rosca 20mm x 1/2" | Unidade | 265 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 50 | 200 |  | 30 | 100 | 845 | 4,71 | 3.979,95 |
| 908 | Te PVC Soldável com Rosca 25mm x 1/2" | Unidade | 265 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 50 | 200 |  | 30 | 100 | 845 | 7,85 | 6.633,25 |
| 909 | Te PVC Soldável com Rosca 25mm x 3/4" | Unidade | 465 |  | 300 |  |  |  |  | 200 | 100 |  |  | 50 | 200 |  | 30 | 100 | 1445 | 7,53 | 10.880,85 |
| 910 | Til ligação BBB PVC JEI Coletor esgoto DN 100mm | Unidade | 150 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 100 |  |  | 200 |  |  |  | 455 | 26,46 | 12.039,30 |
| 911 | Til ligação BBB PVC JEI Coletor esgoto DN 150mm | Unidade | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 566,00 | 4.528,00 |
| 912 | TOCO DE FERRO FUNDIDO, DN 100, FLANGEADO, PN 16, COMPRIMENTO 1 METRO, COM PARAFUSOS INOX/GALVANIZADO A FOGO | Unidade | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 2.824,17 | 22.593,36 |
| 913 | Tubete cego 1/2 p/ corte de água | Unidade | 375 |  |  |  | 150 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 1125 | 3,96 | 4.455,00 |
| 914 | Tubete cego para corte 3/4" | Unidade | 1125 |  | 500 |  | 50 |  | 500 | 1000 |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 3475 | 3,96 | 13.761,00 |
| 915 | Tubete curto PP com Anel 3/4" PORCA 1" Bucha LATAO | Unidade | 725 | 50 | 1000 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 100 | 200 |  |  |  | 2275 | 9,50 | 21.612,50 |
| 916 | TUBO AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO 2”, COMPRIMENTO BARRA 6M, ROSCA BSP, NORMA TÉCNICA ABNT NBR 5580. | Barra | 5 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 1.204,51 | 18.067,65 |
| 917 | TUBO AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO 3”, COMPRIMENTO BARRA 6M, ROSCA BSP, NORMA TÉCNICA ABNT NBR 5580. | Barra | 3 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 1.268,26 | 10.146,08 |
| 918 | TUBO AÇO GALVANIZADO 4" GALVANIZADO A FOGO - Espessura de parede 4,5 mm - NBR 5580 | Barra | 15 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 | 1.306,64 | 58.798,80 |
| 919 | TUBO DE PEAD LISO, FAIXA DE IDENTIFICAÇÃO AZUL (AGUA), DE 110 mm, PRETO PN 10, PE 100, SDR 17, NBR 15561, CERTIFICADO DO FABRICANTe DO COMPOSTO, COMPROVANDO A TeNSAO CIRCUNFERENCIAL (50 ANOS) | Rolo | 36 |  |  |  | 12 | 10 |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20 |  | 118 | 3.279,13 | 386.937,34 |
| 920 | Tubo DEFOFO 1MPA, JEI DN100mm - NBR 7665 ou NBR 15750 | Barra | 200 |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 1000 | 219,52 | 219.520,00 |
| 921 | Tubo DEFOFO 1MPA, JEI DN150mm - NBR 7665 ou NBR 15750 | Barra | 200 |  | 200 |  |  |  |  | 50 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 30 | 680 | 442,57 | 300.947,60 |
| 922 | Tubo DEFOFO 1MPA, JEI DN200mm - NBR 7665 ou NBR 15750 | Barra | 100 |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 140 | 722,69 | 101.176,60 |
| 923 | Tubo DEFOFO 1MPA, JEI DN250mm - NBR 7665 ou NBR 15750 | Barra | 100 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 1.090,97 | 163.645,50 |
| 924 | Tubo DEFOFO 1MPA, JEI DN300mm - NBR 7665 ou NBR 15750 | Barra | 10 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 1.736,89 | 22.579,57 |
| 925 | Tubo DEFOFO 1MPA, JEI DN350mm - NBR 7665 ou NBR 15750 | Barra | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 2.093,98 | 20.939,80 |
| 926 | Tubo DEFOFO 1MPA, JEI DN400mm - NBR 7665 ou NBR 15750 | Barra | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 2.376,08 | 23.760,80 |
| 927 | Tubo Din Aço galvanizado 2440 - 1" - barra de 6 metros | Barra | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 203,50 | 3.052,50 |
| 928 | Tubo Din Aço galvanizado 2440 - 2" - barra de 6 metros | Barra | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 425,34 | 6.380,10 |
| 929 | Tubo Din Aço galvanizado 2440 - 3" - barra de 6 metros | Barra | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 781,10 | 11.716,50 |
| 930 | Tubo Din Aço galvanizado 2440 - 4" - barra de 6 metros | Barra | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 1.016,23 | 15.243,45 |
| 931 | Tubo ferro fundido com flanges, 0,75 comprimento, COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS PORCAS E ANILHAS/ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO DN 300mm | Barra | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 6.899,38 | 20.698,14 |
| 932 | Tubo ferro fundido com flanges, 1,45 comprimento, COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS PORCAS E ANILHAS/ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO DN 300mm | Barra | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 7.714,09 | 23.142,27 |
| 933 | Tubo ferro fundido com flanges, 1,5 comprimento, COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS PORCAS E ANILHAS/ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO 300mm | Barra | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 7.714,09 | 23.142,27 |
| 934 | Tubo ferro fundido com flanges, 1,865 comprimento, COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS PORCAS E ANILHAS/ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO 300mm | Barra | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 8.528,20 | 25.584,60 |
| 935 | Tubo Galvanizado A FOGO - 1" - NBR 5580 | Barra | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 65 | 203,50 | 13.227,50 |
| 936 | Tubo Galvanizado A FOGO - 1.1/4 - NBR 5580 | Barra | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 65 | 301,07 | 19.569,55 |
| 937 | Tubo Galvanizado A FOGO - 2" - NBR 5580 | Barra | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 65 | 425,34 | 27.647,10 |
| 938 | Tubo Galvanizado A FOGO - 3" - NBR 5580 | Barra | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 65 | 781,10 | 50.771,50 |
| 939 | Tubo Galvanizado A FOGO - 4" - NBR 5580 | Barra | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 65 | 1.016,23 | 66.054,95 |
| 940 | Tubo PEAD 20mm x 2,3mm, PE 100, PN16 - PARA AGUA, PRETO COM LISTRAS AZUL NBR 15561 OU INTeIRAMENTe em AZUL NTS 194. Tubo DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PARA SISTemA DE ABASTeCIMENTO DE AGUA, RESINA PE 80 TIPO A, PN16 -, SDR 9 OU RESINA PE 100 TIPO A, PN16 -, SDR 11. SISTemAS PARA DISTRIBUICAO E ADUCAO DE AGUA SOB PRESSAO. AS SUAS DUAS EXTRemIDADES TAMPONADAS E FECHADAS PARA EVITAR A ENTRADA DE CORPOS ESTRANHOS. OS TuboS DEVERAO SER FORNECIDOS COM OS CERTIFICADOS DO FABRICANTe DO COMPOSTO, COMPROVANDO A TeNSAO CIRCUNFERENCIAL (50 ANOS), CLASSIFICANDO-O COMO PE 80 CLASSE A E COM OS ENSAIOS DE CARACTeRIZACAO DO COMPOSTO INDICADO NA TABELA 01 DA NBR 15561 COM OS CERTIFICADOS DO FABRICANTe DO Tubo. Rolo de 100 metros | Rolo | 158 | 10 | 100 |  | 10 | 2 | 15 | 40 | 20 |  |  | 100 | 50 | 20 |  | 50 | 575 | 328,84 | 189.083,00 |
| 941 | TUBO PEAD 32MM PN 10 SDR 9, PARA AGUA, PRETO COM LISTRAS AZUL NBR 15561 OU INTEIRAMENTE EM AZUL NTS 194. TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DIAMETRO EXTERNO 32 MM, PRETO COM LISTRAS EM AZUL CONFORME NBR 15561 OU INTEIRAMENTE EM AZUL CONFORME NTS 194, RESINA PE 100 TIPO A, PN-16, SDR 11. FABRICADO CONFORME NBR 15561: SISTEMAS PARA DISTRIBUICAO E ADUCAO DE AGUA E TRANSPORTE DE ESGOTO SANITARIO SOB PRESSAO - REQUISITOS PARA TUBOS DE POLIETILENO PE 80 E PE 100. AS SUAS DUAS EXTREMIDADES TAMPONADAS E FECHADAS PARA EVITAR A ENTRADA DE CORPOS ESTRANHOS. OS TUBOS DEVERAO SER FORNECIDOS COM OS CERTIFICADOS DO FABRICANTE DO COMPOSTO, COMPROVANDO A TENSAO CIRCUNFERENCIAL (50 ANOS), CLASSIFICANDO-O COMO PE 80 CLASSE A E COM OS ENSAIOS DE CARACTERIZACAO DO COMPOSTO INDICADO NA TABELA 01 DA NBR 15561 COM OS CERTIFICADOS DO FABRICANTE DO TUBO. ROLOS DE 100 METROS | Rolo | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 15 | 705,22 | 10.578,30 |
| 942 | Tubo Pead 32mm PN16 -, SDR 9 ou resina PE 100 tipo a, PN16, SDR 11, para água, preto com listras azuis NBR 15561 ou inteiramente em azul nts 194. Tubo de polietileno de alta densidade, para sistema de abastecimento de água, diâmetro externo 32 mm, preto com listras em azul conforme NBR 15561 ou inteiramente em azul conforme nts 194, resina PE 100 tipo a, PN-16, SDR 11. Fabricado conforme NBR 15561: sistemas para distribuição e adução de água e transporte de esgoto sanitário sob pressão - requisitos para tubos de polietileno PE 80 e PE 100. As suas duas extremidades tamponadas e fechadas para evitar a entrada de corpos estranhos. Os tubos deverão ser fornecidos com os certificados do fabricante do composto, comprovando a tensão circunferencial (50 anos), classificando-o como PE 80 classe a e com os ensaios de caracterização do composto indicado na tabela 01 da NBR 15561 com os certificados do fabricante do tubo. Rolos de 100 metros | Rolo | 73 |  |  |  |  | 1 |  | 40 | 20 | 20 |  | 50 | 20 | 25 |  | 20 | 269 | 750,49 | 201.881,81 |
| 943 | TUBO PEAD LISO, FAIXA DE IDENTIFICAÇÃO AZUL (AGUA), DE 110 mm, PRETO PN 10, PE 100, SDR 17 - BARRA 6 METROS, NBR 15561, CERTIFICADO DO FABRICANTe DO COMPOSTO, COMPROVANDO A TeNSAO CIRCUNFERENCIAL (50 ANOS) | Barra | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 340,00 | 680,00 |
| 944 | TUBO PEAD LISO, FAIXA DE IDENTIFICAÇÃO AZUL (AGUA), DE 355 mm, PRETO PN 10, PE 100, SDR 17 - BARRA 6 METROS, NBR 15561, CERTIFICADO DO FABRICANTE DO COMPOSTO, COMPROVANDO A TeNSAO CIRCUNFERENCIAL (50 ANOS) | Barra | 17 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 57 | 2.957,50 | 168.577,50 |
| 945 | TUBO PEAD LISO, FAIXA DE IDENTIFICAÇÃO AZUL (AGUA), DE 500 mm, PRETO PN 10, PE 100, SDR 17 - BARRA 6 METROS, NBR 15561, CERTIFICADO DO FABRICANTe DO COMPOSTO, COMPROVANDO A TeNSAO CIRCUNFERENCIAL (50 ANOS) | Barra | 4 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 4.740,00 | 52.140,00 |
| 946 | Tubo PEAD SDR 13,6 ABNT NBR 15561. Barra de 6 metros, DE280mm | Barra | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 12 | 1.940,50 | 23.286,00 |
| 947 | Tubo PEAD, PE 100, SDR 11, PN 16. Fabricado com composto de polietileno de alta densidade, que não pode ser proveniente de processo de reciclagem ou reprocessamento. O material deverá ser comprovadamente inócuo à qualidade da água para consumo humano conforme portaria MS. Classe de pressão 1,6MPA até 25ºC. Fabricado em atendimento às normas ABNT NBR 15561, ISO 4427, DIN 8074 e/ou NTS 048. Para uso em redes de água. Bobina de 100 metros para água. DE 110mm | Rolo | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 7.664,04 | 61.312,32 |
| 948 | Tubo PEAD, PE 100, SDR 11, PN 16. Fabricado com composto de polietileno de alta densidade, que não pode ser proveniente de processo de reciclagem ou reprocessamento. O material deverá ser comprovadamente inócuo à qualidade da água para consumo humano conforme portaria MS. Classe de pressão 1,6MPA até 25ºC. Fabricado em atendimento às normas ABNT NBR 15561, ISO 4427, DIN 8074 e/ou NTS 048. Para uso em redes de água. Bobina de 100 metros para água. DE 40mm | Rolo | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 30 | 859,68 | 25.790,40 |
| 949 | Tubo PEAD, PE 100, SDR 11, PN 16. Fabricado com composto de polietileno de alta densidade, que não pode ser proveniente de processo de reciclagem ou reprocessamento. O material deverá ser comprovadamente inócuo à qualidade da água para consumo humano conforme portaria MS. Classe de pressão 1,6MPA até 25ºC. Fabricado em atendimento às normas ABNT NBR 15561, ISO 4427, DIN 8074 e/ou NTS 048. Para uso em redes de água. Bobina de 100 metros para água. DE 63mm | Rolo | 50 |  |  |  | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 20 | 20 | 10 | 20 | 150 | 2.562,61 | 384.391,50 |
| 950 | Tubo PEAD, PE 100, SDR 11, PN 16. Fabricado com composto de polietileno de alta densidade, que não pode ser proveniente de processo de reciclagem ou reprocessamento. O material deverá ser comprovadamente inócuo à qualidade da água para consumo humano conforme portaria MS. Classe de pressão 1,6MPA até 25ºC. Fabricado em atendimento às normas ABNT NBR 15561, ISO 4427, DIN 8074 e/ou NTS 048. Para uso em redes de água. Bobina de 100 metros para água. DE 90mm | Rolo | 24 |  |  |  | 48 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 | 4.094,88 | 335.780,16 |
| 951 | Tubo PEAD, PE 100, SDR 11, PN 16. Fabricado com composto de polietileno de alta densidade, que não pode ser proveniente de processo de reciclagem ou reprocessamento. O material deverá ser comprovadamente inócuo à qualidade da água para consumo humano conforme portaria MS. Classe de pressão 1,6MPA até 25ºC. Fabricado em atendimento às normas ABNT NBR 15561, ISO 4427, DIN 8074 e/ou NTS 048. Para uso em redes de água. Bobina de 100 metros para água. DE 75mm | Rolo | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 3.443,58 | 51.653,70 |
| 952 | Tubo PEAD, PE 100, SDR 11, PN 16. Fabricado com composto de polietileno de alta densidade, que não pode ser proveniente de processo de reciclagem ou reprocessamento. O material deverá ser comprovadamente inócuo à qualidade da água para consumo humano conforme portaria MS. Classe de pressão 1,6MPA até 25ºC. Fabricado em atendimento às normas ABNT NBR 15561, ISO 4427, DIN 8074 e/ou NTS 048. Para uso em redes de água. Bobina de 50 metros para água. DE 90mm | Rolo |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 2.612,00 | 104.480,00 |
| 953 | TUBO PEAD, PRETO, FAIXA DE IDENTIFICAÇÃO VERDE (DRENAGEM), CORRUGADO COM PAREDE ESTRUTURADA – SÉRIE DN/DI, COM CORRUGAÇÃO externa E PAREDE LISA interna, ABNT NBR ISO 21138, BARRA COM 6 METROS COM PONTA/BOLSA/ANEL DE VEDAÇÃO, DN 600 mm, CLASSE DE RIGIDEZ SN 4 OU SUPERIOR | Barra | 50 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 2.765,94 | 414.891,00 |
| 954 | TUBO PEAD, PRETO, FAIXA DE IDENTIFICAÇÃO VERDE (DRENAGEM), CORRUGADO COM PAREDE ESTRUTURADA – SÉRIE DN/DI, COM CORRUGAÇÃO externa E PAREDE LISA interna, ABNT NBR ISO 21138, BARRA COM 6 METROS COM PONTA/BOLSA/ANEL DE VEDAÇÃO, DN 800 mm, CLASSE DE RIGIDEZ SN 4 OU SUPERIOR | Barra | 50 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 5.737,83 | 860.674,50 |
| 955 | Tubo PVC JEI COLETOR ESGOTO CORRUGADO DN150mm - NBR21138-3 | Barra | 5 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 173,75 | 2.606,25 |
| 956 | Tubo PVC JEI COLETOR ESGOTO OCRE BITOLA DN100mm - NBR7362 | Barra | 50 |  |  | 450 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 510 | 93,17 | 47.516,70 |
| 957 | Tubo PVC JEI COLETOR ESGOTO OCRE BITOLA DN150mm - NBR7362 | Barra | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 184,08 | 9.204,00 |
| 958 | Tubo PVC JEI COLETOR ESGOTO OCRE BITOLA DN200mm - NBR7362 | Barra | 5 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 371,75 | 5.576,25 |
| 959 | Tubo PVC JEI COLETOR ESGOTO OCRE BITOLA DN250mm - NBR7362 | Barra | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 392,26 | 19.613,00 |
| 960 | Tubo PVC JEI COLETOR ESGOTO OCRE BITOLA DN300mm - NBR7362 | Barra | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 795,00 | 39.750,00 |
| 961 | Tubo PVC PBA JEI classe 12 DN 100 / DE 110 com anel de borracha - NBR5647 | Barra | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 150 | 212,69 | 31.903,50 |
| 962 | Tubo PVC PBA JEI classe 12 DN 180 / DE 200 com anel de borracha - NBR 5647 | Barra | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 1.260,47 | 63.023,50 |
| 963 | Tubo PVC PBA JEI classe 12 DN 50 / DE 60 com anel de borracha - NBR 5647 | Barra | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 750 | 94,29 | 70.717,50 |
| 964 | Tubo PVC PBA JEI classe 12 DN 65 / DE 75 com anel de borracha - NBR 5647 | Barra | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 300 | 105,95 | 31.785,00 |
| 965 | Tubo PVC PBA JEI classe 12 DN 75 / DE 85 com anel de borracha - NBR 5647 | Barra | 150 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 450 | 124,56 | 56.052,00 |
| 966 | Tubo PVC PBA JEI classe 15 DN 100 / DE 110 com anel de borracha - NBR 5647 | Barra | 63 | 5 | 100 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 188 | 229,69 | 43.181,72 |
| 967 | Tubo PVC PBA JEI classe 15 DN 50 / DE 60 com anel de borracha - NBR 5647 | Barra | 1605 |  | 300 |  | 150 |  |  | 10 | 400 | 350 |  | 100 | 2000 |  |  |  | 4915 | 92,52 | 454.735,80 |
| 968 | Tubo PVC PBA JEI classe 15 DN 75 / DE 85 com anel de borracha - NBR 5647 | Barra | 380 | 10 |  |  |  |  |  | 100 | 200 | 300 |  | 100 | 50 | 100 |  |  | 1240 | 140,15 | 173.786,00 |
| 969 | Tubo PVC PBA JEI classe 20 DN 40 / DE 50 com anel de borracha - NBR 5647 | Barra |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 133,51 | 1.335,10 |
| 970 | Tubo PVC PBA JEI classe 20 DN 50 / DE 60 com anel de borracha - NBR 5647 | Barra | 175 |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  | 525 | 92,80 | 48.720,00 |
| 971 | Tubo PVC PBA JEI classe 20 DN 65 / DE 75 com anel de borracha - NBR 5647 | Barra |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 263,53 | 2.635,30 |
| 972 | Tubo PVC soldavel rigido 110mm barras de 6 metros | Barra | 578 | 5 | 100 |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 100 |  | 200 | 300 | 50 | 1833 | 309,55 | 567.405,15 |
| 973 | Tubo PVC soldavel rigido 20mm barras de 6 metros | Barra | 675 | 30 |  |  |  |  |  | 500 |  | 100 |  | 100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 2125 | 12,33 | 26.201,25 |
| 974 | Tubo PVC soldavel rigido 25mm barras de 6 metros | Barra | 773 | 25 | 200 |  |  |  |  | 500 |  | 100 |  | 100 | 20 | 100 | 300 | 300 | 2418 | 15,16 | 36.656,88 |
| 975 | Tubo PVC soldavel rigido 32mm barras de 6 metros | Barra | 498 | 25 | 50 |  |  |  |  | 500 |  | 100 |  | 100 | 20 | 100 | 200 |  | 1593 | 32,67 | 52.043,31 |
| 976 | Tubo PVC soldavel rigido 40mm barras de 6 metros | Barra | 200 |  |  |  |  | 20 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 50 | 500 | 970 | 46,15 | 44.765,50 |
| 977 | Tubo PVC soldavel rigido 50mm barras de 6 metros | Barra | 375 |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 50 | 200 | 1125 | 60,12 | 67.635,00 |
| 978 | Tubo PVC soldavel rigido 60mm barras de 6 metros | Barra | 433 | 15 | 50 |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 100 |  |  | 300 |  | 1398 | 92,44 | 129.231,12 |
| 979 | Tubo PVC soldavel rigido 85mm barras de 6 metros | Barra | 400 |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 100 |  |  | 300 |  | 1300 | 169,95 | 220.935,00 |
| 980 | Tubo PVC-O JEI PBA DN 100mm 1MPA RECALQUE DE ESGOTO 6 metros | Barra | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 750 | 372,00 | 279.000,00 |
| 981 | TUBO PVC-O, DEFOFO, LISTRA AZUL, NBR 15750, JUNTA JEI, DN 350mm, PN 12,5, barras de 6 metros | Barra | 17 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 | 3.087,79 | 157.477,29 |
| 982 | UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE/FERRO BSP 1.1/4 | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 55,17 | 4.137,75 |
| 983 | UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE/FERRO BSP 2" | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 118,88 | 8.916,00 |
| 984 | União compressão PEAD 110mm PN10 NBR 9798 | Unidade | 18 |  |  |  | 15 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 | 431,73 | 22.881,69 |
| 985 | União compressão PEAD 20mm PN16 - NBR 9798 | Unidade | 2945 | 20 | 1000 | 500 | 250 | 20 |  | 100 | 100 | 3000 |  | 50 | 1000 |  |  | 500 | 9485 | 7,91 | 75.026,35 |
| 986 | União compressão PEAD 25mm PN16 - NBR 9799 | Unidade | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 80 | 18,39 | 1.471,20 |
| 987 | União compressão PEAD 32mm PN16 - NBR 9798 | Unidade | 180 |  |  | 20 |  | 20 |  | 100 | 100 | 200 |  | 50 | 20 |  |  | 20 | 710 | 18,56 | 13.177,60 |
| 988 | União compressão PEAD 40mm PN16 - NBR 9798 | Unidade | 73 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 25 |  | 218 | 40,44 | 8.815,92 |
| 989 | União compressão PEAD 50mm PN16 - NBR 9798 | Unidade | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 53,76 | 1.612,80 |
| 990 | União compressão PEAD 63mm PN16 - NBR 9798 | Unidade | 10 |  |  | 70 |  | 20 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 25 |  | 225 | 67,67 | 15.225,75 |
| 991 | União compressão PEAD 75mm PN16 - NBR 9798 | Unidade | 25 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 136,88 | 10.266,00 |
| 992 | União compressão PEAD 90mm PN16 - NBR 9798 | Unidade | 49 |  |  | 30 | 48 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 | 208,52 | 36.908,04 |
| 993 | União compressão PEAD de redução 110 x 63mm PN16 - NBR 9798 | Unidade | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 150 | 289,36 | 43.404,00 |
| 994 | União compressão PEAD de redução 25 x 20mm PN16 - NBR 9798 | Unidade | 55 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 10 |  |  |  | 215 | 16,00 | 3.440,00 |
| 995 | União compressão PEAD de redução 32 x 20mm PN16 - NBR 9798 | Unidade | 60 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 180 | 27,71 | 4.987,80 |
| 996 | União compressão PEAD de redução 40 x 32mm PN16 - NBR 9798 | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 75 | 27,02 | 2.026,50 |
| 997 | União de Assento Cônico Bronze- Fêmea-Fêmea Tipo 342 de Classe BSP 150 Libras 2" | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 324,22 | 4.863,30 |
| 998 | União de Assento Cônico Bronze- Fêmea-Fêmea Tipo 342 de Classe BSP 150 Libras 3" | Unidade | 5 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 499,11 | 7.486,65 |
| 999 | União Galvanizada 2”, Rosca BSP, ABNT NBR 6943 | Unidade | 5 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 125,75 | 1.886,25 |
| 1000 | União PVC Soldável 20mm | Unidade | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 7,18 | 215,40 |
| 1001 | União PVC Soldável 25mm | Unidade | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 8,34 | 250,20 |
| 1002 | União PVC Soldável 32mm | Unidade | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 13,73 | 411,90 |
| 1003 | União PVC Soldável 40mm | Unidade | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 17,94 | 538,20 |
| 1004 | União PVC Soldável 50mm | Unidade | 63 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  | 50 | 50 |  | 55 |  | 258 | 41,20 | 10.629,60 |
| 1005 | União PVC Soldável 60mm | Unidade | 63 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  | 50 | 50 |  | 55 |  | 258 | 80,32 | 20.722,56 |
| 1006 | UNIÃO redução PEAD 63 X 32 mm | Unidade | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 67,67 | 2.030,10 |
| 1007 | União Adaptador Bolsa/Flange COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO DN300 | Unidade |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 3.050,00 | 12.200,00 |
| 1008 | Uniões de Assento Bronze- Fêmea-Fêmea Tipo 342 de Classe BSP 150 Libras 2" | Unidade |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 213,40 | 2.134,00 |
| 1009 | Uniões de Assento Bronze- Fêmea-Fêmea Tipo 342 de Classe BSP 150 Libras 3" | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 266,17 | 3.992,55 |
| 1010 | Uniões de Assento Bronze- Fêmea-Fêmea Tipo 342 de Classe BSP 150 Libras 3/4" | Unidade | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 59,15 | 1.774,50 |
| 1011 | Uniões de Assento Bronze- Fêmea-Fêmea Tipo 342 de Classe BSP 150 Libras 4" | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 480,64 | 7.209,60 |
| 1012 | VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFER 4" FOFO (DN100); DISCO INOX 304 E CORPO em FERRO FUNDIDO - Acionamento por alavanca, COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS PORCAS E ANILHAS/ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO | Unidade | 4 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 547,57 | 6.570,84 |
| 1013 | Válvula de esfera com Bico Cabo Vermelho Rosca 3/4" x Bico 3/4" | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 35,00 | 525,00 |
| 1014 | Válvula de esfera monobloco em LATÃO 1" BSP PN30 com alavanca | Unidade | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 8 | 217,67 | 1.741,36 |
| 1015 | Válvula de esfera monobloco em LATÃO 1.1/4" BSP PN30 com alavanca | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 129,90 | 9.742,50 |
| 1016 | Válvula de esfera monobloco em LATÃO 1/4" BSP PN30 com alavanca | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 32,90 | 2.467,50 |
| 1017 | Válvula de esfera monobloco em LATÃO 2" BSP PN30 com alavanca | Unidade | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 10 |  |  |  | 70 | 231,95 | 16.236,50 |
| 1018 | Válvula de esfera monobloco em LATÃO 2.1/2" BSP PN30 com alavanca | Unidade | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 5 |  |  |  | 83 | 446,50 | 37.059,50 |
| 1019 | Válvula de esfera monobloco em LATÃO 3" BSP PN30 com alavanca | Unidade | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 8 | 297,90 | 2.383,20 |
| 1020 | VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA INOX CFB 1.1/4" | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 159,90 | 11.992,50 |
| 1021 | VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA INOX CFB 1/4" | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 152,25 | 11.418,75 |
| 1022 | VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA INOX CFB 2" | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 489,90 | 36.742,50 |
| 1023 | VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA INOX CFB 4" | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 2.499,90 | 187.492,50 |
| 1024 | VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES COM CUNHA DE BORRACHA, CORPO CURTO EURO 23 - DN150 | Unidade |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1.649,50 | 4.948,50 |
| 1025 | Válvula de gaveta FOFO com Bolsas com cunha de Borracha DN100mm | Unidade | 11 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 10 |  |  | 5 | 32 | 1.334,00 | 42.688,00 |
| 1026 | Válvula de gaveta FOFO com Bolsas com cunha de Borracha DN150mm | Unidade | 10 |  |  |  |  |  |  | 4 | 6 |  |  |  | 4 |  |  |  | 24 | 2.196,99 | 52.727,76 |
| 1027 | Válvula de gaveta FOFO com Bolsas com cunha de Borracha DN50mm | Unidade | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 8 | 376,61 | 3.012,88 |
| 1028 | Válvula de gaveta FOFO com Bolsas com cunha de Borracha DN75mm | Unidade | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 5 | 38 | 536,83 | 20.399,54 |
| 1029 | VALVULA DE RETENÇÃO DUPLA PORTINHOLA DN150, DISCO INOX, PN 16 | Unidade |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 831,00 | 8.310,00 |
| 1030 | VALVULA DE RETENÇÃO DUPLA PORTINHOLA DN400, DISCO INOX, PN 16 | Unidade |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 7.183,00 | 14.366,00 |
| 1031 | Válvula de retenção dupla portinhola tipo WAFER DN 200 PN16, acessórios inclusos, FOFO DE276mm/DN 224mm x ALTURA 127mm | Unidade |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2.025,00 | 4.050,00 |
| 1032 | Válvula de retenção horizontal latao BSP x DN 1.1/4" | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 88,28 | 6.621,00 |
| 1033 | Válvula de retenção horizontal latão BSP x DN 2" | Unidade | 5 |  |  | 10 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 65 | 297,71 | 19.351,15 |
| 1034 | Válvula de retenção horizontal latão BSP x DN 3" | Unidade |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 496,33 | 29.779,80 |
| 1035 | Válvula de retenção horizontal latão BSP x DN 3/4" | Unidade | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 15 | 40,87 | 613,05 |
| 1036 | Válvula de retenção horizontal latão BSP x DN 4" | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 701,69 | 52.626,75 |
| 1037 | Válvula de retenção horizontal portinhola latão BSP x DN 3" | Unidade | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 8 | 767,00 | 6.136,00 |
| 1038 | Válvula de retenção PVC Soldável 32mm | Unidade | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 20 | 31,63 | 632,60 |
| 1039 | Válvula de retenção Vertical latão BSP x DN 2" | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 253,39 | 19.004,25 |
| 1040 | Válvula de retenção Vertical latão BSP x DN 1.1/4" | Unidade | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 132,88 | 9.966,00 |
| 1041 | Válvula Filtro Y em Latão com Tela Inox de 1" Rosca BSP Temperatura de trabalho de -20° C a 100° C. Pressão máxima de trabalho 16 bar (PN16 -) à 80° C. | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 65,00 | 975,00 |
| 1042 | Válvula Filtro Y em Latão com Tela Inox de 2" Rosca BSP Temperatura de trabalho de -20° C a 100° C. Pressão máxima de trabalho 16 bar (PN16 -) à 80° C. | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 25 | 231,50 | 5.787,50 |
| 1043 | Válvula Filtro Y em Latão com Tela Inox de 3/4" Rosca BSP Temperatura de trabalho de -20° C a 100° C. Pressão máxima de trabalho 16 bar (PN16 -) à 80° C. | Unidade | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 415,00 | 6.225,00 |
| 1044 | Válvula Redutora de Pressao com Flanges para Rede DN60mm CAPAZ DE REDUZIR UMA PRESSÃO DE ATÉ 110MCA | Unidade | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 15 | 6.674,60 | 100.119,00 |
| 1045 | Válvula REDUTORA DE PRESSÃO DN50, CÂMARA SIMPLES, Flangeada, CONFORME NORMA ABNT NBR 7675 PN 10, PRESSÃO MÁXIMA 160MCA, COM MANÔMETRO | Unidade | 8 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 23 | 469,28 | 10.793,44 |
| 1046 | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO em BRONZE 2" PN 25; COM CONEXÃO PARA MANÔMETRO 1/4" | Unidade | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1.516,93 | 4.550,79 |
| 1047 | Válvula redutora de pressão pilotada DN100, PN16 -, COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS PORCAS E ANILHAS/ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO | Unidade | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 8.982,69 | 53.896,14 |
| 1048 | Válvula redutora de pressão pilotada DN150, PN16 -, COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS PORCAS E ANILHAS/ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO | Unidade | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 7.559,09 | 45.354,54 |
| 1049 | Válvula redutora de pressão pilotada DN200, PN16 -, COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS PORCAS E ANILHAS/ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO | Unidade | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 9.652,80 | 28.958,40 |
| 1050 | Válvula redutora de pressão pilotada DN300, PN16 -, COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS PORCAS E ANILHAS/ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO | Unidade | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 28.329,48 | 56.658,96 |
| 1051 | Válvula redutora de pressão pilotada DN50, PN16 -, COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS PORCAS E ANILHAS/ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO | Unidade | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 3.493,30 | 27.946,40 |
| 1052 | Válvula redutora de pressão pilotada, câmera dupla, diâmetro 2” roscadas conforme norma BSPT, Pressão máxima de entrada: 160 mca, Corpo da válvula em Ferro fundido, Diafragma em Borracha natural reforçada, Assento em ferro fundido, Revestimento Epóxi, Molas emAço inoxidável, Corpo do piloto em Latão forjado | Unidade | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 11 | 743,62 | 8.179,82 |
| 1053 | Válvula redutora de pressão pilotada, câmera dupla, diâmetro 3” flangeadas conforme ABNT NBR 7675, Pressão máxima de entrada: 160 mca, Corpo da válvula em Ferro fundido, Diafragma em Borracha natural reforçada, Assento em ferro fundido, Revestimento Epóxi, Molas emAço inoxidável, Corpo do piloto em Latão forjado | Unidade | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 11 | 1.491,19 | 16.403,09 |
| 1054 | Válvula REDUTORA REGULADORA DE PRESSÃO 3/4 COM MANÔMETRO. | Unidade | 6 |  | 10 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 23 | 329,80 | 7.585,40 |
| 1055 | Válvula Retenção DUPLA PORTINHOLA TIPO WAFER DN200 COM PN 16 E Acessórios INCLUSOS, FERRO FUNDIDO. | Unidade | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 | 2.758,00 | 8.274,00 |
| 1056 | Válvula VENTOSA 1”, PRESSÃO DE TRABALHO 1 A 160MCA, TEMPERATURA DE ATÉ 60°, PARA ÁGUA, Rosca MACHO PADRÃO BSP, CORPO PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO | Unidade | 5 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 15 | 278,54 | 4.178,10 |
| 1057 | Válvula VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO DN 100, PN 16 FLANGEADA, CORPO em FERRO FUNDIDO, COM PARAFUSOS INOX/GALVANIZADO A FOGO | Unidade | 3 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 3.477,19 | 31.294,71 |
| 1058 | Válvula VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO DN 150, PN 16 FLANGEADA, CORPO em FERRO FUNDIDO, COM PARAFUSOS INOX/GALVANIZADO A FOGO | Unidade | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 6.874,93 | 41.249,58 |
| 1059 | VASELINA SÓLIDA INDUSTRIAL 3KG | Unidade | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 78,92 | 236,76 |
| 1060 | VENTOSA DE ALTA PERFORMANCE (QUADRI FUNÇÃO), COM SISTEMA NON SLAM, DN100 mm, PN 16, COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO(PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO | Unidade |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 5.600,29 | 16.800,87 |
| 1061 | VENTOSA DE ALTA PERFORMANCE (QUADRI FUNÇÃO), COM SISTEMA NON SLAM, DN150 mm, PN 16, COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO(PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO | Unidade |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3.435,00 | 6.870,00 |
| 1062 | VENTOSA DE ALTA PERFORMANCE (QUADRI FUNÇÃO), COM SISTEMA NON SLAM, DN50 mm, PN 16, COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO(PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO | Unidade |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 2.130,00 | 10.650,00 |
| 1063 | VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO DN150 mm, PN 16, COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO(PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO | Unidade |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 7.005,09 | 7.005,09 |
| 1064 | VIGA I 152 X 85 X 8,71 mm A36 (6'' 2ª ALMA) (TRILHO DE TRem), AÇO, BARRA DE 6 METROS | Unidade | 15 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 | 1.145,13 | 51.530,85 |
| 1065 | REGISTRO GAVETA FOFO COM FLANGE DN80 C/ CABEÇOTE, COM KIT PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO (PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS) E ANEL DE VEDAÇÃO | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 | 1.170,00 | 5.850,00 |
| 1066 | COTOVELO 45º ELETROFUSÃO PRETO - SDR11 PE100 PN16 - DN 110mm | Unidade |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 146,50 | 1.465,00 |
| 1067 | Te DE redução PRETO TERMOFUSAO PE 100 - SDR 17 - PN 10 - DN 180 x 63 | Unidade |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 980,00 | 9.800,00 |
| 1068 | Te DE redução PRETO TERMOFUSAO PE 100 - SDR 17 - PN 10 - DN 180 x 90 | Unidade |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 1.045,00 | 10.450,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.387.600,30 |

4.1. Os quantitativos a serem registrados foram obtidos de forma estimativa, considerando-se a quantidade demandada pelos entes consorciados do CISAM-SUL.

4.2. Os valores estimados foram obtidos por intermédio de ampla pesquisa de mercado, com empresas especializadas. Prazo de entrega: em no máximo 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da notificação da Autorização de Fornecimento. Condições de pagamento: após a apresentação das respectivas notas fiscais acrescidas de mais documentos se for necessário, no prazo de até 30 (trinta) dias, após a entrega do objeto.

4.3. Os materiais deverão ser entregues conforme a necessidade do Contratante, que procederá à solicitação nas quantidades que lhe convier, realizada dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

5. DO REGISTRO DE PREÇOS.

5.1. O certame será realizado por intermédio de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1° de abril de 2021 e demais normativos legais aplicáveis.

6. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.

6.1. Dentre as soluções ofertadas por este Consórcio para cumprimento de seus objetivos e suas finalidades, destaca-se a possibilidade de os entes da federação apresentarem suas demandas ao CISAM-SUL, o qual, para atendê-las, poderá “realizar licitação da qual, nos termos do edital, decorram contratos administrativos celebrados por entes consorciados.

6.2. Nesse modelo, tratando-se de demandas comuns e recorrentes a diversos entes consorciados, a soma dos seus quantitativos através da realização de processo licitatório por Consórcio proporciona o “poder de compra” e promove a “economia de escala”, resultando na economia de dinheiro público e garantindo a racionalidade, a economicidade e a eficiência nas contratações públicas.

6.3. A contratação é justificada em virtude de tratarem-se de Materiais que atendem às necessidades dos entes consorciados do CISAM-SUL, para a realização de seus serviços.

6.4. O objetivo desta contratação é evitar a interrupção nos serviços prestados pelos entes consorciados do CISAM-SUL.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO.

7.1. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de tubos e conexões, de acordo com as quantidades e especificações técnicas constantes neste Termo de Referência.

7.2.  Os materiais serão adquiridos conforme demanda dos entes consorciados do CISAM-SUL.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. Fiscalizar o cumprimento das exigências contidas neste Termo de Referência; efetuar o pagamento devido, no prazo estabelecido, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências previstas neste Termo de Referência;

8.2. Notificar a CONTRATADA, por escrito, quanto a qualquer irregularidade identificada na execução do objeto, determinando o que for necessário à sua regularização;

8.3. Aplicar as penalidades cabíveis.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. Fornecer os materiais, de acordo com as especificações e exigências contidas neste Termo de Referência e na Ata de Registro de Preços;

9.2. Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no presente Processo Licitatório;

9.3. Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto;

9.4. Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, securitários e de gerenciamento, resultantes da execução do objeto;

9.5. Responsabilizar-se pela qualidade dos materiais fornecidos, cabendo-lhe verificar o atendimento das especificações, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros tenham comprometido os mesmos;

9.6. Corrigir, reparar e/ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os materiais em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, ou, ainda, que estiverem em desacordo com as especificações exigidas;

9.7. Permitir a fiscalização e o acompanhamento de pessoa indicada pelo Contratante, na execução do Contrato, para fins de acompanhamento da qualidade dos materiais entregues.

10. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

10.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade dos materiais/serviços, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos art. 117 da Lei nº 14.133, de 2021.

11. DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento será efetivado de acordo com a proposta de preços apresentada pelas empresas julgadas vencedoras deste certame, observado o que consta neste Termo de Referência, inclusive quanto à forma e condições de pagamento.

11.2. O pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias, após a entrega dos materiais, contados do efetivo recebimento.

11.3. Caso o material seja recusado ou o documento fiscal apresente incorreção, o prazo de pagamento será contado a partir da data da regularização da entrega ou do documento fiscal, a depender do evento.

11.4. É obrigatório a emissão de nota fiscal eletrônica (NF-e), em substituição às notas impressas 1 e 1A.

11.5. Nenhum pagamento será efetuado à empresa enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

11.6. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

11.7. O CISAM-SUL e seus entes consorciados exigirão, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, que sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Processo Licitatório;

11.8. O pagamento será efetuado mediante boleto bancário ou depósito bancário em banco indicado pela proponente vencedora, devendo, portanto, serem mencionados na proposta ou na Nota Fiscal/Fatura o banco, a agência e o número da conta corrente onde o mesmo deverá ser creditado.

11.9. Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na proposta da proponente vencedora incluem todos os custos diretos e indiretos requeridos para entrega dos materiais, constituindo-se na única remuneração devida.

11.10. O pagamento será efetivado de acordo com o fornecimento de materiais, mediante apresentação das notas fiscais/faturas que deverão ser emitidas em nome do CONTRATANTE, conforme necessidade e solicitação, da qual deverá constar o número da licitação, acompanhado do número do Empenho emitido.

11.11. No eventual atraso de pagamento por parte do CONTRATANTE, a compensação financeira será a atualização ocorrida entre o último dia para pagamento estabelecido e a data do pagamento efetivamente ocorrido, baseado no INPC-IBGE.

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. O Contratado terá responsabilidade administrativa pelas infrações previstas no Art. 155 da Lei 14.133/2021, sendo as seguintes:

I - Dar causa à inexecução parcial do contrato;

II - Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

III - dar causa à inexecução total do contrato;

IV - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

V - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

VI - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

IX - Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

X - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 12.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas as sanções previstas no Art. 156 da Lei 14.133/2021, sendo as seguintes:

I - Advertência;

II - Multa;

III - impedimento de licitar e contratar;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. § 1º Na aplicação das sanções serão considerados: I - a natureza e a gravidade da infração cometida; II - As peculiaridades do caso concreto; III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes; IV - Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

V - A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle. 12.3. A aplicação das sanções ao responsável pelas infrações administrativas seguirá as disposições previstas nos art. 156 a 163, da Lei 14.133/2021.

13. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

13.1. As despesas resultantes desta Licitação ocorrerão à conta de dotações orçamentárias dos respectivos exercícios financeiros de cada ente participante do certame.

14. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

14.1. A licitante deve apresentar documentos que comprovem a aptidão para atender ao objeto do edital, mediante a apresentação de atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, atestando que a empresa proponente forneceu, a qualquer tempo, materiais/serviços de característica semelhantes ao licitado, de acordo com a qualidade exigida e com os prazos assumidos.

15. ENDEREÇO PARA ENTREGA

15.1. Seguem a identificação, CNPJ, endereço e telefone para as respectivas entregas e faturamento dos materiais/serviços:

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – ANITÁPOLIS CNPJ: 82.892.332/0001-92 Entrega: na Rua GONÇALVES JUNIOR, 260, Bairro Centro, no Município de ANITAPOLIS Telefone: (48) 3256-0131

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – BALNEARIO RINCÃO CNPJ: 17.509.587/0001-61 Entrega: na Rua Paraná, nº 809, Bairro Centro, no Município de Balneário Rincão Telefone: (48) 3468-7800/99698-9157

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE DE COCAL DO SUL CNPJ: 95.778.502/0001-54 Entrega Rua Lisboa, nº 520, Bairro Jardim Bela Vista, Cocal do Sul - SC Telefone: (48) 3447.6350

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE DE GRÃO PARÁ CNPJ: 80.489.222/0001-59 Entrega: Rua Álvaro de Oliveira Souza, nº 227, Bairro Centro, Telefone: (48) 3652-1248

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE DE IMBITUBA CNPJ: 31.049.535/0001-80 Entrega: R Ernani Cotrin, 601, Centro, Imbituba, SC, CEP 88780-000, Telefone: (48) 3355-8107/ (48) 3355-8137

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE DE JAGUARUNA CNPJ: CNPJ: 82.702.879/0001-88, Endereço: Rua Laguna 235, Centro, Jaguaruna, Telefone 48 3624-0089

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE DE JACINTO MACHADO CNPJ: 83.871.277/0001-17, Rua Abilio Joao Tomazi, 51, Centro, Jacinto Machado, SC CEP 88950000, Telefone (48) 3535-1090

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE DE MELEIRO CNPJ: 10.676.399/0001-96 12 Entrega: Estrada Municipal – MEL 356, nº 164 – Jardim América, Telefone: (48) 3537-1473

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE DE MORRO DA FUMAÇA CNPJ: 31.739.132/0001-63 Entrega: Rua 20 de maio, nº 100, Bairro Centro Telefone: (48) 3434-5302

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE DE MORRO GRANDE CNPJ: 00.652.007/0001-98 13 Rua Santa Cruz, Centro, Morro Grande - SC Telefone: (48) 3531-0003

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE DE ORLEANS CNPJ: 82.559.154/0001-82 Rua Edgar Cunha, Bairro Conde D’Eu, Orleans – SC Telefone: (48) 3466-0233

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE DE PEDRAS GRANDES CNPJ: 80.490.758/0001-94 Entrega: na Rua Pedro Rocha, s/n, sala 01, Centro, Telefone: (48) 3659-0691

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE DE SANTA ROSA DO SUL CNPJ: 00.569.168/0001-12 Entrega na Estação Tratamento Água, Rua Rafael Fernandes, s/n, Bairro São Rafael Telefone: (48) 3534-1113

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE DE SÃO LUDGERO CNPJ: 86.446.630/0001-00 Entrega: Avenida Monsenhor Frederico Tombrock, n° 612 Centro, São Ludgero, Telefone: (48) 3657.1444

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE DE TIMBÉ DO SUL CNPJ: 83.820.076/0001-90 Entrega na Estação de Tratamento de Água, sito a BR 285, s/n Bairro Vila Belmiro, Timbé do Sul - SC Telefone: (48) 3536-1172

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE DE URUSSANGA CNPJ: 86.532.520/0001-60 Entrega Travessa da Imigração, n 1016, Centro, Urussanga Telefone: (48) 3465-1241

Orleans, 27 de janeiro de 2026.

Agamenom de Oliveira Leandro