ANEXO XIV.1

TERMO DE REFERÊNCIA - EDIFICAÇÕES

Contratação de Obras e Serviços de Engenharia

INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA BLASTFREEZER E MULTIMEDIDOR HEMEPAR CURITIBA/PR

PROTOCOLO:

ÓRGÃO: Secretaria do Estado de Saúde - SESA

OBJETO: Constitui objeto da presente contratação a execução de obra de engenharia de instalação elétrica de pontos de tomada, quadro de distribuição e medidor conforme Termo de Referência,

LOCAL: Curitiba – PR

DATA: MAIO/2025

SUMÁRIO

1. OBJETO	4

1.1.1. LOCALIZAÇÃO	4

1.1.2. REGIME DE EXECUÇÃO	4

1.1.3. MODALIDADE LICITATÓRIA	4

1.1.4. CRITÉRIO DE JULGAMENTO	4

1.1.5. PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA	4

1.1.6. NATUREZA DO OBJETO	4

2. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE	5

2.1. APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA PELA AUTORIDADE COMPETENTE	5

2.2. CORPO TÉCNICO SESA	5

2.2.3 CIÊNCIA E ANUÊNCIA	5

2.2.3 RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	5

3. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO	5

3.1. JUSTIFICATIVA DA CLASSIFICAÇÃO DA NATUREZA DO OBJETO	6

3.2. JUSTIFICATIVA DA CLASSIFICAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIAL DE ENGENHARIA	7

3.3. LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS	7

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO E VOLUME DA SOLUÇÃO DEMANDADA	7

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO	8

5.1. PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO	8

5.2. SUBCONTRATAÇÃO	8

5.3. VISTORIA/ VISITA TÉCNICA	8

6. JUSTIFICATIVA	9

6.1. DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO	9

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO	9

8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CONTROLE DE EXECUÇÃO	10

8.1. AGENTES RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO CONTRATO	10

8.2. COMUNICAÇÃO E TROCA DE INFORMAÇÕES ENTRE CONTRATANTE E CONTRATADA	10

8.3. FORMA DE PAGAMENTO DO OBJETO CONTRATADO	10

8.4. SANÇÕES, GLOSAS E EXTINÇÃO DO CONTRATO	10

8.5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA	11

8.6. DAS GARANTIAS	11

Devida por se tratar de obra de pequeno valor, não será solicitado garantia da contratada.	11

9. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE PAGAMENTO	11

9.1. MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS	11

9.2. FORMA DE PAGAMENTO	11

10. FORMA E CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR	14

10.1. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DA EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA	15

10.2. AVALIAÇÃO DA TÉCNICA DO PROFISSIONAL DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA	16

11. ORÇAMENTO ESTIMADO, PREÇO DE REFERÊNCIA E REMUNERAÇÃO	17

11.1. ORÇAMENTO ESTIMADO DA LICITAÇÃO E PREÇO DE REFERÊNCIA	18

11.2. VALOR MÁXIMO DA REMUNERAÇÃO	18

- OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente Contrato a execução de serviço(s) especiais de engenharia de instalação elétrica de pontos de tomada, quadro de distribuição e medidor conforme Termo de Referência Anexo XIV.1, Memorial Anexo XIV.2, Projeto Anexo XIV.3, na Travessa João Prosdócimo, 145 – Alto da XV, município de Curitiba, Paraná, conforme planilha de custos (Anexo XIII).

    - LOCALIZAÇÃO

Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná - HEMEPAR

Travessa João Prosdócimo, 145 – Alto da XV - Curitiba-Paraná | CEP 80.045-145

    - REGIME DE EXECUÇÃO

O regime de execução do presente Contrato será o de empreitada por preço global.

    - MODALIDADE LICITATÓRIA

Tipo Concorrência Eletrônica.

    - CRITÉRIO DE JULGAMENTO

Será adotado como critério de julgamento o de menor preço

    - PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

1.1.5.1 A vigência do contrato se inicia com a assinatura do contrato e é de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do término do prazo de execução.

1.1.5.2 O prazo de execução do contrato é de 30 (trinta) dias, contados a partir da data estabelecida na Ordem de Serviço.

    - NATUREZA DO OBJETO

O objeto a ser licitado é considerado como Serviço de Engenharia.

- IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE

Este Termo de Referência foi elaborado pela Secretaria do Estado da Saúde (SESA) por meio de seus profissionais técnicos

  - APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA PELA AUTORIDADE COMPETENTE

(Assinatura eletrônica)

Nome: Carlos Alberto Gebrim Preto (Beto Preto)

Cargo: Secretário de Estado da Saúde

Fone: (41) 3330-4300 e 3330-4420

  - CORPO TÉCNICO SESA

- 2.2.3 CIÊNCIA E ANUÊNCIA

(Assinatura eletrônica)

Nome: Marianna do Rocio Cardoso

Cargo: Engenheira Civil – Diretora - CREA/PR: 152.559/D

E-mail: marianna.cardoso@sesa.pr.gov.br

Fone: (41) 3330-4411

- 2.2.3 RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

(Assinatura eletrônica)

Nome: Luciano Fernando da Rosa

Função: Engenheiro Eletricista  - CREA/PR: 156.436/D

E-mail: luciano.rosa@sesa.pr.gov.br

- FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Considerando a necessidade da contratação este Estudo Técnico Preliminar será norteado pela motivação do apresentada pela unidade demandante no Documento Formalização de Demanda – DFD, no presente protocolo na mov. 16:

O setor possui um total de 55 equipamentos utilizados para armazenamento, congelamento e processamento de aproximadamente 300 hemocomponentes diariamente. Equipamentos como blast freezer, centrífugas refrigeradas e extratores automatizados são críticos e permanecem ligados durante a rotina de processamento, exigindo uma maior capacidade elétrica do quadro. Os equipamentos de congelamento rápido (blast freezer) do setor não podem ser ligados ao mesmo tempo devido à limitação da chave de energia, como consequência, aproximadamente 40% da produção de plasma fresco apta para congelamento está sendo descartada (motivos intrínsecos ao processo).

Os extratores automatizados Compomat G5 Plus, instalados em agosto de 2023, estão apresentando problemas recorrentes devido a variações repentinas na tensão ou na frequência da corrente elétrica. Essas variações têm causado a produção de hemocomponentes não conformes em relação às normas vigentes, especialmente no que diz respeito ao volume, substâncias de preservação e contaminação por hemácias. Esclarecemos que é de extrema urgência e necessidade, pois corremos os riscos de descontinuarmos o envio de plasma para produção industrial, sobrecarregar equipamentos de congelamento, danificar equipamentos próprios e em comodotato e principalmente comprometer a qualidade e a segurança transfusional.

Por todo o exposto, solicitamos providências para aquisição/contratação dos itens relacionados acima.

Além do exposto pela unidade requisitante, este setor técnico sugere pelo exposto neste protocolo e no memorando na mov. 02, que devido a complexidade e custo de manutenção dos equipamentos do presente laboratório que seja instalado equipamento de monitoramento contínuo dos parâmetros elétricos do setor.  Isso permite identificar desequilíbrios, sobrecargas ou falhas no sistema elétrico, de forma a antever eventuais problemas que podem impactar no funcionamento nos equipamentos laboratoriais

  - JUSTIFICATIVA DA CLASSIFICAÇÃO DA NATUREZA DO OBJETO

O objeto a ser licitado é considerado como Obra de Engenharia, conforme a Resolução Nº 25/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que dispõe sobre os conceitos de obra e de serviço de engenharia e dá outras providências tendo como anexo I a Orientação Técnica do IBRAOP OT – IBR 002/2009.

O objeto a ser licitado é enquadrado como Obra ou Serviço de Engenharia, de acordo com os preceitos do art. 6º, inciso XII a XIV, da Lei Federal nº14.133/2021.

  - JUSTIFICATIVA DA CLASSIFICAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIAL DE ENGENHARIA

Trata-se de um serviço de engenharia que não se encaixa em serviço comum de engenharia por ser uma solução específica para o local, portanto não é padronizável.

  - LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS

- Contratação nos termos da Lei Federal nº 14133, de 01º de abril de 2021, regulamentada pelo Decreto 10.086 de 17 de janeiro de 2022;

- A CONTRATADA será responsável pela observância de códigos, leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do Contrato, inclusive por suas subcontratadas, independente da citação, especialmente;

- Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA / CONFEA e do CAU;

- Código de Obras, Lei de Uso e Ocupação do Solo do município e Plano Diretor Urbano, no que couber ao objeto;

- Normas das concessionárias locais de serviços, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, entre outros, no que couber ao objeto;

- Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia), no que couber ao objeto;

- Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE;

- Normas internacionais específicas consagradas, se necessário, no que couber ao objeto.

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO E VOLUME DA SOLUÇÃO DEMANDADA

Instalação de um quadro de distribuição, pontos de tomada, sistema de medição contínua no quadro QD-01, para atendimento do Hemepar.

O serviço consiste em:

- Readequação do Quadro QD-01  (conforme memorial)

- Instalação de Multimedidor (conforme memorial)

- Ramal QD-01D, eletroduto e fiação (conforme memorial)

- Instalação de Quadro: QD-01D, incluindo dutos de subida para eletrocalha para os circuitos terminais (conforme memorial)

- Circuitos terminais Quadro QD-01D, eletrocalha, eletroduto e fiação para  (conforme memorial)

- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

  - PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO

Não há possibilidade de participação de consórcios pois, do ponto de vista técnico entende-se que intervenções de reforma compreendem, em sua maioria, serviços de baixa complexidade e pequenos vultos e, desta forma, o gerenciamento a cargo de uma única empresa resulta em maior controle e concentração de responsabilidades, garantindo melhores resultados.

  - SUBCONTRATAÇÃO

A CONTRATADA não poderá subcontratar os serviços, pois se tratam de serviços de baixo vulto e baixa complexidade que envolvem apenas uma única disciplina de engenharia, a ser executado por poucos profissionais (1 responsável técnico, 1 eletricista, 1 ajudante), não justifica-se a subcontratação

  - VISTORIA/ VISITA TÉCNICA

3.1 Os licitantes poderão vistoriar o local onde serão executados os serviços até o último dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento junto à Coordenação de Engenharia, Eng. Luciano Fernando da Rosa, pelo telefone 3330-4786.

3.1.1 O agendamento deverá ser feito em até dois dias anteriores à data da abertura da sessão da Concorrência eletrônica eletrônico.

3.1.2 Ainda que os licitantes optem por não realizar a vistoria, deverão apresentar declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação, conforme modelo constante no Anexo VII deste Edital.

3.1.3 A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o licitante vencedor assumir os ônus dos serviços decorrentes.

3.1.4 Nenhum licitante poderá alegar desconhecimento das condições e grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximir das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto.

- JUSTIFICATIVA

  - DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A descrição da necessidade de contratação está relatada no ETP – Estudo Técnico de Viabilidade, no item 1.1, conforme Art. 15, I, Dec.10.086/22 -  Motivação do Ato.

- MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

As definições das obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA devem seguir aquelas elencadas na 16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA EXECUÇÃO na MINUTA PADRÃO – CONTRATO DE OBRA (Anexo I do Edital),

- MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CONTROLE DE EXECUÇÃO

- As definições das obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA devem seguir aquelas elencadas na 6. CLÁUSULA SEXTA – DOS CONTROLES DE EXECUÇÃO na MINUTA PADRÃO – CONTRATO DE OBRA (Anexo I do Edital).

  - AGENTES RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO CONTRATO

O acompanhamento do objeto será definido pela Secretário de Estado da Saúde

  - COMUNICAÇÃO E TROCA DE INFORMAÇÕES ENTRE CONTRATANTE E CONTRATADA

O protocolo que originará a contratação e consta o presente Termo de Referência e demais elementos técnicos instrutores da licitação é o 21.539.089-6 e o mesmo embasará todos os atos, desde a formalização do contrato, alterações que possam se fazer necessárias até o recebimento definitivo do objeto.

Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. Todos os assuntos discutidos e decisões tomadas em reuniões do CONTRATANTE com o CONTRATADO, serão registradas em atas, que servirão de documento legal dos serviços e permitirão gerenciar as responsabilidades por tarefas específicas. As atas serão lavradas e assinadas pelos participantes.

  - FORMA DE PAGAMENTO DO OBJETO CONTRATADO

Para serviços contratados em regime de preço global, o pagamento ocorrerá sobre medições conforme cronograma físico-financeiro, vide Anexo XIII do Edital.

  - SANÇÕES, GLOSAS E EXTINÇÃO DO CONTRATO

Durante a execução do objeto, o fiscal técnico designado deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção, caso constatadas faltas, falhas e irregularidades.

Para o eventual descumprimento contratual e/ou porventura, de conduta ilícita, a fim de se identificar os pressupostos caracterizadores da infração e a precisa extensão da penalidade cabível, são incluídas ao Contrato as Sanções do Edital.

  - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA

O cronograma físico-financeiro do presente objeto, contendo os serviços e seu respectivos desembolsos financeiros por etapa, faz parte dos elementos técnicos instrutores da contratação, constante no corpo do processo.

  - DAS GARANTIAS

- Devida por se tratar de obra de pequeno valor, não será solicitado garantia da contratada.

- CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS  E FORMA DE PAGAMENTO

O trâmite do faturamento, entre a emissão do boletim de medição e a emissão da nota fiscal da empresa, exigirá intervenção da DIRETORIA DE OBRAS PARA A SAÚDE. Os boletins de medição serão encaminhados pela DIRETORIA DE OBRAS PARA A SAÚDE ao CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA – HEMEPAR para verificação e encaminhamento para pagamento dos valores medidos. As notas fiscais deverão ser faturadas em favor do FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, CNPJ 08.597.121/0001-74.

  - MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS

As medições serão conforme o cronograma físico-financeiro apresentado pela LICITANTE e aprovado pela SECRETARIA DAS CIDADES antes da assinatura do contrato, conforme 9. DESCRITIVO DA PROPOSTA . As medições serão feitas mensalmente, sempre que as etapas de serviços forem concluídas.

  - FORMA DE PAGAMENTO

A FUNSAÚDE pagará à CONTRATADA, pelos serviços executados, enquadrados em regime de execução de empreitada por preço global, o valor global da proposta, ressalvadas as alterações acostadas na Lei Federal nº 14133, de 01º de abril de 2021, Título III Capítulo VII (Art. 124 a Art. 136) regulamentada pelo Decreto 10.086 de 17 de janeiro de 2022.

Fica expressamente estabelecido que os preços determinados incluem todos os insumos e transportes, bem como impostos, taxas, custos financeiros, lucros e bonificações e despesas necessários à perfeita execução do seu objeto (§3º art. 478 Decreto Estadual nº10.086/20222).

- Os pagamentos serão efetuados por meio de medições, que:

- Corresponderão aos percentuais de desembolso estabelecidos no cronograma físico-financeiro elaborado pela CONTRATADA e aprovado pela SECRETARIA DAS CIDADES, mediante apresentação à fiscalização do contrato, dos documentos hábeis de cobrança, para serviços em regime de empreitada por preço global;

- A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela CONTRADADA de acordo com os seguintes procedimentos:

- Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a CONTRATADA apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada;

- Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade e aprovados pela fiscalização do contrato;

- Juntamente com a primeira medição de serviços, a CONTRATADA deverá apresentar comprovação de matrícula da obra junto à Previdência Social, as ART´s dos engenheiros responsáveis e da execução da obra, bem como toda a documentação legalmente necessária ao início das Obras;

- A CONTRATADA também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso;

- A CONTRATADA deverá, a cada medição, apresentar os Boletins de Medição dos Serviços por correspondência eletrônica para análise do fiscal da SECRETARIA DAS CIDADES. Os boletins de medição deverão vir acompanhados de “RELATÓRIO FOTOGRÁFICO COLORIDO”, em papel timbrado da CONTRATADA, enumeradas, informando a etapa correspondente e citando os serviços em cada uma das fotos, na quantidade suficiente que reflitam os itens medidos;

- Após apresentação da medição, a CONTRATANTE poderá aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados, inclusive quanto à obrigação de utilização de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedência legal;

- A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados;

- Após a aprovação da medição pelo fiscal da CONTRATANTE, através do sistema SGPO, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada.

- O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo fiscal da obra, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital.

- O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os serviços efetivamente executados, bem como às seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la:

    - Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados à execução contratual, nominalmente identificados;

    - Da regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line” ao SIAFIC, ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais;

    - Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração.

- Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

- Antes do pagamento, a CONTRATANTE realizará consulta on line ao SIAFIC e, se necessário, aos sítios oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

- Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos termos da Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.

- Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei Complementar nº. 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.

- A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei Complementar nº. 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

- O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

- Será considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

- A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

- O Critério de Reajustamento de Preços é definido em contrato, garantindo à CONTRATADA a atualidade dos preços praticados, evitando defasagens que possam ocasionar o rompimento da equação originalmente estabelecida.

- FORMA E CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

A forma e os critérios para seleção de fornecedores seguirão as definições e os parâmetros constantes na Lei Federal 14.133 em seu Título I capítulo III (Art.6º) e Título II capítulo VI (Art.67), que trata sobre a documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional .

  - AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DA EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA

10.2.1 A documentação relativa à Capacidade Técnica Operacional consistirá em:

a) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica com a regularidade do licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdição na sua sede.

a.1) Em se tratando de empresa de engenharia não registrada no CREA do Estado do Paraná, deverá apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA do Paraná antes da assinatura do contrato.

b) Comprovação de aptidão para execução de serviço similar, de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior à do objeto desta contratação, ou do item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, e/ou pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

c) Declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação, conforme Anexo VII.

c.1) A Declaração é um documento indispensável a ser entregue, sendo que a sua ausência inabilitará o Licitante.

d) A vistoria técnica terá por finalidade:

d.1) Conhecimento das condições locais onde será prestado o serviço, para efetuar as medições e conferências que se fizerem necessárias para a correta elaboração de sua proposta, bem como para solicitação de outros esclarecimentos que julgarem necessários.

d.2) Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento das condições locais pertinentes à execução do objeto, não serão argumentos válidos para reclamações futuras, nem desobrigam a execução do serviço. Todas as ocorrências pertinentes ao escopo dos serviços, a partir da assinatura do contrato, serão de responsabilidade do contratado.

  - AVALIAÇÃO DA TÉCNICA DO PROFISSIONAL DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA

10.3.1 A documentação relativa à Capacidade Técnica Profissional consistirá em:

a) A declaração de Responsabilidade Técnica, conforme Anexo V.

b) A comprovação do(s) profissional(is) de nível superior, ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor(es) do(s) Acervo(s) de Responsabilidade Técnica pela execução dos serviços constantes na alínea “b” do item 10.2.1, com a comprovação de pertencer ao quadro permanente do licitante, conforme abaixo:

b.1) Profissional Engenheiro Eletricista detentor do Acervo de Responsabilidade Técnica pela execução dos serviços constantes na alínea “b” do item 10.2.1.

a) A comprovação de pertencer ao quadro permanente da empresa deverá ser feita mediante uma das seguintes formas:

a.1) Carteira de Trabalho;

a.2) Certidão do CREA;

a.3) Certidão do CAU;

a.4) Contrato Social;

a.5) Contrato de prestação de serviços;

a.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;

a.7) Termo, por meio do qual o(s) profissional(is) assuma(m) a responsabilidade técnica pela obra ou serviço licitado e o compromisso de integrar(em) o quadro técnico da empresa, no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado. O presente Termo pode ser suprido pela assinatura no Anexo V do(s) profissional(is) que será(ão) responsável(is) pela obra.

b) O(s) profissional(is) indicado(s) pelo Licitante para fins de comprovação da capacitação deverá(ão) participar da obra ou serviço objeto da licitação.

c)  Deverá ser apresentado, no mínimo, um acervo técnico desse(s) profissional(is) devidamente acervado(s) pelo CREA e/ou pelo CAU, com comprovação de execução dos serviços constantes na alínea “b” do item 10.2.1.

d) Apresentar a(s) Certidão(ões) de Registro de Pessoa Física com a regularidade do(s) profissional(is) indicado(s) pelo Licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, dentro de seu prazo de validade.

Demais documentos que o licitante arrematante deverá entregar:

1. Declaração de Cumprimento de Exigências Legais e Constitucionais (Anexo VI).

2. Declaração de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do contrato, os vínculos, empregatícios ou contratuais, da equipe técnica, no caso de ser a vencedora da presente licitação (Anexo V).

3. Declaração de que não possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.º 9.854 de 27/10/1999) (Anexo VI).

4. Os documentos solicitados acima, quando couber, devem estar devidamente assinados, quando necessário.

5. Declaração de Compromisso de Utilização de Produtos e Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (Anexo VIII).

a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a empresa deverá executar a obra de acordo com a Resolução do CONAMA n.º 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações e com a legislação pertinente do município onde a empresa será construída.

b) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exótica ou nativa que tenham procedência legal, conforme Decreto Estadual n.º 4.889, de 31 de maio de 2005.

- ORÇAMENTO ESTIMADO, PREÇO DE REFERÊNCIA E REMUNERAÇÃO

  - ORÇAMENTO ESTIMADO DA LICITAÇÃO E PREÇO DE REFERÊNCIA

A estimativa de custo da presente licitação fundamenta-se em um Orçamento Sintético, ou seja:

- Orçamento sintético com base em quantitativos levantados a partir do projeto e em custos unitários de tabelas referenciais públicas ou particulares ou obtidos por apropriação de produtividade e consumo e/ou por pesquisas de mercado, tão detalhado quanto possível, para os serviços para os quais houve detalhamento suficiente no projeto de engenharia para tal;

O orçamento estimativo para a presente contratação e contém:

- Folha de fechamento;

- Folha resumo;

- Planilha orçamentária;

- Cronograma físico-financeiro;

- Composições complementares, quando couber;

- Cotações / propostas de serviços terceirizados, quando couber;

- Planilha orçamentária organizada – Curva abc de serviços e de insumos;

- Composição do BDI;

- ART ou RRT quitada;

- Termo de responsabilidade de utilização correta dos modelos e das tabelas de referências;

- Declaração de liberação do direito autoral patrimonial.

Na elaboração da proposta de preço é necessário que a LICITANTE apresente o valor global, em moeda corrente nacional, incluindo todas as despesas diretas e indiretas necessárias à plena execução da obra, conforme definidos no objeto da licitação.

  - VALOR MÁXIMO DA REMUNERAÇÃO

Preço total estimado: R$ 19.473,76 (desenove mil quatrocentos e setenta e três reais e setenta e seis centavos), sendo este o Valor Máximo para contratação dos serviços.

Responsável(is) pela Elaboração do TR:

Luciano Fernando da Rosa

Engenheiro Eletricista

(assinado eletronicamente)

Ciente, de acordo:

Marianna do Rocio Cardoso

Diretora de Obras para Saúde

Engenheira Civil

(assinado eletronicamente)

Data da Elaboração: 21 de maio de 2025.

DESPACHO DE APROVAÇÃO DA AUTORIDADE MÁXIMA

Em cumprimento ao estabelecido no parágrafo único do art. 334 do Decreto Estadual nº 10.086 de janeiro de 2022:

- Aprovo o presente Termo de Referência – TR, elaborado pela área técnica competente;

- Ratifico a justificativa que embasa a necessidade da contratação;

Ainda, com base na Motivação do Ato elaborada pela área técnica:

- Atesto o alinhamento da Contratação ao Planejamento Estratégico da instituição;

- Atesto o alinhamento do Plano de Contratações Anual – PCA da instituição;

- Ratifico os elementos contidos no orçamento estimativo e no cronograma físico-financeiro de desembolso;

(assinado eletronicamente)

Beto Preto

Carlos Alberto Gebrim Preto

Secretário de Estado da Saúde