## ITENS
ITEM | MARCA | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR REFERÊNCIA UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 |  | FREEZER COMUM VERTICAL, 01 PORTA, CAPACIDADE DE 201 A 400 LITROS, VOLTAGEM 220W, COR BRANCA, CESTOS E GAVETAS REMOVÍVEIS, FUNÇÃO DE CONGELAMENTO RÁPIDO, CONTROLE DE TEMPERATURA NO PAINEL FRONTAL, TENSÃO 127V. GARANTIA 12 MESES. | UNIDADE | 2 | 3470 | 6940
2 |  | GELADEIRA/ REFRIGERADOR CAPACIDADE PARA 260 A 299 LITROS. DUPLEX; FROST FREE, EFICIENCIA DE ENERGIA A +++. VOLTAGEM DO PRODUTO 220W. GARANTIA 12 MESES. | UNIDADE | 1 | 2159.9 | 2159.9
3 |  | CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS) FECHADO EM CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO REFORÇADA, PINTURA EPOX, TIPO PLATAFORMA, CAPACIDADE DE CARGA 800KG. ALTURA 70CM X LARGURA 60CM X COMPRIMENTO 70CM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM 4 RODAS E FREIO. GARANTIA 12 MESES. | UNIDADE | 1 | 3712.501 | 3712.501
4 |  | ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO AJUSTE ANALÓGICO, DE BRAÇO, ABRAÇADEIRA EM TECIDO DE NYLON OU ALGODÃO. COM REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA 12 MESES. MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS DO BRASIL. | UNIDADE | 5 | 359 | 1795
5 |  | SUPORTE PARA SORO, PEDESTAL EM AÇOO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA ESMALTADO, REGULAGEM DE ALTURA POR MANOPLA, SEM RODÍZIOS, PÉS EM FERRO FUNDIDO, GANCHOS TÉRMINO EM X. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA PROTETORA PARA OS PÉS. | UNIDADE | 28 | 546.54 | 15303.12
6 |  | CARDIOVERSOR EXTERNO COM MONITOR DE ECG E DESFRIBILADOR EXTERNO, MEMÓRIA DE ECG, COMANDO NAS PÁS, CARGA E DISPARO; IMPRESSORA E BATERIA. MÓDULO DEA. PARÂMETROS MÍNIMOS: MOP EXTERNO E SPO2. , | UNIDADE | 2 | 23495 | 46990
7 |  | ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO OBESO, AJUSTE ANALÓGICO, DE BRAÇO, ABRAÇADEIRA EM TECIDO DE NYLON OU ALGODÃO. COM REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA 12 MESES. MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS DO BRASIL. | UNIDADE | 2 | 366 | 732
8 |  | AR CONDICIONADO SPLIT 900 A 1200 BTUS, CICLO INVERTER, QUENTE E FRIO; REFRIGERAÇÃO/DESUMIDIFICAÇÃO/DESUMIDIFICAÇÃO; FILTRO ANTIMATÉRIAS; SELO INMETRO PROCEL; COR BRANCA; SILENCIOSO. VOLTAGEM 220W. 01 CONTROLE REMOTO; 01 EVAPORADORA; 01 CONDENSADORA; DIRECIONADORES DE AR: HORIZONTAL E VEERTICAL. | UNIDADE | 1 | 2725 | 2725
9 |  | MESA CIRÚRGICA MECÂNICA. BASE DE FORMATO T CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO, COM REVESTIMENTO EM ABS OU MATERIAL SUPERIOR, COM MOVIMENTAÇÃO DA BASE REALIZADA ATRAVÉS DE RODÍZIOS. A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SEER ATRAVÉS DE TRAVA ACIONADA POR PEDAL, COM SAPATAS DE APOIO DE BORRACHA PARA GARANTIR MAIOR FIXAÇÃO AO PISO. COLUNA COM GUIAS COM REVESTIMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL . CHASSI DO TAMPO COM RÉGUAS EM AÇO INOX PARA COLOCAÇÃO DE ACESSÓRIOS. TAMPO RÁDIO TRANSPARENTE PARA USO DO ITENSIFICADOR DE IMAGEM, RX EM TODA SUA EXTENSÃO, DIVIDIDO EM 4 SEÇÕES: CABECEIRA, DORSO, ASSENTO, PERNAS. OS MOVIMENTOS DE TREDELEMBURG, REVERSO NAS LARTERAIS OU CABECEIRA OU CABECEIRA DA MESA PNEUMATICAMENTE. CAPACIDADE DE PESO MÍNIMO 200KG. ACESSÓRIOS: DEVERÃO ACOMPANHAR A MESA NO MÍNIMO OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: 01 JOGO DE COLCHONETE EM PU; 01 ARCO DA NASCOSE; 01 PAR DE SUPORTE PARA APOIO DE OMBROS; 01 PAR DE SUPORTE DE BRAÇOS. | UNIDADE | 1 | 36500 | 36500
TOTAL | [5 empty] | 116857.521