## Curva ABC de Serviços
|  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | CONSTRUÇÃO DA ECOPRAÇA - ND | SINAPI - 02/2026 - Paraíba | 21,34% |  |  | Não Desonerado: 0,00%
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
UEM08188/003 | Próprio | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 25MPA, MOLDADO IN LOCO, USINADO, PIGMENTADO, ACABAMENTO SEMI POLIDO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO EM TELA SOLDADA, INCLUSIVE LONA PLÁSTICA, INCLUSIVE JUNTA SERRADA A CADA 2M - (AF-03/2025) | PISO - PISOS | m² | 473,55 | 168,32 | 79.707,93 | 9,99 | 9,99
UEM08220/002 | Próprio | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 25MPA, MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO SEMI POLIDO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO EM TELA SOLDADA, INCLUSIVE LONA PLÁSTICA, INCLUSIVE JUNTA SERRADA A CADA 2M - (AF-10/2022) | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 489,86 | 123,49 | 60.492,81 | 7,58 | 17,58
95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais | M3XKM | 17.863,85 | 3,13 | 55.913,85 | 7,01 | 24,59
98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | Instalações para Canteiros de Obras | m² | 423,94 | 121,47 | 51.495,99 | 6,46 | 31,05
UEM20219 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ECOPRAÇA AEROCLUBE | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | % | 100,0 | 426,45 | 42.645,00 | 5,35 | 36,39
94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | Guias e sarjetas | M | 777,12 | 52,98 | 41.171,81 | 5,16 | 41,56
92393 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | Pavimento Intertravado | m² | 342,2 | 93,58 | 32.023,07 | 4,02 | 45,57
95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais | M3XKM | 7.369,51 | 3,13 | 23.066,56 | 2,89 | 48,46
UEM17164 | Próprio | BANCO LONGO EM CONCRETO ARMADO ACABAMENTO POLIDO, REVESTIDO E COM ENCOSTO EM MADEIRA IPÊ, COM RÉGUAS CANTOS ABAULADOS 10 x 2 cm, PROTEGIDAS DUAS DEMÃOS DE SPARLACK CETOL DECK SEMI-BRILHO EM TODAS AS FACES - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE MADEIRA MASSARANDUBA PROTEGIDA COM VERNIZ COM PROTEÇÃO SOLAR (3 DEMÃOS), FIXADOS NO CONCRETO COM PARAFUSOS, CONFORME PROJETO DA ECOPRAÇA DO AEROCLUBE - (AF 01/2026) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M | 18,6 | 1.013,72 | 18.855,19 | 2,36 | 50,83
UEM230135 | Próprio | POSTE DECORATIVO EM AÇO GALVANIZADO COM 5,00M INCLUSIVE SUPORTE E BRAÇOS DE APOIO PARA 2 LUMINÁRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (AF-02/2026) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 11,0 | 1.401,90 | 15.420,90 | 1,93 | 52,76
UEM17169 | Próprio | MESA TIPO PICNIC COM ASSENTO EM MADEIRA DE LEI COM ALTA RESISTÊNCIA, COMPRIMENTO DE 1,70M, LARGURA DE 1,50M BASES COM CHUMBADORES EM BASE DE CONCRETO, INCLUSIVE 3 DEMÃO DE PINTURA EM VERNIZ ACETINADO COM PROTEÇÃO SOLAR E COM INSTALAÇÃO - (AF 02/2026) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 6,0 | 2.413,45 | 14.480,70 | 1,82 | 54,58
UEM08066 | Próprio | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE - (AF-03/2022) | PISO - PISOS | m² | 73,83 | 163,61 | 12.079,32 | 1,51 | 56,09
103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | Paisagismo - Plantio | m² | 461,04 | 25,42 | 11.719,63 | 1,47 | 57,56
UEM01066 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (AF-12/2021) | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 18,0 | 650,81 | 11.714,58 | 1,47 | 59,03
UEM05171 | Próprio | PILAR E VIGAS DE MADEIRA ROLIÇA TRATADA EM EUCALIPTO - AF-08/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 2,84 | 3.906,58 | 11.094,68 | 1,39 | 60,42
UEM15001/003 | Próprio | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA - (AF-01/2022) | URBA - URBANIZAÇÃO | M³ | 46,1 | 240,02 | 11.064,92 | 1,39 | 61,81
99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | Locação de Obras | M | 132,0 | 82,28 | 10.860,96 | 1,36 | 63,17
UEM16285 | Próprio | PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO. - (AF-03/2022) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0 | 10.562,67 | 10.562,67 | 1,32 | 64,50
UEM03018/001 | Próprio | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) - (AF-01/2022) | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | M³ | 174,43 | 57,39 | 10.010,53 | 1,26 | 65,75
UEM10358 | Próprio | GRADIL COM REQUADRO EM METALON 4X2CM COM MONTANTES ESPAÇADOS A CADA 2,08 M, BARRAS CHATAS NA VERTICAL DE 1" X 3/16'' ESPAÇADAS A CADA 0,10M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO SOBRE MURETA. (AF-09/22) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 31,524 | 308,97 | 9.739,97 | 1,22 | 66,97
UEM17163 | Próprio | BANCO EM CONCRETO ARMADO ACABAMENTO POLIDO, REVESTIDO E COM ENCOSTO EM MADEIRA IPÊ, COM RÉGUAS CANTOS ABAULADOS 10 x 2 cm, PROTEGIDAS DUAS DEMÃOS DE SPARLACK CETOL DECK SEMI-BRILHO EM TODAS AS FACES - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE MADEIRA MASSARANDUBA PROTEGIDA COM VERNIZ COM PROTEÇÃO SOLAR (3 DEMÃOS), FIXADOS NO CONCRETO COM PARAFUSOS, CONFORME PROJETO DA ECOPRAÇA DO AEROCLUBE - (AF 01/2026) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 3,0 | 3.061,83 | 9.185,49 | 1,15 | 68,12
UEM08194/001 | Próprio | CURA QUIMÍCA PARA PISO DE CONCRETO CONTRA A DESIDATRAÇÃO COM APLICAÇÃO POR PULVERIZAÇÃO - (AF-02/2022) | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 971,38 | 9,29 | 9.024,12 | 1,13 | 69,25
UEM05091 | Próprio | FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM TÁBUAS DE PINHO, 04 USOS - (AF-03/2022) | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 65,62 | 131,41 | 8.623,12 | 1,08 | 70,34
100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais | m³ | 958,77 | 8,37 | 8.024,90 | 1,01 | 71,34
UEM16498 | Próprio | BANCO COM ENCOSTO E ASSENTO EM MADEIRA DE LEI COM ALTA RESISTÊNCIA TOTALIZANDO 10 RÉGUAS, COMPRIMENTO DE 1,50M, BASES DE FERRO FUNDIDO COM CHUMBADORES EM BASE DE CONCRETO, INCLUSIVE 3 DEMÃO DE PINTURA EM VERNIZ ACETINADO COM PROTEÇÃO SOLAR - (AF-04/2024). | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 6,0 | 1.334,74 | 8.008,44 | 1,00 | 72,35
93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | M | 225,86 | 35,33 | 7.979,63 | 1,00 | 73,35
103185 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | Parquinhos e Equipamentos de Ginástica ao Ar Livre | UN | 1,0 | 7.475,02 | 7.475,02 | 0,94 | 74,28
UEM03021 | Próprio | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA - (AF-12/2021) | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m² | 448,51 | 13,98 | 6.270,16 | 0,79 | 75,07
UEM17165 | Próprio | ESCORREGADOR PARA PARQUINHO, METALICO EM TUBOS E CHAPAS EM ACO CARBONO PINTURA AUTOMOTIVA, DIMENSAO DA PRANCHA ESCORREGADOR DE 3,00m - (AF 01/2026) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 2,0 | 3.033,50 | 6.067,00 | 0,76 | 75,83
103187 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | Parquinhos e Equipamentos de Ginástica ao Ar Livre | UN | 1,0 | 5.923,48 | 5.923,48 | 0,74 | 76,57
UEM16024/001 | Próprio | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, COM MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX Ø=1 1/2", H=96CM, C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXAÇÃO EM PISO. (AF-10/2022) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M | 6,13 | 908,82 | 5.571,06 | 0,70 | 77,27
UEM13939 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM DE CONCRETO, DIM: (60X60X40CM) COM ABERTURA CENTRAL (20X20X40CM) COM FUNDO DE BRITA Nº2 - INCLUSIVE ESCAVAÇÃO. - (AF-08/2024) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 11,0 | 485,72 | 5.342,92 | 0,67 | 77,94
00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento | MES | 6,0 | 880,42 | 5.282,52 | 0,66 | 78,60
UEM21018 | Próprio | PROJETO EXECUTIVO DE URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS, QUADRAS, PARQUES AQUÁTICOS, CALÇADÕES, CEMITÉRIOS, ÁREAS LIVRES PARA RECREAÇÃO, FEIRAS E EXPOSIÇÕES - 2.001M² A 5.000M² | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | m² | 2.242,59 | 2,31 | 5.180,38 | 0,65 | 79,25
UEM16425 | Próprio | GANGORRA COM TRÊS PRANCHAS EM MADEIRA EUCALIPTO TRATADO OU SIMILAR - (AF-06/2022) | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | UN | 1,0 | 5.013,43 | 5.013,43 | 0,63 | 79,88
103205 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | Parquinhos e Equipamentos de Ginástica ao Ar Livre | UN | 1,0 | 4.976,40 | 4.976,40 | 0,62 | 80,51
UEM16122/002 | Próprio | ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM LIMPEZAS DIÁRIAS - (AF-03/2022) | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | mês | 6,0 | 811,79 | 4.870,74 | 0,61 | 81,12
UEM13529/001 | Próprio | POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 11/200 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. - (AF-06/2022) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 2.423,74 | 4.847,48 | 0,61 | 81,73
101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | Pavimentações Diversas - Paralelepípedos e Pedras Poliédricas | m² | 40,54 | 108,28 | 4.389,67 | 0,55 | 82,28
UEM13867 | Próprio | CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X16+16MM2 - (AF-11/2023) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 251,86 | 16,96 | 4.271,54 | 0,54 | 82,81
UEM21050 | Próprio | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ATÉ 2.500,0 M2 - (AF-04/2024) | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 2.242,59 | 1,88 | 4.216,06 | 0,53 | 83,34
UEM21069/002 | Próprio | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2, INCLUSIVE MANUAL DE USO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO - (AF-07/2022) | ED- | m² | 2.242,59 | 1,83 | 4.103,93 | 0,51 | 83,85
94274 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | Guias e sarjetas | M | 67,54 | 56,53 | 3.818,03 | 0,48 | 84,33
UEM17166 | Próprio | ESCALADA DE CORDAS, ESTRUTURA EM EUCALÍPTO TRATADO E CORDAS NÁUTICAS 12MM. - (AF 01/2026) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0 | 3.615,93 | 3.615,93 | 0,45 | 84,79
UEM16905 | Próprio | TOTEM INFORMATIVO (BANCO VERMELHO CONFORME Lei 14.942/2024), NAS DIMENSOES DE (0,50X1,50)M, PRODUZIDO EM RESINA DE POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO E COREMAT, COM IMPRESSAO SERIGRAFICA OU POLICROMATICA EM DUPLA FACE AGREGADA AO MATERIAL COM U,V, PRE-ACELERADO, CATALIZADO E PIGMENTADO. ESTRUTURA DE AMARRACAO EM PERFIL DE ACO CARBONO LAMINADO NO 14 E SUSTENTACAO TUBULAR VERTICAL COM 1,80M EM TUBO DE ACO DE BITOLA DE 3,5" E ESPESSURA NO 14. FORNECIMENTO E COLOCACAO. AF_09/25 | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 1,0 | 3.528,19 | 3.528,19 | 0,44 | 85,23
UEM13499/001 | Próprio | ENTRADA DE ENERGIA PROVISÓRIA TRIFÁSICA, EM BAIXA TENSÃO 380/220, ATRAVÉS DE RAMAL AÉREO MONTAGEM E INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - (AF-01/2022) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 3.418,43 | 3.418,43 | 0,43 | 85,66
102225 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira | m² | 95,3 | 35,49 | 3.382,19 | 0,42 | 86,08
COTAÇÃO 33 | Próprio | AREIA GROSSA (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - (AF 08/2025) | Material | M³ | 83,69 | 38,43 | 3.216,20 | 0,40 | 86,48
103207 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | Parquinhos e Equipamentos de Ginástica ao Ar Livre | UN | 1,0 | 3.095,52 | 3.095,52 | 0,39 | 86,87
UEM21004/001 | Próprio | PROJETO EXECUTIVO DE ILUMINAÇÃO DE ÁREAS EXTERNAS (PRAÇAS, CALÇADÕES, ORLAS, COMPLEXO COM VÁRIAS EDIFICAÇÕES, ETC) - (AF-06/2025) | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | m² | 2.242,59 | 1,33 | 2.982,64 | 0,37 | 87,25
UEM13239/002 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 3/4"x3,00m com conector - AF-11/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 13,0 | 228,33 | 2.968,29 | 0,37 | 87,62
98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | Paisagismo - Plantio | UN | 16,0 | 181,85 | 2.909,60 | 0,36 | 87,98
103210 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | Parquinhos e Equipamentos de Ginástica ao Ar Livre | UN | 1,0 | 2.792,85 | 2.792,85 | 0,35 | 88,33
101114 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | Escavação Horizontal | m³ | 495,02 | 5,45 | 2.697,85 | 0,34 | 88,67
103195 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | Parquinhos e Equipamentos de Ginástica ao Ar Livre | UN | 1,0 | 2.671,87 | 2.671,87 | 0,34 | 89,01
UEM02022/001 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SEM REAPROVEITAMENTO - (AF-01/2022) | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 136,28 | 19,29 | 2.628,84 | 0,33 | 89,34
UEM21040 | Próprio | PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGENS E GEOMÉTRICOS DE VIAS COM INDICAÇÃO DE JAZIDA ATÉ 14.000,00 M2 - (AF-02/2022) | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 2.242,59 | 1,15 | 2.578,97 | 0,32 | 89,66
UEM13437 | Próprio | CABO DE COBRE PP 3 X 4,0 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO. - (AF-04/2022) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 110,11 | 22,95 | 2.527,02 | 0,32 | 89,98
COTAÇÃO 34 | Próprio | PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - (AF 08/2025) | Material | M³ | 70,32 | 35,39 | 2.488,62 | 0,31 | 90,29
UEM08084/003 | Próprio | RETIRADA MANUAL DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA OU PRÉ-MOLDADO - (AF-02/2022) | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | M | 154,07 | 16,07 | 2.475,90 | 0,31 | 90,60
UEM05160 | Próprio | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO = AF - 08/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 2,5 | 981,65 | 2.454,12 | 0,31 | 90,91
UEM01059/003 | Próprio | MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E DE EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MOBILIZAÇÕES COM VEÍCULO LEVE - (AF-12/2021) | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 1,0 | 2.359,48 | 2.359,48 | 0,30 | 91,20
UEM01063/001 | Próprio | DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E DE EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE DESMOBILIZAÇÕES COM VEÍCULO LEVE - (AF-01/2022) | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 1,0 | 2.359,48 | 2.359,48 | 0,30 | 91,50
102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | m² | 31,78 | 71,24 | 2.264,00 | 0,28 | 91,78
UEM16883 | Próprio | BALANÇO 2 LUGARES EM MADEIRA. AF_07/2024 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0 | 2.184,12 | 2.184,12 | 0,27 | 92,06
UEM16370 | Próprio | MÓDULO PARA BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM= 1 1/2", MODELO M01, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - PADRÃO DIPLUR/SEPLAN, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E CHUMBAMENTO EM CONCRETO, EXCLUSIVE PINTURA. AF-05/2022 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | CJ | 8,0 | 271,46 | 2.171,68 | 0,27 | 92,33
100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais | m³ | 258,83 | 8,37 | 2.166,40 | 0,27 | 92,60
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas | m³ | 18,32 | 113,51 | 2.079,50 | 0,26 | 92,86
UEM11053 | Próprio | IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR - (AF-06/2022) | PINT - PINTURAS | m² | 95,3 | 20,64 | 1.966,99 | 0,25 | 93,11
UEM17145/001 | Próprio | MAPA TATIL BRAILLE/RELEVO AÇO INOX 40X60cm FIXADO EM PEDESTAL METALICO . AF _10 2025 | 202 | UN | 1,0 | 1.959,99 | 1.959,99 | 0,25 | 93,35
95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | Lastro | m² | 74,79 | 24,70 | 1.847,31 | 0,23 | 93,59
UEM16371 | Próprio | MÓDULO PARA BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM= 1 1/2", MODELO M02, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - PADRÃO DIPLUR/SEPLAN, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E CHUMBAMENTO EM CONCRETO, EXCLUSIVE PINTURA. AF-05/2022 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | CJ | 8,0 | 230,85 | 1.846,80 | 0,23 | 93,82
UEM16214/005 | Próprio | PAREDE EM ALVENARIA PARA QUADROS DE MEDIÇÃO, DIM. 1,80 X 1,80 X 0,15 M, COM 2 PILARETES LATERAIS DE 15X25CM, CINTA INFERIOR 20X20CM, CINTA SUPERIOR 15X15CM, REVESTIDA COM CHAPISCO, REBOCO E ACABAMENTO EM PINTURA ACRÍLICA. - (AF-06/2022) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 1.824,20 | 1.824,20 | 0,23 | 94,05
UEM08265 | Próprio | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA, ESPESSURA DE 18,0 CM, INCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO - UTILIZAÇÃO EM ÁREAS DE FLUXO DE CAMINHÕES - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - (AF-01/2023) | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 7,97 | 220,09 | 1.754,11 | 0,22 | 94,27
102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | M | 844,66 | 2,03 | 1.714,65 | 0,21 | 94,48
UEM02008 | Próprio | REMOÇÃO DE ÁRVORE, PORTE MÉDIO, COM UTILIZAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA - (AF-01/2022) | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 12,0 | 142,05 | 1.704,60 | 0,21 | 94,69
UEM09004/001 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO. - (AF-04/2022) | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | M² | 15,94 | 106,22 | 1.693,14 | 0,21 | 94,91
COTAÇÃO 16 | Próprio | BRINQUEDO RECREATIVO - PNEU PARA PET. - AF - 02/26. | Equipamento | UN | 1,0 | 1.587,13 | 1.587,13 | 0,20 | 95,11
93014 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | UN | 76,0 | 20,43 | 1.552,68 | 0,19 | 95,30
UEM05196/001 | Próprio | VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO, 25MPA. - (AF-03/2022) | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,58 | 2.570,55 | 1.490,91 | 0,19 | 95,49
98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | Supressão Vegetal | m² | 1.848,97 | 0,80 | 1.479,17 | 0,19 | 95,67
98510 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | Paisagismo - Plantio | UN | 14,0 | 104,79 | 1.467,06 | 0,18 | 95,86
96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações | m³ | 89,14 | 14,88 | 1.326,40 | 0,17 | 96,02
COTAÇÃO 18 | Próprio | BRINQUEDO RECREATIVO - TUNEL PARA PET - AF-02/2026 | Equipamento | UN | 1,0 | 1.299,88 | 1.299,88 | 0,16 | 96,19
98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | Supressão Vegetal | m² | 205,44 | 6,12 | 1.257,29 | 0,16 | 96,34
103800 | SINAPI | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | Dissipadores de Energia | m³ | 1,86 | 672,05 | 1.250,01 | 0,16 | 96,50
UEM01022/003 | Próprio | LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA - (AF-12/2021) | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | M² | 1.380,4 | 0,89 | 1.228,55 | 0,15 | 96,65
100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações | m² | 1.794,07 | 0,68 | 1.219,96 | 0,15 | 96,81
UEM17022 | Próprio | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) - (AF-06/2022) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1.388,37 | 0,84 | 1.166,23 | 0,15 | 96,95
UEM16144/003 | Próprio | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX (40 x 30 CM) COM BASE EM ALVENARIA ESTRUTURAL (e=14 cm) COM FUNDAÇÃO EM PEDRA ARGAMASSADA, REVESTIDA COM GRANILITE E DETALHES EM PINTURA ACRÍLICA, CONFORME PROJETO. - (AF-03/2022) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0 | 1.150,34 | 1.150,34 | 0,14 | 97,10
UEM13074/001 | Próprio | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 7/150 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - (AF-02/2022) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 1.087,74 | 1.087,74 | 0,14 | 97,23
COTAÇÃO 20 | Próprio | BRINQUEDO RECREATIVO - SALTO AGILIDADE PARA PET - AF - 02/26 | Equipamento | UN | 1,0 | 1.084,78 | 1.084,78 | 0,14 | 97,37
UEM17167 | Próprio | PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCADA DE CORDA INFANTIL, CORDA EM POLIAMIDA COM ALMA DE AÇO E DEGRAUS EM MADEIRA MACIÇA COM PINTURA E COM INSTALAÇÃO - (AF 01/2026) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 2,0 | 525,28 | 1.050,56 | 0,13 | 97,50
UEM13478 | Próprio | CABO DE COBRE NU 50MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (AF-08/2022) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 10,0 | 97,70 | 977,00 | 0,12 | 97,62
UEM13322 | Próprio | CABO DE COBRE NU 10MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - (AF-04/2022) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 39,0 | 24,64 | 960,96 | 0,12 | 97,75
97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | m² | 1.046,17 | 0,89 | 931,09 | 0,12 | 97,86
UEM13879 | Próprio | QUADRO DE COMANDO EM AÇO PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA (20X30X20)CM, INCLUSO CONTATOR TRIPOLAR 45A, RELÉ FOTOELÉTRICO DE 1000W COM BASE E 3 DISJUNTORES MONOPOLARES DE 10A. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 929,54 | 929,54 | 0,12 | 97,98
93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | Aterro e Reaterro de Valas | m³ | 26,2 | 33,36 | 874,03 | 0,11 | 98,09
UEM08095/001 | Próprio | COLCHÃO DE AREIA FINA - (AF-08/2023) | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 14,93 | 56,99 | 850,86 | 0,11 | 98,19
UEM13866 | Próprio | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM2. - (AF-11/2023) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 43,0 | 18,78 | 807,54 | 0,10 | 98,30
87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | Massa Única Externa | m² | 15,94 | 50,48 | 804,65 | 0,10 | 98,40
96388 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações | m³ | 70,32 | 10,77 | 757,34 | 0,09 | 98,49
UEM13670 | Próprio | CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), FLEXÍVEL, 6,0MM², 1KV / 90º C (AF.: 08/2022) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | m | 43,0 | 16,22 | 697,46 | 0,09 | 98,58
UEM03022 | Próprio | COMPACTAÇÃO MANUAL COM PLACA VIBRATÓRIA SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO - (AF-12/2021) | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 22,28 | 29,89 | 665,94 | 0,08 | 98,66
103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | Alvenaria de Vedação | m² | 5,44 | 117,76 | 640,61 | 0,08 | 98,74
100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais | m³ | 48,6 | 10,91 | 530,22 | 0,07 | 98,81
UEM17168 | Próprio | PLAYGROUND BRINQUEDOS - AGARRAS DE ESCALADA INFANTIL CHUMBADOS EM PAREDE OU PISO COM PROTEÇÃO UV E COM INSTALAÇÃO - (AF 01/2026) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0 | 525,28 | 525,28 | 0,07 | 98,88
UEM13238 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3,00M COM CONECTOR - (AF-02/2022) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3,0 | 174,30 | 522,90 | 0,07 | 98,94
UEM230050 | Próprio | FITA DE SINALIZAÇÃO SUBTERRÂNEA PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | M | 225,86 | 2,27 | 512,70 | 0,06 | 99,01
102487 | SINAPI | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 0,66 | 767,26 | 506,39 | 0,06 | 99,07
97892 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | Caixas Enterradas | UN | 1,0 | 500,52 | 500,52 | 0,06 | 99,13
96522 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m³ | 2,68 | 185,69 | 497,64 | 0,06 | 99,19
UEM10470 | Próprio | PORTÃO DE 1,00X1,30CM COM REQUADRO EM METALON 4X2CM, BARRAS CHATAS NA VERTICAL DE 1" X 3/16'' ESPAÇADAS A CADA 0,10M E NA VERTICAL A CADA 0,55M, INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇAS. (AF-12/23) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1,0 | 452,99 | 452,99 | 0,06 | 99,25
97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | m³ | 5,89 | 75,26 | 443,28 | 0,06 | 99,31
UEM230134 | Próprio | SUPORTE PARA 3 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - (AF-02/2026) | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 2,0 | 210,95 | 421,90 | 0,05 | 99,36
UEM13316/005 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X40CM EM ALVENARIA MACIÇA DE 1/2VEZ, CHAPISCADA E REBOCADA NAS DUAS FACES, COM FUNDO DE BRITA Nº2 E TAMPA EM CONCRETO ARMADO ESPESSURA 5CM - INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO. - (AF-04/2022) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 209,68 | 419,36 | 0,05 | 99,41
UEM02069 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE - (AF-02/2022) | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m³ | 2,75 | 150,45 | 413,73 | 0,05 | 99,46
UEM13728 | Próprio | CONECTOR DE EMENDA PARA CABO 4,0 mm². (AF-11/2022) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 84,0 | 4,64 | 389,76 | 0,05 | 99,51
COTAÇÃO 42 | Próprio | AREIA FINA (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - (AF 08/2025) | Equipamento | M³ | 14,92 | 25,28 | 377,17 | 0,05 | 99,56
UEM01001/007 | Próprio | TAXA DO CREA - EXERCÍCIO 2026 - (AF- 11/2025) | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 1,0 | 346,53 | 346,53 | 0,04 | 99,60
UEM01070/001 | Próprio | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO - (AF-12/2021) | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 1,0 | 338,94 | 338,94 | 0,04 | 99,65
00000404 | SINAPI | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO), LARGURA DE 19 MM | Material | M | 60,0 | 5,58 | 334,80 | 0,04 | 99,69
UEM02007/001 | Próprio | REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR OU DUPLO T - (AF-01/2022) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 252,10 | 252,10 | 0,03 | 99,72
UEM13352/001 | Próprio | CAIXA DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM NORIL (POLICARBONATO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (AF-06/2022) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 218,00 | 218,00 | 0,03 | 99,75
98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | Caixas Enterradas | UN | 3,0 | 59,32 | 177,96 | 0,02 | 99,77
100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 | Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações | m³ | 98,61 | 1,70 | 167,63 | 0,02 | 99,79
87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | Massa Única Externa | m² | 2,97 | 56,20 | 166,91 | 0,02 | 99,81
87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | Chapisco | m² | 18,91 | 8,72 | 164,89 | 0,02 | 99,83
UEM08108/001 | Próprio | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS - (AF-02/2022) | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 0,96 | 169,25 | 162,48 | 0,02 | 99,85
UEM13061 | Próprio | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1"), INCLUSIVE LUVA - (AF-06/2022) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 6,0 | 25,15 | 150,90 | 0,02 | 99,87
UEM13059 | Próprio | MASSA PARA CALAFETAÇÃO (FORNECIMENTO) - (AF-02/2022) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | KG | 3,75 | 39,63 | 148,61 | 0,02 | 99,89
93020 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | UN | 4,0 | 31,73 | 126,92 | 0,02 | 99,91
100730 | SINAPI | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | Pintura em Superfícies Metálicas | m² | 3,97 | 27,02 | 107,26 | 0,01 | 99,92
93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 1,0 | 98,35 | 98,35 | 0,01 | 99,93
95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 | Asfalto | m³ | 0,04 | 1.764,67 | 70,58 | 0,01 | 99,94
101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas | m² | 6,83 | 9,62 | 65,70 | 0,01 | 99,95
95996 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 | Asfalto | m³ | 0,04 | 1.520,77 | 60,83 | 0,01 | 99,96
UEM13072 | Próprio | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4"), INCLUSIVE LUVA - (AF-06/2022) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 3,0 | 19,90 | 59,70 | 0,01 | 99,96
UEM13941 | Próprio | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (AF-08/2024) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 11,0 | 4,60 | 50,60 | 0,01 | 99,97
UEM01034 | Próprio | LOCAÇÃO DE MURO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA - (AF-06/2022) | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | M | 30,71 | 1,60 | 49,13 | 0,01 | 99,98
UEM13155 | Próprio | FORNECIMENTO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 1 ESTRIBO (AF.: 09/2022) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 1,0 | 42,69 | 42,69 | 0,01 | 99,98
101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas | m² | 3,84 | 9,62 | 36,94 | 0,00 | 99,99
UEM13202 | Próprio | FORNECIMENTO DE PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 X 200MM - (AF-02/2022) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 21,62 | 21,62 | 0,00 | 99,99
UEM13098 | Próprio | FITA EM AÇO INOX, FUSIMEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 4,0 | 4,45 | 17,80 | 0,00 | 99,99
UEM13057 | Próprio | CABEÇOTE DE ALUMÍNIO PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO DE 1" - (AF-06/2022) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 14,77 | 14,77 | 0,00 | 99,99
UEM13519 | Próprio | FORNECIMENTO DE ABRAÇADEIRA PLÁSTICA SERRILHADA 200 X 4,6 MM - (AF-02/2022) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 10,0 | 1,12 | 11,20 | 0,00 | 99,99
UEM13461 | Próprio | CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. = 1" - (AF-06/2022) | 77 | un | 1,0 | 10,75 | 10,75 | 0,00 | 100,00
UEM13460 | Próprio | CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. = 3/4" - (AF-06/2022) | 77 | un | 1,0 | 8,15 | 8,15 | 0,00 | 100,00
UEM13058 | Próprio | FECHO PARA FITA AÇO INOX 3/4 E 1/2", FUSIMEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO - (AF-12/2022) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4,0 | 1,52 | 6,08 | 0,00 | 100,00
UEM13201 | Próprio | FORNECIMENTO DE ARRUELA QUADRADA 38 MM C/ FURO 18 MM - (AF-02/2022) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 2,0 | 2,88 | 5,76 | 0,00 | 100,00
UEM13203 | Próprio | PORCA QUADRADA ROSCA DN 16 MM, FORNECIMENTO - (AF-06/2022) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 2,72 | 5,44 | 0,00 | 100,00
UEM13211 | Próprio | BUCHA COM ARRUELA EM ALUMÍNIO P/ELETRODUTO 25MM, D=1" (A.F 04/2022) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 3,06 | 3,06 | 0,00 | 100,00
UEM08263 | Próprio | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (AF-04/2024) | URBA - URBANIZAÇÃO | m² | 1,19 | 2,43 | 2,89 | 0,00 | 100,00
UEM13771 | Próprio | BUCHA COM ARRUELA EM ALUMÍNIO P/ELETRODUTO 20MM, D=3/4" (AF-04/2022) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 2,60 | 2,60 | 0,00 | 100,00
100986 | SINAPI | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais | m³ | 0,08 | 11,16 | 0,89 | 0,00 | 100,00
[5 empty] | Total sem BDI |  | 657288.47
[5 empty] | Total do BDI |  | 140247.04
[5 empty] | Total Geral |  | 797535.51