## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | CONSTRUÇÃO DA ECOPRAÇA - D | SINAPI - 02/2026 - Paraíba |  | 26,18% |  | Desonerado: 0,00%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS |  |  |  |  | 161240.84 | 19.73%
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 124329.81 | 15.22%
1.1.1 | UEM01001/007 | Próprio | TAXA DO CREA - EXERCÍCIO 2026 - (AF- 11/2025) | UN | 1 | 285.59 | 360.36 | 360.36 | 0.0441%
1.1.2 | UEM01066 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (AF-12/2021) | m² | 18 | 531.9 | 671.15 | 12080.7 | 1.479%
1.1.3 | UEM01059/003 | Próprio | MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E DE EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MOBILIZAÇÕES COM VEÍCULO LEVE - (AF-12/2021) | UN | 1 | 1897.89 | 2394.76 | 2394.76 | 0.2931%
1.1.4 | UEM01070/001 | Próprio | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO - (AF-12/2021) | UN | 1 | 272.67 | 344.06 | 344.06 | 0.04211%
1.1.5 | UEM13499/001 | Próprio | ENTRADA DE ENERGIA PROVISÓRIA TRIFÁSICA, EM BAIXA TENSÃO 380/220, ATRAVÉS DE RAMAL AÉREO MONTAGEM E INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - (AF-01/2022) | UN | 1 | 2773.38 | 3499.45 | 3499.45 | 0.4283%
1.1.6 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 423.94 | 97.96 | 123.61 | 52403.22 | 6.414%
1.1.7 | UEM16122/002 | Próprio | ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM LIMPEZAS DIÁRIAS - (AF-03/2022) | mês | 6 | 669.02 | 844.17 | 5065.02 | 0.6199%
1.1.8 | 00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 6 | 725.58 | 915.54 | 5493.24 | 0.6723%
1.1.9 | UEM20219 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ECOPRAÇA AEROCLUBE | % | 100 | 338.32 | 426.89 | 42689 | 5.225%
1.2 |  |  | DEMOLIÇÕES, LIMPEZAS E RETIRADAS |  |  |  |  | 36911.03 | 4.518%
1.2.1 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | m² | 1848.97 | 0.64 | 0.81 | 1497.67 | 0.1833%
1.2.2 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | m² | 205.44 | 4.76 | 6.01 | 1234.69 | 0.1511%
1.2.3 | UEM08084/003 | Próprio | RETIRADA MANUAL DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA OU PRÉ-MOLDADO - (AF-02/2022) | M | 154.07 | 12.52 | 15.8 | 2434.31 | 0.2979%
1.2.4 | UEM02069 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE - (AF-02/2022) | m³ | 2.75 | 117.4 | 148.14 | 407.39 | 0.04986%
1.2.5 | UEM02008 | Próprio | REMOÇÃO DE ÁRVORE, PORTE MÉDIO, COM UTILIZAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA - (AF-01/2022) | UN | 12 | 114.51 | 144.49 | 1733.88 | 0.2122%
1.2.6 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 5.89 | 58.63 | 73.98 | 435.74 | 0.05333%
1.2.7 | UEM02022/001 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SEM REAPROVEITAMENTO - (AF-01/2022) | m² | 136.28 | 15.03 | 18.96 | 2583.87 | 0.3162%
1.2.8 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | m³ | 48.6 | 8.91 | 11.24 | 546.26 | 0.06686%
1.2.9 | 100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | m³ | 258.83 | 6.84 | 8.63 | 2233.7 | 0.2734%
1.2.10 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 7369.51 | 2.56 | 3.23 | 23803.52 | 2.913%
2 |  |  | PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA |  |  |  |  | 19555.39 | 2.393%
2.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 19555.39 | 2.393%
2.1.1 | UEM21004/001 | Próprio | PROJETO EXECUTIVO DE ILUMINAÇÃO DE ÁREAS EXTERNAS (PRAÇAS, CALÇADÕES, ORLAS, COMPLEXO COM VÁRIAS EDIFICAÇÕES, ETC) - (AF-06/2025) | m² | 2242.59 | 1.1 | 1.39 | 3117.2 | 0.3815%
2.1.2 | UEM21018 | Próprio | PROJETO EXECUTIVO DE URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS, QUADRAS, PARQUES AQUÁTICOS, CALÇADÕES, CEMITÉRIOS, ÁREAS LIVRES PARA RECREAÇÃO, FEIRAS E EXPOSIÇÕES - 2.001M² A 5.000M² | m² | 2242.59 | 1.9 | 2.4 | 5382.22 | 0.6587%
2.1.3 | UEM21040 | Próprio | PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGENS E GEOMÉTRICOS DE VIAS COM INDICAÇÃO DE JAZIDA ATÉ 14.000,00 M2 - (AF-02/2022) | m² | 2242.59 | 0.95 | 1.2 | 2691.11 | 0.3294%
2.1.4 | UEM21050 | Próprio | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ATÉ 2.500,0 M2 - (AF-04/2024) | m² | 2242.59 | 1.55 | 1.96 | 4395.48 | 0.538%
2.1.5 | UEM21069/002 | Próprio | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2, INCLUSIVE MANUAL DE USO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO - (AF-07/2022) | m² | 2242.59 | 1.4 | 1.77 | 3969.38 | 0.4858%
3 |  |  | EMPRAÇAMENTO |  |  |  |  | 573433.11 | 70.18%
3.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1214.75 | 0.1487%
3.1.1 | UEM01022/003 | Próprio | LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA - (AF-12/2021) | M² | 1380.4 | 0.7 | 0.88 | 1214.75 | 0.1487%
3.2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 76551.88 | 9.369%
3.2.1 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | m² | 1794.07 | 0.55 | 0.69 | 1237.91 | 0.1515%
3.2.2 | UEM03021 | Próprio | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA - (AF-12/2021) | m² | 448.51 | 11.01 | 13.89 | 6229.8 | 0.7625%
3.2.3 | 101114 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 495.02 | 4.39 | 5.54 | 2742.41 | 0.3356%
3.2.4 | UEM03018/001 | Próprio | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) - (AF-01/2022) | M³ | 174.43 | 44.74 | 56.45 | 9846.57 | 1.205%
3.2.5 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 25.33 | 26.14 | 32.98 | 835.38 | 0.1022%
3.2.6 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | m³ | 89.14 | 11.99 | 15.13 | 1348.69 | 0.1651%
3.2.7 | UEM03022 | Próprio | COMPACTAÇÃO MANUAL COM PLACA VIBRATÓRIA SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO - (AF-12/2021) | m³ | 22.28 | 23.9 | 30.16 | 671.96 | 0.08224%
3.2.8 | 100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 805.15 | 6.84 | 8.63 | 6948.44 | 0.8504%
3.2.9 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 14455.33 | 2.56 | 3.23 | 46690.72 | 5.715%
3.3 |  |  | PISO/PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 279312.14 | 34.19%
3.3.1 | UEM08220/002 | Próprio | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 25MPA, MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO SEMI POLIDO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO EM TELA SOLDADA, INCLUSIVE LONA PLÁSTICA, INCLUSIVE JUNTA SERRADA A CADA 2M - (AF-10/2022) | m² | 489.86 | 100.77 | 127.15 | 62285.7 | 7.623%
3.3.2 | UEM08188/003 | Próprio | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 25MPA, MOLDADO IN LOCO, USINADO, PIGMENTADO, ACABAMENTO SEMI POLIDO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO EM TELA SOLDADA, INCLUSIVE LONA PLÁSTICA, INCLUSIVE JUNTA SERRADA A CADA 2M - (AF-03/2025) | m² | 473.55 | 137.72 | 173.78 | 82293.52 | 10.07%
3.3.3 | COTAÇÃO 33 | Próprio | AREIA GROSSA (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - (AF 08/2025) | M³ | 83.69 | 31.67 | 39.96 | 3344.25 | 0.4093%
3.3.4 | COTAÇÃO 42 | Próprio | AREIA FINA (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - (AF 08/2025) | M³ | 14.92 | 20.83 | 26.28 | 392.1 | 0.04799%
3.3.5 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 | m³ | 98.61 | 1.38 | 1.74 | 171.58 | 0.021%
3.3.6 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² | 1046.17 | 0.7 | 0.88 | 920.63 | 0.1127%
3.3.7 | UEM08194/001 | Próprio | CURA QUIMÍCA PARA PISO DE CONCRETO CONTRA A DESIDATRAÇÃO COM APLICAÇÃO POR PULVERIZAÇÃO - (AF-02/2022) | m² | 971.38 | 7.4 | 9.34 | 9072.69 | 1.11%
3.3.8 | 92393 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 342.2 | 76.76 | 96.86 | 33145.49 | 4.057%
3.3.9 | UEM08265 | Próprio | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA, ESPESSURA DE 18,0 CM, INCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO - UTILIZAÇÃO EM ÁREAS DE FLUXO DE CAMINHÕES - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - (AF-01/2023) | m² | 7.97 | 180.43 | 227.67 | 1814.53 | 0.2221%
3.3.10 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 40.54 | 87.79 | 110.77 | 4490.62 | 0.5496%
3.3.11 | 96388 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | m³ | 70.32 | 8.71 | 10.99 | 772.82 | 0.09459%
3.3.12 | COTAÇÃO 34 | Próprio | PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - (AF 08/2025) | M³ | 70.32 | 29.17 | 36.81 | 2588.48 | 0.3168%
3.3.13 | UEM08263 | Próprio | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (AF-04/2024) | m² | 1.19 | 2 | 2.52 | 3 | 0.0003672%
3.3.14 | 95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 | m³ | 0.04 | 1451.34 | 1831.3 | 73.25 | 0.008965%
3.3.15 | 95996 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 | m³ | 0.04 | 1251.17 | 1578.73 | 63.15 | 0.007729%
3.3.16 | 100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 113.4 | 6.84 | 8.63 | 978.64 | 0.1198%
3.3.17 | 100986 | SINAPI | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | m³ | 0.08 | 9.12 | 11.51 | 0.92 | 0.0001126%
3.3.18 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2440.37 | 2.56 | 3.23 | 7882.4 | 0.9647%
3.3.19 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 777.12 | 42.96 | 54.21 | 42127.68 | 5.156%
3.3.20 | 94274 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 67.54 | 45.74 | 57.71 | 3897.73 | 0.477%
3.3.21 | UEM08066 | Próprio | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE - (AF-03/2022) | m² | 73.83 | 132.49 | 167.18 | 12342.9 | 1.511%
3.3.22 | UEM08108/001 | Próprio | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS - (AF-02/2022) | m² | 0.96 | 137.13 | 173.03 | 166.11 | 0.02033%
3.3.23 | UEM05091 | Próprio | FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM TÁBUAS DE PINHO, 04 USOS - (AF-03/2022) | m² | 65.62 | 103.95 | 131.16 | 8606.72 | 1.053%
3.3.24 | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | m² | 74.79 | 19.89 | 25.1 | 1877.23 | 0.2298%
3.4 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 4028.83 | 0.4931%
3.4.1 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 844.66 | 1.59 | 2.01 | 1697.77 | 0.2078%
3.4.2 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 31.78 | 58.13 | 73.35 | 2331.06 | 0.2853%
3.5 |  |  | ESPAÇO PET |  |  |  |  | 29005.56 | 3.55%
3.5.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 49.14 | 0.006014%
3.5.1.1 | UEM01034 | Próprio | LOCAÇÃO DE MURO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA - (AF-06/2022) | M | 30.71 | 1.27 | 1.6 | 49.14 | 0.006014%
3.5.2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 6062.25 | 0.742%
3.5.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 17.66 | 88.49 | 111.66 | 1971.92 | 0.2413%
3.5.2.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 | m² | 6.83 | 7.49 | 9.45 | 64.54 | 0.007899%
3.5.2.3 | UEM08095/001 | Próprio | COLCHÃO DE AREIA FINA - (AF-08/2023) | m³ | 14.93 | 45.69 | 57.65 | 860.71 | 0.1053%
3.5.2.4 | 100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 36.87 | 6.84 | 8.63 | 318.19 | 0.03894%
3.5.2.5 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 881.39 | 2.56 | 3.23 | 2846.89 | 0.3484%
3.5.3 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 1299.42 | 0.159%
3.5.3.1 | 103800 | SINAPI | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | m³ | 1.86 | 541.44 | 683.19 | 1270.73 | 0.1555%
3.5.3.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 0.87 | 26.14 | 32.98 | 28.69 | 0.003511%
3.5.4 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 1513.09 | 0.1852%
3.5.4.1 | UEM05196/001 | Próprio | VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO, 25MPA. - (AF-03/2022) | m³ | 0.58 | 2067.51 | 2608.78 | 1513.09 | 0.1852%
3.5.5 |  |  | PAREDES, PAINÉIS E PISOS |  |  |  |  | 252.05 | 0.03085%
3.5.5.1 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 2.14 | 93.34 | 117.78 | 252.05 | 0.03085%
3.5.6 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 2687.17 | 0.3289%
3.5.6.1 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 15.94 | 6.89 | 8.69 | 138.52 | 0.01695%
3.5.6.2 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 15.94 | 40.27 | 50.81 | 809.91 | 0.09913%
3.5.6.3 | UEM09004/001 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO. - (AF-04/2022) | M² | 15.94 | 86.45 | 109.08 | 1738.74 | 0.2128%
3.5.7 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 10239.42 | 1.253%
3.5.7.1 | UEM10358 | Próprio | GRADIL COM REQUADRO EM METALON 4X2CM COM MONTANTES ESPAÇADOS A CADA 2,08 M, BARRAS CHATAS NA VERTICAL DE 1" X 3/16'' ESPAÇADAS A CADA 0,10M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO SOBRE MURETA. (AF-09/22) | m² | 31.524 | 245.87 | 310.24 | 9780.01 | 1.197%
3.5.7.2 | UEM10470 | Próprio | PORTÃO DE 1,00X1,30CM COM REQUADRO EM METALON 4X2CM, BARRAS CHATAS NA VERTICAL DE 1" X 3/16'' ESPAÇADAS A CADA 0,10M E NA VERTICAL A CADA 0,55M, INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇAS. (AF-12/23) | UN | 1 | 364.09 | 459.41 | 459.41 | 0.05623%
3.5.8 |  |  | BRINQUEDOS |  |  |  |  | 6903.02 | 0.8449%
3.5.8.1 | COTAÇÃO 16 | Próprio | BRINQUEDO RECREATIVO - PNEU PARA PET. - AF - 02/26. | UN | 1 | 1308 | 1650.43 | 1650.43 | 0.202%
3.5.8.2 | COTAÇÃO 18 | Próprio | BRINQUEDO RECREATIVO - TUNEL PARA PET - AF-02/2026 | UN | 1 | 1071.27 | 1351.73 | 1351.73 | 0.1654%
3.5.8.3 | COTAÇÃO 20 | Próprio | BRINQUEDO RECREATIVO - SALTO AGILIDADE PARA PET - AF - 02/26 | UN | 1 | 894 | 1128.05 | 1128.05 | 0.1381%
3.5.8.4 | 103195 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 1 | 2197.5 | 2772.81 | 2772.81 | 0.3394%
3.6 |  |  | APARELHOS - ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE |  |  |  |  | 25187.49 | 3.083%
3.6.1 | 103205 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 | 4094.78 | 5166.79 | 5166.79 | 0.6324%
3.6.2 | 103207 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 | 2545.63 | 3212.08 | 3212.08 | 0.3931%
3.6.3 | 103187 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 | 4876.52 | 6153.19 | 6153.19 | 0.7531%
3.6.4 | 103185 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 | 6152.79 | 7763.59 | 7763.59 | 0.9502%
3.6.5 | 103210 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 | 2291.84 | 2891.84 | 2891.84 | 0.3539%
3.7 |  |  | PLAYGROUND |  |  |  |  | 18461.53 | 2.26%
3.7.1 | UEM16883 | Próprio | BALANÇO 2 LUGARES EM MADEIRA. AF_07/2024 | UN | 1 | 1800 | 2271.24 | 2271.24 | 0.278%
3.7.2 | UEM16285 | Próprio | PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO. - (AF-03/2022) | UN | 1 | 8705.02 | 10983.99 | 10983.99 | 1.344%
3.7.3 | UEM16425 | Próprio | GANGORRA COM TRÊS PRANCHAS EM MADEIRA EUCALIPTO TRATADO OU SIMILAR - (AF-06/2022) | UN | 1 | 4126.09 | 5206.3 | 5206.3 | 0.6372%
3.8 |  |  | PLAYGROUND FIXO |  |  |  |  | 11707.85 | 1.433%
3.8.1 | UEM17165 | Próprio | ESCORREGADOR PARA PARQUINHO, METALICO EM TUBOS E CHAPAS EM ACO CARBONO PINTURA AUTOMOTIVA, DIMENSAO DA PRANCHA ESCORREGADOR DE 3,00m - (AF 01/2026) | UN | 2 | 2500 | 3154.5 | 6309 | 0.7722%
3.8.2 | UEM17166 | Próprio | ESCALADA DE CORDAS, ESTRUTURA EM EUCALÍPTO TRATADO E CORDAS NÁUTICAS 12MM. - (AF 01/2026) | UN | 1 | 2980 | 3760.16 | 3760.16 | 0.4602%
3.8.3 | UEM17167 | Próprio | PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCADA DE CORDA INFANTIL, CORDA EM POLIAMIDA COM ALMA DE AÇO E DEGRAUS EM MADEIRA MACIÇA COM PINTURA E COM INSTALAÇÃO - (AF 01/2026) | UN | 2 | 432.9 | 546.23 | 1092.46 | 0.1337%
3.8.4 | UEM17168 | Próprio | PLAYGROUND BRINQUEDOS - AGARRAS DE ESCALADA INFANTIL CHUMBADOS EM PAREDE OU PISO COM PROTEÇÃO UV E COM INSTALAÇÃO - (AF 01/2026) | UN | 1 | 432.9 | 546.23 | 546.23 | 0.06685%
3.9 |  |  | ESCADA |  |  |  |  | 6940.89 | 0.8495%
3.9.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 73.7 | 0.00902%
3.9.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 0.66 | 88.49 | 111.66 | 73.7 | 0.00902%
3.9.2 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 514.36 | 0.06295%
3.9.2.1 | 102487 | SINAPI | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | m³ | 0.66 | 617.63 | 779.33 | 514.36 | 0.06295%
3.9.3 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 388.67 | 0.04757%
3.9.3.1 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 3.3 | 93.34 | 117.78 | 388.67 | 0.04757%
3.9.4 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 193.38 | 0.02367%
3.9.4.1 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 2.97 | 6.89 | 8.69 | 25.81 | 0.003159%
3.9.4.2 | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | m² | 2.97 | 44.71 | 56.42 | 167.57 | 0.02051%
3.9.5 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 5770.78 | 0.7063%
3.9.5.1 | UEM16024/001 | Próprio | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, COM MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX Ø=1 1/2", H=96CM, C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXAÇÃO EM PISO. (AF-10/2022) | M | 6.13 | 746.08 | 941.4 | 5770.78 | 0.7063%
3.10 |  |  | CARAMACHÃO |  |  |  |  | 31046.13 | 3.8%
3.10.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 10891.32 | 1.333%
3.10.1.1 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 132 | 65.39 | 82.51 | 10891.32 | 1.333%
3.10.2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 834.45 | 0.1021%
3.10.2.1 | 96522 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 2.68 | 144.61 | 182.47 | 489.02 | 0.05985%
3.10.2.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 3.84 | 7.49 | 9.45 | 36.29 | 0.004442%
3.10.2.3 | 100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 3.35 | 6.84 | 8.63 | 28.91 | 0.003538%
3.10.2.4 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 86.76 | 2.56 | 3.23 | 280.23 | 0.0343%
3.10.3 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 2499.13 | 0.3059%
3.10.3.1 | UEM05160 | Próprio | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO = AF - 08/2022 | m³ | 2.5 | 792.24 | 999.65 | 2499.13 | 0.3059%
3.10.4 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 11476.81 | 1.405%
3.10.4.1 | UEM05171 | Próprio | PILAR E VIGAS DE MADEIRA ROLIÇA TRATADA EM EUCALIPTO - AF-08/2022 | m³ | 2.84 | 3202.67 | 4041.13 | 11476.81 | 1.405%
3.10.5 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 5344.42 | 0.6541%
3.10.5.1 | 102225 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 95.3 | 28.11 | 35.47 | 3380.29 | 0.4137%
3.10.5.2 | UEM11053 | Próprio | IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR - (AF-06/2022) | m² | 95.3 | 16.33 | 20.61 | 1964.13 | 0.2404%
3.11 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 89976.06 | 11.01%
3.11.1 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 461.04 | 20.74 | 26.17 | 12065.42 | 1.477%
3.11.2 | UEM15001/003 | Próprio | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA - (AF-01/2022) | M³ | 46.1 | 195.76 | 247.01 | 11387.16 | 1.394%
3.11.3 | 98510 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | UN | 14 | 84.71 | 106.89 | 1496.46 | 0.1832%
3.11.4 | 98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | UN | 16 | 148 | 186.75 | 2988 | 0.3657%
3.11.5 | UEM16370 | Próprio | MÓDULO PARA BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM= 1 1/2", MODELO M01, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - PADRÃO DIPLUR/SEPLAN, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E CHUMBAMENTO EM CONCRETO, EXCLUSIVE PINTURA. AF-05/2022 | CJ | 8 | 221.11 | 279 | 2232 | 0.2732%
3.11.6 | UEM16371 | Próprio | MÓDULO PARA BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM= 1 1/2", MODELO M02, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - PADRÃO DIPLUR/SEPLAN, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E CHUMBAMENTO EM CONCRETO, EXCLUSIVE PINTURA. AF-05/2022 | CJ | 8 | 188.02 | 237.24 | 1897.92 | 0.2323%
3.11.7 | 100730 | SINAPI | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 3.97 | 21.92 | 27.66 | 109.81 | 0.01344%
3.11.8 | UEM17163 | Próprio | BANCO EM CONCRETO ARMADO ACABAMENTO POLIDO, REVESTIDO E COM ENCOSTO EM MADEIRA IPÊ, COM RÉGUAS CANTOS ABAULADOS 10 x 2 cm, PROTEGIDAS DUAS DEMÃOS DE SPARLACK CETOL DECK SEMI-BRILHO EM TODAS AS FACES - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE MADEIRA MASSARANDUBA PROTEGIDA COM VERNIZ COM PROTEÇÃO SOLAR (3 DEMÃOS), FIXADOS NO CONCRETO COM PARAFUSOS, CONFORME PROJETO DA ECOPRAÇA DO AEROCLUBE - (AF 01/2026) | UN | 3 | 2484.07 | 3134.4 | 9403.2 | 1.151%
3.11.9 | UEM17164 | Próprio | BANCO LONGO EM CONCRETO ARMADO ACABAMENTO POLIDO, REVESTIDO E COM ENCOSTO EM MADEIRA IPÊ, COM RÉGUAS CANTOS ABAULADOS 10 x 2 cm, PROTEGIDAS DUAS DEMÃOS DE SPARLACK CETOL DECK SEMI-BRILHO EM TODAS AS FACES - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE MADEIRA MASSARANDUBA PROTEGIDA COM VERNIZ COM PROTEÇÃO SOLAR (3 DEMÃOS), FIXADOS NO CONCRETO COM PARAFUSOS, CONFORME PROJETO DA ECOPRAÇA DO AEROCLUBE - (AF 01/2026) | M | 18.6 | 822.69 | 1038.07 | 19308.1 | 2.363%
3.11.10 | UEM17169 | Próprio | MESA TIPO PICNIC COM ASSENTO EM MADEIRA DE LEI COM ALTA RESISTÊNCIA, COMPRIMENTO DE 1,70M, LARGURA DE 1,50M BASES COM CHUMBADORES EM BASE DE CONCRETO, INCLUSIVE 3 DEMÃO DE PINTURA EM VERNIZ ACETINADO COM PROTEÇÃO SOLAR E COM INSTALAÇÃO - (AF 02/2026) | UN | 6 | 1989 | 2509.72 | 15058.32 | 1.843%
3.11.11 | UEM16498 | Próprio | BANCO COM ENCOSTO E ASSENTO EM MADEIRA DE LEI COM ALTA RESISTÊNCIA TOTALIZANDO 10 RÉGUAS, COMPRIMENTO DE 1,50M, BASES DE FERRO FUNDIDO COM CHUMBADORES EM BASE DE CONCRETO, INCLUSIVE 3 DEMÃO DE PINTURA EM VERNIZ ACETINADO COM PROTEÇÃO SOLAR - (AF-04/2024). | UN | 6 | 1100 | 1387.98 | 8327.88 | 1.019%
3.11.12 | UEM17145/001 | Próprio | MAPA TATIL BRAILLE/RELEVO AÇO INOX 40X60cm FIXADO EM PEDESTAL METALICO . AF _10 2025 | UN | 1 | 1611.09 | 2032.87 | 2032.87 | 0.2488%
3.11.13 | UEM16905 | Próprio | TOTEM INFORMATIVO (BANCO VERMELHO CONFORME Lei 14.942/2024), NAS DIMENSOES DE (0,50X1,50)M, PRODUZIDO EM RESINA DE POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO E COREMAT, COM IMPRESSAO SERIGRAFICA OU POLICROMATICA EM DUPLA FACE AGREGADA AO MATERIAL COM U,V, PRE-ACELERADO, CATALIZADO E PIGMENTADO. ESTRUTURA DE AMARRACAO EM PERFIL DE ACO CARBONO LAMINADO NO 14 E SUSTENTACAO TUBULAR VERTICAL COM 1,80M EM TUBO DE ACO DE BITOLA DE 3,5" E ESPESSURA NO 14. FORNECIMENTO E COLOCACAO. AF_09/25 | UN | 1 | 2907.69 | 3668.92 | 3668.92 | 0.449%
4 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 58105.2 | 7.112%
4.1 |  |  | REDE PRAÇA |  |  |  |  | 14998.1 | 1.836%
4.1.1 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 225.86 | 28.74 | 36.26 | 8189.68 | 1.002%
4.1.2 | 93020 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 4 | 24.97 | 31.51 | 126.04 | 0.01543%
4.1.3 | 93014 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 76 | 16.06 | 20.26 | 1539.76 | 0.1885%
4.1.4 | UEM13867 | Próprio | CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X16+16MM2 - (AF-11/2023) | M | 251.86 | 13.78 | 17.39 | 4379.85 | 0.5361%
4.1.5 | UEM230050 | Próprio | FITA DE SINALIZAÇÃO SUBTERRÂNEA PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 225.86 | 1.86 | 2.35 | 530.77 | 0.06496%
4.1.6 | 00000404 | SINAPI | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO), LARGURA DE 19 MM | M | 40 | 4.6 | 5.8 | 232 | 0.02839%
4.2 |  |  | COMANDO IP |  |  |  |  | 961.57 | 0.1177%
4.2.1 | UEM13879 | Próprio | QUADRO DE COMANDO EM AÇO PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA (20X30X20)CM, INCLUSO CONTATOR TRIPOLAR 45A, RELÉ FOTOELÉTRICO DE 1000W COM BASE E 3 DISJUNTORES MONOPOLARES DE 10A. | UN | 1 | 762.06 | 961.57 | 961.57 | 0.1177%
4.3 |  |  | ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL |  |  |  |  | 35179.02 | 4.306%
4.3.1 | UEM13239/002 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 3/4"x3,00m com conector - AF-11/2022 | un | 13 | 185.23 | 233.72 | 3038.36 | 0.3719%
4.3.2 | UEM13322 | Próprio | CABO DE COBRE NU 10MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - (AF-04/2022) | M | 39 | 19.89 | 25.1 | 978.9 | 0.1198%
4.3.3 | UEM13059 | Próprio | MASSA PARA CALAFETAÇÃO (FORNECIMENTO) - (AF-02/2022) | KG | 3.25 | 32.66 | 41.21 | 133.93 | 0.01639%
4.3.4 | UEM13316/005 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X40CM EM ALVENARIA MACIÇA DE 1/2VEZ, CHAPISCADA E REBOCADA NAS DUAS FACES, COM FUNDO DE BRITA Nº2 E TAMPA EM CONCRETO ARMADO ESPESSURA 5CM - INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO. - (AF-04/2022) | UN | 2 | 166.49 | 210.08 | 420.16 | 0.05142%
4.3.5 | UEM13939 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM DE CONCRETO, DIM: (60X60X40CM) COM ABERTURA CENTRAL (20X20X40CM) COM FUNDO DE BRITA Nº2 - INCLUSIVE ESCAVAÇÃO. - (AF-08/2024) | UN | 11 | 385.11 | 485.93 | 5345.23 | 0.6542%
4.3.6 | UEM13866 | Próprio | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM2. - (AF-11/2023) | UN | 43 | 15.18 | 19.15 | 823.45 | 0.1008%
4.3.7 | UEM13728 | Próprio | CONECTOR DE EMENDA PARA CABO 4,0 mm². (AF-11/2022) | UN | 84 | 3.67 | 4.63 | 388.92 | 0.0476%
4.3.8 | UEM13437 | Próprio | CABO DE COBRE PP 3 X 4,0 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO. - (AF-04/2022) | M | 110.11 | 18.56 | 23.42 | 2578.78 | 0.3156%
4.3.9 | UEM13529/001 | Próprio | POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 11/200 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. - (AF-06/2022) | UN | 2 | 1983.5 | 2502.78 | 5005.56 | 0.6126%
4.3.10 | UEM230135 | Próprio | POSTE DECORATIVO EM AÇO GALVANIZADO COM 5,00M INCLUSIVE SUPORTE E BRAÇOS DE APOIO PARA 2 LUMINÁRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (AF-02/2026) | UN | 11 | 1151.13 | 1452.5 | 15977.5 | 1.956%
4.3.11 | UEM230134 | Próprio | SUPORTE PARA 3 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - (AF-02/2026) | UN | 2 | 173.11 | 218.43 | 436.86 | 0.05347%
4.3.12 | UEM13941 | Próprio | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (AF-08/2024) | UN | 11 | 3.7 | 4.67 | 51.37 | 0.006287%
4.4 |  |  | PADRÃO DE MEDIÇÃO |  |  |  |  | 6710.82 | 0.8213%
4.4.1 | UEM13519 | Próprio | FORNECIMENTO DE ABRAÇADEIRA PLÁSTICA SERRILHADA 200 X 4,6 MM - (AF-02/2022) | un | 10 | 0.92 | 1.16 | 11.6 | 0.00142%
4.4.2 | UEM13155 | Próprio | FORNECIMENTO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 1 ESTRIBO (AF.: 09/2022) | un | 1 | 35.18 | 44.39 | 44.39 | 0.005433%
4.4.3 | UEM13771 | Próprio | BUCHA COM ARRUELA EM ALUMÍNIO P/ELETRODUTO 20MM, D=3/4" (AF-04/2022) | UN | 1 | 2.11 | 2.66 | 2.66 | 0.0003256%
4.4.4 | UEM13211 | Próprio | BUCHA COM ARRUELA EM ALUMÍNIO P/ELETRODUTO 25MM, D=1" (A.F 04/2022) | UN | 1 | 2.49 | 3.14 | 3.14 | 0.0003843%
4.4.5 | UEM13201 | Próprio | FORNECIMENTO DE ARRUELA QUADRADA 38 MM C/ FURO 18 MM - (AF-02/2022) | un | 2 | 2.3 | 2.9 | 5.8 | 0.0007099%
4.4.6 | UEM13057 | Próprio | CABEÇOTE DE ALUMÍNIO PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO DE 1" - (AF-06/2022) | UN | 1 | 11.72 | 14.79 | 14.79 | 0.00181%
4.4.7 | UEM13478 | Próprio | CABO DE COBRE NU 50MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (AF-08/2022) | M | 10 | 79.59 | 100.43 | 1004.3 | 0.1229%
4.4.8 | UEM13670 | Próprio | CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), FLEXÍVEL, 6,0MM², 1KV / 90º C (AF.: 08/2022) | m | 43 | 12.98 | 16.38 | 704.34 | 0.08621%
4.4.9 | UEM13352/001 | Próprio | CAIXA DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM NORIL (POLICARBONATO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (AF-06/2022) | UN | 1 | 175.46 | 221.4 | 221.4 | 0.0271%
4.4.10 | 97892 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 399.62 | 504.24 | 504.24 | 0.06171%
4.4.11 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 48.43 | 61.11 | 183.33 | 0.02244%
4.4.12 | UEM13461 | Próprio | CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. = 1" - (AF-06/2022) | un | 1 | 8.47 | 10.69 | 10.69 | 0.001308%
4.4.13 | UEM13460 | Próprio | CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. = 3/4" - (AF-06/2022) | un | 1 | 6.42 | 8.1 | 8.1 | 0.0009914%
4.4.14 | UEM13072 | Próprio | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4"), INCLUSIVE LUVA - (AF-06/2022) | M | 3 | 15.81 | 19.95 | 59.85 | 0.007325%
4.4.15 | UEM13061 | Próprio | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1"), INCLUSIVE LUVA - (AF-06/2022) | M | 6 | 20.09 | 25.35 | 152.1 | 0.01862%
4.4.16 | UEM13058 | Próprio | FECHO PARA FITA AÇO INOX 3/4 E 1/2", FUSIMEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO - (AF-12/2022) | UN | 4 | 1.25 | 1.58 | 6.32 | 0.0007735%
4.4.17 | UEM13098 | Próprio | FITA EM AÇO INOX, FUSIMEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO | M | 4 | 3.67 | 4.63 | 18.52 | 0.002267%
4.4.18 | 00000404 | SINAPI | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO), LARGURA DE 19 MM | M | 20 | 4.6 | 5.8 | 116 | 0.0142%
4.4.19 | UEM13238 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3,00M COM CONECTOR - (AF-02/2022) | UN | 3 | 140.65 | 177.47 | 532.41 | 0.06516%
4.4.20 | UEM13059 | Próprio | MASSA PARA CALAFETAÇÃO (FORNECIMENTO) - (AF-02/2022) | KG | 0.5 | 32.66 | 41.21 | 20.61 | 0.002522%
4.4.21 | UEM13202 | Próprio | FORNECIMENTO DE PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 X 200MM - (AF-02/2022) | UN | 1 | 17.57 | 22.17 | 22.17 | 0.002713%
4.4.22 | UEM13203 | Próprio | PORCA QUADRADA ROSCA DN 16 MM, FORNECIMENTO - (AF-06/2022) | UN | 2 | 2.24 | 2.83 | 5.66 | 0.0006927%
4.4.23 | UEM13074/001 | Próprio | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 7/150 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - (AF-02/2022) | UN | 1 | 886.28 | 1118.31 | 1118.31 | 0.1369%
4.4.24 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 79.89 | 100.81 | 100.81 | 0.01234%
4.4.25 | UEM16214/005 | Próprio | PAREDE EM ALVENARIA PARA QUADROS DE MEDIÇÃO, DIM. 1,80 X 1,80 X 0,15 M, COM 2 PILARETES LATERAIS DE 15X25CM, CINTA INFERIOR 20X20CM, CINTA SUPERIOR 15X15CM, REVESTIDA COM CHAPISCO, REBOCO E ACABAMENTO EM PINTURA ACRÍLICA. - (AF-06/2022) | UN | 1 | 1457.66 | 1839.28 | 1839.28 | 0.2251%
4.5 |  |  | REMOÇÃO DE POSTE |  |  |  |  | 255.69 | 0.03129%
4.5.1 | UEM02007/001 | Próprio | REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR OU DUPLO T - (AF-01/2022) | UN | 1 | 202.64 | 255.69 | 255.69 | 0.03129%
5 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 4716.46 | 0.5773%
5.1 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 4716.46 | 0.5773%
5.1.1 | UEM17022 | Próprio | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) - (AF-06/2022) | m² | 1388.37 | 0.66 | 0.83 | 1152.35 | 0.141%
5.1.2 | UEM01063/001 | Próprio | DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E DE EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE DESMOBILIZAÇÕES COM VEÍCULO LEVE - (AF-01/2022) | UN | 1 | 1897.89 | 2394.76 | 2394.76 | 0.2931%
5.1.3 | UEM16144/003 | Próprio | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX (40 x 30 CM) COM BASE EM ALVENARIA ESTRUTURAL (e=14 cm) COM FUNDAÇÃO EM PEDRA ARGAMASSADA, REVESTIDA COM GRANILITE E DETALHES EM PINTURA ACRÍLICA, CONFORME PROJETO. - (AF-03/2022) | UN | 1 | 926.73 | 1169.35 | 1169.35 | 0.1431%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 647510.57
[5 empty] | Total do BDI |  | 169540.43
[5 empty] | Total Geral |  | 817051