## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | CENTRO ADMINISTRATIVO JURIPIRANGA - ETAPA 1 | SINAPI - 02/2026 - Paraíba SBC - 03/2026 - Paraíba SICRO3 - 07/2025 - Paraíba ORSE - 02/2026 - Sergipe |  | 28,82% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 497797.99 | 497797.99 | 5.41%
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6 | 468.58 | 603.62 | 3621.72 | 0.03936%
1.2 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 16 | 807.59 | 1040.33 | 16645.28 | 0.1809%
1.3 | 98457 | SINAPI | TAPUME COM CHAPA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 412.28 | 122.16 | 157.36 | 64876.38 | 0.7051%
1.4 | 105009 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 207 | 79.38 | 102.25 | 21165.75 | 0.23%
1.5 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 3800 | 8.91 | 11.47 | 43586 | 0.4737%
1.6 | 105560 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | m³ | 820.14 | 12.13 | 15.62 | 12810.58 | 0.1392%
1.7 | 07 | Próprio | LIGAÇÃO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFASICA- INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO | UND | 1 | 707.3 | 911.14 | 911.14 | 0.009902%
1.8 | 73805/001 | SINAPI | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES | m² | 8 | 557.5 | 718.17 | 5745.36 | 0.06244%
1.9 | 73822/002 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | m² | 2035 | 0.83 | 1.06 | 2157.1 | 0.02344%
1.10 | 125 | Próprio | ADMINSTRAÇÃO DE OBRA | MES | 12 | 27189.89 | 27.189,89 (BDI 0,00%) | 326278.68 | 3.546%
2 |  |  | INFRAESTRUTURA |  | 1 |  | 2483525.99 | 2483525.99 | 26.99%
2.1 |  |  | ESCADA |  | 1 |  | 13385.75 | 13385.75 | 0.1455%
2.1.1 | 102078 | SINAPI | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM U E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 | m³ | 2.07 | 5019.84 | 6466.55 | 13385.75 | 0.1455%
2.2 |  |  | PILAR |  | 1 |  | 659902.31 | 659902.31 | 7.172%
2.2.1 | 15 | Próprio | PILAR DE CONCRETO PRÉ- FABRICADO 30 MPA 0,20 B X 0,50 L X 9,2 H - INCLUSO SAPATA/CASTIÇAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 32 | 3273.37 | 4216.75 | 134936 | 1.466%
2.2.2 | 16 | Próprio | PILAR DE CONCRETO PRÉ- FABRICADO 30 MPA 0,30 B X 0,50 L X 9,2 H - INCLUSO SAPATA/CASTIÇAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 116 | 3440 | 4431.4 | 514042.4 | 5.586%
2.2.3 | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | m³ | 8.9 | 828.37 | 1067.1 | 9497.19 | 0.1032%
2.2.4 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 148 | 7.49 | 9.64 | 1426.72 | 0.01551%
2.3 |  |  | LAJE |  | 1 |  | 440333.3 | 440333.3 | 4.785%
2.3.1 | 45 | Próprio | LAJE EM PAINEL ALVEOLAR PRÉ-FABRICADO H=25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 2035 | 102.2 | 131.65 | 267907.75 | 2.912%
2.3.2 | 95 | Próprio | PISO DE CONCRETO LAJE ALVEOLAR (5CM) INCLUSO TELA, ESPAÇADOR E EXECUÇÃO | M² | 2035 | 65.78 | 84.73 | 172425.55 | 1.874%
2.4 |  |  | VIGAS |  | 1 |  | 1369904.63 | 1369904.63 | 14.89%
2.4.1 | 77 | Próprio | VIGA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 30MPA 0,15 B X 0,2 L X 1,1~1,5 C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 340.68 | 438.86 | 3510.88 | 0.03815%
2.4.2 | 20 | Próprio | VIGA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 30MPA 0,15 B X 0,2 L X 1,8 C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 394.13 | 507.71 | 2030.84 | 0.02207%
2.4.3 | 21 | Próprio | VIGA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 30MPA 0,15 B X 0,2 L X 2,7 C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 569.96 | 734.22 | 2936.88 | 0.03192%
2.4.4 | 78 | Próprio | VIGA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 30MPA 0,15 B X 0,2 L X 3,1~3,5 C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 226 | 946.14 | 1218.81 | 275451.06 | 2.993%
2.4.5 | 79 | Próprio | VIGA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 30MPA 0,15 B X 0,2 L X 3,6~4 C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 116 | 982.42 | 1265.55 | 146803.8 | 1.595%
2.4.6 | 80 | Próprio | VIGA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 30MPA 0,15 B X 0,2 L X 4,1~4,5 C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 132 | 1093.17 | 1408.22 | 185885.04 | 2.02%
2.4.7 | 81 | Próprio | VIGA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 30MPA 0,15 B X 0,2 L X 4,6~5 C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 1209.83 | 1558.5 | 12468 | 0.1355%
2.4.8 | 82 | Próprio | VIGA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 30MPA 0,15 B X 0,2 L X 5,1~5,5 C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 | 1317.7 | 1697.46 | 20369.52 | 0.2214%
2.4.9 | 83 | Próprio | VIGA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 30MPA 0,15 B X 0,2 L X 5,6~6 C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 1535.64 | 1978.21 | 7912.84 | 0.08599%
2.4.10 | 84 | Próprio | VIGA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 30MPA 0,15 B X 0,2 L X 6,1~6,5 C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16 | 1641.38 | 2114.42 | 33830.72 | 0.3677%
2.4.11 | 85 | Próprio | VIGA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 30MPA 0,3 B X 0,5 L X 1,1~1,5 C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 689.13 | 887.73 | 3550.92 | 0.03859%
2.4.12 | 86 | Próprio | VIGA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 30MPA 0,3 B X 0,5 L X 1,6~2 C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 948.43 | 1221.76 | 2443.52 | 0.02656%
2.4.13 | 87 | Próprio | VIGA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 30MPA 0,3 B X 0,5 L X 2,6~3 C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 1344.82 | 1732.39 | 3464.78 | 0.03765%
2.4.14 | 88 | Próprio | VIGA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 30MPA 0,3 B X 0,5 L X 3,1~3,5 C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 111 | 1852.02 | 2385.77 | 264820.47 | 2.878%
2.4.15 | 89 | Próprio | VIGA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 30MPA 0,3 B X 0,5 L X 3,6~4 C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 58 | 1972.02 | 2540.35 | 147340.3 | 1.601%
2.4.16 | 90 | Próprio | VIGA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 30MPA 0,3 B X 0,5 L X 4,1~4,5 C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 66 | 2161.71 | 2784.71 | 183790.86 | 1.997%
2.4.17 | 91 | Próprio | VIGA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 30MPA 0,3 B X 0,5 L X 4,6~5 C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 2408.46 | 3102.57 | 12410.28 | 0.1349%
2.4.18 | 92 | Próprio | VIGA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 30MPA 0,3 B X 0,5 L X 5,1~5,5 C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 2622.9 | 3378.81 | 20272.86 | 0.2203%
2.4.19 | 93 | Próprio | VIGA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 30MPA 0,3 B X 0,5 L X 5,6~6 C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 3091.33 | 3982.25 | 7964.5 | 0.08655%
2.4.20 | 94 | Próprio | VIGA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 30MPA 0,3 B X 0,5 L X 6,1~6,5 C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 3167.85 | 4080.82 | 32646.56 | 0.3548%
3 |  |  | COBERTURA |  | 1 |  | 843601.98 | 843601.98 | 9.168%
3.1 | 92581 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 2035 | 49.39 | 63.62 | 129466.7 | 1.407%
3.2 | 94218 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS | m² | 2035 | 172.85 | 222.66 | 453113.1 | 4.924%
3.3 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 293.01 | 47.38 | 61.03 | 17882.4 | 0.1943%
3.4 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 87.9 | 49.05 | 63.18 | 5553.52 | 0.06035%
3.5 | 101972 | SINAPI | CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 293 | 298.38 | 384.37 | 112620.41 | 1.224%
3.6 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 586 | 147.57 | 190.09 | 111392.74 | 1.211%
3.7 | 89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 48 | 64.8 | 83.47 | 4006.56 | 0.04354%
3.8 | 104166 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 105 | 70.73 | 91.11 | 9566.55 | 0.104%
4 |  |  | PAREDES, PAINEIS, PORTAS, ESQUADRIAS, FORROS E ESTRUTURAS DIVERSAS |  | 1 |  | 2377649.62 | 2377649.62 | 25.84%
4.1 |  |  | ALVENARIA |  | 1 |  | 1098716.95 | 1098716.95 | 11.94%
4.1.1 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 3950 | 93.34 | 120.24 | 474948 | 5.162%
4.1.2 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 9680 | 8.02 | 10.33 | 99994.4 | 1.087%
4.1.3 | 104234 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | m² | 5340 | 42.45 | 54.68 | 291991.2 | 3.173%
4.1.4 | 09 | Próprio | MURO DE CONTORNO ALVENARIA (PILAR + CINTA) REBOCADO COM PINTURA | M² | 482.5 | 372.91 | 480.38 | 231783.35 | 2.519%
4.2 |  |  | PAINEIS |  | 1 |  | 874950.38 | 874950.38 | 9.509%
4.2.1 | 104103 | SINAPI | FACHADA EM VIDRO NO SISTEMA SPIDER GLASS, CONSIDERANDO MÓDULOS DE 2,00 X 2,50 M, FIXADO EM ESTRUTURA METÁLICA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m² | 2109.6 | 317.05 | 408.42 | 861602.83 | 9.364%
4.2.2 | 101459 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 3809.16 | 4906.95 | 4906.95 | 0.05333%
4.2.3 | 14 | Próprio | PORTA DE CORRER AUTOMATICA EM VIDRO TEMPERADO 10MM - DIM : 2,65 X 2,35M, COM MODULO ELETRÔNICO MICROPROCESSADO, MOTOR, CARROS TRANSP, CORREIA DENTADA, TRAFO 220/120 VAC, PROGRAMADOR MULTIUSO, GUIAS DE PISO SENSORES DE MOVIMENTO, FOTOCÉLULA LATERAL UNIPONTO, TAMPAS LATERAL DE ACABAMENTO, TAMPA FRONTAL BASCULANTE, INCLUSIVE FERRAGENS, ESTRUTURA AUXILIAR DE FIXAÇÃO E MÃO DE SERVIÇO DE INTERVENÇÃO PARA INSTALAÇÃO. CONFORME DETALHES EM PROJETO | UN | 1 | 6552.25 | 8440.6 | 8440.6 | 0.09173%
4.3 |  |  | FORROS |  | 1 |  | 248066.5 | 248066.5 | 2.696%
4.3.1 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 4070 | 47.32 | 60.95 | 248066.5 | 2.696%
4.4 |  |  | PORTAS E ESQUADRIAS |  | 1 |  | 155915.79 | 155915.79 | 1.694%
4.4.1 | 90797 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 106 | 822.52 | 1059.57 | 112314.42 | 1.221%
4.4.2 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 36.8 | 919.75 | 1184.82 | 43601.37 | 0.4738%
5 |  |  | PISOS, E REVESTIMENTOS |  | 1 |  | 1397449.83 | 1397449.83 | 15.19%
5.1 |  |  | PISOS E PAREDES |  | 1 |  | 1200310.15 | 1200310.15 | 13.04%
5.1.1 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 202.8 | 175.66 | 226.28 | 45889.58 | 0.4987%
5.1.2 | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 202.8 | 428.34 | 551.78 | 111900.98 | 1.216%
5.1.3 | 87299 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | m³ | 405.6 | 492.51 | 634.45 | 257332.92 | 2.797%
5.1.4 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 4308.6 | 128.39 | 165.39 | 712599.35 | 7.744%
5.1.5 | 104611 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 289 | 104.55 | 134.68 | 38922.52 | 0.423%
5.1.6 | 00039507 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | m² | 2028 | 12.89 | 16.6 | 33664.8 | 0.3659%
5.2 |  |  | IMPERMEALIZAÇÃO |  | 1 |  | 21238.28 | 21238.28 | 0.2308%
5.2.1 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 489.7 | 33.67 | 43.37 | 21238.28 | 0.2308%
5.3 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 175901.4 | 175901.4 | 1.912%
5.3.1 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 4340 | 16.46 | 21.2 | 92008 | 0.9999%
5.3.2 | 88411 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | m² | 4340 | 4.52 | 5.82 | 25258.8 | 0.2745%
5.3.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 2500 | 12.96 | 16.69 | 41725 | 0.4535%
5.3.4 | 104644 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MECÂNICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1840 | 7.14 | 9.19 | 16909.6 | 0.1838%
6 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  | 1 |  | 369805.86 | 369805.86 | 4.019%
6.1 | 101512 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | 1 | 2614.18 | 3367.58 | 3367.58 | 0.0366%
6.2 | 104474 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 198 | 364.46 | 469.49 | 92959.02 | 1.01%
6.3 | 104476 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 | UN | 492 | 187.72 | 241.82 | 118975.44 | 1.293%
6.4 | 103788 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 198 | 52.39 | 67.48 | 13361.04 | 0.1452%
6.5 | 106021 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 28 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 6 | 930.53 | 1198.7 | 7192.2 | 0.07816%
6.6 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 480 | 4.82 | 6.2 | 2976 | 0.03234%
6.7 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 168 | 11.57 | 14.9 | 2503.2 | 0.0272%
6.8 | 74130/003 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 58.99 | 75.99 | 227.97 | 0.002477%
6.9 | 00039449 | SINAPI | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC | UN | 18 | 279.21 | 359.67 | 6474.06 | 0.07036%
6.10 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 480 | 18.61 | 23.97 | 11505.6 | 0.125%
6.11 | 95786 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 480 | 66.36 | 85.48 | 41030.4 | 0.4459%
6.12 | 13031 | ORSE | Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt | un | 150 | 105.44 | 135.82 | 20373 | 0.2214%
6.13 | 000062 | SBC | PROJETO E EXECUÇÃO DE INSTALACAO ELETRICA EDIFICACAO | m² | 2035 | 18.64 | 24.01 | 48860.35 | 0.531%
7 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS |  | 1 |  | 42653.66 | 42653.66 | 0.4635%
7.1 | 74197/001 | SINAPI | FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM | UN | 4 | 2128.11 | 2741.43 | 10965.72 | 0.1192%
7.2 | 102610 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 4 | 2273.42 | 2928.61 | 11714.44 | 0.1273%
7.3 | 103373 | SINAPI | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | 180.5 | 11.21 | 14.44 | 2606.42 | 0.02833%
7.4 | 98108 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 6 | 515.56 | 664.14 | 3984.84 | 0.04331%
7.5 | 97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 12 | 571.36 | 736.02 | 8832.24 | 0.09599%
7.6 | 89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 65 | 54.34 | 70 | 4550 | 0.04945%
8 |  |  | INSTALAÇÕES DIVERSAS |  | 1 |  | 619386.79 | 619386.79 | 6.731%
8.1 |  |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  | 1 |  | 120160.78 | 120160.78 | 1.306%
8.1.1 | 98305 | SINAPI | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 4 | 2476.39 | 3190.08 | 12760.32 | 0.1387%
8.1.2 | 98299 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 650 | 25.58 | 32.95 | 21417.5 | 0.2328%
8.1.3 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 125 | 52.53 | 67.66 | 8457.5 | 0.09191%
8.1.4 | 000226 | SBC | PROJETO DE REDE LOGICA | m² | 2035 | 13.18 | 16.97 | 34533.95 | 0.3753%
8.1.5 | 7867 | ORSE | Switch 24 portas 10/100 Mbps - fornecimento | un | 8 | 520 | 669.86 | 5358.88 | 0.05824%
8.1.6 | 14649 | ORSE | Módulo roteador endereçavel, Wi-fire ou similar, modelo WF-MR | un | 25 | 450.92 | 580.87 | 14521.75 | 0.1578%
8.1.7 | 1650 | ORSE | No-break de 1,2kva com bateria extra de 12v x 45a | un | 4 | 658.1 | 847.76 | 3391.04 | 0.03685%
8.1.8 | 1649 | ORSE | No-break 110/220v 1.2 kva com 03 saídas 110v ac | un | 6 | 929.21 | 1197 | 7182 | 0.07805%
8.1.9 | 00043836/SINAPI | ORSE | Rack de piso para servidor, fechado, 44u, com porta, 44u x *570* mm | un | 4 | 2433.21 | 3134.46 | 12537.84 | 0.1363%
8.2 |  |  | VIDEOMONITORAMENTO |  | 1 |  | 94941.52 | 94941.52 | 1.032%
8.2.1 | 000578 | SBC | PROJETO DE INSTALACAO DE CFTV/CATV | m² | 2035 | 9.87 | 12.71 | 25864.85 | 0.2811%
8.2.2 | 00000010 | Próprio | Câmera Dome IP 4MP interna | UND | 45 | 423 | 544.9 | 24520.5 | 0.2665%
8.2.3 | 00000008 | Próprio | Câmera Bullet IP 4MP | UND | 16 | 489.99 | 631.2 | 10099.2 | 0.1098%
8.2.4 | 007350 | SBC | CAMERA BULLET INFRAVER. MULTI HD 4X1 INTELBRAS VHD3230 B G7 | UN | 8 | 348.9 | 449.45 | 3595.6 | 0.03908%
8.2.5 | 9113 | ORSE | Elemento de captura para DVR | un | 1 | 227.96 | 293.65 | 293.65 | 0.003191%
8.2.6 | 007414 | SBC | RACK - NVR SATND ALONE 1216 16 CANAIS FULL HD 1080P 2MP INTELBRAS | UN | 5 | 1300 | 1674.66 | 8373.3 | 0.091%
8.2.7 | 98299 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 450 | 25.58 | 32.95 | 14827.5 | 0.1611%
8.2.8 | 10096 | ORSE | Fonte de alimentação 12V / 10A (ou similar) | un | 69 | 56.81 | 73.18 | 5049.42 | 0.05488%
8.2.9 | 3803 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v | m | 450 | 4 | 5.15 | 2317.5 | 0.02519%
8.3 |  |  | INSTALAÇÕES TELEFONICAS E TELECOMUNICAÇÃO |  | 1 |  | 143548.25 | 143548.25 | 1.56%
8.3.1 | 000067 | SBC | PROJETO DE INSTALACAO TELEFONES E INTERCOMUNICACAO | m² | 2035 | 13.18 | 16.97 | 34533.95 | 0.3753%
8.3.2 | 106081 | SINAPI | INTERFONE COLETIVO COM 16 MONOFONES, BIVOLT(INCLUI TAG'S) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 6 | 14104.22 | 18169.05 | 109014.3 | 1.185%
8.4 |  |  | ELEVADOR |  | 1 |  | 172941.54 | 172941.54 | 1.879%
8.4.1 | 13732 | ORSE | Elevador panorâmico para 06 passageiros ou 450kg, com 02 paradas, altura de deslocamento 4m, dimensões da caixa 1,45 x 1,6m, velocidade 0,62 m/s, necessário poço de 1,10m no mínimo, modelo Green lift, GMV ou similar | un | 1 | 128850 | 165984.57 | 165984.57 | 1.804%
8.4.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 2 | 88.49 | 113.99 | 227.98 | 0.002478%
8.4.3 | 93204 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 24.4 | 62.22 | 80.15 | 1955.66 | 0.02125%
8.4.4 | 00013396 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 1 | 610.52 | 786.47 | 786.47 | 0.008547%
8.4.5 | 102481 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 0.696 | 656.25 | 845.38 | 588.38 | 0.006394%
8.4.6 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 92 | 28.68 | 36.94 | 3398.48 | 0.03693%
8.5 |  |  | COMBATE A INCENDIO E SPDA |  | 1 |  | 87794.7 | 87794.7 | 0.9541%
8.5.1 | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 18 | 97.76 | 125.93 | 2266.74 | 0.02463%
8.5.2 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 65 | 148.29 | 191.02 | 12416.3 | 0.1349%
8.5.3 | 000408 | SBC | PROJETO INSTALACOES PREV. E COMBATE A INCENDIO ACIMA 700M2 | m² | 2035 | 13.16 | 16.95 | 34493.25 | 0.3749%
8.5.4 | 101912 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 1601.14 | 2062.58 | 4125.16 | 0.04483%
8.5.5 | 000408 | SBC | PROJETO INSTALACOES PREV. E COMBATE A INCENDIO ACIMA 700M2 | m² | 2035 | 13.16 | 16.95 | 34493.25 | 0.3749%
9 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  | 1 |  | 448958.35 | 448958.35 | 4.879%
9.1 | 103253 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 15 | 5153.19 | 6638.33 | 99574.95 | 1.082%
9.2 | 103247 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 61 | 2597.95 | 3346.67 | 204146.87 | 2.219%
9.3 | 12184 | ORSE | Caixa de passagem polar para ar condicionado Split | un | 82 | 48.08 | 61.93 | 5078.26 | 0.05519%
9.4 | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 1250 | 2.65 | 3.41 | 4262.5 | 0.04632%
9.5 | 00039662 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 95 | 21.17 | 27.27 | 2590.65 | 0.02815%
9.6 | 00039661 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/16", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 95 | 14.44 | 18.6 | 1767 | 0.0192%
9.7 | 00039713 | SINAPI | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/4", E= 10 MM | M | 95 | 1.3 | 1.67 | 158.65 | 0.001724%
9.8 | 00039716 | SINAPI | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/8", E= 10 MM | M | 95 | 1.61 | 2.07 | 196.65 | 0.002137%
9.9 | 3649 | ORSE | Fita acabamento bordo, em PVC, cor branca, e=19mm | m | 1250 | 0.85 | 1.09 | 1362.5 | 0.01481%
9.10 | 103263 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 6 | 16796.09 | 21636.72 | 129820.32 | 1.411%
10 |  |  | BANHEIRO |  | 1 |  | 120837.69 | 120837.69 | 1.313%
10.1 | 4773 | ORSE | Bancada de mármore branco | m² | 38.95 | 438.78 | 565.23 | 22015.7 | 0.2393%
10.2 | 86936 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 22 | 483.42 | 622.74 | 13700.28 | 0.1489%
10.3 | 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 21.12 | 933.03 | 1201.92 | 25384.55 | 0.2759%
10.4 | 023391 | SBC | FORNECIMENTO PORTA ALUMINIO UMA FOLHA DE ABRIR | m² | 28.58 | 646.41 | 832.7 | 23798.56 | 0.2586%
10.5 | 95471 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 822.03 | 1058.93 | 4235.72 | 0.04603%
10.6 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 22 | 547.99 | 705.92 | 15530.24 | 0.1688%
10.7 | 104598 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 48.85 | 128.96 | 166.12 | 8114.96 | 0.08819%
10.8 | 104330 | SINAPI | RALO LINEAR, EM PVC COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | 29.21 | 37.62 | 300.96 | 0.003271%
10.9 | 90733 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 92 | 3.05 | 3.92 | 360.64 | 0.003919%
10.10 | 00036365 | SINAPI | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) | M | 92 | 38.11 | 49.09 | 4516.28 | 0.04908%
10.11 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 68 | 32.88 | 42.35 | 2879.8 | 0.0313%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 7216325.6
[5 empty] | Total do BDI |  | 1985342.16
[5 empty] | Total Geral |  | 9201667.76
_______________________________________________________________ José Vital de Andrade Neto Engenheiro Civil