ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

- INTRODUÇÃO

- O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada. O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

- NECESSIDADE

  - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Fundamentação: Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público. (Inciso I do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021).

- A aquisição dos produtos elencados atenderá às necessidades da demanda da Autarquia Municipal especialmente no que tange ao sistema de capitação, distribuição e em ligações de água no município, bem como a manutenção e ampliação do sistema de esgoto sanitário. O presente estudo técnico preliminar tem como objetivo a aquisição de material hidráulico relacionados em anexo, para um melhor desenvolvimento das atividades do SAAE.

  - ÁREA REQUISITANTE

- SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto.

  - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

- Considerando o objeto a ser contratado, que se trata de fornecimento de material hidráulico (bem comum), não haverá exigencia do (s) requisito (s) específico de habilitação.

- SOLUÇÃO

  - LEVANTAMENTO DE MERCADO

Fundamentação: Levantamento de mercado, que consiste na prospecção e análise das alternativas possíveis de soluções, podendo, entre outras opções: (Art. 7°, inciso III da IN 40/2020)

- ser consideradas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da administração; e

- ser realizada consulta, audiência pública ou diálogo transparente com potenciais contratadas, para coleta de contribuições.

- O SAAE já realizou diversos Pregões com objeto similar e                  constatou que o mesmo atende perfeitamente as necessidades do Município.

- Os valores médios e medianas dos preços unitáros serão obtidos por meio de pesquisa de preços efetuada e anexada nos autos do processo.

- Estimativa de valor da contratação para 12 meses é de R$ 549.060.81 (quinhentos e quarenta e nove mil, sessenta reais e oitenta e um centavos).

- Após a pesquisa de mercado, realizada a partir da pesquisa de contratações públicas e de pesquisa em sites do ramo pertinente, a equipe se sentiu segura para a descrição do objeto e a consequente coleta de orçamento.

  - SOLUÇÃO

Fundamentação: Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso, acompanhada das 3 justificativas técnica e econômica da escolha do tipo de solução (Art. 7°, inciso IV da IN 40/2020 e inciso VII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021).

- Os itens a serem adquiridos não demandam de manutenção e nem de assistência técnica.

- A realização do Pregão Eletrônico na modalidade de Registro de Preços é a melhor forma para tal contratação, já que proporciona uma disputa de preços durante a sessão, proporcionando uma compra com maior celeridade e economicidade, como também amplia o univeros dos potenciais licitantes.

- A Administração adotará o Sistema de Registro de Preços (SRP), por se tratar de um procedimento especial e flexível, uma vez que há a possibilidade de realizar parceladamente os serviços em questão, em conformidade com a necessidade institucional e a disponibilidade de seu orçamento.

  - ESTIMATIVA DA QUANTIDADE

Fundamentação: Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, considerando a interdependência com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala (Art. 7°, inciso V da IN 40/2020 e inciso IV do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021).

- A estimativa das quantidades foram dimencionadas através de levantamentos feitos internamente pela autarquia requisitante, bem como nas aquisições feitas pelo Municipio em Processos anteriores, obtidos através de estimativa realizada pelo  comparativo com as aquisições do ano anterior, sendo 12 meses de serviços continuados.

  - ESTIMATIVA DO VALOR

Fundamentação: Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação (Art. 7°, inciso VI da IN 40/2020 e inciso VI do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021).

| ITEM | Quant | Unid medida | Descrição | valor unt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | UND | ADAPTADOR OCRE 100X110 MM - | 45,00 |
| 2 | 10 | UND | ADAPTADOR SOLD.40X1.1/4 - | 3,90 |
| 3 | 6 | UN | ADAPTADOR SOLDAVEL 110 x 4 | 88 |
| 4 | 800 | UN | ADAPTADOR SOLDAVEL 20 x 1/2 | 1,00 |
| 5 | 20 | UN | ADAPTADOR SOLDAVEL 25 x 3/4 | 1,15 |
| 6 | 20 | UN | ADAPTADOR SOLDAVEL 32 x 1 - | 2,50 |
| 7 | 20 | UN | ADAPTADOR SOLDAVEL 50 x 1 1/2 | 4,25 |
| 8 | 30 | UN | ADAPTADOR SOLDAVEL 60 x 2 | 16,00 |
| 9 | 20 | UN | ADAPTADOR SOLDAVEL 75 x 2.1/2 | 18,48 |
| 10 | 10 | UN | ADAPTADOR SOLDAVEL 85 x 3 | 72,00 |
| 11 | 20 | UN | ADESIVO C/ PINCEL 175G | 15,00 |
| 12 | 60 | UN | ADESIVO PLASTICO 850G | 57,00 |
| 13 | 30 | Pç | Anel dn 100 de 110 PBA | 6,00 |
| 14 | 30 | UND | ANEL DN 150 P/LUVA DEFOFO - | 16,00 |
| 15 | 100 | UND | Anel dn 50 de 60 PBA | 4,80 |
| 16 | 100 | UND | Anel dn 75 de 85 PBA | 5,60 |
| 17 | 20 | PÇ | BUCHA DE REDUÇÃO 110X85MM. | 113,75 |
| 18 | 400 | UN | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL 25 x 20MM | 0,70 |
| 19 | 250 | UN | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL 32 x 25MM - LONGA | 1,00 |
| 20 | 10 | UN | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 40 X 32 MM - LONGA | 2,00 |
| 21 | 50 | UND | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50 X 32 MM - | 6,20 |
| 22 | 10 | PÇ | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50 X 40 MM | 4,50 |
| 23 | 30 | UN | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL 60 x 50MM | 8,90 |
| 24 | 30 | Un | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL 75 x 60MM | 18 |
| 25 | 20 | Un | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL 85 x 75MM | 42,50 |
| 26 | 20 | UND | CAP 110MM ESGOTO OCRE. - | 20 |
| 27 | 20 | UND | CAP PVC 100MM ESGOTO BRANCO - | 10,7 |
| 28 | 50 | PC | CAP ROSCAVEL 1/2 | 1,50 |
| 29 | 10 | UN | CAP SOLDAVEL 110MM | 127,50 |
| 30 | 200 | PC | CAP SOLDAVEL 20MM | 1,75 |
| 31 | 20 | UN | CAP SOLDAVEL 25mm - | 1,25 |
| 32 | 50 | PC | CAP SOLDAVEL 32MM | 2,20 |
| 33 | 30 | PÇ | CAP SOLDÁVEL 40MM. | 3 |
| 34 | 30 | PC | CAP SOLDAVEL 50MM | 7,60 |
| 35 | 30 | PC | CAP SOLDAVEL 60MM | 7,80 |
| 36 | 30 | UN | CAP SOLDAVEL 75MM | 17,30 |
| 37 | 30 | UN | CAP SOLDAVEL 85MM | 70 |
| 38 | 10 | UND | COLAR TOMADA F F 150X1/2 - | 245 |
| 39 | 10 | UND | COLAR TOMADA F F DN 100X1/2. - | 147,00 |
| 40 | 10 | UND | COLAR TOMADA F F DN 150X3/4 - | 270,00 |
| 41 | 10 | UND | COLAR TOMADA F F DN 75X1/2 - | 130,00 |
| 42 | 5 | UN | COLAR TOMADA PVC SOLDÁVEL 110 x 1/2 | 55,00 |
| 43 | 300 | UN | COLAR TOMADA PVC SOLDÁVEL 32 x 1/2 | 15,33 |
| 44 | 20 | UN | COLAR TOMADA PVC SOLDÁVEL 40 x 1/2 | 14,00 |
| 45 | 100 | UN | COLAR TOMADA PVC SOLDÁVEL 50 x 1/2 | 9,90 |
| 46 | 70 | UN | COLAR TOMADA PVC SOLDÁVEL 60 x 1/2 | 15 |
| 47 | 20 | UN | COLAR TOMADA PVC SOLDÁVEL 75 x 1/2 | 48 |
| 48 | 30 | UN | COLAR TOMADA PVC SOLDÁVEL 85 x 1/2 | 60 |
| 49 | 5 | UN | COLAR TOMADA SOLDÁVEL EM POLIPROPILENO COM PARAFUSO 110 x 1/2 | 146,90 |
| 50 | 100 | UN | COLAR TOMADA SOLDÁVEL EM POLIPROPILENO COM PARAFUSO 32 x 1/2 | 29,00 |
| 51 | 20 | UN | COLAR TOMADA SOLDÁVEL EM POLIPROPILENO COM PARAFUSO 40 x 1/2 | 32,00 |
| 52 | 50 | UN | COLAR TOMADA SOLDÁVEL EM POLIPROPILENO COM PARAFUSO 50 x 1/2 | 35,00 |
| 53 | 50 | UN | COLAR TOMADA SOLDÁVEL EM POLIPROPILENO COM PARAFUSO 60 x 1/2 | 51,00 |
| 54 | 20 | UN | COLAR TOMADA SOLDÁVEL EM POLIPROPILENO COM PARAFUSO 75 x 1/2 | 112,00 |
| 55 | 20 | UN | COLAR TOMADA SOLDÁVEL EM POLIPROPILENO COM PARAFUSO 85 x 1/2 | 140,00 |
| 56 | 200 | UN | CURVA 90° CURTA - PVC - COLETOR DE ESGOTO DN 100 MM OCRE - LARANJA | 60,00 |
| 57 | 4 | UND | CURVA GALVANIZADA 1.1/2 | 70,00 |
| 58 | 4 | UND | Curva galvanizada 2 | 90,00 |
| 59 | 4 | UND | Curva galvanizada 2.1/2 | 93,33 |
| 60 | 4 | UN | CURVA GALVANIZADA 3 | 360,00 |
| 61 | 4 | UN | CURVA LONGA PBA 110 MM 45° | 198,00 |
| 62 | 4 | UND | Curva Longa PBA 110mm | 225,00 |
| 63 | 10 | UN | CURVA LONGA PBA 60 MM 45° | 38,80 |
| 64 | 10 | UND | Curva Longa PBA 60mm | 38,80 |
| 65 | 10 | UN | CURVA LONGA PBA 75 MM 45° | 160,00 |
| 66 | 10 | UND | Curva Longa PBA 75mm | 150,00 |
| 67 | 10 | UN | CURVA LONGA PBA 85 MM 45° | 150,00 |
| 68 | 10 | UND | Curva Longa PBA 85mm | 150,00 |
| 69 | 10 | UND | CURVA LONGA SOLD.50MM - | 22,00 |
| 70 | 30 | UN | CURVA LONGA SOLDÁVEL 32 MM | 8,50 |
| 71 | 10 | UN | CURVA LONGA SOLDÁVEL 32 MM 45° | 7,50 |
| 72 | 20 | UN | CURVA LONGA SOLDÁVEL 40 MM | 17 |
| 73 | 10 | UN | CURVA LONGA SOLDÁVEL 40 MM - 45° | 18,50 |
| 74 | 10 | UNID | CURVA LONGA SOLDÁVEL 50 MM 45° | 18,50 |
| 75 | 150 | UND | FITA VEDA ROSCA 50M - | 7 |
| 76 | 50 | UN | JOELHO 45º SOLDAVEL 20MM | 1,60 |
| 77 | 20 | UN | JOELHO 45º SOLDAVEL 25MM | 2,20 |
| 78 | 30 | UN | JOELHO 45º SOLDAVEL 32MM | 5,30 |
| 79 | 300 | UND | JOELHO ESGOTO 100MM BRANCO - | 6 |
| 80 | 20 | UND | JOELHO ESGOTO 50MM BRANCO - | 2,15 |
| 81 | 20 | UND | JOELHO ESGOTO 75 MM BRANCO - | 5,50 |
| 82 | 20 | UND | JOELHO PCV 45º 100MM PARA ESGOTO - | 5 |
| 83 | 4000 | UND | JOELHO SOLD.20MM - | 0,7 |
| 84 | 200 | UND | JOELHO SOLD.25MM - | 0,65 |
| 85 | 50 | UND | JOELHO SOLD.40MM - | 7 |
| 86 | 30 | UND | JOELHO SOLD.50MM - | 2,80 |
| 87 | 200 | PC | JOELHO SOLDAVEL 32MM - | 2,40 |
| 88 | 400 | PÇ | JOELHO SOLDAVEL BUCHA DE LATÃO AZUL 25 X 1/2. | 4,20 |
| 89 | 500 | UND | LIXA DAGUA 100 | 2,50 |
| 90 | 100 | UN | LIXA DE FERRO Nº 120 | 3,80 |
| 91 | 10 | UND | LUVA 150MM FERRO FUNDIDO - | 550 |
| 92 | 50 | UN | LUVA DE CORRER 110 MM OCRE PARA ESGOTO | 45 |
| 93 | 50 | UN | LUVA DE CORRER 150 MM OCRE PARA ESGOTO | 60 |
| 94 | 20 | UND | Luva de correr p/tubo roscavel 1 - | 21 |
| 95 | 50 | UND | LUVA DE CORRER P/TUBO ROSCAVEL 1/2 - | 15,33 |
| 96 | 50 | UN | LUVA DE CORRER PVC ESGOTO DN 100MM - BRANCO | 20 |
| 97 | 500 | PC | LUVA DE CORRER SOLDAVEL 20MM | 11,90 |
| 98 | 30 | PC | LUVA DE CORRER SOLDAVEL 25MM | 12,50 |
| 99 | 400 | PC | LUVA DE CORRER SOLDAVEL 32MM | 21 |
| 100 | 20 | UN | LUVA DE CORRER SOLDAVEL 40MM | 32,80 |
| 101 | 100 | PC | LUVA DE CORRER SOLDAVEL 50MM | 32,80 |
| 102 | 20 | PC | LUVA DE UNIAO DE 1/2 ROSCAVEL | 10 |
| 103 | 5 | UN | LUVA DE UNIÃO GALVANIZADA FG 1.1/2 | 120 |
| 104 | 4 | Unidade | LUVA DE UNIÃO GALVANIZADA FG 2 | 135 |
| 105 | 4 | UND | LUVA DE UNIÃO GALVANIZADA FG 2.1/2 | 233,77 |
| 106 | 4 | UN | LUVA DE UNIÃO GALVANIZADA FG 3 | 330 |
| 107 | 10 | PÇ | LUVA DEFOFO DN 150MM. | 385 |
| 108 | 15 | UN | LUVA GALVANIZADA 1.1/2 | 41,50 |
| 109 | 15 | UN | LUVA GALVANIZADA 2 | 56 |
| 110 | 6 | PC | LUVA GALVANIZADA 2.1/2 | 95 |
| 111 | 6 | UN | LUVA GALVANIZADA 3 | 130 |
| 112 | 30 | UN | Luva PBA 110mm - Luva PBA Sold. 110mm | 155 |
| 113 | 30 | UN | LUVA PBA 60 MM | 53 |
| 114 | 30 | UN | LUVA PBA 75 MM | 107,38 |
| 115 | 30 | UN | Luva PBA 85 mm | 122 |
| 116 | 1000 | UND | LUVA SOLD.20X1/2 LATAO, AZUL | 6 |
| 117 | 40 | UND | LUVA SOLD.25 X 1/2 - | 1,7 |
| 118 | 40 | UND | LUVA SOLD.25X3/4 | 1,9 |
| 119 | 500 | PC | LUVA SOLDÁVEL 20 X 1/2. | 0,99 |
| 120 | 10 | UN | LUVA SOLDAVEL 110MM | 65 |
| 121 | 2000 | UN | LUVA SOLDAVEL 20MM | 0,7 |
| 122 | 100 | UN | LUVA SOLDÁVEL 25 x 3/4 LATÃO, AZUL | 11 |
| 123 | 200 | UN | LUVA SOLDAVEL 25MM | 0,8 |
| 124 | 800 | UN | LUVA SOLDAVEL 32MM | 2,1 |
| 125 | 100 | UN | LUVA SOLDAVEL 50MM | 3 |
| 126 | 20 | UN | LUVA SOLDAVEL 60MM | 12 |
| 127 | 20 | UN | LUVA SOLDAVEL 75MM | 15,30 |
| 128 | 30 | UN | LUVA SOLDAVEL 85MM | 23 |
| 129 | 5 | PÇ | NIPEL DUPLO GALVANIZADO 1.1/2 | 25 |
| 130 | 4 | PÇ | NIPEL DUPLO GALVANIZADO 2 | 24 |
| 131 | 4 | PÇ | NIPEL DUPLO GALVANIZADO 2.1/2 | 42 |
| 132 | 4 | PÇ | NIPEL DUPLO GALVANIZADO FG 3 | 74,50 |
| 133 | 20 | PC | NIPEL PVC COM ROSCA DE 1/2. | 1 |
| 134 | 50 | UN | PASTA LUBRIFICANTE 1000 GR | 38 |
| 135 | 10 | UN | PASTA LUBRIFICANTE 160gr | 25 |
| 136 | 20 | PC | PLUG PVC ROSCAVEL DE 1/2 | 0,7 |
| 137 | 100 | UND | Registro de esfera PVC 1/2 rosc. femea união | 13,8 |
| 138 | 10 | PÇ | REGISTRO DE ESFERA PVC 75 MM | 89,9 |
| 139 | 300 | UN | REGISTRO DE ESFERA PVC SOLDÁVEL 20MM - UNIÃO | 26 |
| 140 | 10 | PC | REGISTRO DE GAVETA SANEAMENTO 1 COM 07 FIOS DE ROSCA | 70 |
| 141 | 10 | PC | REGISTRO DE GAVETA SANEAMENTO 1.1/2 COM 07 FIOS DE ROSCA | 65 |
| 142 | 2 | UN | REGISTRO DE GAVETA SANEAMENTO 1.1/4 COM 07 FIOS DE ROSCA | 40 |
| 143 | 10 | UND | REGISTRO DE GAVETA SANEAMENTO 2 COM 07 FIOS DE ROSCA | 232 |
| 144 | 5 | UN | REGISTRO DE GAVETA SANEAMENTO 2.1/2 COM 07 FIOS DE ROSCA | 500 |
| 145 | 10 | PÇ | REGISTRO DE GAVETA SANEAMENTO 3 07 FIOS DE ROSCA | 400 |
| 146 | 2 | PÇ | REGISTRO DE GAVETA SANEAMENTO 4 COM 07 FIOS DE ROSCA | 710 |
| 147 | 500 | UND | REGISTRO EM LATAO FORJADO DN 1/2 MACHO FEMEA - | 37,50 |
| 148 | 10 | PÇ | Registro Esfera PVC 40mm. | 20 |
| 149 | 10 | Pç | Registro Esfera PVC 50mm | 20 |
| 150 | 10 | pç | Registro Esfera PVC 60mm | 68,50 |
| 151 | 50 | UND | REGISTRO SOLDAVEL 32 MM - | 41,30 |
| 152 | 5 | UN | REPARO PARA VALVULA DE BANHEIRO PREDIAL | 26 |
| 153 | 300 | UNID | SELIM ESGOTO PVC ABRAÇADEIRA COM TRAVA 150 X 100MM | 21 |
| 154 | 10 | UND | SELIM ESGOTO PVC ABRAÇADEIRA COM TRAVA 200 X 100MM | 70 |
| 155 | 100 | UN | SELIM ESGOTO PVC COMPACTO DN 150 X 100 MM PARA TUBO LISO | 39,9 |
| 156 | 50 | UN | SELIM ESGOTO PVC COMPACTO DN 150x100 PARA TUBO CORRUGADO | 50 |
| 157 | 100 | UN | SELIM PVC ESGOTO AJUSTÁVEL 150 x 100 MM | 26 |
| 158 | 30 | UN | TE ESGOTO 100MM (BRANCO) | 12,5 |
| 159 | 10 | UN | TE ESGOTO 50 MM - BRANCO | 8,45 |
| 160 | 10 | PC | TE ESGOTO DN 75 SN - BRANCO | 16,85 |
| 161 | 2 | PÇ | TE GALVANIZADO FG 1.1/2 | 34 |
| 162 | 2 | PÇ | TE GALVANIZADO FG 2 | 43,7 |
| 163 | 2 | PÇ | TE GALVANIZADO FG 2.1/2 | 82,45 |
| 164 | 2 | PÇ | TE GALVANIZADO FG 3 | 111 |
| 165 | 10 | UN | TÊ OCRE 110 MM | 43 |
| 166 | 3 | UN | Te PBA 110mm | 131,9 |
| 167 | 10 | PÇ | TE PBA 60 MM | 20 |
| 168 | 5 | UND | Te PBA 75mm | 53,05 |
| 169 | 5 | UND | Te PBA 85mm | 45 |
| 170 | 10 | UN | TE Sold. 85MM - | 115 |
| 171 | 5 | UN | TE SOLDAVEL 110 MM - | 108,9 |
| 172 | 300 | Pc | TE SOLDAVEL 20MM | 0,9 |
| 173 | 100 | PC | TE SOLDAVEL 25MM | 1 |
| 174 | 100 | Pc | TE SOLDAVEL 32MM | 3,5 |
| 175 | 20 | UN | TE SOLDAVEL 40MM - | 4 |
| 176 | 50 | Pc | TE SOLDAVEL 50MM | 5,25 |
| 177 | 10 | Pc | TE SOLDAVEL 60MM | 17 |
| 178 | 10 | UN | TE SOLDAVEL 75MM | 60 |
| 179 | 20 | UN | TORNEIRA DE METAL COM BICO 1/2 | 15,50 |
| 180 | 20 | UN | Torneira PVC 1/2 - | 3,4 |
| 181 | 100 | PC | TUBO ESGOTO PVC 100MM (BRANCO) | 84 |
| 182 | 10 | pç | TUBO ESGOTO PVC 50MM BRANCO | 61 |
| 183 | 20 | PC | TUBO ESGOTO PVC 75MM BRANCO | 86 |
| 184 | 10 | TUBO | TUBO GALVANIZADO FG DN 1.1/2 - 6,00 METROS | 520 |
| 185 | 20 | TUBO | TUBO GALVANIZADO FG DN 2 - 6,00 METROS | 642,50 |
| 186 | 7 | UN | TUBO GALVANIZADO FG DN 2.1/2 6,00 M | 860 |
| 187 | 8 | UN | TUBO GALVANIZADO FG DN 3 6,00 M | 1100 |
| 188 | 100 | TUBO | TUBO PBA DN 60/DE 75, CLASSE 15 | 95 |
| 189 | 200 | TUBO | TUBO PBA DN 75/DE 85, CLASSE 15 | 180 |
| 190 | 30 | TUBO | TUBO PBA DN 85/ DE 110, CLASSE 15 | 230 |
| 191 | 10 | UN | TUBO PVC DEFOFO DN 150 MM | 280 |
| 192 | 150 | UND | TUBO PVC DN 100MM PARA ESGOTO JEI NBR 7362 - | 130 |
| 193 | 200 | UND | TUBO PVC DN 150MM PARA ESGOTO JEI NBR 7362 - | 180 |
| 194 | 5 | UND | TUBO PVC DN 200MM PARA ESGOTO JEI NBR 7362 - | 300 |
| 195 | 2 | UND | TUBO PVC DN 250MM PARA ESGOTO JEI NBR 7362 - | 500 |
| 196 | 1000 | TUBO | TUBO PVC SOLDÁVEL 20MM | 20 |
| 197 | 100 | PEÇA | TUBO PVC SOLDAVEL 25MM | 24 |
| 198 | 1200 | UN | TUBO PVC SOLDÁVEL 32 MM | 56 |
| 199 | 50 | UN | TUBO PVC SOLDÁVEL 40 MM | 100 |
| 200 | 500 | UN | TUBO PVC SOLDAVEL 50MM | 83,00 |
| 201 | 5 | UN | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 1 | 28,90 |
| 202 | 5 | PÇ | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 1.1/2 | 85, |
| 203 | 5 | UN | VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2 | 250 |
| 204 | 2 | UN | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2.1/2 | 278 |
| 205 | 2 | UN | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 3 | 510 |
| 206 | 3 | UN | VÁLVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA DN 100 | 750 |
| 207 | 3 | PÇ | VÁLVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA DN 150 | 7200 |
| 208 | 3 | UND | VÁLVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA DN 80 | 750 |
| 209 | 20 | UN | VÁLVULA ELIMINADORA DE AR EM LATÃO 1/2 (VENTOSA) | 63 |
| 210 | 4 | UN | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO AÇÃO DIRETA 1 EM LATÃO | 550 |

  - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

Fundamentação: Justificativas para o parcelamento ou não da solução, se aplicável. (Art. 7°, inciso VII da IN 40/2020 e inciso VIII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021).

- O parcelamento da solução é técnica e economicamente viável e não representa perda de economia de escala, devendo ser licitado por itens, que serão adquiridos a medida da necessidade.

  - CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Fundamentação: Contratações correlatas e/ou interdependentes. (Art. 7°, inciso VIII da IN 40/2020 e inciso XI do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021).

- O processo 0159/2022 se refere  à contratação anterior, em que objetos são similares ou iguais às necessidades descritas neste Estudo Técnico Prelimar.

  - ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

Fundamentação: Demonstração do alinhamento entre a contratação e o planejamento do órgão ou entidade, identificando a previsão no Plano Anual de Contratações ou, se for o caso, justificando a ausência de previsão; (Art. 7°, inciso IX da IN 40/2020).

Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração; (inciso II do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021).

- Como exposto nos tópicos anteriores, a licitação em referência é para aquisição de itens que atendam além dos requisitos específicos solicitados, assim também outros: economicidade, eficácia, eficiência e melhor aproveitamento dos                             recursos financeiros da administração.

- PLANEJAMENTO

  - RESULTADOS PRETENDIDOS

Fundamentação: Resultados pretendidos, em termos de efetividade e de desenvolvimento nacional sustentável; (Art. 7°, inciso X da IN 40/2020).

Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis; (inciso IX do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021).

- Pretende-se adquirir os itens descritos com o melhor preço, com qualidade que atenda a especificação, correspendendo às necessidades do SAAE.

  - PROVIDÊNCIAS

Fundamentação: Providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual ou adequação do ambiente da organização; (Art. 7°, inciso XI da IN 40/2020 e inciso X do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021.

  - IMPACTO AMBIENTAL

Fundamentação: Possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento. (Art. 7°, inciso XII da IN 40/2020).

Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável. (inciso XII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021).

- O acondicionamento dos objetos desta contratação têm impactos ambientais que demandam cuidados específicos por ocasião do descarte.

- O municipio de Córrego Fundo dispõe de coleta seletiva, o descarte correto dos materiais reduz a quantidade de poluição ocasionada por resíduos humanos, e minimiza os impactos ambientais e o descarte adequado dos materiais e a reciclagem dos mesmos.

- VIABILIDADE

Fundamentação: Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da contratação. (Art. 7°, inciso XIII da IN 40/2020).

Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina. (inciso XIII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021).

- O presente Estudo Técnico Preliminar - ETP, considerando a análise das alternativas de atendimento das necessidades elencadas pela área requisitante e os demais aspectos normativos, conclui pela viabilidade da contratação - uma vez considerados os seus potenciais benefícios em termos de eficácia, eficiência, efetividade e economicidade. Em complemento, os requisitos listados atendem adequadamente às demandas formuladas, os custos previstos são compatíveis e os riscos identificados são administráveis, pelo que Recomendamos o prosseguimento da pretensão contratual.

Córrego Fundo, 24 de junho de 2024

_________________________________

Elaborado por:

Maiza Maria Guimarães

Oficial Administrativo

___________________________________

Autoridade Competente

José Mendes da Silveira

Diretor do SAAE