ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA

| ITEM | CODIGO SINAPI SEM DESONERAÇÃO | DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO | Unidade de Medida | Quantidade | Valor de Referência | Valor do Item |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ---------- | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES |  |  |  |  |
| 1.1 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 09/2023 | m² | 5,00 |  |  |
| 1.2 | COMP-07 | RETIRADA MANUAL DE DIVISÓRIAS (PAINEL/VIDRO/PAINEL), (2x62,25). | m² | 124,50 |  |  |
| 1.3 | 97633 | DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE PISO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 092023, (2x5,175). | m² | 10,35 |  |  |
| 1.4 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (VASO SANITÁRIO) | UN | 2,00 |  |  |
| 1.5 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (LAVATÓRIO DE BANHEIRO, 1 CUBA) | UN | 2,00 |  |  |
| 1.6 | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | UN | 18,00 |  |  |
|  | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | UN | 12,00 |  |  |
| 2 | ---------- | PINTURA |  |  |  |  |
| 2.1 | ---------- | PAREDES |  |  |  | ----- |
| 2.1.1 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF 04/2023 (2x61,95). | m² | 123,90 |  |  |
| 2.1.2 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF04/2023 (2x61,95). | m² | 123,90 |  |  |
| 2.2 | ---------- | TETO |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO, AF 04/2023, (2x66,72). | m² | 133,44 |  |  |
| 2.2.2 | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF 04/2023, (2x66,72). | m² | 133,44 |  |  |
| 3 | ---------- | RECUPERAÇÃO DE PISO DE MADEIRA |  |  |  |  |
| 3.1 | PESQUISA DE PREÇOS INTERNET EM 26/12/2023 | RECUPERAÇÃO DE PISO EM TACO DE MADEIRA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA LIXAMENTO, RASPAGEM, CALAFETAÇÃO E APLICAÇÃO DE RESINA OU PINTURA (2x66,72) | m² | 133,44 |  |  |
| 4 | ---------- | INSTALAÇÃO DE PORTAS E DIVISÓRIAS |  |  |  |  |
| 4.1 | 96359 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023 (2X30) | m² | 60,00 |  |  |
|  | 96358 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM D M2 AS 107,99 UAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃO (2X35,85) | m² | 71,70 |  |  |
| 4.2 | 100688 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPUlLAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019 | UN | 2,00 |  |  |
| 4.3 | 100686 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF12/2019 | UN | 6,00 |  |  |
| 5 | ---------- | BANHEIROS |  |  |  |  |
| 5.1 | 87258 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE DE ÁREA MENOR QUE 5M² AF 02/2023 | m² | 10,35 |  |  |
| 5.2 | 86895 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 |  |  |
| 5.3 | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 |  |  |
| 5.4 | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 |  |  |
| 5.5 | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 |  |  |
| 5.6 | 102161 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021, (instalação de espelho, 2 peças de 0,60x0,80m) | m² | 0,96 |  |  |
| 6 | ---------- | PERSIANAS |  |  |  |  |
| 6.1 | COMP80401068 | Retirada de Persianas, sem reaproveitamento. | m² | 7,50 |  |  |
| 6.2 | COMP99510474 | INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO BLACKOUT 85/100 MM - BDI = 16,96 | m² | 7,50 |  |  |
| 7 | ---------- | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  |
| 7.1 | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | UN | 18,00 |  |  |
| 7.2 | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 2,00 |  |  |
| 7.3 | 97585 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 8,00 |  |  |
| 7.4 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 | UN | 6,00 |  |  |
| 7.5 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023, Padrão NBR 14136. | UN | 12,00 |  |  |
| 8 | ---------- | LIMPEZA |  |  |  |  |
| 8.1 | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO (2x66,72) | m³ | 133,44 |  |  |
| 8.2 | 99804 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL (BANHEIROS 2x5,175) | m² | 10,35 |  |  |
| 9 | ---------- | TOTAL SEM BDI |  |  |  |  |
| 10 | ---------- | BDI DE 22% |  |  |  |  |
| 11 | ---------- | TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI |  |  |  |  |