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TERMO DE REFERÊNCIA


1. [bookmark: _Toc68020550]DO OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO EDIFICIO SEDE E DA LOJA DO DETRAN/PE, NO PLAZA SHOPPING, por meio de Dispensa Eletrônica de Licitação com fundamento no art. 75, inc. I da Lei nº 14.133/21, garantindo as exigências de mobilidade no prédio da sede do DETRAN-PE.
1.2. O serviço será com reposição de peças e insumos.
1.3. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo bem de luxo, conforme definição do art. 8º do Decreto nº 51.652/ 2021.
1.4. As especificações e os quantitativos do objeto desta licitação estão divididos por itens e descritos conforme quadro abaixo:

	LOTE ÚNICO

	Item
	Código
	CATSER
	Descrição
	Unid.
	Quant. (mês)
	Preço Unitário Mensal
	Valor Total

	
	E-Fisco
	
	
	
	
	
	Anual

	1
	4210433
	3557
	(4210433) - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS, PLATAFORMA ELEVATORIA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 250KG
	2
	12
	 
	 

	2
	4209923
	3557
	(4209923) - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, CAPACIDADE PARA 450 KG
	1
	12
	 
	 

	VALOR TOTAL
	R$
	R$ 




2. [bookmark: _Toc68020561]DAS JUSTIFICATIVAS

2.1. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1.1. A presente contratação se faz necessária para atendimento aos normativos de acessibilidade em equipamentos públicos, visando garantir a funcionalidade dos elevadores do edifício sede do Detran/PE, e de sua Loja de Atendimento instalada no Shopping Plaza, no bairro de Casa Forte. Tais equipamentos são essenciais para o desempenho das atribuições funcionais da Autarquia. Destaque-se a necessidade de utilização dos elevadores pelos PCD que utilizam a SEDE do DETRAN-PE e a referida loja, como também, para os demais funcionários e usuários que participam de atividades na Escola Púbica de Trânsito. Os serviços se desenvolverão conforme as especificações e quantidades constantes neste Termo de Referência.

A contratação dos serviços de manutenção se dá, portanto, em atendimento à exigência da DRT - Delegacia Regional do Trabalho, e em observância à lei Municipal nº 16.292, de 29/01/1997, que versa sobre EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES NA CIDADE DO RECIFE, em seu Capítulo VI, Seção V, Subseção II, onde se lê: 
“Art. 160. A concessão do ‘Habite-se’ ou ‘Aceite-se’ dos prédios onde forem instalados Elevadores de Passageiros, Elevadores de Cargas e Escadas Rolantes, ficará condicionada à apresentação do termo de responsabilidade firmado pelo instalador, atestando o perfeito funcionamento do(s) aparelho(s) e obrigando-se o mesmo a, durante o prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir do ‘Habite-se’ ou do ‘Aceite-se’, proceder a manutenção gratuita dos aparelhos instalados.
         § 1º - Expirado o prazo de garantia previsto no ‘caput’ deste artigo, o proprietário ou responsável pela edificação deverá encaminhar à Prefeitura o Contrato de Manutenção ou Conservação com empresa devidamente habilitada, na forma desta Lei, para efeito de controle e fiscalização.”     

2.2. JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO ESTIMADO

2.2.1. O DETRAN/PE possui três elevadores instalados, a saber:
2.2.1.1. Na sede:
i. Elevador de plataforma de acessibilidade (elevador PCD), localizado no corredor de acesso aos setores administrativos (próximo à entrada da Central de Processamento de Dados – CPD);
ii. Elevador de passageiros, localizado na Escola de Trânsito.
2.2.1.2.  No Shopping Plaza
i. Elevador de plataforma de acessibilidade (elevador PCD).

Assim, a presente contratação prevê manutenção mensal para os três equipamentos, durante o período de 12 (doze) meses.


2.3. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

2.3.1.  Devido à natureza dos serviços a serem contratados, à pouca quantidade de equipamentos e ao fato de não haver distanciamento geográfico entre seus pontos de localização (dois no bairro da Iputinga e um no bairro de Casa Forte, distantes apenas 4,8 Km), o parcelamento não se mostra viável sob seus aspectos técnico-administrativos.  


2.4. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO
2.4.1. A presente contratação será formalizada por meio de dispensa de licitação, conforme permissivo legal contido no art. 75, I da Lei Federal nº 14.133/21, que permite contratação direta que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (Cem mil reais).
2.4.2. Nesse sentido, uma vez que a contratação pretendida corresponde a valor inferior ao referido na lei e a despesa não constitui fracionamento indevido, bem como o somatório das despesas realizadas com objetos idênticos ou de mesma natureza (do mesmo ramo de atividade), no mesmo exercício financeiro, por esta unidade gestora, não ultrapassa o limite estabelecido pelo art. 75, I da Lei Federal nº 14.133/21, destaca-se o pleno atendimento dos requisitos legais.

2.5. RAZÃO DA ESCOLHA DO CONTRATADO

2.5.1. Conforme preconiza o art. 7º, inciso II, do Decreto nº 56.586/2024, o contratado será definido utilizando-se do critério de julgamento MENOR PREÇO.
2.5.2. Quando do encerramento do prazo de recebimento de propostas, o sistema de processamento da contratação direta (PE-Integrado) realizará o ranqueamento automático dos valores recebidos em ordem crescente, possibilitando ao agente público responsável pelo processamento a visualização da proposta mais bem classificada. Após convocação e negociação, caso o fornecedor envie sua proposta e documentos de habilitação, e estes sejam analisados como conformes com as disposições deste Termo de Referência (art. 14 ao 18 do Decreto nº 56.586/2024), será considerado apto à contratação, a qual só será realizada após o reconhecimento da regularidade formal do procedimento pela autorização da autoridade competente (art. 20 e 21 do Decreto nº 56.586/2024).

12. 
1. 
2. 

[bookmark: _Toc68020563][bookmark: _Toc432770637]3. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

3.1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / DETALHAMENTO DO OBJETO
3.1.1. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva serão prestados na Sede do DETRAN/PE, localizada à Estrada do Barbalho, 889. Iputinga, Recife – PE e na Loja DETRAN/PE do Shopping Plaza, no bairro de Casa Forte.

3.1.2.  Os equipamentos considerados no objeto do presente processo possuem as seguintes especificações:

3.1.2.1. PLATAFORMA ELEVATÓRIA (sede do DETRAN/PE e Loja DETRAN/PE no Shopping Plaza)

Marca: Montele Elevadores
Capacidade: 250 Kg ou 02 (dois) passageiros
Tensão: 380v 60Hz
Código e-fisco: (4875567)
Descrição: Plataforma elevatória para pessoas portadoras de deficiência, capacidade de 250 kg

3.1.2.2. ELEVADOR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (Escola Pública de Trânsito, na sede do DETRAN/PE)

Marca: Basic Elevadores
Capacidade: 450 kg ou 6(seis) passageiros
Tensão: 4,5HP COM MOTRIZ 380V
Código e-fisco: (2838184) 
Descrição: Elevador – com capacidade para 06 (seis) pessoas ou 450kg, com 3 paradas, motor de 4,5hp com motriz 380v, 3 fases, frequência 60hz variável. iluminação 220v, com velocidade mínima de 1m/s, cabina com painéis e portas em aço inox escovado, painéis de acionamento de cabina e dos pavimentos com iluminação e leitura em braile, portas de cabina com abertura lateral útil de 800mm de largura e 200mm de altura, intercomunicador na cabina com alta voz, sistema digitalizado de voz na cabina indicando sentido de deslocamento e direção, iluminação de emergência, ventilador na cabina e dispositivo de excesso de carga, quadro de comando computadorizado modelo VVF com elevador sem casa de maquinas, cancelamento de chamadas falsas, despacho com carro lotado, espera para câmera CFTV, proteção contra deslizamento de cabos, dispositivo antimovimento, operação de emergência e resgate em casos de incêndio, chave para cancelamento de chamas de pavimentos, para transportar passageiros, inclusive pessoas portadoras de necessidades especiais.

3.2. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

1 
2 
3 
3.1 
3.2 
3.2.1. O início da execução contratual deve se dar no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da emissão da ordem de serviço.

3.2.2. Todas as manutenções preventivas deverão ser programadas e realizadas observando-se a necessidade da não interferência com o atendimento diário do DETRAN/PE e sem causar maiores transtornos aos usuários, devendo, se necessário, serem colocados tapumes de vedação nos locais indicados pela FISCALIZAÇÃO.

3.2.3. A manutenções corretivas deverão ser iniciadas em até 2 horas após o chamado efetuado pela FISCALIZAÇÃO.

3.2.4. A CONTRATADA examinará as interferências porventura existentes na área onde serão realizadas as manutenções.

3.2.5. A CONTRATADA deverá visitar o local das manutenções, conferindo os serviços e analisando as dificuldades para a execução dos mesmos.



4. [bookmark: _Toc68020564][bookmark: _Toc432770638][bookmark: _Toc347241923]DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA E DO BENEFÍCIO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006

1 

4.1. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO
4.1.1.  O valor estimado trimestral para a contratação é de R$ XXXX (XXXXX) perfazendo o valor estimado global de R$ XXXXXX (XXXX) para 12 (doze) meses, sendo assim distribuídos:
4.1.1.1. Item único (ampla concorrência) – Valor estimado total -  R$ XXXX  (XXXXX)
4.1.2 No preço total do objeto deverão estar inclusos todos os tributos (impostos, taxas e contribuições), sejam federais, estaduais e municipais, bem como frete, comissões, pessoal, embalagem, seguros, encargos sociais e trabalhistas, assim como demais insumos inerentes que incidam ou venham a incidir sobre o objeto, sejam de que naturezas forem.
4.1.3  Os preços ﬁnais unitários e totais propostos pelos licitantes não poderão ultrapassar o preço unitário e total estimado pela Administração, sob pena de desclassiﬁcação da proposta.

4.2. [bookmark: _Toc432770639][bookmark: _Toc347241924][bookmark: _Toc511725093]CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

4.2.1. As despesas decorrentes desta licitação serão incluídas no orçamento do Estado de Pernambuco, para o presente exercício, na classificação abaixo:  

Unidade Orçamentária: 0311 DETRAN/PE 
UG: 651000. 
Programa de Trabalho: 26.122.0450.4403.1715 
Ação: 4403 - Gestão das Atividades do Departamento Estadual de Trânsito 
Sub Ação: 1715 – Suporte às atividades da Diretoria de Gestão – DG 
Elemento de Despesa: 33.90.39 - Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica 
Categoria Econômica: 3 
Fonte de Recurso: 0501.000000 - Outros Recursos não vinculados 
Ficha Financeira: CUSTEIO - Cota Global 

4.3.  JUSTIFICATIVA PARA A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006

4.3.1. Em regra, contratação de serviços com itens ou lotes de valores estimados iguais ou inferiores a R$ 80.000,00 (oitenta) mil reais devem ser objeto de licitações exclusivas para ME, EPP e MEI (cota exclusiva), nos termos do art. 48, inciso I, da LC nº 123/2006.
4.3.2. Considerando que o LOTE desta licitação possui valor igual ou inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil) reais, serão estes considerados de participação exclusiva de microempresa ou empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual.

5. DA LICITAÇÃO

5.1. MODALIDADE DE LICITAÇÃO, CRITÉRIO DE JULGAMENTO, REGIME DE EXECUÇÃO E MODO DE DISPUTA.

5.1.1. A licitação será processada na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tendo como critério de julgamento o MENOR PREÇO UNITÁRIO POR LOTE.
5.1.2. O modo de disputa a ser utilizado no certame é o ABERTO.
5.1.3. A combinação dos parâmetros modalidade de licitação, critério de julgamento e modo de disputa descritos neste Termo de Referência se mostram adequadas e eficientes para seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, uma vez que favorece à ampla participação e competitividade, atingindo resultados financeiros mais vantajosos à Administração. 

5.2. PROPOSTA

5.2.1. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

5.2.1.1. As propostas deverão ter validade de, no mínimo, 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da sessão pública a ser estabelecida no preâmbulo do Edital, independente de declaração da licitante.

5.3. REQUISITOS ESPECÍFICOS DE HABILITAÇÃO

5.3.1. REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

5.3.1.1. Apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente certificados pelo CREA, que comprovem que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nível superior em Engenharia Mecânica, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica em serviços de características semelhantes ao objeto desta licitação.

5.3.1.2. Vistoria Prévia:
· A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, pois municiará a licitante dos detalhes de acesso e trabalhabilidade quando dos futuros serviços de manutenção, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim.
· A vistoria deverá ocorrer até o dia anterior à data da abertura do certame, no horário das 8:00 às 12:00, de segunda a sexta-feira, por representante legal da empresa participante ou responsável técnico, por meio de agendamento prévio, a ser realizado em dias úteis, no horário de 8:00 às 12:00hrs, com a DGSM, pelo telefone (81) 3184-8072.
· Durante a vistoria, a LICITANTE deverá observar, entre outros aspectos, o grau de dificuldade para execução dos serviços, diagnóstico dos requisitos necessários para prestação desses, não se admitindo, posteriormente, qualquer alegação de desconhecimento dos mesmos. 
· Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia, de modo que seu agendamento não coincida com o agendamento de outros licitantes.
· O licitante deverá atestar, sob pena de inabilitação, que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme modelo de declaração constante no edital.
· Caso a licitante opte por não realizar a vistoria, deverá apresentar declaração formal assinada por seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação, conforme modelo de declaração constante no edital.
· A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

5.3.1.3. A licitante deverá apresentar declaração de que se responsabiliza pela manutenção da quantidade de funcionários necessários à completa execução dos serviços, não acrescendo em ônus ao DETRAN-PE.

5.3.1.4 Registro ou inscrição da empresa no CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, em plena validade; 


5.3.2. REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

5.3.2.1. Os requisitos de qualificação econômico-financeira serão descritos no Edital da presente contratação.

6. DO CONTRATO  

6.1. PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 

6.1.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, na forma do art. 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.2. PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO OU RETIRADA DO INSTRUMENTO EQUIVALENTE

6.2.1. Após a homologação da licitação, a adjudicatária será convocada para assinatura do termo de contrato no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da convocação, sob pena de decair o direito à contratação. 
6.2.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.

6.3. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

6.3.1. As obrigações da Contratante serão detalhadas na minuta do contrato anexa ao Edital da presente licitação. 
6.3.2. Além das obrigações que serão dispostas na minuta do contrato anexa ao Edital da presente licitação, são requeridas as seguintes obrigações específicas na presente contratação: 
6.3.2.1. Indicar, formalmente, o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento da execução contratual; 
6.3.2.2. Exercer a fiscalização dos serviços por funcionário(s) especialmente designado(s), o(s) qual(is) deverá(ão) anotar em registros próprios as falhas detectadas, comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos em desacordo com os dispositivos contratuais e legais; 
6.3.2.3. Efetuar periodicamente a programação (dia e hora) dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, em concordância com a Chefia de cada Unidade do DETRAN-PE, descrita anexo I deste T.R; 
Expedir Autorização de Serviços, com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis da data de início da execução dos mesmos; 
6.3.2.4. Encaminhar a liberação de pagamento das faturas da prestação de serviços aprovadas; 
Analisar os documentos relativos à comprovação do pagamento de todos os salários, benefícios e encargos; 
6.3.2.5. Solicitar a CONTRATADA a substituição de qualquer produto, material ou equipamento cujo uso seja considerado prejudicial à boa conservação de seus pertences, equipamentos ou instalações, ou ainda, que não atendem às necessidades e nível de qualidade estabelecido pela CONTRATANTE; 
6.3.2.6. Notificar a CONTRATADA sempre que ocorra qualquer fato que prejudique,  ou venha a prejudicar a execução dos serviços, exigindo providências imediatas quanto a sua regularização. 

6.4. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

6.4.1. As obrigações da Contratada serão detalhadas na minuta do contrato anexa ao Edital da presente licitação. 
6.4.2. Além das obrigações que serão dispostas na minuta do contrato anexa ao Edital da presente licitação, são requeridas as seguintes obrigações específicas na presente contratação: 
6.4.2.1. Observar, sem qualquer alteração, os termos e as unidades adotadas por esta especificação, não sendo admitida alegação de insuficiência de dados ou informações sobre as manutenções e ou condições locais existentes;
6.4.2.2. Em caso de detalhes não mencionados nestas especificações técnicas, a CONTRATADA deverá satisfazer ao que de melhor existir em trabalho no gênero.  Assim sendo, qualquer modificação que por razão de ordem técnica, se tornar necessária durante as manutenções, deverá ser antecipadamente comunicada e somente poderá ser realizada com aprovação e liberação pelo GESTOR do contrato;
6.4.2.3. A equipe de trabalho da CONTRATADA deverá ser composta por profissionais qualificados a executar com perfeição as manutenções objeto deste Termo de Referência;
6.4.2.4. A CONTRATADA obriga-se a corrigir, se por culpa direta e comprovada da mesma ou de seus prepostos as manutenções por ela realizadas que apresentarem omissões ou defeitos de execução constatados pela fiscalização. A correção será por sua conta exclusiva;
6.4.2.5. Para execução dos serviços, a CONTRATADA deve usar a melhor técnica possível, de acordo com manuais e normas técnicas específicos. A contratada deverá reparar e/ou corrigir, as suas expensas, no total ou em parte, os serviços que apresentarem vícios, ou defeitos resultantes da sua mão-de-obra ou de materiais empregados;
6.4.2.6. Os acessórios e ferramentas a serem utilizadas deverão ser originais, de acordo com as recomendações feitas pelo fabricante, tanto da plataforma, quanto do elevador;

6.5. PREVISÃO E CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL

6.5.1. A CONTRATADA prestará garantia de execução contratual, no percentual de 5% (cinco) por cento) do valor total do CONTRATO, nos termos dos artigos 96 a 98 da Lei nº 14.133, de 2021.
6.5.2. As demais disposições sobre o tema serão detalhadas na minuta do contrato, anexo do Edital do presente certame. 

6.6. JUSTIFICATIVA PARA VEDAÇÃO DA SUBCONTRATAÇÃO DO OBJETO

6.6.1. Não será permitida a subcontratação de qualquer parcela do objeto da presente licitação, uma vez que foi constatado que a execução dos serviços pretendidos no certame pode ser realizada na sua integralidade por qualquer empresa do ramo, sem que se demande especialização, concentração de mercado ou racionalização de atividades que inviabilizem tal execução. Ademais, neste caso, a subcontratação não se mostra vantajosa técnica e economicamente para a Administração Pública. 

[bookmark: _Toc511725066]6.7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

[bookmark: _Toc68020552][bookmark: _Hlk38534173]6.7.1. As obrigações dos agentes responsáveis pela gestão e fiscalização da presente contratação estão detalhadas no Decreto Estadual nº 51.651/2021, bem como, serão dispostas na minuta do contrato, anexo ao Edital deste certame.
6.7.2. A Gestão da contratação ficará a cargo da Unidade de Manutenção do DETRAN-PE DG/DGSM. 
6.7.3. A Fiscalização da contratação ficará a cargo da Unidade de Engenharia do DETRAN-PE DG/DGSE.


7. DOS CRITÉRIOS E PRAZOS PARA PAGAMENTO

7.1. As disposições sobre o tema serão detalhadas em cláusulas da minuta do contrato de serviços comuns de engenharia, anexo do Edital do presente certame. 


8. DAS SANÇÕES GERAIS E ESPECÍFICAS 

8.1. SANÇÕES A SEREM APLICADAS NA FASE DE LICITAÇÃO

8.1.1. As disposições sobre sanções administrativas aplicáveis durante a licitação e aquelas praticadas no período situado entre a adjudicação e a assinatura do instrumento contratual serão previstas no Edital do presente certame. 

[bookmark: _Hlk38906429]8.2. DAS SANÇÕES A SEREM APLICADAS DURANTE A CONTRATAÇÃO

[bookmark: _Hlk38549837_Copia_1]8.2.1. As penalidades relativas a infrações cometidas no curso da contratação serão devidamente consignadas na minuta do contrato, anexa ao Edital do presente certame.

9. ANEXOS

ANEXO A – Modelo de Proposta
ANEXO B – Modelo de Ordem de Serviço

 







ANDERSON VARGAS DOS SANTOS
Matrícula 3656-0
Chefe da Unidade de Manutenção



















ANEXO A – Modelo de Proposta – (Papel timbrado da licitante)

	

EMPRESA:
CNPJ Nº
ENDEREÇO:
DADOS BANCÁRIOS:
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO EDIFICIO SEDE E DA LOJA DO DETRAN/PE, NO PLAZA SHOPPING.



DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 

DATA E ASSINATURA
























ANEXO B – Modelo de Ordem de Serviço (Papel timbrado da licitante)

DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO
Referência: licitação/2025 – DETRAN/PE
Empresa contratada:
Contrato:
Telefone:

O Departamento de Trânsito e Transporte do Estado de Pernambuco-DETRAN/PE- ATESTA que a empresa acima identificada, por meio de seu funcionário devidamente identificado (nome:_______________________ Registro Nº) efetuou, nesta data, o serviço de Manutenção em Elevador(es), conforme quadros abaixo:

[image: ]


[image: ]


[image: ]



(Assinatura do Representante da contratada)
 
(Assinatura do Representante da DETRAN/PE) 

OBS.: Este atestado deve ser emitido em papel timbrado da Empresa Licitante, para ser assinado pelo Representante do DETRAN/PE, quando do término do serviço.
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LOCAL DA REALIZAÇÃO 

DOS SERVIÇOS

ENDEREÇO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ELEVADOR 

TIPO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Aesto que o serviço foi prestado em:

_____/______/__________

Assinatura e Carimbo: 

Estrada do Barbalho, 

889 - Iputinga - 

Recife/PE - CEP 50.690-

900

DETRAN-SEDE (Escola 

Pública de Trânsito)
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LOCAL DA REALIZAÇÃO 

DOS SERVIÇOS

ENDEREÇO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ELEVADOR 

TIPO PLATAFORMA

Aesto que o serviço foi prestado em:

_____/______/__________

Assinatura e Carimbo: 

Casa Forte

Loja DETRAN/PE no 

Shopping Plaza
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Aesto que o serviço foi prestado em:
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