## Anexo B - BDIs
COMPOSIÇÃO DE BDI 1 |  | COMPOSIÇÃO DE BDI 2
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE 112,50 KVA NA LAVANDERIA PUBLICA DONA MARIA EUNICE ALBUQUERQUE NO BAIRRO LUIZ BEZERRA TORRES NO MUNICÍPIO DE CARUARU-PE |  | OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE 112,50 KVA NA LAVANDERIA PUBLICA DONA MARIA EUNICE ALBUQUERQUE NO BAIRRO LUIZ BEZERRA TORRES NO MUNICÍPIO DE CARUARU-PE
LOCAL: LUIZ BEZERRA TORRES |  | LOCAL: LUIZ BEZERRA TORRES
TIPO DE OBRA: Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica |  | TIPO DE OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (AQUISIÇÃO INDIRETA - EM CONJUNTO COM LICITAÇÃO DE OBRAS)
ITENS | % ADOTADO | ITENS | % ADOTADO
Administração Central (AC) | 5.29% | Administração Central (AC) | 3.45%
Seguro e Garantia (S) / (G) | 0.25% | Seguro e Garantia (S) / (G) | 0.48%
Risco (R) | 1% | Risco (R) | 0.85%
Despesas Financeiras (DF) | 1.02% | Despesas Financeiras (DF) | 0.85%
Lucro (L) | 8% | Lucro (L) | 5.11%
PIS + COFINS + ISS = 0,65% + 3% + 2,5% | 8.65% | PIS + COFINS + ISS + CPRB = 0,65% + 3% +2,5% + 0% | 3.65%
No item impostos (I) não foi considerado o acréscimo de 4,5% (CPRB), pois utilizou-se a base de preços não desonerada para a composição da planilha orçamentária. |  | No item impostos (I) não foi considerado o acréscimo de 4,5% (CPRB), pois utilizou-se a base de preços não desonerada para a composição da planilha orçamentária.
BDI | 27.24% | BDI | 15.28%
MARIANA VASCONCELOS RAMOS |  | MARIANA VASCONCELOS RAMOS
ENG. CIVIL CREA PE 1817827804 |  | ENG. CIVIL CREA PE 1817827804

## Anexo C - Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE 112,50 KVA NA LAVANDERIA PUBLICA DONA MARIA EUNICE ALBUQUERQUE NO BAIRRO LUIZ BEZERRA TORRES NO MUNICÍPIO DE CARUARU-PE | [7 empty] | BDI 1: | 27.24%
[8 empty] | BDI 2: | 15.28%
LOCAL: LUIZ BEZERRA TORRES | [7 empty] | DATA BASE: | SINAPI SETEMBRO/25 Não Desonerado
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. (SEM BDI) | BDI | VALOR UNIT. (COM BDI) | TOTAL(R$)
| INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO NA LAVANDERIA PUBLICA DONA MARIA EUNICE ALBUQUERQUE | [7 empty] | #REF!
1. |  |  | INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO NA LAVANDERIA PUBLICA DONA MARIA EUNICE ALBUQUERQUE | [5 empty] | #REF!
1.1. |  |  | SUBESTAÇÃO | [5 empty] | 0 | 0
1.1.1. | Composição | 001 | SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,50 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO E GUINDAUTO[REF.: C4940 SEINFRA] | UND | 1 |  | 27.24% | 0 | 0 | 0
0

## Anexo D - Composições
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | DESONERADO | NÃO DESONER.
Composição | 001 | SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,50 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO E GUINDAUTO[REF.: C4940 SEINFRA] | UND |  | 42342.15 | 42583.49
TRANSFORMADOR
SINAPI | 102105 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 19763 | 19805.02
SINAPI-AS | 7576 | SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16" | UND | 1 | 141.3 | 141.3
SINAPI-AS | 379 | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | UND | 4 | 1.43 | 1.43
SINAPI-I | 4337 | PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 5/8" | UN | 4 | 3.99 | 3.99
SINAPI-AS | 11790 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UND | 4 | 32.16 | 32.16
SINAPI-I | 4358 | PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 65 MM | UN | 4 | 3.17 | 3.17
CRUZETAS
SINAPI-AS | 34519 | CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM | UND | 3 | 82.84 | 82.84
SINAPI-AS | 11790 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UND | 3 | 32.16 | 32.16
SINAPI-I | 4337 | PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 5/8" | UN | 6 | 3.99 | 3.99
SINAPI-AS | 379 | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | UND | 6 | 1.43 | 1.43
SINAPI-AS | 431 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UND | 3 | 14.42 | 14.42
ISOLADORES
ORSE-I | 9352 | Isolador pino polimerico 15 kv | UND | 9 | 54 | 54
SINAPI-AS | 444 | PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM | UND | 9 | 24 | 24
ORSE-I | 10631 | Isolador polimérico tipo ancoragem - classe de tensão 15 KV | UND | 3 | 37.06 | 37.06
SINAPI-AS | 11790 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UND | 3 | 32.16 | 32.16
SINAPI-AS | 402 | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UND | 3 | 12.11 | 12.11
ORSE-I | 1584 | Manilha sapatilha ferro nodular galvanizado | UND | 3 | 21 | 21
SINAPI-AS | 379 | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | UND | 6 | 1.43 | 1.43
LIGAÇÃO
SINAPI-I | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | 20 | 39.1 | 39.1
ORSE-I | 2636 | Conector cunha paral 2-2, 4-1/0aw | UND | 3 | 37.87 | 37.87
MEDIÇÃO
SINAPI-I | 998 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 | M | 44 | 96.23 | 96.23
SINAPI-AS | 39248 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 6 | 12.08 | 12.08
SINAPI-I | 39182 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO | UN | 2 | 12.06 | 12.06
SINAPI-I | 39216 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO | UN | 2 | 9.75 | 9.75
SINAPI-AS | 2621 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4") | UND | 1 | 125.78 | 125.78
SINAPI-AS | 2642 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3") | UND | 3 | 14.03 | 14.03
ORSE-I | 3156 | Fecho para fita 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar | UND | 4 | 1.25 | 1.25
SINAPI-I | 406 | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | UN | 1 | 104.06 | 104.06
SINAPI-I | 1051 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4" | UN | 1 | 72.15 | 72.15
NEUTRO
SINAPI-I | 865 | CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO | M | 8 | 105.84 | 105.84
SINAPI-I | 2685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA | M | 3 | 8.37 | 8.37
SPDA
SINAPI-AS | 4276 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA | UND | 3 | 205.76 | 205.76
ORSE-I | 587 | Chave fusível 15kv 100a - 10000a base c | UND | 3 | 477.7 | 477.7
SINAPI-I | 4337 | PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 5/8" | UN | 3 | 3.99 | 3.99
SINAPI-AS | 379 | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | UND | 3 | 1.43 | 1.43
SINAPI-AS | 11790 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UND | 3 | 32.16 | 32.16
SINAPI-I | 867 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | M | 10 | 55.71 | 55.71
SINAPI-I | 2674 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA | M | 6 | 5.35 | 5.35
SINAPI-I | 1578 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | 3 | 6.15 | 6.15
SINAPI-I | 11862 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2 | UN | 2 | 16.3 | 16.3
ATERRAMENTO
SINAPI-I | 3380 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | UN | 4 | 98.5 | 98.5
SINAPI-I | 34641 | CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA | UN | 4 | 87.67 | 87.67
MEDIÇÃO
ORSE-I | 2599 | Caixa para medição indireta p/ transformadores até 112 kva, 300A, dim. 1,50x0,70x0,25m | UND | 1 | 2965.2 | 2965.2
SINAPI-AS | 379 | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | UND | 8 | 1.43 | 1.43
SINAPI-AS | 433 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UND | 4 | 21.34 | 21.34
SINAPI-I | 4337 | PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 5/8" | UN | 4 | 3.99 | 3.99
SINAPI-I | 34707 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 350 A/ICC - 25 KA | UN | 1 | 1670.48 | 1670.48
SINAPI-I | 38196 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 150 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 18 | 29.88 | 29.88
SINAPI-I | 1588 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 1 | 10.87 | 10.87
SINAPI-I | 11858 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 MM2 | UN | 2 | 48.99 | 48.99
SINAPI-I | 11960 | PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO 12 MM | UN | 1 | 0.23 | 0.23
ENTRADA
SINAPI-I | 2683 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4", SEM LUVA | M | 3 | 57.68 | 57.68
SINAPI-I | 1878 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO | UN | 2 | 65.59 | 65.59
SINAPI-I | 1895 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO | UN | 2 | 37.28 | 37.28
SINAPI-I | 39182 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 12.06 | 12.06
SINAPI-I | 39216 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 9.75 | 9.75
MURETA
SINAPI | 103327 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 4 | 84.02 | 87.61
| MÃO DE OBRA |  |  |  | 0 | 0
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 27.77 | 30.24
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 23.57 | 25.53
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 22.26 | 24.08
SINAPI | 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 28.91 | 31.51
MAQUINAS
SINAPI | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 12 | 233.42 | 236.13
SINAPI | 91635 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 4 | 62.12 | 64.83

## Anexo E - CFF
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE 112,50 KVA NA LAVANDERIA PUBLICA DONA MARIA EUNICE ALBUQUERQUE NO BAIRRO LUIZ BEZERRA TORRES NO MUNICÍPIO DE CARUARU-PE
LOCAL: LUIZ BEZERRA TORRES
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | TOTAL | 1º MÊS | SUBTOTAL | SALDO
1.1. | SUBESTAÇÃO | % | #DIV/0! | 100% | 100% | 0%
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL (%) |  | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL SIMPLES (R$) |  |  | 0 | 0 | ACUMULADO | SALDO
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 0 | 0 | 0
MARIANA VASCONCELOS RAMOS
ENG. CIVIL CREA PE 1817827804

## Anexo F - Memória
MC - MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBJETO |  |  |  |  | OBJETO
Reforma e requalificação do muro do Autódromo Internacional Ayrton Senna, Caruaru/PE |  |  |  |  | Reforma e requalificação do muro do Autódromo Internacional Ayrton Senna, Caruaru/PE
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD
|  |  | taxa/kg/repet. | (a) - extensão | (b) - largura | (c) - altura | (d) - área | (e) - volume | TOTAL
1.1. | SUBESTAÇÃO
1.1.0.1. | SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,50 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO E GUINDAUTO[REF.: C4940 SEINFRA] | MES | [6 empty] | 1
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
0

## COTAÇÕES (hidden)
COTAÇÕES
CÓDIGO |  | COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS LINHA T38 - D= 64MM (2.1/2") |  |  |  | MEDIANA
COTAÇÃO 001 | [5 empty] | 785
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
EMPRESA | DATA DE COTAÇÃO | NOME DA EMPRESA | COTAÇÃO | CNPJ | CONTATO
1 | 2023-01-13 | PROROC SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO | 851.35 | 81.033.185/0001-32 | (48)2102-0300
2 | 2023-01-13 | MINAR LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS | 785 |  | (031)3565-3394
3 | 2023-01-13 | METAL CORTE | 550 | 01.451.594/0001-10 | (031) 9.9863.8900
JUSTIFICATIVA: NÃO ENCONTRADO EM TABELAS DE REFERÊNCIA
CÓDIGO |  | HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA - D= 38,0MM (1.1/2") E C= 3,05M |  |  |  | MEDIANA
COTAÇÃO 002 | [5 empty] | 1615
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
EMPRESA | DATA DE COTAÇÃO | NOME DA EMPRESA | COTAÇÃO | CNPJ | CONTATO
2 | 2023-01-13 | MINAR LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS | 1380 |  | (031)3565-3394
3 | 2023-01-13 | METAL CORTE | 1850 | 01.451.594/0001-10 | (031) 9.9863.8900
JUSTIFICATIVA: NÃO ENCONTRADO EM TABELAS DE REFERÊNCIA
CÓDIGO |  | FORNECIMENTO DE PARALELEPÍPEDO, INCLUSO FRETE |  |  |  | MEDIANA
COTAÇÃO 003 | [5 empty] | 750
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
EMPRESA | DATA DE COTAÇÃO | NOME DA EMPRESA | COTAÇÃO | CNPJ | CONTATO
4 | 2023-01-31 | G SANTOS AREIA EXPRESS | 750 | 11.759.203/0001-82 | (81) 9192-2854
5 | 2023-01-31 | ML ENGENHARIA | 900 | 23.828.850/0001-88 | (81) 8982-4629
6 | 2023-01-31 | PAPA-FINA SERVIÇOS LTDA | 700 | 38.935.406/0001-39 | (81) 9521-4248
JUSTIFICATIVA: NÃO ENCONTRADO EM TABELAS DE REFERÊNCIA
CÓDIGO |  | PORTA LISA DE MADEIRA COM VENEZIANA 60/70/80 X 210CM |  |  |  | MEDIANA
COTAÇÃO 004 | [5 empty] | 746.71
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
EMPRESA | DATA DE COTAÇÃO | NOME DA EMPRESA | COTAÇÃO | CNPJ | CONTATO
7 | 2023-03-07 | DRZ PORTAS ECOLÓGICAS LTDA | 746.71 | 10652922/0002-18 | 42 9.8402-4257
JUSTIFICATIVA: NÃO ENCONTRADO EM TABELAS DE REFERÊNCIA
CÓDIGO |  | Te de Reducao Soldavel 60 X 50 MM |  |  |  | MEDIANA
COTAÇÃO 005 | [5 empty] | 43.5
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
EMPRESA | DATA DE COTAÇÃO | NOME DA EMPRESA | COTAÇÃO | CNPJ | CONTATO
8 | 2023-03-07 | MAGAZINE LUIZA S/A | 57.21 | 47.960.950/1088-36 | 0800 773 3838
9 | 2023-03-07 | CASAS BAHIA | 43.5 | 33.041.260/0652-90 | 4003-4336
10 | 2023-03-07 | ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI | 39.6 | 02.264.256/0001-31 | 41 3247-1199
JUSTIFICATIVA: NÃO ENCONTRADO EM TABELAS DE REFERÊNCIA
CÓDIGO |  | Regulador de Gás + Limitador AP40 60 Kg/h c/manômetro |  |  |  | MEDIANA
COTAÇÃO 006 | [5 empty] | 806.06
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
EMPRESA | DATA DE COTAÇÃO | NOME DA EMPRESA | COTAÇÃO | CNPJ | CONTATO
11 | 2023-06-21 | AMERICANAS S.A | 967.58 | 00.776.574/0006-60 | WWW.AMERICANAS.COM.BR
9 | 2023-06-21 | CASAS BAHIA | 644.54 | 33.041.260/0652-90 | 4003-4336
JUSTIFICATIVA: NÃO ENCONTRADO EM TABELAS DE REFERÊNCIA
CÓDIGO |  | Luminária High Bay Ufo Led 200W Industrial |  |  |  | MEDIANA
COTAÇÃO 007 | [5 empty] | 488.99
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
EMPRESA | DATA DE COTAÇÃO | NOME DA EMPRESA | COTAÇÃO | CNPJ | CONTATO
12 | 2023-05-31 | MadeiraMadeira Comércio Eletrônico S/A | 549.86 | 10.490.181/0001-35 | 0800 080 0099
9 | 2023-05-31 | CASAS BAHIA | 244.16 | 33.041.260/0652-90 | 4003-4336
11 | 2023-05-31 | AMERICANAS S.A | 488.99 | 00.776.574/0006-60 | WWW.AMERICANAS.COM.BR
JUSTIFICATIVA: NÃO ENCONTRADO EM TABELAS DE REFERÊNCIA
CÓDIGO |  | Ralo Anti-espuma Sem Grelha DN 100mm |  |  |  | MEDIANA
COTAÇÃO 008 | [5 empty] | 28.8
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
EMPRESA | DATA DE COTAÇÃO | NOME DA EMPRESA | COTAÇÃO | CNPJ | CONTATO
11 | 2023-06-01 | AMERICANAS S.A | 28.8 | 00.776.574/0006-60 | WWW.AMERICANAS.COM.BR
8 | 2023-06-01 | MAGAZINE LUIZA S/A | 26.9 | 47.960.950/1088-36 | 0800 773 3838
9 | 2023-06-01 | CASAS BAHIA | 42.39 | 33.041.260/0652-90 | 4003-4336
JUSTIFICATIVA: NÃO ENCONTRADO EM TABELAS DE REFERÊNCIA
CÓDIGO |  | Ralo Anti-espuma Sem Grelha DN 150mm |  |  |  | MEDIANA
COTAÇÃO 009 | [5 empty] | 42.39
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
EMPRESA | DATA DE COTAÇÃO | NOME DA EMPRESA | COTAÇÃO | CNPJ | CONTATO
8 | 2023-06-01 | MAGAZINE LUIZA S/A | 19.9 | 47.960.950/1088-36 | 0800 773 3838
9 | 2023-06-01 | CASAS BAHIA | 42.39 | 33.041.260/0652-90 | 4003-4336
11 | 2023-06-01 | AMERICANAS S.A | 42.57 | 00.776.574/0006-60 | WWW.AMERICANAS.COM.BR
JUSTIFICATIVA: NÃO ENCONTRADO EM TABELAS DE REFERÊNCIA
CÓDIGO |  | Caixa Sif Ralo Girafacil 100x140x50 Gr Pvc Branca |  |  |  | MEDIANA
COTAÇÃO 010 | [5 empty] | 55.27
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
EMPRESA | DATA DE COTAÇÃO | NOME DA EMPRESA | COTAÇÃO | CNPJ | CONTATO
8 | 2023-06-01 | MAGAZINE LUIZA S/A | 55.27 | 47.960.950/1088-36 | 0800 773 3838
11 | 2023-06-01 | AMERICANAS S.A | 78.99 | 00.776.574/0006-60 | WWW.AMERICANAS.COM.BR
13 | 2023-06-01 | Ferreira Costa & Cia LTDA | 49 | 10.230.480/0019-60 | 81 3727-9950
JUSTIFICATIVA: NÃO ENCONTRADO EM TABELAS DE REFERÊNCIA
CÓDIGO |  | Corrente Plástica Isola Calha Chuva |  |  |  | MEDIANA
COTAÇÃO 011 | [5 empty] | 4.44
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
EMPRESA | DATA DE COTAÇÃO | NOME DA EMPRESA | COTAÇÃO | CNPJ | CONTATO
8 | 2023-06-13 | MAGAZINE LUIZA S/A | 4.44 | 47.960.950/1088-36 | 0800 773 3838
11 | 2023-06-13 | AMERICANAS S.A | 3.65 | 00.776.574/0006-60 | WWW.AMERICANAS.COM.BR
9 | 2023-06-13 | CASAS BAHIA | 6.77 | 33.041.260/0652-90 | 4003-4336
JUSTIFICATIVA: NÃO ENCONTRADO EM TABELAS DE REFERÊNCIA
CÓDIGO |  | Grelha Hemisferica Para Calhas 100mm |  |  |  | MEDIANA
COTAÇÃO 012 | [5 empty] | 46.79
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
EMPRESA | DATA DE COTAÇÃO | NOME DA EMPRESA | COTAÇÃO | CNPJ | CONTATO
9 | 2023-06-14 | CASAS BAHIA | 14.85 | 33.041.260/0652-90 | 4003-4336
11 | 2023-06-14 | AMERICANAS S.A | 50.34 | 00.776.574/0006-60 | WWW.AMERICANAS.COM.BR
8 | 2023-06-14 | MAGAZINE LUIZA S/A | 46.79 | 47.960.950/1088-36 | 0800 773 3838
JUSTIFICATIVA: NÃO ENCONTRADO EM TABELAS DE REFERÊNCIA
CÓDIGO |  | PLAYGROUND DE MADEIRA COM 12 BRINQUEDOS |  |  |  | MEDIANA
COTAÇÃO 013 | [5 empty] | 6282
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
EMPRESA | DATA DE COTAÇÃO | NOME DA EMPRESA | COTAÇÃO | CNPJ | CONTATO
14 | 2023-06-15 | Mega Playgrounds | 6799 | 20.513.026/0001-40 | (11)97267-3766
9 | 2023-06-15 | CASAS BAHIA | 5979.6 | 33.041.260/0652-90 | 4003-4336
11 | 2023-06-15 | AMERICANAS S.A | 6282 | 00.776.574/0006-60 | WWW.AMERICANAS.COM.BR
JUSTIFICATIVA: NÃO ENCONTRADO EM TABELAS DE REFERÊNCIA
CÓDIGO |  | REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO 2° ESTÁGIO - PE 1,5 BAR - PA 2,8 KPA - VAZÃO 12KG/H |  |  |  | MEDIANA
COTAÇÃO 014 | [5 empty] | 174.5
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
EMPRESA | DATA DE COTAÇÃO | NOME DA EMPRESA | COTAÇÃO | CNPJ | CONTATO
8 | 2023-06-21 | MAGAZINE LUIZA S/A | 158.48 | 47.960.950/1088-36 | 0800 773 3838
11 | 2023-06-21 | AMERICANAS S.A | 190.52 | 00.776.574/0006-60 | WWW.AMERICANAS.COM.BR
JUSTIFICATIVA: NÃO ENCONTRADO EM TABELAS DE REFERÊNCIA
CÓDIGO |  | Valvula gas solenoide controle corte bloqueio GLP e natural 1/2" |  |  |  | MEDIANA
COTAÇÃO 015 | [5 empty] | 170
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
EMPRESA | DATA DE COTAÇÃO | NOME DA EMPRESA | COTAÇÃO | CNPJ | CONTATO
15 | 2023-06-21 | Comercial Eletron SP | 170 | 26.357.729/0001-03 | (11) 94452-5232
JUSTIFICATIVA: NÃO ENCONTRADO EM TABELAS DE REFERÊNCIA
CÓDIGO |  | Válvula de bloqueio angular 1/2" macho x 3/8" |  |  |  | MEDIANA
COTAÇÃO 016 | [5 empty] | 46.275
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
EMPRESA | DATA DE COTAÇÃO | NOME DA EMPRESA | COTAÇÃO | CNPJ | CONTATO
11 | 2023-06-21 | AMERICANAS S.A | 47.89 | 00.776.574/0006-60 | WWW.AMERICANAS.COM.BR
8 | 2023-06-21 | MAGAZINE LUIZA S/A | 44.66 | 47.960.950/1088-36 | 0800 773 3838
JUSTIFICATIVA: NÃO ENCONTRADO EM TABELAS DE REFERÊNCIA
CÓDIGO |  | DETECTOR DE VAZAMENTO DE GÁS GLP COM SIRENE |  |  |  | MEDIANA
COTAÇÃO 017 | [5 empty] | 140.5
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
EMPRESA | DATA DE COTAÇÃO | NOME DA EMPRESA | COTAÇÃO | CNPJ | CONTATO
8 | 2023-06-21 | MAGAZINE LUIZA S/A | 140.5 | 47.960.950/1088-36 | 0800 773 3838
9 | 2023-06-21 | CASAS BAHIA | 399 | 33.041.260/0652-90 | 4003-4336
16 | 2023-06-21 | SHOPEE | 134.89 |  | www.shopee.com.br
JUSTIFICATIVA: NÃO ENCONTRADO EM TABELAS DE REFERÊNCIA
CÓDIGO |  | Abrigo de Aço Branco para Medidor de Gas A50xL50xP25 |  |  |  | MEDIANA
COTAÇÃO 018 | [5 empty] | 368
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
EMPRESA | DATA DE COTAÇÃO | NOME DA EMPRESA | COTAÇÃO | CNPJ | CONTATO
8 | 2023-06-21 | MAGAZINE LUIZA S/A | 368 | 47.960.950/1088-36 | 0800 773 3838
JUSTIFICATIVA: NÃO ENCONTRADO EM TABELAS DE REFERÊNCIA
CÓDIGO |  | Isolador Simples Com Calha Para Telha |  |  |  | MEDIANA
COTAÇÃO 019 | [5 empty] | 32.27
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
EMPRESA | DATA DE COTAÇÃO | NOME DA EMPRESA | COTAÇÃO | CNPJ | CONTATO
11 | 2023-07-06 | AMERICANAS S.A | 32.27 | 00.776.574/0006-60 | WWW.AMERICANAS.COM.BR
8 | 2023-07-06 | MAGAZINE LUIZA S/A | 34 | 47.960.950/1088-36 | 0800 773 3838
17 | 2023-07-06 | MULTISEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI | 11.26 | 10.498.304/0001-84 | (47)3086-4218
JUSTIFICATIVA: NÃO ENCONTRADO EM TABELAS DE REFERÊNCIA
CÓDIGO |  | AGARRAS PARA ESCALADA INFALTIL |  |  |  | MEDIANA
COTAÇÃO 020 | [5 empty] | 11.44
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
EMPRESA | DATA DE COTAÇÃO | NOME DA EMPRESA | COTAÇÃO | CNPJ | CONTATO
9 | 2023-07-21 | CASAS BAHIA | 14.5 | 33.041.260/0652-90 | 4003-4336
8 | 2023-07-21 | MAGAZINE LUIZA S/A | 11.44 | 47.960.950/1088-36 | 0800 773 3838
11 | 2023-07-21 | AMERICANAS S.A | 10.67 | 00.776.574/0006-60 | WWW.AMERICANAS.COM.BR
JUSTIFICATIVA: NÃO ENCONTRADO EM TABELAS DE REFERÊNCIA
MARIANA VASCONCELOS RAMOS
ENG. CIVIL CREA PE 1817827804