CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DOS QUIOSQUE DA PRAÇA SANTO AMARO LOCALIZADA EM PONTA DE PEDRAS

SUMÁRIO

1.	DA APRESENTAÇÃO	3

2.	DA LOCALIZAÇÃO	3

3.	DA JUSTIFICATIVA	3

4.	DO OBJETO	4

5.	DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO	5

6.	DAS DEFINIÇÕES DA LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO	6

7.	DO VALOR ESTIMADO	6

8.	DAS TABELAS DE REFERÊNCIA	6

9.	DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL	6

10.	DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	7

11.	DA PROPOSTA DE PREÇOS	7

12.	DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	9

13.	DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA	9

14.	DECLARAÇÕES E VISTORIA TÉCNICA	12

15.	QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA	13

16.	DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	15

17.	DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	16

18.	DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS	23

19.	DO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA		25

20.	DAS ATRIBUIÇÕES DA CONTRATADA	25

21.	DAS ATRIBUIÇÕES DA CONTRATANTE	27

22.	DAS PENALIDADES E MULTAS	28

23.	DAS DISPOSIÇÕES GERAIS	28

- DA APRESENTAÇÃO

O presente Projeto Básico tem como finalidade a contratação de empresa especializada em engenharia para a execução dos serviços de Construção dos Quiosque da Praça Santo Amaro Localizada em Ponta de Pedras.

Este documento estabelece a natureza, a abrangência, as responsabilidades e as atribuições dos serviços, a fim de assegurar um controle permanente e o melhor padrão de qualidade, atendendo às especificações técnicas e às exigências normativas e legais incidentes.

O Projeto Básico define o escopo dos trabalhos, a qualificação técnica a ser exigida, bem como as demais diretrizes e condições fundamentais para o alcance das metas estabelecidas pela Secretaria de desenvolvimento Urbano e Obras.

Nos capítulos seguintes, serão apresentadas as soluções projetadas, a planilha orçamentária detalhada, a memória de cálculo, o BDI aplicado e o cronograma físico-financeiro, que nortearão a execução dos serviços.

- DA LOCALIZAÇÃO

A obra será realizada na

Rua Projetada, sn, Praça Santo Amaro, Praia de Ponta de Pedras - Goiana, Pernambuco.

A via em questão apresenta atualmente condições precárias de trafegabilidade, sendo necessária, de forma a melhorar a infraestrutura urbana e garantir maior qualidade de vida à população local.

- DA JUSTIFICATIVA

A presente contratação tem por finalidade a execução dos serviços de construção de quiosques na Praça Santo Amaro, localizada no distrito de Ponta de Pedras, visando promover a melhoria da infraestrutura urbana, bem

como incentivar o desenvolvimento econômico local e a valorização do espaço público.

A Praça Santo Amaro constitui um importante ponto de convivência da comunidade e de circulação de moradores e visitantes da região. Entretanto, observa-se a necessidade de implantação de estruturas adequadas destinadas à comercialização de produtos e serviços, proporcionando melhores condições de trabalho aos comerciantes locais e maior organização das atividades desenvolvidas no espaço.

A construção dos quiosques permitirá a ocupação ordenada do espaço público, contribuindo para a geração de renda para pequenos empreendedores, além de fomentar o turismo e o comércio local, especialmente em períodos de maior fluxo de visitantes.

Adicionalmente, a implantação dessas estruturas contribuirá para a valorização urbanística da praça, ampliando sua funcionalidade e promovendo maior conforto e segurança aos usuários, fortalecendo o papel do espaço como área de lazer, convivência social e desenvolvimento econômico da comunidade.

Dessa forma, a execução dos serviços justifica-se pela necessidade de melhoria da infraestrutura urbana, incentivo à economia local e qualificação do espaço público, atendendo ao interesse coletivo e às demandas da população da região de Ponta de Pedras.

- DO OBJETO

O presente Projeto Básico tem por objeto a contratação de empresa especializada em engenharia para execução dos serviços Construção dos Quiosque da Praça Santo Amaro Localizada em Ponta de Pedras, conforme especificações técnicas, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro, memória de cálculo e demais documentos que integram este processo.

Os serviços objeto Projeto Básico são classificados como obra ou serviços comuns de engenharia, conforme artigo 6º, XII ou XXI da Lei Federal nº. 14.133/2021.

Estão descritos neste Projeto Básico as condições, especificações e normas exigidas pela Secretaria de desenvolvimento Urbano e Obras , para execução dos serviços constantes no projeto, e quando houver dúvidas quanto às especificações, prevalecerão as constantes nas planilhas até que sejam feitos os ajustes necessários com autorização do(a) Secretário(a) de obras.

Ficam estabelecidos, neste documento, os prazos máximos a serem obedecidos no desenvolvimento dos serviços.

- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

  - Poderão participar do presente certame as empresas interessadas do ramo pertinente, que atendam plenamente as condições do presente projeto básico.

  - Não poderão participar da licitação as empresas em alguma das seguintes condições:

    - Direta ou indiretamente, desta licitação, nos termos do Art. 9 da Lei nº 14.133/21, servidores da administração.

    - Direta ou indiretamente os impedidos pelo Art. 14, incisos e parágrafos da Lei nº 14.133/21.

    - Empresas na forma de consórcio. A vedação é justificada pela facilidade de execução dos serviços por empresa única, acrescido da discricionariedade proporcionada pelo artigo 6, inciso XXII da Lei nº 14.133/21 de não se tratar de obra de grande vulto. Ademais, objetiva a Administração obter melhores resultados em razão do gerenciamento a ser efetivado por uma única empresa, de modo a se obter um melhor cumprimento do seu objeto.

    - Empresas inadimplentes com obrigações assumidas junto à Prefeitura Municipal de Goiana.

    - Empresa estrangeira que não funcione no País, nem interessada que se encontre sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação, ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição.

- DAS DEFINIÇÕES DA LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO

  - A modalidade de licitação empregada será CONCORRÊNCIA e o critério de julgamento será o de menor preço.

  - O Regime de execução será de Empreitada por Preço Unitário, conforme art. 46 da Lei nº. 14.133/2021.

  - Será adotado o modo de disputa aberto e fechado, conforme art. 56, I, da Lei nº. 14.133/2021.

  - Sem prejuízo das exigências constantes no presente instrumento, deverão ser observadas as disposições constantes no edital da licitação.

- DO VALOR ESTIMADO

  - O valor estimado para este objeto é R$ 167.525,98 — (cento e sessenta e sete mil, quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos) e não poderá exceder a referida importância.

  - O BDI utilizado na planilha foi de 22,23%

- DAS TABELAS DE REFERÊNCIA

  - As tabelas de referência de preços utilizadas foram SINAPI NÃO – DESONERADO 12/2025 – Pernambuco, ORSE - 12/2025 – Sergipe, SEINFRA - 028 - Ceará

- DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

  - O prazo de vigência do contrato será de 90 (NOVENTA) dias, a partir da assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado.

  - O prazo de execução terá início a partir da data da emissão da Ordem de Serviço e será de 60 (sessenta) dias.

  - Após a emissão da Ordem de Serviço, a CONTRATADA terá um prazo de 5 (cinco) dias corridos para iniciar os serviços.

  - A Ordem de Serviço deverá ser expedida no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da assinatura do Contrato, salvo motivo excepcional devidamente justificado.

- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

  - As despesas decorrentes do objeto do presente Projeto Básico estarão vinculadas a dotação orçamentária informada pela secretaria demandante:

    - R$ 167.525,98 — (cento e sessenta e sete mil, quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos)

    - Dotação Orçamentária: 15.451.0023.1005.0000

    - Elemento da Despesa: : 4.4.90 despesa de capital

    - Valor: R$ 167.525,98 — (cento e sessenta e sete mil, quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos).

- DA PROPOSTA DE PREÇOS

  - A Proposta de Preços adequada ao valor final da disputa deverá ser carimbada com a razão social da empresa, apresentada impressa, em 01 (uma) via, em papel com o timbre da licitante em língua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, assinada na última folha e rubricada nas demais, pelo representante legal, contendo:

    - Planilha Orçamentária com preços unitários e totais, os quais deverão compreender todos os ônus e obrigações concernentes a legislação social, trabalhista, securitária ou previdenciária, bem como todas as despesas decorrentes da administração e manutenção das obras, fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra e, ainda, as bonificações da licitante necessárias a completa realização dos serviços e sua entrega perfeitamente concluída, respeitando os limites dos preços unitários estabelecidos pela Administração.

    - Cronograma Físico-Financeiro com a indicação dos valores e percentual de desembolso mensal, total acumulado dos serviços, respeitando os prazos constantes do cronograma físico-financeiro.

    - Planilha de Composição de Custos Unitários, visando comprovar a exequibilidade da execução de sua proposta contemplando todos os custos de materiais, mão-de-obra e Leis Sociais, empregadas conforme composição apresentada, acrescidos da taxa de BDI.

      - A licitante deverá apresentar o detalhamento analítico do BDI e dos encargos sociais de sua proposta. Não poderão existir taxas de BDI diferenciadas nas composições de custos unitários.

    - Declaração de que executará os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas, quantitativos e valores fornecidos pela Administração e, caso seja vencedora da licitação, pelos preços e prazos apresentados.

    - Declaração formal emitida pela licitante que analisou as concepções das peças técnicas (projetos e orçamentos) e está em concordância, sem impedimento para a execução dos serviços.

    - Declaração de vistoria técnica no local da obra/serviço, ou, no	caso da licitante não deseje realizar a vistoria, Declaração formal de pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza e do escopo das obras e/ou serviços.

  - A licitante deverá apresentar sua planilha orçamentária de acordo com o orçamento de referência estabelecido pela Administração, mantendo-se os serviços, unidades e quantidades fixados naquele documento;

  - Os coeficientes da Planilha de Composição de Custos Unitários deverão estar em conformidade com o Sistema adotado pela Administração, não podendo sofrer alteração.

  - O percentual das Leis Sociais deverá ser empregado conforme composição apresentada pela Administração, não podendo sofrer alteração.

  - A Planilha Orçamentária e o Cronograma Físico-Financeiro deverão estar assinados, rubricados e com a identificação do profissional no Conselho competente, nos moldes do Art. 13 da Lei n. 5.194, de 24/12/1966.

  - As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidirem sobre os serviços e seu pessoal, serão de inteira responsabilidade da Licitante Vencedora.

  - Nos cálculos da Planilha Orçamentária, a licitante poderá efetuar arredondamentos, desprezando os valores a partir do terceiro dígito após a vírgula; e

  - O preço total e os preços unitários apresentados pelos participantes para a realização dos serviços, não poderão ser superiores aos respectivos preços unitários e totais contidos na planilha e apresentados pela Secretaria de desenvolvimento Urbano e Obras.

  - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial e final, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

  - O prazo de validade da Proposta deverá ser de, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias, a contar da data da entrega da mesma; em caso de omissão, será considerado este prazo como aceito e proposto.

  - A licitante também deverá apresentar suas planilhas, referente aos itens 11.1.1., 11.1.2. e 11.1.3., em arquivo digital editável em formato amplamente difundido (.xls, .xlsx, ou equivalente).

- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - Será efetuado em até 30 dias após a data da entrada do Boletim de Medição devidamente atestado pela fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Obras– SEDUO.

  - Constituem condições para o pagamento da primeira parcela a comprovação de regularização da obra junto ao CREA-PE ou CAU-PE, a emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) referente à obra, a comprovação de inscrição no CNO junto à Receita Federal do Brasil e à prestação da garantia.

  - O pagamento da última medição só será realizado pela Secretaria de  Urbano e Obras após a análise e aprovação do projeto AS BUILT pela Fiscalização.

- DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

  - Deverão ser apresentados pelas licitantes os seguintes documentos abaixo relacionados:

    - Registro ou Inscrição da empresa e de seu(s) responsável(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU.

    - Comprovação da aptidão da licitante para desempenho de atividade compatível em características semelhantes e quantidades com o objeto da licitação, através de Atestado(s) e/ou Certidão(ões) fornecido(s) por empresa(s) de direito público ou privado, emitido(s) em favor da licitante, comprobatório(s) da Capacitação Técnico-Operacional, conforme o Art. 67, inciso II, da Lei 14.133/21, demonstrando a aptidão da licitante para desempenho das seguintes atividades consideradas de elevada relevância técnica ou valor significativo o quantitativo discriminado abaixo:

| ITEM | SERVIÇOS | UNID. | QUANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | ALVENARIA EM TIJOLO ECOLOGICO DE SOLO-CIMENTO,MEDINDO APROXI MADAMENTE (12,5X25X7)CM,EM PAREDES DE 12,5CM,ESTRUTURADA COM BARRAS DE ACO CA-50,COLA,REJUNTE E GROUT NO ENTORNO DOS VAO S,VERGAS BLOCOS E CALHAS,EXCLUSIVE CINTA DE AMARRACAO E ALIC ERCE | M2 | 22,84 |
| b. | TELHA ECOLÓGICA ONDULINE CLÁSSICA MARRON | M2 | 9,71 |

    - SERÁ admitido o somatório de atestados para comprovar os quantitativos exigidos dos itens acima.

  - Comprovação de Capacitação Técnico-Profissional, compreendendo:

    - Comprovação da licitante de possuir no seu quadro (empregados, sócios, diretores), na data da entrega dos documentos de habilitação, profissional(ais) de nível superior registrado(s) no CREA e/ou CAU ou outra entidade competente, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica pela execução de obra ou serviço de características semelhantes ao objeto da presente licitação. O(s) atestado(s) relativo(s) aos serviços de engenharia emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, deverão estar acompanhado(s) do(s) respectivo(s) Certificado(s) de Acervo Técnico – CAT, expedido(s) pelo(s) CREA(S)/CAU(S) da(s) região(ões) onde o(s) serviço(s) tenha(m) sido realizado(s).

No(s) atestado(s) deverá(ão) estar contemplados os seguintes serviços, indicados pela área técnica, de características semelhantes aos do objeto licitado e considerados de maior relevância técnica ou valor significativo, como descritos abaixo:

| ITEM | SERVIÇOS |
| --- | --- |
| a. | ALVENARIA EM TIJOLO ECOLOGICO DE SOLO-CIMENTO,MEDINDO APROXI MADAMENTE (12,5X25X7)CM,EM PAREDES DE 12,5CM,ESTRUTURADA COM BARRAS DE ACO CA-50,COLA,REJUNTE E GROUT NO ENTORNO DOS VAO S,VERGAS BLOCOS E CALHAS,EXCLUSIVE CINTA DE AMARRACAO E ALIC ERCE |
| b. | TELHA ECOLÓGICA ONDULINE CLÁSSICA MARRON |

    - O representante legal da licitante deverá emitir declaração informando quem são os responsáveis técnicos da empresa que atuarão na execução da obra. O nome do responsável técnico indicado deverá ser o mesmo que constar dos atestados de responsabilidade técnica apresentados para qualificação técnico profissional.

    - A vinculação será caracterizada através da apresentação de cópia autenticada da carteira de trabalho, no caso de empregado, ou do contrato social, no caso de

sócio, ou ainda, contrato de prestação de serviços, celebrados de acordo com a legislação Civil comum e, caso dito contrato ainda não tenha sido firmado, por meio de compromisso formal de futura contratação do profissional indicado.

    - A relação contendo a indicação do(s) responsável(is) técnico(s) disponível deve ser acompanhada de declaração de aceitação da inclusão de seu nome na equipe para a realização do objeto desta licitação.

    - É vedada a indicação de um mesmo profissional como responsável técnico por mais de uma empresa licitante, fato que desabilitará todas as licitantes envolvidas.

    - Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação do subitem 13.2.1. Deverá participar da obra objeto desta licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que prévia e expressamente aprovada pelo Contratante.

      - Somente será admitida a substituição de profissional detentor de atestado apresentado na fase de habilitação por outro com experiência equivalente ou superior. A proposta de substituição de profissional deverá ser feita por escrito, fundamentada e instruída com as provas necessárias à comprovação da situação que se apresenta, e incluirá a indicação do novo profissional com o respectivo acervo técnico, e acompanhada da baixa da ART do profissional que está sendo substituído. Para a sua efetivação, a proposta de substituição deverá ser apreciada e aprovada pela contratante.

- DECLARAÇÕES E VISTORIA TÉCNICA

  - Declaração de que executará os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas, quantitativos e valores fornecidos pela Administração e, caso seja vencedora da licitação, pelos preços e prazos apresentados.

  - Declaração formal emitida pela licitante que analisou as concepções das peças técnicas (projetos e orçamentos) e está em concordância, sem impedimento para a execução dos serviços.

  - Declaração de vistoria técnica no local da obra/serviço, ou, caso a licitante opte por não realizar a vistoria, Declaração formal de pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza e do escopo das obras e/ou serviços.

  - Declaração de visita ao local dos serviços, visando o conhecimento do local e das condições dos serviços bem como, de eventuais e possíveis dificuldades e circunstâncias outras que possam influir, não somente na elaboração da proposta como na própria execução da obra ou serviços. O Município de Goiana se reservará o direito de não acatar pedidos posteriores à contratação dos serviços cuja origem seja decorrente de situações que poderiam ser previstas na visita ao local e na análise da planilha/projeto.

  - A realização da visita deverá ser previamente solicitada para agendamento junto a Secretaria de Urbano e Obras, através do e-mail secretariadeobras@goiana.pe.gov.br em até 3 (três) dias úteis anteriores à data limite para apresentação das propostas no certame licitatório.

  - Quando se tratar de local com livre acesso ao público no qual não necessita de autorização do órgão, não será necessário agendamento para realização da visita.

  - Caso a licitante não queira realizar a visita, deverá apresentar, em substituição ao declaração de visita, Declaração formal assinada pelo responsável técnico, sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza e do escopa das obras e/ou serviços, bem como das exigências ambientais, assumindo total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com o município de Goiana. Na declaração deverá constar, obrigatoriamente o número e o objeto desta licitação.

  - Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, os licitantes não poderão alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldade(s) existente(s) como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas em decorrência do certame.

- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

  - Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor ou distribuidores (caso exista mais de um) da sede da licitante, ou de seu domicílio ou no caso de empresas em recuperação judicial que já tenham tido o plano de recuperação homologado em juízo, certidão emitida pela instância judicial competente que certifique que a licitante está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório.

    - Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial referente aos processos distribuídos pelo PJE (Processos Judiciais Eletrônicos) da sede da pessoa jurídica;

    - A certidão descrita no subitem “15.1.1.” somente é exigível quando a certidão negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial do Estado da sede do licitante subitem “15.1.” contiver a ressalva expressa de que não abrange os processos judiciais eletrônicos.

    - Tendo a licitante sede em outro estado, deverá acompanhar a certidão supra, declaração da Corregedoria ou Tribunal informando qual ou quais os distribuidores habilitados para distribuição deste tipo de demanda, com o objetivo de facilitar os trabalhos da Coordenadoria de Licitações e Contratos, não se constitui critério de inabilitação.

  - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

    - O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade – CRC;

    - As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o referido balanço, inclusive com os termos de abertura e encerramento;

  - A boa situação financeira da licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial, acompanhados das respectivas memórias de cálculo.

| Índice de Liquidez Geral (ILG) = | Ativo Circulante + Realizável a Longo prazo | ≥ 1 |
| --- | --- | --- |
|  | Passivo Circulante + Passivo não Circulante |  |
| Índice de Liquidez Corrente (ILC) = | Ativo Circulante | ≥ 1 |
|  | Passivo Circulante |  |
| Índice de Solvência Geral (ISG) = | Ativo Total | ≥ 1 |
|  | Passivo Circulante + Passivo não Circulante |  |

    - Deverão ser observadas as disposições quanto a exigência de índices contábeis mínimos usuais constantes no edital de licitação.

  - Patrimônio Líquido de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, constante no presente edital, através de contrato social, estatuto social ou balanço patrimonial.

    - Poderá ser exigida, ainda, a relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.

- DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

  - As presentes Especificações Técnicas têm como objetivo o estabelecimento das normas e das diretrizes genéricas de ordem qualitativa, concernentes aos materiais e processos construtivos que deverão ser adotados na execução dos serviços para de Construção dos Quiosque da Praça Santo Amaro Localizada em Ponta de Pedras.

  - Mesmo no caso de não ser especificamente citado, prevalecerá na execução dos serviços e no emprego dos materiais tudo aquilo que estiver determinado nas Normas, Especificações, Métodos e Terminologias, aprovadas ou recomendadas, elaboradas pela ABNT.

  - A Mão-de-obra deverá ser experiente, esmerada no seguir às especificações e no acabamento dos serviços. A fiscalização reserva-se do direito de ordenar a exclusão, mediante notificação escrita à empreiteira, de qualquer pessoa que ela julgue inapta às funções que desempenha.

  - Nas presentes especificações foram adotadas as seguintes convenções e siglas:

    - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA – Contratante

    - FISCALIZAÇÃO - Engenheiros ou seus prepostos, devidamente credenciados para o exercício desta função.

    - EMPREITEIRA - Empresa construtora que for contratada para o exercício desta função.

    - ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

    - NBR - Normas Brasileiras da ABNT.

- DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

  - CONSIDERAÇÕES GERAIS

    - Os serviços deverão ser executados de acordo com os projetos, projeto básico e as Especificações Técnicas, bem como com os padrões de qualidade, resistência e segurança estabelecido nas normas aprovadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e, na sua falta, deverão ser previamente aprovados por escrito pela Fiscalização. Quando existirem recomendações adicionais às normas referentes à execução dos serviços, ditadas pelos fabricantes dos materiais, essas também deverão ser obedecidas.

    - Deverá ser entregue a fiscalização, no término da obra, uma cópia em meio físico e em meio digital, o “as built” com todas as modificações que forem realizadas nos projetos ao longo da sua execução, de modo que ao término dos serviços os desenhos representem fielmente o executado.

    - Nos preços propostos deverão estar inclusas as despesas com profissional especializado em período especificado no orçamento referencial para administração da obra, emissão de ART, equipamentos, materiais e mão-de-obra necessária à execução dos serviços, ferramentas, transportes, encargos sociais, encargos fiscais, lucros e quaisquer outras despesas e taxas incidentes sobre os mesmos.

    - Será de responsabilidade da empresa executora a realização de ensaios e testes necessários à verificação da perfeita observância das especificações e resistências, tanto dos materiais aplicados quanto dos serviços executados. A CONTRATADA deverá apresentar previamente a fiscalização da CONTRATANTE, o programa de ensaios de controle tecnológico, de acordo com as normas vigentes.

    - Todo o material fornecido deverá ser de qualidade garantida, de acordo com as normas técnicas vigentes e respeitando as especificações técnicas. Poderão ser utilizados produtos similares aos especificados, desde que autorizados pela fiscalização. Além disso, essa Fiscalização poderá exigir, quando houver dúvidas quanto à qualidade ou similaridade, a apresentação prévia de amostras dos materiais que serão utilizados, bem como de resultados de testes de composição, qualidade e resistência desses materiais, fornecidos por entidade de reconhecida idoneidade técnica. A obtenção de tais atestados será de responsabilidade da Contratada sem ônus para a CONTRATANTE.

    - Todos os serviços deverão ser desenvolvidos em conformidade com as normas de segurança, observando-se a necessidade de minimizar os transtornos aos usuários do entorno da área de intervenção. Deverão ser adotadas todas as providências de segurança que sejam necessárias para garantia da integridade física e patrimonial de terceiros.

    - Durante todo o decorrer da construção, ficará a cargo da Contratada a conservação e limpeza das instalações da obra, devendo o local estar sempre limpo e acessível à Fiscalização, com a remoção periódica dos entulhos do canteiro, não sendo permitido o depósito desses na rua.

    - As obras deverão ser entregues em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar perfeito funcionamento de todos os equipamentos e instalações, e estarem definitivamente ligados às redes de serviço público.

    - Deverá ser mantido na obra ou no órgão/entidade, caso não exista escritório na obra, Diário de Obra, em formato eletrônico ou físico, sempre atualizado, contendo termos de abertura e de encerramento, em que serão anotadas as Ordens de Serviços e ocorrências pelo fiscal designado pela administração, sendo admitido o uso de assinatura eletrônica.

    - Os custos de mobilização/desmobilização e outros custos decorrentes de paralisações em virtude do período chuvoso não podem ser imputados à Secretaria de  Urbano e Obras e devem ser arcados pela empresa contratada, em razão de sua previsibilidade. As paralisações que decorrem de período chuvoso são inevitáveis e conhecidas de antemão; trata-se de eventos previsíveis, com relação aos quais tanto a SEDUO quanto as contratadas têm amplo conhecimento. As paralisações da obra durante o período chuvoso não ensejarão qualquer direito à indenização, eis que o período chuvoso ordinário é um fato previsível no momento da formulação da proposta.

  - CONSTRUÇÃO DOS QUIOSQUES.

# APRESENTAÇÃO

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer as condições técnicas, especificações de materiais, métodos executivos e critérios de qualidade para a execução dos serviços de construção de quiosques na Praça Santo Amaro, localizada no distrito de Ponta de Pedras, município de Goiana – PE.

A obra visa a implantação de estruturas destinadas ao apoio das atividades comerciais e de lazer da praça, contribuindo para a organização do espaço público, geração de renda local e melhoria da infraestrutura urbana.

Os serviços deverão ser executados em conformidade com:

- Normas da ABNT aplicáveis

- Composições SINAPI

- Composições SEINFRA

- Composições ORSE

- Normas de segurança do trabalho

- Especificações do projeto e orçamento

# ADMINISTRAÇÃO LOCAL

A obra contará com acompanhamento técnico e administrativo composto por:

- Engenheiro civil responsável pela obra

- Encarregado geral de obras

A administração será responsável pelo planejamento, acompanhamento dos serviços, controle de qualidade, segurança dos trabalhadores e cumprimento do cronograma físico-financeiro.

# SERVIÇOS PRELIMINARES

Inicialmente serão executados os serviços necessários para implantação do canteiro de obras, incluindo:

- Limpeza manual do terreno com retirada de vegetação existente

- Instalação de banheiro químico para atendimento às normas trabalhistas

- Instalação da placa de obra em chapa galvanizada conforme exigências legais

- Montagem de barracão de apoio, destinado ao armazenamento de materiais e ferramentas

Essas estruturas permanecerão durante todo o período da obra.

# FUNDAÇÃO

A fundação será executada conforme projeto estrutural, sendo composta por:

- Escavação manual das valas

- Regularização do fundo

- Execução de lastro de concreto magro

- Montagem das formas de madeira

- Colocação das armaduras em aço CA-50 e CA-60

- Concretagem com concreto FCK 30 MPa

Após a concretagem será realizado o aterro das valas com compactação manual.

# ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

A estrutura dos quiosques será composta por:

### Pilares

Executados em concreto armado FCK 30 MPa, com armação em aço CA-50 e CA-60, moldados em formas de compensado plastificado.

### Vigas

As vigas estruturais serão executadas em concreto armado com formas de madeira, garantindo a estabilidade da edificação e suporte da cobertura.

Todo o aço utilizado deverá obedecer às normas técnicas vigentes e será devidamente posicionado e amarrado antes da concretagem.

# PAREDES

As paredes serão executadas em tijolo ecológico de solo-cimento, assentados com cola específica e rejuntamento apropriado.

As alvenarias serão estruturadas com:

- Barras de aço

- Vergas e contravergas nos vãos

- Grauteamento em pontos estruturais

Após a execução das paredes será aplicada textura acrílica em paredes internas.

# PISO

O sistema de piso será composto por:

- Contrapiso em concreto FCK 15 MPa

- Assentamento de revestimento cerâmico 45x45 cm

- Instalação de rodapé cerâmico

O assentamento será realizado com argamassa industrializada adequada e rejuntamento apropriado.

# COBERTURA

A cobertura será executada com:

- Estrutura metálica composta por terças de aço

- Instalação de telhas ecológicas onduladas tipo Onduline

- Execução de pingadeiras para escoamento adequado da água pluvial

O sistema deverá garantir proteção contra intempéries e adequada durabilidade.

# FORRO

Será executado forro em réguas de PVC frisado, instalado em estrutura metálica ou PVC bidirecional, proporcionando melhor acabamento interno e proteção da estrutura da cobertura.

# INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

As instalações elétricas serão executadas conforme normas da ABNT NBR 5410, incluindo:

- Tomadas de uso geral

- Interruptores

- Luminárias LED

- Eletrodutos em PVC

- Cabos elétricos isolados

- Disjuntores

- Quadro de distribuição

- Sistema de medição de energia

- Poste com entrada de energia trifásica

Todos os componentes deverão possuir certificação do INMETRO.

# ESQUADRIAS

Serão instaladas:

- Portas de alumínio anodizado com veneziana

- Portas metálicas de enrolar

As superfícies metálicas receberão pintura com esmalte sintético acetinado, garantindo proteção contra corrosão e melhor acabamento.

# BANCADAS

Serão executadas bancadas estruturadas com:

- Perfis metálicos tipo I ou H

- Tampo em chapa metálica de 1/8”

Todo o conjunto receberá tratamento anticorrosivo e pintura adequada.

# LIMPEZA FINAL

Ao término da obra será realizada limpeza geral, incluindo:

- Remoção de entulhos

- Limpeza de pisos e superfícies

- Retirada de materiais provisórios do canteiro

- Entrega da obra em perfeitas condições de uso.

# 14. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todos os serviços deverão seguir rigorosamente as normas técnicas vigentes, garantindo qualidade, segurança e durabilidade da obra.

  - DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA

    - A empreiteira deverá fornecer os equipamentos de proteção individual (EPI), assim como, deverá proporcionar no ambiente de trabalho os equipamentos de proteção coletiva (EPC) referentes às atividades e aos riscos que poderão colocar em perigo a saúde e a segurança de seus trabalhadores.

    - Todos os funcionários deverão usar equipamentos de proteção individual (EPI) de acordo com a Norma Regulamentadora (NR) 06 e das normas trabalhistas.

- DO REAJUSTE

18.1	O contrato só poderá ser reajustado após (12) meses com data-base vinculada à data do orçamento estimado, de acordo com a variação do Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), fornecido pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, para os contratos de obras e serviços de engenharia.

- DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS

  - Na ocorrência de imperfeições, vícios, defeitos ou deficiências no serviço ou obra, não pode ser efetuado o seu recebimento provisório ou definitivo.

  - O recebimento provisório e definitivo da obra/serviço será efetuado de acordo com o estabelecido no Art. 140 da Lei Federal nº 14.133/21.

  - O objeto do contrato será recebido:

    - Provisoriamente, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização, mediante a emissão de termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis da comunicação escrita da Contratada quanto à finalização da obra/serviço.

    - Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, para este fim, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais, assinado pelas partes, em até 60 (sessenta) dias úteis.

  - Concluída a obra será emitido pela Secretaria de  Urbano e Obras o Termo de Recebimento Provisório da Obra, mediante solicitação da contratada, depois de procedida a uma vistoria na obra, em conjunto com a contratada, constatando estar ela de acordo com o projeto e demais elementos técnicos integrantes do contrato, bem como o bom funcionamento de todos os aparelhos e equipamentos. Esta vistoria, consubstanciada em competente laudo, deverá consignar as irregularidades constatadas, a ser objeto de regularização pela contratada até a aceitação definitiva dos serviços contratados.

  - Os ensaios, os testes e as demais provas para aferição da boa execução do objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais correção por conta da contratada.

  - Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, relatando eventuais pendências verificadas e o prazo de que dispõe a Contratada para saná-las.

  - Em caso de serem apontadas pendências no referido Termo de Recebimento Provisório, a Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam todas elas devidamente sanadas.

  - Dentro do prazo assinalado no Termo de Recebimento Provisório e após o atendimento das pendências apontadas, a Contratada deve realizar comunicação escrita ao Contratante, solicitando a realização de nova vistoria, a fim de comprovar a adequação do objeto aos termos contratuais.

  - No prazo de observação da obra, a Contratada deverá executar, sob sua inteira responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos, reconstrução, retificação e restauração de defeitos ou falhas verificadas pela Fiscalização, após a emissão do Termo de Recebimento Provisório.

  - O recebimento definitivo é o que se faz em caráter permanente, incorporando, no caso de obra, o objeto ao seu patrimônio e considerando o contrato regularmente executado e somente deve ser efetivado se o contratado tiver cumprido as exigências do instrumento convocatório e do contrato.

  - Até a aceitação definitiva, a contratada se obriga a manter, às suas expensas, no canteiro de obra, equipe técnica adequada, objetivando a pronta reparação de falhas de construção e de instalações, que surgirem no período inicial de utilização dos serviços objeto da contratação.

  - Até a data de emissão do parecer conclusivo de recebimento definitivo da obra e serviços, a contratada fica responsável pela guarda do bem imóvel, equipamentos, objetos, móveis e utensílios, zelando pelo Patrimônio Público do Município, assumindo inteira responsabilidade civil, penal e administrativa, por quaisquer danos e/ou prejuízos materiais ou pessoais causados ao Município ou a terceiros.

  - A obra será considerada aceita pela contratante somente após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

  - O recebimento definitivo pela Administração não eximirá a contratada, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsão de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação do bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias, conforme Art. 618 do Código Civil Brasileiro e Art. 140, § 6º, da Lei 14.133/21.

- DO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA

  - Do Fiscal do Contrato:
20.1.1 Fica designado o servidora; Lavínia Maria de Amorim Simões RG n° 9.362.841;
CPF n° 118.026.584-08; Matricula: 825046626
20.1.2 Fica designado como suplente o servidor: Allef Alves da Silva; RG n°8356894; CPF n °10146042492;Matricula;825109425
20.2 Do Gestor de Contratos:
20.2.1 Bruna Caroline Lopes Chaves; RG n° 7645908 SDS; CPF n ° 068 966 034 02; Matricula: 825020526

- DAS ATRIBUIÇÕES DA CONTRATADA

  - A CONTRATADA não poderá executar, qualquer serviço que não seja autorizado pela FISCALIZAÇÃO, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente, como de emergência e necessários ao andamento ou segurança do serviço.

  - Na existência de serviços não descritos na Planilha Orçamentária, a CONTRATADA somente poderá executá-los após aprovação da Secretaria de  Urbano e Obras ,. A omissão de qualquer procedimento técnico ou norma não exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetos básicos da ABNT vigente, e demais pertinentes.

  - Para pagamento do primeiro boletim de medição a CONTRATADA deve apresentar a Anotação de Responsabilidade técnica de execução (ART), com seu devido recolhimento perante o CREA e inscrição da obra no cadastro do INSS.

  - Dispor-se a toda e qualquer fiscalização no tocante a execução dos serviços, assim como ao cumprimento das obrigações previstas no Contrato definido e conforme especificações constantes do Projeto Básico, do processo licitatório.

  - Entregar no prazo especificado os relatórios já descritos.

  - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Secretaria Municipal ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade.

  - Efetuar a substituição imediata do profissional que não desempenhar suas atividades de acordo com as especificações e qualidades necessárias ao fiel e integral cumprimento do objeto contratado.

  - Empregar métodos de trabalho que conduzam à boa qualidade final dos serviços e a prestar os esclarecimentos solicitados em qualquer fase ou etapa de sua execução.

  - A assumir exclusiva responsabilidade por danos pessoais sofridos por empregados seus ou de suas subcontratadas, durante a execução dos serviços, exonerando expressamente a CONTRATANTE e a fiscalização de qualquer responsabilidade;

  - Refazer, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, qualquer parte dos serviços que tenham sido elaborados de modo incorreto ou de forma insatisfatória, dentro do prazo que para tal for estabelecido entre as partes;

  - Não subcontratar, parcial ou totalmente, o objeto deste CONTRATO;

  - Obedecer na integra o plano de execução/custos, especificações técnicas, memorial descritivo e projetos, conforme Contrato.

  - Adequações de projeto em extensão similar a recebida em .ifc, rvt, .dwg e .pdf, contendo todas as alterações que foram necessárias ser realizadas em campo para a efetiva entrega do produto, ou seja, projeto As Built, bem como memoriais, planilha e outros em suas extensões .doc, .xls, .pdf e equivalentes.

  - Realização de todos os testes e ensaios necessários para garantir a integridade e o bom funcionamento da estrutura construída.

  - Apresentar a Anotação de Responsabilidade técnica de execução (ART), com seu devido recolhimento perante o CREA.

  - Para assegurar o cumprimento da execução do contrato, a licitante vencedora deverá em 05 (cinco) dias úteis após assinatura do contrato, sob pena de decair o direito à contratação, apresentar a garantia de execução do objeto desta licitação, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global da sua proposta, podendo a licitante, alternativamente, optar por qualquer das modalidades de garantia previstas no Art. 96 da Lei Nº 14.133/21, respeitado o valor acima.

  - Revisar, antes do início das obras, o projeto básico, respondendo solidariamente com o autor do projeto por qualquer defeito na obra decorrente de erro de projeto, bem como por qualquer dano decorrente do defeito. A responsabilidade será solidária ainda que não se possa precisar a origem dos danos ou a responsabilidade de cada parte.

- DAS ATRIBUIÇÕES DA CONTRATANTE

  - Emitir Notas de Empenho para custear a despesa durante a vigência do contrato.

  - Designar um servidor para acompanhar a prestação do serviço, bem como gerenciar o contrato.

  - Atestar Notas Fiscais que comprovam a realização dos serviços.

  - Efetuar os pagamentos devidos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias que serão contados a partir da apresentação da Nota Fiscal.

  - Notificar a CONTRATADA da aplicação de eventuais multas, da suspensão da prestação do serviço e da sustação do pagamento de qualquer fatura.

  - Descontar valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas por descumprimento de cláusulas contratuais da Nota Fiscal apresentada.

  - Efetivar o pagamento à CONTRATADA após a apresentação do documento fiscal e boletim de medição, devidamente atestado pela Secretaria de  Urbano e Obras ,.

  - Não efetivar nenhum pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

  - Apresentar a Anotação de Responsabilidade técnica de fiscalização (ART), com seu devido recolhimento perante o CREA.

- DAS PENALIDADES E MULTAS

  - Serão passíveis de penalidades as seguintes condutas: inexecução dos serviços, erro na execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas e outras relativas a quaisquer cláusulas.

  - As aplicações das penalidades serão definidas no edital e na minuta do contrato, que constará o percentual das multas a serem aplicadas pela inexecução do objeto.

- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Se a licitante vencedora deixar de assinar o Contrato, quando convocada, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento da notificação, e sem justificativa por escrito e aceita pela Administração, restará caduco o seu direito de vencedora, sujeitando-se às penalidades da Lei;

  - Os materiais adquiridos serão medidos mensalmente, de acordo com o quantitativo efetivamente realizado de acordo com o preço pactuado no contrato e demais especificações

Goiana (PE), 09 de março de 2026.

_______________________________________________

THIAGO DE SOUZA LEITE

ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 052659

_______________________________________________

Secretário de Urbanismo, Obras e Patrimônio