ÍNDICE

- APRESENTAÇÃO

- MAPA DE SITUAÇÃO

2.1. INFORMAÇÕES SOBRE O MUNICÍPIO

- SÍNTESE DO EMPREENDIMENTO

- MEMÓRIA DESCRITIVA DO PROJETO E ESPECIFICAÇÕES

- INFORMAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE EXECUÇÃO

- ORÇAMENTO

- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

- MEMÓRIA DE CÁLCULO

- CRONOGRAMA

- B.D.I

- DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA

- ANEXOS

1.	Apresentação

1.1	CONSIDERAÇÕES GERAIS

A Prefeitura Municipal de Vertentes – PE apresenta o Projeto de INSTALAÇÃO DE POSTES E PÉTALAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE, localizado em diversas localidades, neste município. Neste memorial contém especificações, plantas e orçamentos.

A presente intervenção tem como finalidade promover a melhoria da infraestrutura urbana e da iluminação pública do Município de Vertentes, por meio da instalação de postes e pétalas em diversos pontos estratégicos. A ação visa proporcionar maior segurança à população, valorização dos espaços públicos, melhor visibilidade noturna e embelezamento das vias e praças, contribuindo para o bem-estar dos munícipes e o fortalecimento da sensação de segurança e qualidade de vida.

2.     Mapa de Situação

LOCALIZAÇÃO DA OBRA

COORDENADA:   LATITUDE: 7°54'17.28"S; LONGITUDE: 35°59'19.99"O

2.1 Informações sobre o Município

Mapa de Vertentes

Aspectos Gerais de Vertentes

Vertentes é um município brasileiro do estado de Pernambuco. Administrativamente, Vertentes é formado pelo distrito sede e Livramento e pelos povoados de São João Ferraz, Serra da Cachoeira, Chã do Junco, Capela Nova, Serra Seca e Sítio Cumaru.

Relatam as fontes históricas, que a civilização penetrou naquelas terras quando, antes de 1750, a Coroa Portuguesa doou a Dona Maria Ferraz do Brito uma "data terra", partindo de perto do Rio Capibaribe, indo atingir os limites com o Estado da Paraíba e as águas fertilíssimas e majestosa Serra de Taquaritinga. Nostálgica de seu amado e nunca esquecido Portugal, Dona Maria Ferraz de Brito transmitiu por permuta a "data terra" recebida das mãos D`EL Rei para Francisco Carneiro Bezerra Cavalcante, legítimo fundador de Vertentes.

tronco das famílias vertentenses, Cavalcante e Corrêa de Araújo. Seus descendentes exploraram as cercanias, fizeram edificações, organizaram fazendas e deram o nome atual pela existência de duas vertentes de água.

Em 1855, o Pe. Renovato Tejo chegou ao local e construiu uma capela dedicada a São José, marcando a fundação da cidade.

Localiza-se a uma latitude 07º54'10" sul e a uma longitude 35º59'18" oeste, estando a uma altitude de 401 metros. Sua população estimada em 2019 era de 20.731 habitantes.

Possui uma área de 191 km².

Trabalho e Rendimento

Em 2017, o salário médio mensal era de 1.5 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 6.6%. Na comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições 144 de 185 e 116 de 185, respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 4770 de 5570 e 4583 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 40.1% da população nessas condições, o que o colocava na

posição 177 de 185 dentre as cidades do estado e na posição 2719 de 5570 dentre as cidades do Brasil.

Educação

Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade 94,1 %

IDEB – Anos iniciais do ensino fundamental (Rede pública) 4,4

IDEB – Anos finais do ensino fundamental (Rede pública) 3,9

3.	Síntese do Empreendimento

3.1   RESUMO DO PROJETO

3.1.1 – EMPREENDIMENTO: 	INSTALAÇÃO DE POSTES E PÉTALAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE

3.1.2– LOCALIZAÇÃO: 	DIVERSAS LOCALIZAÇÕES, Vertentes-PE

3.1.3– EMPREENDEDOR: 		Prefeitura Municipal das Vertentes-PE

3.1.4– POPULAÇÃO BENEFICIADA: 	Urbana.

3.1.5 – CUSTO DO EMPREENDIMENTO:	R$ 170.857,63 (Cento e setenta mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos).

4.	 Memória Descritiva Do Projeto

e Especificações

4. MEMORIAL DESCRITIVO

A equivalência de componentes da edificação será fundamentada em certificados de testes e ensaios realizados por laboratórios idôneos e adotando-se os seguintes critérios:

Materiais ou equipamentos similar-equivalentes – Que desempenham idêntica função e apresentam as mesmas características exigidas nos projetos.

Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados – Que durante a execução foram identificados como sendo necessários ou desnecessários à execução dos serviços e/ou obras.

Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer às especificações dos projetos e deste memorial. Na comprovação da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado deverá ser solicitada sua substituição, condicionada à manifestação do Responsável Técnico pela obra.

A substituição de materiais especificados por outros equivalentes pressupõe, para que seja autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivalência nos itens qualidade, resistência e aspecto.

FASES DE OBRAS

PROJETO, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E CRITÉRIOS DE ANALOGIA.

Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, determinando ou não alteração de custo da obra ou serviço, será executada sem autorização do Responsável Técnico pela obra.

Em caso de itens presentes neste Memorial Descritivo e não incluídos nos projetos, ou vice-versa, devem ser levados em conta na execução dos serviços de fôrma como se figurassem em ambos.

Em caso de divergências entre os desenhos de execução dos projetos e as especificações, o Responsável Técnico pela obra deverá ser consultado, a fim de definir qual a posição a ser adotada.

Em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de escala maior. Na divergência entre cotas dos desenhos e suas dimensões em escala, prevalecerão as primeiras, sempre precedendo consulta ao Responsável Técnico pela obra.

### EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A execução dos serviços deverá obedecer às normas técnicas da ABNT, às recomendações dos fabricantes dos materiais e às boas práticas de engenharia elétrica e civil. Todos os trabalhos serão supervisionados por profissional habilitado e devidamente registrado no CREA OU CAU.

LOCAÇÃO E PREPARAÇÃO DOS PONTOS DE INSTALAÇÃO

Será realizada a locação dos pontos definidos em projeto ou conforme orientação da fiscalização. Após a marcação, será feita a escavação do local destinado ao engastamento dos postes, com dimensões adequadas à estabilidade da estrutura. O fundo da escavação será regularizado e preparado para a concretagem da base.

FUNDAÇÃO E FIXAÇÃO DOS POSTES

As fundações serão executadas em concreto armado, conforme as dimensões estabelecidas em projeto, utilizando fôrmas adequadas e concreto com resistência mínima de 20 MPa. Após a cura do concreto, será realizado o engastamento dos postes metálicos, garantindo o prumo e o alinhamento de acordo com a direção da via ou espaço público. O preenchimento ao redor do poste será feito com concreto ou brita compactada, garantindo total estabilidade.

INSTALAÇÃO DOS BRAÇOS METÁLICOS

Após a fixação dos postes, serão instalados os braços metálicos galvanizados de 1,50m. A fixação será realizada com parafusos e buchas de alta resistência, assegurando firmeza e posicionamento correto para o encaixe das luminárias tipo pétala.

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA (LED)

As luminárias serão fixadas nos braços metálicos, conectadas eletricamente ao sistema de alimentação e devidamente niveladas para garantir a correta distribuição luminosa. Cada luminária será testada quanto ao funcionamento, potência e eficiência luminosa. As conexões elétricas deverão ser estanques e protegidas contra umidade.

INSTALAÇÃO DO RELÉ FOTOELÉTRICO

O relé fotoelétrico será instalado no ponto de alimentação principal de cada conjunto, em local de fácil acesso e livre de sombreamento. O dispositivo comandará automaticamente o acendimento e o desligamento das luminárias conforme a luminosidade ambiente. Será verificada sua correta calibração e funcionamento.

LANÇAMENTO E CONEXÃO DOS CABOS ELÉTRICOS

Os cabos de cobre flexível 2,5 mm² anti-chama serão lançados através de eletrodutos ou canaletas subterrâneas, conforme o traçado previsto. As conexões serão realizadas com conectores de perfuração adequados, garantindo segurança elétrica e estanqueidade. O aterramento será executado de acordo com as normas vigentes, assegurando proteção contra choques elétricos e surtos.

TESTES E COMISSIONAMENTO

Após a instalação de todos os componentes, serão realizados testes de continuidade, isolação e funcionamento geral do sistema de iluminação pública. Serão verificados o acionamento automático, a intensidade luminosa e a segurança das conexões.

5.0	 Informações Para Elaboração do Plano de Execução

5.1	Clima e Pluviometria

A região onde se localiza o projeto possui umidade relativa em torno de 80%. Durante o período chuvoso, que vai de maio a julho os registros de umidade indicam valores mais elevados com média podendo a atingir 80%. Os totais anuais de chuva registram valores acima de 1000mm podendo atingir valores maiores na ordem de 1600mm.

O clima segundo a classificação de Wladimir de Koppen e do tipo BSH, clima do semi-árido quente, caracterizado pela escassez de precipitações e com distribuição irregular.

As temperaturas médias anuais na região atravessada pela rodovia atingem valores de 23º C com amplitude térmica variando em torno de 11º C. As maiores médias mensais de temperatura ocorrem nos meses de dezembro e janeiro e as mais baixas nos meses de junho e julho.

5.1.2	Condições de Acesso

As condições de acesso são ótimas pelas diversas ruas do município.

5.1.3	Condições de Apoio Logístico

O apoio logístico para a execução dos serviços deverá contar com o município de Vertentes para moradia do pessoal e aquisição de gêneros de primeira necessidade, que apresenta uma boa infraestrutura.

5.2	Prazos

Prazo previsto para execução da obra é de 3 meses, ou seja, 90(noventa) dias.

6.   Orçamento

6. ORÇAMENTO

Contém o custo global do empreendimento e o demonstrativo do valor orçado, por serviço e atividade, perfazendo o total de R$ 170.857,63 (Cento e setenta mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos).

No valor global apresentado estão incluídos todos os custos decorrentes de mão-de-obra, encargos sociais, materiais de construção, equipamentos, transportes, fretes, taxas e impostos; não cabendo nenhum ônus adicional para a conclusão das obras.

Os custos apresentados estão em conformidade com os preços praticados na localidade, por serviço e atividade de acordo com Tabelas de Preços, SINAPI 08-2025, ORSE 08-2025, DESONERADA, com B.D.I. de 21,14%.

Dessa forma, os preços praticados refletem a realidade do mercado local, podendo ser aferidos em conformidade com a NBR 12.271 da ABNT.