## Curva ABC de Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA
|  | Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
|  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, CAPTAÇÃO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA COM REUSO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DO PAULISTA. | SINAPI - 08/2025 - Pernambuco | 24,87% | Não Desonerado: Horista: 113,84% Mensalista: 70,11%
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
00000021 | Próprio | Fornecimento de Unidade Estação Compacta de Tratamento Biológico de Esgoto, fabricados em fibra de vidro e substratos de biomassa de fibras naturais, com vazão de 9,40 m³ diários, para tratamento de efluente | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 63,0 | 39.000,00 | 2.457.000,00 | 34,68 | 34,68
00000019 | Próprio | PERFURAÇÃO DE SOLO PARA SISTEMA DE POÇOS PROFUNDOS, DIÂMETRO DO POÇO DE 400 MM. AF_12/2022 | Esgotamento de Vala e Rebaixamento do Lençol Freático | M | 2.520,0 | 271,58 | 684.381,60 | 9,66 | 44,34
00000004 | Próprio | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, INCLUSO ADICIONAL DE NOTURNO CONFORME DISPOSIÇÕES DO ART.73 DO DECRETO LEI Nº 5.452/43 | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 13.860,0 | 28,22 | 391.129,20 | 5,52 | 49,86
102610 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 189,0 | 1.911,91 | 361.350,99 | 5,10 | 54,97
00000023 | Próprio | BOMBA DOSADORA 5L 7BAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Bombas Hidráulicas - Centrífugas, Horizontais e Submersíveis | UN | 189,0 | 1.609,78 | 304.248,42 | 4,29 | 59,26
00000008 | Próprio | Dosadora Automática | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 189,0 | 1.471,75 | 278.160,75 | 3,93 | 63,19
103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | Sinalização Vertical Viária | m² | 567,0 | 464,69 | 263.479,23 | 3,72 | 66,91
103330 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 3.003,84 | 75,49 | 226.759,88 | 3,20 | 70,11
90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.575,0 | 116,09 | 182.841,75 | 2,58 | 72,69
00000024 | Próprio | FILTRO PARA SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Bombas Hidráulicas - Centrífugas, Horizontais e Submersíveis | UN | 63,0 | 2.795,48 | 176.115,24 | 2,49 | 75,17
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 1.703,52 | 88,05 | 149.994,93 | 2,12 | 77,29
101166 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 226,8 | 608,06 | 137.908,00 | 1,95 | 79,24
91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 25.200,0 | 5,03 | 126.756,00 | 1,79 | 81,03
90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.835,0 | 40,37 | 114.448,95 | 1,62 | 82,64
92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 9.072,0 | 10,38 | 94.167,36 | 1,33 | 83,97
90779 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 630,0 | 144,91 | 91.293,30 | 1,29 | 85,26
98556 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 1.512,0 | 58,23 | 88.043,76 | 1,24 | 86,50
100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 105,84 | 698,15 | 73.892,19 | 1,04 | 87,55
103682 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 75,6 | 918,32 | 69.424,99 | 0,98 | 88,53
00000018 | Próprio | SERVIÇO DE ANÁLISE LABORATÓRIAL DE ÁGUA, ÁGUA TRATADA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 126,0 | 468,22 | 58.995,72 | 0,83 | 89,36
91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 5.040,0 | 11,26 | 56.750,40 | 0,80 | 90,16
101955 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | Lajes Pré-Moldadas | m² | 567,0 | 98,98 | 56.121,66 | 0,79 | 90,95
9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 12.600,0 | 4,43 | 55.818,00 | 0,79 | 91,74
102623 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 63,0 | 792,17 | 49.906,71 | 0,70 | 92,44
102111 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 63,0 | 791,68 | 49.875,84 | 0,70 | 93,15
00000022 | Próprio | BOMBA PERIFERICA 1/2CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Bombas Hidráulicas - Centrífugas, Horizontais e Submersíveis | UN | 126,0 | 364,80 | 45.964,80 | 0,65 | 93,80
105285 | SINAPI | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 1.575,0 | 28,09 | 44.241,75 | 0,62 | 94,42
94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 693,0 | 53,82 | 37.297,26 | 0,53 | 94,95
87247 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | PISO - PISOS | m² | 567,0 | 63,02 | 35.732,34 | 0,50 | 95,45
89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 2.268,0 | 12,24 | 27.760,32 | 0,39 | 95,84
89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3.150,0 | 8,51 | 26.806,50 | 0,38 | 96,22
87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | Massa Única Externa | m² | 567,0 | 47,13 | 26.722,71 | 0,38 | 96,60
00000002 | Próprio | Bombona de plástico de 40L | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 252,0 | 98,50 | 24.822,00 | 0,35 | 96,95
104515 | SINAPI | APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NAS JUNTAS RÍGIDAS DE ADUELAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO. AF_01/2023 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | m² | 1.014,3 | 24,38 | 24.728,63 | 0,35 | 97,30
89425 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.260,0 | 17,91 | 22.566,60 | 0,32 | 97,62
98104 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 63,0 | 344,82 | 21.723,66 | 0,31 | 97,92
90701 | SINAPI | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 378,0 | 56,42 | 21.326,76 | 0,30 | 98,23
98679 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | PISO - PISOS | m² | 567,0 | 37,08 | 21.024,36 | 0,30 | 98,52
94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 42,21 | 475,25 | 20.060,30 | 0,28 | 98,81
00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | M³ | 113,4 | 108,92 | 12.351,52 | 0,17 | 98,98
91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 252,0 | 45,66 | 11.506,32 | 0,16 | 99,14
00000007 | Próprio | Filtro com zeólita e carvão ativado | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 63,0 | 156,06 | 9.831,78 | 0,14 | 99,28
101871 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 4 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 63,0 | 147,36 | 9.283,68 | 0,13 | 99,41
100946 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TXKM | 3.780,0 | 2,39 | 9.034,20 | 0,13 | 99,54
103042 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 315,0 | 28,05 | 8.835,75 | 0,12 | 99,66
102656 | SINAPI | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_03/2024 | Equipamentos de Proteção Coletiva | M | 1.260,0 | 6,78 | 8.542,80 | 0,12 | 99,79
79483 | SINAPI | APILOAMENTO COM MACO DE 30KG | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m² | 226,8 | 33,39 | 7.572,85 | 0,11 | 99,89
87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | Chapisco | m² | 567,0 | 4,35 | 2.466,45 | 0,03 | 99,93
00000009 | Próprio | Funil de Plastico 100mm | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 252,0 | 9,53 | 2.401,56 | 0,03 | 99,96
00000010 | Próprio | Balde Plástico Graduado Com alças 11 Litros Plasvale | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 126,0 | 17,47 | 2.201,22 | 0,03 | 99,99
93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 22,68 | 25,55 | 579,47 | 0,01 | 100,00
[5 empty] | Total sem BDI |  | 7084247.31
[5 empty] | Total do BDI |  | 1728978.93
[5 empty] | Total Geral |  | 8813226.24
_______________________________________________________________ Rayssa Chaves Silva Engª Civil / Matricula 48750