ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

EDITAL Nº 066/2026

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2026

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2026

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de consumo odontológicos, destinados a suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, com a finalidade de garantir a continuidade e a qualidade dos atendimentos odontológicos prestados aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, no âmbito da rede municipal, incluindo as Unidades de Saúde e o Centro de Especialidades Odontológicas, pelo período de 12 (doze) meses.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do(s) item(s) abaixo discriminado(s), que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

1 – IDENTIFICAÇÃO:

PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

INSC. ESTADUAL:

INSC. MUNICIPAL:

ENDEREÇO:

TELEFONE/FAX:

E-MAIL:

DADOS BANCÁRIOS DA CONCORRENTE – PESSOA JURÍDICA

BANCO:

TITULAR:

AGÊNCIA:

Nº DA CONTA BANCÁRIA:

NOME DO RESPONSÁVEL P/ ASSINATURA DE CONTRATO

NOME:

CARGO:

CPF:

RG:

PROFISSÃO:

ESTADO CIVIL:

INSTRUMENTO QUE LHE OUTORGA PODERES PARA ASSINATURA DE CONTRATO:

(  ) PROCURAÇÃO		(  ) CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA

2 – DO PREENCHIMENTO DOS VALORES:

| ITENS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO AMPLA CONCORRÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CÓD MAT | DESCRIÇÃO | UND MED | QTDDE | MARCA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 1 | 20112 | ÁCIDO FOSFÓRICO A 37% SILICA COLOUDAL + CLOREXIDINA 2%, ÁGUA E CORANTE INORGÂNICO. EMBALAGEM COM 3 SERINGAS DE 2,5ML | UND | 300,00 |  |  |  |
| 2 | 22541 | ADESIVO DENTÁRIO MONOCOMPONENTE COM AS CARACTERSTICAS: SOLVENTE A BASE DE ACETONA BAIXA ESPESSURA FOTOPOLIMERIZAVEL. SISTEMA ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL ODONTOLÓGICO MONOCOMPONENTE, À BASE DE ACETONA, INDICADO PARA APLICAÇÃO UNIVERSAL EM ESMALTE, DENTINA, METAIS E CERÂMICAS, DEVENDO INTEGRAR PRIMER E ADESIVO EM FRASCO ÚNICO, COM APRESENTAÇÃO MÍNIMA DE 4 ML E TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO DE 10 SEGUNDOS O PRODUTO DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE COMPATÍVEL COM TÉCNICAS DE CONDICIONAMENTO ÁCIDO TOTAL E SELETIVO, COM USO RECOMENDADO EM RESTAURAÇÕES DIRETAS COM COMPÓSITOS E COMPÔMEROS, CIMENTAÇÃO DE RESTAURAÇÕES INDIRETAS (COMO INLAYS, ONLAYS E COROAS), REPAROS EM RESTAURAÇÕES METALO-CERÂMICAS, DE AMÁLGAMA E DE COMPÓSITOS, APLICAÇÃO COMO VERNIZ CAVITÁRIO SOB AMÁLGAMA E COMO AGENTE DESSENSIBILIZANTE PARA HIPERSENSIBILIDADE CERVICAL DEVERÁ APRESENTAR FORMULAÇÃO COM RESINA UDMA, PENTA, RESINA R5-62-1, CANFOROQUINONA, EDAB, BHT, BISFENOL A DIMETACRILATO, FLUORIDRATO DE CETILAMINA E ACETONA PA, GARANTINDO RESISTÊNCIA ADESIVA E ESTABILIDADE QUÍMICA SUPERIOR O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM FRASCO ÂMBAR COM GOTEJAMENTO CONTROLADO, POSSUIR VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS, REGISTRO NA ANVISA EM NOME DO FABRICANTE, RESPONSÁVEL TÉCNICO COM CRQ ATIVO, MANUAL TÉCNICO COM INSTRUÇÕES DETALHADAS DE APLICAÇÃO CLÍNICA E INDICAÇÃO DE USO MULTIPROPÓSITO VALIDADA POR BULA E LITERATURA TÉCNICA SERÁ DESCLASSIFICADO QUALQUER ITEM QUE NÃO APRESENTAR COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA EXIGIDA, AUSÊNCIA DE REGISTRO OU INDICAÇÃO PARA APLICAÇÃO EM CERÂMICA OU METAL, OU QUE NÃO APRESENTE INSTRUÇÕES CLÍNICAS DETALHADAS PARA TODAS AS INDICAÇÕES DESCRITAS | UND | 150,00 |  |  |  |
| 3 | 20113 | AFASTADOR FARABEUF MODIFICADO 13MMX15CM EM AÇO INOXIDÁVEL INSTRUMENTAL QUINELETO | UND | 6,00 |  |  |  |
| 4 | 31007 | AFASTADOR MINNESOTA, INDICADO PARA AFASTAR TECIDOS MOLES DURANTE OS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS | UND | 10,00 |  |  |  |
| 5 | 4929 | AGUA OXIGENADA VOL 10 1000 ML | LITRO | 200,00 |  |  |  |
| 6 | 20115 | AGULHA CURTA 30G, GENGIVAL DE USO ODONTOLOGICO CAIXA COM 100 UNIDADES. | CAIXA | 300,00 |  |  |  |
| 7 | 4933 | AGULHA PARA ANESTESIA LONGA 27 G CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 300,00 |  |  |  |
| 8 | 2266 | ALAVANCA APICAL JOGO CONTENDO 01 DE CADA (301, 302, 303) QUINELATO | JOGO | 30,00 |  |  |  |
| 9 | 31144 | ALAVANCA POTTS DIREITA | UND | 12,00 |  |  |  |
| 10 | 31145 | ALAVANCA POTTS ESQUERDA | UND | 12,00 |  |  |  |
| 11 | 31011 | ALAVANCAS APEXO 301, INDICADA PARA CIRURGIA DE EXTRAÇÃO DE DENTE. | UND | 12,00 |  |  |  |
| 12 | 5145 | ALCOOL HOSPITALAR 70% FRASCO DE 1 L | LITRO | 5.000,00 |  |  |  |
| 13 | 13770 | ALCOOL HOSPITALAR 92,8% 1000ML | LITRO | 100,00 |  |  |  |
| 14 | 6404 | ALGINATO CROMATICO PARA IMPRESSOES DENTAIS COM CLOREXIDINA 410 G | UNITÁ | 100,00 |  |  |  |
| 15 | 20118 | ALVEOLÓTOMO CURVO TIPO LUER  ADULTO | UND | 10,00 |  |  |  |
| 16 | 31017 | ANESTÉSICO ARTICAINE 4% 1:100.000. INDICADO PARA ANESTESIA LOCAL, POR BLOQUEIO DE NERVO, OU POR INFILTRAÇÃO, EM PROCEDIMENTOS PERIODONTAIS, SIMPLES, OU COMPLEXOS. CAIXA COM 50 UNIDADES | CAIXA | 150,00 |  |  |  |
| 17 | 20119 | ANESTÉSICO TÓPICO POMADA BENZOCAINA 20% | UND | 150,00 |  |  |  |
| 18 | 22544 | APLICADOR DE HIDROXIDO DE CÁLCIO AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL | UND | 50,00 |  |  |  |
| 19 | 22545 | APLICADORES DESCARTAVEL REGULAR MICROBUSH OU SIMILAR FRASCOS COM 100 | FRASC | 200,00 |  |  |  |
| 20 | 33301 | ARCO PARA LENÇOL DE BORRACHA DOBRAVEL E AUTOCLAVAVEL | UND | 100,00 |  |  |  |
| 21 | 28611 | ARCO PARA LENÇOL, USO ENDODÔNTICO, AÇO INOXIDAVEL PARA MANTER O LENÇOL ESTICADO DENTRO DA CAVIDADE BUCAL DO PACIENTE. | UND | 40,00 |  |  |  |
| 22 | 41128 | ARTICULADOR CHARNEIRA DE INOX | UND | 20,00 |  |  |  |
| 23 | 2269 | ARTICULADOR CHARNEIRA DE PLÁSTICO RESISTENTE | UNITÁ | 30,00 |  |  |  |
| 24 | 18935 | AVENTAL CHUMBO PLUMBIFERO INDICADO PARA PROTECAO NOS TRABALHOS DE RADIOLOGIA | UND | 20,00 |  |  |  |
| 25 | 29307 | AVENTAL M/L COM ELASTICO TIRA PARA AMARRAR 40GR/M² IMPERMEAVEL PACOTE COM 10 UN | PACOT | 3.000,00 |  |  |  |
| 26 | 4945 | BABADOR DESCARTAVEL COM DUAS CAMADAS POLIETILENO IMPERMEÁVEL PAPEL ABSORVENTE PACOTES COM 100 UN | PACOT | 400,00 |  |  |  |
| 27 | 33264 | BANDEJA AUXILIAR PLASTICA PRODUTO AUXILIAR DESTINADO A ACOMODAR OS PERIFÉRICOS UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA. SUPORTA 10 KG PRENDE NO BRAÇO DO REFLETOR MEDIDAS EXTERNAS 25 X 37 X 2 CM, AJUSTE FÁCIL EM VÁRIAS POSIÇÕES, PERMITINDO MOVIMENTOS GIRATÓRIOS, POIS ESTÁ FIXA NA COLUNA, ÁREA ÚTIL INTERNA 30 X 24 CM E NÃO DANIFICA A PINTURA DA COLUNA. BORDAS SALIENTES PARA RETENÇÃO DE LÍQUIDOS. PARA COLUNAS COM DIÂMETROS. * Ø 1 ½= 38,10 MM E Ø 2= 50,80 MM. | UND | 15,00 |  |  |  |
| 28 | 22546 | BANDEJA CLINICA INOX 22 X 12 X 1,5 | UND | 50,00 |  |  |  |
| 29 | 6405 | BASTAO PARA IMPRESSAO VERDE GODIVA EXATA OU DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR | UND | 750,00 |  |  |  |
| 30 | 41126 | BASTÃO PARA POLIMENTO DE PRÓTESE DENTÁRIA 150G | UND | 5,00 |  |  |  |
| 31 | 33270 | BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA DENTAL E REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA | KILO | 50,00 |  |  |  |
| 32 | 33340 | IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL BISNAGA | UND | 200,00 |  |  |  |
| 33 | 13878 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO 3017 - HL | UND | 1.000,00 |  |  |  |
| 34 | 44617 | BROCA 1093 DIAMANTADA FG - CILINDRICA DE TOPO PLANO (INDICADA PARA O PREPARO CAVITÁRIO, CRIAÇÃO DE OMBROS EM PRÓTESE E REGULARIZAÇÃO DE PAREDES, ALÉM DE AJUSTES E ACABAMENTOS EM ESMALTE, DENTINA, RESINAS COMPOSTAS E MATERIAIS RESTAURADORES) | UND | 100,00 |  |  |  |
| 35 | 33280 | BROCA ALTA ROTAÇÃO 1011 HASTE LONGA | UND | 1.000,00 |  |  |  |
| 36 | 13847 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO N 2 | UND | 250,00 |  |  |  |
| 37 | 13848 | BROCA BAIXA ROTAÇAO N 4 | UND | 250,00 |  |  |  |
| 38 | 13849 | BROCA BAIXA ROTACAO N 6 | UND | 250,00 |  |  |  |
| 39 | 13850 | BROCA BAIXA ROTACAO N 8 | UND | 250,00 |  |  |  |
| 40 | 2270 | BROCA CARBIDE ALTA ROTACAO FG 1557 | UNITÁ | 150,00 |  |  |  |
| 41 | 22547 | BROCA CHAMA DE VELA PARA PEÇA RETA 3118 | UND | 150,00 |  |  |  |
| 42 | 22548 | BROCA CHAMA DE VELA PARA PEÇA RETA 3168 | UND | 150,00 |  |  |  |
| 43 | 22549 | BROCA CIRURGICA 702 28MM AR HASTE LONGA | UND | 150,00 |  |  |  |
| 44 | 22550 | BROCA CIRÚRGICA ZEKRYA FG 28MM | UND | 10,00 |  |  |  |
| 45 | 31113 | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO - HASTE LONGA Nº2 | UND | 150,00 |  |  |  |
| 46 | 31114 | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO - HASTE LONGA Nº4 | UND | 150,00 |  |  |  |
| 47 | 31115 | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO - HASTE LONGA Nº6 | UND | 150,00 |  |  |  |
| 48 | 31116 | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO - HASTE LONGA Nº8 | UND | 150,00 |  |  |  |
| 49 | 31155 | BROCA DE TUNGSTENIO MAXICUT 1510 | UND | 20,00 |  |  |  |
| 50 | 31158 | BROCA DE TUNGSTENIO MAXICUT 1520 | UND | 20,00 |  |  |  |
| 51 | 41130 | BROCA DE TUNGSTENIO MAXICUT 5451 PERA | UND | 20,00 |  |  |  |
| 52 | 31156 | BROCA DE TUNGSTENIO MINICUT 1517 | UND | 20,00 |  |  |  |
| 53 | 13884 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO 4137 | UND | 150,00 |  |  |  |
| 54 | 13954 | BROCA DIAMANTADA 3195 F | UNITÁ | 1.000,00 |  |  |  |
| 55 | 22551 | BROCA DIAMANTADA 710 PARA PEÇA RETA | UND | 60,00 |  |  |  |
| 56 | 13857 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO 1012 HL | UND | 1.000,00 |  |  |  |
| 57 | 13864 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO 1019 HL | UND | 1.000,00 |  |  |  |
| 58 | 13871 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO 1045 | UND | 1.000,00 |  |  |  |
| 59 | 13872 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO 1046 | UND | 1.000,00 |  |  |  |
| 60 | 41136 | BROCA MULTILAMINADA 7006 (INSTRUMENTO ROTATÓRIO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDOS PARA ACABAMENTO, AJUSTE FINO DAS RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS DIFERENCIADO PELAS MULTIPLAS LAMINAS CORTANTES NA SUA SUPERFICIE | UND | 20,00 |  |  |  |
| 61 | 41139 | BROCA MULTILAMINADA 7008 (INSTRUMENTO ROTATÓRIO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDOS PARA ACABAMENTO, AJUSTE FINO DAS RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS DIFERENCIADO PELAS MULTIPLAS LAMINAS CORTANTES NA SUA SUPERFICIE | UND | 20,00 |  |  |  |
| 62 | 41137 | BROCA MULTILAMINADA 7014 (INSTRUMENTO ROTATÓRIO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDOS PARA ACABAMENTO, AJUSTE FINO DAS RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS DIFERENCIADO PELAS MULTIPLAS LAMINAS CORTANTES NA SUA SUPERFICIE | UND | 20,00 |  |  |  |
| 63 | 41138 | BROCA MULTILAMINADA 7102 (INSTRUMENTO ROTATÓRIO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDOS PARA ACABAMENTO, AJUSTE FINO DAS RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS DIFERENCIADO PELAS MULTIPLAS LAMINAS CORTANTES NA SUA SUPERFICIE | UND | 20,00 |  |  |  |
| 64 | 41133 | BROCA MULTILAMINADA 7406 (INSTRUMENTO ROTATÓRIO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDOS PARA ACABAMENTO, AJUSTE FINO DAS RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS DIFERENCIADO PELAS MULTIPLAS LAMINAS CORTANTES NA SUA SUPERFICIE | UND | 20,00 |  |  |  |
| 65 | 41140 | BROCA MULTILAMINADA 7702 (INSTRUMENTO ROTATÓRIO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDOS PARA ACABAMENTO, AJUSTE FINO DAS RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS DIFERENCIADO PELAS MULTIPLAS LAMINAS CORTANTES NA SUA SUPERFICIE | UND | 20,00 |  |  |  |
| 66 | 41135 | BROCA MULTILAMINADA 7801 (INSTRUMENTO ROTATÓRIO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDOS PARA ACABAMENTO, AJUSTE FINO DAS RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS DIFERENCIADO PELAS MULTIPLAS LAMINAS CORTANTES NA SUA SUPERFICIE | UND | 20,00 |  |  |  |
| 67 | 41134 | BROCA MULTILAMINADA 7901 (INSTRUMENTO ROTATÓRIO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDOS PARA ACABAMENTO, AJUSTE FINO DAS RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS DIFERENCIADO PELAS MULTIPLAS LAMINAS CORTANTES NA SUA SUPERFICIE | UND | 20,00 |  |  |  |
| 68 | 22553 | BROCA TRONCO CÔNICA PARA PEÇA RETA 2133 | UND | 20,00 |  |  |  |
| 69 | 22554 | BROCA TRONCO CÔNICA PARA PEÇA RETA 2138 FG | UND | 1.000,00 |  |  |  |
| 70 | 28718 | BROCA TRONCO CÔNICA PARA PEÇA RETA 4138 | UND | 20,00 |  |  |  |
| 71 | 33299 | BROCA TUNGSTÊNIO MINICUT 1512 14MM | UND | 50,00 |  |  |  |
| 72 | 33300 | BROCA TUNGSTÊNIO MINICUT 1512 16MM | UND | 50,00 |  |  |  |
| 73 | 4953 | BROCAS CARBIDE 702 | UNITÁ | 1.000,00 |  |  |  |
| 74 | 4956 | BROCAS DIAMANTADA 2135F | UNITÁ | 50,00 |  |  |  |
| 75 | 4955 | BROCAS DIAMANTADA 2135FF | UNITÁ | 1.000,00 |  |  |  |
| 76 | 4957 | BROCAS DIAMANTADA A R 1011 | UNITÁ | 150,00 |  |  |  |
| 77 | 4958 | BROCAS DIAMANTADA A R 1012 | UNITÁ | 150,00 |  |  |  |
| 78 | 4959 | BROCAS DIAMANTADA A R 1013 | UNITÁ | 150,00 |  |  |  |
| 79 | 4960 | BROCAS DIAMANTADA A R 1014 | UNITÁ | 200,00 |  |  |  |
| 80 | 4965 | BROCAS DIAMANTADA A R 1042 BROCAS DIAMANTADA A R 1042 | UNITÁ | 100,00 |  |  |  |
| 81 | 4966 | BROCAS DIAMANTADA A R 1043 BROCAS DIAMANTADA A R 1043 | UNITÁ | 100,00 |  |  |  |
| 82 | 4969 | BROCAS DIAMANTADA A R 2200 | UNITÁ | 150,00 |  |  |  |
| 83 | 4970 | BROCAS DIAMANTADA A R 3018 | UNITÁ | 100,00 |  |  |  |
| 84 | 20126 | BROCAS DIAMANTADA AR 1014 HASTE LONGA | UND | 100,00 |  |  |  |
| 85 | 20127 | BROCAS DIAMANTADA AR 1016 HASTE LONGA | UND | 150,00 |  |  |  |
| 86 | 22556 | BROCAS DIAMANTADA AR 1033 | UND | 100,00 |  |  |  |
| 87 | 249 | BROCAS DIAMANTADA AR 2067 | UNITÁ | 100,00 |  |  |  |
| 88 | 20122 | BROCAS DIAMANTADAS AR 1015 | UND | 150,00 |  |  |  |
| 89 | 22557 | BROCAS GATES Nº 1 - 32 MM | UND | 50,00 |  |  |  |
| 90 | 22558 | BROCAS GATES Nº 2 - 32 MM | UND | 50,00 |  |  |  |
| 91 | 2279 | BROCAS POLIMENTO DOURADO AR 1112F | UNITÁ | 1.000,00 |  |  |  |
| 92 | 2280 | BROCAS POLIMENTO DOURADO AR 1112FF | UNITÁ | 1.000,00 |  |  |  |
| 93 | 6415 | BROCAS POLIMENTO DOURADO AR 1190F | UNITÁ | 300,00 |  |  |  |
| 94 | 2281 | BROCAS POLIMENTO DOURADO AR 1190FF | UNITÁ | 200,00 |  |  |  |
| 95 | 6416 | BROCAS POLIMENTO DOURADO AR 3118F | UNITÁ | 150,00 |  |  |  |
| 96 | 4971 | BROCAS POLIMENTO DOURADO AR 3168F | UNITÁ | 150,00 |  |  |  |
| 97 | 31012 | BROCAS ZEKRYA 28 MM, INDICADA COMO AUXILIAR EM CIRURGIAS ORAIS (SISO INCLUSO, REMOÇÃO DE OSSO, ETC) | UND | 50,00 |  |  |  |
| 98 | 41045 | CABO PARA BISTURI Nº 3 PEQUENO EM AÇO INOXIDAVEL COMPÁTIVEL COM LAMINAS 11,12,15,15 AUTOCLÁVEVEL | UND | 10,00 |  |  |  |
| 99 | 20130 | CABO PARA ESPELHO Nº 25 EM AÇO INOXIDÁVEL SERRILHADO PARALELO NO CABO | UND | 150,00 |  |  |  |
| 100 | 20133 | CALCADOR PAIVA Nº 01, 02, 03 E 04 UTILIZADO PARA FECHAR O CANAL COM CIMENTO ENDODÔNTICO PARA FAZER A OBTURAÇÃO DO CANAL COM OUTROS MATERIAIS, COMO GUTA-PERCHA POR EXEMPLO | JOGO | 5,00 |  |  |  |
| 101 | 18911 | CAMARA ESCURA DE REVELACAO ODONTOLOGICA SISTEMA DE ILUMINACAO PARA FACIL VISUALIZACAO COM TAMPA SUPERIOR REMOVIVEL CONTENDO COPOS DE FACIL REPOSICAO | UND | 20,00 |  |  |  |
| 102 | 31036 | CARBONO ANGELUS 18 A 20 MICRÔMETROS. INDICADO PARA REGISTRO DAS ARTICULAÇÕES DAS SUPERFÍCIES OCLUSAIS E CONTATOS PROXIMAIS | UND | 300,00 |  |  |  |
| 103 | 44625 | CARIOSTÁTICO 38 % (SOLUÇÃO DE USO ODONTOLOGICO PARA PARALIZAÇÃO DA CÁRIE DENTÁRIA, CONTENDO FLUORETO DE PRATA NA CONCENTRAÇÃO DE 38%, COM AÇÃO ANTIMICROBIANA, REMINERALIZANTE E DESSENSIBILIZANTE. APRESENTAÇÃO NO FRASCO CONTENDO 10ML) | UND | 50,00 |  |  |  |
| 104 | 6418 | CERAS EM LAMINAS ROSA 7 CX COM 220 G 18 LAMINAS | CAIXA | 200,00 |  |  |  |
| 105 | 6419 | CERAS EM LAMINAS UTILIDADES 225 G 05 LAMINAS MACIAS E FLEXIVEIS C | CAIXA | 200,00 |  |  |  |
| 106 | 11940 | CIMENTO CIRURGICO PARA PERIODONTIA S/ EUGENOL (90+90G) PERIOGARD OU SIMILAR | UNITÁ | 20,00 |  |  |  |
| 107 | 41121 | CIMENTO COLTOSOL OBTURADOR TEMPORÁRIO/PROVISÓRIO DE FÁCIL APLICAÇÃO, CONSISTÊNCIA CREMOSA, PARA FACIL ADAPTAÇÃO NO INTERIOR DA CAVIDADE, FÁCIL ENDURECIMENTO PELA SALIVA, BOA ADERÊNCIA, SEM MISTURA/SEM DESPERDICIO MATERIAL | UND | 150,00 |  |  |  |
| 108 | 22561 | CIMENTO ENDODÔNTICO COM PÓ DE 12G E LIQ 10ML ENDOFILL FILL | UND | 200,00 |  |  |  |
| 109 | 4930 | CLOREXEDINA 0,12 PARA ENXAGUE BUCAL FRASCOS DE 500ML | FRASC | 1.000,00 |  |  |  |
| 110 | 28762 | CLOREXIDINA 0,5% SOLUÇÃO ALCOÓLICA 1 LT | LITRO | 300,00 |  |  |  |
| 111 | 28761 | CLOREXIDINA 2% SOLUÇÃO DEGERMANTE 1 LT | LITRO | 500,00 |  |  |  |
| 112 | 41147 | CLOREXIDINA GEL 2% (ENDOGEL) PONTEIRAS PODEM SER UTILIZADAS, COM EXCEÇÃO EM CASOS QUE UM PROCEDIMENTO ESTÉRIL PRECISE SER REALIZADO, AS PONTEIRAS NÃO SÃO ESTÉREIS, (2 SERINGAS COM 3G CADA). | UND | 100,00 |  |  |  |
| 113 | 25239 | CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% E EPINEFRINA 1:100.000 CAIXA COM 50 UN | CAIXA | 400,00 |  |  |  |
| 114 | 22562 | COMPASSO DE WILLIS AÇO INOX | UND | 5,00 |  |  |  |
| 115 | 5151 | COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 CM 5 DOBRAS E 8 CAMADAS COM 13 FIOS POR CM2 COM 10 UN ESTERIL 100% ALGODAO | PACOT | 100.000,00 |  |  |  |
| 116 | 20504 | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 65 LITROS COMPRESSOR 65 LITROS PERMITE A INSTALAÇÃO DE 2 CONSULTÓRIOS: PINTURA INTERNA ANTIOXIDANTE DESEMPENHO ESTÁVEL, GRANDE CAPACIDADE DE FLUXO E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA ISENTO DE ÓLEO OU EMISSÃO DE FUMAÇAS, VAPORES OU ODORES DESAGRADÁVEIS PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA COM REFRIGERAÇÃO SUPERIOR POSSUI DOIS MANÔMETROS: PARA PRESSÃO DO RESERVATÓRIO E PARA PRESSÃO DE SAÍDA FILTRO DA ENTRADA DE AR PARA IMPEDIR A ENTRADA DE POEIRA NO COMPRESSOR REGULADOR DE PRESSÃO NA SAÍDA COM FILTRO DE AR E DRENO PARA ÁGUA REGISTRO PARA CONTROLE DA VAZÃO E REGISTRO PARA DRENAGEM DO ACÚMULO DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO VÁLVULA DE ALÍVIO (SOLENOIDE) SISTEMA DE SEGURANÇA COM VÁLVULA PARA LIBERAÇÃO DA PRESSÃO PROTETOR DE SOBRECARGA COM A FINALIDADE DE PROTEGER O EQUIPAMENTO DE SUPERAQUECIMENTO ALTURA 97,1 CM PROFUNDIDADE 49,8 CM POTÊNCIA DO MOTOR 2HP NÚMERO DE PISTÕES (CABEÇOTES) 1 PISTÃO DESLOCAMENTO TEÓRICO 283 L/MIN - 10 PCM PRESSÃO MÁXIMA 120 PSI - 8,3 BAR FREQUÊNCIA DO MOTOR 60 HZ VOLTAGEM 127V~ ±10% OU 220V~ ±10% POTÊNCIA / CONSUMO DE ENERGIA 127V~: 1651 VA / 1,65 KW/H 220V~: 1474 VA / 1,47 KW/H. | UND | 10,00 |  |  |  |
| 117 | 33303 | CONE DE GUTA PERCHA F2 CAIXA COM 120 UN | CAIXA | 200,00 |  |  |  |
| 118 | 33304 | CONE DE GUTA PERCHA F3 CAIXA COM 120 UN | CAIXA | 200,00 |  |  |  |
| 119 | 2024 | CREME DENTAL COM FLUOR 90 G SORRISO COLGATE OU DE QUALIDADE SUPERIOR | UNITÁ | 2.000,00 |  |  |  |
| 120 | 22564 | CUBA REDONDA EM AÇO INOXIDAVEL 10 X 5 CM | UND | 50,00 |  |  |  |
| 121 | 22565 | CUBETA DE PVC MALEAVEL TAMANHO M 350 ML | UND | 10,00 |  |  |  |
| 122 | 2287 | CUNHA CERVICAL DE MADEIRA COLORIDAS ANATOMICA SORTIDAS COM 100 UNIDADES | PACOT | 50,00 |  |  |  |
| 123 | 33279 | CURETA ALVEOLAR DUPLA LUCAS PARA CURETAGEM E REMOÇÃO DE CISTOS DENTÁRIOS | UND | 50,00 |  |  |  |
| 124 | 31121 | CURETA DE DENTINA EM AÇO INOXIDAVEL Nº17 | UND | 100,00 |  |  |  |
| 125 | 31122 | CURETA DE DENTINA EM AÇO INOXIDAVEL Nº18 | UND | 100,00 |  |  |  |
| 126 | 31123 | CURETA DE DENTINA EM AÇO INOXIDAVEL Nº19 | UND | 100,00 |  |  |  |
| 127 | 33267 | CURETA MOLT INSTRUMENTAL CIRÚRGICO UTILIZADO PARA O AFASTAMENTO DO TECIDO DO CAMPO OPERATÓRIO. | UND | 10,00 |  |  |  |
| 128 | 31049 | CURVA DE SPEE. UTILIZADO PARA MONTAGEM DE PRÓTESES SUPERIORES | UND | 5,00 |  |  |  |
| 129 | 44619 | DESCOLADOR DE MOLT Nº 9 ( INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO-CIRURGICO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL, AUTOCLAVÁVEL, RESISENTE A CORROSÃO E AOS PROCEDIMENTOS DE ESTERELIZAÇÃO. INSTRUMENTO DE DUPLA EXTREMIDADE, COM PONTAS ATIVAS EM FORMATO ANATÔMICOS, INDICADO PARA DESCOLAMENTO, ELEVAÇÃO E RETRAÇÃO DE RETALHOS.) | UND | 10,00 |  |  |  |
| 130 | 22569 | DESTILADORA DE ÁGUA PARA USO EM AUTOCLAVES DE ESTERILIZAÇÃO À VAPOR. PORTÁTIL E FÁCIL INSTALAÇÃO. CUBA INTERNA CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA MAIOR DURABILIDADE E FACILIDADE DE LIMPEZA. ABASTECIMENTO MANUAL, SEM NECESSIDADE DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. POSSUIR DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO FINAL DE CADA CICLO DE DESTILAÇÃO. POSSUIR RESERVATÓRIO (GALÃO PLÁSTICO). CAPACIDADE DA CÂMARA DE EVAPORAÇÃO 4L. VOLUME DESTILADO DE 1,2L/H. COR DO EQUIPAMENTO: BRANCA. FREQUÊNCIA 50/60 HZ. PESO LÍQUIDO 3,5 KG. PESO BRUTO 4,7 KG. DIMENSÕES DO PRODUTO 380 X 235 MM. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127V~.. | UND | 10,00 |  |  |  |
| 131 | 22570 | DISCO DE CARBORUNDUM MARROM PARA PEÇA RETA / PEÇA DE MÃO | UND | 20,00 |  |  |  |
| 132 | 4995 | DISCOS DE POLIMENTO E ACABAMENTO CX COM 120 DISCOS SORTIDOS (SOF LEX OU SIMILAR) | CAIXA | 20,00 |  |  |  |
| 133 | 13940 | EDTA AGENTE QUELANTE FRASCO COM 20 ML | FRASC | 50,00 |  |  |  |
| 134 | 20142 | ENDO - FROST SPRAY PARA CONGELAMENTO DE PALLETS E ROLOS DE ALGODÃO PARA ESFRIAR MATERIAIS DE IMPRESSÃO COM TUBO DE APLICAÇÃO PARA MAIOR PRECISÃO. INODORO E ATÓXICO, SEM CFC | UND | 100,00 |  |  |  |
| 135 | 26094 | ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM INDICADOR QUÍMICO PARA VAPOR COSTITUIDO POR FILME TERMOPLASTICO LAMINADO, COM BASE DUPLA DE POLIURETANO COM GRAMATURA MÍNIMA DE 54G/M² PAPEL GRAU CIRÚRGICO BRANQUEADO RESISTENTE DE POROSIDADE CONTROLADA COM GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M². CAIXA COM 200 ENVELOPES DE 15X25CM OU MAIOR | CAIXA | 50,00 |  |  |  |
| 136 | 26095 | ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM INDICADOR QUÍMICO PARA VAPOR COSTITUIDO POR FILME TERMOPLASTICO LAMINADO, COM BASE DUPLA DE POLIURETANO COM GRAMATURA MÍNIMA DE 54G/M² PAPEL GRAU CIRÚRGICO BRANQUEADO RESISTENTE DE POROSIDADE CONTROLADA COM GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M². CAIXA COM 200 ENVELOPES DE 19X37CM OU MAIOR | CAIXA | 50,00 |  |  |  |
| 137 | 26096 | ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM INDICADOR QUÍMICO PARA VAPOR COSTITUIDO POR FILME TERMOPLASTICO LAMINADO, COM BASE DUPLA DE POLIURETANO COM GRAMATURA MÍNIMA DE 54G/M² PAPEL GRAU CIRÚRGICO BRANQUEADO RESISTENTE DE POROSIDADE CONTROLADA COM GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M². CAIXA COM 200 ENVELOPES DE 24 X 38 CM OU MAIOR | CAIXA | 100,00 |  |  |  |
| 138 | 26093 | ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM INDICADOR QUÍMICO PARA VAPOR COSTITUIDO POR FILME TERMOPLASTICO LAMINADO, COM BASE DUPLA DE POLIURETANO COM GRAMATURA MÍNIMA DE 54G/M² PAPEL GRAU CIRÚRGICO BRANQUEADO RESISTENTE DE POROSIDADE CONTROLADA COM GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M². CAIXA COM 200 ENVELOPES DE 7X23CM OU MAIOR | CAIXA | 50,00 |  |  |  |
| 139 | 2292 | ESCOVA DE AÇO PARA LAVAR BROCA | UNITÁ | 50,00 |  |  |  |
| 140 | 2291 | ESCOVA DE DENTE MACIA 32 A 34 TUFOS CABOS EM MATERIAL PLASTICO (POLIPROPILENO) CORES VARIADAS | UNITÁ | 40.000,00 |  |  |  |
| 141 | 31039 | ESCOVA DE POLIMENTO SCOTH BRITE FINA. INDICADA PARA REMOÇÃO DE RISCOS PROVISÓRIOS. | UND | 30,00 |  |  |  |
| 142 | 31040 | ESCOVA DE POLIMENTO SCOTH BRITE GROSSA. INDICADA PARA DESGASTE, ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINAS ACRILÍCAS. | UND | 30,00 |  |  |  |
| 143 | 6426 | ESCOVA DE ROBSON PLANA BR | UNITÁ | 200,00 |  |  |  |
| 144 | 22573 | ESCOVA SCOTH BRITE PARA POLIMENTO TAMANHO MÉDIA 08-242 PARA PEÇA DE MÃO | UND | 50,00 |  |  |  |
| 145 | 22574 | ESCULPIDOR HOLLENBACK 3S | UND | 30,00 |  |  |  |
| 146 | 33278 | ESCULPIDOR LECRON EM INOX PARA ESCULPIR CERA NA CONFECÇÃO DE PRÓTESE | UND | 20,00 |  |  |  |
| 147 | 31070 | ESPÁTULA Nº 24 | UND | 10,00 |  |  |  |
| 148 | 31124 | ESPÁTULA Nº1 EM AÇO INOXIDAVEL INSTRUMENTAL | UND | 20,00 |  |  |  |
| 149 | 31024 | ESPAÇADOR Nº 25 DE 25 MM INDICADO PARA A OBTURAÇÃO DO CANAL RADICULAR, DURANTE A TÉCNICA DE CONDENSAÇÃO LATERAL., CAIXA COM 4 OU 6 UNIDADES | CAIXA | 100,00 |  |  |  |
| 150 | 31072 | ESPATULA 1 DE RESINA | UND | 30,00 |  |  |  |
| 151 | 31071 | ESPATULA 70, DUPLA | UND | 30,00 |  |  |  |
| 152 | 31133 | ESPÁTULA DE MANUPULAÇÃO DUPLA Nº31 | UND | 10,00 |  |  |  |
| 153 | 31132 | ESPÁTULA DE MANUPULAÇÃO DUPLA Nº74 | UND | 10,00 |  |  |  |
| 154 | 31125 | ESPÁTULA Nº7 EM AÇO INOXIDAVEL INSTRUMENTAL | UND | 20,00 |  |  |  |
| 155 | 22576 | ESPECIMETRO ODONTOLÓGICO | UND | 10,00 |  |  |  |
| 156 | 20144 | ESPELHO Nº5, AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, AUTOCLAVÁVEL, SUPERFÍCIE ESPELHADA: PRIMEIRO PLANO (FRONT SURFACE) PARA EVITAR IMAGENS FANTASMA, REFLEXÃO DE IMAGEM: 98% DE PRECISÃO, SEM DISTORÇÕES, DIÂMETRO DE 20MM | UND | 1.000,00 |  |  |  |
| 157 | 5007 | ESPONJA DE COLAGENO LIOFILIZADO CAIXAS COM 10 UN | UND | 1.000,00 |  |  |  |
| 158 | 22577 | ESTOJO DE AÇO INOX 304(18/8) | UND | 30,00 |  |  |  |
| 159 | 44622 | ESTOJO ORGANIZADOR COM 12 COMPARTIMENTOS DE DIVISORIAS IGUAIS E ABERTURAS INDIVIDUAIS (ESTOJO ORGANIZADOR PARA MATERIAIS ODONTOLOGICOS - BROCAS - CONFECCIONADO EM MATEIRAL PLÁSTICO RESISTENTE, LAVÁVEL, RESISTENTE A UMIDADE E AGENTGES DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO. POSSUINDO 12 COMPARTIMENTOS DE DIMENSÕES IGUAIS COM ABERTURAS INDIVIDUAIS, PERMITINDO ORGANIZAÇÃO E O ARMAZENAMENTO SEGURO DE PEQUENOS MATERIAIS. DIMENSÕES : 27,5CM X 17,5CM X 3,5CM. TAMPA COM FECHAMENTO SEGURO, EVITANDO A MISTURA DOS CONTEÚDOS ENTRE OS COMPARTIMENTOS DURANTE O TRANSPORTE E O ARMAZENAMENTO. ACABAMENTO LISO, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E REUTILIZÁVEL. | UND | 50,00 |  |  |  |
| 160 | 44621 | ESTOJO PORTA ALGODÃO ROLETE INOX AUTOCLAVÁVEL ( CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE A CORROSÃO, COM ACABAMENTO POLIDO, SUPERFÍCIES LISAS E SEM REBARBAS, FACILITANDO A LIMPEZA E DESINFECÇÃO, INDICADO PARA ACONDICIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE ROLETES DE ALGODÃO DURANTE PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO. POSSUEM TAMPA COM ENCAIXE PRECISO. SUPORTANDO REPETIDOS CICLOS DE ESTERELIZAÇÃO. COM DIMENSÕES DE 10X5,5CM) | UND | 20,00 |  |  |  |
| 161 | 22578 | EUCALIPTOL FRASCO COM 10 ML | FRASC | 20,00 |  |  |  |
| 162 | 6427 | EUGENOL 20 ML | FRASC | 50,00 |  |  |  |
| 163 | 6428 | EXTIRPA NERVOS 25 MM COM 10 UN SORTIDO DO 20-40 | CAIXA | 500,00 |  |  |  |
| 164 | 5009 | FILME PARA RX ADULTO 3X4 CLASSIFICAÇAO DE VELOCIDADE KODAK OU QUALIDADADE SUPERIOR | CAIXA | 300,00 |  |  |  |
| 165 | 5008 | FILME PARA RX INFANTIL UN KODAK OU SIMLAR | CAIXA | 200,00 |  |  |  |
| 166 | 44618 | FIO ABSORVIVEL SINTÉTICO EM POLIGLAMIA 910, 4-0 COM AGULHA 1/2 DE CIRCULO COM PONTA TRIANGULAR (CORTE) E 1,6 CM (16MM) DE COMPRIMENTO, CAIXA COM 24 UNID, PRODUTO DE QUALIDADE IGUAL, EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO VICRYL | CAIXA | 20,00 |  |  |  |
| 167 | 44640 | FIO CAT GUT 4-0 CROMADO COM AGULHA 1/2 3CM CIRC.CIL 75CM (24/ENV) | CX | 50,00 |  |  |  |
| 168 | 5010 | FIO DE SEDA PRETA 4.0 TRANÇADA NAO ABSORVIVEL ESTERIL 45 CM ODONTOLOGICO CAIXA COM 24 FIOS COM AGULHA TRIANGULAR 1/2 CIRC. X CT 1,7 CM | UND | 100,00 |  |  |  |
| 169 | 22579 | FIO DE SUTURA NYLON AGULHADO 4.0 ODONTO CAIXA COM 24 | CAIXA | 250,00 |  |  |  |
| 170 | 41123 | FIO DE SUTURA NYLON ODONTO AGULHADO 5.0 - 45 CM 1/2 DE CIRCULO TRG 1,5 CM - CAIXA COM 24 UNIDADES | CAIXA | 200,00 |  |  |  |
| 171 | 5012 | FIO DENTAL CLINICO 500 M | UNITÁ | 200,00 |  |  |  |
| 172 | 38885 | FIO ORTODONTICO 50G 0,9 MM | UND | 30,00 |  |  |  |
| 173 | 38884 | FIO ORTODONTICO 50G NUMERAÇÃO 0,6MM | UND | 30,00 |  |  |  |
| 174 | 14071 | FITA CIRURGICA ADESIVA HIPOALERGICA 5 CM X 10 M | UNITÁ | 2.000,00 |  |  |  |
| 175 | 20145 | FITA MATRIZ 5MM, PARA USO ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOX, COM 0,5 METROS | UND | 400,00 |  |  |  |
| 176 | 20146 | FITA MATRIZ 7MM, PARA USO ODONTOLÓGICO EM AÇO INOX, COM 0,5 METROS | UND | 300,00 |  |  |  |
| 177 | 5159 | FITA PARA AUTOCLAVE ROLO DE 19MM X 30M | UNITÁ | 800,00 |  |  |  |
| 178 | 20147 | FLUOR TÓPICO GEL 2% ACIDULADO AÇÃO COMPLETA EM 1 MINUTO, FRASCO COM 200ML. USO ODONTOLOGICO, | UND | 300,00 |  |  |  |
| 179 | 22940 | FLUORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO BUCAL 200ML | FRASC | 10,00 |  |  |  |
| 180 | 2294 | FÓRCEPS ADULTO PARA EXÉRESE ODONTOLÓGICA NUMERAÇÕES VARIADAS | UNITÁ | 200,00 |  |  |  |
| 181 | 12764 | FORCEPS INFANTIL NUMERAÇÃO A DEFINIR | UNITÁ | 100,00 |  |  |  |
| 182 | 4939 | FORMOCRESOL 10ML | UNITÁ | 50,00 |  |  |  |
| 183 | 14077 | FORRAMENTO HC RADIOPACO C 1 PASTA BASE 13G E 1 PASTA CATALISADORA 11G+ | KIT | 50,00 |  |  |  |
| 184 | 22583 | FOTOPOLIMERIZADOR LED, FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE MATERIAL RESINOSO, APARELHO SEM FIO. TIMER COM BIP SONORO NO FINAL DA OPERAÇÃO (A CADA 5 SEGUNDOS 5,10,15 E 20S.). COMANDOS DE PROGRAMAÇÃO NA PRÓPRIA CANETA COM TRÊS MODOS DE APLICAÇÃO: RAMPA, CONTÍNUO E PULSANTE. CONDUTOR DE LUZ: FIBRA ÓPTICA 100% COERENTE QUE GARANTE A PASSAGEM DE LUZ SEM PERDAS BASE DE DESCANSO COM CARREGADOR DE BATERIA. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO VE: 100 - 240 V~ - 50/60 HZ VS: 5 V- 1,5 A. COMPRIMENTO DA ONDA: 420-500NM. FUNÇÕES: CURA DE RESINA LUZ LED. POTÊNCIA: 1200 MW/CM2 ± 200 - SEMICONDUTOR LED (INGAN). ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO ? BASE DE DESCANSO COM CARREGADOR DE BATERIA ? ACOMPANHA: CONDUTOR DE LUZ, PROTETOR OCULAR, BASE CARREGADORA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO | UND | 10,00 |  |  |  |
| 185 | 6429 | GESSO COMUM BRANCO EMBALAGEM DE 1 KG | EM | 400,00 |  |  |  |
| 186 | 6430 | GESSO PEDRA CREME EMBALAGEM DE 1 KG | EM | 300,00 |  |  |  |
| 187 | 6372 | GORRO COM ELASTICO PACOTE COM 100 UNIDADES | PACOT | 600,00 |  |  |  |
| 188 | 31068 | GOTEJADOR Nº2, DE CERA, DUPLO E FINO, PARA ENCERAMENTO PROGRESSIVO, TAMANHO 16 CM, AÇO INOXIDAVEL | UND | 10,00 |  |  |  |
| 189 | 31022 | GRAMPOS PARA PRÉ MOLARES 206. UTILIZADO EM PRÉ MOLARES INFERIORES E SUPERIORES. | UND | 50,00 |  |  |  |
| 190 | 31023 | GRAMPOS PARA PRÉ MOLARES 209. INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE, DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO, EM PRÉ MOLARES INFERIORES. | UND | 50,00 |  |  |  |
| 191 | 20148 | GRAMPOS PARA PRENDER O LENÇOL NO QUAL SERÁ TRATADO O CANAL INSTRUMENTAL ENDO | UND | 500,00 |  |  |  |
| 192 | 20131 | HIDRÓXIDO DE CÁLCIO CALEN PMCC COM GLICERINA | UND | 30,00 |  |  |  |
| 193 | 20132 | HIDRÓXIDO DE CÁLCIO CALEN COM GLICERINA | UND | 30,00 |  |  |  |
| 194 | 20151 | HIDROXIDO DE CÁLCIO PURO EM FORMA DE PÓ P.A. EMBALAGEM COM 10G | UND | 20,00 |  |  |  |
| 195 | 22584 | HIDROXIODO DE C.A, RADIOPACO, EMBALAGEM : CAIXA CONTENDO 01 TUDO DE PASTA BASE, 13G 01 TUDO DE PASTA CATALISADORA 11G 01BLOCO DE MISTURA. KIT DYCAL OU DE MELHOR QUALIDADE | CAIXA | 100,00 |  |  |  |
| 196 | 4931 | HIPOCLORITO DE SODIO 2,5% FRASCO DE 1LITRO | LITRO | 200,00 |  |  |  |
| 197 | 6431 | IODOFORMIO PO 10 G | UNITÁ | 20,00 |  |  |  |
| 198 | 6432 | IONOMERO DE VIDRO R PO 10 G E LIQUIDO DE 8 ML | KIT | 500,00 |  |  |  |
| 199 | 20152 | ISOLANTE LÍQUIDO PARA RESINA ACRÍLICA 500ML  VIPI OU DE QUALIDADE SUPERIOR | FRASC | 50,00 |  |  |  |
| 200 | 44623 | ISQUEIRO DESCARTAVEL (CORPO DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA, COM SISTEMA DE IGNIÇÃO POR FAISCA E BOTÃO DE ACIONAMENTO, COM CHAMA REGULAVEL, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NORMAS VIGENTES, INDICADO PARA USO DE LABORATORIOS ODONTOLOGICOS NO AQUECIMENTO DE INSTRUMENTAIS E CERAS, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 8 A 9 CM) | UND | 50,00 |  |  |  |
| 201 | 22585 | JOGO ALAVANCA APICAL ANGULADO DIREITO, ESQUERDA | JOGO | 10,00 |  |  |  |
| 202 | 20117 | JOGO DE ALAVANCA SELDIN COM 1 DIREITA, 1 ESQUERDA E UMA RETA Nº 2 | JOGO | 10,00 |  |  |  |
| 203 | 41148 | KIT ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA COMPLETO, SISTEMA COMPLETO DE POLIMENTO DE RESINA, CARBETO DE SILÍCIO E SILICONE EM DOBRO, MAIOR DURABILIDADE, OS POLIDORES DE RESINA DO KIT ULTRA-GLOSS CONTAM COM UMA SEQUÊNCIA DE GRANULOMETRIA GROSSA, MÉDIA E FINA, O QUE PERMITE ALCANÇAR LISURA SUPERFICIAL E BRILHO FINAL INCOMPARÁVEIS, AUTOCLAVÁVEL. REUTILIZÁVEL, APRESENTAÇÃO: 15 PEÇAS CA + 1 BROQUEIRO AUTOCLAVÁVEL DE 75 FUROS, REGISTRO ANVISA POLIDORES DE RESINA ULTRA-GLOSS: 81144449009, REGISTRO ANVISA ESCOVAS DE ROBINSON COLOR-BRUSH: 81144449009, REGISTRO ANVISA DA ESCOVA ULTRA-BRUSH CARBETO DE SILÍCIO: 81144440007, REGISTRO ANVISA DOS POLIDORES DE FIBRAS NATURAIS: 81144440002. | KIT | 20,00 |  |  |  |
| 204 | 31065 | KIT CAMPOS ESTÉREIS - TAM ÚNICO O CAPOTE | KIT | 300,00 |  |  |  |
| 205 | 33307 | KIT COMPLETO POLIMENTO EM RESINA , MATERIAL EM SILICONE, PONTAS MONTADAS NO MANDRIL COM DIFERENTES GRANULOMETRIAS (GROSSA, MÉDIA E FINA) E FORMATOS (TORPEDO,OGIVA,TAÇA, LENTILHA) CONTENDO 12 PEÇAS | KIT | 300,00 |  |  |  |
| 206 | 31069 | KIT CONDENSADOR DE PAIVA, CABO OITAVADO, COM 4 PEÇAS, Nº 1, 2, 3, 4 | KIT | 8,00 |  |  |  |
| 207 | 28604 | KIT DE PEÇAS DE MÃO COMPOSTO: CANETA, ALTA ROTAÇÃO- PBCONFECCIONADA EM ALUMÍNIO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL COM A FUNÇÃO CORPO COM RANHURAS PARA MELHORAR O APOIO DIGITAL, SISTEMA DE CONEXÃO TIPO BORDEN UNIVERSAL (DOIS FUROS). SPRAY TRIPLO DIRECIONADO À PONTA ATIVA DA BROCA. APRESENTAR ROTAÇÃO ENTRE 290.000- 335.000 ROTAÇÕES POR MINUTO E BAIXO CONSUMO DE AR. TORQUE ENTRE 0,05 - 0,18 N.CM. AUTOCLAVÁVEL EM ATÉ 135OC. SISTEMA DE SUBSTITUIÇÃO DE BROCAS PUSH BUTTON. POLIMENTO PERFEITO, LIVRE DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO. RESISTENTE AO REPROCESSAMENTO NOS MÉTODOS NORMALMENTE USADOS DE DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO. BAIXO CONSUMO DE AR E ÁGUA. AR: 32 L/MIN ÁGUA: 42 ML/MIN CONTRA-ÂNGULO: CONTRA-ÂNGULO, ACOPLÁVEL AO MICROMOTOR PEÇA DE MÃO COMPACTA, DESIGN ERGONÔMICO, CORPO METÁLICO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL, DESENVOLVIDO PARA TRABALHAR EM BAIXA ROTAÇÃO, ACOPLADO AO MICROMOTOR TIPO INTRA, COM ROTAÇÃO 1:1, COM TRAVA DE AÇO INOXIDÁVEL NA PARTE SUPERIOR DA CABEÇA PARA LIBERAÇÃO DE BROCAS. ACOPLAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA INTRA E GIRO DE 360º, SPRAY EXTERNO, ENCAIXE UNIVERSAL, RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1, AUTOCLAVÁVEL EM ATÉ 135°C RESISTENTE AO REPROCESSAMENTO NOS MÉTODOS NORMALMENTE USADOS DE DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO MICROMOTOR CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL, COM ROTAÇÃO QUE ATENDA A FAIXA DE, APROXIMADAMENTE, 5000 A 20000 RPM/MIN, REGULAGEM DA VELOCIDADE E SENTIDO DE GIRO (HORÁRIO OU ANTI-HORÁRIO) NO CORPO DO MICRO MOTOR. ALTO TORQUE, BAIXO RUÍDO COM SISTEMA INTRA QUE PERMITA O ACOPLAMENTO DA PEÇA RETA E DO CONTRA ÂNGULO. ENCAIXE BORDEN 2 FUROS, SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL, SPRAY PARA REFRIGERAÇÃO POR CONDUÇÃO EXTERNA. POLIMENTO PERFEITO, LIVRE DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO. RESISTENTE AO REPROCESSAMENTO NOS MÉTODOS NORMALMENTE USADOS DE DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 135°C PEÇA RETA DE MÃO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL. DESENVOLVIDA PARA TRABALHAR EM BAIXA ROTAÇÃO, ACOPLADA AO MICRO MOTOR TIPO INTRA-GIRATÓRIO, SPRAY EXTERNO, ENCAIXE UNIVERSAL, RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1, COM TRAVA PARA APREENDER A BROCA POR MEIO DO GIRO DO ANEL. RESISTENTE AO REPROCESSAMENTO NOS MÉTODOS NORMALMENTE USADOS DE DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO ACESSÓRIOS 01 ÓLEO LUBRIFICANTE INDICADO PELA FABRICANTE 01 ESTOJO PARA ARMAZENAMENTO DAS PEÇAS 01 BICO LUBRIFICANTE PARA PEÇAS DE BAIXA ROTAÇÃO 01 KIT DE IRRIGAÇÃO PARA BAIXA ROTAÇÃO 01 AGULHA PARA DESOBSTRUÇÃO SPRAY ALTA ROTAÇÃO 02 GUARNIÇÃO EXTRA PARA MICRO MOTOR E ALTA ROTAÇÃO | KIT | 11,00 |  |  |  |
| 208 | 28596 | KIT PEDAL ACIONADOR ELETRICO CINZA PARA TORNEIRA COMPOSTO POR: 1 PEDAL ACIONADOR COM CABO DE 1,10 METROS. 1 CAIXA ELETRICA COM PROTEÇÃO. 110 E 220V | KIT | 50,00 |  |  |  |
| 209 | 41124 | KIT POLIMENTO EM RESINA ESPIRAL FLEXÍVEIS E AUTOLAVÁVEIS DE ALTÍSSIMA DURABILIDADE PARA ACABAMENTOS DE RESINAS COMPOSTAS. * RECRIA FACILMENTE O BRILHO DO ESMALTE NATURAL. * MATERIAL ISENTO DE LÁTEX. COMPOSTO POR UM MÉDIO E UM FINO | KIT | 30,00 |  |  |  |
| 210 | 33305 | KIT SAÚDE BUCAL COM ESCOVA DE DENTE ADULTO+CREME DENTAL 30G +FIO DENTAL 25M+ESTOJO PERSONALIZADO COM A LOGOMARCA DO MUNICIPIO. | KIT | 20.000,00 |  |  |  |
| 211 | 33338 | KIT SAÚDE BUCAL COM ESCOVA DE DENTE INFANTIL + CREME DENTAL 30G + FIO DENTAL 25M + ESTOJO PERSONALIZADO COM LOGOMARCA DO MUNICIPIO | KIT | 25.000,00 |  |  |  |
| 212 | 28599 | KIT UNIDADE AUXILIAR SUGADORES DE SANGUE E SALIVA COM CÂNULAS AUTOCLAVÁVEIS E ACIONAMENTO AUTOMÁTICO (ELÉTRICO). SEPARADOR DE DETRITOS COM TELA DE AÇO INOX EM LOCAL DE FÁCIL ACESSO. INSTALADO SEPARADAMENTE DA CUSPIDEIRA MANTENDO A OPÇÃO DOS SUGADORES VENTURI EXISTENTES NA UNIDADE AUXILIAR CONVENCIONAL. REGULAGEM DA SUCÇÃO NO CORPO DO TERMINAL PRÁTICO E ANATÔMICO, PROPORCIONA CONTROLE EFICAZ DA SUCÇÃO. | KIT | 3,00 |  |  |  |
| 213 | 22588 | LAMINA PARA BISTURI NUMERO 15C CAIXA COM 100 UN | CAIXA | 100,00 |  |  |  |
| 214 | 22589 | LAMPARINA A ÁLCOOL INOX CAPACIDADE 60ML. | UND | 5,00 |  |  |  |
| 215 | 30424 | LAMPARINA HANNAU | UND | 10,00 |  |  |  |
| 216 | 6435 | LENCOL DE BORRACHA AZUL 13,5 X 13,5 CM CX COM 26 UN | CAIXA | 900,00 |  |  |  |
| 217 | 31028 | LIMA 1º SÉRIE 31 MM, PODE SER UTILIZADA EM DIFERENTES TÉCNICAS DE PREPARO RADICULAR, NOS MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO E LIMAGEM. | CAIXA | 150,00 |  |  |  |
| 218 | 31029 | LIMA 2º SÉRIE 31 MM, PODE SER UTILIZADA EM DIFERENTES TÉCNICAS DE PREPARO RADICULAR, NOS MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO E LIMAGEM. | CAIXA | 150,00 |  |  |  |
| 219 | 29825 | LIMA HEDSTROEM 25MM - N° 15-40 SORTIDA C/ 6 UND | CAIXA | 200,00 |  |  |  |
| 220 | 29826 | LIMA HEDSTROEM 25MM - N° 45-80 2 SERIE SORTIDA C/ 6 UND | CAIXA | 200,00 |  |  |  |
| 221 | 2296 | LIMA K 21MM 1ª SERIE | KIT | 100,00 |  |  |  |
| 222 | 6437 | LIMA K 25 MM 1ª SERIE 15 AO 40 | KIT | 300,00 |  |  |  |
| 223 | 22590 | LIMA K 25MM 1ª SERIE Nº 15 MODELO FLEXOFILE MAILLEFER / MANO / KENDO OU QUALIDADE SUPERIOR | UND | 200,00 |  |  |  |
| 224 | 22591 | LIMA K 25MM 1ª SERIE Nº 20 MODELO FLEXOFILE MAILLEFER / MANO / KENDO OU QUALIDADE SUPERIOR | UND | 200,00 |  |  |  |
| 225 | 22592 | LIMA K 25MM 1ª SERIE Nº 25 MODELO FLEXOFILE MAILLEFER / MANO / KENDO OU QUALIDADE SUPERIOR | UND | 200,00 |  |  |  |
| 226 | 20154 | LIMA K 25MM ESPECIAL Nº 10 | CAIXA | 300,00 |  |  |  |
| 227 | 14111 | LIMA K 25MM ESPECIAL Nº 8 | CAIXA | 200,00 |  |  |  |
| 228 | 29824 | LIMA K-FLEX 25 MM - SORTIDA - Nº 45 A 80 SÉRIE 2 C/ 6 UNID | CAIXA | 300,00 |  |  |  |
| 229 | 41131 | LIMA PARA OSSO Nº12 | UND | 10,00 |  |  |  |
| 230 | 31019 | LIMA RECIPROCANTE - 25 MM.EMBALAGEM COM 03 UNIDADES INDICADA PARA O PREPARO DE CANAIS RADICULARES E RETRATAMENTO NA ELIMINAÇÃO DE OBTURAÇÃO COM GUTTA - PERCHA | EM | 120,00 |  |  |  |
| 231 | 31020 | LIMA RECIPROCANTE - 31 MM.EMBALAGEM COM 04 UNIDADES INDICADA PARA O PREPARO DE CANAIS RADICULARES E RETRATAMENTO NA ELIMINAÇÃO DE OBTURAÇÃO COM GUTTA - PERCHA | EM | 90,00 |  |  |  |
| 232 | 31018 | LIMA ROTATÓRIA 25MM. CAIXA COM 03 UN INDICADA PARA TRATAMENTOS E INSTRUMENTAÇÃO ENDODÔNTICA | CAIXA | 360,00 |  |  |  |
| 233 | 41146 | LOCALIZADOR APICAL COM CABO DE MEDIÇÃO, 4 SUPORTES DE LIMA, 4 CLIPES LABIAIS, 1 TESTADOR DE FUNÇÕES, 1 BATERIA RECARREGÁVEL, 2 POSICIONADOR DO STOP DE SILICONE, DIMENSÕES (C X L X A): 10,0 X 9,0 X 14,0 CM, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO 100 – 240 V, FREQUÊNCIA: 50/60 HZ, PESO LÍQUIDO: 0,356 KG, PESO BRUTO COM EMBALAGEM: 0,910 KG, BATERIA: 3,7V 750 MA, TELA LCD: 4,5″, REGISTRO ANVISA: 80354809005. | UND | 3,00 |  |  |  |
| 234 | 28735 | LUVA CIRURGICA ESTERIL 6,5 | PAR | 900,00 |  |  |  |
| 235 | 2106 | LUVAS CIRURGICAS ESTEREIS Nº 7 | PAR | 1.000,00 |  |  |  |
| 236 | 2107 | LUVAS CIRURGICAS ESTEREIS Nº 7,5 | PAR | 1.000,00 |  |  |  |
| 237 | 2108 | LUVAS CIRURGICAS ESTEREIS Nº 8 | PAR | 800,00 |  |  |  |
| 238 | 184 | LUVAS CIRURGICAS ESTEREIS Nº 8,5 | PAR | 500,00 |  |  |  |
| 239 | 5057 | LUVAS DE LATEX PARA PROCEDIMENTO CX COM 100 UN EXTRA P | CAIXA | 1.500,00 |  |  |  |
| 240 | 5054 | LUVAS DE LATEX PARA PROCEDIMENTO CX COM 100 UN GRANDE | CAIXA | 700,00 |  |  |  |
| 241 | 14273 | LUVAS DE LATEX PARA PROCEDIMENTO CX COM 100 UN MEDIA | CAIXA | 3.000,00 |  |  |  |
| 242 | 5056 | LUVAS DE LATEX PARA PROCEDIMENTO CX COM 100 UN PEQUENA | CAIXA | 3.000,00 |  |  |  |
| 243 | 22593 | MANDRIL DE PARAFUSO PARA DISCO DE LIXA MICRODONT DE PEÇA RETA / PEÇA DE MÃO | UND | 5,00 |  |  |  |
| 244 | 29821 | MANDRIL DE ROSCA PM | UND | 50,00 |  |  |  |
| 245 | 251 | MANDRIL EM METAL PARA ADAPTAR DISCOS AO CONTRA ANGULO | UNITÁ | 50,00 |  |  |  |
| 246 | 44641 | MARCA 3M - RESINA Z 350 - A 1 RESINA COMPOSTA UNIVERSAL DE ALTO DESEMPENHO, PREENCHIMENTO: INCREMENTO DE 2MM, VISCOSIDADE: CONVENCIONAL, NÃO SENDO UMA RESINA PEGAJOSA, TIPO DE RESINA: NANOPARTICULADA, UNIVERSAL, COMPOSIÇÃO: PARTÍCULAS DE ZIRCÔNIA E SÍLICA, ARMAZENAMENTO: AFASTADO DE FONTES DE CALOR E MATERIAIS OXIDANTES, VALIDADE: 3 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, REGISTRO ANVISA: 80284930233. | UND | 250,00 |  |  |  |
| 247 | 44642 | MARCA 3M - RESINA Z 350 - A 2 RESINA COMPOSTA UNIVERSAL DE ALTO DESEMPENHO, PREENCHIMENTO: INCREMENTO DE 2MM, VISCOSIDADE: CONVENCIONAL, NÃO SENDO UMA RESINA PEGAJOSA, TIPO DE RESINA: NANOPARTICULADA, UNIVERSAL, COMPOSIÇÃO: PARTÍCULAS DE ZIRCÔNIA E SÍLICA, ARMAZENAMENTO: AFASTADO DE FONTES DE CALOR E MATERIAIS OXIDANTES, VALIDADE: 3 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, REGISTRO ANVISA: 80284930233. | UND | 250,00 |  |  |  |
| 248 | 44643 | MARCA 3M - RESINA Z 350 - A 3 RESINA COMPOSTA UNIVERSAL DE ALTO DESEMPENHO, PREENCHIMENTO: INCREMENTO DE 2MM, VISCOSIDADE: CONVENCIONAL, NÃO SENDO UMA RESINA PEGAJOSA, TIPO DE RESINA: NANOPARTICULADA, UNIVERSAL, COMPOSIÇÃO: PARTÍCULAS DE ZIRCÔNIA E SÍLICA, ARMAZENAMENTO: AFASTADO DE FONTES DE CALOR E MATERIAIS OXIDANTES, VALIDADE: 3 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, REGISTRO ANVISA: 80284930233. | UND | 250,00 |  |  |  |
| 249 | 44644 | MARCA 3M - RESINA Z 350 - A 3,5 RESINA COMPOSTA UNIVERSAL DE ALTO DESEMPENHO, PREENCHIMENTO: INCREMENTO DE 2MM, VISCOSIDADE: CONVENCIONAL, NÃO SENDO UMA RESINA PEGAJOSA, TIPO DE RESINA: NANOPARTICULADA, UNIVERSAL, COMPOSIÇÃO: PARTÍCULAS DE ZIRCÔNIA E SÍLICA, ARMAZENAMENTO: AFASTADO DE FONTES DE CALOR E MATERIAIS OXIDANTES, VALIDADE: 3 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, REGISTRO ANVISA: 80284930233. | UND | 250,00 |  |  |  |
| 250 | 44645 | MARCA 3M - RESINA Z 350 - C 2 RESINA COMPOSTA UNIVERSAL DE ALTO DESEMPENHO, PREENCHIMENTO: INCREMENTO DE 2MM, VISCOSIDADE: CONVENCIONAL, NÃO SENDO UMA RESINA PEGAJOSA, TIPO DE RESINA: NANOPARTICULADA, UNIVERSAL, COMPOSIÇÃO: PARTÍCULAS DE ZIRCÔNIA E SÍLICA, ARMAZENAMENTO: AFASTADO DE FONTES DE CALOR E MATERIAIS OXIDANTES, VALIDADE: 3 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, REGISTRO ANVISA: 80284930233. | UND | 100,00 |  |  |  |
| 251 | 44685 | MARCA DABI - APARELHO DE RAIOS-X – COLUNA MÓVEL MOVIMENTAÇÃO SUAVE, PRECISA, ESTÁVEL E DE FÁCIL MANUSEIO IDEAL PARA SER UTILIZADO COM OS SISTEMAS DIGITAIS DE CAPTURA DE RAIOS X EXCLUSIVA TECNOLOGIA GREEN: 95% MENOS CHUMBO MATERIAL EXTREMAMENTE LEVE COM ALTO GRAU DE ISOLAÇÃO DA RADIAÇÃO CONTROLE REMOTO DIGITAL, ERGONÔMICO E COM CABO REMOVÍVEL DE 5 METROS PERMITE O CONTROLE DE TODAS AS FUNÇÕES DO APARELHO 21 INTERVALOS DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO PADRONIZADOS PERMITE EXPOSIÇÕES CENTESIMAIS A PARTIR DE 0,06 SEGUNDOS CABEÇOTE COM ROTAÇÃO DE 300° E INDICAÇÃO NA PARTE TRASEIRA E DIANTEIRA SISTEMA DE ARTICULAÇÃO DE FÁCIL POSICIONAMENTO, COM SUAVIDADE E PRECISÃO NOS MOVIMENTOS PROTEÇÃO TÉRMICA: EVITA O SUPERAQUECIMENTO DO CABEÇOTE AUMENTANDO A VIDA ÚTIL CÂMARA DE COMPENSAÇÃO NO CABEÇOTE: MANTÉM A PRESSÃO INTERNA ESTÁVEL PONTO FOCAL COM DIMENSIONAMENTO CORRETO E FEIXE DE RADIAÇÃO SEM DISTORÇÃO CAIXA DE COMANDO COM SUPORTE DE FIXAÇÃO DO CONTROLE BRAÇOS EM AÇO, ARTICULÁVEIS NA POSIÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL PINTURA NA COR GELO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO CABO DE ALIMENTAÇÃO REMOVÍVEL, DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO PRODUTO COM CERTIFICADO INMETRO INFORMAÇÕES TÉCNICAS MODELO: AXR COLUNA MÓVEL, AXR PANTOGRÁFICO COLUNA MÓVEL CLASSIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO SEGUNDO A ANVISA: CLASSE III PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: EQUIPAMENTO DE CLASSE I - PARTE APLICADA DE TIPO B GRAU DE SEGURANÇA DE APLICAÇÃO NA PRESENÇA: EQUIPAMENTO NÃO ADEQUADO DE UMA MISTURA ANESTÉSICA INFLAMÁVEL COM O AR, OXIGÊNIO OU ÓXIDO NITROSO MODO DE OPERAÇÃO: OPERAÇÃO CONTÍNUA COM CARGA INTERMITENTE: T. ON: 1 SEGUNDO T. OFF: X 30 SEGUNDOS PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA OU MATERIAL PARTICULADO: IPX0 GERADOR: IMERSO EM ÓLEO COLIMADOR: CILÍNDRICO TENSÃO DA AMPOLA: 70 KV CORRENTE DA AMPOLA: 7MA FAIXA SELECIONÁVEL DE TEMPO DE IRRADIAÇÃO: 0,06 A 3,2S POTÊNCIA: 1330 VA POTÊNCIA EM STAND BY: 15VA TENSÃO NOMINAL: 127/220V FREQUÊNCIA DA REDE: 50/60 HZ Nº DE FASES: MONOFÁSICO / BIFÁSICO TIPO DOS FUSÍVEIS: VIDRO 20 MM FLUTUAÇÃO ADMISSÍVEL: +/-4% PONTO FOCAL DO GERADOR: 0,7X0,7 EIXO DE REF. EM RELAÇÃO ANODO: 16º FILTRAÇÃO EQ. >2,61 MM AL EQ. @70KVP RADIAÇÃO DE FUGA: <0,2 MGY/H @70KV E 7,0 LED INDICA QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ PRONTO PARA OPERAR: SIM CÁLCULO DE DOSE: SIM | UND | 5,00 |  |  |  |
| 252 | 44686 | MARCA DABI - AUTOCLAVE 12 L HORIZONTAL PARA ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO DE ÁGUA SOB PRESSÃO COM CAPACIDADE DE 12L. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO, COM TRATAMENTO SUPERFICIAL ATRAVÉS DE NANOTECNOLOGIA. PINTURA LISA DE ALTO BRILHO À BASE DE EPOXI, POLIMERIZADA A 250ºC, COM TRATAMENTO RESISTENTE A CORROSÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA. CÂMARA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304–18/8 COM 214MM DE DIÂMETRO E 318MM DE PROFUNDIDADE, OFERECENDO LONGA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA À CONSTANTE VARIAÇÃO DE TEMPERATURA. REVESTIDA INTERNAMENTE COM MATERIAL ISOLANTE AO CALOR. TERMOMANÔMETRO INDICANDO A PRESSÃO/TEMPERATURA DENTRO DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO. CALIBRAÇÃO DE ALTITUDE ATÉ 4.000M PARA CONTROLE DE PRESSÃO MAIS PRECISO. POSSUIR VÁLVULA ANTIVÁCUO PARA EVITAR O TRAVAMENTO DA PORTA E SELO DE SEGURANÇA, ACIONADO AUTOMATICAMENTE QUANDO HÁ EXCESSO DE PRESSÃO. POSSUIR SISTEMA DE VEDAÇÃO DA PORTA PRODUZIDO EM SILICONE DE ALTA PERFORMANCE. PAINEL DE CONTROLE COM LEDS E BOTÕES INDICATIVOS DAS FUNÇÕES E PUXADOR ERGONÔMICO COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA. TRAVAMENTO DA PORTA COM ALAVANCA. ABASTECIMENTO DA CÂMARA COM ÁGUA. TEMPO EFETIVO DE ESTERILIZAÇÃO DE 16 MINUTOS. TEMPO APROXIMADO DE CICLO COMPLETO DE 60 MINUTOS. CICLO DE SECAGEM COM PORTA ENTREABERTA OU PORTA FECHADA. POSSUIR CICLO DE SECAGEM EXTRA CASO NECESSÁRIO. POSSUIR SAÍDAS INTERNAS DE VAPOR COM FILTRO DE PROTEÇÃO PARA EVITAR A ENTRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NOS CONDUTOS. POSSUIR MANGUEIRA PARA SAÍDA EXTERNA DE VAPOR, COPO GRADUADO, FUSÍVEIS RESERVA, PEGADOR DE BANDEJA E 2 BANDEJAS CONFECCIONADAS EM ALUMÍNIO PERFURADAS QUE PERMITE CIRCULAÇÃO DO VAPOR. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 38,5 CM COMPRIMENTO 48,5 CM LARGURA 40,7 CM. PESO LÍQUIDO / PESO BRUTO: 23 KG / 26 KG. POTÊNCIA 1600W. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 128 °C ± 5. PRESSÃO DE ESTERILIZAÇÃO 1,7 KGF/CM2 ± 0,4. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127V / 220V (BIVOLT – SELEÇÃO AUTOMÁTICA). FREQUÊNCIA 50/60 HZ. | UND | 5,00 |  |  |  |
| 253 | 44687 | MARCA DABI - AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 L PARA ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO DE ÁGUA SOB PRESSÃO COM CAPACIDADE DE 21L. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO, COM TRATAMENTO SUPERFICIAL ATRAVÉS DE NANOTECNOLOGIA. PINTURA LISA DE ALTO BRILHO À BASE DE EPOXI, POLIMERIZADA A 250ºC, COM TRATAMENTO RESISTENTE A CORROSÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA. CÂMARA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM 240MM DE DIÂMETRO E 450MM DE PROFUNDIDADE, OFERECENDO LONGA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA À CONSTANTE VARIAÇÃO DE TEMPERATURA. REVESTIDA INTERNAMENTE COM MATERIAL ISOLANTE AO CALOR. TERMOMANÔMETRO INDICANDO A PRESSÃO/TEMPERATURA DENTRO DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO. CALIBRAÇÃO DE ALTITUDE ATÉ 4.000M PARA CONTROLE DE PRESSÃO MAIS PRECISO. POSSUIR VÁLVULA ANTIVÁCUO PARA EVITAR O TRAVAMENTO DA PORTA E SELO DE SEGURANÇA, ACIONADO AUTOMATICAMENTE QUANDO HÁ EXCESSO DE PRESSÃO. POSSUIR SISTEMA DE VEDAÇÃO DA PORTA PRODUZIDO EM SILICONE DE ALTA PERFORMANCE. PAINEL DE CONTROLE COM LEDS E BOTÕES INDICATIVOS DAS FUNÇÕES E PUXADOR ERGONÔMICO COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA. TRAVAMENTO DA PORTA COM ALAVANCA. ABASTECIMENTO DA CÂMARA COM ÁGUA. TEMPO EFETIVO DE ESTERILIZAÇÃO DE 16 MINUTOS. TEMPO APROXIMADO DE CICLO COMPLETO DE 60 MINUTOS. CICLO DE SECAGEM COM PORTA ENTREABERTA OU PORTA FECHADA. POSSUIR CICLO DE SECAGEM EXTRA CASO NECESSÁRIO. POSSUIR SAÍDAS INTERNAS DE VAPOR COM FILTRO DE PROTEÇÃO PARA EVITAR A ENTRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NOS CONDUTOS. POSSUIR MANGUEIRA PARA SAÍDA EXTERNA DE VAPOR, COPO GRADUADO, FUSÍVEIS RESERVA, PEGADOR DE BANDEJA E 3 BANDEJAS CONFECCIONADAS EM ALUMÍNIO PERFURADAS QUE PERMITE CIRCULAÇÃO DO VAPOR. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 41 CM COMPRIMENTO 62,5 CM LARGURA 43,5 CM. PESO LÍQUIDO / PESO BRUTO: 30 KG / 33 KG. POTÊNCIA 1700W. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 128 °C ± 5. PRESSÃO DE ESTERILIZAÇÃO 1,7 KGF/CM2 ± 0,4. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127V / 220V (BIVOLT – SELEÇÃO AUTOMÁTICA). FREQUÊNCIA 50/60 HZ. | UND | 5,00 |  |  |  |
| 254 | 44688 | MARCA DABI - BOMBA DE VÁCUO COM POTÊNCIA DE 1HP E CAPACIDADE PARA ATÉ 04 CONSULTÓRIOS SIMULTANEAMENTE. SISTEMA AUTOMÁTICO DE DESCARGA DOS RESÍDUOS DIRETAMENTE AO ESGOTO, EVITANDO A CONTAMINAÇÃO DO AMBIENTE. SISTEMA DE FILTRAGEM DE DETRITOS: LOCALIZADO NA ENTRADA DA SUCÇÃO DA BOMBA, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA E EVITANDO DESGASTES E TRAVAMENTOS. SISTEMA DE RECICLAGEM DE ÁGUA: ATRAVÉS DE UMA CÂMARA INTERNA A ÁGUA DEVE SER RECIRCULADA, PROPORCIONANDO MENOR CONSUMO E AUMENTO DA PERFORMANCE DE SUCÇÃO. SUCTORES REMOVÍVEIS, GIRATÓRIOS, AUTOCLAVÁVEIS COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO E REGULAGEM DE FÁCIL MANUSEIO QUE PERMITE CONTROLAR A VAZÃO DA SUCÇÃO. CONSTRUÍDA EM LIGA DE BRONZE COM ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO. PROTEÇÃO TÉRMICA: DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO CONTRA ELEVAÇÃO DA TEMPERATURA DO MOTOR. POSSUIR ABAFADOR PARA REDUZIR O NÍVEL DE RUÍDO GERADO PELO EQUIPAMENTO. PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA OU MATERIAL PARTICULADO: IPX0. A DISTÂNCIA MÁXIMA PERMITIDA ENTRE A BOMBA E UM ÚNICO CONSULTÓRIO DEVE SER DE 12M, SE INSTALADA PARA 04 CONSULTÓRIOS, DEVERÁ SER COLOCADA EM UMA POSIÇÃO CENTRAL EM RELAÇÃO A ESTES (O CONSULTÓRIO MAIS DISTANTE NÃO DEVERÁ ULTRAPASSAR A 5M). CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS: TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 110-127 / 220V~ (BIVOLT - CHAVE SELETORA) FREQUÊNCIA 50/60 HZ TENSÃO DE COMANDO 24VDC CONSUMO DE ÁGUA 0,900 L/MIN VÁCUO MÁXIMO 550 MM/HG RPM 110/220V/50HZ (2930), 127V/60HZ (3540), 220V/60HZ (3510) CORRENTE NOMINAL 110V/50HZ - 14,1 A, 220V/50HZ - 7,0 A, 127V/60HZ - 12,6 A, 220V/60HZ - 6,2 A POTÊNCIA NOMINAL (MÁXIMA) 1690 VA ALTURA APROXIMADA 39,76 CM LARGURA APROXIMADA 24,64 CM COMPRIMENTO APROXIMADO 31,60 CM. | UND | 6,00 |  |  |  |
| 255 | 44689 | MARCA DABI - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PB (PUSH BUTTOM) CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL COM A FUNÇÃO CORPO COM RANHURAS PARA MELHORAR O APOIO DIGITAL, SISTEMA DE CONEXÃO TIPO BORDEN UNIVERSAL (DOIS FUROS). SPRAY TRIPLO DIRECIONADO À PONTA ATIVA DA BROCA. APRESENTAR ROTAÇÃO ENTRE 290.000- 335.000 ROTAÇÕES POR MINUTO E BAIXO CONSUMO DE AR. TORQUE ENTRE 0,05 - 0,18 N.CM. AUTOCLAVÁVEL EM ATÉ 135OC. SISTEMA DE SUBSTITUIÇÃO DE BROCAS PUSH BUTTON. POLIMENTO PERFEITO, LIVRE DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO. RESISTENTE AO REPROCESSAMENTO NOS MÉTODOS NORMALMENTE USADOS DE DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO. BAIXO CONSUMO DE AR E ÁGUA. AR: 32 L/MIN ÁGUA: 42 ML/MIN | UND | 50,00 |  |  |  |
| 256 | 44690 | MARCA DABI - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPOSTO POR CADEIRA, PEDAL MULTIFUNCIONAL, EQUIPO, UNIDADE AUXILIAR E REFLETOR. CADEIRA COM LINHAS ARREDONDADAS, ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E CAPAS EM ABS INJETADO COM PROTEÇÃO ANTI-UV, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO CONJUNTO. BASE COM DESENHO ERGONÔMICO, TOTALMENTE PROTEGIDA POR DEBRUM ANTIDERRAPANTE. NÃO NECESSITA SER FIXADA AO PISO. APOIO DOS BRAÇOS: DOIS BRAÇOS, SENDO 1 FIXO E OUTRO REBATÍVEL. ENCOSTO DE CABEÇA: ANATÔMICO, REMOVÍVEL, BI-ARTICULÁVEL E COM REGULAGEM DE ALTURA, COM MOVIMENTOS ANTERIOR, POSTERIOR E LONGITUDINAL E SISTEMA DE TRAVA POR ALAVANCA. ARTICULAÇÃO ENTRE ASSENTO E ENCOSTO DEVE SER CENTRAL E ÚNICA. ESTOFAMENTO: AMPLO COM APOIO LOMBAR RESSALTADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA RÍGIDA RECOBERTA COM POLIURETANO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPUMA DE EXCELENTE QUALIDADE REVESTIDA COM MATERIAL LAMINADO, SEM COSTURA, ATÓXICO E ANTICHAMAS, COR A ESCOLHER. POSSUIR CAIXA DE LIGAÇÃO INTEGRADA OTIMIZANDO ESPAÇO DENTRO DO CONSULTÓRIO. AMBIDESTRO. SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELETROMECÂNICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS PROPORCIONANDO BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. SISTEMA TIPO PANTOGRÁFICO DE ELEVAÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, OFERECENDO MAIOR RESISTÊNCIA E CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 200 KG. ALTURA APROXIMADA DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO SOLO: MÍNIMA DE 480 MM E MÁXIMA DE 830 MM. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127/220 V~. FREQUÊNCIA DA REDE DE ALIMENTAÇÃO: 50/60 HZ. CONSUMO DE POTÊNCIA: 350 VA. ACIONAMENTO PELO PEDAL JOYSTICK ACOPLADO A BASE FAZENDO UM CORPO SÓ: 3 PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO, VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO, POSIÇÃO DE CUSPIR, BLOQUEIO DE MOVIMENTOS, ACIONAMENTO DO REFLETOR, SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E ENCOSTO. PEDAL PROGRESSIVO PARA O ACIONAMENTO DAS PEÇAS DE MÃO NOS ENGATES DO EQUIPO, POSSIBILITANDO O CONTROLE DA VELOCIDADE E COM ACIONAMENTO EM QUALQUER PONTO DO PEDAL. COMPOSIÇÃO DO EQUIPO: 1 SERINGA TRÍPLICE, 1 TERMINAL COM SPRAY PARA ALTA ROTAÇÃO, 1 TERMINAL PARA MICROMOTOR PNEUMÁTICO. BRAÇOS: PNEUMÁTICO, COM REGULAGEM VERTICAL E AFASTAMENTO LATERAL. SERINGA TRÍPLICE: BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. MANGUEIRAS: LISAS, ARREDONDADAS E FLEXÍVEIS, SEM RANHURAS OU ESTRIAS. SELEÇÃO AUTOMÁTICA DAS PONTAS ATRAVÉS DE VÁLVULAS PNEUMÁTICAS INDIVIDUAIS, POSSIBILITANDO LEVEZA NO SEU ACIONAMENTO. TAMPO DE INOX: REMOVÍVEL E FÁCIL DE LIMPAR, GARANTINDO MAIS PRATICIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO. RESERVATÓRIOS TRANSLÚCIDOS DE 1000 ML PARA ÁGUA DAS PEÇAS DE MÃO E SERINGA TRÍPLICE. ESTRUTURA DO EQUIPO CONSTRUÍDA EM AÇO COM CORPO EM ABS INJETADO COM PROTEÇÃO ANTI-UV. PINTURA LISA DE ALTO BRILHO A BASE DE EPOXI, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 250ºC, COM TRATAMENTO FOSFATIZADO RESISTENTE A CORROSÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA. PUXADORES BILATERAIS. UNIDADE DE ÁGUA E CUBA REBATÍVEL EM 90º, POSSIBILITANDO UMA AMPLA MOBILIDADE QUE PERMITE APROXIMAÇÃO DO AUXILIAR AO CAMPO OPERATÓRIO. COMPOSIÇÃO DA UNIDADE DE ÁGUA: 2 SUCTORES DE SALIVA (PODENDO SER DO TIPO VENTURI, VAC PLUS OU BOMBA A VÁCUO). SISTEMA PNEUMÁTICO PARA ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO SUCTOR. MANGUEIRAS: LISAS, ARREDONDADAS, LEVES E FLEXÍVEIS, SEM RANHURAS OU ESTRIAS COM FILTRO DE DETRITOS E ENGATE RÁPIDO QUE CONECTAM FACILMENTE SEM A NECESSIDADE DE FERRAMENTAS. ACIONAMENTO ELÉTRICO DA ÁGUA NA CUBA E PORTA-COPO. SENSOR DE PROXIMIDADE PARA ACIONAMENTO DA ÁGUA DA CUBA. SISTEMA DE REGULAGEM DA VAZÃO DA ÁGUA: PERMITE A REGULAGEM FINA DO FLUXO DE ÁGUA. CUBA DA CUSPIDEIRA EM CERÂMICA, PROFUNDA E DE FÁCIL REMOÇÃO PARA HIGIENE E ASSEPSIA COM RALO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS. FILTRO DE DETRITOS LOCALIZADO NA BASE DA CADEIRA. ESTRUTURA DA UNIDADE DE ÁGUA CONSTRUÍDA EM AÇO COM CORPO EM ABS INJETADO COM PROTEÇÃO ANTI-UV. PINTURA LISA DE ALTO BRILHO A BASE DE EPOXI, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 250ºC, COM TRATAMENTO FOSFATIZADO RESISTENTE A CORROSÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA. REFLETOR COM 3 PONTOS COM LUZ BRANCA DE LED E COM 3 INTENSIDADES AJUSTÁVEIS DE ILUMINAÇÃO (MÍNIMO 10.000 LUX E MÁXIMO DE 30.000 LUX). TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO COM LUZ COM MENOR CONSUMO DE ENERGIA E FOCO DE LUZ RETANGULAR, AUMENTANDO O TAMANHO DO FOCO DE ILUMINAÇÃO DA CAVIDADE BUCAL E NÃO GERANDO DESCONFORTO NA REGIÃO DOS OLHOS DO PACIENTE. CABEÇOTE EM MATERIAL RESISTENTE,COM ALTA GIRO TOTAL, LEVE, COM ALTA DURABILIDADE E AMPLA MOBILIDADE EM DIVERSAS POSIÇÕES. PROTETOR FRONTAL: REMOVÍVEL, CONSTRUÍDO EM MATERIAL RESISTENTE E TRANSPARENTE, PROTEGE O SISTEMA ÓPTICO CONTRA AEROSSOL. PUXADORES BILATERAIS EM FORMA DE ALÇA E AUTOCLAVÁVEIS QUE POSSIBILITAM O ISOLAMENTO EVITANDO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA. COR A DEFINIR. | UND | 6,00 |  |  |  |
| 257 | 44691 | MARCA DABI - CONTRA-ÂNGULO, ACOPLÁVEL AO MICROMOTOR PEÇA DE MÃO COMPACTA, DESIGN ERGONÔMICO, CORPO METÁLICO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL, DESENVOLVIDO PARA TRABALHAR EM BAIXA ROTAÇÃO, ACOPLADO AO MICROMOTOR TIPO INTRA, COM ROTAÇÃO 1:1, COM TRAVA DE AÇO INOXIDÁVEL NA PARTE SUPERIOR DA CABEÇA PARA LIBERAÇÃO DE BROCAS. ACOPLAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA INTRA E GIRO DE 360º, SPRAY EXTERNO, ENCAIXE UNIVERSAL, RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1, AUTOCLAVÁVEL EM ATÉ 135°C RESISTENTE AO REPROCESSAMENTO NOS MÉTODOS NORMALMENTE USADOS DE DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO | UND | 50,00 |  |  |  |
| 258 | 44692 | MARCA DABI - MICROMOTOR CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL, COM ROTAÇÃO QUE ATENDA A FAIXA DE, APROXIMADAMENTE, 5000 A 20000 RPM/MIN, REGULAGEM DA VELOCIDADE E SENTIDO DE GIRO (HORÁRIO OU ANTI-HORÁRIO) NO CORPO DO MICRO MOTOR. ALTO TORQUE, BAIXO RUÍDO COM SISTEMA INTRA QUE PERMITA O ACOPLAMENTO DA PEÇA RETA E DO CONTRA ÂNGULO. ENCAIXE BORDEN 2 FUROS, SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL, SPRAY PARA REFRIGERAÇÃO POR CONDUÇÃO EXTERNA. POLIMENTO PERFEITO, LIVRE DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO. RESISTENTE AO REPROCESSAMENTO NOS MÉTODOS NORMALMENTE USADOS DE DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 135°C | UND | 6,00 |  |  |  |
| 259 | 44693 | MARCA DABI - MOCHO COM ENCOSTO ANATÔMICO, ACABAMENTO LISO E CANTOS ARREDONDADOS DE FÁCIL LIMPEZA E ASSEPSIA. ESTOFAMENTO EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE, COM REVESTIMENTO SEM COSTURA, DENSIDADE ADEQUADA E ANTI-DEFORMANTE. BASE COM 5 RODÍZIOS DE POLIAMIDA, RESISTENTE, PROPORCIONA EXCELENTE ESTABILIDADE E FÁCIL MOBILIDADE. POSSUIR AJUSTE DE ALTURA E FÁCIL ADAPTAÇÃO À ESTRUTURA DOS PROFISSIONAIS. ASSENTO COM AJUSTE DE ALTURA ENTRE 41 E 52 CM. ASSENTO COM SISTEMA CENTRAL DE ELEVAÇÃO DO ASSENTO A GÁS ATRAVÉS DE ALAVANCA LATERAL, PROMOVENDO MOVIMENTOS SUAVES. CAPACIDADE DE CARGA: 110 KG. ALTURA MÍNIMA DA BASE: 410 MM. ALTURA MÁXIMA DA BASE: 520 MM. PESO LÍQUIDO: 7,2 KG. PESO BRUTO: 9,2 KG. COR A DEFINIR. | UND | 15,00 |  |  |  |
| 260 | 44694 | MARCA DABI - PEÇA RETA DE MÃO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL. DESENVOLVIDA PARA TRABALHAR EM BAIXA ROTAÇÃO, ACOPLADA AO MICRO MOTOR TIPO INTRA-GIRATÓRIO, SPRAY EXTERNO, ENCAIXE UNIVERSAL, RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1, COM TRAVA PARA APREENDER A BROCA POR MEIO DO GIRO DO ANEL. RESISTENTE AO REPROCESSAMENTO NOS MÉTODOS NORMALMENTE USADOS DE DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO | UND | 10,00 |  |  |  |
| 261 | 44695 | MARCA DABI - SENSOR (T1) SENSOR DE RADIOGRAFIA DIGITAL INTRA-ORAL DIRETO, COMPOSTO DE: CHIP CMOS, PLACA DE FIBRA ÓTICA, ÁREA EXTERNA 24X37MM, ÁREA ATIVA DE 20X30MM, 25 PARES DE LINHA POR MILÍMETRO QUADRADO, CABO USB DE 2,5 METROS QUE PERMITE TROCA EM CASO DE AVARIA. ACOMPANHA KIT DE POSICIONADORES COMPLETO COM 4 PEÇAS (1 ANTERIOR, 2 POSTERIORES E 1 INTERPROXIMAL), SOFTWARE PARA CAPTURA E EDIÇÃO DE IMAGENS, COM NÚMERO ILIMITADO DE LICENÇAS | UND | 3,00 |  |  |  |
| 262 | 44696 | MARCA DABI - SENSOR (T2) SENSOR DE RADIOGRAFIA DIGITAL INTRA-ORAL DIRETO, COMPOSTO DE: CHIP CMOS, PLACA DE FIBRA ÓTICA, ÁREA EXTERNA 30X44MM, ÁREA ATIVA DE 26X36,5MM, 25 PARES DE LINHA POR MILÍMETRO QUADRADO, CABO USB DE 2,5 METROS QUE PERMITE TROCA EM CASO DE AVARIA. ACOMPANHA KIT DE POSICIONADORES COMPLETO COM 4 PEÇAS (1 ANTERIOR, 2 POSTERIORES E 1 INTERPROXIMAL), SOFTWARE PARA CAPTURA E EDIÇÃO DE IMAGENS COM NÚMERO ILIMITADO DE LICENÇAS. | UND | 3,00 |  |  |  |
| 263 | 44697 | MARCA DABI - ULTRASSOM + JATO APARELHO DE ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO COM BOMBA PERISTÁLTICA - - TRANSDUTOR ULTRASSOM COM SISTEMA PIEZOELÉTRICO ATIVADO ATRAVÉS DE QUATRO PASTILHAS CERÂMICAS EM FREQUÊNCIA ENTRE 24.000 E 30.000HZ AUXILIANDO O DENTISTA EM VÁRIAS PRÁTICAS ODONTOLÓGICAS TAIS COMO: PERIODONTIA, ENDODONTIA, PRÓTESE, CIRURGIA E OUTROS. BOMBA PERISTÁLTICA COM REGULAGEM DE FLUXO DE ÁGUA. RESERVATÓRIO DE ÁGUA REMOVÍVEL TRANSLÚCIDO COM ILUMINAÇÃO A LED, LISO E COM CANTOS ARREDONDADOS. CHAVE REGULADORA DE POTÊNCIA: PERMITE ESCOLHER A POTÊNCIA DO ULTRASSOM DE ACORDO COM O PROCEDIMENTO. REGULÁVEL EM ATÉ 7 ESTÁGIOS. CHAVE DE REGULAGEM DO FLUXO DE ÁGUA. LED QUE INDICA SE O APARELHO ESTÁ ENERGIZADO, VIBRAÇÕES ULTRASSÔNICAS CONSTANTES, COM A MESMA AMPLITUDE E FREQUÊNCIA CIRCUITO ELETRÔNICO COM ESTABILIZADOR DE FREQUÊNCIA, IMPEDE QUE OSCILAÇÕES ELÉTRICAS INTERFIRAM NO PADRÃO DA VIBRAÇÃO ULTRASSÔNICA. PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. CAPA PROTETORA RÍGIDA, REMOVÍVEL E ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 121 °C. ALIMENTAÇÃO: 90-240V. CAPACIDADE DE LÍQUIDO DO RESERVATÓRIO: 500ML. DEVE ACOMPANHAR NO MÍNIMO 2 PONTAS E UMA CHAVE DE INSERÇÃO DE PONTAS. | UND | 5,00 |  |  |  |
| 264 | 44698 | MARCA DABI - UNIDADE SUCTORA - ACOPLAR NO BRAÇO DO REFLETOR KIT DE UNIDADE SUCTORA PARA BOMBA VÁCUO, PARA ACOPLAR NO BRAÇO DO REFLETOR, COM UM SUGADOR ELÉTRICO, COM SEPARADOR DETRITOS DE FÁCIL ACESSO PARA HIGIENIZAÇÃO. | UND | 15,00 |  |  |  |
| 265 | 44699 | MARCA FGM - ADESIVO UNIVERSAL AUTO CONDICIONANTE, PRODUTO AMBAR UNIVERSAL APS, SISTEMA ADESIVO AUTOCONDICIONANTE FOTOPOLIMERIZÁVEL DE FRASCO ÚNICO PARA ESMALTE E DENTINA - VERSÁTIL PARA USO EM METAIS, CERÂMICAS, RESINAS E PINOS DE FIBRA DE VIDRO - PERMITE APLICAÇÃO AUTOCONDICIONANTE, COM CONDICIONAMENTO SELETIVO OU TOTAL - CONTÉM MONÔMERO MDP POTENCIALIZADO E TECNOLOGIA APS DE ASPECTO INCOLOR - LIVRE DE BISFENOL A (BPA FREE). | UND | 200,00 |  |  |  |
| 266 | 44741 | MARCA FGM - IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR, PRODUTO MAXXION R, CIMENTO RESTAURADOR À BASE DE IONÔMERO DE VIDRO AUTOPOLIMERIZÁVEL DE PRESA RÁPIDA (ATIVAÇÃO QUÍMICA) - BIOCOMPATÍVEL, COM ADESÃO QUÍMICA À DENTINA E AO ESMALTE - PROPORCIONA ELEVADA LIBERAÇÃO CONTÍNUA DE ÍONS FLÚOR - APRESENTAÇÃO EM PÓ E LÍQUIDO (ÁCIDO POLICARBOXÍLICO) - INDICADO PARA DENTES DECÍDUOS, TÉCNICA ART E RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS. | KIT | 500,00 |  |  |  |
| 267 | 44727 | MARCA GOLGRAM - CURETA DE GRACEY 11/12 COM CABO E PONTA ATIVA DE AÇO DE ALTA QUALIDADE, LAMINAS AFIADAS PARA MELHOR PRECISÃO E EFICÁCIA, EXTREMIDADES FINAS PARA MELHOR AÇÃO, PADRÃO ABNT WBR 13911 E ABNT WBR / 7153 - REGISTRO NA ANVISA | UND | 200,00 |  |  |  |
| 268 | 44729 | MARCA GOLGRAM - CURETA DE GRACEY 13/14 COM CABO E PONTA ATIVA DE AÇO DE ALTA QUALIDADE, LAMINAS AFIADAS PARA MELHOR PRECISÃO E EFICÁCIA, EXTREMIDADES FINAS PARA MELHOR AÇÃO, PADRÃO ABNT WBR 13911 E ABNT WBR / 7153 - REGISTRO NA ANVISA | UND | 200,00 |  |  |  |
| 269 | 44730 | MARCA GOLGRAM - CURETA DE GRACEY 5/6 COM CABO E PONTA ATIVA DE AÇO DE ALTA QUALIDADE, LAMINAS AFIADAS PARA MELHOR PRECISÃO E EFICÁCIA, EXTREMIDADES FINAS PARA MELHOR AÇÃO, PADRÃO ABNT WBR 13911 E ABNT WBR / 7153 - REGISTRO NA ANVISA | UND | 200,00 |  |  |  |
| 270 | 44731 | MARCA GOLGRAM - CURETA DE GRACEY 7/8 COM CABO E PONTA ATIVA DE AÇO DE ALTA QUALIDADE, LAMINAS AFIADAS PARA MELHOR PRECISÃO E EFICÁCIA, EXTREMIDADES FINAS PARA MELHOR AÇÃO, PADRÃO ABNT WBR 13911 E ABNT WBR / 7153 - REGISTRO NA ANVISA | UND | 200,00 |  |  |  |
| 271 | 44732 | MARCA GOLGRAM - CURETA DE MACCALL 13/14 COM CABO E PONTA ATIVA DE AÇO DE ALTA QUALIDADE, LAMINAS AFIADAS PARA MELHOR PRECISÃO E EFICÁCIA, EXTREMIDADES FINAS PARA MELHOR AÇÃO, PADRÃO ABNT WBR 13911 E ABNT WBR / 7153 - REGISTRO NA ANVISA | UND | 300,00 |  |  |  |
| 272 | 44733 | MARCA GOLGRAM - CURETA DE MACCALL 17/18 COM CABO E PONTA ATIVA DE AÇO DE ALTA QUALIDADE, LAMINAS AFIADAS PARA MELHOR PRECISÃO E EFICÁCIA, EXTREMIDADES FINAS PARA MELHOR AÇÃO, PADRÃO ABNT WBR 13911 E ABNT WBR / 7153 - REGISTRO NA ANVISA | UND | 300,00 |  |  |  |
| 273 | 44734 | MARCA GOLGRAM - CURETAS MINI GRACEY 11/12 COM CABO E PONTA ATIVA DE AÇO DE ALTA QUALIDADE, LAMINAS AFIADAS PARA MELHOR PRECISÃO E EFICÁCIA, EXTREMIDADES FINAS PARA MELHOR AÇÃO, PADRÃO ABNT WBR 13911 E ABNT WBR / 7153 - REGISTRO NA ANVISA | UND | 200,00 |  |  |  |
| 274 | 44735 | MARCA GOLGRAM - CURETAS MINI GRACEY 13/14 COM CABO E PONTA ATIVA DE AÇO DE ALTA QUALIDADE, LAMINAS AFIADAS PARA MELHOR PRECISÃO E EFICÁCIA, EXTREMIDADES FINAS PARA MELHOR AÇÃO, PADRÃO ABNT WBR 13911 E ABNT WBR / 7153 - REGISTRO NA ANVISA | UND | 200,00 |  |  |  |
| 275 | 44736 | MARCA GOLGRAM - CURETAS MINI GRACEY 5/6 COM CABO E PONTA ATIVA DE AÇO DE ALTA QUALIDADE, LAMINAS AFIADAS PARA MELHOR PRECISÃO E EFICÁCIA, EXTREMIDADES FINAS PARA MELHOR AÇÃO, PADRÃO ABNT WBR 13911 E ABNT WBR / 7153 - REGISTRO NA ANVISA | UND | 200,00 |  |  |  |
| 276 | 44737 | MARCA GOLGRAM - CURETAS MINI GRACEY 7/8 COM CABO E PONTA ATIVA DE AÇO DE ALTA QUALIDADE, LAMINAS AFIADAS PARA MELHOR PRECISÃO E EFICÁCIA, EXTREMIDADES FINAS PARA MELHOR AÇÃO, PADRÃO ABNT WBR 13911 E ABNT WBR / 7153 - REGISTRO NA ANVISA | UND | 200,00 |  |  |  |
| 277 | 44738 | MARCA KODAK - FIXADOR DENTAL FRASCOS 475ML KODAK, ESSE ITEM DEVERÁ SER DA MESMA MARCA DO REVELADOR DENTAL 475ML KODAK | FRASC | 500,00 |  |  |  |
| 278 | 44739 | MARCA KODAK - REVELADOR DENTAL 475ML KODAK, ESSE ITEM DEVERÁ SER DA MESMA MARCA DO FIXADOR DENTAL FRASCOS 475ML KODAK | UND | 600,00 |  |  |  |
| 279 | 4044 | MÁSCARA DE PROTEÇÃO PFF-2/N95 INDICADO PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA POEIRAS, NÉVOAS NÃO OLEOSAS E FUMOS. ESTE RESPIRADOR ENQUADRA-SE NA CATEGORIA PFF-2(S) E, PARA TANTO, DEVE OBEDECER, ENTRE OUTROS, OS SEGUINTES REQUISITOS ESTABELECIDOS DE ACORDO COM A NORMA ABNT/NBR 13698:1996 (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA  PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS): PENETRAÇÃO MÁXIMA DE PARTÍCULAS ATRAVÉS DO FILTRO MECÂNICO(1): 6% RESISTÊNCIA MÁXIMA À RESPIRAÇÃO(2): INALAÇÃO (A 95 LITROS/MIN): 240 PA EXALAÇÃO (A 160 LITROS/MIN): 300 PA INFLAMABILIDADE: MATERIAL NÃO INFLAMÁVEL | UNITÁ | 6.000,00 |  |  |  |
| 280 | 5047 | MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA DE POLIPROPILENO BRANCA COM ELASTICO CX COM 50 UN | CAIXA | 1.000,00 |  |  |  |
| 281 | 20160 | MATERIAL RESTAURADOR INTER COM PÓ 38G CÃO MARFIN COMPATÍVEL T. B., ATÓXICO E RESISTES AOS FLUIDOS B. E LÍQUIDO 15ML, COPOSTO EUGENOL 99,5% E ÁCIDO ACÉTICO 05% - KIT -IRM | KIT | 100,00 |  |  |  |
| 282 | 20161 | MEPIVACAINA 2% COM VASO CONSTRUTOR, ANESTÉSICO INJETÁVEL DE CLORIDRATO DE MEPIVACAINA + EPINEFRINA COM 36MG+18MG/AMPOLA. CAIXA COM 50 TUBETES | CAIXA | 800,00 |  |  |  |
| 283 | 4994 | MEPIVACAINA 3 SEM VASOCONSTRITOR COM CAISAS 50 TUBETES DE 1,8ML | CAIXA | 200,00 |  |  |  |
| 284 | 41144 | MICROMOTOR DE BANCADA 35K BIVOLT, CANETA DE MICROMOTOR, CHAVE DE MANUTENÇÃO DE CANETA, CABO DE ENERGIA, SUPORTE DA CANETA, PEDAL DE EXECUÇÃO (CONTROLE DE PÉ), PAR DE CARVÃO E MANUAL DE INSTRUÇÕES. | UND | 5,00 |  |  |  |
| 285 | 28606 | MINI INCUBADORA PARA INDICADOR BIOLOGICO BIVOLT - CARACTERÍSTICAS: TEMPERATURA MÁXIMA DE INCUBAÇÃO: 60°C - CAPACIDADE: 4 INDICADORES - POTÊNCIA: 10 WAT TS - VOLTAGEM: 127 / 220 V - COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA - FREQUÊNCIA: 50/60 HZ - DIMENSÕES: 8,7 X 7,6 CM (A X D) / ORIFÍCIO PARA O INDICADOR: 10 X 37 MM(D X P) - PESO LÍQUIDO: 240 G - PESO BRUTO APROXIMADO: 312 G. INDICAÇÃO: DESENVOLVIDA PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS DESTINADOS À MONITORIZAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR POSSIBILITA A INCUBAÇÃO DE 4 INDICADORES BIOLÓGICOS. MARCA IGUAL OU SIMILAR A CRISTOFOLI. | UND | 10,00 |  |  |  |
| 286 | 22597 | MOLDEIRAS SUPERIOR E INFERIOR PERFURADAS DENTADA KIT Nº 1 AO 5 | KIT | 10,00 |  |  |  |
| 287 | 22598 | MOLDEIRAS SUPERIOR E INFERIOR PERFURADAS EDENTADA KIT Nº 1 AO 5 | KIT | 10,00 |  |  |  |
| 288 | 41143 | MOTOR DE SUSPENSÃO MAX ALTO TORQUE, TROCA RÁPIDA DE BROCA, SISTEMA DE ABERTURA RÁPIDA COM LUVAS, CANETA COM 3 ROLAMENTOS, BAIXO NÍVEL DE VIBRAÇÃO, MOTOR + PEDAL + CANETA, TÉCNICAS, POTÊNCIA: 100 WATTS, VELOCIDADE: ATÉ 15.000 RPM, BROCAS DE: 2,35MM, GARANTIA: 6 MESES. | UND | 5,00 |  |  |  |
| 289 | 44620 | MTA - (AGREGADO TRIÓXIDO MINERAL) - (CIMENTO BIOCERÂMICO À BASE DE SILICATO E COMPOSTOS DE CÁLCIO, DE USO ODONTOLOGICO, BIOCOMPATIVEL, BIOATIVO, HIDROFILICO, RADIOPACO E DE ALTA VEDAÇÃO MARGINAL. INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE ENDODONTIA, INCLUINDO CAPEAMENTO PULPAR DIRETO E INDIRETO, PULPOTOMIA, APICIFICAÇÃO, REPARO DE PERFURAÇÕES RADICULARES E SELAEMNTO DE COMUNICAÇÃO ENTRE O SISTEMA DE CANAIS RADICULARES E TECIDOS PERIODONTAIS, EM EMBALAGEM COM 2 FRASCOS EM PÓ DE 0,14G CADA E LIQUIDO DE 3 ML) | KIT | 20,00 |  |  |  |
| 290 | 22599 | MUFLA METÁLICA Nº 6 PARA PRÓTESE TOTAL | UND | 10,00 |  |  |  |
| 291 | 11601 | OCULOS DE PROTECAO INDIVIDUAL ADULTO INCOLOR, SOBREPOR, ANTI EMBACANTE, ANTI RISCO | UNITÁ | 100,00 |  |  |  |
| 292 | 20162 | ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, 200 ML SPRAY BASE DE ÓLEO MINERAL | UND | 500,00 |  |  |  |
| 293 | 4943 | OTOSPORIM FRASCOS DE 10ML | FRASC | 100,00 |  |  |  |
| 294 | 22596 | PANELA ELETRICA POLIMERIZADORA DUAS MUFLAS | UND | 3,00 |  |  |  |
| 295 | 12653 | PAPEL CARBONO DUPLA FACE BICOLOR PARA ARTICULAÇÃO 100 MICROMETROS DE EXPESSURA ACCU FILM II OU DE QUALIDADE SUPERIOR | DUZIA | 100,00 |  |  |  |
| 296 | 20163 | PARAMONO CLOROFENOL CANFORADO 20ML | FRASC | 30,00 |  |  |  |
| 297 | 4942 | PASTA PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITE 10 G ALVEOSAN OU SIMILAR | UNITÁ | 30,00 |  |  |  |
| 298 | 5014 | PASTA PROFILATICA TUBOS 90G TUTTI FRUTTI | TR | 500,00 |  |  |  |
| 299 | 6445 | PASTA ZINCO-ENOLICA PARA MOLDAGEM DE DESTENTADOS - LYSANDRA OU DE QUALIDADE SUPERIOR | UNITÁ | 100,00 |  |  |  |
| 300 | 2301 | PASTILHA EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA | UNITÁ | 10.000,00 |  |  |  |
| 301 | 33266 | PEDRA PARA AFIAR CURETAS DE PERIODONTIA | UND | 100,00 |  |  |  |
| 302 | 28595 | PERFURADOR DE LENÇOL DE BORRACHA METALIZADO | UND | 34,00 |  |  |  |
| 303 | 22601 | PINCA CLINICA UNIVERSAL 317 DUFLEX OU MELHOR QUALIDADE | UND | 100,00 |  |  |  |
| 304 | 33276 | PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY 16 CM | UND | 50,00 |  |  |  |
| 305 | 33275 | PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY 14 CM | UND | 50,00 |  |  |  |
| 306 | 31038 | PINÇA PARA CARBONO TIPO MULLER RETA 14. UTILIZADA PARA SEGURAR O CARBONO, NO TESTE DE OCLUSÃO. | UND | 10,00 |  |  |  |
| 307 | 28609 | PINÇA PORTA GRAMPOS PALMER | UND | 34,00 |  |  |  |
| 308 | 20166 | PLACA DE VIDRO PARA MANIPULAÇÃO, GROSSA, 20MM LISA | UND | 20,00 |  |  |  |
| 309 | 6447 | PLACAS DE DENTE SUPERIORES E INFERIORES COR 66 VARIADAS | UND | 2.000,00 |  |  |  |
| 310 | 33269 | PÓ PARA ACABAMENTO E POLIMENTO (PEDRA POMES) | KILO | 50,00 |  |  |  |
| 311 | 41129 | PÓ PARA ACABAMENTO E POLIMENTO BRANCO DE ESPANHA 200G | UND | 5,00 |  |  |  |
| 312 | 25268 | PONTA DE GUTA PERCHA 28MM CALIBRADA NUMERO 20 EMBALAGEM COM 120 UNIDADES | UND | 50,00 |  |  |  |
| 313 | 22602 | PONTA DE GUTA PERCHA CALIBRADA 25 TANARI OU SIMILAR DE QUALIDADE SUPERIOR | UND | 50,00 |  |  |  |
| 314 | 22603 | PONTA DE GUTA PERCHA CALIBRADA 30 TANARI OU SIMILAR DE QUALIDADE SUPERIOR | UND | 50,00 |  |  |  |
| 315 | 22604 | PONTA DE GUTA PERCHA CALIBRADA 35 TANARI OU SIMILAR DE QUALIDADE SUPERIOR | UND | 50,00 |  |  |  |
| 316 | 22605 | PONTA DE GUTA PERCHA CALIBRADA 40 TANARI OU SIMILAR DE QUALIDADE SUPERIOR | UND | 50,00 |  |  |  |
| 317 | 22606 | PONTA DE GUTA PERCHA CALIBRADA 45 - 80 TANARI OU SIMILAR DE QUALIDADE SUPERIOR | UND | 50,00 |  |  |  |
| 318 | 22607 | PONTA DE GUTA PERCHA F1 TANARI OU SIMILAR DE QUALIDADE SUPERIOR | UND | 100,00 |  |  |  |
| 319 | 20167 | PONTA DE GUTTA PERCHA 28MM R7 EMBALAGEM COM 120 UNIDADES | EM | 50,00 |  |  |  |
| 320 | 20168 | PONTA DE GUTTA PERCHA 28MM R8 EMBALAGEM COM 120 UNIDADES | EM | 50,00 |  |  |  |
| 321 | 25269 | PONTA DE PAPEL ABSORVENTE 28MM 1 SERIE NUMERO 20 EMBALAGEM COM 120 UNIDADES | UND | 50,00 |  |  |  |
| 322 | 22608 | PONTA DE PAPEL ABSORVENTE 28MM EMBALAGEM COM 120 UNIDADES 1ª SÉRIE - Nº 25 | EM | 100,00 |  |  |  |
| 323 | 20169 | PONTA DE PAPEL ABSORVENTE 28MM EMBALAGEM COM 120 UNIDADES 1ª SÉRIE - Nº 30 | EM | 100,00 |  |  |  |
| 324 | 22609 | PONTA DE PAPEL ABSORVENTE 28MM EMBALAGEM COM 120 UNIDADES 1ª SÉRIE - Nº 35 | EM | 100,00 |  |  |  |
| 325 | 22610 | PONTA DE PAPEL ABSORVENTE 28MM EMBALAGEM COM 120 UNIDADES 1ª SÉRIE - Nº 40 | EM | 100,00 |  |  |  |
| 326 | 22611 | PONTA DE PAPEL ABSORVENTE 28MM EMBALAGEM COM 120 UNIDADES 2ª SÉRIE | EM | 100,00 |  |  |  |
| 327 | 2308 | PORTA AGULHA CASTROVIEJO COM PONTA DE WIDEA 14CM | UNITÁ | 10,00 |  |  |  |
| 328 | 33274 | PORTA AGULHA MATHIEU 14 CM | UND | 50,00 |  |  |  |
| 329 | 31008 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM VIDEA, INDICADO PARA PRENDER E MANIPULARA AGULHA DE SUTURA DURANTE O USO. | UND | 10,00 |  |  |  |
| 330 | 33277 | PORTA MATRIZ METÁLICO PARA FIXAR A FITA MATRIZ PARA AJUSTAR AO CONTORNO DO DENTE | UND | 50,00 |  |  |  |
| 331 | 25570 | POSICIONADOR RADIOGRAFICO ALTOCLAVAVEL UNIVERSAL | UND | 100,00 |  |  |  |
| 332 | 22613 | POTE DAPPEN PLASTICO | UND | 20,00 |  |  |  |
| 333 | 41142 | PRENSA HIDRÁULICA 4 TONELADAS PESO BRUTO 12 KG, PRENSAGEM DE ATÉ 4 TONELADAS, DIMENSÕES: 28 X 42 X 39 CM, SERVE PARA MUFLAS PARCIAIS, NÃO NECESSITA FIXAÇÃO NA BANCADA, CAPACIDADE DE ATÉ 3 MUFLAS DE MICROONDAS OU CONVENCIONAL. | UND | 2,00 |  |  |  |
| 334 | 4992 | PRILOCAINA 3% + FELIPRESSINA A 0,03UI/ML CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML CITANEST, CITOCAINA OU SIMILAR | UNITÁ | 150,00 |  |  |  |
| 335 | 21010 | PROGESTERONA CAPSULAS DE 100 MG | UND | 12,00 |  |  |  |
| 336 | 33326 | PROTETOR FACIAL TRANSPARENTE 186X180X240MM | UND | 500,00 |  |  |  |
| 337 | 22614 | RÉGUA DE FOX DE ALUMINIO | UND | 10,00 |  |  |  |
| 338 | 22615 | REGUA MILIMETRADA ENDODÔNTICA | UND | 10,00 |  |  |  |
| 339 | 20174 | RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL RMV PÓ  ROSA 1KG | UND | 40,00 |  |  |  |
| 340 | 6450 | RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL INCOLOR 1000G, ESSE ITEM DEVERÁ SER DA MESMA MARCA DA RESINA ACRILICA TERMOPOLIMERIZAVEL INCOLOR, PÓ POTE 1 KG | UND | 70,00 |  |  |  |
| 341 | 44624 | RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL Nº66 (RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL PARA USO ODONTOLOGICO, INDICADA PARA CONFECÇÃO E REPARO DE PRÓTESES TOTAIS E PARCIAIS, MOLDEIRAS INDIVIDUAIS, PLACAS OCLUSAIS E OUTROS DISPOSITIVOS PROTÉTICO, COMPOSTA POR PÓ E LIQUIDO, NA COR 66) | UND | 30,00 |  |  |  |
| 342 | 31175 | RESINA ACRILICA TERMOPOLIMERIZAVEL INCOLOR, PÓ POTE 1 KG ESSE ITEM DEVERÁ SER DA MESMA MARCA DA RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL INCOLOR 1000G | UND | 70,00 |  |  |  |
| 343 | 20172 | RESINA LIQUIDA ACRÍLICO TERMOPOLIMERIZÁVEL 1000ML PARA DENTADURAS | UND | 70,00 |  |  |  |
| 344 | 20171 | RESINA LÍQUIDO ACRÍLICO AUTOPOLIMERIZÁVEL 1000ML PARA DENTADURAS | UND | 70,00 |  |  |  |
| 345 | 31171 | RESINA Z 100 - A 1 MICROHIBRIDA UNIVERSAL QUE ALIA ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E ESTÉTICA PARA RESTAURAÇÕES ODONTOLÓGICAS, CONSISTÊNCIA COMPOSTA, PREENCHIMENTO ATÉ 2,5 MM, TIPO DE RESINA MICROHÍBRIDA UNIVERSAL, COMPOSIÇÃO TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENOL, RESISTÊNCIA ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, COMPRESSÃO E FRATURA, PROPRIEDADES ESTÉTICAS EFEITO CAMALEÔNICO, MAIOR FLUORESCÊNCIA, CARGA ZIRCÔNIA E SÍLICA PARA ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, SISTEMA DE CORES SIMPLIFICADO, 12 CORES USUAIS, RENDIMENTO, 4G - ATÉ 30 RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES OU 20 EM POSTERIORES E REGISTRO ANVISA 80284930215. | UND | 200,00 |  |  |  |
| 346 | 31159 | RESINA Z 100 - A 2 MICROHIBRIDA UNIVERSAL QUE ALIA ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E ESTÉTICA PARA RESTAURAÇÕES ODONTOLÓGICAS, CONSISTÊNCIA COMPOSTA, PREENCHIMENTO ATÉ 2,5 MM, TIPO DE RESINA MICROHÍBRIDA | UND | 200,00 |  |  |  |
| 347 | 31160 | RESINA Z 100 - A 3 MICROHIBRIDA UNIVERSAL QUE ALIA ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E ESTÉTICA PARA RESTAURAÇÕES ODONTOLÓGICAS, CONSISTÊNCIA COMPOSTA, PREENCHIMENTO ATÉ 2,5 MM, TIPO DE RESINA MICROHÍBRIDA | UND | 200,00 |  |  |  |
| 348 | 31161 | RESINA Z 100 - A 3,5 MICROHIBRIDA UNIVERSAL QUE ALIA ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E ESTÉTICA PARA RESTAURAÇÕES ODONTOLÓGICAS, CONSISTÊNCIA COMPOSTA, PREENCHIMENTO ATÉ 2,5 MM, TIPO DE RESINA MICROHÍBRIDA | UND | 200,00 |  |  |  |
| 349 | 31168 | RESINA Z 100 - C 2 MICROHIBRIDA UNIVERSAL QUE ALIA ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E ESTÉTICA PARA RESTAURAÇÕES ODONTOLÓGICAS, CONSISTÊNCIA COMPOSTA, PREENCHIMENTO ATÉ 2,5 MM, TIPO DE RESINA MICROHÍBRIDA | UND | 100,00 |  |  |  |
| 350 | 31172 | RESINA Z 250 - A 1 RESINA COMPOSTA UNIVERSAL DE ALTO DESEMPENHO, TIPO DE RESINA RESINA MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS, CLASSIFICAÇÃO RESINA COMPOSTA UNIVERSAL, PREENCHIMENTO ATÉ 2,5 MM, COMPOSIÇÃO BISGMA, TEGDMA, BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIÉTER DIMETACRILATO, UDMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA E SÍLICA TRATADA DE SILANO, PROPRIEDADES ESTÉTICAS ALTA FLUORESCÊNCIA E ÓTIMO ACABAMENTO, RADIOPACIDADE SIM, MANUSEIO RESINA DENTAL QUE NÃO GRUDA NA ESPÁTULA, FÁCIL DE ESCULPIR, INDICAÇÃO USO UNIVERSAL EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DURABILIDADE DE 3 ANOS. | UND | 200,00 |  |  |  |
| 351 | 31162 | RESINA Z 250 - A 2 RESINA COMPOSTA UNIVERSAL DE ALTO DESEMPENHO, TIPO DE RESINA RESINA MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS, CLASSIFICAÇÃO RESINA COMPOSTA UNIVERSAL, PREENCHIMENTO ATÉ 2,5 MM, COMPOSIÇÃO BISGMA, TEGDMA, BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIÉTER DIMETACRILATO, UDMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA E SÍLICA TRATADA DE SILANO, PROPRIEDADES ESTÉTICAS ALTA FLUORESCÊNCIA E ÓTIMO ACABAMENTO, RADIOPACIDADE SIM, MANUSEIO RESINA DENTAL QUE NÃO GRUDA NA ESPÁTULA, FÁCIL DE ESCULPIR, INDICAÇÃO USO UNIVERSAL EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DURABILIDADE DE 3 ANOS. | UND | 200,00 |  |  |  |
| 352 | 31163 | RESINA Z 250 - A 3 RESINA COMPOSTA UNIVERSAL DE ALTO DESEMPENHO, TIPO DE RESINA RESINA MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS, CLASSIFICAÇÃO RESINA COMPOSTA UNIVERSAL, PREENCHIMENTO ATÉ 2,5 MM, COMPOSIÇÃO BISGMA, TEGDMA, BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIÉTER DIMETACRILATO, UDMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA E SÍLICA TRATADA DE SILANO, PROPRIEDADES ESTÉTICAS ALTA FLUORESCÊNCIA E ÓTIMO ACABAMENTO, RADIOPACIDADE SIM, MANUSEIO RESINA DENTAL QUE NÃO GRUDA NA ESPÁTULA, FÁCIL DE ESCULPIR, INDICAÇÃO USO UNIVERSAL EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DURABILIDADE DE 3 ANOS. | UND | 200,00 |  |  |  |
| 353 | 31164 | RESINA Z 250 - A 3,5 RESINA COMPOSTA UNIVERSAL DE ALTO DESEMPENHO, TIPO DE RESINA RESINA MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS, CLASSIFICAÇÃO RESINA COMPOSTA UNIVERSAL, PREENCHIMENTO ATÉ 2,5 MM, COMPOSIÇÃO BISGMA, TEGDMA, BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIÉTER DIMETACRILATO, UDMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA E SÍLICA TRATADA DE SILANO, PROPRIEDADES ESTÉTICAS ALTA FLUORESCÊNCIA E ÓTIMO ACABAMENTO, RADIOPACIDADE SIM, MANUSEIO RESINA DENTAL QUE NÃO GRUDA NA ESPÁTULA, FÁCIL DE ESCULPIR, INDICAÇÃO USO UNIVERSAL EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DURABILIDADE DE 3 ANOS. | UND | 200,00 |  |  |  |
| 354 | 31169 | RESINA Z 250 - C 2 RESINA COMPOSTA UNIVERSAL DE ALTO DESEMPENHO, TIPO DE RESINA RESINA MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS, CLASSIFICAÇÃO RESINA COMPOSTA UNIVERSAL, PREENCHIMENTO ATÉ 2,5 MM, COMPOSIÇÃO BISGMA, TEGDMA, BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIÉTER DIMETACRILATO, UDMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA E SÍLICA TRATADA DE SILANO, PROPRIEDADES ESTÉTICAS ALTA FLUORESCÊNCIA E ÓTIMO ACABAMENTO, RADIOPACIDADE SIM, MANUSEIO RESINA DENTAL QUE NÃO GRUDA NA ESPÁTULA, FÁCIL DE ESCULPIR, INDICAÇÃO USO UNIVERSAL EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DURABILIDADE DE 3 ANOS. | UND | 100,00 |  |  |  |
| 355 | 29820 | RODA DE PANO P/ POLIMENTO MOTO ESMERIL 4X12 | UND | 20,00 |  |  |  |
| 356 | 4946 | ROLETE DE ALGODAO PACOTES COM 100 UN | PACOT | 1.000,00 |  |  |  |
| 357 | 5034 | SERINGA CARPULE COM REFLUXO | UNITÁ | 50,00 |  |  |  |
| 358 | 33339 | SERINGA SELANTE DE FOSSULAS E FISSURAS DENTAL FOTOPOLIMERIZAVEL | UND | 200,00 |  |  |  |
| 359 | 33271 | SINDESMÓTOMO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO CORTANTE EM AÇO INOXIDÁVEL | UND | 50,00 |  |  |  |
| 360 | 41127 | SOLVENTE DE GESSO 1L AMOLECEDOR DE GESSO ENDURECIDO EM MOLDEIRAS E OUTROS UTENSÍLIOS DENTÁRIOS | UND | 5,00 |  |  |  |
| 361 | 20180 | SONDA EXPLORADORA Nº5 EM AÇO INOXIDÁVEL INSTRUMENTAL | UND | 100,00 |  |  |  |
| 362 | 41125 | SONDA PERDIODENTAL MILIMETRADA WILLIANS EM AÇO INOXIDAVEL MARCAÇÃO ATÉ 10 MILIMETROS TAMANHO 14,5CM | UND | 20,00 |  |  |  |
| 363 | 29823 | STOP DE SILICONE 1,5 MM C/ 100 UNID. | UND | 50,00 |  |  |  |
| 364 | 14192 | SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL PACOTE COM 20 | PACOT | 2.000,00 |  |  |  |
| 365 | 20182 | SUGADOR DESCARTÁVEL, USO ODONTOLOGICO, BUCAL. EMBALAGEM PACOTE COM 40 UNIDADES. | PACOT | 2.000,00 |  |  |  |
| 366 | 20181 | SUGADOR EDODÔNTICO DESCARTÁVEL COM PONTEIRA GROSSA, EMBALAGEM COM 20 UNIDADES | EM | 1.000,00 |  |  |  |
| 367 | 33273 | SUPORTE DE INOX USADO PARA PRENDER FILMES RADIOGRÁFICOS (COLGADURA) | UND | 100,00 |  |  |  |
| 368 | 33268 | TAÇA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA | UND | 500,00 |  |  |  |
| 369 | 20184 | TAMBORÉL, UTILIZADO COMO SUPORTE PARA AS LIMAS. INSTRUMENTAL | UND | 15,00 |  |  |  |
| 370 | 20186 | TESOURA CASTROVIEJO 11CM | UND | 10,00 |  |  |  |
| 371 | 11926 | TESOURA IRIS RETA 10 CM GENGIVA MATERIAL INOXIDAVEL | UNITÁ | 50,00 |  |  |  |
| 372 | 22620 | TESOURA SPENCER PARA RETIRADA DE PONTO 9 CM | UND | 100,00 |  |  |  |
| 373 | 25267 | TESOURA SPENCER PARA RETIRAR PONTO 13 CM | UND | 100,00 |  |  |  |
| 374 | 246 | TIRA DE LIXA ACO 4MM X 117MM PARA AMALGAMA | DUZIA | 100,00 |  |  |  |
| 375 | 247 | TIRA DE LIXA ACO 6MM X 117MM PARA AMALGAMA | DUZIA | 200,00 |  |  |  |
| 376 | 33272 | TIRA DE LIXA DE POLIÉSTER PARA ACABAMENTO DAS FACES PROXIMAIS DE RESTAURAÇÃO EM RESINA CAIXA COM 150 UNIDADES | CAIXA | 100,00 |  |  |  |
| 377 | 20188 | TIRA TRANSPARENTE DE POLIÉSTER 10X120X5MM CAIXA COM 50 UN | CAIXA | 150,00 |  |  |  |
| 378 | 22621 | TRICRESOL FORMALINA FRASCO COM 10 ML | FRASC | 30,00 |  |  |  |
| 379 | 31050 | ULTRA COREGA CREME FIXADOR DE DENTADURA | UND | 30,00 |  |  |  |
| 380 | 11847 | VASELINA EM PASTA 30 G | UNITÁ | 300,00 |  |  |  |
| 381 | 41132 | WRAPS PARA ESTERILIZAÇÃO SMS PESADO 50G 100X100CM, COR AZUL, CONFECCIONADO EM 100% POLIPROPILENO, PACOTE COM 50 UNIDADES, VALIDADE 60 MESES APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO E HIDROFÓBICO | PCT | 1.000,00 |  |  |  |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA |  |  |  |  |  | R$ |  |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |

3 – CONDIÇÕES GERAIS:

3.1 – A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.

3.2 – O pagamento será efetuado conforme estabelecido no Edital, após a entrega e emissão de nota fiscal e aceitação do responsável pelo recebimento do objeto.

3.3 – Declaramos estarem incluídos nos preços propostos todos os impostos, tributos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, bem como outras despesas diretas e/ou indiretas, e quaisquer outros ônus, que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, os quais serão de responsabilidade única e exclusiva do emitente da proposta.

3.4 – Declaramos, ainda, em conformidade com o § 1º, do art. 63, da Lei Federal nº. 14.133/2021, que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

_______________________________

Local e Data

_________________________________

Assinatura da Proponente

(Nome e Nº do RG e do CPF do Declarante)

ANEXO III

MODELO DE CREDENCIAMENTO/PROCURAÇÃO

EDITAL Nº 066/2026

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2026

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2026

A (nome da empresa) _______________, CNPJ n. º ________________, com sede à ______________________, neste ato representado pelo(s) ____________________ (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço (Logradouro, Número, Bairro, CEP e Município)) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) ____________________ (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço (Logradouro, Número, Bairro, CEP e Município)), a quem confere(m) amplos poderes para junto O Município de Sacramento/MG(ou de forma genérica: para junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais) praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de pregão (ou de forma genérica para licitações em geral), usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, dando tudo por bom, firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso de apenas uma licitação).

____________, ___ de ____________ 2026.

(Local)                (Data)

Representante Legal:______________________________

Cargo:_________________

_________________________________________________

Assinatura do Declarante

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA

EDITAL Nº 066/2026

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2026

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2026

A empresa ___________________________________., CNPJ Nº. __________________________, sediada à Rua ___________________, nº ________________, Bairro ________________, cidade de ___________________, Estado de _________________, inscrita no CEP nº _________________, neste ato representada pelo sócio administrador e representante legal, Sr. __________________________, portador do Documento de Identidade nº ______________________, inscrito no CPF sob o nº __________________, DECLARA, sob as penas da lei:

- Declara que, sob as penalidades da lei, se enquadra como:

(  ) MICROEMPRESA – ME		(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP

Nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, declara que preenche todos os requisitos legais para seu enquadramento, faz jus ao tratamento favorecido previsto na legislação e não incorre em nenhuma das hipóteses de vedação constantes do § 4º do referido artigo, comprometendo-se a comunicar imediatamente à Administração qualquer alteração que implique a perda dessa condição, durante a licitação ou a execução contratual.

OU				(  ) OUTRAS. A empresa deverá marcar uma das opções acima.

- Declara, para fins do disposto no art. 4º da Lei Federal nº 14.133/2021, que, caso esteja enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), observa os limites legais para fruição do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, não tendo celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores, somados, extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento, ou, caso tal situação venha a ocorrer, compromete-se a comunicar imediatamente à Administração, ficando ciente da perda dos benefícios legais aplicáveis.

- Declara, que até a presente data:

a) Não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com o Poder Público;

b) Não está impedido de transacionar com a Administração Pública;

c) Não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos materiais, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos;

d) Não incorre nas demais condições impeditivas previstas na legislação em vigor,

e) Inexistem fatos impeditivos para a habilitação, e,

f) Que se compromete a informar a superveniência de decisório que a julgue inidônea, durante a tramitação do procedimento licitatório ou da execução do Contrato.

- Declara que está ciente e concorda com as condições contidas no Termo de Referência e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos pela Lei Federal nº. 14.133/2021.

- Declara não possuir no quadro de empregados qualquer trabalhador menor de 16 (dezesseis) anos de idade, exceto maiores de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. Declara ainda que nenhum trabalhador menor de 18 (dezoito) anos exerce trabalho noturno, perigoso ou insalubre na empresa.

- Declara que não possui, na cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

- Declara que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

- Declara que conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, cumulado com o artigo 63, inciso IV da Lei Federal nº 14.133/2021:

(       ) Está ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas na legislação.

OU	(    ) Em função de possuir menos de 100 (cem) funcionários no quadro de empregados, não há obrigatoriedade de cumprimento de reserva de percentual de 2% a 5% das vagas de emprego para as pessoas portadoras de deficiência ou usuários reabilitados pela Previdência Social, de acordo com o disposto no art. 93, parágrafos 1º, 2º e 3º e suas alterações da Lei de Cotas nº. 8.213/1991, publicadas em 24 de julho de 1991. A empresa deverá marcar uma das opções acima.

- Declara que possui Compromisso e Responsabilidade Ambiental, Social e Econômica.

- Declara que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.

- Declara que a empresa não possui sócios que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos de membros da Comissão de Licitações, Agentes de Contratação, Pregoeiros(as) e da Equipe de Apoio, ou servidor investido em cargo de direção e de assessoramento, que tenham vínculos com o Município de Sacramento/MG, cumprindo integralmente o que dispõe a legislação vigente.

________ de _________________ 2026.

(Local)        (Data)

Representante Legal:______________________________

Cargo:_________________

_________________________________________________

Assinatura do Declarante