MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

DADOS DO LICITANTE *

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

Endereço Completo: (Rua/Avenida, nº, Bairro, CEP, Cidade - UF)

CEP: FONE/FAX: e-mail:

Dados Complementares da proponente Listar os dados abaixo de cada um dos sócios da empresa (pessoa física ou jurídica): Nome/Razão Social: Endereço Completo: CPF/CNPJ: RG/INSCRIÇÃO ESTADUAL: Cargo do Sócio ** Indicar dados da constituição / ULTIMA ALTERAÇÃO da empresa da seguinte forma: Tipo de Registro: *** N° do Registro: Data de Registro:

Responsável para assinatura do CONTRATO Nome: Nacionalidade: Estado Civil: Data de Nascimento: Profissão: RG: CPF: e-mail: (não pode repetir o do campo acima informado) Telefone: Endereço Completo:

Dados Bancários da empresa Banco: Agência: Conta:

* O preenchimento desta ficha é obrigatório para envio de informações ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO e deverá ser apresentada juntamente com a proposta, conforme exigências do edital.

** (Representante Legal; Demais membros do quadro societário; Micro Empreendedor Individual)

*** (Cartório de Registro, títulos e documentos; Junta comercial; OAB; Portal do empreendedor)

- Os preços unitários e seus totais de acordo com planilha abaixo.

- A Comissão Julgadora de Licitação poderá solicitar, para melhor avaliação, detalhamento das condições de preços unitários que demonstrem a viabilidade técnica e econômica dos valores propostos.

FORMALIZAÇÃO DE PROPOSTA DE DESCONTO

| EMPRESA X |  |  |
| --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR MÁXIMO A SER GASTO |
| 1 | MATERIAIS | 300.000,00 * |
| 2 | SERVIÇOS | 200.000,00 * |
| DESCONTO OFERTADO |  | 0,0% * |

* Valores máximos a serem gastos com materiais e serviços durante a vigência da ata de registro, esses valores não sofrem redução pelo desconto ofertado.

** O Desconto ofertado deverá ser aplicado aos preços unitários discriminados na Planilha de Preços de Referência abaixo

PLANILHA DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

| SUPERINTEDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CATANDUVA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PESSOAL CAPACITADO, MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICAS DAS BOMBAS SUBMERSÍVEIS. |  |  |  |  |  |
| ITEM 1 - SULZER/ABS-MODELO: XFP 250 M CH2 PE 1500-4 NG 0 |  |  |  |  |  |
| PEÇAS ITEM 1 - SULZER/ABS-MODELO: XFP 250 M CH2 PE 1500-4 NG 0 |  |  |  |  |  |
| ITEM | QNTD | UN | CÓD | DESCRIÇÃO PEÇAS/SERVIÇOS | Vlr. Unitário |
| 1.1 | 1 | un | 31342002 | ANEL DESGASTE XFP / AFP2501 ME GG | R$ 4.333,32 |
| 1.2 | 1 | un | 11120089 | ANEL O-RING 110X4 VITON | R$ 171,32 |
| 1.3 | 1 | un | 11120264 | ANEL O-RING 475X5(BRA) NBR70 | R$ 318,96 |
| 1.4 | 1 | un | 11120669 | ANEL O-RING 498X7 NBR70 | R$ 367,83 |
| 1.5 | 1 | un | 11120177 | ANEL O-RING 523X5 NBR70 | R$ 640,48 |
| 1.6 | 1 | un | 11120667 | ANEL O-RING 524X2 NBR70 | R$ 624,55 |
| 1.7 | 1 | un | 11120686 | ANEL O-RING 612X2 NBR70 | R$ 277,25 |
| 1.8 | 1 | un | 11120699 | ANEL O-RING 614X11 NBR50 | R$ 1.572,01 |
| 1.9 | 1 | un | 11120684 | ANEL O-RING 614X9 NBR50 | R$ 1.137,45 |
| 1.10 | 1 | un | 11560036 | BUJAO ALLEN G3/4-A A4 DIN908 | R$ 125,42 |
| 1.11 | 1 | un | 11560025 | BUJAO ALLEN G3/8-A AISI304 DIN908 | R$ 132,53 |
| 1.12 | 1 | un | 11560054 | BUJAO ALLEN M12X1,5 A4 DIN908 | R$ 116,79 |
| 1.13 | 1 | m | 12100265 | CABO ELETRICO 4G 35 MM2 TW S1BN8-F | R$ 730,98 |
| 1.14 | 1 | un | 12100292-10-001 | CABO ELETRICO 8G 1,5 MM2 TW S1BN8-F 10M | R$ 5.766,63 |
| 1.15 | 1 | un | 63067161 | CARCACA EST PE5-A 52KW6P-60 2/3/4V | R$ 25.461,88 |
| 1.16 | 1 | un | 11630147 | CHAVETA 22X14X110 1.4571 DIN6885B | R$ 601,69 |
| 1.17 | 1 | un | 13432502 | CONECTOR PE10X2,5MM2 | R$ 581,33 |
| 1.18 | 1 | un | 42130453 | DI M4/31MM | R$ 193,44 |
| 1.19 | 1 | un | 42130455 | DI-ELETRODO M4/69MM | R$ 198,58 |
| 1.20 | 1 | un | 31282503 | FLANGE ROLAMENTO SUP PE6 A GG | R$ 7.187,80 |
| 1.21 | 1 | un | 11550059 | PINO RANHURADO D12X55 AZ DIN1470 | R$ 100,83 |
| 1.22 | 1 | un | 11550057 | PINO RANHURADO D5X20 A2 DIN1470 | R$ 36,52 |
| 1.23 | 1 | un | 12200055 | PLACA BORNES KM12 | R$ 1.680,62 |
| 1.24 | 1 | un | 12940364 | PRENSA CABO SKORPER M25X1,5 VK | R$ 146,01 |
| 1.25 | 1 | un | 35072531 | PROPULSOR PE6 COLLING GG | R$ 11.015,74 |
| 1.26 | 1 | un | 43122502 | PROTECAO PE6 ST | R$ 2.456,76 |
| 1.27 | 1 | un | 11020050 | ROLAMENTO CONT ANG 7222B.TVP.UA FAG | R$ 2.626,51 |
| 1.28 | 1 | un | 11010059 | ROLAMENTO ROLO NU213 E.TVP2.C3 FAG | R$ 1.457,38 |
| 1.29 | 1 | un | 11010129 | ROLAMENTO R CIL NU222E.TVP2 | R$ 2.818,04 |
| 1.30 | 1 | un | 11100110 | SELO MECANICO 100MM SIC PE6 | R$ 9.716,48 |
| 1.31 | 1 | un | 11110052 | SELO MECANICO MG1/90-G28-A1 | R$ 4.532,52 |
| 1.32 | 1 | un | 14020022 | VEDACAO 250ND16 DIN2690 | R$ 178,81 |
| 1.33 | 1 | un | 43045000 | VEDACAO BORRACHA DI 26 MM | R$ 191,40 |
| 1.34 | 1 | un | 43070588 | VEDACAO XFP (AFP ME4-4) 12X2,5 | R$ 183,49 |
| 1.35 | 1 | un | 61052012 | VOLUTA AFP 2501 ME GG | R$ 37.520,57 |
| 1.36 | 1 | un | 35072065 | PROPULSOR AFP 2501 ME6 D473/80 | R$ 27.926,79 |
| SERVIÇOS ITEM 1 - SULZER/ABS-MODELO: XFP 250 M CH2 PE 1500-4 NG 0 |  |  |  |  |  |
| 1.37 | 1 | sv |  | INSPEÇÃO TÉCNICA/LIMPEZA/DESMONTAGEM | R$ 2.987,51 |
| 1.38 | 1 | sv |  | REBOBINAMENTO DO ESTATOR | R$ 21.706,64 |
| 1.39 | 1 | sv |  | REJUVENESCIMENTO DO ESTATOR | R$ 8.258,85 |
| 1.40 | 1 | sv |  | BALANCEAMENTO DO CONJUNTO GIRANTE | R$ 1.530,01 |
| 1.41 | 1 | sv |  | REVESTIMENTO CERAMICO (PROPULSOR/VOLUTA) | R$ 2.034,28 |
| 1.42 | 1 | sv |  | RECUPERAÇÃO DO EIXO | R$ 15.217,16 |
| 1.43 | 1 | sv |  | RECUPERAÇÃO DO DEPOSITO DE OLEO | R$ 4.420,50 |
| 1.44 | 1 | sv |  | RECUPERAÇÃO DA CAMARA DE PROPULSAO | R$ 14.704,09 |
| 1.45 | 1 | sv |  | RECUPERAÇÃO DO ENCAIXE DO ROLAMENTO SUPERIOR/INFERIOR | R$ 4.233,74 |
| 1.46 | 1 | sv |  | APLICAÇÃO DE AGUA DEIONIZADA COM LANDOIL (SISTEMA DE REFRIGERAMENTO) | R$ 4.404,68 |
| 1.47 | 1 | sv |  | MONTAGEM/PINTURA DE ACABAMENTO | R$ 3.766,45 |
| 1.48 | 1 | sv |  | TESTES GERAIS (ESTANQUIEDADE, ELETRICOS E PERFORMANCE) | R$ 2.449,55 |
| 1.49 | 1 | sv |  | TRANSPORTE/CARGA E DESCARGA | R$ 1.590,43 |
| ITEM 2 - SULZER/ABS-MODELO: XFP 250 M CH2 PE 1500-4 NG 2 |  |  |  |  |  |
| PEÇAS ITEM 2 - SULZER/ABS-MODELO: XFP 250 M CH2 PE 1500-4 NG 2 |  |  |  |  |  |
| ITEM | QNTD | UN | CÓD | DESCRIÇÃO PEÇAS/SERVIRÇOS | Vlr.Unitário |
| 2.1 | 1 | un | 31022500 | TAMPA SUPERIOR LID PE6 | R$ 3.094,51 |
| 2.2 | 1 | un | 31002510 | CARCACA DO MOTOR XFP PE6 A NG2 | R$ 72.846,78 |
| 2.3 | 1 | un | 31012506 | CAMISA REFRIG PE6 A | R$ 21.733,08 |
| 2.4 | 1 | un | 33052500 | TAMPA INTERMEDIARIA PE6 NG2 XFP | R$ 6.943,51 |
| 2.5 | 1 | un | 31762526 | FLANGE ROLAMENTO INF PE6 A NG2 | R$ 39.318,02 |
| 2.6 | 1 | un | 12120031 | SENSOR TEMP. W.S01.130.05 | R$ 466,47 |
| 2.7 | 1 | un | 31342002 | ANEL DESGASTE XFP / AFP2501 ME GG | R$ 5.083,51 |
| 2.8 | 1 | un | 42352010 | ANEL DO SELO D90 AISI 304 | R$ 869,13 |
| 2.9 | 1 | un | 11120732 | ANEL O-RING 135x3 NBR70 DIN3771 | R$ 236,49 |
| 2.10 | 1 | un | 11120029 | ANEL O-RING 13X3 VITON DIN3771 | R$ 212,90 |
| 2.11 | 1 | un | 11121111 | ANEL O-RING 165X3,5 VITON | R$ 337,54 |
| 2.12 | 1 | un | 11120728 | ANEL O-RING 170x3 NBR70 DIN3771 | R$ 233,79 |
| 2.13 | 1 | un | 11121027 | ANEL O-RING 190X4 NBR70 DIN3771 | R$ 241,20 |
| 2.14 | 1 | un | 11120086 | ANEL O-RING 194X4 NBR70 DIN3771 | R$ 240,65 |
| 2.15 | 1 | un | 11120175 | ANEL O-RING 460X5 NBR70 | R$ 1.293,58 |
| 2.16 | 1 | un | 11120019 | ANEL O-RING 46X3 NBR70 DIN3771 | R$ 47,83 |
| 2.17 | 1 | un | 11120264 | ANEL O-RING 475X5(BRA) NBR70 | R$ 417,72 |
| 2.18 | 1 | un | 11120623 | ANEL O-RING 488x7 NBR70 | R$ 1.123,19 |
| 2.19 | 1 | un | 11120177 | ANEL O-RING 523X5 NBR70 | R$ 835,34 |
| 2.20 | 1 | un | 11120600 | ANEL O-RING 575X3 NBR70 | R$ 432,10 |
| 2.21 | 1 | un | 11120686 | ANEL O-RING 612X2 NBR70 | R$ 366,35 |
| 2.22 | 1 | un | 14020022 | VEDACAO 250ND16 DIN2690 | R$ 233,21 |
| 2.23 | 1 | un | 43070588 | VEDACAO XFP (AFP ME4-4) 12X2,5 | R$ 242,46 |
| 2.24 | 1 | un | 11560036 | BUJAO ALLEN G3/4-A A4 DIN908 | R$ 165,73 |
| 2.25 | 1 | un | 11560025 | BUJAO ALLEN G3/8-A AISI304 DIN908 | R$ 175,13 |
| 2.26 | 1 | un | 11560054 | BUJAO ALLEN M12X1,5 A4 DIN908 | R$ 154,32 |
| 2.27 | 1 | un | 11560069 | BUJAO ALLEN M20X1,5 A4 DIN908 | R$ 337,49 |
| 2.28 | 1 | un | 13780074 | BUJAO M24 PE HART GPN700 | R$ 47,50 |
| 2.29 | 1 | un | 11630147 | CHAVETA 22X14X110 1.4571 DIN6885B | R$ 784,75 |
| 2.30 | 1 | un | 13432502 | CONECTOR PE10X2,5MM2 | R$ 758,19 |
| 2.31 | 1 | un | 42130453 | DI M4/31MM | R$ 258,15 |
| 2.32 | 1 | un | 42130469-N | DI-ELETRODO M4/ 100MM | R$ 417,44 |
| 2.33 | 1 | un | 42130454 | DI-ELETRODO M4/ 50MM | R$ 95,62 |
| 2.34 | 1 | un | 31282503 | FLANGE ROLAMENTO SUP PE6 A GG | R$ 8.862,68 |
| 2.35 | 1 | un | 31402508 | PECA INTERMEDIARIA FLANGE PE6 NG2 | R$ 1.370,90 |
| 2.36 | 1 | un | 11550059 | PINO RANHURADO D12X55 AZ DIN1470 | R$ 132,06 |
| 2.37 | 1 | un | 11550057 | PINO RANHURADO D5X20 A2 DIN1470 | R$ 47,83 |
| 2.38 | 1 | un | 12200055 | PLACA BORNES KM12 | R$ 1.715,21 |
| 2.39 | 1 | un | 31322504 | PRENSA CABO PE6 HK D54 GG | R$ 516,92 |
| 2.40 | 1 | un | 31322506 | PRENSA CABO PE6 SK D34 GG | R$ 426,41 |
| 2.41 | 1 | un | 12940364 | PRENSA CABO SKORPER M25X1,5 VK | R$ 188,64 |
| 2.42 | 1 | un | 35072065 | PROPULSOR AFP 2501 ME6 D473/80 | R$ 33.977,11 |
| 2.43 | 1 | un | 43122502 | PROTECAO PE6 ST | R$ 2.551,07 |
| 2.44 | 1 | un | 11020050 | ROLAMENTO CONT ANG 7222B.TVP.UA FAG | R$ 3.393,42 |
| 2.45 | 1 | un | 11010059 | ROLAMENTO ROLO NU213 E.TVP2.C3 FAG | R$ 1.882,92 |
| 2.46 | 1 | un | 11010129 | ROLAMENTO R CIL NU222E.TVP2 | R$ 3.640,88 |
| 2.47 | 1 | un | 11110053 | SELO MECANICO 100MM SIL-SIL | R$ 18.607,30 |
| 2.48 | 1 | un | 11110052 | SELO MECANICO MG1/90-G28-A1 | R$ 5.985,92 |
| 2.49 | 1 | un | 35072531 | PROPULSOR PE6 COLLING GG | R$ 14.233,19 |
| 2.50 | 1 | un | 12120029 | SENSOR TEMPERATURA 140C | R$ 367,87 |
| 2.51 | 1 | un | 31162507 | TAMPA DE SELO XFP PE6 M GG | R$ 30.616,88 |
| 2.52 | 1 | un | 12180069 | TERMINAL OLHAL 35MM2 M10 R | R$ 170,81 |
| 2.53 | 1 | m | 12100265 | CABO ELETRICO 4G 35 MM2 TW S1BN8-F | R$ 934,35 |
| 2.54 | 1 | un | 12100292-10-001 | CABO ELETRICO 8G 1,5 MM2 TW S1BN8-F 10M | R$ 4.854,40 |
| 2.55 | 1 | un | 61052012 | VOLUTA AFP 2501 ME GG | R$ 48.530,71 |
| SERVIÇOS ITEM 2 - SULZER/ABS-MODELO: XFP 250 M CH2 PE 1500-4 NG 2 |  |  |  |  |  |
| 2.56 | 1 | sv |  | INSPEÇÃO TÉCNICA/LIMPEZA/DESMONTAGEM | R$ 2.987,51 |
| 2.57 | 1 | sv |  | REBOBINAMENTO DO ESTATOR | R$ 21.427,17 |
| 2.58 | 1 | sv |  | REJUVENESCIMENTO DO ESTATOR | R$ 8.258,85 |
| 2.59 | 1 | sv |  | REVESTIMENTO CERAMICO (PROPULSOR/VOLUTA) | R$ 1.530,01 |
| 2.60 | 1 | sv |  | BALANCEAMENTO DO CONJUNTO GIRANTE | R$ 2.034,28 |
| 2.61 | 1 | sv |  | RECUPERAÇÃO DO EIXO | R$ 15.128,20 |
| 2.62 | 1 | sv |  | RECUPERAÇÃO DO DEPOSITO DE OLEO | R$ 4.420,50 |
| 2.63 | 1 | sv |  | RECUPERAÇÃO DA CAMARA DE PROPULSAO | R$ 14.704,09 |
| 2.64 | 1 | sv |  | RECUPERAÇÃO DO ENCAIXE DO ROLAMENTO SUPERIOR/INFERIOR | R$ 4.233,74 |
| 2.65 | 1 | sv |  | APLICAÇÃO DE AGUA DEIONIZADA COM LANDOIL (SISTEMA DE REFRIGERAMENTO) | R$ 4.404,68 |
| 2.66 | 1 | sv |  | MONTAGEM/PINTURA DE ACABAMENTO | R$ 3.766,45 |
| 2.67 | 1 | sv |  | TESTES GERAIS (ESTANQUIEDADE, ELETRICOS E PERFORMANCE) | R$ 2.449,55 |
| 2.68 | 1 | sv |  | TRANSPORTE/CARGA E DESCARGA | R$ 1.590,43 |
| ITEM 3 - GRUNDFOS-MODELO: S2.100.250.1500 |  |  |  |  |  |
| PEÇAS ITEM 3 - GRUNDFOS-MODELO: S2.100.250.1500 |  |  |  |  |  |
| ITEM | QNTD | UN | CÓD | DESCRIÇÃO PEÇAS/SERVIRÇOS | Vlr.Unitário |
| 3.1 | 1 | un | 99706886 | Impeller mach 2-c H 518 Fr72 Belzona | R$ 52.054,84 |
| 3.2 | 1 | un | 99589111 | Volute casing 4S/H-hydr m Fr72 Belzona | R$ 81.506,95 |
| 3.3 | 1 | un | 97621356 | Kit, Impeller o-rings fr72 | R$ 2.712,29 |
| 3.4 | 1 | un | 97621407 | Kit, Seal housing S fr72 | R$ 64.759,14 |
| 3.5 | 1 | un | 97621303 | Kit, Suction cover 96067581 S Fr72-74 | R$ 31.893,63 |
| 3.6 | 1 | un | 97621289 | Kit, Adjusting screw 96237821 fr72-74 | R$ 3.985,91 |
| 3.7 | 1 | un | 97621449 | Kit, S Fr 72 Bearing kit 96555234 upper | R$ 3.448,40 |
| 3.8 | 1 | un | 96293943 | Kit, S Fr 72 Bearing kit | R$ 54.103,59 |
| 3.9 | 1 | un | 96256056 | Kit, S Moisture switch kit | R$ 1.593,11 |
| 3.10 | 1 | un | 97655905 | Kit, Cable 4x95mm2 25M fr72-78 | R$ 57.781,33 |
| 3.11 | 1 | un | 96293952 | Kit, S Fr 72 O-ring kit for motors | R$ 5.796,76 |
| 3.12 | 1 | un | 96293951 | Kit, S Fr 72-74 O-ring kit for pumps | R$ 7.414,71 |
| 3.13 | 1 | un | 96293941 | Kit, S Fr 72 Primary Shaft Seal | R$ 13.498,34 |
| 3.14 | 1 | un | 96293942 | Kit, S Fr 72 Secondary Shaft Seal | R$ 11.851,70 |
| SERVIÇOS ITEM 3 - GRUNDFOS-MODELO: S2.100.250.1500 |  |  |  |  |  |
| 3.15 | 1 | sv |  | INSPEÇÃO TÉCNICA/LIMPEZA/DESMONTAGEM | R$ 3.406,00 |
| 3.16 | 1 | sv |  | REBOBINAMENTO DO ESTATOR | R$ 21.237,13 |
| 3.17 | 1 | sv |  | REJUVENESCIMENTO DO ESTATOR | R$ 9.746,11 |
| 3.18 | 1 | sv |  | BALANCEAMENTO DO CONJUNTO GIRANTE | R$ 2.444,53 |
| 3.19 | 1 | sv |  | REVESTIMENTO CERAMICO (PROPULSOR/VOLUTA) | R$ 1.666,18 |
| 3.20 | 1 | sv |  | RECUPERAÇÃO DO EIXO | R$ 15.139,52 |
| 3.21 | 1 | sv |  | RECUPERAÇÃO DO DEPOSITO DE OLEO | R$ 4.692,59 |
| 3.22 | 1 | sv |  | RECUPERAÇÃO DA CAMARA DE PROPULSAO | R$ 17.405,28 |
| 3.23 | 1 | sv |  | RECUPERAÇÃO DO ENCAIXE DO ROLAMENTO SUPERIOR | R$ 4.323,78 |
| 3.24 | 1 | sv |  | MONTAGEM/PINTURA DE ACABAMENTO | R$ 4.328,83 |
| 3.25 | 1 | sv |  | TESTES GERAIS (ESTANQUIEDADE, ELETRICOS E PERFORMANCE) | R$ 3.317,38 |
| 3.26 | 1 | sv |  | TRANSPORTE/CARGA E DESCARGA | R$ 1.857,21 |
| ITEM 4 - SULZER/ABS-MODELO: XFP 101G CB1 PE 300-2 |  |  |  |  |  |
| PEÇAS ITEM 4 - SULZER/ABS-MODELO: XFP 101G CB1 PE 300-2 |  |  |  |  |  |
| ITEM | QNTD | UN | CÓD | DESCRIÇÃO PEÇAS/SERVIRÇOS | Vlr.Unitário |
| 4.1 | 1 | un | 31025022 | TAMPA PE3 D50x1 D40x1 GG | R$ 4.840,50 |
| 4.2 | 1 | un | 11210145 | PARAFUSO ALLEN M16X45 AISI304 DIN912 | R$ 149,81 |
| 4.3 | 1 | un | 41425115 | ALCA XFP PE3 1.4401 | R$ 2.012,26 |
| 4.4 | 1 | un | 31325019 | PRENSA CABO PE3 D50 ID34 GG | R$ 578,81 |
| 4.5 | 1 | un | 31325018 | PRENSA CABO PE3 D40 ID26 GG | R$ 562,95 |
| 4.6 | 1 | un | 12100227-10-001 | CABO ELETRICO 4/ 3 AWG G-GC CSA/UL 10M | R$ 27.974,63 |
| 4.7 | 1 | un | 12100220-10 | CABO ELETRICO 16/ 4 AWG SOOW CSA 10M | R$ 2.231,96 |
| 4.8 | 1 | un | 12180014 | TERMINAL OLHAL 1,5-2,5 M5 33507 | R$ 73,63 |
| 4.9 | 1 | un | 31155077 | TAMPA ROLAMENTO SUPER PE3 GG | R$ 5.632,72 |
| 4.10 | 1 | un | 42110102 | PARAFUSO PLUG PA 6.6 PMAT 120 | R$ 91,23 |
| 4.11 | 1 | un | 11010031 | ROLAMENTO 6308 ZZ C3/5C DIN625 | R$ 717,71 |
| 4.12 | 1 | un | 12200020 | PLACA BORNES 6 POLE M6 | R$ 524,29 |
| 4.13 | 1 | un | 31005084 | CARCACA PE3 GG WET (NCJ) EN-GJ | R$ 14.888,05 |
| 4.14 | 1 | un | 65015322 | ROTOR EIXO PE250/4 1.4021 | R$ 17.512,29 |
| 4.15 | 1 | un | 11630153 | CHAVETA 8X7X45 1.4571 DIN6885B | R$ 158,99 |
| 4.16 | 1 | un | 31155076 | TAMPA ROLAMENTO INFER PE3 GG | R$ 14.530,22 |
| 4.17 | 1 | un | 11560054 | BUJAO ALLEN M12X1,5 A4 DIN908 | R$ 149,87 |
| 4.18 | 1 | un | 11020081 | ROLAMENTO 3311 BDDUC3E ENSX68 | R$ 2.779,92 |
| 4.19 | 1 | un | 11100112 | SELO MECANICO 50mm MG7/50 SiC-SiC | R$ 2.588,19 |
| 4.20 | 1 | un | 42130402 | DI-ELETRODO D5.7X61MM AL | R$ 186,51 |
| 4.21 | 1 | un | 31045050 | DEPOSITO OLEO PE3 D171 GG | R$ 5.586,05 |
| 4.22 | 1 | un | 11110208 | SELO MECANICO 45MM MG1/45 SIC-SIC | R$ 1.018,09 |
| 4.23 | 1 | un | 11210145 | PARAFUSO ALLEN M16X45 AISI304 DIN912 | R$ 149,01 |
| 4.24 | 1 | un | 31165028 | TAMPA SELO PE3 GG40 | R$ 1.885,01 |
| 4.25 | 1 | un | 35075656 | PROPULSOR XFP101G CB1.1 D215 GG | R$ 5.941,69 |
| 4.26 | 1 | un | 31055133 | VOLUTA XFP101G CB1 GG | R$ 8.767,29 |
| 4.27 | 1 | un | 11210261 | PARAFUSO ALLEN M16X60 AISI316 DIN912 | R$ 172,61 |
| 4.28 | 1 | un | 31065107 | PLACA DE FUNDO XFP101G CB1ANSI GG | R$ 4.583,41 |
| 4.29 | 1 | un | 42475006 | ARRUELA DO PROPULSOR PE3 COOL.IMP AISI316 | R$ 236,50 |
| 4.30 | 1 | un | 43075150 | VEDACAO DI PROBE PE3 | R$ 336,39 |
| 4.31 | 1 | un | 61195136 | KIT VEDACAO XFP PE3 CB WET | R$ 5.092,99 |
| SERVIÇOS ITEM 4 - SULZER/ABS-MODELO: XFP 101G CB1 PE 300-2 |  |  |  |  |  |
| 4.32 | 1 | sv |  | INSPEÇÃO TÉCNICA/LIMPEZA/DESMONTAGEM | R$ 1.105,08 |
| 4.33 | 1 | sv |  | REBOBINAMENTO DO ESTATOR | R$ 3.329,26 |
| 4.34 | 1 | sv |  | REJUVENESCIMENTO DO ESTATOR | R$ 1.645,95 |
| 4.35 | 1 | sv |  | BALANCEAMENTO DO CONJUNTO GIRANTE | R$ 1.280,12 |
| 4.36 | 1 | sv |  | REVESTIMENTO CERAMICO (PROPULSOR/VOLUTA) | R$ 821,97 |
| 4.37 | 1 | sv |  | RECUPERAÇÃO DO EIXO | R$ 6.206,40 |
| 4.38 | 1 | sv |  | RECUPERAÇÃO DO DEPOSITO DE OLEO | R$ 3.436,68 |
| 4.39 | 1 | sv |  | RECUPERAÇÃO DA CAMARA DE PROPULSAO | R$ 6.442,34 |
| 4.40 | 1 | sv |  | RECUPERAÇÃO DO ENCAIXE DO ROLAMENTO SUPERIOR/INFERIOR | R$ 2.985,12 |
| 4.41 | 1 | sv |  | MONTAGEM/PINTURA DE ACABAMENTO | R$ 1.842,92 |
| 4.42 | 1 | sv |  | TESTES GERAIS (ESTANQUIEDADE, ELETRICOS E PERFORMANCE) | R$ 953,82 |
| 4.43 | 1 | sv |  | TRANSPORTE/CARGA E DESCARGA | R$ 854,91 |
| ITEM 5 - SULZER/ABS-MODELO: XFP 101G CB1 PE 185-2 |  |  |  |  |  |
| PEÇAS ITEM 5 - SULZER/ABS-MODELO: XFP 101G CB1 PE 185-2 |  |  |  |  |  |
| ITEM | QNTD | UN | CÓD | DESCRIÇÃO PEÇAS/SERVIRÇOS | Vlr.Unitário |
| 5.1 | 1 | un | 31025022 | TAMPA PE3 D50x1 D40x1 GG | R$ 4.844,80 |
| 5.2 | 1 | un | 41425115 | ALCA XFP PE3 1.4401 | R$ 2.262,16 |
| 5.3 | 1 | un | 11210253 | PARAFUSO ALLEN M6X10 AISI316 DIN912 | R$ 72,64 |
| 5.4 | 1 | un | 31325018 | PRENSA CABO PE3 D40 ID26 GG | R$ 553,75 |
| 5.5 | 1 | un | 31325019 | PRENSA CABO PE3 D50 ID34 GG | R$ 577,08 |
| 5.6 | 1 | un | 12100227-10-001 | CABO ELETRICO 4/ 3 AWG G-GC CSA/UL 10M | R$ 27.687,25 |
| 5.7 | 1 | un | 12100220-10 | CABO ELETRICO 16/ 4 AWG SOOW CSA 10M | R$ 1.990,32 |
| 5.8 | 1 | un | 12180014 | TERMINAL OLHAL 1,5-2,5 M5 33507 | R$ 75,01 |
| 5.9 | 1 | un | 31155077 | TAMPA ROLAMENTO SUPER PE3 GG | R$ 5.632,67 |
| 5.10 | 1 | un | 11017031 | ROLAMENTO ESF 6308 DDU C3 (NSK) | R$ 223,01 |
| 5.11 | 1 | un | 12200020 | PLACA BORNES 6 POLE M6 | R$ 534,06 |
| 5.12 | 1 | un | 31005084 | CARCACA PE3 GG WET (NCJ) EN-GJ | R$ 15.095,87 |
| 5.13 | 1 | un | 11630153 | CHAVETA 8X7X45 1.4571 DIN6885B | R$ 162,38 |
| 5.14 | 1 | un | 31155076 | TAMPA ROLAMENTO INFER PE3 GG | R$ 10.422,53 |
| 5.15 | 1 | un | 11210235 | PARAFUSO ALLEN M12X40 AISI316 DIN912 | R$ 109,75 |
| 5.16 | 1 | un | 11560054 | BUJAO ALLEN M12X1,5 A4 DIN908 | R$ 150,26 |
| 5.17 | 1 | un | 11020081 | ROLAMENTO 3311 BDDUC3E ENSX68 | R$ 2.754,72 |
| 5.18 | 1 | un | 11100112 | SELO MECANICO 50mm MG7/50 SiC-SiC | R$ 2.565,53 |
| 5.19 | 1 | un | 42130402 | DI-ELETRODO D5.7X61MM AL | R$ 184,88 |
| 5.20 | 1 | un | 31045050 | DEPOSITO OLEO PE3 D171 GG | R$ 4.000,68 |
| 5.21 | 1 | un | 11260104 | PARAFUSO FENDA CAB/ BAIXA M5X10 GALV DIN85 | R$ 67,59 |
| 5.22 | 1 | un | 31165028 | TAMPA SELO PE3 GG40 | R$ 1.778,77 |
| 5.23 | 1 | un | 11210243 | PARAFUSO ALLEN M8X25 AISI316 DIN912 | R$ 74,78 |
| 5.24 | 1 | un | 11110208 | SELO MECANICO 45MM MG1/45 SIC-SIC | R$ 987,21 |
| 5.25 | 1 | un | 11490030 | ARRUELA TRAVA M16AB AISI316L DIN25201 NORDLOCK | R$ 241,43 |
| 5.26 | 1 | un | 35075661 | PROPULSOR XFP101G CB1.4 D185 GG | R$ 6.803,95 |
| 5.27 | 1 | un | 31055133 | VOLUTA XFP101G CB1 GG | R$ 7.198,10 |
| 5.28 | 1 | un | 11210261 | PARAFUSO ALLEN M16X60 AISI316 DIN912 | R$ 166,64 |
| 5.29 | 1 | un | 31065107 | PLACA DE FUNDO XFP101G CB1ANSI GG | R$ 5.205,75 |
| 5.30 | 1 | un | 42475006 | ARRUELA DO PROPULSOR PE3 COOL.IMP AISI316 | R$ 231,58 |
| 5.31 | 1 | un | 12180144 | TERMINAL PINO REDON 4MM LATAO | R$ 82,51 |
| 5.32 | 1 | un | 61195136 | KIT VEDACAO XFP PE3 CB WET | R$ 5.484,78 |
| SERVIÇOS ITEM 5 - SULZER/ABS-MODELO: XFP 101G CB1 PE 185-2 |  |  |  |  |  |
| 5.33 | 1 | sv |  | INSPEÇÃO TÉCNICA/LIMPEZA/DESMONTAGEM | R$ 935,05 |
| 5.34 | 1 | sv |  | REBOBINAMENTO DO ESTATOR | R$ 3.326,70 |
| 5.35 | 1 | sv |  | REJUVENESCIMENTO DO ESTATOR | R$ 1.582,49 |
| 5.36 | 1 | sv |  | BALANCEAMENTO DO CONJUNTO GIRANTE | R$ 1.042,53 |
| 5.37 | 1 | sv |  | REVESTIMENTO CERAMICO (PROPULSOR/VOLUTA) | R$ 899,83 |
| 5.38 | 1 | sv |  | RECUPERAÇÃO DO EIXO | R$ 4.589,50 |
| 5.39 | 1 | sv |  | RECUPERAÇÃO DO DEPOSITO DE OLEO | R$ 2.008,57 |
| 5.40 | 1 | sv |  | RECUPERAÇÃO DA CAMARA DE PROPULSAO | R$ 3.021,56 |
| 5.41 | 1 | sv |  | RECUPERAÇÃO DO ENCAIXE DO ROLAMENTO SUPERIOR/INFERIOR | R$ 3.312,91 |
| 5.42 | 1 | sv |  | MONTAGEM/PINTURA DE ACABAMENTO | R$ 1.214,17 |
| 5.43 | 1 | sv |  | TESTES GERAIS (ESTANQUIEDADE, ELETRICOS E PERFORMANCE) | R$ 817,73 |
| 5.44 | 1 | sv |  | TRANSPORTE/CARGA E DESCARGA | R$ 846,34 |
| ITEM 6 - SULZER/ABS-MODELO: XFP 81E VX.1 PE125/2 |  |  |  |  |  |
| PEÇAS ITEM 6 - SULZER/ABS-MODELO: XFP 81E VX.1 PE125/2 |  |  |  |  |  |
| ITEM | QNTD | UN | CÓD | DESCRIÇÃO PEÇAS/SERVIRÇOS | Vlr.Unitário |
| 6.1 | 1 | un | 31055129 | VOLUTA XFP81E VX GG | R$ 6.371,14 |
| 6.2 | 1 | un | 35075751 | PROPULSOR XFP81E VX.1 60HZ D180 GG | R$ 6.521,50 |
| 6.3 | 1 | un | 41425107 | ALCA XFP PE2 1.4401 | R$ 1.605,05 |
| 6.4 | 1 | un | 63025601 | KIT CABO ELETRICO 8/ 4 AWG 10M | R$ 19.571,73 |
| 6.5 | 1 | un | 11017028 | ROLAMENTO ESF 6305 DDU (NSK) | R$ 90,21 |
| 6.6 | 1 | un | 11027017 | ROLAMENTO CONT ANG 3307 BTNG C3 NSK | R$ 1.088,13 |
| 6.7 | 1 | un | 42135000 | DI-ELETRODO D5.7X41MM | R$ 97,02 |
| 6.8 | 1 | un | 11100108 | SELO MECANICO 35MM SIC-SIC LD1 PE2 | R$ 2.752,29 |
| 6.9 | 1 | un | 11110096 | SELO MECANICO MG1S15/30-G1-E1 | R$ 909,56 |
| 6.10 | 1 | un | 31165027 | TAMPA SELO PE2 GG25 W/BUSH GG | R$ 1.708,17 |
| 6.11 | 1 | un | 43070326 | VEDACAO DI-ELETRODO PNHA | R$ 135,51 |
| 6.12 | 1 | un | 31005108 | CARCACA PE2 TALL 2 POLOS GG | R$ 12.333,38 |
| 6.13 | 1 | m | 12107921 | CABO ELETRICO 7X 2,5 MM2 PVC NBR7289 | R$ 58,00 |
| 6.14 | 1 | un | 31155073 | TAMPA ROLAMENTO PE2 GG25 | R$ 3.931,87 |
| 6.15 | 1 | un | 31405026 | TAMPA SELO PE2 GG25 | R$ 524,61 |
| 6.16 | 1 | un | 11120653 | ANEL O-RING 45X3 NBR70 DIN3771 | R$ 254,04 |
| 6.17 | 1 | un | 11120228 | ANEL O-RING 62X4 VITON DIN3771 | R$ 232,61 |
| 6.18 | 1 | un | 11120608 | ANEL O-RING 75X2,5 NBR70 DIN3771 | R$ 197,31 |
| 6.19 | 1 | un | 11120609 | ANEL O-RING 80X2,5 NBR70 DIN3771 | R$ 199,19 |
| 6.20 | 1 | un | 11080027 | ANEL RETENCAO 7X0,9 ACO MOLA DIN6799 | R$ 65,45 |
| SERVIÇOS ITEM 6 - SULZER/ABS-MODELO: XFP 81E VX.1 PE125/2 |  |  |  |  |  |
| 6.21 | 1 | sv |  | INSPEÇÃO TÉCNICA/LIMPEZA/DESMONTAGEM | R$ 664,88 |
| 6.22 | 1 | sv |  | REBOBINAMENTO DO ESTATOR | R$ 2.174,68 |
| 6.23 | 1 | sv |  | REJUVENESCIMENTO DO ESTATOR | R$ 895,91 |
| 6.24 | 1 | sv |  | BALANCEAMENTO DO CONJUNTO GIRANTE | R$ 462,30 |
| 6.25 | 1 | sv |  | REVESTIMENTO CERAMICO (PROPULSOR/VOLUTA) | R$ 495,61 |
| 6.26 | 1 | sv |  | RECUPERAÇÃO DO EIXO | R$ 2.710,85 |
| 6.27 | 1 | sv |  | RECUPERAÇÃO DA CAMARA DE PROPULSAO | R$ 3.681,66 |
| 6.28 | 1 | sv |  | RECUPERAÇÃO DO ENCAIXE DO ROLAMENTO SUPERIOR/INFERIOR | R$ 2.340,13 |
| 6.29 | 1 | sv |  | MONTAGEM/PINTURA DE ACABAMENTO | R$ 857,10 |
| 6.30 | 1 | sv |  | TESTES GERAIS (ESTANQUIEDADE, ELETRICOS E PERFORMANCE) | R$ 656,04 |
| 6.31 | 1 | sv |  | TRANSPORTE/CARGA E DESCARGA | R$ 581,25 |
| ITEM 7 - SULZER/ABS-MODELO: AFP 102-440 |  |  |  |  |  |
| PEÇAS ITEM 7 - SULZER/ABS-MODELO: AFP 102-440 |  |  |  |  |  |
| ITEM | QNTD | UN | CÓD | DESCRIÇÃO PEÇAS/SERVIRÇOS | Vlr.Unitário |
| 7.1 | 1 | un | 11017032 | ROLAMENTO ESF 6309 DDU C3 (NSK) | R$ 471,89 |
| 7.2 | 1 | un | 11027020 | ROLAMENTO CONT ANG 3310 BTNG C3 NSK | R$ 2.349,33 |
| 7.3 | 1 | un | 11067917 | ARRUELA ENCOSTO D50X62X2 SAE1045 DIN988 OLEADO ESP | R$ 74,65 |
| 7.4 | 1 | un | 45007943 | ANEL DO SELO D48X65X8 AISI420 | R$ 561,20 |
| 7.5 | 1 | un | 61367016-07 | KIT CABO COM 3X1,5 AFP102,153 | R$ 1.640,91 |
| 7.6 | 1 | un | 61367022-07 | KIT CABO 4X10 AF/AFP | R$ 3.688,05 |
| 7.7 | 1 | un | 11117772 | SELO MECANICO MG1/48-G4 Q1Q1PGG(SIC | R$ 1.292,64 |
| 7.8 | 1 | un | 61207021 | KIT VEDACAO AFP102-425/430/440 | R$ 560,65 |
| 7.9 | 1 | un | 11147020 | ANEL NILOS 3310JV | R$ 115,27 |
| 7.10 | 1 | un | 31007940 | CARCACA MOTOR W160L GG20 | R$ 11.894,68 |
| 7.11 | 1 | un | 31027934 | TAMPA SUP W160/200 GG20 | R$ 1.770,62 |
| 7.12 | 1 | un | 31047977 | DEPOSITO OLEO AFP153 GG20-INF SN | R$ 6.889,17 |
| 7.13 | 1 | un | 31057904 | VOLUTA AFP 102 GG25 | R$ 13.404,43 |
| 7.14 | 1 | un | 31067952 | PLACA DE FUNDO 102 GG20 | R$ 2.100,56 |
| 7.15 | 1 | un | 31077924 | PROPULSOR AFP 102 D250MM GG25 | R$ 3.655,97 |
| 7.16 | 1 | un | 31167903 | TAMPA SELO C 160 IS/ES GG20 | R$ 3.900,51 |
| 7.17 | 1 | un | 31307907 | ENCAIXE ROL W 160 GG20 | R$ 5.787,73 |
| 7.18 | 1 | un | 31407966 | TAMPA ROLAMENTO INF C-160-INFO.SN | R$ 1.627,21 |
| 7.19 | 1 | un | 32017908 | ARRUELA COPO AFP102 AZ ESPECIAL | R$ 174,80 |
| 7.20 | 1 | un | 42037905 | BUCHA REGULAGEM M18X40 LATAO | R$ 72,69 |
| 7.21 | 1 | un | 43077955 | ANEL DE ISOL C132/160 BUNA N | R$ 90,88 |
| 7.22 | 1 | un | 61037902 | KIT DI-ELETRODO COMP 120MM | R$ 68,39 |
| SERVIÇOS ITEM 7 - SULZER/ABS-MODELO: AFP 102-440 |  |  |  |  |  |
| 7.23 | 1 | sv |  | INSPEÇÃO TÉCNICA/LIMPEZA/DESMONTAGEM | R$ 1.056,51 |
| 7.24 | 1 | sv |  | REBOBINAMENTO DO ESTATOR | R$ 3.780,32 |
| 7.25 | 1 | sv |  | REJUVENESCIMENTO DO ESTATOR | R$ 1.527,53 |
| 7.26 | 1 | sv |  | BALANCEAMENTO DO CONJUNTO GIRANTE | R$ 736,07 |
| 7.27 | 1 | sv |  | REVESTIMENTO CERAMICO (PROPULSOR/VOLUTA) | R$ 1.064,42 |
| 7.28 | 1 | sv |  | RECUPERAÇÃO DO EIXO | R$ 4.209,31 |
| 7.29 | 1 | sv |  | RECUPERAÇÃO DO DEPOSITO DE OLEO | R$ 3.217,23 |
| 7.30 | 1 | sv |  | RECUPERAÇÃO DA CAMARA DE PROPULSAO | R$ 4.124,28 |
| 7.31 | 1 | sv |  | RECUPERAÇÃO DO ENCAIXE DO ROLAMENTO SUPERIOR/INFERIOR | R$ 3.188,88 |
| 7.32 | 1 | sv |  | MONTAGEM/PINTURA DE ACABAMENTO | R$ 1.255,96 |
| 7.33 | 1 | sv |  | TESTES GERAIS (ESTANQUIEDADE, ELETRICOS E PERFORMANCE) | R$ 907,06 |
| 7.34 | 1 | sv |  | TRANSPORTE/CARGA E DESCARGA | R$ 846,41 |
| ITEM 8 - SULZER/ABS-MODELO: AFP 101-410 |  |  |  |  |  |
| PEÇAS ITEM 8 - SULZER/ABS-MODELO: AFP 101-410 |  |  |  |  |  |
| ITEM | QNTD | UN | CÓD | DESCRIÇÃO PEÇAS/SERVIRÇOS | Vlr.Unitário |
| 8.1 | 1 | un | 61367020-07 | KIT TAMPA 845 CAB4X1,5 AFP101 7M | R$ 2.587,12 |
| 8.2 | 1 | un | 11017029 | ROLAMENTO ESF 6306 DDU C3 (NSK) | R$ 127,90 |
| 8.3 | 1 | un | 11027018 | ROLAMENTO CONT ANG 3308 BTNG C3 NSK | R$ 1.593,60 |
| 8.4 | 1 | un | 11067911 | ARRUELA ENCOSTO D40X62X3 AZ ESPECIAL | R$ 157,38 |
| 8.5 | 1 | un | 11117774 | SELO MECANICO MG1/40-G4 Q1Q1PGG(SIC | R$ 849,61 |
| 8.6 | 1 | un | 11147018 | ANEL NILOS 3308JV | R$ 87,48 |
| 8.7 | 1 | un | 11567024 | BUJAO R1/4 AISI304 | R$ 66,10 |
| 8.8 | 1 | un | 11637902 | CHAVETA 10X8X56 SAE1045 DIN6885A | R$ 39,93 |
| 8.9 | 1 | un | 31007948 | CARCACA MOTOR WAFP101 GG20 | R$ 8.065,64 |
| 8.10 | 1 | un | 31047935 | DEPOSITO OLEO W132 IS/ES GG20 | R$ 4.911,91 |
| 8.11 | 1 | un | 31067903 | PLACA DE FUNDO AFP 101 GG20 | R$ 1.584,13 |
| 8.12 | 1 | un | 31077921 | PROPULSOR AFP 101 D230MM GG20 | R$ 2.658,95 |
| 8.13 | 1 | un | 31167932 | TAMPA SELO C132 ES GG20 | R$ 2.814,90 |
| 8.14 | 1 | un | 31307911 | ENCAIXE ROL W 132 GG20 | R$ 4.838,38 |
| 8.15 | 1 | un | 31407920 | TAMPA ROLAMENTO W132 GG20 | R$ 1.433,71 |
| 8.16 | 1 | un | 32017907 | ARRUELA COPO AFP 100/101 AZ ESPECIAL | R$ 63,94 |
| 8.17 | 1 | un | 35057520 | VOLUTA AFP101 GG25 | R$ 6.877,51 |
| 8.18 | 1 | un | 42037905 | BUCHA REGULAGEM M18X40 LATAO | R$ 88,90 |
| 8.19 | 1 | un | 43077955 | ANEL DE ISOL C132/160 BUNA N | R$ 89,34 |
| 8.20 | 1 | un | 45007908 | ANEL DISTANCIADOR 40X56X4 AZ | R$ 80,87 |
| 8.21 | 1 | un | 61207023 | KIT VEDACAO AFP101-410/415/420 | R$ 515,79 |
| 8.22 | 1 | m | 12107804 | CABO ELETRICO 4X 2,5 MM2 EPR NBR7286 | R$ 33,71 |
| 8.23 | 1 | m | 12107801 | CABO ELETRICO 3X 1,5 MM2 EPR NBR7286 | R$ 19,90 |
| SERVIÇOS ITEM 8 - SULZER/ABS-MODELO: AFP 101-410 |  |  |  |  |  |
| 8.24 | 1 | sv |  | INSPEÇÃO TÉCNICA/LIMPEZA/DESMONTAGEM | R$ 705,02 |
| 8.25 | 1 | sv |  | REBOBINAMENTO DO ESTATOR | R$ 1.827,30 |
| 8.26 | 1 | sv |  | REJUVENESCIMENTO DO ESTATOR | R$ 1.006,00 |
| 8.27 | 1 | sv |  | BALANCEAMENTO DO CONJUNTO GIRANTE | R$ 269,78 |
| 8.28 | 1 | sv |  | REVESTIMENTO CERAMICO (PROPULSOR/VOLUTA) | R$ 508,52 |
| 8.29 | 1 | sv |  | RECUPERAÇÃO DO EIXO | R$ 1.835,16 |
| 8.30 | 1 | sv |  | RECUPERAÇÃO DO DEPOSITO DE OLEO | R$ 1.835,92 |
| 8.31 | 1 | sv |  | RECUPERAÇÃO DA CAMARA DE PROPULSAO | R$ 2.612,65 |
| 8.32 | 1 | sv |  | RECUPERAÇÃO DO ENCAIXE DO ROLAMENTO SUPERIOR/INFERIOR | R$ 2.033,65 |
| 8.33 | 1 | sv |  | MONTAGEM/PINTURA DE ACABAMENTO | R$ 973,30 |
| 8.34 | 1 | sv |  | TESTES GERAIS (ESTANQUIEDADE, ELETRICOS E PERFORMANCE) | R$ 586,07 |
| 8.35 | 1 | sv |  | TRANSPORTE/CARGA E DESCARGA | R$ 677,89 |
| ITEM 9 - SULZER/ABS-MODELO: AFP 1042 M46-4 |  |  |  |  |  |
| PEÇAS ITEM 9 - SULZER/ABS-MODELO: AFP 1042 M46-4 |  |  |  |  |  |
| ITEM | QNTD | UN | CÓD | DESCRIÇÃO PEÇAS/SERVIRÇOS | Vlr.Unitário |
| 9.1 | 1 | un | 31320129-B | PRENSA CABO IEM D40/20.5 GG20 | R$ 1.593,59 |
| 9.2 | 1 | m | 12100260 | CABO ELETRICO 7G 1,5 MM2 TW S1BN8-F | R$ 107,92 |
| 9.3 | 1 | un | 11017028 | ROLAMENTO ESF 6305 DDU (NSK) | R$ 104,90 |
| 9.4 | 1 | un | 11257101 | PARAFUSO FENDA M5X12 AISI304 DIN84 | R$ 1,61 |
| 9.5 | 1 | un | 11507003 | ARRUELA DENTADA M5 GALV DIN6797A | R$ 0,42 |
| 9.6 | 1 | un | 31007815 | CARCACA MOTOR AFP M2 GG20 | R$ 7.621,28 |
| 9.7 | 1 | un | 31150151-B | TAMPA ROLAMENTO AFP M2 GG20 | R$ 4.211,62 |
| 9.8 | 1 | un | 11210258 | PARAFUSO ALLEN M12X50 AISI304 DIN912 | R$ 104,36 |
| 9.9 | 1 | un | 11027017 | ROLAMENTO CONT ANG 3307 BTNG C3 NSK | R$ 1.183,69 |
| 9.10 | 1 | un | 31400556-B | TAMPA DO RETENTOR AFP M2 GG25 | R$ 928,01 |
| 9.11 | 1 | un | 31040148-B | DEPOSITO OLEO AFP-M2 C/CAN GG25 | R$ 6.555,17 |
| 9.12 | 1 | un | 11110096 | SELO MECANICO MG1S15/30-G1-E1 | R$ 883,43 |
| 9.13 | 1 | un | 32017049 | ARRUELA COPO AFP1049 AISI304 ESPECIAL | R$ 281,52 |
| 9.14 | 1 | un | 11490028 | ARRUELA TRAVA M12AB AISI316L DIN25201 NORDLOCK | R$ 301,59 |
| 9.15 | 1 | un | 31070676 | PROPULSOR AP1042.6/1541.6 D202 GG20 | R$ 8.303,80 |
| 9.16 | 1 | un | 31055022 | VOLUTA AFP1046/42/CB6 GG-20 | R$ 16.568,25 |
| 9.17 | 1 | un | 31060589 | PLACA DE FUNDO AFP 1042/CB6 GG-20 | R$ 4.310,58 |
| 9.18 | 1 | un | 43070395 | VEDACAO CANAL M1-2 D22X11.5NBR | R$ 195,11 |
| 9.19 | 1 | un | 42037905 | BUCHA REGULAGEM M18X40 LATAO | R$ 71,04 |
| 9.20 | 1 | un | 42010044 | ARRUELA ENCOSTO D35X44X3 AISI304 ESPECIAL | R$ 704,96 |
| 9.21 | 1 | un | 11097017 | RETENTOR 30X62X10 BUNA N DIN3760 | R$ 40,81 |
| 9.22 | 1 | un | 42017077 | ARRUELA ENCOSTO D21.5X40X3 AISI304 ESPECIAL | R$ 125,31 |
| 9.23 | 1 | un | 11567024 | BUJAO R1/4 AISI304 | R$ 64,71 |
| 9.24 | 1 | un | 31425002-B | OLHAL AFP M2/M2+ GGG40 ESPECIAL | R$ 101,23 |
| 9.25 | 1 | un | 11217103 | PARAFUSO ALLEN M10X30 AISI316 DIN912 | R$ 42,16 |
| 9.26 | 1 | un | 61207846 | KIT VEDACAO AFP1041/42/46/1541M2/+B | R$ 680,85 |
| 9.27 | 1 | un | 12100011-10-001 | CABO ELETRICO 10G 2,5 MM2 OZ KB 10M | R$ 8.114,49 |
| PEÇAS ITEM 9 - SULZER/ABS-MODELO: AFP 1042 M46-4 |  |  |  |  |  |
| 9.28 | 1 | sv |  | INSPEÇÃO TÉCNICA/LIMPEZA/DESMONTAGEM | R$ 658,90 |
| 9.29 | 1 | sv |  | REBOBINAMENTO DO ESTATOR | R$ 1.607,60 |
| 9.30 | 1 | sv |  | REJUVENESCIMENTO DO ESTATOR | R$ 1.050,77 |
| 9.31 | 1 | sv |  | BALANCEAMENTO DO CONJUNTO GIRANTE | R$ 256,51 |
| 9.32 | 1 | sv |  | REVESTIMENTO CERAMICO (PROPULSOR/VOLUTA) | R$ 642,36 |
| 9.33 | 1 | sv |  | RECUPERAÇÃO DO EIXO | R$ 2.014,44 |
| 9.34 | 1 | sv |  | RECUPERAÇÃO DO DEPOSITO DE OLEO | R$ 1.902,04 |
| 9.35 | 1 | sv |  | RECUPERAÇÃO DA CAMARA DE PROPULSAO | R$ 8.104,11 |
| 9.36 | 1 | sv |  | RECUPERAÇÃO DO ENCAIXE DO ROLAMENTO SUPERIOR/INFERIOR | R$ 1.859,87 |
| 9.37 | 1 | sv |  | MONTAGEM/PINTURA DE ACABAMENTO | R$ 802,82 |
| 9.38 | 1 | sv |  | TESTES GERAIS (ESTANQUIEDADE, ELETRICOS E PERFORMANCE) | R$ 659,79 |
| 9.39 | 1 | sv |  | TRANSPORTE/CARGA E DESCARGA | R$ 587,34 |
| ITEM 10 - SULZER/ABS-MODELO: PIRANHA PE 80-2D |  |  |  |  |  |
| PEÇAS ITEM 10 - SULZER/ABS-MODELO: PIRANHA PE 80-2D |  |  |  |  |  |
| ITEM | QNTD | UN | CÓD | DESCRIÇÃO PEÇAS/SERVIRÇOS | Vlr.Unitário |
| 10.1 | 1 | un | 11730013 | PINO ELASTICO D5X20 ACO MOLA DIN1481 | R$ 80,21 |
| 10.2 | 1 | un | 63025601 | KIT CABO ELETRICO 8/ 4 AWG 10M | R$ 18.462,25 |
| 10.3 | 1 | un | 61135010 | PLACA BORNES 10 POLE PE1 | R$ 383,53 |
| 10.4 | 1 | un | 31005083 | CARCACA PE2 SHORT 4-POLE GG EN | R$ 11.173,06 |
| 10.5 | 1 | un | 11017028 | ROLAMENTO ESF 6305 DDU (NSK) | R$ 102,90 |
| 10.6 | 1 | un | 11020017 | ROLAMENTO 3307 ZZ C3 DIN628 | R$ 3.236,40 |
| 10.7 | 1 | un | 11630118 | CHAVE PROP 8X7X32 DIN6885 | R$ 130,69 |
| 10.8 | 1 | un | 31155073 | TAMPA ROLAMENTO PE2 GG25 | R$ 2.934,90 |
| 10.9 | 1 | un | 11210279 | PARAFUSO ALLEN M12X20 AISI316 DIN912 | R$ 105,05 |
| 10.10 | 1 | un | 42935000 | PROPULSOR TRITURADOR PIRAN M55-120 | R$ 509,30 |
| 10.11 | 1 | un | 42930004 | ANEL TRITURADOR PIR25-50 | R$ 404,33 |
| 10.12 | 1 | un | 11130077 | ANEL VEDACAO 12X18X1,5 CU DIN7603 | R$ 83,20 |
| 10.13 | 1 | un | 31405026 | TAMPA SELO PE2 GG25 | R$ 330,95 |
| 10.14 | 1 | un | 11100108 | SELO MECANICO 35MM SIC-SIC LD1 PE2 | R$ 2.883,00 |
| 10.15 | 1 | un | 43070326 | VEDACAO DI-ELETRODO PNHA | R$ 159,82 |
| 10.16 | 1 | un | 31165027 | TAMPA SELO PE2 GG25 W/BUSH GG | R$ 1.189,56 |
| 10.17 | 1 | un | 11210026 | PARAFUSO ALLEN M6X18 8.8 GALV DIN912 | R$ 50,90 |
| 10.18 | 1 | un | 11110096 | SELO MECANICO MG1S15/30-G1-E1 | R$ 885,51 |
| 10.19 | 1 | un | 11210258 | PARAFUSO ALLEN M12X50 AISI304 DIN912 | R$ 106,84 |
| 10.20 | 1 | un | 35075645 | PROPULSOR PIR PE80/2 D170 GG | R$ 4.206,87 |
| 10.21 | 1 | un | 31055126 | VOLUTA PIR PE2 GG EN-GJL-250 | R$ 4.271,46 |
| 10.22 | 1 | un | 31065103 | PLACA DESGASTE PIR.PE2 GG | R$ 4.245,24 |
| 10.23 | 1 | un | 61195129 | KIT VEDACAO XFP PE2 CB | R$ 2.143,46 |
| SERVIÇOS ITEM 10 - SULZER/ABS-MODELO: PIRANHA PE 80-2D |  |  |  |  |  |
| 10.24 | 1 | sv |  | INSPEÇÃO TÉCNICA/LIMPEZA/DESMONTAGEM | R$ 583,06 |
| 10.25 | 1 | sv |  | REBOBINAMENTO DO ESTATOR | R$ 1.683,57 |
| 10.26 | 1 | sv |  | REJUVENESCIMENTO DO ESTATOR | R$ 721,24 |
| 10.27 | 1 | sv |  | BALANCEAMENTO DO CONJUNTO GIRANTE | R$ 412,03 |
| 10.28 | 1 | sv |  | REVESTIMENTO CERAMICO (PROPULSOR/VOLUTA) | R$ 479,18 |
| 10.29 | 1 | sv |  | RECUPERAÇÃO DO EIXO | R$ 2.278,76 |
| 10.30 | 1 | sv |  | RECUPERAÇÃO DO DEPOSITO DE OLEO | R$ 1.602,79 |
| 10.31 | 1 | sv |  | RECUPERAÇÃO DA CAMARA DE PROPULSAO | R$ 1.816,48 |
| 10.32 | 1 | sv |  | RECUPERAÇÃO DO ENCAIXE DO ROLAMENTO SUPERIOR/INFERIOR | R$ 1.749,71 |
| 10.33 | 1 | sv |  | MONTAGEM/PINTURA DE ACABAMENTO | R$ 713,61 |
| 10.34 | 1 | sv |  | TESTES GERAIS (ESTANQUIEDADE, ELETRICOS E PERFORMANCE) | R$ 480,84 |
| 10.35 | 1 | sv |  | TRANSPORTE/CARGA E DESCARGA | R$ 446,46 |
| ITEM 11 - SULZER/ABS-MODELO: PIRANHA PE 80-2E |  |  |  |  |  |
| PEÇAS ITEM 11 - SULZER/ABS-MODELO: PIRANHA PE 80-2E |  |  |  |  |  |
| ITEM | QNTD | UN | CÓD | DESCRIÇÃO PEÇAS/SERVIRÇOS | Vlr.Unitário |
| 11.1 | 1 | un | 11730013 | PINO ELASTICO D5X20 ACO MOLA DIN1481 | R$ 77,42 |
| 11.2 | 1 | un | 63025601 | KIT CABO ELETRICO 8/ 4 AWG 10M | R$ 19.550,33 |
| 11.3 | 1 | un | 61135010 | PLACA BORNES 10 POLE PE1 | R$ 370,64 |
| 11.4 | 1 | un | 31005083 | CARCACA PE2 SHORT 4-POLE GG EN | R$ 12.116,88 |
| 11.5 | 1 | un | 11017028 | ROLAMENTO ESF 6305 DDU (NSK) | R$ 99,45 |
| 11.6 | 1 | un | 11020017 | ROLAMENTO 3307 ZZ C3 DIN628 | R$ 3.113,42 |
| 11.7 | 1 | un | 11630118 | CHAVE PROP 8X7X32 DIN6885 | R$ 126,29 |
| 11.8 | 1 | un | 31155073 | TAMPA ROLAMENTO PE2 GG25 | R$ 3.897,79 |
| 11.9 | 1 | un | 11210279 | PARAFUSO ALLEN M12X20 AISI316 DIN912 | R$ 98,30 |
| 11.10 | 1 | un | 42935000 | PROPULSOR TRITURADOR PIRAN M55-120 | R$ 479,37 |
| 11.11 | 1 | un | 42930004 | ANEL TRITURADOR PIR25-50 | R$ 390,72 |
| 11.12 | 1 | un | 11130077 | ANEL VEDACAO 12X18X1,5 CU DIN7603 | R$ 80,64 |
| 11.13 | 1 | un | 31405026 | TAMPA SELO PE2 GG25 | R$ 325,48 |
| 11.14 | 1 | un | 11100108 | SELO MECANICO 35MM SIC-SIC LD1 PE2 | R$ 2.828,98 |
| 11.15 | 1 | un | 43070326 | VEDACAO DI-ELETRODO PNHA | R$ 151,50 |
| 11.16 | 1 | un | 31165027 | TAMPA SELO PE2 GG25 W/BUSH GG | R$ 1.126,48 |
| 11.17 | 1 | un | 11210026 | PARAFUSO ALLEN M6X18 8.8 GALV DIN912 | R$ 49,96 |
| 11.18 | 1 | un | 11110096 | SELO MECANICO MG1S15/30-G1-E1 | R$ 869,30 |
| 11.19 | 1 | un | 11210258 | PARAFUSO ALLEN M12X50 AISI304 DIN912 | R$ 104,86 |
| 11.20 | 1 | un | 35075645 | PROPULSOR PIR PE80/2 D170 GG | R$ 4.065,98 |
| 11.21 | 1 | un | 31055126 | VOLUTA PIR PE2 GG EN-GJL-250 | R$ 4.470,88 |
| 11.22 | 1 | un | 31065103 | PLACA DESGASTE PIR.PE2 GG | R$ 4.094,51 |
| 11.23 | 1 | un | 61195129 | KIT VEDACAO XFP PE2 CB | R$ 2.069,03 |
| SERVIÇOS ITEM 11 - SULZER/ABS-MODELO: PIRANHA PE 80-2E |  |  |  |  |  |
| 11.24 | 1 | sv |  | INSPEÇÃO TÉCNICA/LIMPEZA/DESMONTAGEM | R$ 714,61 |
| 11.25 | 1 | sv |  | REBOBINAMENTO DO ESTATOR | R$ 2.041,56 |
| 11.26 | 1 | sv |  | REJUVENESCIMENTO DO ESTATOR | R$ 1.006,39 |
| 11.27 | 1 | sv |  | BALANCEAMENTO DO CONJUNTO GIRANTE | R$ 425,06 |
| 11.28 | 1 | sv |  | REVESTIMENTO CERAMICO (PROPULSOR/VOLUTA) | R$ 507,34 |
| 11.29 | 1 | sv |  | RECUPERAÇÃO DO EIXO | R$ 2.148,73 |
| 11.30 | 1 | sv |  | RECUPERAÇÃO DO DEPOSITO DE OLEO | R$ 1.591,78 |
| 11.31 | 1 | sv |  | RECUPERAÇÃO DA CAMARA DE PROPULSAO | R$ 1.804,00 |
| 11.32 | 1 | sv |  | RECUPERAÇÃO DO ENCAIXE DO ROLAMENTO SUPERIOR/INFERIOR | R$ 1.737,69 |
| 11.33 | 1 | sv |  | MONTAGEM/PINTURA DE ACABAMENTO | R$ 1.028,60 |
| 11.34 | 1 | sv |  | TESTES GERAIS (ESTANQUIEDADE, ELETRICOS E PERFORMANCE) | R$ 578,37 |
| 11.35 | 1 | sv |  | TRANSPORTE/CARGA E DESCARGA | R$ 491,91 |
| ITEM 12 - KSB-MODELO: KRT K40-250/82XG |  |  |  |  |  |
| PEÇAS ITEM 12 - KSB-MODELO: KRT K40-250/82XG |  |  |  |  |  |
| ITEM | QNTD | UN | CÓD | DESCRIÇÃO PEÇAS/SERVIRÇOS | Vlr.Unitário |
| 12.1 | 1 | un | 02264263 | TAMPA DE SUCÇÃO A48CL35B | R$ 1.243,91 |
| 12.2 | 1 | un | 02264261 | ROTOR A48CL35B | R$ 1.684,52 |
| 12.3 | 1 | un | 0302503 | ROLAM.RAD.ESFER ST | R$ 68,37 |
| 12.4 | 1 | un | 02140213 | ROLAM.RAD.ESFER ST | R$ 265,42 |
| 12.5 | 1 | un | 02265680 | SUPORTE DE MANCAL A48CL35B | R$ 858,01 |
| 12.6 | 1 | un | 02265677 | CORPO MANCAL A48CL30B | R$ 1.269,50 |
| 12.7 | 1 | un | 02139908 | RETENTOR ST-NBR | R$ 43,77 |
| 12.8 | 1 | un | 01005860 | SELO MECANICO Q1Q1PGG | R$ 645,51 |
| 12.9 | 1 | un | 11307143 | ARRUELA DISTANC EP GC 203 | R$ 132,43 |
| 12.10 | 1 | un | 02265749 | ROTOR DO MOTOR NACH HERSTELLER | R$ 3.280,06 |
| 12.11 | 1 | un | 02131458 | PORCA DO ROTOR AISI 420 | R$ 235,10 |
| 12.12 | 1 | un | 02134727 | CHAVETA AISI 316 | R$ 46,96 |
| 12.13 | 1 | un | 02268997 | DETECTOR FUGA NACH HERSTELLER | R$ 149,38 |
| 12.14 | 1 | un | 02264588 | MOTOR SEMI-ACAB NACH HERSTELLER | R$ 11.272,04 |
| 12.15 | 1 | un | 26024602 | JOGO DE JUNTAS NACH HERSTELLER | R$ 107,62 |
| 12.16 | 1 | un | 0125184 | SELO MECANICO AQ1PGG | R$ 886,16 |
| 12.17 | 1 | un | 02265687 | CORPO DA BOMBA A48CL35B | R$ 2.284,28 |
| 12.18 | 1 | un | 02265684 | ANEL DESGASTE A48CL30B | R$ 575,86 |
| 12.19 | 1 | un | 02268759 | ANEL DESG ROTOR AISI 420 | R$ 837,64 |
| 12.20 | 1 | un | 01796071 | PASSAG CABO S1BN8-F7X10+5X1,5 -15M | R$ 6.532,77 |
| 12.21 | 1 | un | 02268986 | SENSOR UMIDADE NACH HERSTELLER | R$ 158,40 |
| SERVIÇOS ITEM 12 - KSB-MODELO: KRT K40-250/82XG |  |  |  |  |  |
| 12.22 | 1 | sv |  | INSPEÇÃO TÉCNICA/LIMPEZA/DESMONTAGEM | R$ 603,48 |
| 12.23 | 1 | sv |  | REBOBINAMENTO DO ESTATOR | R$ 1.790,05 |
| 12.24 | 1 | sv |  | REJUVENESCIMENTO DO ESTATOR | R$ 898,04 |
| 12.25 | 1 | sv |  | BALANCEAMENTO DO CONJUNTO GIRANTE | R$ 488,96 |
| 12.26 | 1 | sv |  | REVESTIMENTO CERAMICO (PROPULSOR/VOLUTA) | R$ 354,23 |
| 12.27 | 1 | sv |  | RECUPERAÇÃO DO EIXO | R$ 1.965,09 |
| 12.28 | 1 | sv |  | RECUPERAÇÃO DA CAMARA DE PROPULSAO | R$ 1.378,30 |
| 12.29 | 1 | sv |  | RECUPERAÇÃO DO ENCAIXE DO ROLAMENTO SUPERIOR/INFERIOR | R$ 1.057,61 |
| 12.30 | 1 | sv |  | MONTAGEM/PINTURA DE ACABAMENTO | R$ 653,97 |
| 12.31 | 1 | sv |  | TESTES GERAIS (ESTANQUIEDADE, ELETRICOS E PERFORMANCE) | R$ 444,38 |
| 12.32 | 1 | sv |  | TRANSPORTE/CARGA E DESCARGA | R$ 553,95 |
| ITEM 13 - EBARA-MODELO: 80 DLM 62.2 3CV |  |  |  |  |  |
| PEÇAS ITEM 13 - EBARA-MODELO: 80 DLM 62.2 3CV |  |  |  |  |  |
| ITEM | QNTD | UN | CÓD | DESCRIÇÃO PEÇAS/SERVIRÇOS | Vlr.Unitário |
| 13.1 | 1 | un | SANL1-C500 | AR. OND 60X50MM DG1500/2200W DG11.5/3.7KW DL2.2/3.6KW | R$ 5,49 |
| 13.2 | 1 | un | SCHV1-18X7X32D | CHAVETA 8X7X32 INOX AISI420 P/LD | R$ 200,82 |
| 13.3 | 1 | un | SFM1-7501 | ALCA ZDLX DG/DL 1.5KW~3.7KW DG 1500W 2200W | R$ 118,11 |
| 13.4 | 1 | un | SFMI1-1090P | ROLAMENTO 6205ZZ C3 GRAXA POLIREX | R$ 163,78 |
| 13.5 | 1 | un | SFMI1-1105 | ROLAMENTO 6307ZZ C3 GRAXA COMUM | R$ 373,50 |
| 13.6 | 1 | un | SFMI1-1201 | SELO MECANICO EA-30 - CDS01-4095 | R$ 1.101,74 |
| 13.7 | 1 | un | SORNG-3.1X135 | ORIN 3.1X135 DUREZA 70 SHOR DIM. ISO3601-1 ANEXO A | R$ 39,42 |
| 13.8 | 1 | un | SORNG-3.1X170 | O-RIN 3.1X170 DUREZA 70 SHO DIMEN. ISO3601-1 ANEXO A | R$ 37,97 |
| 13.9 | 1 | un | SORNG-3.1X190 | O-RIN 3.1X190 DUREZA 70 SHO DIMEN. ISO3601-1 ANEXO A | R$ 50,73 |
| 13.10 | 1 | un | SORNG-3.1X129.4 | O-RIN 3.1X29.4 DUREZA 70 SH DIMEN. ISO3601-1 ANEXO A | R$ 4,09 |
| 13.11 | 1 | un | SPLB1-MK1M5 | PLACA DE BORNES 112/132 - K1M5 | R$ 91,77 |
| 13.12 | 1 | un | SPOR2-I12 | PORCA M12 INOX304 | R$ 15,05 |
| 13.13 | 1 | un | SPR12-I10X25 | PAR.SEX.M10X25 INOX304 | R$ 29,71 |
| 13.14 | 1 | un | SPR12-I12X25 | PAR.SEX.M12X25 INOX304 | R$ 13,94 |
| 13.15 | 1 | un | SPR12-I8X55 | PAR.SEX.M8X55 INOX304 | R$ 24,16 |
| 13.16 | 1 | un | SPR61-I1/4X10 | BUJAO SEXT C/ FLANGE 1/4X10 INOX304 | R$ 55,15 |
| 13.17 | 1 | un | UBD1-1022 | ROTOR BOMBA (80-62.2-188) 80DLMU62.2 - CDL01-2623 | R$ 1.150,04 |
| 13.18 | 1 | un | UBD1-2001 | BUCHA P/ ROTOR DA BOMBA M10 | R$ 144,77 |
| 13.19 | 1 | un | UBD1-3040 | VALVULA P/ DRENO DE AR 3/8 - ASIA | R$ 198,68 |
| 13.20 | 1 | un | UBD1-3042 | C. INTER. 80DLMU62.2 (2.2-1) - CDL01-1470 | R$ 742,36 |
| 13.21 | 1 | un | UBD1-3231 | CARC.BOMBA (80-22) LD 80DLU61.5-(CDL02-1162/CDL52-1162) | R$ 2.748,35 |
| 13.22 | 1 | un | UBD1-3452 | TAMPA SUCCAO 80DLU62.2 (80-2) - CDL01-1270 | R$ 535,04 |
| 13.23 | 1 | un | UBD1-3470 | TUBO DESC. 80X80 80 DLU61.5 - CDL01-1330-U | R$ 1.827,95 |
| 13.24 | 1 | un | UFM1-2263 | ROTOR COMPLETO 4P 3HP DL (2,2KW) | R$ 1.738,76 |
| 13.25 | 1 | un | UFM1-3104 | TAMPA MOTOR ZDLX DG/DL 1.5KW 2.2KW | R$ 1.204,48 |
| 13.26 | 1 | un | UFM1-3257 | CARCACA C/EST.BOB. 4P (DL) 2.2KW (3HP) 230/460V | R$ 3.955,19 |
| 13.27 | 1 | un | UFM1-3316 | SUPORTE DL 2,2KW (NACIONAL) | R$ 1.492,63 |
| 13.28 | 1 | un | UFM1-3528 | SUPORTE COMPLETO SOOW #14X4C - 1.5KW E 2.2KW (NACIONAL) | R$ 3.513,96 |
| 13.29 | 1 | un | UFM1-3544 | SUP. COMP. SOOW #18X5C CABO DE COMANDO (NACIONAL) 2~5CV | R$ 3.299,42 |
| 13.30 | 1 | un | UFM1-5015 | CABO COMPLETO SOW-A #14X4C 10,45M | R$ 998,54 |
| 13.31 | 1 | un | UFM1-8004 | DISCO P/ ROLAMENTO 1.5/2.2/3.7/1500W/2200W | R$ 134,21 |
| SERVIÇOS ITEM 13 - EBARA-MODELO: 80 DLM 62.2 3CV |  |  |  |  |  |
| 13.32 | 1 | sv |  | INSPEÇÃO TÉCNICA/LIMPEZA/DESMONTAGEM | R$ 595,65 |
| 13.33 | 1 | sv |  | REBOBINAMENTO DO ESTATOR | R$ 1.181,12 |
| 13.34 | 1 | sv |  | REJUVENESCIMENTO DO ESTATOR | R$ 458,55 |
| 13.35 | 1 | sv |  | BALANCEAMENTO DO CONJUNTO GIRANTE | R$ 311,15 |
| 13.36 | 1 | sv |  | REVESTIMENTO CERAMICO (PROPULSOR/VOLUTA) | R$ 380,10 |
| 13.37 | 1 | sv |  | RECUPERAÇÃO DO EIXO | R$ 2.097,23 |
| 13.38 | 1 | sv |  | RECUPERAÇÃO DO DEPOSITO DE OLEO | R$ 1.662,26 |
| 13.39 | 1 | sv |  | RECUPERAÇÃO DA CAMARA DE PROPULSAO | R$ 2.049,41 |
| 13.40 | 1 | sv |  | RECUPERAÇÃO DO ENCAIXE DO ROLAMENTO SUPERIOR | R$ 1.911,23 |
| 13.41 | 1 | sv |  | MONTAGEM/PINTURA DE ACABAMENTO | R$ 686,19 |
| 13.42 | 1 | sv |  | TESTES GERAIS (ESTANQUIEDADE, ELETRICOS E PERFORMANCE) | R$ 324,65 |
| 13.43 | 1 | sv |  | TRANSPORTE/CARGA E DESCARGA | R$ 251,96 |
| ITEM 14 - SULZER/ABS-MODELO: EJ 20 B |  |  |  |  |  |
| PEÇAS ITEM 14 - SULZER/ABS-MODELO: EJ 20 B |  |  |  |  |  |
| ITEM | QNTD | UN | CÓD | DESCRIÇÃO PEÇAS/SERVIRÇOS | Vlr.Unitário |
| 14.1 | 1 | un | 15997977 | PLACA COMPENSACAO16X243X283 | R$ 1,37 |
| 14.2 | 1 | un | 31007928 | CARCACA MOTOR W100 GG20 | R$ 2.413,37 |
| 14.3 | 1 | un | 31047971 | DEPOSITO OLEO SCAV SI GG20 | R$ 495,87 |
| 14.4 | 1 | un | 31167993 | TAMPA SELO D3/4 ZINC ELETR K | R$ 7,07 |
| 14.5 | 1 | un | 31077669 | PROPULSOR EJ 20 -3 D164 GG20 | R$ 594,95 |
| 14.6 | 1 | un | 35057421 | CAMARA 65 EJ-3 FG/PE GG25 | R$ 1.198,90 |
| 14.7 | 1 | un | 31067976 | PLACA DE FUNDO EJ 10-20 3 GG20 | R$ 348,29 |
| 14.8 | 1 | un | 41427943 | TAMPA PROTECAO ROL SCAV K | R$ 4,50 |
| 14.9 | 1 | un | 61357002 | KIT TAMPA 832 CABO 4X1,5 7M | R$ 1.390,12 |
| 14.10 | 1 | un | 11217097 | PARAFUSO ALLEN M6X25 AISI304 DIN912 | R$ 1,99 |
| 14.11 | 1 | un | 11207907 | PARAFUSO SEXTAV ROSC INT M6X16 AISI304 DIN933 | R$ 1,15 |
| 14.12 | 1 | un | 11257920 | PARAFUSO FENDA M8X16 AISI304 DIN84 | R$ 8,65 |
| 14.13 | 1 | un | 11567926 | BUJAO M10 POM ESPECIAL | R$ 1,20 |
| 14.14 | 1 | un | 32017950 | ARRUELA COPO JB22 AISI304 ESPECIAL | R$ 80,80 |
| 14.15 | 1 | un | 11107951 | SELO MECANICO 3/4 TP21 D | R$ 626,27 |
| 14.16 | 1 | un | 11017905 | ROLAMENTO ESF 6204 U (NSK) K | R$ 29,62 |
| 14.17 | 1 | un | 11017907 | ROLAMENTO ESF 6304 U (NSK) K | R$ 60,38 |
| 14.18 | 1 | m | 12107803 | CABO ELETRICO 4X 1,5 MM2 EPR NBR7286 | R$ 24,92 |
| 14.19 | 1 | m | 12107801 | CABO ELETRICO 3X 1,5 MM2 EPR NBR7286 | R$ 20,24 |
| 14.20 | 1 | un | 61207929 | KIT VEDACAO EJ 10 A 75 B BX BV BVX | R$ 89,99 |
| SERVIÇOS ITEM 14 - SULZER/ABS-MODELO: EJ 20 B |  |  |  |  |  |
| 14.21 | 1 | sv |  | INSPEÇÃO TÉCNICA/LIMPEZA/DESMONTAGEM | R$ 295,90 |
| 14.22 | 1 | sv |  | REBOBINAMENTO DO ESTATOR | R$ 700,43 |
| 14.23 | 1 | sv |  | REJUVENESCIMENTO DO ESTATOR | R$ 349,48 |
| 14.24 | 1 | sv |  | BALANCEAMENTO DO CONJUNTO GIRANTE | R$ 190,86 |
| 14.25 | 1 | sv |  | REVESTIMENTO CERAMICO (PROPULSOR/VOLUTA) | R$ 361,16 |
| 14.26 | 1 | sv |  | RECUPERAÇÃO DO EIXO | R$ 1.864,89 |
| 14.27 | 1 | sv |  | RECUPERAÇÃO DO DEPOSITO DE OLEO | R$ 930,03 |
| 14.28 | 1 | sv |  | RECUPERAÇÃO DO ENCAIXE DO ROLAMENTO SUPERIOR/INFERIOR | R$ 727,05 |
| 14.29 | 1 | sv |  | MONTAGEM/PINTURA DE ACABAMENTO | R$ 290,68 |
| 14.30 | 1 | sv |  | TESTES GERAIS (ESTANQUIEDADE, ELETRICOS E PERFORMANCE) | R$ 179,51 |
| 14.31 | 1 | sv |  | TRANSPORTE/CARGA E DESCARGA | R$ 222,36 |
| ITEM 15 - SULZER/ABS-MODELO: EJ 10 BX |  |  |  |  |  |
| PEÇAS ITEM 15 - SULZER/ABS-MODELO: EJ 10 BX |  |  |  |  |  |
| ITEM | QNTD | UN | CÓD | DESCRIÇÃO PEÇAS/SERVIRÇOS | Vlr.Unitário |
| 15.1 | 1 | un | 31007933 | CARCACA MOTOR W56B GG20 | R$ 1.589,56 |
| 15.2 | 1 | un | 31047978 | DEPOSITO OLEO SCAV DI-EL GG25 | R$ 587,91 |
| 15.3 | 1 | un | 31167993 | TAMPA SELO D3/4 ZINC ELETR K | R$ 7,26 |
| 15.4 | 1 | un | 31077974 | PROPULSOR EJ10B ROB701 GG25 | R$ 408,41 |
| 15.5 | 1 | un | 35057421 | CAMARA 65 EJ-3 FG/PE GG25 | R$ 1.472,22 |
| 15.6 | 1 | un | 31067976 | PLACA DE FUNDO EJ 10-20 3 GG20 | R$ 359,47 |
| 15.7 | 1 | un | 41427943 | TAMPA PROTECAO ROL SCAV K | R$ 4,67 |
| 15.8 | 1 | un | 61357002 | KIT TAMPA 832 CABO 4X1,5 7M | R$ 1.239,61 |
| 15.9 | 1 | un | 61037905 | KIT DI-ELETRODO COMP 7MM | R$ 63,57 |
| 15.10 | 1 | un | 11217100 | PARAFUSO ALLEN M6X20 AISI304 DIN912 | R$ 2,11 |
| 15.11 | 1 | un | 11116029 | SELO MECANICO 3/4 D SIC/SIC | R$ 1.192,93 |
| 15.12 | 1 | un | 11637901 | CHAVETA 5X5X12 SAE1045 DIN6885A | R$ 3,84 |
| 15.13 | 1 | un | 11017905 | ROLAMENTO ESF 6204 U (NSK) K | R$ 29,97 |
| 15.14 | 1 | un | 11017907 | ROLAMENTO ESF 6304 U (NSK) K | R$ 61,27 |
| 15.15 | 1 | un | 61207929 | KIT VEDACAO EJ 10 A 75 B BX BV BVX | R$ 91,09 |
| 15.16 | 1 | m | 12107803 | CABO ELETRICO 4X 1,5 MM2 EPR NBR7286 | R$ 25,21 |
| 15.17 | 1 | m | 12107801 | CABO ELETRICO 3X 1,5 MM2 EPR NBR7286 | R$ 20,48 |
| SERVIÇOS ITEM 15 - SULZER/ABS-MODELO: EJ 10 BX |  |  |  |  |  |
| 15.18 | 1 | sv |  | INSPEÇÃO TÉCNICA/LIMPEZA/DESMONTAGEM | R$ 275,35 |
| 15.19 | 1 | sv |  | REBOBINAMENTO DO ESTATOR | R$ 618,67 |
| 15.20 | 1 | sv |  | REJUVENESCIMENTO DO ESTATOR | R$ 192,05 |
| 15.21 | 1 | sv |  | BALANCEAMENTO DO CONJUNTO GIRANTE | R$ 150,89 |
| 15.22 | 1 | sv |  | REVESTIMENTO CERAMICO (PROPULSOR/VOLUTA) | R$ 281,29 |
| 15.23 | 1 | sv |  | RECUPERAÇÃO DO EIXO | R$ 1.853,22 |
| 15.24 | 1 | sv |  | RECUPERAÇÃO DO DEPOSITO DE OLEO | R$ 541,86 |
| 15.25 | 1 | sv |  | RECUPERAÇÃO DO ENCAIXE DO ROLAMENTO SUPERIOR/INFERIOR | R$ 534,98 |
| 15.26 | 1 | sv |  | MONTAGEM/PINTURA DE ACABAMENTO | R$ 243,29 |
| 15.27 | 1 | sv |  | TESTES GERAIS (ESTANQUIEDADE, ELETRICOS E PERFORMANCE) | R$ 137,17 |
| 15.28 | 1 | sv |  | TRANSPORTE/CARGA E DESCARGA | R$ 185,20 |
| ITEM 16 - SULZER/ABS-MODELO: EJ 10 B |  |  |  |  |  |
| PEÇAS ITEM 16 - SULZER/ABS-MODELO: EJ 10 B |  |  |  |  |  |
| ITEM | QNTD | UN | CÓD | DESCRIÇÃO PEÇAS/SERVIRÇOS | Vlr.Unitário |
| 16.1 | 1 | un | 31007933 | CARCACA MOTOR W56B GG20 | R$ 1.490,81 |
| 16.2 | 1 | un | 31047971 | DEPOSITO OLEO SCAV SI GG20 | R$ 564,23 |
| 16.3 | 1 | un | 31167993 | TAMPA SELO D3/4 ZINC ELETR K | R$ 7,27 |
| 16.4 | 1 | un | 31077974 | PROPULSOR EJ10B ROB701 GG25 | R$ 408,99 |
| 16.5 | 1 | un | 35057421 | CAMARA 65 EJ-3 FG/PE GG25 | R$ 1.232,44 |
| 16.6 | 1 | un | 31067976 | PLACA DE FUNDO EJ 10-20 3 GG20 | R$ 358,02 |
| 16.7 | 1 | un | 41427943 | TAMPA PROTECAO ROL SCAV K | R$ 4,62 |
| 16.8 | 1 | un | 61357002 | KIT TAMPA 832 CABO 4X1,5 7M | R$ 1.159,08 |
| 16.9 | 1 | m | 12107803 | CABO ELETRICO 4X 1,5 MM2 EPR NBR7286 | R$ 25,31 |
| 16.10 | 1 | m | 12107801 | CABO ELETRICO 3X 1,5 MM2 EPR NBR7286 | R$ 20,56 |
| 16.11 | 1 | un | 11257920 | PARAFUSO FENDA M8X16 AISI304 DIN84 | R$ 8,82 |
| 16.12 | 1 | un | 11567926 | BUJAO M10 POM ESPECIAL | R$ 1,23 |
| 16.13 | 1 | un | 11477929 | ARRUELA LISA 7X20X3a3,5 AISI304 ESPECIAL | R$ 4,87 |
| 16.14 | 1 | un | 11107951 | SELO MECANICO 3/4 TP21 D | R$ 721,08 |
| 16.15 | 1 | un | 11637901 | CHAVETA 5X5X12 SAE1045 DIN6885A | R$ 3,87 |
| 16.16 | 1 | un | 11017905 | ROLAMENTO ESF 6204 U (NSK) K | R$ 30,23 |
| 16.17 | 1 | un | 11017907 | ROLAMENTO ESF 6304 U (NSK) K | R$ 61,72 |
| 16.18 | 1 | un | 61207929 | KIT VEDACAO EJ 10 A 75 B BX BV BVX | R$ 91,87 |
| SERVIÇOS ITEM 16 - SULZER/ABS-MODELO: EJ 10 B |  |  |  |  |  |
| 16.19 | 1 | sv |  | INSPEÇÃO TÉCNICA/LIMPEZA/DESMONTAGEM | R$ 275,82 |
| 16.20 | 1 | sv |  | REBOBINAMENTO DO ESTATOR | R$ 597,47 |
| 16.21 | 1 | sv |  | REJUVENESCIMENTO DO ESTATOR | R$ 251,16 |
| 16.22 | 1 | sv |  | BALANCEAMENTO DO CONJUNTO GIRANTE | R$ 169,98 |
| 16.23 | 1 | sv |  | REVESTIMENTO CERAMICO (PROPULSOR/VOLUTA) | R$ 360,26 |
| 16.24 | 1 | sv |  | RECUPERAÇÃO DO EIXO | R$ 790,50 |
| 16.25 | 1 | sv |  | RECUPERAÇÃO DO DEPOSITO DE OLEO | R$ 554,03 |
| 16.26 | 1 | sv |  | RECUPERAÇÃO DO ENCAIXE DO ROLAMENTO SUPERIOR/INFERIOR | R$ 584,67 |
| 16.27 | 1 | sv |  | MONTAGEM/PINTURA DE ACABAMENTO | R$ 295,41 |
| 16.28 | 1 | sv |  | TESTES GERAIS (ESTANQUIEDADE, ELETRICOS E PERFORMANCE) | R$ 140,26 |
| 16.29 | 1 | sv |  | TRANSPORTE/CARGA E DESCARGA | R$ 207,02 |