MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

DADOS DO LICITANTE *

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

Endereço Completo: (Rua/Avenida, nº, Bairro, CEP, Cidade - UF)

CEP: FONE/FAX: e-mail:

Dados Complementares da proponente Listar os dados abaixo de cada um dos sócios da empresa (pessoa física ou jurídica): Nome/Razão Social: Endereço Completo: CPF/CNPJ: RG/INSCRIÇÃO ESTADUAL: Cargo do Sócio ** Indicar dados da constituição / ULTIMA ALTERAÇÃO da empresa da seguinte forma: Tipo de Registro: *** N° do Registro: Data de Registro:

Responsável para assinatura do CONTRATO Nome: Nacionalidade: Estado Civil: Data de Nascimento: Profissão: RG: CPF: e-mail: (não pode repetir o do campo acima informado) Telefone: Endereço Completo:

Dados Bancários da empresa Banco: Agência: Conta:

* O preenchimento desta ficha é obrigatório para envio de informações ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO e deverá ser apresentada juntamente com a proposta, conforme exigências do edital.

** (Representante Legal; Demais membros do quadro societário; Micro Empreendedor Individual)

*** (Cartório de Registro, títulos e documentos; Junta comercial; OAB; Portal do empreendedor)

PLANILHA DE PREÇOS

| EMPRESA X |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETO: AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR A VÁCUO DE MÉDIA TENSÃO 17,5KV - 630A - 25KA, COM COMANDO MOTORIZADO, DESTINADO À MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DA UNIDADE DE RESERVAÇÃO UC3 - BOA VISTA DA SAEC - SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CATANDUVA DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À MICROEMPRESA-ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP, INCLUSIVE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UN | QTD | MARCA/ MODELO | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 1 | 001.038.399 | DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO • Tipo: Disjuntor tripolar a vácuo; • Classe de tensão: 17,5 kV; • Corrente nominal: 630 A; • Capacidade de interrupção: 25 kA; • Comando frontal; • Acionamento motorizado; • Distância entre polos: 185 mm; • Montado em suporte sobre rodas; • Execução fixa; • Bobina de abertura em 115 VCA; • Bobina de fechamento em 115 VCA; • Contatos auxiliares 4NA + 4NF; • Motor de carregamento automático da mola em 115 VCA; • Equipamento novo; • Normas: IEC 62271-100:2012 • Fabricante de referência: Schneider EasyPact EXE ou equivalente técnico. | un. | 1 |  |  |  |
| VALOR TOTAL GLOBAL |  |  |  |  |  |  |  |