ESPECIFICAÇÃO DA COMPRA 107/2025 – V GERES GARANHUNS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, DO TIPO: TERMÔMETRO DIGITAL E FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V GERES

- DO OBJETO

Aquisição de MATERIAL LABORATORIAL, para entrega imediata visando atender as necessidades da V GERES.

- JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO

Visando atender a demanda da V GERES, o quantitativo foi baseado no consumo mensal, de acordo com levantamento realizado pelo setor de almoxarifado.

3. DAS ESPECIFICAÇÕES E VALORES ESTIMADOS

| ITEM | E-FISCO | PRODUTO | APRESE NTAÇÃO | QTD | MERCADO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | VALOR UNITARIO R$ | TOTAL R$ |
| 01 | 284496 - 6 | TERMOMETRO DIGITAL - TIPO PISTOLA COM LIMITE OPERACIONAL DE TEMPERATURA MINIMA DE 30 GRAUS CELSIUS NEGATIVO E MAXIMA DE 550 GRAUS CELSIUS POSITIVO OU 22 GRAUS FAHRENHEIT NEGATIVO A 1022 GRAUS FAHRENHEIT POSITIVO,PRECISAO BASICA DE 2% OU 2 GRAUS CELSIUS,EM MULTIPLAS APLICACOES,BATERIA DE 9V.,PORTATIL, COM USO DE SISTEMA DE MEDIDA POR IRRADIACAO INFRAVERMELHO,C/TAMPA PROTETORA P/O SENSOR,COM ALARME SONORO DE TEMPERATURA ALTA E BAIXA, DISPLAY LCD DE 3 1/2 DIGITOS.,EM MULTIPLAS APLICACOES, GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO. | UNIDADE | 2 | R$100,00 | R$200,00 |
|  | 193023 - 0 | FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE - MEDINDO 19 MM X 50 M, BOA ADERENCIA., EMBALAGEM CONTENDO PROCEDENCIA ,LOTE,VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE | UNIDADE | 4 | R$12,00 | R$48,00 |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL: R$248,00 |

3.1. O valor total estimado é R$248,00 (duzentos e quarenta e oito reais) para entrega imediata.

4. DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

As despesas decorrentes do objeto licitado correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

FONTE: 0500000000

UNIDADE: 530401 – Fundo Estadual de Saúde

ATIVIDADE: 10.302.0410.2393.1784

5. LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA

Os itens deverão ser entregues pela vencedora da compra direta em até 5 (cinco) dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho, no prédio da V GERES, na Rua Joaquim Távora, no horário das 07h00min às 12h00min e 13h00min às 17h00min horas.

Garanhuns, 08 de setembro de 2025.

Setor de Compras

Sthefanie Rodrigues