ESPECIFICAÇÃO DA COMPRA 135/2025 - V GERES - AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED NAS CORES BRANCO E VERDE EM ALUMÍNIO, PLUGS MACHOS E FÊMEAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS E MANUTENÇÕES DESTA GERES.

- OBJETO

Aquisição de MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, para entrega imediata visando atender as necessidades da V GERES.

- JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO

Visando atender a demanda da V GERES, o quantitativo foi baseado no consumo de manutenção predial, foi baseado no levantamento realizado pelo setor de almoxarifado.

3. DAS ESPECIFICAÇÕES E VALORES ESTIMADOS

| E-FISCO | PRODUTO | APRESE NTAÇÃO | QTD | MERCADO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | VALOR UNITARIO R$ | TOTAL R$ |
| 5034361 | REFLETOR - EM ALUMINIO,FORMATO RETANGULAR,COM LAMPADA LED E SUPORTE PARA FIXACAO,POTENCIA DE 200W,GRAU DE PROTECAO MINIMO IP55 | UNIDADE | 05 | R$99,00 | R$499,50 |
| 5034337 | REFLETOR - EM ALUMINIO,FORMATO RETANGULAR,COM LAMPADA LED E SUPORTE PARA FIXACAO,POTENCIA DE 20 W,GRAU DE PROTECAO MINIMO IP55 OBS. LED DE COR VERDE | UNIDADE | 06 | R$27,90 | R$167,40 |
| 5261520 | REFLETOR - EM ALUMINIO,FORMATO RETANGULAR,EM LED DE LUZ BRANCA,POTENCIA DE 100W,REFERENCIA IP-65 TENSAO 220V OBS. LED DE COR VERDE | UNIDADE | 04 | R$99,90 | R$399,60 |
| 485780 | PLUG - TIPO MACHO, COM 02 POLOS, PARA VOLTAGEM 110/220 V, DE 10 A, MATERIAL EXTERNO EM TERMOPLASTICO, E MATERIAL INTERNO EM LIGA DE COBRE | UNIDADE | 15 | R$8,40 | R$126,00 |
| 515973 | PLUG - TIPO REDONDO, FEMEA 2 POLOS, PARA VOLTAGEM 110/220 V, DE 10 A, MATERIAL EXTERNO EM TERMOPLASTICO, E INTERNO EM LIGA DE COBRE | UNIDADE | 15 | R$14,90 | R$223,50 |

TOTAL: R$1.416,00

3.1. O valor total estimado é de R$1.416,00 (Mil quatrocentos e dezesseis reais) para entrega imediata.

4. DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

As despesas decorrentes do objeto licitado correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

FONTE: 0500000000

UNIDADE: 530401 – Fundo Estadual de Saúde

ATIVIDADE: 10.302.0410.2393.1784

5. LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA

Os itens deverão ser entregues pela vencedora da compra direta em até 5 (cinco) dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho, no prédio da V GERES, na Rua Joaquim Távora, no horário das 07h00min às 12h00min e 13h00min às 17h00min horas.

Garanhuns, 12 de Novembro de 2025.

Lucas Valentim Félix

Setor de Compras