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ESPECIFICAÇÃO DA COMPRA 68/2025 –  V GERES  – 
· RETIRADA DE CERAMICA E COLOCAÇÃO DE PORCELANATO COM RODA PÉ (69M²) PISO E 18M² PAREDE DO BANHEIRO: 
Com fornecimento de areia e cimento para nivelamento do piso.
Piso fornecido pela Gerencia. 
COM RETIRADA DE METRALAS. (PAPA METRALHA)

· PARTE ELETRICA: 5 PONTOS ILUMINAÇÃO (SALA GERENCIA E BANHEIRO, RECEPÇÃO GERENCIA 08 PONTOS, 14 DE TOMADAS E 3 DE INTERRUPTORES PONTOS (SALA IZENI), 5 PONTOS DE TOMADAS (SALA DO GUARDAS).

· PONTOS DE INTERNET 3 PONTOS GERENCIA – 4 PONTOS SALA DE GERENCIA – 2 PONTO DE TELEFONE  Sem fornecimento de material 
· 35 PONTOS ELETRICOS. 

· 7 PONTOS DE INTERNET.

· 2 PONTOS DE TELEFONE. 

· PORTA DE VIDRO FUME  80 X 2,10 COM PUXADOR

· 3 SOLEIRAS 2 DE 0,80 X 16CM E 1 DE 0,70 X 0,80 com fornecimento de todo material 
· RETIRADA DO BALCAO COM ARMARIO E INSTALAÇÃO DA TV 65´ COM SUPORTE PORTA DE MADEIRA PARA O BANHEIRO(0,70 X2,10). E PORTA SEMIOCA DA LATERAL (80 X 2,10)  GUARNIÇÕES E GRADES  (ACESSO CORREDOR)  COM TODO MATERIAL NECESSÁRIO 
· BANHEIRO: PARTE HIDRAULICA; DISTRIBUIÇÃO PARA CAIXA E PONTOS DO BANHEIRO – RAMIFICAÇÃO  (COLOCAÇÃO DE CAIXA D´AGUA DE 300 LITROS COM REFORÇO PARA SUSTENÇÃO EM MADEIRA, 01 DESCARGA 1 VALVULA HIDRA  E  01 VASO SANITARIO PARA VALVULA HIDRA, CONEXÕES, CANOS, LAVABO, GRANITO PARA CUBA , CUBA E ESPELHO. COM FORNECIMENTO MATERIAL 
· RECEPÇÃO GUARDAS : GUARNIÇÃO DE MADEIRA(3METROS POR 0,20 CM DE LARGURA. PARA PROTEÇÃO DA CADEIRA CAIXA, RETIRADA DE QUADRO ELETRICO INATIVO, MUDANÇAS DA POSIÇÃO DOS ARMÁRIOS . 
· MANUTENÇÃO FORRO PVC RECEPÇÃO GUARDAS 17M²
1. OBJETO
 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL para realização imediata visando atender às necessidades da V GERES.
2. JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO

Visando atender a demanda Da V GERES, o quantitativo foi baseado no consumo mensal, foi baseado no levantamento realizado pelo Setor de ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.
3. DAS ESPECIFICAÇÕES E VALORES ESTIMADOS
	ITEM
	E-FISCO
	PRODUTO
	APRESE

NTAÇÃO
	QTD
	MERCADO

	
	
	
	
	
	VALOR UNITARIO R$
	TOTAL R$

	1
	5074258
	SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL
	UN
	01
	 R$ 18.500,00
	R$18.500,00
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3.1. O valor total estimado é de R$18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais), para entrega  01/08/2025.
4. DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
As despesas decorrentes do objeto licitado correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

FONTE: 0101.000000

UNIDADE: 530401 – Fundo Estadual de Saúde

ATIVIDADE: 10.302.0410.2393.1784
5. LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA
Os itens deverão ser entregues pela vencedora da compra direta em até 5 (cinco) dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho, no prédio da V GERES, na Rua Joaquim Távora, no horário das 07h00min às 12h00min e 13h00min às 17h00min horas.
Garanhuns, 03 de julho 2025
Romário Miguel de Oliveira

Setor de Compras 
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