CI nº. 21/2025 – Farmácia

Serra Talhada, 01 de Agosto de 2025.

De: Farmácia HOSPAM

Adriana Cordeiro Alves

Para: Direção Geral

Setor de Suprimentos

Assunto: Pedido de Materiais Cirúrgicos para Procedimentos de Traumatologia

Nosso compromisso com a saúde dos pacientes nos impulsiona a buscar constantemente medidas de ofertar serviço com a melhor qualidade e segurança.

Gostaria de expressar a urgência e importância da aquisição dos materiais cirurgicos para os procedimentos de traumatologia, visando atender na demanda como também evitando a transferências dos pacientes para outras unidades hospitalares.

Sirvo-me do presente para encaminhar lista dos materiais solicitados pela equipe de traumatologia.

Solicito encarecidamente sua concideração e apoio para esta aquisição, pois estou confiante de que terá um impacto positivo no serviço ofertado.

À disposição para mais informações.

Atenciosamente,

| N° E-fisco | MATERIAL (DESCRIÇÃO COMPLETA) | APRESENTAÇÃO | CMM (PEDIDO MENSAL) | ESTOQUE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 351682 - 2 | PINO DE SCHANZ - EM ACO INOXIDAVEL CONTENDO HIDROXIAPATITA, PARA TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DA DIALISE DA TIBIA /FEMUR,COM ROSCA DESLIZANTE,COM DIAMETRO PADRAO,TAMANHO PADRAO DE 1,00MM A 6,00MM | UNIDADE | 40 | 0 |
| 132700 - 3 | FIO DE KIRSCHINNER - DE ACO INOXIDAVEL, NO DIAMETRO DE 0,8 A 1,5MM, NO COMPRIMENTO DE 300MM, COM PONTA ROSQUEAVEL. | UNIDADE | 40 | 0 |
| 372509 - 0 | FIO DE KIRSCHINNER - EM TITANIO,NO DIAMETRO DE 2,0MM,NO COMPRIMENTO DE 150,00MM,COM PONTA DUPLA | UNIDADE | 30 | 0 |
| 264076 - 7 | FIXADOR EXTERNO - EM ACO INOXIDAVEL,TIPO TUBULAR TUBO A TUBO,COMPOSTO DE CORPO, ROTULA COM PORCAS, PLACA DE SUJEICAO PARA FIXADOR EXTERNO, CONECTORES, PINOS E FIOS DE FIXACAO, PARA TIBIA E FEMUR,EMBALAGEM EM SET COM INSTRUMENTAIS | UNIDADE | 20 | 0 |
| 553043 - 1 | FIXADOR EXTERNO TIPO SISTEMA TUBULAR - EM ACO INOXIDAVEL,TUBO-TUBO MEMBROS SUPERIORES,DIAMETRO DOS TUBOS DE 8,0; 11,00 E 14,00MM,COMPATIVEIS COM PINOS DE 4,0; 5,0 E 6,0 MM, COM A OPCAO NA MONTAGEM DO CLAMP INVERTIDO PARA FRATURA | UNIDADE | 30 | 0 |
| 257885 - 9 | FIXADOR EXTERNO - EM ACO INOX INOXIDAVEL,TIPO TUBULAR LINEAR,COMPOSTO DE CONFORME PACIENTE - ANTEBRACO E UMERO,PARA A EMBALAGEM DEVERA SER EM DUPLO BLISTER ESTERIL, DEMAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES VIDE EDITAL. | UNIDADE | 10 | 0 |
| 191264 - 0 | FIXADOR EXTERNO - EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, TIPO LINEAR, COMPOSTO DE CORPO, CONECTORES, PINOS E FIOS DE FIXACAO, PARA UMERO | UNIDADE | 10 | 0 |
| 191265 - 8 | FIXADOR EXTERNO - EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, TIPO COLLES, COMPOSTO DE CORPO, CONECTORES, PINOS E FIOS DE FIXACAO, PARA PUNHO | UNIDADE | 10 | 0 |
| 192730 - 2 | FIO DE KIRCHNNER - FIO DE KIRCHNNER , NUMERO 1,0, COM 30 CM. | UNIDADE | 15 | 10 |
| 192731 - 0 | FIO DE KIRCHNNER - FIO DE KIRCHNNER , NUMERO 1,5, COM 30 CM. | UNIDADE | 30 | 0 |
| 192650 - 0 | FIO DE KIRCHNNER - FIO DE KIRCHNNER , NUMERO 2,0, COM 30 CM. | UNIDADE | 30 | 0 |
| 192732 - 9 | FIO DE KIRCHNNER - FIO DE KIRCHNNER , NUMERO 2,5, COM 30 CM | UNIDADE | 30 | 0 |

|  | Adriana Cordeiro Alves Coordenação de setores-HOSPAM Mat.: 424052 |
| --- | --- |

| _______________________________ Juliano Jefter de Lima Oliveira Farmacêutico / HOSPAM Mat.: 392.078-0 | ________________________________ Ana Paula V. Leite Medeiros Farmacêutica / HOSPAM Mat.: 392.696-6 |
| --- | --- |