TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1. O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva com substituição de peças em bombas hidráulicas, conforme especificações e quantitativos definidos neste instrumento, visando garantir a continuidade dos serviços assistenciais do Hospital Correia Picanço.

1.1. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo bem de luxo, conforme definição do art. 8º do Decreto nº 51.652/ 2021.

1.2. As especificações e os quantitativos do objeto desta dispensa estão descritos conforme quadro abaixo:

| LOTE ÚNICO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Código e-Fisco | Descrição Detalhada do Objeto | Unidade | Qtd. |
| 01 BOMBA 1 | 2353679 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS, MOTORES, EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETROMECANICOS – Do tipo bomba hidráulica de 3,0CV, 380V, compreendendo manutenção corretiva e substituição integral de peças e componentes desgastados para pleno restabelecimento operacional do equipamento. | SERVIÇO | 01 |
| 02 BOMBA 2 | 2353679 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS, MOTORES, EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETROMECANICOS – Do tipo bomba hidráulica de 3,0CV, 380V, compreendendo manutenção corretiva e substituição integral de peças e componentes desgastados para pleno restabelecimento operacional do equipamento. | SERVIÇO | 01 |
| 03 BOMBA 3 | 2353679 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS, MOTORES, EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETROMECANICOS – Do tipo bomba hidráulica de 3,0CV, 380V, compreendendo manutenção corretiva e substituição integral de peças e componentes desgastados para pleno restabelecimento operacional do equipamento. | SERVIÇO | 01 |
| 04 BOMBA 4 | 2338084 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS, MOTORES, EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETROMECANICOS – Do tipo bomba hidráulica de 5,0CV, 380V, compreendendo manutenção corretiva e substituição integral de peças e componentes desgastados para pleno restabelecimento operacional do equipamento. | SERVIÇO | 01 |

| CARACTERÍSTICAS DAS BOMBAS | BOMBA 1 | BOMBA 2 | BOMBA 3 | BOMBA 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bomba Hidráulica | Bomba Centrífuga (Superfície) | Bomba Centrífuga (Superfície) | Bomba Centrífuga (Superfície) | Bomba Centrífuga (Superfície) |
| Tipo Motor: | Indução trifásico (Gaiola de esquilo) | Indução trifásico (Gaiola de esquilo) | Indução trifásico (Gaiola de esquilo) | Indução trifásico (Gaiola de esquilo) |
| Tensão Alimentação: | 220/380 V | 220/380 V | 220/380 V | 220/380V |
| Potência: | 2,2 kW (3 CV) | 2,20 kW (3 CV) | 2,20 kW (3 CV) | 5 CV (2,2 kw) |
| Corrente: | 8,43 A (220V) / 4,88 A (380V) | 8,00 A (220V) / 4,63 A (380V) | 8,00 A (220V) / 4,63 A (380V) | 8,0 A (220V) /4,63 A (380 V) |
| Vazão: | 15 A 35 M3/H (250 A 580 L/min) | 12 A 30 M3/H (200 a 500 L/min) | 12 A 30 M3/h (200 a 500 L/min) | 20 A 25 m3/H 200 100 LT por hora |
| Velocidade: | 3465 RPM | 3460 RPM (2 polos) | 3460 RPM (2 polos) | 3460 RPM |
| Frequência: | 60 HZ | 60 HZ | 60 HZ | 60 HZ |
| Aplicação: | Bomba centrífuga horizontal monobloco | Bombeamento de água limpa | Bombeamento de água limpa | Transferência de água limpa |
| Diâmetro: | 50 MM | 50 MM | 50 MM | 60 MM |
| Sistema De Partida: | 50 MM | 50 MM | 50 MM | 60 MM |
| Fabricante | WEG | 25/07/2013 - WEG | 10/04/2016 - WEG | THEBE (Ebara bomba América do Sul (LTDA) |
| Tombamento | 230101.079452.2024 | 230101.079449.2024 | 230101.079449.2024 | 230101.066434.2025 |

2. DAS JUSTIFICATIVAS

2.1. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1.1. A presente contratação se dará em função da necessidade urgente de restabelecer o funcionamento do sistema de recalque e abastecimento de água do Hospital Correia Picanço. A manutenção corretiva das bombas hidráulicas de 3,0CV (380V) e 5,0 CV (380V) com a devida substituição de peças é crucial para evitar o desabastecimento de água nas alas de internamento da Unidade de Doenças Infectocontagiosas, o que comprometeria diretamente o atendimento hospitalar, as rotinas assistenciais da unidade, a higienização e a segurança sanitária dos pacientes e da equipe de saúde.

2.1.2.  A contratação é necessária para assegurar a continuidade dos serviços prestados à população, especialmente ao público em tratamento especializado (PVHA - Pessoas vivendo com Hiv ou Aids), cuja assistência depende diretamente da disponibilidade e adequado funcionamento dos equipamentos de acordo com as especificações e quantidades constantes neste Termo de Referência.

2.1.3.   A ausência de manutenção implica risco de interrupção de atendimentos, prejuízo à saúde dos pacientes e aumento de custos com reposição de equipamentos, evidenciando o interesse público envolvido, nos termos do art. 18 da Lei nº 14.133/2021.

2.1.4.  Informe-se, por oportuno, que tal objeto atenderá o dever legal exposto no permissivo legal contido no art. 75, II da Lei Federal nº 14.133/21, que determina a contratação direta que envolve valores inferiores a R$ 65.492,11 (sessenta e cinco mil quatrocentos e noventa e dois reais e onze centavos), no caso de serviços em geral e compras.

2.2. JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO ESTIMADO

2.2. O quantitativo de 04 (quatro) serviços foram definidos com base no Documento de Formalização da Demanda (DFD) e no levantamento físico da gerência de manutenção do hospital, constatando-se a necessidade imediata de intervenção corretiva em 4 (quatro) equipamentos específicos que atualmente apresentam falhas operacionais, pane mecânica e elétrica na referida bomba de recalque, demandando intervenção corretiva pontual e imediata.

2.3. JUSTIFICATIVA PARA O NÃO PARCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO

2.3.1. O objeto não será parcelado visto tratar-se de serviço técnico integrado em um único lote de equipamentos (bombas hidráulicas) . A divisão do serviço ou a segregação do fornecimento de peças de fornecedores distintos comprometeria a integridade técnica, a celeridade do conserto e a atribuição de responsabilidades e garantias sobre a execução global do serviço.

2.4. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO

2.4.1. A presente contratação será formalizada por meio de dispensa de licitação, conforme permissivo legal contido no art. 75, II da Lei Federal nº 14.133/21, que permite contratação direta que envolva valores inferiores ao limite legal para serviços em geral e compras. A despesa não constitui fracionamento indevido, e o somatório das despesas realizadas com objetos de mesma natureza neste exercício financeiro não ultrapassa o teto legal estabelecido.

2.5. RAZÃO DA ESCOLHA DO CONTRATADO

2.5.1. Conforme preconiza o art. 7º, inciso II, do Decreto nº 56.586/2024, o contratado será definido utilizando-se do critério de julgamento MENOR PREÇO, operacionalizado via sistema de processamento de contratação direta estadual (PE-Integrado), garantindo ampla disputa competitiva e transparência.

2.5.2. Quando do encerramento do prazo de recebimento de propostas, o sistema de processamento da contratação direta (PE-Integrado) realizará o ranqueamento automático dos valores recebidos em ordem crescente, possibilitando ao agente público responsável pelo processamento a visualização da proposta mais bem classificada. Após convocação e negociação, caso o fornecedor envie sua proposta e documentos de habilitação, e estes sejam analisados como conformes com as disposições deste Termo de Referência (art. 14 ao 18 do Decreto nº 56.586/2024), será considerado apto à contratação, a qual só será realizada após o reconhecimento da regularidade formal do procedimento pela autorização da autoridade competente (art. 20 e 21 do Decreto nº 56.586/2024)

2.6. JUSTIFICATIVA DO PREÇO A SER CONTRATADO

2.6.1. Levando-se em consideração o disposto no art. 14 do Decreto estadual nº 56.586/2024, o valor a ser contratado será aquele que refletir a melhor proposta ranqueada automaticamente pelo sistema segundo o critério menor preço do lote, tomando-se como referência todos os preços ofertados durante o procedimento (art. 6º, § 3º, do Decreto estadual nº 56.586/2024), conforme justificativa do item 4.1.1, e após negociação com o fornecedor (art. 15, § 1º, do Decreto nº estadual nº 56.586/2024).

3. 3. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

3.1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / DETALHAMENTO DO OBJETO

| CARACTERÍSTICAS DAS BOMBAS | BOMBA 1 | BOMBA 2 | BOMBA 3 | BOMBA 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bomba Hidráulica | Bomba Centrífuga (Superfície) | Bomba Centrífuga (Superfície) | Bomba Centrífuga (Superfície) | Bomba Centrífuga (Superfície) |
| Tipo Motor: | Indução trifásico (Gaiola de esquilo) | Indução trifásico (Gaiola de esquilo) | Indução trifásico (Gaiola de esquilo) | Indução trifásico (Gaiola de esquilo) |
| Tensão Alimentação: | 220/380 V | 220/380 V | 220/380 V | 220/380V |
| Potência: | 2,2 kW (3 CV) | 2,20 kW (3 CV) | 2,20 kW (3 CV) | 5 CV (2,2 kw) |
| Corrente: | 8,43 A (220V) / 4,88 A (380V) | 8,00 A (220V) / 4,63 A (380V) | 8,00 A (220V) / 4,63 A (380V) | 8,0 A (220V) /4,63 A (380 V) |
| Vazão: | 15 A 35 M3/H (250 A 580 L/min) | 12 A 30 M3/H (200 a 500 L/min) | 12 A 30 M3/h (200 a 500 L/min) | 20 A 25 m3/H 200 100 LT por hora |
| Velocidade: | 3465 RPM | 3460 RPM (2 polos) | 3460 RPM (2 polos) | 3460 RPM |
| Frequência: | 60 HZ | 60 HZ | 60 HZ | 60 HZ |
| Aplicação: | Bomba centrífuga horizontal monobloco | Bombeamento de água limpa | Bombeamento de água limpa | Transferência de água limpa |
| Diâmetro: | 50 MM | 50 MM | 50 MM | 60 MM |
| Sistema De Partida: | 50 MM | 50 MM | 50 MM | 60 MM |
| Fabricante | WEG | 25/07/2013 - WEG | 10/04/2016 - WEG | THEBE (Ebara bomba América do Sul (LTDA) |
| Tombamento | 230101.079452.2024 | 230101.079449.2024 | 230101.079449.2024 | 230101.066434.2025 |

3.2. O serviço deverá ser executado nas dependências do Hospital Correia Picanço por equipe técnica qualificada, o Hospital Correia Picanço está localizado na Rua Padre Roma nº 149 Tamarineira, CEP: 52.050-150, Fone 81-31843935. E-mail: comprashcp@gmail.com.

3.3. A manutenção corretiva deverá incluir, no mínimo: desmontagem completa, limpeza técnica, avaliação de bobinagem, substituição de rolamentos, selo mecânico, juntas de vedação e demais peças que apresentem desgaste, além de testes de bancada e reinstalação.

3.4. Todas as peças substituídas deverão ser novas, originais ou de qualidade técnica equivalente ou superior à do fabricante da bomba, possuindo garantia mínima de 90 (noventa) dias.

3.5. Prazo de Execução: O serviço completo, incluindo a reinstalação e testes de funcionamento da bomba hidráulica, deverá ser concluído em até 10(cinco) dias corridos, contados do recebimento da Ordem de Serviço .

3.6. O horário para execução será das 08h às 12h e das 14h às 16h, em dias úteis, de segunda a sexta.

4. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA E DO BENEFÍCIO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

4.1. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

O valor estimado global da contratação não deverá ultrapassar R$ 65.492,11 (sessenta e cinco mil quatrocentos e noventa e dois reais e onze centavos).

4.1.2. No preço total do objeto deverão estar inclusos todos os tributos (impostos, taxas e contribuições), sejam federais, estaduais e municipais, bem como frete, comissões, pessoal, embalagem, seguros, encargos sociais e trabalhistas, assim como demais insumos inerentes que incidam ou venham a incidir sobre o objeto, sejam de que naturezas forem.

4.1.3. Os preços finais unitários e totais propostos pelos licitantes não poderão ultrapassar o preço unitário e total estimado pela Administração, sob pena de desclassificação da proposta.

4.2. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

4.2.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Estado de Pernambuco, para o presente exercício, na classificação abaixo:

OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: O valor estimado global da contratação não ultrapassará R$ 65.492,11 (sessenta e cinco mil quatrocentos e noventa e dois reais e onze centavos).

FONTE DE RECURSO: 0500 (TESOURO)

UG: 530401

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (UO): 00208

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.0528.2393.1784

AÇÃO: 2393 ELEMENTO DA DESPESA:  3.3.90.39

CATEGORIA ECONÔMICA:  DESPESAS CORRENTES

4.3. JUSTIFICATIVA PARA APLICAÇÃO OU NÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006

4.3.1. As contratações por dispensa em razão do valor previstas no inciso II do art. 2º do Decreto Estadual nº 56.586/2024 que não excedam R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) deverão ser destinadas exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, salvo nas hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 49 da Lei Complementar nº 123/ 2006.

4.3.2. Considerando que o único lote desta contratação possui valor igual ou inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil) reais, será este considerado de participação exclusiva de microempresa, empresa de pequeno porte ou Microempreendedor Individual.

4.4. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

4.4.1. O critério de julgamento será o MENOR PREÇO GLOBAL DO LOTE.

5. DA PROPOSTA

5.1. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

5.1.1. As propostas deverão ter validade de, no mínimo, 90 (noventa) dias, contados da data de sua apresentação no sistema.

6. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1. A proponente deverá apresentar os seguintes documentos, nos termos e prazo previstos neste Termo de referência:

6.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

6.2.1. Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (para MEI);

6.2.2. Contrato social ou requerimento de empresário (ME/EPP) 6.2.3. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

6.3. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

6.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

6.3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND), expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa;

6.3.3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, comprovada através de apresentação de certidão fornecida pela Caixa Econômica Federal;

6.3.4. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal relativo ao domicílio da licitante; 6.3.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do Estado de Pernambuco, mediante apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal (CRF) emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado (SEFAZ/PE).

6.3.6. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, de acordo com a Lei nº 12.440/2011 e Resolução Administrativa nº 1.470/2011 do TST.

6.4. REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

6.4.1. No mínimo 02 (dois) Atestados de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem a aptidão da empresa licitante para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto licitado;

6.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA

6.5.2. Certidão Negativa de Falência, expedida pelo distribuidor ou distribuidores (caso exista mais de um) da sede ou domicílio da proponente;

6.5.2.1. Certidão Negativa de Falência referente aos processos distribuídos pelo PJE (processos judiciais eletrônicos) da sede ou domicílio da proponente;

6.5.2.2. A certidão descrita no item acima somente é exigível quando a certidão negativa de Falência da sede ou do domicílio da proponente contiver a ressalva expressa de que não abrange os processos judiciais eletrônicos.

6.6. 6.6.1. Documentos complementares: Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, de acordo com o modelo estabelecido no Anexo E deste Termo de Referência.

6.7. DAS REGRAS GERAIS RELATIVAS AOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

6.7. 1. inexistindo preceito legal ou prazo de validade fixado no próprio instrumento, os documentos/certidões serão considerados válidos por um período de 90 (noventa) dias contados da sua emissão, exceto quando se tratar de Certidão Negativa de Falência, que terá validade de 180 (cento e oitenta) dias da sua expedição.

6.7.2. Caso haja previsão de prazo diverso em lei ou em norma infralegal municipal, de outros estados da federação ou internacional, a proponente ficará responsável por juntar a respectiva comprovação.

6.7.3. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira poderá ser substituída pelo Certificado de Registro de Fornecedor emitido pelo CADFOR-PE, desde que os documentos contemplados estejam dentro do prazo de validade, ou pelo certificado de registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, nos termos do regulamento próprio

.6. DO CONTRATO / FORMALIZAÇÃO

6.1. Em conformidade com o art. 95, inciso I da Lei Federal nº 14.133/2021 e por tratar-se de dispensa de pequeno valor com obrigações de execução imediata, fica dispensada a assinatura de termo de contrato, sendo a contratação formalizada mediante a emissão e retirada de Ordem de Serviço (OS) ou Nota de Empenho.

6.2. A empresa adjudicada terá o prazo de 03 (três) dias úteis para retirar/receber o instrumento equivalente, sob pena de decair o direito.

7. DO CONTRATO

7.1. PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL

7.1.1. O contrato terá vigência de 03(três) meses a partir da sua assinatura.

7.2. PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO OU RETIRADA DO INSTRUMENTO EQUIVALENTE 7.2.1. Após a autorização da dispensa, a empresa será convocada para assinatura do termo de contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, sob pena de decair o direito à contratação.

7.2.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.

8. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

8.1. É dever da CONTRATANTE exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, em especial:

I. Prestar à CONTRATADA as informações e esclarecimentos que esta vier a solicitar para o desenvolvimento dos trabalhos;

II. Expedir ordem de serviço para o início da execução do CONTRATO, com a antecedência prevista no Termo de Referência ou, em sua ausência, observando prazo razoável para adoção das medidas iniciais a cargo da CONTRATADA;

III. Comunicar, por escrito, à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do serviço, inclusive vícios e incorreções, para que sejam corrigidos, no todo ou em parte, às suas expensas;

IV. Acompanhar e fiscalizar a execução do CONTRATO, através de fiscal especialmente designado para este fim;

V. Indicar, formalmente, o gestor do CONTRATO para acompanhamento da execução contratual, utilizando-se dos procedimentos de acompanhamento da execução dos serviços, conforme previsto no Termo de Referência e neste instrumento;

VI. Encaminhar à CONTRATADA os relatórios de acompanhamento da execução dos serviços, devidamente elaborados e assinados pelo fiscal do CONTRATO, com os registros de eventuais falhas verificadas e das medidas corretivas necessárias;

VII. Analisar e atestar as Faturas e Notas Fiscais emitidas e efetuar os respectivos pagamentos nas condições e nos prazos estabelecidos.

VIII. Aplicar as sanções previstas na lei e neste CONTRATO;

IX. Cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenha acesso em razão do certame ou do contrato administrativo, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

8.2. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

8.2. Deve a CONTRATADA cumprir todas as obrigações estipuladas neste CONTRATO e respectivos anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, em especial:

I. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, na quantidade, qualidade e tecnologia demandadas, de acordo com as especificações indicadas no Termo de Referência;

II. Cumprir o cronograma de execução do CONTRATO;

III. Reparar, corrigir, complementar ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, conforme o caso, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contado da respectiva notificação, ou no prazo fixado pelo fiscal do CONTRATO, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

IV. Submeter, por escrito, para análise e aprovação prévia da CONTRATANTE, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do TR;

V. Designar preposto que tenha poder para resolução de possíveis ocorrências durante a execução contratual, o qual deverá disponibilizar endereço de e-mail válido e número de telefone móvel que permita contato imediato com o fiscal do CONTRATO de forma permanente;

VI. Atender às determinações regulares do fiscal do CONTRATO ou autoridade superior, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo prontamente às solicitações e reclamações formuladas;

VII. Relatar ao fiscal do CONTRATO, por escrito, toda e qualquer ocorrência anormal afeta à prestação dos serviços;

VIII. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do CONTRATO;

IX. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento do objeto deste CONTRATO, com habilitação e conhecimento adequados;

8.3. DA GARANTIA TÉCNICA DOS SERVIÇOS

8.3.1. A Contratada garantirá a qualidade e a eficácia dos serviços prestados pelo período mínimo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da lavratura do Termo de Recebimento Definitivo (Art. 140, inciso II, da Lei nº 14.133/2021).

8.3.2. A garantia técnica prevista no item 8.3.1., refere-se à responsabilidade objetiva da Contratada pela qualidade do objeto entregue.

8.3.3. Nos termos do Art. 119 da Lei nº 14.133/2021, a Contratada obriga-se a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

8.3.4. Durante o prazo de vigência da garantia técnica, a Contratada deverá observar os seguintes prazos de atendimento:

8.3.4.1. Chamado de Correção: Após a notificação formal realizada pela Fiscalização do Contrato, a Contratada deverá comparecer ao local em até 24 (vinte e quatro) horas.

8.3.4.2. Solução Definitiva: O vício ou defeito deverá ser sanado no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, salvo impossibilidade técnica devidamente justificada e aceita pela Administração.

8.3.5. O prazo de garantia será interrompido e reiniciado em sua totalidade sempre que houver necessidade de reexecução integral do serviço em virtude de falhas ou incorreções cometidas pela Contratada.

8.3.6. A existência da garantia técnica não exime a Contratada das sanções administrativas cabíveis, caso a falha na execução do serviço resulte em prejuízos à Administração ou descumprimento as cláusulas do TR.

8.3.7. Caso os serviços envolvam a aplicação de peças ou materiais que possuam garantia do fabricante superior ao prazo estabelecido no item 8.3. 1., prevalecerá o prazo maior.

8.4. DA VEDAÇÃO DA SUBCONTRATAÇÃO

8.4.1. Não será permitida a subcontratação de qualquer parcela do objeto da presente dispensa, uma vez que, em pesquisa ao mercado, foi constatado que o serviço pretendido pode ser prestado na sua integralidade por qualquer empresa do ramo, sem que se demande especialização, concentração de mercado ou racionalização de atividades que inviabilizem tal execução. Ademais, neste caso, a subcontratação não se mostra vantajosa técnica e economicamente para a Administração Pública.

8.5. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

8.5.1.A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo órgão Contratante, devendo a CONTRATADA fornecer todas as informações solicitadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da solicitação.

8.5.2. As obrigações dos agentes responsáveis pela gestão e fiscalização da presente contratação estão detalhadas no Decreto Estadual nº 51.651/2021.

8.5.3. A comunicação entre a Contratante e a Contratada se dará por meio de e-mail, sem prejuízo de outros meios disponíveis.

8.5.4. A contratada deverá apresentar a Nota Fiscal ou fatura para atesto da Gerência de Manutenção no seguinte endereço: NA RUA PADRE ROMA Nº 149 TAMARINEIRA – RECIFE – PE CEP:52.050-150 FONE:81-31843935.

8.5.5. A Gestão do contrato ficará a cargo de Michelle Lúcia Vieira dos Santos, matrícula 82.974/01, e-mail: gcontratos.hcp2024@gmail.com e telefone 81- 3184-3928, ocupante do cargo Gerente de Contratos, em exercício na unidade HOSPITAL CORREIA PICANÇO.

8.5.6. A Fiscalização do contrato ficará a cargo de Dayanne Feitosa, Matrícula 4160711, e-mail: dayanne.feitosa@gmail.com e telefone 81-985004170, ocupante do cargo Gerente de Manutenção, em exercício na unidade HOSPITAL CORREIA PICANÇO.

9. DOS CRITÉRIOS E PRAZOS PARA PAGAMENTO

9.1. O valor dos pagamentos será obtido mediante a aplicação dos preços unitários contratados às correspondentes quantidades de serviços efetivamente executados.

9.2. O pagamento será feito diretamente pela CONTRATANTE, no prazo de até 30 (trinta) dias, por meio de ordem bancária para crédito em conta corrente da CONTRATADA, à vista de termo de recebimento definitivo dos serviços acompanhado dos documentos de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista e da apresentação e atesto da Nota Fiscal.

9.3. A CONTRATADA deverá emitir a nota fiscal em observância às regras de retenção de imposto de renda estabelecidas na Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, e alterações posteriores, de acordo com as alíquotas constantes do Anexo I da referida norma, ou em observância à norma que venha a substituí-la, sob pena de devolução do documento para as correções cabíveis ou de retenção no valor total do documento fiscal, caso não realizadas as correções, nos termos do art. 4º do Decreto nº 55.069, de 25 de julho de 2023.

9.4. Quando não for possível verificar diretamente no CADFOR-PE, a regularidade fiscal e trabalhista da CONTRATADA será comprovada mediante a apresentação das seguintes certidões:

a) Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND);

b) Certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual ou Distrital do domicílio ou sede da CONTRATADA;

c) Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); e

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

9.5. Caso não seja (m) apresentado (s) quaisquer dos documentos de regularidade ou os documentos encaminhados contenham pendências, a CONTRATADA terá 10 (dez) dias para sanar a ausência identificada, prazo em que o pagamento correspondente ao mês em referência ficará suspenso.

9.6. Caso não seja sanada a pendência no prazo estipulado, estará configurada a não manutenção das condições de habilitação pela CONTRATADA, devendo a CONTRATANTE instaurar processo administrativo para extinção do CONTRATO e comunicar aos órgãos de fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, sem prejuízo da retomada dos pagamentos pelos serviços efetivamente executados.

9.7. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.

9.8. Quando do pagamento, deverá ser efetuada a retenção do imposto sobre a renda, nos termos previstos na Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, e alterações posteriores, ou em norma que venha a substituí-la, além de outras retenções previstas na legislação tributária aplicável.

9.9. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10. DAS SANÇÕES

10.1. As sanções serão detalhadas na minuta do contrato.

Recife, 19/06/2026

Dayanne Feitosa

SES –Gerente de Manutenção - HCP

Matrícula 4160711

DATA DE VERSÃO DO TR SAD 27/02/2025

DATA DE VERSÃO DO TR SAD 27/02/2025

ANEXOS DO TERMO DE REFERÊNCIA:

ANEXO A MODELO DE PROPOSTA

ANEXO B MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO

ANEXO C DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

ANEXO A

MODELO DE PROPOSTA

À

Secretaria _____________________

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sas, nossa Proposta de Preços, para o objeto da presente dispensa, de acordo com as exigências estabelecidas no termo de referência e seus anexos e de acordo com a planilha abaixo detalhada:

| Item | Código E-Fisco | Descrição | Unidade | Quantidade (A) | Valor Unitário (B) | Valor Total (C) = (A) x (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | R$ | R$ |
| 2 |  |  |  |  | R$ | R$ |
| VALOR TOTAL |  |  |  | R$ |  |  |

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ ___________  (___________________________________).

VALIDADE DA PROPOSTA: __________ (_____________________) dias, contados da data da sua apresentação.

DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

Local, _______ de ___________ de 202___

Nome

Assinatura

Cargo

ANEXO B

MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO

(Utilizar MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO se adequar-se ao caso concreto)

(PAPEL TIMBRADO DA CONTRATANTE)

LOTE/ITEM _____

| OS Nº: |  | ____ / 20 ____ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTRATO Nº: |  | ____ / 20 ____ (PROCESSO: ____________) |  |  |  |
| PERÍODO DE VIGÊNCIA: |  | De ____ / ____ / 20____ a ____ / ____ / 20____ |  |  |  |
| INÍCIO DA EXECUÇÃO: |  | ____ / ____ / 20____ |  |  |  |
| PRAZO PARA EXECUÇÃO: |  | Informar o prazo e o item do contrato o qual se refere |  |  |  |
| CONTRATANTE: |  | Informar o setor e o órgão/entidade responsável |  |  |  |
| CONTRATADA: |  |  |  |  |  |
| OBJETO: |  |  |  |  |  |
| ITEM/LOTE | CÓDIGO E-FISCO |  | DESCRIÇÃO | QUANT. |  |  |
| 1 |  |  | Informar as atividades e/ou referenciar os itens do TR os quais se referem |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |

Os serviços deverão ser executados em conformidade com as especificações técnicas e demais condições exigidas no Termo de Referência.

OBSERVAÇÃO PGE: No caso de fornecimento com entrega imediata em que o instrumento de contrato é dispensado, as infrações e sanções devem ser reproduzidas na Ordem de Fornecimento, no que couber.

Recife, ____ de ________________ de 20____.

_______________________________________________________

Nome/Cargo/Matrícula do responsável do órgão/entidade

_________________________________________________________

Representante legal da empresa

ANEXO C

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

A empresa _____________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________ , sediada __________, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) ____________, sob as penais da lei e para os fins dispostos nesta Contratação:

DECLARA que se enquadra como microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e cumpre com o disposto no art. 4º da Lei nº 14.133/2021.

Local, _______ de ___________ de 202___.

_______________________________________

REPRESENTANTE DA EMPRESA

CNPJ _____________