SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO

HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO GOVERNADOR PAULO GUERRA

TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADO PARA AQUISIÇÕES EMERGENCIAIS DE PRODUTOS MÉDICOS, MEDICAMENTOS, OPMEs, DENTRE OUTROS

N° DA SC: 530407000232024000157

530407000232021002109

530407000232021002107

530407000232021002107
530407000232021002098

530407000232021002098
530407000232021002097

530407000232021002097
530407000232021002097

530407000232021002097

530407000232021002097

Objeto: Contratação direta, via dispensa de licitação emergencial, para aquisição de Produtos médicos ou Medicamentos, OPMEs dentre outros,visando atender às necessidades do Hospital da Restauração para continuidade da assitência.

- Da Justificativa da Contratação

  - A presente contratação direta tem por objetivo atender a demanda em caráter emergencial do Hospital da Restauração;

  - HISTÓRICO DE LICITAÇÃO DO ITEM

- Consta no PE 13/2015 ENDOCENTER, expirado em 11/11/2016;

- Consta no PE 13/2017 ENDOCENTER (95% e 5%), expirado em 13/07/2018;

- Consta no PE 61/2018 ENDOCENTER (95% e 5%), expirado em 25/03/2020;

- Consta no PE 40/2020 ENDOCENTER (95% e 5%), expirado em 15/02/2022;

- Processo Licitatório em andamento no SEI 2300000871.000483/2023-66 e 2300000871.000259/2023-74 (fracassados).

  - A contratação para aquisição deste produto médico é medida imprescindível para dar continuidade ao atendimento dos pacientes internados na instituição;

  - Outras considerações importantes, quando e aplicar:

- Da Justificativa do Quantitativo

  - O quantitativo estimado para aquisição foi definido obedecendo à metodologia baseada no consumo médio mensal do item nos últimos meses;

| CÓDIGO EFISCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTITATIVO | CMM | ESTOQUE ATUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3041948 | FILTRO VEIA CAVA - EM NITINOL, COMPATIVEL COM RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOPACO,COMPOSTO DE: CATETER,FILTRO,INTRODUTOR,DILATADOR,GUIA,ADAPTADOR BAINHA,VALVULA HEMOSTATICA,CONEXAO VALVULA DE SEGURANCA,CATETER EM POLIURETANO,ATOXICO E APIROGENICO,FILTRO COM KIT PARA IMPLANTACAO VIA ARTERIA FEMURALOU JUGULAR, PERMANENTE E/OU REMOVIVEL EM ATE 12(DOZE) DIAS,INTRODUTOR DILATADOR EM POLIETILENO DE 55,00CM DE 6FR,,DILATADORES CALIBRES 6 FR,GUIA TIPO "J", REVESTIDO COM PTFE, DE 0,035"(FILTRO PATENTEADO COM HASTES ESTABILIZADORAS),ESTERIL,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL,APRESENTACAO CONFORME DECRETO L.79094/77 M.S/ANVISA, ARTIGO 31 DA LEI 8078/90 | UND. | 05 | 10 | 0 |

  - Se o item solicitado necessitar de comodato de equipamento, descrever neste campo a especificação do equipamento e quantidade necessária;

- Dos prazos e local(is) de entrega

  - Os produtos médicos deverão ser entregues em até 03 (três) dias úteis, contados a partir da comunicação via e-mail com a cópia da respectiva nota de empenho, na Central de Distribuição ALC LOG, 2º andar, Hospital da Restauração, fone: (81) 31815458, no horário de 08h às 17h, mediante prévio agendamento unicamente através do e-mail agendamento@alclog.com.br. Prazos maiores poderão ser aceitos, desde que informados durante a tramitação do processo de compra, cuja proposta será devidamente avaliada pela administração quanto à possibilidade de aceitação.

  - Por necessidade do serviço, poderá a entrega ser direcionada à Central de Distribuição ALCLOG, na Muribeca, Jaboatão dos Guararapes/PE, mediante aviso prévio; Central de Distribuição ALCLOG, Av. Empresário João Santos Filho, nº 732 – Cond. Indl. Ajan - Muribeca, Jaboatão dos Guararapes/PE - Fone: (081) 3437-4994, mediante prévio agendamento unicamente através do e-mail agendamento@alclog.com.br

- Da Proposta

  - A proposta comercial deverá ser enviada exclusivamente via PE Integrado durante a fase de cotação (72 h ou 3 dias úteis) e/ou Compra Direta (24 h ou 1 dia útil);

- Qualificação técnica

  - Incluir na nota fiscal: os números dos lotes, as quantidades por lote, suas fabricações, validades, números de empenhos, fabricante, além do nome e endereço do local de entrega;

  - A Nota Fiscal deverá ter o mesmo CNPJ do empenho, caso contrário, não será apropriada e nem paga;

  - Apresentar o produto com embalagem em perfeito estado, nas condições exigidas no rótulo. Deverão, ainda, estar separadas por lotes e prazos de validade, com os respectivos quantitativos impressos em nota fiscal e obedecendo o ao prazo de entrega deste termo de referência;

  - Caso o produto entregue não corresponda às exigências desta unidade gestora, a empresa arcará com os custos de incineração ou de coleta, sendo responsável pela substituição integral dos mesmos, arcando com os custos de frete e seguro, no prazo de 03 (três) dias corridos a contar da notificação desta unidade de saúde.

  - No momento da entrega, o prazo de validade do produto não poderá ser inferior a 12 meses;

  - Em caso excepcional de indisponibilidade do produto nas condições de validade acima especificadas, devidamente justificado e submetido à apreciação desta unidade, deverá a empresa indicar expressamente o período de validade do produto, bem como declarar formalmente o compromisso em substituição dos mesmos, com a devida Carta de Compromisso de Troca;

  - A marca do produto no ato da entrega deverá ser correspondente à marca constante no processo concluído;

  - A empresa será notificada e aquisição poderá ser cancelada este termo de referência em caso de descumprimento das exigências deste termo de referência.

  - Como caráter de habilitação/classificação, esta unidade de saúde poderá solicitar amostras/folders para fins de comprovação de cumprimento de especificação técnica.

  - A empresa que vencer a compra direta em que haja comodato de equipamento(s) ou que arcará com o processo de instalação e manutenção do equipamento, assim como, se responsabilizará pelo treinamento dos funcionários;

Recife, 07 de Fevereiro de 2024.

______________________________

Tiago Fonseca Silva

Farmacêutico CRF-PE 05584