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SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO
HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO GOV. PAULO GUERRA

TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADO PARA AQUISIÇÕES EMERGENCIAIS DE PRODUTOS MÉDICOS, MEDICAMENTOS, OPMEs, DENTRE OUTROSN° DA SC: 530407000232024000308
530407000232021002109


530407000232021002107

530407000232021002107
530407000232021002098

530407000232021002098
530407000232021002097

530407000232021002097
530407000232021002097

530407000232021002097

530407000232021002097





Objeto: Contratação direta, via dispensa de licitação emergencial, para aquisição de Produtos médicos ou Medicamentos, OPMEs dentre outros, visando atender às necessidades do Hospital da Restauração para continuidade da assistência. 	
	
1. Da Justificativa da Contratação 

1.1. A presente contratação direta tem por objetivo atender a demanda em caráter emergencial do Hospital da Restauração;

1.2. HISTÓRICO DE LICITAÇÃO DO ITEM
- Deserto no PE 08/2017;
- Constava no PE 09/2018 ENDOCENTER COMERCIAL, expirada em 31/05/2019;
- Deserto no PE 61/2018;
- Constava no PE 47/2019 ENDOCENTER, expirado em 24/11/2020;
- Deserto no PE 42/2021;
- Fracassado na DL 1071.2023:
- Processo licitatório em andamento pelo SEI: 2300000871.000485/2023-55.











1.3. A contratação para aquisição deste produto médico é medida imprescindível para dar continuidade ao atendimento dos pacientes internados na instituição;

1.4. Outras considerações importantes, quando e aplicar:
O histórico de licitação refere-se ao item 3205223 CATETER GUIA 6,5FR, porém o produto foi descontinuado. A solicitação refere-se ao seu substituto no mercado, conforme informações cedidas pelo setor Hemodinâmica (ANEXO I).





2. Da Justificativa do Quantitativo
2.1. O quantitativo estimado para aquisição foi definido obedecendo à metodologia baseada no consumo médio mensal do item nos últimos meses; 







	
CÓDIGO EFISCO
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE DE MEDIDA
	QUANTITATIVO
	CMM
	ESTOQUE

	
5648971
	CATETER GUIA PARA ANGIOPLASTIA - COM REVESTIMENTO INTERNO DE POLIMERO E FIO EM ACO INOXIDAVEL, DIAMETRO INTERNO INFERIOR A 1,65 MM, COMPRIMENTO 100,00 CM, DIAMETRO EXTERNO DE 6,0 FR COM PONTA ANGULADA APROXIMADAMENTE 40°, COMPATIVEL COM FIOS GUIAS MAXIMO DE 0,38"
	UNIDADE
	40
	15
	0

	
	
	
	
	
	


2.2. Se o item solicitado necessitar de comodato de equipamento, descrever neste campo a especificação do equipamento e quantidade necessária;

3. Dos prazos e local(is) de entrega

3.1. Os produtos médicos deverão ser entregues em até 03 (três) dias úteis, contados a partir da comunicação via e-mail com a cópia da respectiva nota de empenho, na Central de Distribuição ALC LOG, 2º andar, Hospital da Restauração, fone: (81) 31815458, no horário de 08h às 17h, mediante prévio agendamento unicamente através do e-mail agendamento@alclog.com.br. Prazos maiores poderão ser aceitos, desde que informados durante a tramitação do processo de compra, cuja proposta será devidamente avaliada pela administração quanto à possibilidade de aceitação. 
3.2. Por necessidade do serviço, poderá a entrega ser direcionada à Central de Distribuição ALCLOG, na Muribeca, Jaboatão dos Guararapes/PE, mediante aviso prévio; Central de Distribuição ALCLOG, Av. Empresário João Santos Filho, nº 732 – Cond. Indl. Ajan - Muribeca, Jaboatão dos Guararapes/PE - Fone: (081) 3437-4994, mediante prévio agendamento unicamente através do e-mail agendamento@alclog.com.br
4. Da Proposta
4.1. A proposta comercial deverá ser enviada exclusivamente via PE Integrado durante a fase de cotação (72 h ou 3 dias úteis) e/ou Compra Direta (24 h ou 1 dia útil);

5. Qualificação técnica

5.1. Incluir na nota fiscal: os números dos lotes, as quantidades por lote, suas fabricações, validades, números de empenhos, fabricante, além do nome e endereço do local de entrega;
5.2. A Nota Fiscal deverá ter o mesmo CNPJ do empenho, caso contrário, não será apropriada e nem paga;
5.3. Apresentar o produto com embalagem em perfeito estado, nas condições exigidas no rótulo. Deverão, ainda, estar separadas por lotes e prazos de validade, com os respectivos quantitativos impressos em nota fiscal e obedecendo o ao prazo de entrega deste termo de referência;
5.4. Caso o produto entregue não corresponda às exigências desta unidade gestora, a empresa arcará com os custos de incineração ou de coleta, sendo responsável pela substituição integral dos mesmos, arcando com os custos de frete e seguro, no prazo de 03 (três) dias corridos a contar da notificação desta unidade de saúde. 
5.5. No momento da entrega, o prazo de validade do produto não poderá ser inferior a 12 meses;
5.6. Em caso excepcional de indisponibilidade do produto nas condições de validade acima especificadas, devidamente justificado e submetido à apreciação desta unidade, deverá a empresa indicar expressamente o período de validade do produto, bem como declarar formalmente o compromisso em substituição dos mesmos, com a devida Carta de Compromisso de Troca;
5.7. A marca do produto no ato da entrega deverá ser correspondente à marca constante no processo concluído;
5.8. A empresa será notificada e aquisição poderá ser cancelada este termo de referência em caso de descumprimento das exigências deste termo de referência.
5.9. Como caráter de habilitação/classificação, esta unidade de saúde poderá solicitar amostras/folders para fins de comprovação de cumprimento de especificação técnica.
5.10. A empresa que vencer a compra direta em que haja comodato de equipamento(s) ou que arcará com o processo de instalação e manutenção do equipamento, assim como, se responsabilizará pelo treinamento dos funcionários;


Recife, 19 de março de 2024.

_______________________________
Tiago Fonseca Silva
Farmacêutico CRF-PE 05584




















ANEXO 1
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