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SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO
HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO GOV. PAULO GUERRA
TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADA PARA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORATÓRION° DA SC: 530407000232024000191



Objeto: Contração direta, via dispensa de licitação emergencial, para aquisição Equipamentos e Materiais para Laboratório, visando atender às necessidades do Hospital da Restauração para continuidade da assistência.

1. Da Justificativa da Contratação

1.1. A presente contratação direta tem por objetivo atender a demanda em caráter emergencial do Hospital da Restauração;

1.2. HISTÓRICO DE LICITAÇÃO DO ITEM

Termo de Referência em andamento no setor de Compras (026/2024.)
Processo Licitatório em andamento no setor da CPL (266/2022) – Encaminhado a SAD-PE
Constava na Adesão 114/2023, Processo e Pregão 0218.2022.CPL.CISAM.PE.0140 do CISAM, sob fornecedor.: Greiner Bio-One Brasil Produtos Médicos Hospitalares Ltda.
Constava na adesão do Processo 0049.2023.CPL.HGV.PE.0001.HGV e Pregão 0001.HGV do Hospital Getúlio Vargas, sob fornecedor.: Greiner Bio-One Produtos Médicos Hospitalares Ltda.













1.3. A contratação para aquisição deste material é medida imprescindível para dar continuidade ao bom atendimento do serviço;

1.4. Outras considerações importantes:
Item solicitado pelo setor do SEPAC, conforme documento em anexo.



2. Da Justificativa do Quantitativo
2.1. O quantitativo estimado para aquisição foi definido obedecendo à metodologia baseada no consumo médio mensal do item nos últimos meses;

	CÓDIGO EFISCO
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE MEDIDA
	
CMM
	
ESTOQUE
	QUATITATIVO

	
3055230
	TUBO A VACUO PARA COLETA DE SANGUE - EM PLASTICO, CITRATO DE SODIO, TAMPA NA COR AZUL, PARA ASPIRACAO ATE 1,8ML, DIMENSAO 10,25 X 64,00MM, COM ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, ROTULO COM NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE E PROCEDENCIA
	UNIDADE
	16.000
	0
	48.000



2.2. Se o item solicitado necessitar de comodato de equipamento, descrever neste campo a especificação do equipamento e quantidade necessária;

3. Dos prazos e local(is) de entrega
3.1. Os produtos médicos deverão ser entregues em até 02 (dois) dias úteis, contados a partir da comunicação via email com a cópia da respectiva nota de empenho, na Central de Distribui ção ALC LOG, 2º andar, Hospital da Restauração, fone: (81) 31815458, no horário de 08h às 17h, mediante prévio agendamento unicamente através do email agendamento@alclog.com.br.
3.2. Por necessidade do serviço, poderá a entrega ser direcionada à Central de Distribuição ALCLOG, na Muribeca, Jaboatão dos Guararapes/PE, mediante aviso prévio; Central de Distribuição ALCLOG, Av. Empresário João Santos Filho, nº 732 – Cond. Indl. Ajan - Muribeca, Jaboatão dos Guararapes/PE - Fone: (081) 3437-4994, mediante prévio agendamento unicamente através do e-mail agendamento@alclog.com.br
4. Da Proposta

4.1. A proposta comercial deverá ser enviada exclusivamente via PE Integrado durante a fase de cotação (72 h ou 3 dias úteis) e/ou Compra Direta (24 h ou 1 dia útil);

5. Qualificação técnica

5.1. Incluir na nota fiscal: os números dos lotes, as quantidades por lote, suas fabricações, validades, números de empenhos, fabricante, além do nome e endereço do local de entrega;
5.2. A Nota Fiscal deverá ter o mesmo CNPJ do empenho, caso contrário, não será apropriada e nem paga;
5.3. Apresentar o produto com embalagem em perfeito estado, nas condições exigidas no rótulo. Deverão, ainda, estar separadas por lotes e prazos de validade, com os respectivos quantitativos impressos em nota fiscal e obedecendo o ao prazo de entrega deste termo de referência;
5.4. Caso o produto entregue não corresponda às exigências desta unidade gestora, a empresa arcará com os custos de incineração ou de coleta, sendo responsável pela substituição integral dos mesmos, arcando com os custos de frete e seguro, no prazo de 03 (três) dias corridos a contar da notificação desta unidade de saúde. 
5.5. No momento da entrega, o prazo de validade do produto não poderá ser inferior a 12 meses;
5.6. Em caso excepcional de indisponibilidade do produto nas condições de validade acima especificadas, devidamente justificado e submetido à apreciação desta unidade, deverá a empresa indicar expressamente o período de validade do produto, bem como declarar formalmente o compromisso em substituição dos mesmos, com a devida Carta de Compromisso de Troca;
5.7. A marca do produto no ato da entrega deverá ser correspondente à marca constante no processo concluído;
5.8. A empresa será notificada e aquisição poderá ser cancelada este termo de referência em caso de descumprimento das exigências deste termo de referência.
5.9. Como caráter de habilitação/classificação, esta unidade de saúde poderá solicitar amostras/folders para fins de comprovação de cumprimento de especificação técnica.
5.10. A empresa que vencer a compra direta em que haja comodato de equipamento(s) ou que arcará com o processo de instalação e manutenção do equipamento, assim como, se responsabilizará pelo treinamento dos funcionários;
 
Recife, 23 de Fevereiro de 2024

_______________________________
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