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		SC 530408000232021001518  Data emissão: 04/10/2021

	Unidade requisitante
	530408 - HOF - HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS
	Área
	[P]-HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS

	Solicitante
	JULIANA ROBERTO DA SILVA
	E-mail
	julysilva2209@gmail.com
	Telefone
	3182-8657

	Endereço
	RUA APRIGIO GUIMARAES,   SANCHO
	Cidade
	RECIFE
	CEP
	50920722

	Modalidade
	Cotação
	Fonte pagadora
	



	

	
	
	

		ITENS

	N°
	Código
	Descrição
	Natureza de despesa
	Quantidade
	Unidade de medida
	Valor de referência unitário
	Quantidade de tempo
	Unidade de tempo
	Valor estimado

	1
	4685733
	(4685733) - CABO PARA EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR - PARA MANOPLA,PARA ADAPTAR AO BISTURI
	
	1,00
	UN
	R$ 0,0000
	
	
	R$ 0,0000

	2
	5290023
	(5290023) - PINCA - EM ACO CIRURGICO, AUTOCLAVAVEL,TIPO TRIPE, PARA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO,DIAMETRO MINIMO DO CANAL DE TRABALHO DE 1,2MM
	
	1,00
	UN
	R$ 0,0000
	
	
	R$ 0,0000

	3
	5290031
	(5290031) - PINCA - EM ACO CIRURGICO, AUTOCLAVAVEL,TIPO BASKET ESPIRAL, 03 FIOS,CANAL DE TRABALHO DIAMETRO MINIMO 1,2 MM, COMPATIVEL COM VIDEOBRONCOSCOPIO OLIMPUS BF-XP190
	
	1,00
	UN
	R$ 0,0000
	
	
	R$ 0,0000

	4
	3564479
	(3564479) - PINCA - EM ACO CIRURGICO,TIPO BASKET, PARA BRONCOSCOPIA,QUATRO FIOS, COMPRIMENTO UTIL 195,00CM, ABERTURA CESTA 32,00MM, CANAL DE TRABALHO 2,00MM, AUCLAVAVEL
	
	2,00
	UN
	R$ 0,0000
	
	
	R$ 0,0000

	5
	1487434
	(1487434) - VALVULA DE ASPIRACAO BRONCOSCOPICA - CONFECCIONADA EM BORRACHA RESISTENTE, COMPATIVEL COM APARELHO OLYMPUS MICRONAL MD 159, DEVE SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE
	
	600,00
	UN
	R$ 0,0000
	
	
	R$ 0,0000

	6
	1162632
	(1162632) - AGULHA PARA BIOPSIA - TIPO - ULTRA COPE- REUSAVEL., COMPOSTA DE 5 PARTES-AGULHA EXTERNA, AGULHA INTERNA BOTAO DE FIXACAO,, AGULHA EXTERNA BISELADA COM LIMITADOR DE PUNCAO E MANDRIL, AGULHA INTERNA COM GANCHOS PARA RETIRADA DA BIOPSIA E BOTAO DE FIXACAO., USO REUSAVEL, CALIBRE/TAMANHO CAL. 18G X 20CM., EMBALADO EM COMBINADO COM O ART.31 L.8078/90, ART.31 L.8078/90 PORT.CONJ.N.1 DE 23/1/96-M.SAUDE
	
	12,00
	UN
	R$ 2.500,0000
	
	
	R$ 30.000,0000

	7
	5290201
	(5290201) - ALCA PARA EQUIPAMENTO MEDICO - ALCA CRESCENTE, PARA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO,AUTOCLAVAVEL, ABERTURA DIAMETRO MINIMO 13,00 MM,COMPATIVEL COM MANOPLA, MONOPOLAR,CANAL DE TRABALHO 2,0 MM
	
	2,00
	UN
	R$ 0,0000
	
	
	R$ 0,0000

	8
	4153707
	(4153707) - BOCAL DESCARTAVEL PARA ESPIROMETRO - EM PAPELAO RIGIDO, DESCARTAVEL,MEDINDO 70X30X32 MM (LXDIXDE).
	
	432,00
	UN
	R$ 0,0000
	
	
	R$ 0,0000

	9
	3520331
	(3520331) - BOCAL PARA ESPIROMETRO - EM PVC,DIAMETRO DO SUPORTE: CONEXAO COM APARELHO: 29,00MM A 31,00MM EXTERNO. CONEXAO COM BOCAL DESCARTAVEL: 29,00 A 31,00MM INTERNO. CORPO COM 10,00CM DE ALTURA X 9,00CM DE DIAMETRO NO CENTRO,SUPORTA DESINFECCAO E ESTERELIZACAO POR GLUTARALDEIDO
	
	40,00
	UN
	R$ 0,0000
	
	
	R$ 0,0000

	10
	5290350
	(5290350) - MANOPLA - EM PLASTICO  AUTOCLAVAVEL,COM ENTRADA DE ELETROCAUTERIO,PARA USO COM DISPOSITIVO MONOPOLAR
	
	1,00
	UN
	R$ 0,0000
	
	
	R$ 0,0000

	11
	5290040
	(5290040) - PINCA - EM ACO CIRURGICO, AUTOCLAVAVEL,TIPO HOT BIOPSY, PARA COLETA DE TECIDO E HEMOSTASIA POR MEIO DE CAUTERIO DE ALTA FREQUENCIA MONOPOLAR,APROXIMADAMENTE 105,00CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO DE ATE 2,6MM E ABERTURA DA MANDIBULA DE ATE 5,00MM
	
	2,00
	UN
	R$ 0,0000
	
	
	R$ 0,0000

	12
	3531422
	(3531422) - ALCA DE POLIPECTOMIA - EM ACO CIRURGICO COM CAMISA DE TEFLON, CRESCENTE, AUTOCLAVAVEL, MULTIFILAMENTAR,COMPRIMENTO UTIL 105,00CM, DIAMETRO DE ABERTURA 23,00MM, DO ARAME 0,30MM, CANAL DE TRABALHO 2,00MM,UTILIZADO EM BRONCOSCOPIA,INCLUI DOIS CATETERES DE TEFLON E DOIS ARAMES, APRESENTACAO CONFORME DECRETO LEI 79094/77 EMBALAGEM INDIVIDUAL,ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 MS
	
	2,00
	UN
	R$ 0,0000
	
	
	R$ 0,0000

	13
	4153715
	(4153715) - BOCAL DESCARTAVEL PARA ESPIROMETRO - EM PAPELAO RIGIDO, DESCARTAVEL,MEDINDO 70X28X30 MM (LXDIXDE)
	
	3.600,00
	UN
	R$ 0,0000
	
	
	R$ 0,0000

	14
	1960997
	(1960997) - ESCOVA - DE LIMPEZA, PARA USO EM VIDEOGASTROSCOPIO, DUPLASAUTOCLAVAVEL A 134 GRAUS, EM METAL, COM 180CM DE EXTENSAO, 6MM DE DIAMETRO, COM 1,8MMDE DIAMETRO DO TUBO, DEMAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES VIDE EDITAL
	
	4,00
	UN
	R$ 480,1367
	
	
	R$ 1.920,5468

	15
	5286387
	(5286387) - PINCA PARA BIOPSIA - USO EM BRONCOSCOPIA,EM ACO CIRURGICO, AUTOCLAVAVEL, COM ESPICULA, MANDIBULA SERRILHADA, TIPO JACARE, DIAMETRO MAXIMO DE 1,8 MM,COMPATIVEL COM CANAL DE TRABALHO 2,0 MM
	
	12,00
	UN
	R$ 2.003,3333
	
	
	R$ 24.039,9996

	16
	2525526
	(2525526) - FILTRO - ELEMENTOS FILTRANTES, PARA FILTRO BACTERIAL DE MICRO ESPIROMETRO, MICROLAB, MODELO "S", ACONDICIONADO EM PACOTE COM 25 UNIDADES.
	
	3.600,00
	UN
	R$ 3,9333
	
	
	R$ 14.159,8800

	17
	5286379
	(5286379) - PINCA - EM ACO CIRURGICO, AUTOCLAVAVEL,TIPO BASKET ESPIRAL,04 FIOS, CANAL DE TRABALHO DIAMETRO MINIMO 1,2 MM, COMPATIVEL COM VIDEOBRONCOSCOPIO OLIMPUS BF-XP190
	
	1,00
	UN
	R$ 0,0000
	
	
	R$ 0,0000

	18
	821110
	(821110) - PINCA DE BIOPSIA P/ ENDOSCOPIA - CORPO ACO INOX AISI 400 - TIPO DENTE DE RATO PARABRONCOSCOPIA - 1,8MM DIAM X 120CM COMP, COMPATIVEL COM PENTAX, CODIGO FB 15P
	
	2,00
	UN
	R$ 0,0000
	
	
	R$ 0,0000

	19
	5286360
	(5286360) - PINCA PARA BIOPSIA - USO EM BRONCOSCOPIA,EM ACO CIRURGICO, AUTOCLAVAVEL, SEM ESPICULA, COM MANDIBULA SERRILHADA, TIPO JACARE, DIAMETRO MAXIMO DE 1,8 MM,COMPATIVEL COM CANAL DE TRABALHO 2,0 MM
	
	60,00
	UN
	R$ 1.549,1000
	
	
	R$ 92.946,0000

	20
	3076717
	(3076717) - TAMPA - DE SILICONE COM VALVULA INTERNA, PARA OCLUSAO DO CANAL DE BIOPSIA,PARA SISTEMA DE VIDEOENDOSCOPIA,COMPATIVEL COM A MARCA FUJINON,PARA  A ENTRADA DO CANAL  DE TRABALHO
	
	600,00
	UN
	R$ 0,0000
	
	
	R$ 0,0000

	
	Valor global
	R$ 163.066,4264
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