|  | RESUMO DA SOLICITAÇÃO DE COMPRA POR LOTE.. Informações geradas em 29/11/2021 14:47:21.. Por IGLEZIAS IGLEZIS CEZAR FERREIRA.. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SC 530408000232021001008 Data emissão: 05/11/2021. Unidade requisitante; 530408 - HOF - HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS; Área; [P]-HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS. Solicitante; JULIANA ROBERTO DA SILVA; E-mail; julysilva2209@gmail.com; Telefone; 3182-8657. Endereço; RUA APRIGIO GUIMARAES, SANCHO; Cidade; RECIFE; CEP; 50920722. Modalidade; Fonte pagadora. Situação; Em precificação; Justificativa cancelamento. |  |
|  |  |  | 1 - LOTE DE FIOS CATGUT. Item; Código; Descrição; Natureza de despesa; Quantidade; Unidade de medida; Valor de referência unitário; Quantidade de tempo; Unidade de tempo; Valor estimado. 1; 1786032; (1786032) - FIO DE SUTURA CATGUT - ESTERIL, SIMPLES 4-0, COM AGULHA, AGULHA DE 2,0CM, 1/2 CIR. CILINDRICA, FIO COM 70CM, ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 RESPEITANDO DECRETO LEI 79094/77, APRESENTACAO CONFORME DEC. LEI 79094/77 CAIXA C/ 24 ENVELOPES; 240,00; UN; R$ 9,9800; R$ 2.395,2000. 2; 726133; (726133) - FIO DE SUTURA CATGUT - ESTERIL, SIMPLES, N.0, COM AGULHA, AGULHA DE 4CM, 1/2 CIRCULO, CILINDRICA, FIO COM 90CM, ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 ART.31 L.8078/90 PORT.CONJ.N.1 DE 23/1/96-M.SAUDE, APRESENTACAO CONFORME DEC. LEI 79094/77 COMBINADO COM O ART.31 DA LEI 8078/90; 504,00; UN; R$ 10,1233; R$ 5.102,1432. 3; 239399; (239399) - FIO DE SUTURA CATGUT - ESTERIL, SIMPLES, N.3-0, COM, AGULHA DE CILINDRICA, 3/8 CIRCULO E 3,0 CM DE CORDA,, FIO COM ., ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 ART.31 L.8078/90 PORT.CONJ.N.1 DE 23/1/96-M.SAUDE, APRESENTACAO CONFORME DEC. LEI 79094/77 COMBINADO COM O ART.31 DA LEI 8078/90; 504,00; UN; R$ 9,2700; R$ 4.672,0800. 4; 1491792; (1491792) - FIO DE SUTURA CATGUT - ESTERIL, CROMADO N.0, COM AGULHA, AGULHA DE 4,0CM, 1/2 CIR. CILINDRICA, FIO COM 75CM, ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 RESPEITANDO DECRETO LEI 79094/77, APRESENTACAO CONFORME DEC. LEI 79094/77 CAIXA C/ 24 ENVELOPES; 3.000,00; UN; R$ 9,7533; R$ 29.259,9000. 5; 237248; (237248) - FIO DE SUTURA CATGUT - ESTERIL, CROMADO, CALIBRE N. 2-0, COM AGULHA CILINDRICA, AGULHA DE 3,0 CM, 3/8 CIRCULO, FIO COM COMPRIMENTO DO FIO 70CM. APRESENT.EM ENVEL.ROTULAGEM CONFORME LEGISLACAO VIGENTE., ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 ART.31 L.8078/90 PORT.CONJ.N.1 DE 23/1/96-M.SAUDE, APRESENTACAO CONFORME DEC. LEI 79094/77 COMBINADO COM O ART.31 DA LEI 8078/90; 504,00; UN; R$ 9,0067; R$ 4.539,3768. 6; 1556584; (1556584) - FIO DE SUTURA CATGUT - ESTERIL, CROMADO 3,0, COM AGULHA, AGULHA DE 2,5CM, ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 RESPEITANDO DECRETO LEI 79094/77, APRESENTACAO CONFORME DEC. LEI 79094/77 CAIXA COM 24 ENVELOPES; 1.200,00; UN; R$ 8,8633; R$ 10.635,9600. 7; 1558447; (1558447) - FIO DE SUTURA CATGUT - ESTERIL, CROMADO, CALIBRE 3-0, 1 AGULHA CILINDRICA, AGULHA DE 3,0 CM, 3/8 CIRCULO, FIO COM 150 CM, ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 ART.31 L.8078/90 PORT.CONJ.N.1 DE 23/1/96-M.SAUDE, CONTENDO DADOS DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO DO MS, APRESENTACAO CONFORME DEC. LEI 79094/77 COMBINADO COM O ART.31 L.8078/90, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA; 1.560,00; UN; R$ 9,3400; R$ 14.570,4000. 8; 1960385; (1960385) - FIO DE SUTURA CATGUT - ., CROMADO, CALIBRE ZERO, 1 AGULHA CILINDRICA, AGULHA DE APROXIMADAMENTE 25 MM ( APARELHO DIGESTIVO )., 1/2 CIRCUNFERENCIA, FIO COM EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO,PROCEDENCIA, LOTE ,VALIDADE E REGISTRO NO MS., ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 ART.31 L.8078/90 PORT.CONJ.N.1 DE 23/1/96-M.SAUDE,, APRESENTACAO CONFORME DEC. LEI 79094/77 .; 1.560,00; UN; R$ 7,2640; R$ 11.331,8400. 9; 1558420; (1558420) - FIO DE SUTURA CATGUT - ESTERIL, CROMADO, CALIBRE 1, 1 AGULHA CILINDRICA, AGULHA DE 3,0 CM, 3/8 CIRCULO, FIO COM 150 CM, ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 ART.31 L.8078/90 PORT.CONJ.N.1 DE 23/1/96-M.SAUDE, CONTENDO DADOS DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO DO MS, APRESENTACAO CONFORME DEC. LEI 79094/77 COMBINADO COM O ART.31 L.8078/90, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA; 300,00; UN; R$ 9,5633; R$ 2.868,9900. 10; 1940899; (1940899) - FIO DE SUTURA CATGUT - ESTERIL, CROMADO,CALIBRE 1, COM 1 AGULHA, AGULHA DE 9,0CM, 1/2 DE CIRCULO, CILINDRICA, FIO COM 70CM DE CORDA, ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 ART.31 L.8078/90 PORT.CONJ.N.1 DE 23/1/96-M.SAUDE, APRESENTACAO CONFORME DEC. LEI 79094/77 COMBINADO COM O ART.31 L.8078/90,CONTENDO DADOS DEIDENTIFICACAO; 576,00; UN; R$ 19,3467; R$ 11.143,6992. 11; 127779; (127779) - FIO DE SUTURA CATGUT - ESTERIL, CROMADO, CALIBRE N.2-0, COM AGULHA, AGULHA DE CILINDRICA, 1/2 CIRCULO,, FIO COM 2,5 CM DE CORDA, ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 ART.31 L.8078/90 PORT.CONJ.N.1 DE 23/1/96-M.SAUDE, APRESENTACAO CONFORME DEC. LEI 79094/77 COMBINADO COM O ART.31 DA LEI 8078/90; 1.800,00; UN; R$ 9,2767; R$ 16.698,0600. 12; 2289245; (2289245) - FIO DE SUTURA CIRURGICA CATGUT - CROMADO, COM CALIBRE 5-0, COM AGULHA, CILINDRICA, 1/2 CIRCULO E, AGULHA DE 2,0 CM, APRESENTACAO EM ENVELOPE, APRESENTACAO E ROTULAGEM CONFORME LEGISLACAO VIGENTE; 240,00; UN; R$ 6,7133; R$ 1.611,1920. Valor estimado do lote:; R$ 114.828,8412. 2 - LOTE DE FIOS POLIGLACTINA. Item; Código; Descrição; Natureza de despesa; Quantidade; Unidade de medida; Valor de referência unitário; Quantidade de tempo; Unidade de tempo; Valor estimado. 1; 1925024; (1925024) - FIO DE SUTURA POLIGLACTINA - POLIGLACTINA, ESTERIL,, CALIBRE 2-0, COM AGULHA CILINDRICA, 1/2 DE CIRCULO E 2,5 CM, COMPRIMENTO DO FIO,70CM, GASTRINTESTINAL, APRESENTACAO EM ENVELOPE. ROTULAGEM CONFORME LEGISLACAO VIGENTE.; 2.304,00; UN; R$ 8,9000; R$ 20.505,6000. 2; 1925032; (1925032) - FIO DE SUTURA POLIGLACTINA - POLIGLACTINA, ESTERIL,, CALIBRE 3-0, COM AGULHA CILINDRICA, 1/2 DE CIRCULO E 2,0 CM, COMPRIMENTO DO FIO,70CM, GASTRINTESTINAL, APRESENTACAO EM ENVELOPE. ROTULAGEM CONFORME LEGISLACAO VIGENTE.; 252,00; UN; R$ 7,8000; R$ 1.965,6000. 3; 1925040; (1925040) - FIO DE SUTURA POLIGLACTINA - POLIGLACTINA, ESTERIL,, CALIBRE 4-0, COM AGULHA CILINDRICA, 1/2 DE CIRCULO E 2,0 CM, COMPRIMENTO DO FIO,70CM, GASTRINTESTINAL, APRESENTACAO EM ENVELOPE. ROTULAGEM CONFORME LEGISLACAO VIGENTE.; 252,00; UN; R$ 17,6467; R$ 4.446,9684. 4; 1990535; (1990535) - FIO DE SUTURA POLIGLACTINA - ESTERIL, CALIBRE 1, COM AGULHA CILINDRICA DE 4,0CM, FIO COM 70CM DE COMPRIMENTO, 1/2 CIRCULAR, ENVELOPE INDIVIDUAL, INVOLUCRO INTERNO ESTERIL; 3.456,00; UN; R$ 7,2000; R$ 24.883,2000. 5; 3953599; (3953599) - FIO DE SUTURA POLIGLACTINA - ESTERIL,CALIBRE 2-0,AGULHA CILINDRICA DE 40,00MM (ORTOPEDIA),.,1/2 CIRCULO DE CIRCUNFERENCIA,APRESENTACAO EM ENVELOPE. ROTULO COM NUMERO DE LOTE, DATA FABRICACAO, VALIDADE E PROCEDENCIA. REGISTRO MS; 504,00; UN; R$ 20,4200; R$ 10.291,6800. 6; 1961390; (1961390) - FIO DE SUTURA POLIGLACTINA - POLIGLACTINA 910 ABSORVIVEL, 4-0 DE DIAMETRO, 2,5 CM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA, UM FIO DE 70 CM EM CADA ENVELOPE, CIRCULO CILINDRICA, ESPECIFICACOES NORMA ABNT 13 904/03; 1.584,00; UN; R$ 15,1467; R$ 23.992,3728. 7; 1961381; (1961381) - FIO DE SUTURA POLIGLACTINA - POLIGLACTINA 910 ABSORVIVEL, 3-0 DE DIAMETRO, 2,5 CM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA, UM FIO DE 70 CM EM CADA ENVELOPE, CIRCULO CILINDRICA, ESPECIFICACOES NORMA ABNT 13 904/03; 504,00; UN; R$ 8,4400; R$ 4.253,7600. 8; 1925016; (1925016) - FIO DE SUTURA POLIGLACTINA - POLIGLACTINA, ESTERIL,, CALIBRE 0, COM AGULHA CILINDRICA, 1/2 DE CIRCULO E 2,5 CM, COMPRIMENTO DO FIO,70CM, GASTRINTESTINAL, APRESENTACAO EM ENVELOPE. ROTULAGEM CONFORME LEGISLACAO VIGENTE.; 792,00; UN; R$ 12,4667; R$ 9.873,6264. 9; 1927248; (1927248) - FIO DE POLIGLACTINA - FIO DE POLIGLACTINA 4-0, COM AGULHA DE 20 MM CORTANTE INCOLOR.; 504,00; UN; R$ 21,7967; R$ 10.985,5368. 10; 3790746; (3790746) - FIO DE SUTURA POLIGLACTINA - ESTERIL, ABSORVIVEL SINTETICO,CALIBRE 6-0,COM AGULHA COM PONTA CILINDRICA,70,00CM,1/2 CIRCULO DE CIRCUNFERENCIA E 1,5CM (UROLOGIA),APRESENTACAO EM ENVELOPE. ROTULO COM NUMERO DE LOTE, DATA FABRICACAO, VALIDADE E PROCEDENCIA. REGISTRO MS.; 504,00; UN; R$ 18,1167; R$ 9.130,8168. 11; 1558927; (1558927) - FIO DE SUTURA SINTETICO ABSORVIVEL - COMPOSTO DE POLIGLACTINA, CALIBRE 5-0, 01 AGULHA CILINDRICA 1/2 CIRCULO MEDINDO 1,5 CM, COLORIDO, INVOLUCRO ENVELOPE INDIVIDUAL, COMBINADO COM ARTIGO 31 DA LEI 8078/90, ART.31 L.8078/90 PORT.CONJ.N.1 DE 23/1/96-M.SAUDE; 240,00; UN; R$ 16,4100; R$ 3.938,4000. 12; 1478001; (1478001) - FIO DE SUTURA SINTETICO ABSORVIVEL - COMPOSTO DE POLIGLACTINA, CALIBRE 6-0, 01 AGULHA CILINDRICA 1/2 CIRCULO 1,5CM, VARIADA, INVOLUCRO ENVELOPE INDIVIDUAL, COMBINADO COM ARTIGO 31 DA LEI 8078/90, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, ART.31 L.8078/90 PORT.CONJ.N.1 DE 23/1/96-M.SAUDE, CONTENDO VALIDADE, LOTE E REGISTRO DO MS; 240,00; UN; R$ 18,1067; R$ 4.345,6080. 13; 1558722; (1558722) - FIO DE SUTURA SINTETICO ABSORVIVEL - COMPOSTO DE POLIGLACTINA CALIBRE 1, 01 AGULHA CILINDRICA 1/2 CIRCULO MEDINDO 4,0 CM, COLORIDO, INVOLUCRO ENVELOPE INDIVIDUAL, COMBINADO COM ARTIGO 31 DA LEI 8078/90, ART.31 L.8078/90 PORT.CONJ.N.1 DE 23/1/96-M.SAUDE; 240,00; UN; R$ 5,3400; R$ 1.281,6000. Valor estimado do lote:; R$ 129.894,7692. 3 - LOTE DE FIOS POLIDIOXANONA. Item; Código; Descrição; Natureza de despesa; Quantidade; Unidade de medida; Valor de referência unitário; Quantidade de tempo; Unidade de tempo; Valor estimado. 1; 1959204; (1959204) - FIO DE SUTURA POLIDIOXANONA - FIO DE SUTURA POLIDIOXANONA CALIBRE- 1, COM AGULHA DE APROXIMADAMENTE 65 MM,, LACADO.; 1.980,00; UN; R$ 82,1400; R$ 162.637,2000. 2; 2717182; (2717182) - FIO DE SUTURA POLIDIOXANONA - POLIDIOXANONA,CALIBRE 2-0,COM AGULHA 2 1/2 ( GASTRO ).; 504,00; UN; R$ 31,6367; R$ 15.944,8968. 3; 1965719; (1965719) - FIO POLIDIOXANONA - FIO POLIDIOXANONA 4-0 COM AGULHA 2,2 CM.; 504,00; UN; R$ 33,2800; R$ 16.773,1200. 4; 2621240; (2621240) - FIO DE SUTURA POLIDIOXANONA - POLIDIOXANONA,CALIBRE 5-0,COM AGULHA DE 17MM E 70CM DE COMPRIMENTO.; 504,00; UN; R$ 35,2567; R$ 17.769,3768. 5; 1965700; (1965700) - FIO POLIDIOXANONA - FIO POLIDIOXANONA 3-0 COM AGULHA 2,6 CM.; 504,00; UN; R$ 35,5300; R$ 17.907,1200. 6; 601403; (601403) - FIO DE SUTURA SINTETICO ABSORVIVEL - COMPOSTO DE POLIMERO P-DIOXANONA,N.3-0, DE 70CM, AGULHA 1/2 CIRC.,CILINDRICA,DE 2,0 CM, COLORIDO, INVOLUCRO ENVELOPE INDIVIDUAL, COMBINADO COM O ARTIGO 31 DA LEI 8078/90, ART.31 L.8078/90 PORT.CONJ.N.1 DE 23/1/96-M.SAUDE; 240,00; UN; R$ 43,3167; R$ 10.396,0080. 7; 1706594; (1706594) - FIO DE SUTURA SINTETICO ABSORVIVEL - COMPOSTO DE 2-0 POLYDIOXANONE II - COM AGULHA 2,6, 1/2 CIRCULO CILINDRICA, COM FIO DE 70CM DE COMPRIMENTO, ABSORVIVEL, VIOLETA, INVOLUCRO INTERNO, EM PAPEL GRAU CIRURGICO, LEGISLACAO VIGENTE MS.; 600,00; UN; R$ 604,8767; R$ 362.926,0200. Valor estimado do lote:; R$ 604.353,7416. 4 - LOTE DE FIOS SEDA. Item; Código; Descrição; Natureza de despesa; Quantidade; Unidade de medida; Valor de referência unitário; Quantidade de tempo; Unidade de tempo; Valor estimado. 1; 799394; (799394) - FIO DE SUTURA DE SEDA - DE SEDA, CALIBRE 2-0, 1 AGULHA, AGULHA CILINDRICA 3/8 CIRCULO E 3,0CM, FIO COM COMPRIMENTO DE 75 CM ( APARELHO DIGESTIVO), ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 ART.31 L.8078/90 PORT.CONJ.N.1 DE 23/1/96-M.SAUDE,CONTENDO DADOS DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS, APRESENTACAO CONFORME O DECRETO LEI 79094/77 COMBINADO COM O ARTIGO 31 DA LEI 8078/90, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA; 504,00; UN; R$ 4,7467; R$ 2.392,3368. 2; 1306936; (1306936) - FIO DE SUTURA DE SEDA - DE SEDA, CALIBRE 3-0, 1 AGULHA, AGULHA CILINDRICA 3/8 CIRCULO E 3,0CM, FIO COM COMPRIMENTO DE 75 CM ( APARELHO DIGESTIVO), ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 ART.31 L.8078/90 PORT.CONJ.N.1 DE 23/1/96-M.SAUDE,CONTENDO DADOS DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS, APRESENTACAO CONFORME O DECRETO LEI 79094/77 COMBINADO COM O ARTIGO 31 DA LEI 8078/90, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA; 504,00; UN; R$ 2,6100; R$ 1.315,4400. Valor estimado do lote:; R$ 3.707,7768. 5 - LOTE DE FIOS POLIPROPILENO. Item; Código; Descrição; Natureza de despesa; Quantidade; Unidade de medida; Valor de referência unitário; Quantidade de tempo; Unidade de tempo; Valor estimado. 1; 1961489; (1961489) - FIO DE SUTURA DE POLIPROPILENO - EM POLIPROPILENO AZUL DIAMETRO 5-0 C/ DUAS AGULHAS DE 1,7 CM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA, INABSORVIVEL, COM FIO DE 75CM DE COMPRIMENTO, AZUL, EM INTERNO, EM MATERIAL QUE GARANTA BARREIRA MICROBIANA E EM PAPEL GRAU CIRURGICO, CONFORME NORMA ABNT 13904/03, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE; 504,00; UN; R$ 23,0500; R$ 11.617,2000. 2; 890820; (890820) - FIO DE SUTURA DE POLIPROPILENO - EM POLIPROPILENO, CALIBRE ZERO, 01 AGULHA CILINDRICA 1/2 CIRCULO E 2,5CM, VARIADA, EM ENVELOPE INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA BARREIRA MICROBIANA E COMBINADO COM ARTIGO 31 DA LEI 8078/90, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A ART.31 L.8078/90 PORT.CONJ.N.1 DE 23/1/96-M.SAUDE, CONTENDO VALIDADE, LOTE E REGISTRO DO MS; 2.400,00; UN; R$ 3,6400; R$ 8.736,0000. 3; 333557; (333557) - FIO DE SUTURA DE POLIPROPILENO - EM POLIPROPILENO, CALIBRE 3-0, 01 AGULHA CILINDRICA 1/2 CIRCULO E 2,5CM, COR AZUL (GASTRO), EM ENVELOPE INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA BARREIRA MICROBIANA E COMBINADO COM ARTIGO 31 DA LEI 8078/90, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A ART.31 L.8078/90 PORT.CONJ.N.1 DE 23/1/96-M.SAUDE, CONTENDO VALIDADE, LOTE E REGISTRO DO MS; 504,00; UN; R$ 2,8263; R$ 1.424,4552. 4; 1476270; (1476270) - FIO DE SUTURA DE POLIPROPILENO - EM 2-0 C/ AGULHA 2,5CM,1/2 CIRCULO CILINDRICA,, INABSORVIVEL, COM FIO DE 70CM DE COMPRIMENTO, AZUL,(FECHAMENTO), EM INTERNO, EM MATERIAL QUE GARANTA BARREIRA MICROBIANA E EM PAPEL GRAU CIRURGICO,, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 ART.31 L.8078 /90 PORT.CONJ.N.1 DE 23/01/96 - MINISTERIO DA SAUDE; 4.224,00; UN; R$ 7,1767; R$ 30.314,3808. 5; 1476262; (1476262) - FIO DE SUTURA DE POLIPROPILENO - EM CALIBRE 0, COM AGULHA 3,5 CM,1/2 CIRCULO, CILINDRICA ( FECHAMENTO ), INABSORVIVEL, COM FIO DE 70CM DE COMPRIMENTO, AZUL, EM INTERNO, EM MATERIAL QUE GARANTA BARREIRA MICROBIANA E EM PAPEL GRAU CIRURGICO,, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 ART.31 L.8078 /90 PORT.CONJ.N.1 DE 23/01/96 - MINISTERIO DA SAUDE; 384,00; UN; R$ 7,8933; R$ 3.031,0272. 6; 635138; (635138) - FIO DE SUTURA DE POLIPROPILENO - EM POLIPROPILENO, CALIBRE 3-0, 01 AGULHA CILINDRICA 3/8 CIRCULO E 30 MM, COR AZUL ( GASTRINTESTINAL), EM ENVELOPE INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA BARREIRA MICROBIANA E COMBINADO COM ARTIGO 31 DA LEI 8078/90, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A ART.31 L.8078/90 PORT.CONJ.N.1 DE 23/1/96-M.SAUDE, CONTENDO VALIDADE, LOTE E REGISTRO DO MS; 5.580,00; UN; R$ 4,2767; R$ 23.863,9860. 7; 2621061; (2621061) - FIO DE SUTURA DE POLIPROPILENO - AZUL CALIBRE 8-0,COM 02 AGULHAS CILINDRICAS 3/8,.,CORPO QUADRADO 6,5MM ( CARDIO VASCULAR ),EM MATERIAL QUE GARANTA BARREIRA MICROBIANA E COMBINADO COM O ARTIGO 31 DA LEI 78/90,A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE DO MS.; 384,00; UN; R$ 118,4333; R$ 45.478,3872. 8; 268364; (268364) - FIO DE SUTURA DE POLIPROPILENO - EM MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO 4-0 DE 75 CM. CORDA ( CARDIO ), 2 AGULHAS, DE 1/2 CIRCULO CILINDRICA DE 2,0 CM., AZUL, EM ENVELOPE INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA BARREIRA MICROBIANA E COMBINADO COM O ARTIGO 31 DA LEI 8078/90, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A ART.31 L.8078/90 PORT.CONJ.N.1 DE 23/1/96-M.SAUDE; 660,00; UN; R$ 21,9333; R$ 14.475,9780. 9; 267821; (267821) - FIO DE SUTURA DE POLIPROPILENO - EM MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO N. 3-0, 90 CM DE CO, 2 AGULHAS, 1/2 CIRCULO,CILINDRICA DE 3,0 CM., AZUL(CARDIO), EM ENVELOPE INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA BARREIRA MICROBIANA E COMBINADO COM O ARTIGO 31 DA LEI 8078/90, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A ART.31 L.8078/90 PORT.CONJ.N.1 DE 23/1/96-M.SAUDE; 660,00; UN; R$ 18,4333; R$ 12.165,9780. 10; 1476289; (1476289) - FIO DE SUTURA DE POLIPROPILENO - EM POLIPROPILENO CALIBRE 3-0, C/AGULHA 1,5 CM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA, INABSORVIVEL, COM FIO DE 70CM DE COMPRIMENTO, AZUL ( GASTRINTESTINAL), EM INTERNO, EM MATERIAL QUE GARANTA BARREIRA MICROBIANA E EM PAPEL GRAU CIRURGICO,, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 ART.31 L.8078 /90 PORT.CONJ.N.1 DE 23/01/96 - MINISTERIO DA SAUDE; 504,00; UN; R$ 30,1233; R$ 15.182,1432. 11; 285471; (285471) - FIO DE SUTURA DE POLIPROPILENO - EM POLIPROPILENO, CALIBRE ZERO, 01 AGULHA CILINDRICA 1/2 CIRCULO E 4,0CM, VARIADA, EM ENVELOPE INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA BARREIRA MICROBIANA E COMBINADO COM ARTIGO 31 DA LEI 8078/90, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A ART.31 L.8078/90 PORT.CONJ.N.1 DE 23/1/96-M.SAUDE, CONTENDO VALIDADE, LOTE E REGISTRO DO MS; 1.704,00; UN; R$ 4,7733; R$ 8.133,7032. 12; 723894; (723894) - FIO DE SUTURA DE POLIPROPILENO - EM POLIPROPILENO, CALIBRE 4-0, 01 AGULHA CILINDRICA 1/2 CIRCULO E 2,5CM E 75 CM DE CORDA, COR AZUL (APARELHO DIGESTORIO), EM ENVELOPE INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA BARREIRA MICROBIANA E COMBINADO COM ARTIGO 31 DA LEI 8078/90, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A ART.31 L.8078/90 PORT.CONJ.N.1 DE 23/1/96-M.SAUDE, CONTENDO VALIDADE, LOTE E REGISTRO DO MS; 1.248,00; UN; R$ 26,3833; R$ 32.926,3584. 13; 3942473; (3942473) - FIO DE SUTURA DE POLIPROPILENO - CALIBRE 7-0,02 AGULHAS CIRCULO CILINDRICA 3/8 CORPO QUADRADO COM 9,3MM,COR AZUL,EMBALAGEM INDIVIDUAL,ESTERIL,ROTULO N. LOTE, DATA FABRICACAO/VALIDADE E PROCEDENCIA. REGISTRO MINISTERIO DA SAUDE; 360,00; UN; R$ 89,5733; R$ 32.246,3880. 14; 1840053; (1840053) - FIO DE SUTURA DE POLIPROPILENO - EM MONOFILAMENTO N- 2, COM AGULHA CORTANTE, 3/8 CIRCULAR, DE 7,5CM, ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO,NAO DESFIAR NEM QUEBRAR, C/FACILIDADE,MESMO EXPOSTO AGUA AO SER DADO NO, EM ENVELOPE QUE PERMITA ABERTURA ASSEPTICA CONTENDO 3 FIOS COM 50CM COMPRIMENTO,LOTE E DATA DE VALIDADE, EM MATERIAL QUE GARANTA BARREIRA MICROBIANA E CONF. LEGISLACAO EM VIGOR, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO M.SAUDE; 720,00; UN; R$ 28,9833; R$ 20.867,9760. 15; 268623; (268623) - FIO DE SUTURA DE POLIPROPILENO - EM MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO N. 6-0 DE 75 CM. DE, 2 AGULHAS, 3/8 CIRCULO CILINDRICA DE 1,3 CM., AZUL, EM ENVELOPE INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA BARREIRA MICROBIANA E COMBINADO COM O ARTIGO 31 DA LEI 8078/90, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A ART.31 L.8078/90 PORT.CONJ.N.1 DE 23/1/96-M.SAUDE; 360,00; UN; R$ 29,0900; R$ 10.472,4000. Valor estimado do lote:; R$ 270.936,3612. 6 - LOTE DE FIOS MONONYLON. Item; Código; Descrição; Natureza de despesa; Quantidade; Unidade de medida; Valor de referência unitário; Quantidade de tempo; Unidade de tempo; Valor estimado. 1; 1930036; (1930036) - FIO DE SUTURA MONONYLON - CALIBRE, N.2-0, COM AGULHA CUTICULAR 3/8 DE CIRCUNFERENCIA E 2,0 CM, ( CUTICULAR ).; 5.208,00; UN; R$ 3,6650; R$ 19.087,3200. 2; 2620669; (2620669) - FIO DE SUTURA MONONYLON - CALIBRE, N.2-0, COM AGULHA CUTICULAR 3/8 CIRCUNFERENCIA E APROXIMADAMENTE 40MM,( CUTICULAR ).; 5.760,00; UN; R$ 4,9267; R$ 28.377,7920. 3; 1930044; (1930044) - FIO DE SUTURA MONONYLON - CALIBRE, N.3-0, COM AGULHA CUTICULAR 3/8 DE CIRCUNFERENCIA E 3,0 CM, ( CUTICULAR ).; 12.000,00; UN; R$ 1,7200; R$ 20.640,0000. 4; 1930052; (1930052) - FIO DE SUTURA MONONYLON - CALIBRE, N.4-0, COM AGULHA CUTICULAR 3/8 DE CIRCUNFERENCIA 2,0 CM, ( CUTICULAR ).; 4.608,00; UN; R$ 3,2567; R$ 15.006,8736. 5; 1930060; (1930060) - FIO DE SUTURA MONONYLON - CALIBRE, N.5-0, COM AGULHA CUTICULAR 3/8 DE CIRCUNFERENCIA E 2,0 CM, ( CUTICULAR ).; 2.400,00; UN; R$ 2,5500; R$ 6.120,0000. 6; 1930079; (1930079) - FIO DE SUTURA MONONYLON - CALIBRE, N.6-0, COM AGULHA CUTICULAR 3/8 CIRCUNFERENCIA E 2,0 CM, ( CUTICULAR ).; 840,00; UN; R$ 4,9067; R$ 4.121,6280. 7; 762687; (762687) - FIO DE SUTURA NYLON - MONOFILAMENTO PRETO, NAO ABSORVIVEL, 45CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 3-0, AGULHA 3/8 CIRCULO, CORTANTE, 2,0CM, ENVELOPE INDIVIDUAL, ART.31 L.8078/90 PORT.CONJ.N.1 DE 23/1/96-M.SAUDE; 2.880,00; UN; R$ 2,6533; R$ 7.641,5040. 8; 3562115; (3562115) - FIO DE SUTURA MONONYLON - MICROCIRURGICO, CALIBRE 9-0, COM AGULHA 3/8 CIRCULO CILINDRICA DE 5MM,ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CAIXA ADEQUADA, SEGURA, COMPATIVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZACAO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZACAO, PRAZO DA VALIDADE E ATENDER A LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO.; 480,00; UN; R$ 350,8300; R$ 168.398,4000. Valor estimado do lote:; R$ 269.393,5176. 7 - LOTE DE FIOS DE LINHO. Item; Código; Descrição; Natureza de despesa; Quantidade; Unidade de medida; Valor de referência unitário; Quantidade de tempo; Unidade de tempo; Valor estimado. 1; 3137422; (3137422) - FIO DE SUTURA DE LINHO - EM LINHO,CALIBRE 0,SEM AGULHA (APARELHO DIGESTIVO),MEDINDO 45,00CM DE COMPRIMENTO,ESTERIL,EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE EXTERNO E INTERNO,APRESENTACAO RESPEITANDO DECRETO LEI 79094/77 COMBINADO COM O ART.31 L.8078/90; 360,00; UN; R$ 11,4000; R$ 4.104,0000. Valor estimado do lote:; R$ 4.104,0000. 8 - LOTE DE FIOS POLIGLECAPRONE. Item; Código; Descrição; Natureza de despesa; Quantidade; Unidade de medida; Valor de referência unitário; Quantidade de tempo; Unidade de tempo; Valor estimado. 1; 1934635; (1934635) - FIO DE SUTURA POLIGLECAPRONE - MONOFILAMENTO PARA PLASTICA 4,0 AGULHA DE 1,9CM 3/8 DE CICLO TRIANGULAR, COMPRIMENTO 70CM, APRESENTACAO EM ENVELOPE; 1.320,00; UN; R$ 29,5433; R$ 38.997,1560. 2; 1930184; (1930184) - FIO DE SUTURA POLIGLECAPRONE - FIO DE SUTURA POLIGLECAPRONE 25 CALIBRE 4-0, COM AGULHA ,1/2 CIRCUNFERENCIA E 2,5 CM, ( DIGESTIVO ).; 2.040,00; UN; R$ 9,6233; R$ 19.631,5320. 3; 1930192; (1930192) - FIO DE SUTURA POLIGLECAPRONE - FIO DE SUTURA POLIGLECAPRONE 25 CALIBRE 3-0, COM AGULHA , 1/2 CIRCUNFERENCIA DE APROXIMADAMENTE, 25 MM ( DIGESTIVO ).; 3.000,00; UN; R$ 12,6900; R$ 38.070,0000. 4; 2566443; (2566443) - FIO DE POLIGLECAPRONE - FIO DE POLIGLECAPRONE,Nº 3-0 COM 02 AGULHAS 2,6CM; 480,00; UN; R$ 22,0767; R$ 10.596,8160. 5; 1965786; (1965786) - FIO DE POLIGLECAPONE - FIO DE POLIGLECAPONE 4-0, COM AGULHA 1,7 CM.; 1.500,00; UN; R$ 14,7133; R$ 22.069,9500. 6; 2566451; (2566451) - FIO DE POLIGLECAPRONE - FIO DE POLIGLECAPRONE,Nº 5-0 COM AGULHA 1,7CM (70CM ); 480,00; UN; R$ 11,6133; R$ 5.574,3840. 7; 2992140; (2992140) - FIO DE SUTURA POLIGLECAPRONE - SINTETICO ABSORVIVEL, CALIBRE 3-0, COM AGULHA DE 1,90CM E 3/8 DE CIRCULO,CORTANTE,CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE; 480,00; UN; R$ 30,4133; R$ 14.598,3840. Valor estimado do lote:; R$ 149.538,2220. 9 - LOTE DE FIOS DE ALGODÃO. Item; Código; Descrição; Natureza de despesa; Quantidade; Unidade de medida; Valor de referência unitário; Quantidade de tempo; Unidade de tempo; Valor estimado. 1; 322881; (322881) - FIO DE SUTURA DE ALGODAO - DE ALGODAO ESTERIL, CALIBRE 2-0, SEM AGULHA, AGULHA DE ., FORMATO ._COMPRIMENTO DO FIO, ENVELOPE COM 15 FIOS DE, FIO COM 45 CM. APRESENTACAO EM ENVELOPE. ROTULAGEM CONFORME LEGISLACAO VIGENTE., ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 ART.31 L.8078/90 PORT.CONJ.N.1 DE 23/1/96-M.SAUDE, CONTENDO DADOS DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO DO MS, APRESENTACAO CONFORME DECRETO LEI 79094/77 COMBINADO COM O ART.31 L.8078/90, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA; 960,00; UN; R$ 3,8367; R$ 3.683,2320. 2; 236160; (236160) - FIO DE SUTURA DE ALGODAO - DE ALGODAO ESTERIL, CALIBRE, 0, SEM AGULHA, FORMATO COMPRIMENTO DO FIO,ENVELOPE COM 15 FIOS DE, FIO COM 45 CM . APRESENTACAO EM ENVELOPE. ROTULAGEM CONFORME LEGISLACAO VIGENTE., ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 ART.31 L.8078/90 PORT.CONJ.N.1 DE 23/1/96-M.SAUDE, CONTENDO VALIDADE, LOTE E REGISTRO DO MS, APRESENTACAO CONFORME DECRETO LEI 79094/77 COMBINADO COM O ART.31 DA LEI 8078/90, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.; 8.004,00; UN; R$ 2,7867; R$ 22.304,7468. 3; 379026; (379026) - FIO DE SUTURA DE ALGODAO - DE ALGODAO ESTERIL, CALIBRE, 2-0, COM AGULHA, AGULHA DE 2.5CM, FORMATO 1/2 CIRCULO, CILINDRICA, ATRAUMATICA, FIO COM 45CM DE COMPRIMENTO SENDO TRES FIOS, ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 ART.31 L.8078/90 PORT.CONJ.N.1 DE 23/1/96-M.SAUDE, APRESENTACAO CONFORME DECRETO LEI 79094/77 COMBINADO COM O ART.31 DA LEI 8078/90; 960,00; UN; R$ 3,2317; R$ 3.102,4320. 4; 322890; (322890) - FIO DE SUTURA DE ALGODAO - DE ALGODAO ESTERIL, CALIBRE, 3-0, SEM AGULHA, AGULHA DE ., FORMATO COMPRIMENTO DO FIO, ENVELOPE COM 15 FIOS DE, FIO COM 45CM. APRESENTACAO EM ENVELOPE. ROTULAGEM CONFORME LEGISCAO VIGENTE., ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 ART.31 L.8078/90 PORT.CONJ.N.1 DE 23/1/96-M.SAUDE, CONTENDO DADOS DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO DO MS, APRESENTACAO CONFORME DECRETO LEI 79094/77 COMBINADO COM O ART.31 L.8078/90, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA; 960,00; UN; R$ 2,2533; R$ 2.163,1680. 5; 1930249; (1930249) - FITA CARDIACA EM ALGODAO - FITA CARDIACA EM ALGODAO ,BRANCO. COM 0,30 X 80 CM , SEM AGULHA., .; 840,00; UN; R$ 6,0200; R$ 5.056,8000. Valor estimado do lote:; R$ 36.310,3788. 10 - LOTE DE FIOS POLIESTER. Item; Código; Descrição; Natureza de despesa; Quantidade; Unidade de medida; Valor de referência unitário; Quantidade de tempo; Unidade de tempo; Valor estimado. 1; 3174301; (3174301) - FIO DE SUTURA POLIESTER - CALIBRE 5-0,COM AGULHA CORTANTE DE 4,8CM , 1/2 CIRCULAR, FIO COM 75CM DE COMPRIMENTO, ENVELOPE INDIVIDUAL,NA COR VERDE,INVOLUCRO INTERNO ESTERIL,EMBALAGEM ATENDENDO A LEGISLACAO VIGENTE; 1.200,00; UN; R$ 28,6167; R$ 34.340,0400. 2; 268895; (268895) - FIO DE SUTURA POLIESTER TRANCADO COM CERA - EM FILAMENTOS DE POLIESTER N. 2-0 FIO DE 75 CM. DE COMPRIMENTO, COM 2 AGULHAS 1/2 CIRCULO CILINDRICA DE 2,0 CM., INVOLUCRO EM ENVELOPE INDIVIDUAL, COMBINADO COM O ART. 31 DA LEI 8078/90, ART.31 L.8078/90 PORT.CONJ.N.1 DE 23/1/96-M.SAUDE; 360,00; UN; R$ 8,1067; R$ 2.918,4120. Valor estimado do lote:; R$ 37.258,4520. 11 - LOTE DE FIOS POLIESTER E ALGODÃO. Item; Código; Descrição; Natureza de despesa; Quantidade; Unidade de medida; Valor de referência unitário; Quantidade de tempo; Unidade de tempo; Valor estimado. 1; 1562592; (1562592) - FIO DE SUTURA POLIESTER E ALGODAO - COM FIO DE POLIESTER VERDE 2, COM AGULHA DE 4,0, COM 1/2 CIRCULO, TRIANGULAR CORTANTE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL, APRESENTACAO CONFORME O DECRETO ELI 79094/77 EM CAIXA, ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 ...; 600,00; UN; R$ 60,8567; R$ 36.514,0200. Valor estimado do lote:; R$ 36.514,0200. 12 - LOTE DE FIO POLIGLACTINA DE RÁPIDA ABSORÇÃO. Item; Código; Descrição; Natureza de despesa; Quantidade; Unidade de medida; Valor de referência unitário; Quantidade de tempo; Unidade de tempo; Valor estimado. 1; 2566532; (2566532) - FIO DE POLIGLACTINA - FIO DE POLIGLACTINA 4-0 "RAPID",COM AGULHA CORTANTE 2,0CM; 792,00; UN; R$ 30,9050; R$ 24.476,7600. Valor estimado do lote:; R$ 24.476,7600. Valor global:; R$ 1.681.316,8404. |  |
|  |  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. Fonte de recursos; Programa de trabalho; Dotação orçamentária; Despesa gerencial. Justificativa:. |  |