| RESUMO DA SOLICITAÇÃO DE COMPRA.. Informações geradas em 10/03/2022 09:35:15.. Por RIMILSON VIEIRA MARCOS.. |  |  |
| --- | --- | --- |
| SC 530408000232021000895 Data emissão: 16/08/2021. Unidade requisitante; 530408 - HOF - HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS; Área; [P]-HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS. Solicitante; JULIANA ROBERTO DA SILVA; E-mail; julysilva2209@gmail.com; Telefone; 3182-8657. Endereço; RUA APRIGIO GUIMARAES, SANCHO; Cidade; RECIFE; CEP; 50920722. Modalidade; Licitação; Fonte pagadora. |  |
| ITENS. N°; Código; Descrição; Natureza de despesa; Quantidade; Unidade de medida; Valor de referência unitário; Quantidade de tempo; Unidade de tempo; Valor estimado. 1; 1562754; Cota exclusiva 2 - (1562754) - CATETER NASAL - ANATOMICO, FLEXIVEL, ATOXICO, ESTERIL, APIROGENICO E DESCARTAVEL., COM SUSTENTACAO NO PAVILHAO AURICULAR, COM ADAPTADOR NASAL ANATOMICO (CANULA NASAL), ADULTO PARA OXIGENOTERAPIA (TIPO OCULOS), EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICACAO EPROCEDENCIA, VALIDADE E LOTE E REGISTRO NO MS.; 33903036; 30.000,00; UN; R$ 0,8178; R$ 24.534,0000. 2; 1930770; Cota exclusiva 8 - (1930770) - KIT NEBULIZACAO INFANTIL COMPLETO - COMPOSTO DE MASCARA , COPINHO PARA MEDICAMENTO E EXTENSAO COM ROSCA ., EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E, PROCEDENCIA, TIPO DE ESTERILIZACAO ,LOTE,VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA S; 33903036; 600,00; UN; R$ 9,3333; R$ 5.599,9800. 3; 1956833; Cota exclusiva 9 - (1956833) - MASCARA FACIAL TIPO VENTURY - EM CONFECCIONADA EM SILICONE, CORPO EM PLASTICO RIGIDO,CONECTORES CODIFICADOS P/ DIFERENTES CONCENTRAC, COM OES DE O2: 24%,28%, 31%, 35%,40%,50%, COM ELASTICOP/AJUSTE FACIAL, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, TAMANHO ADULTO COM FORMATO ANATOMICO SOB O QUEIXO, CONJUNTO CONTENDO:TRAQUEIA FLEXIVEL E ADAPTADOR, APRESENTACAO CONFORME DECRETO LEI 79094/77 EMBALAGEM DE APROPRIADA PARA O PRODUTO; 33903036; 480,00; UN; R$ 18,1900; R$ 8.731,2000. 4; 1176854; Cota exclusiva 13 - (1176854) - UMIDIFICADOR - FRIO,, COMPATIVEL COM ADAPTAVEL A QUALQUER VALVULA DE CILINDRO OU MEDIDOR DE VAZAO DE REDE CANALIZADA P/ OXIGENIO, COMPOSTO DE COPO PLASTICO DE 250 ML,C/ GRAVACAO DE NIVEL MIN/MAXIMO C/ SAIDA COM BICO P/ TUBO FLEXIVEL, EM PLASTICO RESISTENTE,OPACO,COM EXTENSAO EM PVC ATOXICO COR VERDE,MEDINDO APROX.2 M C/ CONECT.FLEXIVEL, DESINFECCAO QUIMICA E MECANICA; 33903036; 1.008,00; UN; R$ 16,1667; R$ 16.296,0336. 5; 2573148; Cota exclusiva 6 - (2573148) - CONJUNTO PARA ANESTESIA DE BARAKA - DESTINADO A RESPIRACAO PARA USO ADULTO, SISTEMA DE VENTILACAO MANUAL,COMPOSTO DE MASCARA, BALAO, VALVULAS, TRAQUEIA E CONECTOR,DE CAPACIDADE DE 02 LITROS,APRESENTACAO CONFORME DECRETO LEI 79094/77 COXIM EM SILICONE, COM TRAVA, TRAQUEIA EM SILICONE AUTOCLAVAVEL PROVIDO DE BALAO DE BORRAHCA,ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 GARANTIA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS, E EXIGIDO TODOS OS ACESSORIOS PARA PERFEITO FUNCIONAMENTO, REGISTRO NIO MINISTERIO DA SAUDE.; 33903036; 288,00; UN; R$ 220,3300; R$ 63.455,0400. 6; 1930753; Cota exclusiva 7 - (1930753) - KIT NEBULIZACAO ADULTO COMPLETO - COMPOSTO DE MASCARA , COPINHO PARA MEDICAMENTO E EXTENSAO COM ROSCA., .EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E, PROCEDENCIA, TIPO DE ESTERILIZACAO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.; 33903036; 1.008,00; UN; R$ 9,3867; R$ 9.461,7936. 7; 2378752; Cota exclusiva 1 - (2378752) - AEROCAMARA PARA ADM. DE AEROSOIS INALATORIOS - PARA ADMNISTRACAO DE AEROSOIS INALATORIOS, BRONCODILATADORES, PACIENTES VENTILACAO MECANICA, TUBO RETRATIL PARA DIMINUIR ESPACO MORTO. COMPONENTES: BASE SUPERIOR, BASE INFERIOR, ANEIS, MOLA, COBERTURA ENVOLTORIA DA MOLA E ALAVANCA PARA ABERTURA E FECHAMENTO DA MOLA., PARTES RIGIDAS EM POLICARBONATO E PARTE RETRATIL EM PVC ATOXICO COM ESPIRALADO EM ACO INOX, INDIVIDUAL, USO UNICO. CONTENDO INSTRUCOES DE USO E ESPECIFICACOES TECNICAS NO INTERIOR DA EMBALAGEM; 33903036; 1.800,00; UN; R$ 43,3133; R$ 77.963,9400. 8; 1562770; Cota exclusiva 3 - (1562770) - CATETER NASAL - ANATOMICO, FLEXIVEL, ATOXICO, ESTERIL, APIROGENICO E DESCARTAVEL., COM SUSTENTACAO NO PAVILHAO AURICULAR, COM ADAPTADOR NASAL ANATOMICO (CANULA NASAL), INFANTIL PARA OXIGENOTERAPIA (TIPO OCULOS), EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICACAO EPROCEDENCIA, VALIDADE E LOTE E REGISTRO NO MS.; 33903036; 1.008,00; UN; R$ 1,1700; R$ 1.179,3600. 9; 2275023; Cota exclusiva 4 - (2275023) - CONJUNTO PARA ANESTESIA DE BARAKA - DESTINADO A RESPIRACAO (PEADIATRICO E NEO-NATAL) ESPONTANEA EM SISTEMA SEM I ABERTO, COMPOSTO POR TUBO EM T DE AYRE, TRAQUEIAS CORRUGADA, COTOVELO,M ASCARA FACIAL,BALAO DE ANESTESIA E VALVULA ESCAPE, COM CAPACIDADE DE 500ML, APRESENTACAO CONFORME DECRETO LEI 79094/77 COMBINADO COM ART. 31 LEI 8078/90, ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 ART. 31 LEI 8078/90 PORT.CONJ. N1 DE 23/1/96M.SAUD E; 33903036; 24,00; UN; R$ 188,5267; R$ 4.524,6408. 10; 2366746; Cota exclusiva 5 - (2366746) - CONJUNTO PARA ANESTESIA DE BARAKA - DESTINADO A RESPIRACAO (INFANTIL) ESPONTANEA EM SISTEMA SEMI ABERTO, COMPOSTO POR TUBO EM T DE AYRE, TRAQUEIAS CORRUGADA, COTOVELO,MASCARA FACIAL, BALAO DE ANESTESIA E VALVULA ESCAPE, COM CAPACIDADE DE 1000ML, APRESENTACAO CONFORME DECRETO LEI 79094/77 COMBINADO COM ART. 31 LEI 8078/90, ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 ART. 31 LEI 8078/90 PORT.CONJ. N1 DE 23/1/96M.SAUD E; 33903036; 24,00; UN; R$ 185,2667; R$ 4.446,4008. 11; 4147952; Cota principal 1 - (4147952) - ESPACADOR - PARA ADMINISTRACAO DE BRONCO DILATADORES INALATORIOS,INFANTIL,DOSIMETRADO E VALVULADO COM MASCARA DE SILICONE,COM 250 A 300 ML; 33903036; 2.250,00; UN; R$ 33,6633; R$ 75.742,4250. 12; 1836749; Cota exclusiva 10 - (1836749) - MASCARA FACIAL TIPO VENTURY - EM MATERIAL SILICONIZADO, CORPO EM PLASTICO, CONECTORES COLORIDOS P/% DE FI02, COM TRANSPARENTE,FLEXIVEL,ATOXICO,COM ELASTICO PARA A JUSTE FACIAL E ORIFICIOS SUPERIORES,TRAQUEIA, TAMANHO PEDIATRICO,COPO EM PLASTICO RIGIDO TRANSPARENTE CO M ENTRADA P/ AR COMPRIMIDO,PROLONGAMENTO DE O2., APRESENTACAO CONFORME DECRETO LEI 79094/77 EMBALAGEM DE APROPRIADA PARA O PRODUTO; 33903036; 240,00; UN; R$ 23,2467; R$ 5.579,2080. 13; 1565982; Cota exclusiva 11 - (1565982) - TUBO FLEXIVEL DE PVC - MEDINDO 2 METROS DE COMPRIMENTO, EM PVC SILICONIZADO N. 204, INCOLOR ,NITIDAMENTE TRANSPARENTE, ATOXICO, E ESTERIL, PARA ASPIRACAO, EM PAPEL GRAU CIRURGICO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, VALIDADE E REGISTRO MS, APRESENTACAO RESPEITANDO DECRETO LEI 79094/77 COMBINADO COM O ART.31 L.8078/90; 33903036; 30.000,00; UN; R$ 1,8067; R$ 54.201,0000. 14; 2765004; Cota exclusiva 12 - (2765004) - TUBO TRAQUEAL EM T - EM PVC RIGIDO,ESTERILIZAVEL,TAMANHO UNIVERSAL,UTILIZADO PARA ADAPTAR PACIENTE ENTUBADO EM NEBULIZACAO,EMBALAGEM INDIVIDUAL CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, CERTIFICADO MS; 33903036; 600,00; UN; R$ 19,9933; R$ 11.995,9800. 15; 4147952; Cota reservada 1 - (4147952) - ESPACADOR - PARA ADMINISTRACAO DE BRONCO DILATADORES INALATORIOS,INFANTIL,DOSIMETRADO E VALVULADO COM MASCARA DE SILICONE,COM 250 A 300 ML; 33903036; 750,00; UN; R$ 33,6633; R$ 25.247,4750. Valor global; R$ 388.958,4768. |  |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. Fonte de recursos; Programa de trabalho; Dotação orçamentária; Despesa gerencial. Justificativa:. |  |
| APROVAÇÕES. Usuário; Justificativa; Data; Situação. (2087065.530408) ANTONIO DE ALMEIDA PEREIRA; Aquisição autorizada, condicionada à presença de processo licitatório ordinário em tramitação;; 20/08/2021 10:17:29; Aprovado. (2087065.530408) ANTONIO DE ALMEIDA PEREIRA; Aquisição autorizada, condicionada à presença de processo licitatório ordinário em tramitação;; 20/08/2021 10:21:52; Aprovado. (3909972.530408) KLEBSON MURILO DE LUCENA NASCIMENTO; aprovado.; 20/08/2021 10:43:17; Aprovado. (3909972.530408) KLEBSON MURILO DE LUCENA NASCIMENTO; aprovado.; 20/08/2021 10:43:17; Aprovado. |  |