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		SC 530408000232021001930  Data emissão: 14/12/2021

	Unidade requisitante
	530408 - HOF - HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS
	Área
	[P]-HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS

	Solicitante
	JULIANA ROBERTO DA SILVA
	E-mail
	julysilva2209@gmail.com
	Telefone
	3182-8657

	Endereço
	RUA APRIGIO GUIMARAES,   SANCHO
	Cidade
	RECIFE
	CEP
	50920722

	Modalidade
	Cotação
	Fonte pagadora
	



	

	
	
	

		ITENS

	N°
	Código
	Descrição
	Natureza de despesa
	Quantidade
	Unidade de medida
	Valor de referência unitário
	Quantidade de tempo
	Unidade de tempo
	Valor estimado

	1
	3547507
	(3547507) - BALDE HOSPITALAR - PARA USO  HOSPITALAR EM GERAL COM ALCA SEM TAMPA,EM ACO INOX,SEM BASE,CAPACIDADE DE 5 LITROS
	
	16,00
	UN
	R$ 0,0000
	
	
	R$ 0,0000

	2
	1568620
	(1568620) - TORNIQUETE - EM BORRACHA SINTETICA, SEM LATEX, COM 45 CM COMPRIMENTO X 2,5 CM LARGURA, COM PARA ESTASE VENOSA, LIVRE DE PROTEINAS QUE CAUSAMALERGIA, NAO ESTERIL, EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO, CONSTANDO PROCEDENCIA, NR. LOTE, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE
	
	504,00
	UN
	R$ 14,6000
	
	
	R$ 7.358,4000

	3
	5175500
	(5175500) - BOLSA - PARA COLETA FECAL,EM PVC TRANSPARENTE,COMPATIVEL COM O SISTEMA DE CONTROLE DE INCONTINENCIA FECAL FLEXI-SEAL,ENCAIXE POR PRESSAO,CAPACIDADE 1.000ML,DESCARTAVEL
	
	72,00
	UN
	R$ 1.062,8500
	
	
	R$ 76.525,2000

	4
	4154517
	(4154517) - CAL SODADA - MISTURA DE OXIDO CALCIO E HIDROXIDO DE SODIO COM INDICADOR DE ABSORCAO DE CO2,EM CRISTAIS GRANULADOS,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA
	
	60,00
	GL
	R$ 164,4000
	
	
	R$ 9.864,0000

	5
	5265541
	(5265541) - COXIM - PARA MUDANCA DE DECUBITO E POSICAO DE PRONAR,KIT COMPOSTO DE 01 UNIDADE PARA CABECA  25,00 X 12,00CM , (LXA), FENESTRADO REDONDO, O1 UNIDADE PARA O TORAX 20,00 X 12,00  X 70,00CM , (LXAXC), 01 UNIDADE PARA O QUADRIL 20,00 X 12,00 X 70,00CM, (LXAXC), 02 UNIDADE PARA OS JOELHOS 15,00 X  12,00CM, (LXA), 01 UNIDADE PARA OS PES 15,00 X 12,00 X 60,00CM (LXAXC),CONFECCIONADO EM ESPUMA D45 COURO SINTETICO HOSPITALAR, ANTIALERGICO, ZIBER EMBUTIDO
	
	50,00
	UN
	R$ 0,0000
	
	
	R$ 0,0000

	6
	847186
	(847186) - ELETRODO - TIPO FACA RETA, PARA EQUIPAMENTO ELETROCIRURGICO, COMPRIMENTO 75 MM EM ACO INOX
	
	200,00
	UN
	R$ 60,0000
	
	
	R$ 12.000,0000

	7
	5179823
	(5179823) - ESCOVA PARA LIMPEZA DO CANAL DO ENDOSCOPIO - COM CERDAS EM NYLON, CORPO EM ACO INOX, AUTOCLAVAVEL,COMPRIMENTO UTIL DA ESCOVA DE 5,50CM, COMPRIMENTO TOTAL DA ESCOVA 8,50CM, DIAMETRO DAS CERDAS APROXIMADAMENTE 5,00MM, COMPATIVEL COM A MARCA OLYMPUS, REFERENCIA MH_507
	
	12,00
	UN
	R$ 0,0000
	
	
	R$ 0,0000

	8
	5255694
	(5255694) - ESCOVA - DE LIMPEZA , PARA ELEVADOR DE PINCA DE DUODENOSCOPIO,EM PLASTICO, COM CERDAS EM NYLON,EM DOIS NIVEIS , LONGAS E CURTAS, APROXIMADAMENTE 16,00CM DE COMPRIMENTO,COMPATIVEL COM MARCA OLYMPUS, MODELO MAJ-1534
	
	6,00
	UN
	R$ 0,0000
	
	
	R$ 0,0000

	9
	3196780
	(3196780) - FORMOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 10 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO TAMPONADA,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO
	
	120,00
	UN
	R$ 8,8722
	
	
	R$ 1.064,6640

	10
	1532154
	(1532154) - SACO PARA TRANSPORTE DE CADAVER - CONFECCIONADO EM PLASTICO A BASE DE POLIETILENO, TAMANHO G, (0,90 X 2,10)M, DENSIDADE DE 105 G/M2, COM ALCAS LATERAIS E FECHAMENTO CENTRAL COM ZIPER, MODELO PARA RESGATE.
	
	1.200,00
	UN
	R$ 13,5800
	
	
	R$ 16.296,0000

	11
	1929453
	(1929453) - SISTEMA DE TRATAMENTO E LIMPEZA AUTOCLAVE - SISTEMA DE TRATAMENTO E LIMPEZA PARA AUTOCLAVES, FRASCO COM 500 ML DE SOLUCAO.
	
	4,00
	UN
	R$ 0,0000
	
	
	R$ 0,0000

	12
	3420965
	(3420965) - SONDA DE GASTROSTOMIA PARA ALIMENTACAO ENTERAL - POR GASTROSTOMIA EM SILICONE GRAU MEDICO TRANSPARENTE COM LISTRA RADIOPACA NOSEU COMPRIMENTO MARCAS EM CENTIMETROS AO LONGO DO TUBO,CALIBRE DE 14 FR, INJETOR EM 3 VIAS, CONFECCIONADA EM 100 POR CENTO SILICONE,BALAO GASTRICO EM SILICONE PARA RETENCAO INTERNA,  DISCO,EXTERNO COM ANEL DE SEGURANCA EM SILICONE PARA PROTECAO E RETENCAO , VALVULA PARA ENCHIMENTO DE BALAO ENTRADA PARA ALIMENTACAO COM ADAPTADOR UNIVERSAL E ENTRADA LATERAL PARA MEDICACAO MARCAS DE REFERENCIA. ESTERILIZADA EM OXIDO DE ETILENO
	
	120,00
	UN
	R$ 164,8333
	
	
	R$ 19.779,9960

	13
	3845290
	(3845290) - SONDA RETAL - EM SILICONE,1,40M DE EXTENSAO COM CONEXAO PARA BOLSA COLETORA,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM NAO ESTERIL, EM PLASTICO RESISTENTE E TRANSPARENTE,CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, VALIDADE E REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE.
	
	36,00
	UN
	R$ 1.096,3000
	
	
	R$ 39.466,8000

	14
	3053601
	(3053601) - TUBO FLEXIVEL DE PVC - TUBO EXTENSOR MEDINDO 3 METROS DE COMPRIMENTO E COM DIAMETRO INTERNO DE 6MM,TRANSPARENTE,EM PVC, ATOXICO, ESTERIL, COM CONECTORES NAS EXTREMIDADES,PARA ASPIRACAO,EMBALAGEM CONTENDO TIPO DE ESTERILIZACAO,DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NO MS/ANVISA, E APRESENTACAO CONFORME DECRETO LEI 79094/77 COMBINADO COM O ARTIGO 31 DA LEI 8078/90
	
	12.000,00
	UN
	R$ 3,9033
	
	
	R$ 46.839,6000

	15
	1786920
	(1786920) - CANETA PORTA-ELETRODO P/UNIDADE ELETROCIRURGICA - CANETAS COMANDO POR PEDAL COM CABO DE 3 M AUTOCLAVEL., COMPATIVEL COM BISTURI DA MARCA WEM(ES-06).
	
	200,00
	UN
	R$ 178,3333
	
	
	R$ 35.666,6600

	16
	3985687
	(3985687) - ROLO DE POSICIONAMENTO - PARA MUDANCA DE DECUBITO DE PACIENTE, CONFECCIONADO EM ESPUMA COM DENSIDADE MAIOR OU IGUAL A 33, REVESTIDO EM CORVIM, COMPRIMENTO: 50,00CM, LARGURA 20,00 CM  E DIAMETRO: 10,00CM
	
	600,00
	UN
	R$ 0,0000
	
	
	R$ 0,0000

	17
	4931998
	(4931998) - SERINGA DESCARTAVEL - EM PLASTICO ATOXICO E APIROGENICO,CAPACIDADE DE 60ML,BICO CATETER,CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA E ALTO GRAU DE TRANSPARENCIA,ESTERIL,COM EMBOLO DE BORRACHA SILICONIZADA,SEM AGULHA
	
	3.600,00
	UN
	R$ 2,3397
	
	
	R$ 8.422,9200

	18
	3420990
	(3420990) - SONDA DE GASTROSTOMIA PARA ALIMENTACAO ENTERAL - CONFECCIONADA EM 100% SILICONE,CALIBRE DE 16 FR, INJETOR EM 3 VIAS,BALAO GASTRICO EM SILICONE PARA RETENCAO INTERNA, DISCO,EXTERNO COM ANEL DE SEGURANCA EM SILICONE PARA PROTECAO E RETENCAO, VALVULA PARA ENCHIMENTO DE BALAO, ENTRADA LATERAL PARA ALIMENTACAO C/ ADAPTADOR UNIVERSAL. ESTERILIZADA EM OXIDO DE ETILENO. ROTULO COM NUMERO DO LOTE DATA FABRICACAO/VALIDADE E PROCENDENCIA. REGISTRO MS.
	
	120,00
	UN
	R$ 250,0000
	
	
	R$ 30.000,0000

	19
	5255589
	(5255589) - ESCOVA - DE LIMPEZA PARA ELEVADOR DE PINCA DE DUODENOSCOPIO,COM ESPIRAL EM ACO INOX E CERDAS EM NYLON, AUTOCLAVAVEL,COMPRIMENTO UTIL 8,0 CM, ESCOVA DIAMETRO 2,3 MM E COMPRIMENTO 13,00 MM, COMPATIVEL COM MARCA OLYMPUS, MODELO MAJ-1888,MODELO MAJ-1888
	
	12,00
	UN
	R$ 0,0000
	
	
	R$ 0,0000

	20
	1189816
	(1189816) - LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO - EM NITRILA,ATOXICA, SEM TALCO, MAS COM LUBRIFICACAO, COM PERFEITA ADAPTACAO ANATOMICO,NO TAMANHO GRANDE, AMBIDESTRA,NAO ESTERIL, AJUSTE PERFEITO, RESISTENTE A TRACAO, COM BOA SENSIBILIDADE TATIL, UNIFORME, GRANDE, CONSTANDO EXTERNAMENTE PROCEDENCIA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DATA DE FABRICACAO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DATA DE VALIDADE
	
	1.500,00
	UN
	R$ 24,2967
	
	
	R$ 36.445,0500

	21
	2523949
	(2523949) - COBERTURA PARA OBITO - TAMANHO PEQUENO 50X100 CM, EM POLIETILENO VIRGEM DE BAIXA DENSIDADE, COM ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO CADAVER. APROVADO PELO INMETRO, DE ACORDO COM NBR 9476 E NBR 9460.
	
	240,00
	UN
	R$ 10,9800
	
	
	R$ 2.635,2000

	22
	2614936
	(2614936) - OCULOS DE PROTECAO - MODELO FENIX,LENTES EM POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RISCOS, ABAS LATERAIS DE PROTECAO,LENTES INCOLOR,ARMACAO PRETA E HASTES REGULAVEIS, ACOMPANHA CORDAO DE SEGURANCA.
	
	1.200,00
	UN
	R$ 0,0000
	
	
	R$ 0,0000

	
	Valor global
	R$ 342.364,4900
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