| RESUMO DA SOLICITAÇÃO DE COMPRA.. Informações geradas em 22/02/2022 08:56:03.. Por RIMILSON VIEIRA MARCOS.. |  |  |
| --- | --- | --- |
| SC 530408000232021001930 Data emissão: 14/12/2021. Unidade requisitante; 530408 - HOF - HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS; Área; [P]-HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS. Solicitante; JULIANA ROBERTO DA SILVA; E-mail; julysilva2209@gmail.com; Telefone; 3182-8657. Endereço; RUA APRIGIO GUIMARAES, SANCHO; Cidade; RECIFE; CEP; 50920722. Modalidade; Cotação; Fonte pagadora. |  |
| ITENS. N°; Código; Descrição; Natureza de despesa; Quantidade; Unidade de medida; Valor de referência unitário; Quantidade de tempo; Unidade de tempo; Valor estimado. 1; 3547507; (3547507) - BALDE HOSPITALAR - PARA USO HOSPITALAR EM GERAL COM ALCA SEM TAMPA,EM ACO INOX,SEM BASE,CAPACIDADE DE 5 LITROS; 16,00; UN; R$ 0,0000; R$ 0,0000. 2; 1568620; (1568620) - TORNIQUETE - EM BORRACHA SINTETICA, SEM LATEX, COM 45 CM COMPRIMENTO X 2,5 CM LARGURA, COM PARA ESTASE VENOSA, LIVRE DE PROTEINAS QUE CAUSAMALERGIA, NAO ESTERIL, EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO, CONSTANDO PROCEDENCIA, NR. LOTE, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE; 504,00; UN; R$ 14,6000; R$ 7.358,4000. 3; 5175500; (5175500) - BOLSA - PARA COLETA FECAL,EM PVC TRANSPARENTE,COMPATIVEL COM O SISTEMA DE CONTROLE DE INCONTINENCIA FECAL FLEXI-SEAL,ENCAIXE POR PRESSAO,CAPACIDADE 1.000ML,DESCARTAVEL; 72,00; UN; R$ 1.062,8500; R$ 76.525,2000. 4; 4154517; (4154517) - CAL SODADA - MISTURA DE OXIDO CALCIO E HIDROXIDO DE SODIO COM INDICADOR DE ABSORCAO DE CO2,EM CRISTAIS GRANULADOS,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA; 60,00; GL; R$ 164,4000; R$ 9.864,0000. 5; 5265541; (5265541) - COXIM - PARA MUDANCA DE DECUBITO E POSICAO DE PRONAR,KIT COMPOSTO DE 01 UNIDADE PARA CABECA 25,00 X 12,00CM , (LXA), FENESTRADO REDONDO, O1 UNIDADE PARA O TORAX 20,00 X 12,00 X 70,00CM , (LXAXC), 01 UNIDADE PARA O QUADRIL 20,00 X 12,00 X 70,00CM, (LXAXC), 02 UNIDADE PARA OS JOELHOS 15,00 X 12,00CM, (LXA), 01 UNIDADE PARA OS PES 15,00 X 12,00 X 60,00CM (LXAXC),CONFECCIONADO EM ESPUMA D45 COURO SINTETICO HOSPITALAR, ANTIALERGICO, ZIBER EMBUTIDO; 50,00; UN; R$ 0,0000; R$ 0,0000. 6; 847186; (847186) - ELETRODO - TIPO FACA RETA, PARA EQUIPAMENTO ELETROCIRURGICO, COMPRIMENTO 75 MM EM ACO INOX; 200,00; UN; R$ 60,0000; R$ 12.000,0000. 7; 5179823; (5179823) - ESCOVA PARA LIMPEZA DO CANAL DO ENDOSCOPIO - COM CERDAS EM NYLON, CORPO EM ACO INOX, AUTOCLAVAVEL,COMPRIMENTO UTIL DA ESCOVA DE 5,50CM, COMPRIMENTO TOTAL DA ESCOVA 8,50CM, DIAMETRO DAS CERDAS APROXIMADAMENTE 5,00MM, COMPATIVEL COM A MARCA OLYMPUS, REFERENCIA MH_507; 12,00; UN; R$ 0,0000; R$ 0,0000. 8; 5255694; (5255694) - ESCOVA - DE LIMPEZA , PARA ELEVADOR DE PINCA DE DUODENOSCOPIO,EM PLASTICO, COM CERDAS EM NYLON,EM DOIS NIVEIS , LONGAS E CURTAS, APROXIMADAMENTE 16,00CM DE COMPRIMENTO,COMPATIVEL COM MARCA OLYMPUS, MODELO MAJ-1534; 6,00; UN; R$ 0,0000; R$ 0,0000. 9; 3196780; (3196780) - FORMOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 10 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO TAMPONADA,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO; 120,00; UN; R$ 8,8722; R$ 1.064,6640. 10; 1532154; (1532154) - SACO PARA TRANSPORTE DE CADAVER - CONFECCIONADO EM PLASTICO A BASE DE POLIETILENO, TAMANHO G, (0,90 X 2,10)M, DENSIDADE DE 105 G/M2, COM ALCAS LATERAIS E FECHAMENTO CENTRAL COM ZIPER, MODELO PARA RESGATE.; 1.200,00; UN; R$ 13,5800; R$ 16.296,0000. 11; 1929453; (1929453) - SISTEMA DE TRATAMENTO E LIMPEZA AUTOCLAVE - SISTEMA DE TRATAMENTO E LIMPEZA PARA AUTOCLAVES, FRASCO COM 500 ML DE SOLUCAO.; 4,00; UN; R$ 0,0000; R$ 0,0000. 12; 3420965; (3420965) - SONDA DE GASTROSTOMIA PARA ALIMENTACAO ENTERAL - POR GASTROSTOMIA EM SILICONE GRAU MEDICO TRANSPARENTE COM LISTRA RADIOPACA NOSEU COMPRIMENTO MARCAS EM CENTIMETROS AO LONGO DO TUBO,CALIBRE DE 14 FR, INJETOR EM 3 VIAS, CONFECCIONADA EM 100 POR CENTO SILICONE,BALAO GASTRICO EM SILICONE PARA RETENCAO INTERNA, DISCO,EXTERNO COM ANEL DE SEGURANCA EM SILICONE PARA PROTECAO E RETENCAO , VALVULA PARA ENCHIMENTO DE BALAO ENTRADA PARA ALIMENTACAO COM ADAPTADOR UNIVERSAL E ENTRADA LATERAL PARA MEDICACAO MARCAS DE REFERENCIA. ESTERILIZADA EM OXIDO DE ETILENO; 120,00; UN; R$ 164,8333; R$ 19.779,9960. 13; 3845290; (3845290) - SONDA RETAL - EM SILICONE,1,40M DE EXTENSAO COM CONEXAO PARA BOLSA COLETORA,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM NAO ESTERIL, EM PLASTICO RESISTENTE E TRANSPARENTE,CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, VALIDADE E REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE.; 36,00; UN; R$ 1.096,3000; R$ 39.466,8000. 14; 3053601; (3053601) - TUBO FLEXIVEL DE PVC - TUBO EXTENSOR MEDINDO 3 METROS DE COMPRIMENTO E COM DIAMETRO INTERNO DE 6MM,TRANSPARENTE,EM PVC, ATOXICO, ESTERIL, COM CONECTORES NAS EXTREMIDADES,PARA ASPIRACAO,EMBALAGEM CONTENDO TIPO DE ESTERILIZACAO,DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NO MS/ANVISA, E APRESENTACAO CONFORME DECRETO LEI 79094/77 COMBINADO COM O ARTIGO 31 DA LEI 8078/90; 12.000,00; UN; R$ 3,9033; R$ 46.839,6000. 15; 1786920; (1786920) - CANETA PORTA-ELETRODO P/UNIDADE ELETROCIRURGICA - CANETAS COMANDO POR PEDAL COM CABO DE 3 M AUTOCLAVEL., COMPATIVEL COM BISTURI DA MARCA WEM(ES-06).; 200,00; UN; R$ 178,3333; R$ 35.666,6600. 16; 3985687; (3985687) - ROLO DE POSICIONAMENTO - PARA MUDANCA DE DECUBITO DE PACIENTE, CONFECCIONADO EM ESPUMA COM DENSIDADE MAIOR OU IGUAL A 33, REVESTIDO EM CORVIM, COMPRIMENTO: 50,00CM, LARGURA 20,00 CM E DIAMETRO: 10,00CM; 600,00; UN; R$ 0,0000; R$ 0,0000. 17; 4931998; (4931998) - SERINGA DESCARTAVEL - EM PLASTICO ATOXICO E APIROGENICO,CAPACIDADE DE 60ML,BICO CATETER,CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA E ALTO GRAU DE TRANSPARENCIA,ESTERIL,COM EMBOLO DE BORRACHA SILICONIZADA,SEM AGULHA; 3.600,00; UN; R$ 2,3397; R$ 8.422,9200. 18; 3420990; (3420990) - SONDA DE GASTROSTOMIA PARA ALIMENTACAO ENTERAL - CONFECCIONADA EM 100% SILICONE,CALIBRE DE 16 FR, INJETOR EM 3 VIAS,BALAO GASTRICO EM SILICONE PARA RETENCAO INTERNA, DISCO,EXTERNO COM ANEL DE SEGURANCA EM SILICONE PARA PROTECAO E RETENCAO, VALVULA PARA ENCHIMENTO DE BALAO, ENTRADA LATERAL PARA ALIMENTACAO C/ ADAPTADOR UNIVERSAL. ESTERILIZADA EM OXIDO DE ETILENO. ROTULO COM NUMERO DO LOTE DATA FABRICACAO/VALIDADE E PROCENDENCIA. REGISTRO MS.; 120,00; UN; R$ 250,0000; R$ 30.000,0000. 19; 5255589; (5255589) - ESCOVA - DE LIMPEZA PARA ELEVADOR DE PINCA DE DUODENOSCOPIO,COM ESPIRAL EM ACO INOX E CERDAS EM NYLON, AUTOCLAVAVEL,COMPRIMENTO UTIL 8,0 CM, ESCOVA DIAMETRO 2,3 MM E COMPRIMENTO 13,00 MM, COMPATIVEL COM MARCA OLYMPUS, MODELO MAJ-1888,MODELO MAJ-1888; 12,00; UN; R$ 0,0000; R$ 0,0000. 20; 1189816; (1189816) - LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO - EM NITRILA,ATOXICA, SEM TALCO, MAS COM LUBRIFICACAO, COM PERFEITA ADAPTACAO ANATOMICO,NO TAMANHO GRANDE, AMBIDESTRA,NAO ESTERIL, AJUSTE PERFEITO, RESISTENTE A TRACAO, COM BOA SENSIBILIDADE TATIL, UNIFORME, GRANDE, CONSTANDO EXTERNAMENTE PROCEDENCIA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DATA DE FABRICACAO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DATA DE VALIDADE; 1.500,00; UN; R$ 24,2967; R$ 36.445,0500. 21; 2523949; (2523949) - COBERTURA PARA OBITO - TAMANHO PEQUENO 50X100 CM, EM POLIETILENO VIRGEM DE BAIXA DENSIDADE, COM ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO CADAVER. APROVADO PELO INMETRO, DE ACORDO COM NBR 9476 E NBR 9460.; 240,00; UN; R$ 10,9800; R$ 2.635,2000. 22; 2614936; (2614936) - OCULOS DE PROTECAO - MODELO FENIX,LENTES EM POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RISCOS, ABAS LATERAIS DE PROTECAO,LENTES INCOLOR,ARMACAO PRETA E HASTES REGULAVEIS, ACOMPANHA CORDAO DE SEGURANCA.; 1.200,00; UN; R$ 0,0000; R$ 0,0000. Valor global; R$ 342.364,4900. |  |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. Fonte de recursos; Programa de trabalho; Dotação orçamentária; Despesa gerencial. Justificativa:. |  |