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		SC 530408000232021001869  Data emissão: 06/12/2021

	Unidade requisitante
	530408 - HOF - HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS
	Área
	[P]-HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS

	Solicitante
	JULIANA ROBERTO DA SILVA
	E-mail
	julysilva2209@gmail.com
	Telefone
	3182-8657

	Endereço
	RUA APRIGIO GUIMARAES,   SANCHO
	Cidade
	RECIFE
	CEP
	50920722

	Modalidade
	Cotação
	Fonte pagadora
	



	

	
	
	

		ITENS

	N°
	Código
	Descrição
	Natureza de despesa
	Quantidade
	Unidade de medida
	Valor de referência unitário
	Quantidade de tempo
	Unidade de tempo
	Valor estimado

	1
	5250633
	(5250633) - CIRCUITO DE PACIENTE - PARA OXIGENOTERAPIA DE ALTO FLUXO, ADULTO E PEDIATRICO,FLEXIVEL, ANATOMICO, ATOXICO, ESTERIL, APIROGENICO,COMPOSTO DE RAMO INSPIRATORIO, DIAMETRO 22,00MM, COM FIO AQUECIDO INTERNO E PORTAS DE ENTRADA PROXIMAL E DISTAL PARA OS SENSORES DE TEMPERATURA E FLUXO; CAMARA DE AGUA AUTO-ALIMENTAVEL; ADAPTADOR COM 02 ENTRADAS PARA MISTURA DE GAS, DIAMETRO 22,00 MM,DESCARTAVEL, COMPATIVEL COM UMIDIFICADOR SERVO CONTROLADO
	
	120,00
	UN
	R$ 2.449,3333
	
	
	R$ 293.919,9960

	2
	4645391
	(4645391) - ESFIGMOMANOMETRO - ANEROIDE COM VISOR GRANDE 15,00X15,00CM,EM PEDESTAL COMPOSTO POR HASTE DE SUPORTE EM METAL, ALCA PRA TRANSPORTE, CESTA PARA BRACADEIRA, E BASE EM FERRO FUNDIDO, COM RODIZIOS ANTI-RUIDO,COM BRACADEIRA PEDIATRICA, MEDINDO 9,00X36,00CM,ESCALA DE 0 A 300MMHG,RESOLUCAO DE 2MMHG,PERA SEM EMENDAS,MANGUITO SEM EMENDAS, MEDINDO 8,00X15,50CM,BRACADEIRA EM NYLON, RESISTENTE, COM FECHO EM VELCRO
	
	120,00
	UN
	R$ 550,0000
	
	
	R$ 66.000,0000

	3
	5253039
	(5253039) - PROTESE BILIAR - EM PLASTICO BIOCOMPATIVEL,TIPO DUPLO PICTAIL,ACOMPANHADO DE CATETER GUIA E MONTADA EM CATETER INTRODUDOR,DIAMENTRO DA PROTESE DE 10 FR,COMPRIMENTO 7,00CM,ESTERIL, USO UNICO, DESCARTAVEL,APLICACAO DRENAGEM DE PSEUDOCISTO,PARA USO EM VIA BILIAR DURANTE CPER,CALIBRE 10,00 FR,RIGIDA,EMBALADO INDIVIDUALMENTE,EM PAPEL GRAU CIRURGICO
	
	6,00
	UN
	R$ 0,0000
	
	
	R$ 0,0000

	4
	2941260
	(2941260) - ESFIGMOMANOMETRO - COLUNA DE MERCURIO,COM PEDESTAL EM ACO,PROTECAO CONTRA IMPACTO NA COLUNA DE VIDRO,BASE EM FERRO FUNDIDO COM RODIZIOS,COM BRACADEIRA (S) EM NYLON RESISTENTE COM COSTURA REFORCADA,COM FECHO DE VELCRO, TAMANHO ADULTO, ADULTO OBESO E INFANTIL,TRABALHANDO NA FAIXA DE 0 A 300 MMHG, COM RESOLUCAO DE 2 MMHG, COM PERA DE BORRACHA,COM REGISTRO E VALVULA ANTI-REFLUXO, COM MANGUITO (S) DE BORRACHA SEM EMENDAS, BOLSA E TUBOS CONECTORES, COM CERTIFICADO DE CALIBRACAO DO INMETRO, COM REGISTRO NO MS/ANVISA
	
	240,00
	UN
	R$ 0,0000
	
	
	R$ 0,0000

	5
	4024915
	(4024915) - BALAO - DE SILICONE LIVRE DE LATEX,PARA USO NO APARELHO DE ANESTESIA DA MARCA DRAGER, MODELO FABIUS PLUS, CODIGO 2166062,COM CAPACIDADE PARA 2,300L,BALAO DE REINALACAO, REUTILIZAVEL,COM CONECTOR PARA APARELHO DE ANESTESIA,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, DADOS DE IDENTIFICACAO, NOME, NUMERO DE LOTE, REGISTRO NO MS
	
	600,00
	UN
	R$ 146,0000
	
	
	R$ 87.600,0000

	6
	4793196
	(4793196) - BANDEJA PARA INSTRUMENTAL - CONFECCIONADA EM ACO INOX,COM APROXIMADAMENTE 47,00X 34,00X 5,00CM (C X L X A)
	
	20,00
	UN
	R$ 0,0000
	
	
	R$ 0,0000

	7
	866970
	(866970) - ELETRODO - SUCCAO PRECORDIAL REUSAVEL, PARA ELETROCARDIOGRAFO
	
	50,00
	UN
	R$ 0,0000
	
	
	R$ 0,0000

	8
	1958828
	(1958828) - TERMOMETRO - COM DIGITAL PARA USO CLINICO, VISOR AMPLO PARA FACILITAR A LEITURA, EM MATERIAL RESISTENTE, GRADUADA EM 32 GRAUS OU A BAIXO DESSE VALOR A 42 GRAUS OU ACIMA DESSE VALOR, C/RESOLUCAO DE 0,1 GRAU CENTRIGADO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ROTULAGEM DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE CERTIFICADO DE CALIBRACAO, DEMAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES VIDE EDITAL.
	
	480,00
	UN
	R$ 15,2567
	
	
	R$ 7.323,2160

	9
	4707362
	(4707362) - OXIMETRO DE PULSO - PORTATIL, TIPO PALM,PARAMETROS: VERIFICACAO NAO INVASIVA CONTINUA DA SATURACAO PERIFERICA DE OXIGENIO (SPO2),FREQUENCIA CARDIACA,E DE PULSO,COM ESCALA DE SATURACAO O2 DE 40 A 100%,COM TOLERANCIA DE 3%,COM TEMPO DE ESTABILIZACAO DE 15 SEGUNDOS APOS COLOCACAO DO SENSOR,COM ALARMES AUDIOVISUAIS PARA ALTA E BAIXA SPO2,PARA SENSOR DESCONECTADO,ALIMENTACAO 110/220 VAC,60HZ
	
	12,00
	UN
	R$ 2.401,6667
	
	
	R$ 28.820,0004

	10
	1716832
	(1716832) - OTOSCOPIO - COM CABECOTE PARA ESPECULOS COM LAMPADA, COM VISOR ARTICULADO AO CABECOTE E MOVEL, COM LAMPADA DE 3W, REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE E ENCAIXE PARA VISOR SOBRESSALENTE, COM CABO PARA 2 PILHAS MEDIAS, EM ACO INOX, ACOMPANHA (M) ESPECULO (S) SENDO 5 DE 2MM, 5 DE 3MM, 5 DE 4MM E 5 DE 5MM, LAMPADA E VISOR SOBRESSALENTE, COM 1 ESTOJO REFORCADO PARA GUARDAR O EQUIPAMENTO. CONFORME EDITAL.
	
	2,00
	UN
	R$ 430,0000
	
	
	R$ 860,0000

	11
	4380495
	(4380495) - VALVULA - PARA RESSUSCITADOR MANUAL,KIT DE VALVULAS DE SEGURANCA,COMPATIVEL COM PROTEC,CODIGO 004567
	
	500,00
	UN
	R$ 21,4000
	
	
	R$ 10.700,0000

	12
	4645405
	(4645405) - ESFIGMOMANOMETRO - ANEROIDE COM VISOR GRANDE 15,00X15,00CM,EM PEDESTAL COMPOSTO POR HASTE DE SUPORTE EM METAL, ALCA PRA TRANSPORTE, CESTA PARA BRACADEIRA, E BASE EM FERRO FUNDIDO, COM RODIZIOS ANTI-RUIDO,COM BRACADEIRA PARA ADULTO OBESO, MEDINDO 16,00X67,00CM,ESCALA DE 0  A  300MMHG,RESOLUCAO DE 2MMHG,PERA SEM EMENDAS,MANGUITO SEM EMENDAS, MEDINDO 32,00X43,00CM,BRACADEIRA EM NYLON, RESISTENTE, COM FECHO EM VELCRO
	
	48,00
	UN
	R$ 0,0000
	
	
	R$ 0,0000

	13
	3793478
	(3793478) - MEDIDOR DE  PRESSSAO DO BALONETE (CUFF) - CUFOMETRO COM MANOMETRO ANALOGICO,TRAQUEAL FORNECE A PRESSAO DO BALONETE INTERNO MEDIDOR DE PRESSAO DO BALONETE DO TUBO ENDOTRAQUEAL MONITOR DE PRESSAO INTEGRADO MANOMETRO COM CABO PARA LEITURA DE PRESSAO VISOR DECALQUE COM PONTEIRO DE ACO COM ESCALA DE 0 A 120 CMH2O,VISOR COM DECALQUE IDEAL PARA LEITURA DE PRESSAO CUFF BOMBA DE CALIBRACAO COM BOTAO ALIVIO DE PRESSAO ACOMPANHA PRESILHA PARA FIXACAO DO DISPOSITIVO NO CINTO TUBO DE CONEXAO PACIENTE COM ENGATE MACHO FEMEA,EMBALAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE GARANTIA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS TODOS OS ACESSORIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMETO
	
	12,00
	UN
	R$ 4.301,4233
	
	
	R$ 51.617,0796

	14
	3540189
	(3540189) - TERMOHIGROMETRO - MONITORACAO DE TEMPERATURA E UMIDADE,DIGITAL E PORTATIL,COM RABICHO DE NO MINIMO 1 METRO, MONITOR EM CRISTAL LIQUIDO, PERMITINDO A VISUALIZACAO DA TEMPERATURA E UMIDADE DE MANEIRA SIMULTENEA, POSSUI TAMBEM MEMORIA DE MAXIMO E MINIMO, TANTO PARA TEMPERATURA COMO PARA UMIDADE,ESCALA DE TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA DE NO MINIMO -10 A 50 GRAUS CELSIUS,COM PRECISAO MINIMA DE ± 1 ºC ( ENTRE 0 E 35 ºC ) RESTANTE ± 2 ºC, RESOLUCAO MAXIMA DE 0.1 ºC,FAIXA DE MEDICAO UMIDADE RELATIVA: 20 A 95% H.R, PRECISAO MINIMA DE 5% U.R. ENTRE AS FAIXAS 40% - 80% U.R. E 8% PARA O RESTANTE DA ESCALA, COM RESOLUCAO MAXIMA DE 1%,PESO MAXIMO DE 250 GRAMAS,ALIMENTACAO COM PILHA DE 1,5 V, ACOMPANHA CERTIFICADO DE CALIBRACAO REALIZADA POR EMPRESA CREDENCIADA AO INMETRO (RBC) POR UNIDADE DE TERMOHIGROMETRO
	
	12,00
	UN
	R$ 124,9500
	
	
	R$ 1.499,4000

	15
	3037304
	(3037304) - TUBO A VACUO PARA COLETA DE SANGUE - EM PLASTICO,COM EDTA,TAMPA NA COR ROXA SILICONIZADA E CAPA PROTETORA, ESTERIL,PARA ASPIRACAO DE 3,5ML A 5,0ML,DIMENSAO 13 MM X 75 MM,COM ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA,ROTULO COM NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE E PROCEDENCIA
	
	84,00
	UN
	R$ 0,3760
	
	
	R$ 31,5840

	16
	242950
	(242950) - TUBO DE ENSAIO - EM VIDRO NEUTRO BORO SILICATO, UNIFORME, TERMO RESISTENTE, APROXIMADAMENTE 05 ML, 12 CM X 75 MM, PARA REACOES DE HEMOLISE E AGLUTINACAO
	
	36.000,00
	UN
	R$ 0,3500
	
	
	R$ 12.600,0000

	17
	5252326
	(5252326) - PLACA - EM ACO INOX, ELETROCIRURGICA, DESCARTAVEL, ADESIVA COM GEL CONDUTOR, BIPARTIDA COM CABO DE RETORNO,PARA BISTURI,COMPATIVEL COM A MARCA WEM,TAMANHO PEDIATRICO
	
	144,00
	UN
	R$ 0,0000
	
	
	R$ 0,0000

	
	Valor global
	R$ 560.971,2760
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