| RESUMO DA SOLICITAÇÃO DE COMPRA.. Informações geradas em 28/03/2022 10:04:20.. Por RIMILSON VIEIRA MARCOS.. |  |  |
| --- | --- | --- |
| SC 530408000232020001895 Data emissão: 12/08/2021. Unidade requisitante; 530408 - HOF - HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS; Área; [P]-HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS. Solicitante; IVONE DO CARMO ALCOFORADO; E-mail; ivonealcoforado.hof@gmail.com; Telefone; (81) 98516-6733. Endereço; RUA APRIGIO GUIMARAES, SANCHO; Cidade; RECIFE; CEP; 50920722. Modalidade; Licitação; Fonte pagadora. |  |
| ITENS. N°; Código; Descrição; Natureza de despesa; Quantidade; Unidade de medida; Valor de referência unitário; Quantidade de tempo; Unidade de tempo; Valor estimado. 1; 134295; Cota exclusiva 1 - (134295) - AVENTAL DESCARTAVEL - EM FALSO TECIDO, ACABAMENTO EM OVERLOCK, SEM MANGA, DECOTE COM VIES,UM PAR DE TIRAS NA CINTURA E NO DECOTE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, APRESENTACAO CONFORME DEC. LEI 79094/77 ART.31 L.8078/90 E PORT.CONJ.N1 DE 23/1/96-M.SAUDE; 33903036; 1.200,00; UN; R$ 2,7867; R$ 3.344,0400. 2; 4077040; Cota principal 1 - (4077040) - AVENTAL PLASTICO - DE SEGURANCA PARA EXPURGO, EM NAO TECIDO 100% POLIPROPILENO LAMINADO,NAO ESTERIL, EFICIENTE CONTRA LIQUIDOS E PRODUTOS QUIMICOS,TAMANHO GRANDE, COM MANGAS LONGA E SELADAS POR ULTRASSON PARA MAIOR PROTECAO,PRODUTO ATESTADO PELO IPT/ MINISTERIO DO TRABALHO, IDENTIFICADO COMO EPI,CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, REGISTRO MS; 33903036; 7.200,00; UN; R$ 12,3333; R$ 88.799,7600. 3; 3836487; Cota principal 1 - (3836487) - AVENTAL DESCARTAVEL - NAO ESTERIL, NAO TECIDO 100% EM POLIPROPILENO (SMS), GRAMATURA DE 50G, TAMANHO 1,25M X 1,60M, LADO INTERNO ABSORVENTE, LADO EXTERNO LAMINADO, ATOXICO E HIPOALERGENICO, PRO-EFICIENTE CONTRA LIQUIDOS, SANGUE, FLUIDOS CORPORAIS, OLEOS E PRODUTOS QUIMICOS NAO SOLVENTES,ACABAMENTO EM OVERLOCK, ABERTO NAS COSTAS, COM UM PAR DE TIRAS NA CINTURA E UM NO PESCOCO PARA FECHAMENTO,COM MANGA LONGA, COM PUNHO SANFONADO EM TECIDO DE ALGODAO,COM DECOTE GOLA CIRURGICA,EMBALAGEM APROPRIADA COM TOALHA P/ MAOS,ROTULO COM NUMERO DO LOTE, DATA FABRICACAO/VALIDADE E PROCEDENCIA CERTIFICADO DE APROVACAO DO M.T.E; 33903036; 108.000,00; UN; R$ 6,0967; R$ 658.443,6000. 4; 125539; Cota principal 1 - (125539) - AVENTAL DESCARTAVEL ESTERIL - CONFECCIONADO EM FALSO TECIDO, COM TRATAMENTO REPELENTE A FLUIDOS, COM REFORCO IMPERMEAVEL INTERNO NA REGIAO DO TORAX, BRACOS, ABDOMEM, TIRAS INTERNAS NAS COSTAS E EXTERNAS NA CINTURA, COM FECHAMENTO LATERAL ("OPAS"), MANGA LONGA, PUNHO DE POLIESTER MACIO CONFORMAVEL, TAMANHO UNICO OU MEDINDO CERCA DE 124CM, DOBRADO DE FORMA A FACILITAR A APARAMENTACAO, SEM QUEBRA DE TECNICA ASSEPTICA, ACOMPANHADA DE TOALHA ABSORVENTE, EMBALAGEM INTERNA E EXTERNA, EMBALAGEM INTERNA EM FILME PLASTICO, ESTERIL, INDIVIDUAL, EMBALADO EXTERNAMENTE EM PLASTICO ATOXICO E RESISTENTE, ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 ART.31 L.8078/90 E PORT.CONJ.N1 DE 23/1/96-M.SAUDE; 33903036; 31.500,00; UN; R$ 15,0000; R$ 472.500,0000. 5; 3320545; Cota principal 1 - (3320545) - AVENTAL DESCARTAVEL - EM FALSO TECIDO (100% PROLIPROPILENO), GRAMATURA MAXIMA 50G/M2, COMPRIMENTO MINIMO 1.20 M,ACABAMENTO EM OVERLOCK, ABERTO NAS COSTAS, COM UM PAR DE TIRAS NA CINTURA E UM NO PESCOCO PARA FECHAMENTO,COM MANGA LONGA, PUNHO ELASTICO OU MALHA SANFONADA,,DECOTE COM VIES,EMBALAGEM APROPRIADA,ROTULO COM NUMRO DO LOTE, DATA FABRICACAO/VALIDADE E PROCEDENCIA; 33903036; 180.000,00; UN; R$ 5,8966; R$ 1.061.388,0000. 6; 3320545; Cota reservada 1 - (3320545) - AVENTAL DESCARTAVEL - EM FALSO TECIDO (100% PROLIPROPILENO), GRAMATURA MAXIMA 50G/M2, COMPRIMENTO MINIMO 1.20 M,ACABAMENTO EM OVERLOCK, ABERTO NAS COSTAS, COM UM PAR DE TIRAS NA CINTURA E UM NO PESCOCO PARA FECHAMENTO,COM MANGA LONGA, PUNHO ELASTICO OU MALHA SANFONADA,,DECOTE COM VIES,EMBALAGEM APROPRIADA,ROTULO COM NUMRO DO LOTE, DATA FABRICACAO/VALIDADE E PROCEDENCIA; 33903036; 60.000,00; UN; R$ 5,8966; R$ 353.796,0000. 7; 4077040; Cota reservada 1 - (4077040) - AVENTAL PLASTICO - DE SEGURANCA PARA EXPURGO, EM NAO TECIDO 100% POLIPROPILENO LAMINADO,NAO ESTERIL, EFICIENTE CONTRA LIQUIDOS E PRODUTOS QUIMICOS,TAMANHO GRANDE, COM MANGAS LONGA E SELADAS POR ULTRASSON PARA MAIOR PROTECAO,PRODUTO ATESTADO PELO IPT/ MINISTERIO DO TRABALHO, IDENTIFICADO COMO EPI,CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, REGISTRO MS; 33903036; 2.400,00; UN; R$ 12,3333; R$ 29.599,9200. 8; 3836487; Cota reservada 1 - (3836487) - AVENTAL DESCARTAVEL - NAO ESTERIL, NAO TECIDO 100% EM POLIPROPILENO (SMS), GRAMATURA DE 50G, TAMANHO 1,25M X 1,60M, LADO INTERNO ABSORVENTE, LADO EXTERNO LAMINADO, ATOXICO E HIPOALERGENICO, PRO-EFICIENTE CONTRA LIQUIDOS, SANGUE, FLUIDOS CORPORAIS, OLEOS E PRODUTOS QUIMICOS NAO SOLVENTES,ACABAMENTO EM OVERLOCK, ABERTO NAS COSTAS, COM UM PAR DE TIRAS NA CINTURA E UM NO PESCOCO PARA FECHAMENTO,COM MANGA LONGA, COM PUNHO SANFONADO EM TECIDO DE ALGODAO,COM DECOTE GOLA CIRURGICA,EMBALAGEM APROPRIADA COM TOALHA P/ MAOS,ROTULO COM NUMERO DO LOTE, DATA FABRICACAO/VALIDADE E PROCEDENCIA CERTIFICADO DE APROVACAO DO M.T.E; 33903036; 36.000,00; UN; R$ 6,0967; R$ 219.481,2000. 9; 125539; Cota reservada 1 - (125539) - AVENTAL DESCARTAVEL ESTERIL - CONFECCIONADO EM FALSO TECIDO, COM TRATAMENTO REPELENTE A FLUIDOS, COM REFORCO IMPERMEAVEL INTERNO NA REGIAO DO TORAX, BRACOS, ABDOMEM, TIRAS INTERNAS NAS COSTAS E EXTERNAS NA CINTURA, COM FECHAMENTO LATERAL ("OPAS"), MANGA LONGA, PUNHO DE POLIESTER MACIO CONFORMAVEL, TAMANHO UNICO OU MEDINDO CERCA DE 124CM, DOBRADO DE FORMA A FACILITAR A APARAMENTACAO, SEM QUEBRA DE TECNICA ASSEPTICA, ACOMPANHADA DE TOALHA ABSORVENTE, EMBALAGEM INTERNA E EXTERNA, EMBALAGEM INTERNA EM FILME PLASTICO, ESTERIL, INDIVIDUAL, EMBALADO EXTERNAMENTE EM PLASTICO ATOXICO E RESISTENTE, ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 ART.31 L.8078/90 E PORT.CONJ.N1 DE 23/1/96-M.SAUDE; 33903036; 10.500,00; UN; R$ 15,0000; R$ 157.500,0000. Valor global; R$ 3.044.852,5200. |  |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. Fonte de recursos; Programa de trabalho; Dotação orçamentária; Despesa gerencial. Justificativa:. |  |
| APROVAÇÕES. Usuário; Justificativa; Data; Situação. (2087065.530408) ANTONIO DE ALMEIDA PEREIRA; Aquisição autorizada, condicionada à presença de processo licitatório ordinário em tramitação;; 20/08/2021 10:19:06; Aprovado. (2087065.530408) ANTONIO DE ALMEIDA PEREIRA; Aquisição autorizada, condicionada à presença de processo licitatório ordinário em tramitação;; 20/08/2021 10:35:02; Aprovado. (3909972.530408) KLEBSON MURILO DE LUCENA NASCIMENTO; aprovado.; 20/08/2021 10:35:06; Aprovado. (3909972.530408) KLEBSON MURILO DE LUCENA NASCIMENTO; aprovado.; 20/08/2021 10:35:06; Aprovado. |  |