| RESUMO DA SOLICITAÇÃO DE COMPRA.. Informações geradas em 21/12/2021 10:43:21.. Por RIMILSON VIEIRA MARCOS.. |  |  |
| --- | --- | --- |
| SC 530408000232020000413 Data emissão: 03/11/2021. Unidade requisitante; 530408 - HOF - HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS; Área; [P]-HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS. Solicitante; ANEB MARIA DE HOLANDA RODRIGUES; E-mail; anebholanda@yahoo.com.br; Telefone; 992454654. Endereço; RUA APRIGIO GUIMARAES, SANCHO; Cidade; RECIFE; CEP; 50920722. Modalidade; Licitação; Fonte pagadora. |  |
| ITENS. N°; Código; Descrição; Natureza de despesa; Quantidade; Unidade de medida; Valor de referência unitário; Quantidade de tempo; Unidade de tempo; Valor estimado. 1; 3966232; Cota exclusiva 1 - (3966232) - AGULHA DE MIELOGRAMA - ESTERNO E CRISTA ILIACA, EM ACO INOXIDAVEL, ASPIRATIVA, SILICONIZADA, TRAVA DE SEGURANCA, PLUG ANTI-REFLUXO, CABO ANATOMICO, COM LIMITADOR DE PROFUNDIDADE,CAPACIDADE: 16 GAUGE,ESTERIL, DESCARTAVEL,PARA MIELOGRAMA OU BIOPSIA OSSEA,MEDINDO: 16GX3,5CM DE COMPRIMENTO,BISEL CORTANTE DE 45ºGRAUS, CONEXAO LUER LOCK,EMBALADA INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, DATA FABRICACAO/VALIDADE,PRODUTO DE ACORDO COM O ARTIGO 31 LEI 8.078/1990.; 33903036; 120,00; UN; R$ 55,9700; R$ 6.716,4000. 2; 3057593; Cota exclusiva 2 - (3057593) - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL - CANHAO PLASTICO ATOXICO EM ACO INOXIDAVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADO,HASTE EM ACO INOXIDAVEL,COM BISEL TRIFACETADO E PONTA AFIADA COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME,COM PERFEITA ADAPTACAO AO CANHAO,PROTETOR PLASTICO ATOXICO EM POLIPROPILENO,NAS DIMENSOES DE 13 X 4,5 MM OU 26G X 1/2",EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA ESTERILIDADE COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA QUE ATENDA A NR32, INDIVIDUAL, ESTERIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA,O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO QUE COMPROVE COMPRIMENTO DA NBR09259; 33903036; 60.000,00; UN; R$ 0,2363; R$ 14.178,0000. 3; 3064310; Cota exclusiva 3 - (3064310) - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL - CANHAO PLASTICO ATOXICO EM ACO INOXIDAVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADO,HASTE EM ACO INOXIDAVEL,COM BISEL TRIFACETADO E PONTA AFIADA COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME,COM PERFEITA ADAPTACAO AO CANHAO,PROTETOR PLASTICO ATOXICO EM POLIPROPILENO,NAS DIMENSOES DE 40 X 12MM OU 18G X 1 1/2",EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA ESTERILIDADE COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA QUE ATENDA A NR32, INDIVIDUAL, ESTERIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA,O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO QUE COMPROVE COMPRIMENTO DA NBR09259; 33903036; 180.000,00; UN; R$ 0,1996; R$ 35.928,0000. 4; 3359093; Cota principal 1 - (3359093) - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL - CANHAO PLASTICO ATOXICO EM ACO INOXIDAVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADO,HASTE EM ACO INOXIDAVEL,COM BISEL TRIFACETADO E PONTA AFIADA COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME,COM PERFEITA ADAPTACAO AO CANHAO,PROTETOR PLASTICO ATOXICO EM POLIPROPILENO,NAS DIMENSOES DE 25 X 7 MM OU 22G X 1",EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA ESTERILIDADE COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA QUE ATENDA A NR32, INDIVIDUAL, ESTERIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA,O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO QUE COMPROVE COMPRIMENTO DA NBR 09259; 33903036; 1.125.000,00; UN; R$ 0,3589; R$ 403.762,5000. 5; 315540; Cota exclusiva 4 - (315540) - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL - CANHAO PLASTICO ATOXICO EM ACO INOXIDAVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADO, HASTE EM ., COM BISEL TRIFACETADO E PONTA AFIADA COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, COM PERFEITA ADAPTACAO AO CANHAO, PROTETOR PLASTICO, ATOXICO EM POLIPROPILENO, NAS DIMENSOES DE 25 X 6MM OU 23G X 1", EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA ESTERILIDADE INDIVIDUAL, ESTERIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR09259; 33903036; 36.000,00; UN; R$ 0,1267; R$ 4.561,2000. 6; 3706354; Cota principal 1 - (3706354) - AGULHA PARA ACUPUNTURA - 0,25X30MM,DESCARTAVEL, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO, EM CARTELAS, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA; 33903036; 756,00; UN; R$ 348,0900; R$ 263.156,0400. 7; 4284801; Cota exclusiva 5 - (4284801) - AGULHA PARA ACUPUNTURA - CABO ESPIRAL INOX, COM MANDRIL DE PLASTICO, NAS DIMENSOES 0,18MM X 8MM,DESCARTAVEL, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO, EM CARTELAS, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA; 33903036; 5.004,00; UN; R$ 0,2533; R$ 1.267,5132. 8; 4267311; Cota exclusiva 6 - (4267311) - AGULHA PARA ASPIRACAO - SEM SISTEMA,DE MEDICACAO, APIROGENICO, ESTERIL A OXIDO DE ETILENO, APRESENTANDO PONTA ROMBA,1,20 X 25MM (18G X1"),ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO (PRODUTO DE USO UNICO),ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77, CONFORME LEGISLACAO VIGENTE; 33903036; 240.000,00; UN; R$ 0,2467; R$ 59.208,0000. 9; 3667243; Cota exclusiva 7 - (3667243) - AGULHA PARA BLOQUEIO DE PLEXO - 22GX2" (0,70X50MM),STIMUPLEX DIG,BISEL ESPECIAL A 30º, CANHAO TRANSLUCIDO E COM RANHURAS, TUBO DE INJECAO E ASPIRACAO, COM 40 CM E PRIMMING DE 0,3 ML,AGULHA COMPLETAMENTE REVESTIDA E ISOLADA ELETRICAMENTE, ESTERIL, PARA USO EM APARELHO DE NEURO-ESTIMULACAO; 33903036; 840,00; UN; R$ 63,9667; R$ 53.732,0280. 10; 1915274; Cota exclusiva 8 - (1915274) - AGULHA PARA RAQUIANESTESIA - MEDINDO 22G X 3 1/2. COM BICEL DO TIPO QUINCKE,MANDRIL DE ENCAIXE ANATOMICO, EMPUNHADURA ANATOMICA COM DEPRESSOES DIGITAIS.ESTERIL. EM EMBALAGEM, INDIVIDUAL, EM PAPEL, GRAU CIRURGICO, E OU COM FILME TERMOPLASTICO,COM ABERTURA EM PETALA COM DADOS DE, IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA , DATA E TIPO DAESTERILIZACAO , TEMPO DE VALIDADE, E REGISTRO DO MS.; 33903036; 6.000,00; UN; R$ 5,2000; R$ 31.200,0000. 11; 1915282; Cota principal 1 - (1915282) - AGULHA PARA RAQUIANESTESIA - MEDINDO 25G X 3 1/2. COM BICEL DO TIPO QUINCKEMANDRIL DE ENCAIXE ANATOMICO, EMPUNHADURA ANATOMICA COM DEPRESSOES DIGITAIS.ESTERIL. EM EMBALAGEM INDIVIDUAL,EM PAPEL, GRAU CIRURGICO , E OU COM FILME TERMOPLASTICO,COM ABERTURA EM PETALA,, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA,DATA E TIPO DA ESTERILIZACAO, TEMPO DE, VALIDADE E REGISTRO NO MS.; 33903036; 11.250,00; UN; R$ 5,5800; R$ 62.775,0000. 12; 3421910; Cota exclusiva 9 - (3421910) - AGULHA PARA RAQUIANESTESIA - MEDINDO 25G X 4 3/4" (OBESO) , DIAMETRO ( 0,53 X 120,0MM ), COM BICEL DO TIPO QUINCKE PONTIAGUDO PARA ESFORCO REDUZIDO NA PUNCAO,CANHAO TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZACAO DO LIQUOR, EMPENHADURA ANATOMICA COM DEPRESSOES DIGITAIS DURANTE A PUNCAO DA DURAMATER, BAIXA TAXAS DE PHDH, INTEGRACAO ENTRE O MANDRIL E A LUZ DA AGULHA, EVITANDO O RISCO DE FORMACAO DE TUMORES EPIDERMOIDES.,EM PAPEL GRAU CIRURGICO E OU COM FILMETERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALA,EMBALAGEM APROPRIADA COM DATA DA ESTERILIZACAO,ROTULO COM NUMERO DO LOTE, DATA VALIDADE FABRICACAO, PROCEDENCIA. REGISTRO NO MS.; 33903036; 600,00; UN; R$ 19,7433; R$ 11.845,9800. 13; 1915290; Cota exclusiva 10 - (1915290) - AGULHA PARA RAQUIANESTESIA - MEDINDO 27G X 3 1/2. COM BICEL DO TIPO QUINCKEMANDRIL DE ENCAIXE ANATOMICO,EMPUNHADURA, ANATOMICA COM DEPRESSOES DIGITAIS.ESTERIL,EM EMBALAGEM INDIVIDUAL,, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E OU COM FILMETERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIADATA DA ESTERILIZACAO, TEMPO DE, VALIDADE E REGISTRO NO MS.; 33903036; 6.000,00; UN; R$ 5,4033; R$ 32.419,8000. 14; 1917102; Cota exclusiva 11 - (1917102) - AGULHA DESCART.PARA ANESTESIA PERIDURAL - 18 G. COM BISEL DO TIPO THOUHY. ESTERIL,, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPELGRAU CIRURGICO, E OU COM FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALA COM DADOS DE, IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO, DA ESTERILIZACAO , TEMPO DE VALIDADE E REGISTRONO MS.; 33903036; 240,00; UN; R$ 36,8333; R$ 8.839,9920. 15; 3132510; Cota exclusiva 12 - (3132510) - AGULHA DESCART.PARA ANESTESIA PERIDURAL - 16 G, BISEL TIPO TUOHY, MARCACAO EM CM PARA MEDICAO DE PROFUNDIDADE, EMPUNHADURA, ANATOMICA, CANHAO TRANSPARENTE,EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE ESTERELIZADA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, ABERTURA ASEPTICA EM PETALA, DATA DE VALIDADE, FABRICANTE,TIPO GRAU CIRURGICO,APRESENTACAO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE,COMPRIMENTO 8,1CM, INDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE FAB/VALIDADE; 33903036; 120,00; UN; R$ 23,6833; R$ 2.841,9960. 16; 4942132; Cota principal 1 - (4942132) - SERINGA DESCARTAVEL - EM PLASTICO ATOXICO E APIROGENICO,CAPACIDADE DE 20ML,BICO LUER SLIP,CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA E ALTO GRAU DE TRANSPARENCIA,ESTERIL,COM EMBOLO DE BORRACHA SILICONIZADA,SEM AGULHA; 33903036; 360.000,00; UN; R$ 0,4533; R$ 163.188,0000. 17; 4931874; Cota principal 1 - (4931874) - SERINGA DESCARTAVEL - EM PLASTICO ATOXICO E APIROGENICO,CAPACIDADE DE 10ML,BICO LUER LOCK,CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA E ALTO GRAU DE TRANSPARENCIA,ESTERIL,COM EMBOLO DE BORRACHA SILICONIZADA,SEM AGULHA; 33903036; 720.000,00; UN; R$ 0,3433; R$ 247.176,0000. 18; 4931947; Cota principal 1 - (4931947) - SERINGA DESCARTAVEL - EM PLASTICO ATOXICO E APIROGENICO,CAPACIDADE DE 5ML,BICO LUER LOCK,CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA E ALTO GRAU DE TRANSPARENCIA,ESTERIL,COM EMBOLO DE BORRACHA SILICONIZADA,SEM AGULHA; 33903036; 540.000,00; UN; R$ 0,2013; R$ 108.702,0000. 19; 4942094; Cota exclusiva 13 - (4942094) - SERINGA DESCARTAVEL - EM PLASTICO ATOXICO E APIROGENICO,CAPACIDADE DE 1ML,BICO LUER SLIP,CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA E ALTO GRAU DE TRANSPARENCIA,ESTERIL,COM EMBOLO DE BORRACHA SILICONIZADA,SEM AGULHA; 33903036; 50.100,00; UN; R$ 0,1740; R$ 8.717,4000. 20; 4948521; Cota exclusiva 14 - (4948521) - SERINGA DESCARTAVEL - EM PLASTICO ATOXICO E APIROGENICO,CAPACIDADE DE 60ML,BICO LATERAL LUER SLIP,CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA E ALTO GRAU DE TRANSPARENCIA,ESTERIL,COM EMBOLO DE BORRACHA SILICONIZADA,SEM AGULHA; 33903036; 3.600,00; UN; R$ 2,4167; R$ 8.700,1200. 21; 4952758; Cota exclusiva 15 - (4952758) - SERINGA DESCARTAVEL - EM PLASTICO ATOXICO E APIROGENICO, TRANSPARENTE,CAPACIDADE 3,0ML,BICO LUER LOCK,CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA,ESTERIL,EMBOLO DE BORRACHA SILICONIZADA,SEM AGULHA; 33903036; 300.000,00; UN; R$ 0,2133; R$ 63.990,0000. 22; 4990897; Cota principal 1 - (4990897) - SERINGA DESCARTAVEL - EM PLASTICO ATOXICO E APIROGENICO,CAPACIDADE DE 0,5ML,BICO LUER SLIP,CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA E ALTO GRAU DE TRANSPARENCIA,ESTERIL,COM EMBOLO DE BORRACHA SILICONIZADA,E AGULHA ACOPLADA,DE CALIBRE 30,00X0,80MM,COM TRAVA DE SEGURANCA; 33903036; 108.000,00; UN; R$ 1,9267; R$ 208.083,6000. 23; 3359093; Cota reservada 1 - (3359093) - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL - CANHAO PLASTICO ATOXICO EM ACO INOXIDAVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADO,HASTE EM ACO INOXIDAVEL,COM BISEL TRIFACETADO E PONTA AFIADA COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME,COM PERFEITA ADAPTACAO AO CANHAO,PROTETOR PLASTICO ATOXICO EM POLIPROPILENO,NAS DIMENSOES DE 25 X 7 MM OU 22G X 1",EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA ESTERILIDADE COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA QUE ATENDA A NR32, INDIVIDUAL, ESTERIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA,O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO QUE COMPROVE COMPRIMENTO DA NBR 09259; 33903036; 375.000,00; UN; R$ 0,3589; R$ 134.587,5000. 24; 3706354; Cota reservada 1 - (3706354) - AGULHA PARA ACUPUNTURA - 0,25X30MM,DESCARTAVEL, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO, EM CARTELAS, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA; 33903036; 252,00; UN; R$ 348,0900; R$ 87.718,6800. 25; 1915282; Cota reservada 1 - (1915282) - AGULHA PARA RAQUIANESTESIA - MEDINDO 25G X 3 1/2. COM BICEL DO TIPO QUINCKEMANDRIL DE ENCAIXE ANATOMICO, EMPUNHADURA ANATOMICA COM DEPRESSOES DIGITAIS.ESTERIL. EM EMBALAGEM INDIVIDUAL,EM PAPEL, GRAU CIRURGICO , E OU COM FILME TERMOPLASTICO,COM ABERTURA EM PETALA,, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA,DATA E TIPO DA ESTERILIZACAO, TEMPO DE, VALIDADE E REGISTRO NO MS.; 33903036; 3.750,00; UN; R$ 5,5800; R$ 20.925,0000. 26; 4942132; Cota reservada 1 - (4942132) - SERINGA DESCARTAVEL - EM PLASTICO ATOXICO E APIROGENICO,CAPACIDADE DE 20ML,BICO LUER SLIP,CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA E ALTO GRAU DE TRANSPARENCIA,ESTERIL,COM EMBOLO DE BORRACHA SILICONIZADA,SEM AGULHA; 33903036; 120.000,00; UN; R$ 0,4533; R$ 54.396,0000. 27; 4931874; Cota reservada 1 - (4931874) - SERINGA DESCARTAVEL - EM PLASTICO ATOXICO E APIROGENICO,CAPACIDADE DE 10ML,BICO LUER LOCK,CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA E ALTO GRAU DE TRANSPARENCIA,ESTERIL,COM EMBOLO DE BORRACHA SILICONIZADA,SEM AGULHA; 33903036; 240.000,00; UN; R$ 0,3433; R$ 82.392,0000. 28; 4931947; Cota reservada 1 - (4931947) - SERINGA DESCARTAVEL - EM PLASTICO ATOXICO E APIROGENICO,CAPACIDADE DE 5ML,BICO LUER LOCK,CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA E ALTO GRAU DE TRANSPARENCIA,ESTERIL,COM EMBOLO DE BORRACHA SILICONIZADA,SEM AGULHA; 33903036; 180.000,00; UN; R$ 0,2013; R$ 36.234,0000. 29; 4990897; Cota reservada 1 - (4990897) - SERINGA DESCARTAVEL - EM PLASTICO ATOXICO E APIROGENICO,CAPACIDADE DE 0,5ML,BICO LUER SLIP,CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA E ALTO GRAU DE TRANSPARENCIA,ESTERIL,COM EMBOLO DE BORRACHA SILICONIZADA,E AGULHA ACOPLADA,DE CALIBRE 30,00X0,80MM,COM TRAVA DE SEGURANCA; 33903036; 36.000,00; UN; R$ 1,9267; R$ 69.361,2000. Valor global; R$ 2.286.603,9492. |  |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. Fonte de recursos; Programa de trabalho; Dotação orçamentária; Despesa gerencial. Justificativa:. |  |
| APROVAÇÕES. Usuário; Justificativa; Data; Situação. (2087065.530408) ANTONIO DE ALMEIDA PEREIRA; Autorizado.; 05/11/2021 08:39:18; Aprovado. (3909972.530408) KLEBSON MURILO DE LUCENA NASCIMENTO; Aprovado; 03/11/2021 16:33:55; Aprovado. |  |