|  | RESUMO DA SOLICITAÇÃO DE COMPRA POR LOTE.. Informações geradas em 25/04/2022 10:13:06.. Por RIMILSON VIEIRA MARCOS.. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SC 530408000232021001000 Data emissão: 24/03/2022. Unidade requisitante; 530408 - HOF - HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS; Área; [P]-HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS. Solicitante; FÁBIO HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA; E-mail; fabiohenrii@gmail.com; Telefone; 983506590. Endereço; RUA APRIGIO GUIMARAES, SANCHO; Cidade; RECIFE; CEP; 50920722. Modalidade; Inexigibilidade; Fonte pagadora. Situação; Verificando processo; Justificativa cancelamento. |  |
|  |  |  | 1 - LOTE ÚNICO - REAGENTES PARA BIOQUÍMICA. Item; Código; Descrição; Natureza de despesa; Quantidade; Unidade de medida; Valor de referência unitário; Quantidade de tempo; Unidade de tempo; Valor estimado. 1; 4604580; (4604580) - KIT HEMOGLOBINA GLICADA - METODO FRACAO A1C,,,,,,,EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO,TEMPERATURA DE ESTOCAGEM CONFORME RECOMENDACAO DO FABRICANTE,UTILIZACAO EM EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO,ROTULO: N. LOTE, DATA FABRICACAO/VALIDADE E Nº DE REG. NO MS,DETERMINACAO EM SANGUE TOTAL,APRESENTACAO EM TESTE,VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA: 06 MESES,ACOMPANHA BULA E INSUMOS NECESSARIOS A REALIZACAO DOS TESTES: CONTROLES, CALIBRADORES E SOLUCOES; 33903035; 3.600,00; TESTE; R$ 8,9700; R$ 32.292,0000. 2; 2868253; (2868253) - REAGENTE PARA HDL COLESTEROL SEM DESPROTEINIZACAO - COLORIMETRICO, QUIMICA SECA,METODO SLIDE HDL COLESTEROL DIRETO,INTERVALO DE MEDICAO 5,0 A 110,0 MG/DL, COMPRIMENTO DE ONDA 670NM,PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,EM SORO E PLASMA,EXECUCAO AUTOMATICA,COM 300 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS,EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,ROTULO COM NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM,VALIDADE MINIMA APOS A ENTREGA DE 12 MESES; 33903035; 11.400,00; TESTE; R$ 2,4100; R$ 27.474,0000. 3; 2868245; (2868245) - REAGENTE PARA DOSAGEM DE CKMB - CINETICO DE PONTOS MULTIPLOS, QUIMICA SECA,METODO SLIDE CKMB,INTERVALO DE MEDICAO 2,7 A 300,0 MG/DL, COMPRIMENTO DE ONDA 670NM,ENZIMATICA,PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,EM SORO HUMANO,EXECUCAO AUTOMATICA QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,COM 300 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS,EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAO E VALIDADE,VALIDADE DO MATERIAL APOS A ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES; 33903035; 1.440,00; TESTE; R$ 2,4100; R$ 3.470,4000. 4; 2866196; (2866196) - REAGENTE PARA DOSAGEM DE UREIA - COLORIMETRICO QUIMICA SECA,METODO SLIDE UREIA,INTERVALO DE MEDICAO NO SORO 2-120MG/DL E NA URINA 67-2520MG/DL, COMPRIMENTO DE ONDA 670NM,PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,EM SORO, PLASMA E URINA,ANALISADORES AUTOMATICOS DE QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,PARA DETERMINACAO DE 300 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS,EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTA, DATA DEVALIDADE E FABRICACAO,VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES; 33903035; 69.900,00; TESTE; R$ 1,5100; R$ 105.549,0000. 5; 2866218; (2866218) - REAGENTE PARA DOSAGEM DE CALCIO - ENSAIO COLORIMETRICO, QUIMICA SECA,METODO SLIDE CALCIO,INTERVALO DE MEDICAO NO SORO 1,0 A 14,0 MG/DL E NA URINA 1,0 A 17,0 MG/DL, COMPRIMENTO DE ONDA 680NM,PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,EM SORO, PLASMA E URINA,ANALISADORES AUTOMATICOS DE QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,COM 300 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS,EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE,VALIDADE DO MATERIAL APOS A ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES; 33903035; 10.800,00; TESTE; R$ 1,6800; R$ 18.144,0000. 6; 2866226; (2866226) - REAGENTE PARA DOSAGEM DE CK - ENZIMATICO, QUIMICA SECA,METODO SLIDE CK,INTERVALO DE MEDICAO 20 A 1.600 U/L, COMPRIMENTO DE ONDA 670NM,CINETICO DE PONTOS MULTIPLOS ENZIMATICO,PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,EM SORO E PLASMA,EXECUCAO AUTOMATICA QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,COM 300 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS,EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE,VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES; 33903035; 25.200,00; TESTE; R$ 1,8033; R$ 45.443,1600. 7; 2866234; (2866234) - REAGENTE PARA DOSAGEM DE CLORO - PONTENCIOMETRICO, QUIMICA SECA,METODO SLIDE CLORO POR DIFERENCA DE POTENCIAL,INTERVALO DE MEDICAO 50,0 A 175,0 MMOL/L,PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,EM SORO E PLASMA,EXECUCAO AUTOMATICA QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,COM 250 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS,EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,ROTULO COM NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E FABRICACAO,VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES; 33903035; 75.000,00; TESTE; R$ 1,8533; R$ 138.997,5000. 8; 2866242; (2866242) - REAGENTE PARA DOSAGEM DE COLESTEROL - COLORIMETRICO, QUIMICA SECA,METODO SLIDE COLESTEROL,INTERVALO DE MEDICAO 50,0 A 325,0 MG/DL, COMPRIMENTO DE ONDA 540NM,COLESTEROL OXIDASE COLORIMETRICO,PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,EM SORO OU PLASMA,ANALISADORES AUTOMATICOS DE QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,COM 300 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS,EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE,VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES; 33903035; 12.300,00; TESTE; R$ 1,7300; R$ 21.279,0000. 9; 2866250; (2866250) - REAGENTE PARA DOSAGEM DE CREATININA - CINETICO DE DOIS PONTOS, QUIMICA SECA,METODO SLIDE CREATININA,INTERVALO DE MEDICAO NO SORO 0,05 A 14,0 MG/DL E NA URINA 1,2 A 346,5 MG/DL, COMPRIMENTO DE ONDA 670NM,PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,EM SORO, PLASMA E URINA,ANALISADORES AUTOMATICOS DE QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,COM 300 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS,EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE,VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES; 33903035; 69.900,00; TESTE; R$ 1,5400; R$ 107.646,0000. 10; 2868059; (2868059) - REAGENTE PARA DOSAGEM DE DHL - ENSAIO CINETICO DE MULTIPLOS PONTOS, QUIMICA SECA,METODO SLIDE DHL,INTERVALO DE MEDICAO 100,0 A 2.150,0 U/L, COMPRIMENTO DE ONDA 340NM,PIRUVATO LACTATO CINETICO DE MULTIPLOS PONTOS,PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,EM SORO/PLASMA,ANALISADORES AUTOMATICOS DE QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,COM 250 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS,EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,ROTULO CONTENDO NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE,VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES; 33903035; 25.200,00; TESTE; R$ 1,6800; R$ 42.336,0000. 11; 2868083; (2868083) - REAGENTE PARA DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA - CINETICO, ENZIMATICO, DE PONTOS MULTIPLOS, QUIMICA SECA,METODO SLIDE FOSFATASE ALCALINA,INTERVALO DE MEDICAO 38,0 A 126,0 U/L, COMPRIMENTO DE ONDA 400NM,PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,EM SORO E PLASMA,ANALISADORES AUTOMATICOS DE QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,COM 300 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS,EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,ROTULO CONTENDO: NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE,VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES; 33903035; 18.300,00; TESTE; R$ 1,6800; R$ 30.744,0000. 12; 2868105; (2868105) - REAGENTE PARA DOSAGEM DE GAMA GT - CINETICO ENZIMATICO DE PONTOS MULTIPLOS, QUIMICA SECA,METODO SLIDE GGT,INTERVALO DE MEDICAO 10,0 A 1.400 U/L, COMPRIMENTO DE ONDA 400NM,GLUTAMIL-GLICILGLICINA,PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,EM SORO E PLASMA,ANALISADORES AUTOMATICOS DE QUIMICA CLINICA/QUIMICA SEVA,COM 300 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS,EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,ROTULO CONTENDO: NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADAE E TEMPERATURA DE ESTOCAGEM,VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES; 33903035; 18.500,00; TESTE; R$ 1,6800; R$ 31.080,0000. 13; 2868113; (2868113) - REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE - COLORIMETRICO, QUIMICA SECA,METODO SLIDE GLICOSE,INTERVALO DE MEDICAO NO SORO 20,0 A 625,0 MG/DL, NA URIMA 20,0 A 650,0 MG/DL E NO LIQUOR 20,0 A 650,0 MG/DL, COMPRIMENTO DE ONDA 540NM,PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,EM SORO, PLASMA, LIQUOR E URINA,ANALISADORES AUTOMATICOS DE QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,COM 300 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS,EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E DATA DE FABRICACAO,VALIDADE DO PRODUTO APOS ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES; 33903035; 22.200,00; TESTE; R$ 1,4600; R$ 32.412,0000. 14; 2868130; (2868130) - REAGENTE PARA DOSAGEM DE MAGNESIO - COLORIMETRICO, QUIMICA SECA,METODO SLIDE MAGNESIO,INTERVALO DE MEDICAO NO SORO 0,20 A 10,0 MG/DL E NA URINA 1,20 A 60,0 MG/DL, COMPRIMENTO DE ONDA 630NM,PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,EM SORO E PLASMA,ANALISADORES AUTOMATICOS DE QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,COM 300 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS,EMBALAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES,ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE,VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES; 33903035; 12.900,00; TESTE; R$ 1,8500; R$ 23.865,0000. 15; 2868180; (2868180) - REAGENTE PARA DOSAGEM DE TRIGLICERIDES - COLORIMETRICO, QUIMICA SECA,METODO SLIDE TRIGLICERIDES,INTERVALO DE MEDICAO 10,0 A 525,0 MG/DL, COMPRIMENTO DE ONDA 540NM,GLICEROL-FOSFATO,PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLE,EM SORO E PLASMA,ANALISADORES AUTOMATICOS DE QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,COM 300 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS,EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,ROTULO CONTENDO NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE E DE FABRICACAO,VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES; 33903035; 12.300,00; TESTE; R$ 1,4700; R$ 18.081,0000. 16; 2868202; (2868202) - KIT PARA DETECCAO DE PROTEINA C REATIVA - (CRP) QUIMICA SECA,IMUNO-CINETICO DE PONTO FIXO,UTILIZADO EM ANALISADORES AUTOMATICOS DE QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,EM SORO E PLASMA HUMANOS,DETERMINACAO QUANTITATIVA,COM CALIBRADOR,PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA DE 12 MESES,KIT COM NO MINIMO 90 TESTES,COM MANUAL EXPLICATIVO,EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE; 33903036; 52.500,00; TESTE; R$ 2,4100; R$ 126.525,0000. 17; 2868210; (2868210) - REAGENTE PARA DOSAGEM DE ACIDO URICO - COLORIMETRICO, QUIMICA SECA,METODO SLIDE ACIDO URICO,INTERVALO DE MEDICAO NO SORO 0,50-17MG/DL E NA URINA 5,5-187MG/DL, COMPRIMENTO DE ONDA 670NM,PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,ANALISADORES AUTOMATICOS DE QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,300 TESTES,VALIDADE DO PRODUTO APOS A ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES,ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE; 33903035; 6.600,00; TESTE; R$ 1,6867; R$ 11.132,2200. 18; 2868237; (2868237) - REAGENTE PARA DOSAGEM DE ALBUMINA - COLORIMETRICA, QUIMICA SECA,METODO SLIDE ALBUMINA,INTERVALO DE MEDICAO 01 A 06G/DL, COMPRIMENTO DE ONDA 630NM,BCG VERDE DE BROMOCRESOL,PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,EM SORO E PLASMA HUMANO,ANALISADORES AUTOMATICOS DE QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,COM 300 TESTES,COM MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVO,EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E FABRICACAO,VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES; 33903035; 22.500,00; TESTE; R$ 1,6800; R$ 37.800,0000. 19; 2868296; (2868296) - REAGENTE PARA DOSAGEM DE LIPASE - CINETICO DE DOIS PONTOS, QUIMICA SECA,METODO SLIDE LIPASE,INTERVALO DE MEDICAO 10,0 A 2.000,0 U/L, COMPRIMENTO DE ONDA 540NM,PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,EM SORO E PLASMA HUMANO,EXECUCAO AUTOMATICA QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,KIT COM NO MINIMO 90 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS,EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,ROTULO COM DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM,VALIDADE DO MATERIAL APOS A ENTREGA, DE NO MINIMO 12 MESES; 33903035; 10.800,00; TESTE; R$ 2,4100; R$ 26.028,0000. 20; 2868300; (2868300) - REAGENTE PARA DOSAGEM DE PROTEINA TOTAL - COLORIMETRICO, QUIMICA SECA,METODO SLIDE PROTEINA TOTAL,INTERVALO DE MEDICAO 2,0 A 11,0 MG/DL, COMPRIMENTO DE ONDA 540NM,TARTARATO DE COBRE COLORIMETRICO,PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,EM SORO E PLASMA,ANALISADORES AUTOMATICOS DE QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,COM 250 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS,EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM E DATA DE FABRICACAO,VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES; 33903035; 14.500,00; TESTE; R$ 1,6800; R$ 24.360,0000. 21; 2868318; (2868318) - REAGENTES PARA DOSAGENS URINARIAS - DOSAGEM DE PROTEINA URINARIA,METODO COLORIMETRICO QUIMICA SECA,EXECUCAO AUTOMATICA QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,DETERMINACAO DE 90 TESTES,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,PRONTO PARA USO,VALIDADE NO MINIMO 12 MESES,ROTULO COM NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAOE VALIDADE, PROCEDENCIA; 33903035; 270,00; TESTE; R$ 2,8900; R$ 780,3000. 22; 2880091; (2880091) - REAGENTE PARA DOSAGEM DE CO2 - PONTO FINAL QUIMICA SECA,METODO SLIDE CO2,INTERVALO DE MEDICAO 5-40MMOL/L, COMPRIMENTO DE ONDA 340NM,METODO ENZIMATICO PONTO FINAL,PRONTO PARA USO,SEM PADRAO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,EM SORO OU PLASMA,ANALISADORES AUTOMATICOS DE QUIMICA SECA,COM 300 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS,EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,ROTULO CONTENDO: NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E TEMPERATURA DE ESTOCAGEM,VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES; 33903035; 8.400,00; TESTE; R$ 1,6700; R$ 14.028,0000. 23; 2880121; (2880121) - REAGENTE PARA DOSAGEM DE POTASSIO - PONTENCIOMETRICO QUIMICA SECA,METODO SLIDE POTASSIO POR DIFERENCA DE POTENCIAL,INTERVALO DE MEDICAO NO SORO 1-14MMOL/L E NA URINA 2.5-1.75MMOL/L,PRONTO PARA USO,SEM PADRAO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,EM SORO E PLASMA,EXECUCAO AUTOMATICA QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,COM 250 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS,EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E FABRICACAO, EMPRESA, NOME DO REAGENTE,VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES; 33903035; 75.000,00; TESTE; R$ 1,4900; R$ 111.750,0000. 24; 2880130; (2880130) - REAGENTE PARA DOSAGEM DE SODIO - PONTENCIOMETRICO QUIMICA SECA,METODO SLIDE SODIO POR DIFERENCA DE POTENCIAL,FAIXA DE LEITURA,INTERVALO DE MEDICAO NO SORO 75-250MMOL/L E NA URINA 5-250MMOL/L,PRONTO PARA USO,SEM PADRAO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,EM SORO E PLASMA,EXECUCAO AUTOMATICA QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,COM 250 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS,EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E FABRICACAO, EMPRESA, NOME DO REAGENTE,VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES; 33903035; 75.000,00; TESTE; R$ 1,8700; R$ 140.250,0000. 25; 2866102; (2866102) - REAGENTE PARA DOSAGEM DE TGP - ENZIMATICA, QUIMICA SECA,METODO DE SLIDE ALT,DE 06,0 A 1.000,0 U/L, COMPRIMENTO DE ONDA 340NM,CINETICO DE PONTOS MULTIPLOS,REAGENTE PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRAS DESCARTAVEIS E CONTROLES,PARA DETERMINACAO EM SORO E PLASMA HUMANO,EXECUCAO AUTOMATICA DE QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,COM 250 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS,EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,ROTULO CONTENDO NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE E FABRICACAO,VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES; 33903035; 50.400,00; TESTE; R$ 1,6800; R$ 84.672,0000. 26; 2868091; (2868091) - REAGENTE PARA DOSAGEM DE FOSFORO - COLORIMETRICO, QUIMICA SECA,METODO SLIDE FOSFORO,INTERVALO DE MEDICAO NO SORO 0,5 A 13,0 MG/DL E NA URINA 5,5 A 143,0 MG/DL, COMPRIMENTO DE ONDA 670NM,PRONTO PARA USO,EM SORO, PLASMA E URINA,ANALISADORES AUTOMATICOS DE QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,COM 300 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS,EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,ROTULO CONTENDO: NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE,VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO12 MESES; 33903035; 10.800,00; TESTE; R$ 1,7000; R$ 18.360,0000. 27; 4616200; (4616200) - REAGENTE PARA CAPACIDADE DE FIXACAO DE FERRO - UTILIZACAO EM EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO,ACOMPANHA BULA E INSUMOS: CONTROLES, CALIBRADORES E SOLUCOES,DETERMINACAO EM SORO E PLASMA,KIT COM TESTES,EMBALAGEM APROPRIADA,ROTULO COM N. LOTE, NUM. DE REG. NO MS, DATA FABRICACAO/VALIDADE,VALIDADE MINIMA APOS A ENTREGA: 06 MESES; 33903035; 900,00; TESTE; R$ 5,8200; R$ 5.238,0000. 28; 2866129; (2866129) - REAGENTE PARA DOSAGEM DE AMILASE - ENZIMATICA QUIMICA SECA,METODO SLIDE AMILASE,INTERVALO DE MEDICAO 30 A 1200 U/L, COMPRIMENTO DE ONDA PRIMARIA 540NM,CINETICO DE DOIS PONTOS ENZIMATICO,REAGENTE PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,EM SORO, PLASMA E URINA,ANALISADORES AUTOMATICOS DE QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,PARA REALIZACAO DE 300 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS,DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E FABRICACAO,VALIDADE DO MATERIAL APOS A ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES; 33903035; 9.600,00; TESTE; R$ 1,8500; R$ 17.760,0000. 29; 2866145; (2866145) - REAGENTE PARA DOSAGEM DE TGO - ENZIMATICA, QUIMICA SECA,METODO SLIDE TGO,INTERVALO DE MEDICAO 3,0 A 750,0 U/L, COMPRIMENTO DE ONDA 670NM,CINETICO DE PONTOS MULTIPLOS ENZIMATICO,REAGENTE PRINCIPAL PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,EM SORO E PLASMA,PARA ANALISADORES AUTOMATICOS DE QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,COM 300 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS,EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE,VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES; 33903035; 50.400,00; TESTE; R$ 1,6800; R$ 84.672,0000. 30; 2866161; (2866161) - REAGENTE PARA DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL - ENSAIO COLORIMETRICO, QUIMICA SECA,METODO SLIDE BILIRRUBINA TOTAL,INTERVALO DE MEDICAO 0,10 A 27,0 MG/DL, COMPRIMENTO DE ONDA 540NM E 460NM,PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,EM SORO OU PLASMA,ANALISADORES AUTOMATICOS DE QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,COM 300 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS,EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE,VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES; 33903035; 27.300,00; TESTE; R$ 1,6800; R$ 45.864,0000. 31; 2866170; (2866170) - REAGENTE PARA DOSAGEM DE BILIRRUBINA DIRETA - ENSAIO COLORIMETRICO DE PONTO FINAL QUIMICA SECA,METODO SLIDE BILIRRUBINA DIRETA (CONJUGADA E NAO CONJUGADA),INTERVALO DE MEDICAO 0 A 27MG/DL, COMPRIMENTO DE ONDA 400NM E 460NM,COLORIMETRICO DE PONTO FINAL,PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,EM SORO OU PLASMA,ANALISADORES AUTOMATICOS DE QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,COM 300 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS,EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE,VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES; 33903035; 27.300,00; TESTE; R$ 1,6700; R$ 45.591,0000. 32; 2868270; (2868270) - REAGENTE PARA DOSAGEM DE FERRO SERICO - CINETICO DE DOIS PONTOS, QUIMICA SECA,METODO SLIDE FERRO,INTERVALO DE MEDICAO 10,1 A 600,0 UG/DL, COMPRIMENTO DE ONDA 600NM,ACIDO ASCORBICO, CINETICO DE DOIS PONTOS,PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DO FERRO EM SORO E PLASMA HUMANOS,EXECUCAO EM ANALISADORES AUTOMATICOS DE QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,COM 300 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS,EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE,VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES; 33903035; 3.240,00; TESTE; R$ 2,1700; R$ 7.030,8000. 33; 1655949; (1655949) - KIT PARA DETERMINACAO DE ASLO - DETERMINACAO ANTI-ESTREPTOLISINA O, IMUNOTURBIDIMETRICO, EXECUCAO UTILIZADA EM ANALISADORES AUTOMATIZADOS DE QUIMICACLINICA, EM SORO OU PLASMA HUMANO, DETERMINACAO QUANTITATIVA, IN VITRO, COM PADRAO, VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA DE 6 MESES, KIT CONTENDO DE NO MINIMO 500 TESTES, COM MANUAL EXPLICATIVO, EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO, NUMERO DE LOTE,DATA DE FABRICACAO E VALIDADE; 33903035; 900,00; TESTE; R$ 5,1033; R$ 4.592,9700. 34; 1196154; (1196154) - KIT PARA DETECCAO DE FATOR REUMATOIDE - DOSAGEM QUANTITATIVA DE FATOR REUMATOIDE, IMUNOTURBIDIMETRICO, EXECUCAO AUTOMATIZADO, SORO OU PLASMA, DETERMINACAO QUANTITATIVA, NECESSITA DE CONTROLES, NECESSITA DE PADRAO E CALIBRADORES, VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA DE 6 MESES, ACOMPANHA INSTRUCOES, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE E PROCEDENCIA; 33903035; 900,00; TESTE; R$ 4,8933; R$ 4.403,9700. 35; 1656104; (1656104) - KIT PARA DOSAGEM DE TRANSFERRINA - PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA, IMUNOTURBIDIMETRICO, LEITURA IN VITRO, EXECUCAO UTILIZADO EM ANALISADORES AUTOMATICOS DE QUIMICACLINICA, EM SORO E PLASMA HUMANOS, DETERMINACAO QUANTITATIVA, VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA DE 6 MESES, KIT CONTENDO NO MINIMO 300 TESTES, MANUAL EXPLICATIVO, LEGISLACAO VIGENTES, NUMERO DE LOTE,DATA DE FABRICAO E VALIDADE; 33903035; 900,00; UN; R$ 6,7533; R$ 6.077,9700. 36; 5161142; (5161142) - REAGENTE PARA DETERMINACAO DE PROTEINA ESPECIFICA - PARA DETERMINACAO DE MICROALBUMINA,POR METODOLOGIA TURBIDIMETRIA,EXECUCAO AUTOMATICA,EM URINA,ACOMPANHA SOLUCAO TAMPAO E DILUENTE; 33903035; 900,00; UN; R$ 8,0500; R$ 7.245,0000. Valor estimado do lote:; R$ 1.502.974,2900. Valor global:; R$ 1.502.974,2900. |  |
|  |  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. Fonte de recursos; Programa de trabalho; Dotação orçamentária; Despesa gerencial. Justificativa:. |  |
|  |  |  | APROVAÇÕES. Usuário; Unidade Gestora; Departamento; Justificativa; Data; Situação. (2087065.530408) ANTONIO DE ALMEIDA PEREIRA; HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS; [P]-HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS; Aquisição autorizada;; 25/03/2022 09:53:12; Aprovado. (3909972.530408) KLEBSON MURILO DE LUCENA NASCIMENTO; HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS; [P]-HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS; Disponibilidade Financeira Aprovada.; 24/03/2022 16:22:50; Aprovado. |  |