| RESUMO DA SOLICITAÇÃO DE COMPRA.. Informações geradas em 13/04/2022 12:08:22.. Por RIMILSON VIEIRA MARCOS.. |  |  |
| --- | --- | --- |
| SC 530408000232021001518 Data emissão: 04/10/2021. Unidade requisitante; 530408 - HOF - HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS; Área; [P]-HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS. Solicitante; JULIANA ROBERTO DA SILVA; E-mail; julysilva2209@gmail.com; Telefone; 3182-8657. Endereço; RUA APRIGIO GUIMARAES, SANCHO; Cidade; RECIFE; CEP; 50920722. Modalidade; Cotação; Fonte pagadora. |  |
| ITENS. N°; Código; Descrição; Natureza de despesa; Quantidade; Unidade de medida; Valor de referência unitário; Quantidade de tempo; Unidade de tempo; Valor estimado. 1; 4685733; (4685733) - CABO PARA EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR - PARA MANOPLA,PARA ADAPTAR AO BISTURI; 1,00; UN; R$ 0,0000; R$ 0,0000. 2; 5290023; (5290023) - PINCA - EM ACO CIRURGICO, AUTOCLAVAVEL,TIPO TRIPE, PARA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO,DIAMETRO MINIMO DO CANAL DE TRABALHO DE 1,2MM; 1,00; UN; R$ 0,0000; R$ 0,0000. 3; 5290031; (5290031) - PINCA - EM ACO CIRURGICO, AUTOCLAVAVEL,TIPO BASKET ESPIRAL, 03 FIOS,CANAL DE TRABALHO DIAMETRO MINIMO 1,2 MM, COMPATIVEL COM VIDEOBRONCOSCOPIO OLIMPUS BF-XP190; 1,00; UN; R$ 0,0000; R$ 0,0000. 4; 3564479; (3564479) - PINCA - EM ACO CIRURGICO,TIPO BASKET, PARA BRONCOSCOPIA,QUATRO FIOS, COMPRIMENTO UTIL 195,00CM, ABERTURA CESTA 32,00MM, CANAL DE TRABALHO 2,00MM, AUCLAVAVEL; 2,00; UN; R$ 0,0000; R$ 0,0000. 5; 1487434; (1487434) - VALVULA DE ASPIRACAO BRONCOSCOPICA - CONFECCIONADA EM BORRACHA RESISTENTE, COMPATIVEL COM APARELHO OLYMPUS MICRONAL MD 159, DEVE SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE; 600,00; UN; R$ 0,0000; R$ 0,0000. 6; 1162632; (1162632) - AGULHA PARA BIOPSIA - TIPO - ULTRA COPE- REUSAVEL., COMPOSTA DE 5 PARTES-AGULHA EXTERNA, AGULHA INTERNA BOTAO DE FIXACAO,, AGULHA EXTERNA BISELADA COM LIMITADOR DE PUNCAO E MANDRIL, AGULHA INTERNA COM GANCHOS PARA RETIRADA DA BIOPSIA E BOTAO DE FIXACAO., USO REUSAVEL, CALIBRE/TAMANHO CAL. 18G X 20CM., EMBALADO EM COMBINADO COM O ART.31 L.8078/90, ART.31 L.8078/90 PORT.CONJ.N.1 DE 23/1/96-M.SAUDE; 12,00; UN; R$ 2.500,0000; R$ 30.000,0000. 7; 5290201; (5290201) - ALCA PARA EQUIPAMENTO MEDICO - ALCA CRESCENTE, PARA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO,AUTOCLAVAVEL, ABERTURA DIAMETRO MINIMO 13,00 MM,COMPATIVEL COM MANOPLA, MONOPOLAR,CANAL DE TRABALHO 2,0 MM; 2,00; UN; R$ 0,0000; R$ 0,0000. 8; 4153707; (4153707) - BOCAL DESCARTAVEL PARA ESPIROMETRO - EM PAPELAO RIGIDO, DESCARTAVEL,MEDINDO 70X30X32 MM (LXDIXDE).; 432,00; UN; R$ 0,0000; R$ 0,0000. 9; 3520331; (3520331) - BOCAL PARA ESPIROMETRO - EM PVC,DIAMETRO DO SUPORTE: CONEXAO COM APARELHO: 29,00MM A 31,00MM EXTERNO. CONEXAO COM BOCAL DESCARTAVEL: 29,00 A 31,00MM INTERNO. CORPO COM 10,00CM DE ALTURA X 9,00CM DE DIAMETRO NO CENTRO,SUPORTA DESINFECCAO E ESTERELIZACAO POR GLUTARALDEIDO; 40,00; UN; R$ 0,0000; R$ 0,0000. 10; 5290350; (5290350) - MANOPLA - EM PLASTICO AUTOCLAVAVEL,COM ENTRADA DE ELETROCAUTERIO,PARA USO COM DISPOSITIVO MONOPOLAR; 1,00; UN; R$ 0,0000; R$ 0,0000. 11; 5290040; (5290040) - PINCA - EM ACO CIRURGICO, AUTOCLAVAVEL,TIPO HOT BIOPSY, PARA COLETA DE TECIDO E HEMOSTASIA POR MEIO DE CAUTERIO DE ALTA FREQUENCIA MONOPOLAR,APROXIMADAMENTE 105,00CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO DE ATE 2,6MM E ABERTURA DA MANDIBULA DE ATE 5,00MM; 2,00; UN; R$ 0,0000; R$ 0,0000. 12; 3531422; (3531422) - ALCA DE POLIPECTOMIA - EM ACO CIRURGICO COM CAMISA DE TEFLON, CRESCENTE, AUTOCLAVAVEL, MULTIFILAMENTAR,COMPRIMENTO UTIL 105,00CM, DIAMETRO DE ABERTURA 23,00MM, DO ARAME 0,30MM, CANAL DE TRABALHO 2,00MM,UTILIZADO EM BRONCOSCOPIA,INCLUI DOIS CATETERES DE TEFLON E DOIS ARAMES, APRESENTACAO CONFORME DECRETO LEI 79094/77 EMBALAGEM INDIVIDUAL,ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 MS; 2,00; UN; R$ 0,0000; R$ 0,0000. 13; 4153715; (4153715) - BOCAL DESCARTAVEL PARA ESPIROMETRO - EM PAPELAO RIGIDO, DESCARTAVEL,MEDINDO 70X28X30 MM (LXDIXDE); 3.600,00; UN; R$ 0,0000; R$ 0,0000. 14; 1960997; (1960997) - ESCOVA - DE LIMPEZA, PARA USO EM VIDEOGASTROSCOPIO, DUPLASAUTOCLAVAVEL A 134 GRAUS, EM METAL, COM 180CM DE EXTENSAO, 6MM DE DIAMETRO, COM 1,8MMDE DIAMETRO DO TUBO, DEMAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES VIDE EDITAL; 4,00; UN; R$ 480,1367; R$ 1.920,5468. 15; 5286387; (5286387) - PINCA PARA BIOPSIA - USO EM BRONCOSCOPIA,EM ACO CIRURGICO, AUTOCLAVAVEL, COM ESPICULA, MANDIBULA SERRILHADA, TIPO JACARE, DIAMETRO MAXIMO DE 1,8 MM,COMPATIVEL COM CANAL DE TRABALHO 2,0 MM; 12,00; UN; R$ 2.003,3333; R$ 24.039,9996. 16; 2525526; (2525526) - FILTRO - ELEMENTOS FILTRANTES, PARA FILTRO BACTERIAL DE MICRO ESPIROMETRO, MICROLAB, MODELO "S", ACONDICIONADO EM PACOTE COM 25 UNIDADES.; 3.600,00; UN; R$ 3,9333; R$ 14.159,8800. 17; 5286379; (5286379) - PINCA - EM ACO CIRURGICO, AUTOCLAVAVEL,TIPO BASKET ESPIRAL,04 FIOS, CANAL DE TRABALHO DIAMETRO MINIMO 1,2 MM, COMPATIVEL COM VIDEOBRONCOSCOPIO OLIMPUS BF-XP190; 1,00; UN; R$ 0,0000; R$ 0,0000. 18; 821110; (821110) - PINCA DE BIOPSIA P/ ENDOSCOPIA - CORPO ACO INOX AISI 400 - TIPO DENTE DE RATO PARABRONCOSCOPIA - 1,8MM DIAM X 120CM COMP, COMPATIVEL COM PENTAX, CODIGO FB 15P; 2,00; UN; R$ 0,0000; R$ 0,0000. 19; 5286360; (5286360) - PINCA PARA BIOPSIA - USO EM BRONCOSCOPIA,EM ACO CIRURGICO, AUTOCLAVAVEL, SEM ESPICULA, COM MANDIBULA SERRILHADA, TIPO JACARE, DIAMETRO MAXIMO DE 1,8 MM,COMPATIVEL COM CANAL DE TRABALHO 2,0 MM; 60,00; UN; R$ 1.549,1000; R$ 92.946,0000. 20; 3076717; (3076717) - TAMPA - DE SILICONE COM VALVULA INTERNA, PARA OCLUSAO DO CANAL DE BIOPSIA,PARA SISTEMA DE VIDEOENDOSCOPIA,COMPATIVEL COM A MARCA FUJINON,PARA A ENTRADA DO CANAL DE TRABALHO; 600,00; UN; R$ 0,0000; R$ 0,0000. Valor global; R$ 163.066,4264. |  |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. Fonte de recursos; Programa de trabalho; Dotação orçamentária; Despesa gerencial. Justificativa:. |  |