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		SC 530408000232021001000  Data emissão: 24/03/2022

	Unidade requisitante
	530408 - HOF - HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS
	Área
	[P]-HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS

	Solicitante
	FÁBIO HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA
	E-mail
	fabiohenrii@gmail.com
	Telefone
	983506590

	Endereço
	RUA APRIGIO GUIMARAES,   SANCHO
	Cidade
	RECIFE
	CEP
	50920722

	Modalidade
	Inexigibilidade
	Fonte pagadora
	

	Situação
	Verificando processo
	Justificativa cancelamento
	



	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
		1 - LOTE ÚNICO - REAGENTES PARA BIOQUÍMICA

	Item
	Código
	Descrição
	Natureza de despesa
	Quantidade  
	Unidade de medida
	Valor de referência unitário
	Quantidade de tempo
	Unidade de tempo
	Valor estimado

	1
	4604580
	(4604580) - KIT HEMOGLOBINA GLICADA - METODO FRACAO A1C,,,,,,,EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO,TEMPERATURA DE ESTOCAGEM CONFORME RECOMENDACAO DO FABRICANTE,UTILIZACAO EM EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO,ROTULO: N. LOTE, DATA FABRICACAO/VALIDADE E Nº DE REG. NO MS,DETERMINACAO EM SANGUE TOTAL,APRESENTACAO EM TESTE,VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA: 06 MESES,ACOMPANHA BULA E INSUMOS NECESSARIOS A REALIZACAO DOS TESTES: CONTROLES, CALIBRADORES E SOLUCOES
	33903035
	3.600,00
	TESTE
	R$ 8,9700
	
	
	R$ 32.292,0000

	2
	2868253
	(2868253) - REAGENTE PARA HDL COLESTEROL SEM DESPROTEINIZACAO - COLORIMETRICO, QUIMICA SECA,METODO SLIDE HDL COLESTEROL DIRETO,INTERVALO DE MEDICAO 5,0 A 110,0 MG/DL, COMPRIMENTO DE ONDA 670NM,PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,EM SORO E PLASMA,EXECUCAO AUTOMATICA,COM 300 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS,EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,ROTULO COM NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM,VALIDADE MINIMA APOS A ENTREGA DE 12 MESES
	33903035
	11.400,00
	TESTE
	R$ 2,4100
	
	
	R$ 27.474,0000

	3
	2868245
	(2868245) - REAGENTE PARA DOSAGEM DE CKMB - CINETICO DE PONTOS MULTIPLOS, QUIMICA SECA,METODO SLIDE CKMB,INTERVALO DE MEDICAO 2,7 A 300,0 MG/DL, COMPRIMENTO DE ONDA 670NM,ENZIMATICA,PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,EM SORO HUMANO,EXECUCAO AUTOMATICA QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,COM 300 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS,EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAO E VALIDADE,VALIDADE DO MATERIAL APOS A ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES
	33903035
	1.440,00
	TESTE
	R$ 2,4100
	
	
	R$ 3.470,4000

	4
	2866196
	(2866196) - REAGENTE PARA DOSAGEM DE UREIA - COLORIMETRICO QUIMICA SECA,METODO SLIDE UREIA,INTERVALO DE MEDICAO NO SORO 2-120MG/DL E NA URINA 67-2520MG/DL, COMPRIMENTO DE ONDA 670NM,PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,EM SORO, PLASMA E URINA,ANALISADORES AUTOMATICOS DE QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,PARA DETERMINACAO DE 300 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS,EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTA, DATA DEVALIDADE E FABRICACAO,VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES
	33903035
	69.900,00
	TESTE
	R$ 1,5100
	
	
	R$ 105.549,0000

	5
	2866218
	(2866218) - REAGENTE PARA DOSAGEM DE CALCIO - ENSAIO COLORIMETRICO, QUIMICA SECA,METODO SLIDE CALCIO,INTERVALO DE MEDICAO NO SORO 1,0 A 14,0 MG/DL E NA URINA 1,0 A 17,0 MG/DL, COMPRIMENTO DE ONDA 680NM,PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,EM SORO, PLASMA E URINA,ANALISADORES AUTOMATICOS DE QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,COM 300 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS,EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE,VALIDADE DO MATERIAL APOS A ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES
	33903035
	10.800,00
	TESTE
	R$ 1,6800
	
	
	R$ 18.144,0000

	6
	2866226
	(2866226) - REAGENTE PARA DOSAGEM DE CK - ENZIMATICO, QUIMICA SECA,METODO SLIDE CK,INTERVALO DE MEDICAO 20 A 1.600 U/L, COMPRIMENTO DE ONDA 670NM,CINETICO DE PONTOS MULTIPLOS ENZIMATICO,PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,EM SORO E PLASMA,EXECUCAO AUTOMATICA QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,COM 300 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS,EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE,VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES
	33903035
	25.200,00
	TESTE
	R$ 1,8033
	
	
	R$ 45.443,1600

	7
	2866234
	(2866234) - REAGENTE PARA DOSAGEM DE CLORO - PONTENCIOMETRICO, QUIMICA SECA,METODO SLIDE CLORO POR DIFERENCA DE POTENCIAL,INTERVALO DE MEDICAO 50,0 A 175,0 MMOL/L,PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,EM SORO E PLASMA,EXECUCAO AUTOMATICA QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,COM 250 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS,EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,ROTULO COM NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E FABRICACAO,VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES
	33903035
	75.000,00
	TESTE
	R$ 1,8533
	
	
	R$ 138.997,5000

	8
	2866242
	(2866242) - REAGENTE PARA DOSAGEM DE COLESTEROL - COLORIMETRICO, QUIMICA SECA,METODO SLIDE COLESTEROL,INTERVALO DE MEDICAO 50,0 A 325,0 MG/DL, COMPRIMENTO DE ONDA 540NM,COLESTEROL OXIDASE COLORIMETRICO,PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,EM SORO OU PLASMA,ANALISADORES AUTOMATICOS DE QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,COM 300 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS,EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE,VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES
	33903035
	12.300,00
	TESTE
	R$ 1,7300
	
	
	R$ 21.279,0000

	9
	2866250
	(2866250) - REAGENTE PARA DOSAGEM DE CREATININA - CINETICO DE DOIS PONTOS, QUIMICA SECA,METODO SLIDE CREATININA,INTERVALO DE MEDICAO NO SORO 0,05 A 14,0 MG/DL E NA URINA 1,2 A 346,5 MG/DL, COMPRIMENTO DE ONDA 670NM,PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,EM SORO, PLASMA E URINA,ANALISADORES AUTOMATICOS DE QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,COM 300 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS,EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE,VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES
	33903035
	69.900,00
	TESTE
	R$ 1,5400
	
	
	R$ 107.646,0000

	10
	2868059
	(2868059) - REAGENTE PARA DOSAGEM DE DHL - ENSAIO CINETICO DE MULTIPLOS PONTOS, QUIMICA SECA,METODO SLIDE DHL,INTERVALO DE MEDICAO 100,0 A 2.150,0 U/L,  COMPRIMENTO DE ONDA 340NM,PIRUVATO LACTATO CINETICO DE MULTIPLOS PONTOS,PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,EM SORO/PLASMA,ANALISADORES AUTOMATICOS DE QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,COM 250 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS,EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,ROTULO CONTENDO NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE,VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES
	33903035
	25.200,00
	TESTE
	R$ 1,6800
	
	
	R$ 42.336,0000

	11
	2868083
	(2868083) - REAGENTE PARA DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA - CINETICO, ENZIMATICO, DE PONTOS MULTIPLOS, QUIMICA SECA,METODO SLIDE FOSFATASE ALCALINA,INTERVALO DE MEDICAO 38,0 A 126,0 U/L, COMPRIMENTO DE ONDA 400NM,PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,EM SORO E PLASMA,ANALISADORES AUTOMATICOS DE QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,COM 300 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS,EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,ROTULO CONTENDO: NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE,VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES
	33903035
	18.300,00
	TESTE
	R$ 1,6800
	
	
	R$ 30.744,0000

	12
	2868105
	(2868105) - REAGENTE PARA DOSAGEM DE GAMA GT - CINETICO ENZIMATICO DE PONTOS MULTIPLOS, QUIMICA SECA,METODO SLIDE GGT,INTERVALO DE MEDICAO 10,0 A 1.400 U/L, COMPRIMENTO DE ONDA 400NM,GLUTAMIL-GLICILGLICINA,PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,EM SORO E PLASMA,ANALISADORES AUTOMATICOS DE QUIMICA CLINICA/QUIMICA SEVA,COM 300 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS,EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,ROTULO CONTENDO: NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADAE  E TEMPERATURA DE ESTOCAGEM,VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES
	33903035
	18.500,00
	TESTE
	R$ 1,6800
	
	
	R$ 31.080,0000

	13
	2868113
	(2868113) - REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE - COLORIMETRICO, QUIMICA SECA,METODO SLIDE GLICOSE,INTERVALO DE MEDICAO NO SORO 20,0 A 625,0 MG/DL, NA URIMA 20,0 A 650,0 MG/DL E NO LIQUOR 20,0 A 650,0 MG/DL, COMPRIMENTO DE ONDA 540NM,PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,EM SORO, PLASMA, LIQUOR E URINA,ANALISADORES AUTOMATICOS DE QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,COM 300 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS,EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E DATA DE FABRICACAO,VALIDADE DO PRODUTO APOS ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES
	33903035
	22.200,00
	TESTE
	R$ 1,4600
	
	
	R$ 32.412,0000

	14
	2868130
	(2868130) - REAGENTE PARA DOSAGEM DE MAGNESIO - COLORIMETRICO, QUIMICA SECA,METODO SLIDE MAGNESIO,INTERVALO DE MEDICAO NO SORO 0,20 A 10,0 MG/DL E NA URINA 1,20 A 60,0 MG/DL, COMPRIMENTO DE ONDA 630NM,PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,EM SORO E PLASMA,ANALISADORES AUTOMATICOS DE QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,COM 300 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS,EMBALAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES,ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE,VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES
	33903035
	12.900,00
	TESTE
	R$ 1,8500
	
	
	R$ 23.865,0000

	15
	2868180
	(2868180) - REAGENTE PARA DOSAGEM DE TRIGLICERIDES - COLORIMETRICO, QUIMICA SECA,METODO SLIDE TRIGLICERIDES,INTERVALO DE MEDICAO 10,0 A 525,0  MG/DL, COMPRIMENTO DE ONDA 540NM,GLICEROL-FOSFATO,PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLE,EM SORO E PLASMA,ANALISADORES AUTOMATICOS DE QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,COM 300 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS,EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,ROTULO CONTENDO NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE E DE FABRICACAO,VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES
	33903035
	12.300,00
	TESTE
	R$ 1,4700
	
	
	R$ 18.081,0000

	16
	2868202
	(2868202) - KIT PARA DETECCAO DE PROTEINA C REATIVA - (CRP) QUIMICA SECA,IMUNO-CINETICO DE PONTO FIXO,UTILIZADO EM ANALISADORES AUTOMATICOS DE QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,EM SORO E PLASMA HUMANOS,DETERMINACAO QUANTITATIVA,COM CALIBRADOR,PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA DE 12 MESES,KIT COM NO MINIMO 90 TESTES,COM MANUAL EXPLICATIVO,EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE
	33903036
	52.500,00
	TESTE
	R$ 2,4100
	
	
	R$ 126.525,0000

	17
	2868210
	(2868210) - REAGENTE PARA DOSAGEM DE ACIDO URICO - COLORIMETRICO, QUIMICA SECA,METODO SLIDE ACIDO URICO,INTERVALO DE MEDICAO NO SORO 0,50-17MG/DL E NA URINA 5,5-187MG/DL, COMPRIMENTO DE ONDA 670NM,PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,ANALISADORES AUTOMATICOS DE QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,300 TESTES,VALIDADE DO PRODUTO APOS A ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES,ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE
	33903035
	6.600,00
	TESTE
	R$ 1,6867
	
	
	R$ 11.132,2200

	18
	2868237
	(2868237) - REAGENTE PARA DOSAGEM DE ALBUMINA - COLORIMETRICA, QUIMICA SECA,METODO SLIDE ALBUMINA,INTERVALO DE MEDICAO 01 A 06G/DL, COMPRIMENTO DE ONDA 630NM,BCG VERDE DE BROMOCRESOL,PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,EM SORO E PLASMA HUMANO,ANALISADORES AUTOMATICOS DE QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,COM 300 TESTES,COM MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVO,EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E FABRICACAO,VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES
	33903035
	22.500,00
	TESTE
	R$ 1,6800
	
	
	R$ 37.800,0000

	19
	2868296
	(2868296) - REAGENTE PARA DOSAGEM DE LIPASE - CINETICO DE DOIS PONTOS, QUIMICA SECA,METODO SLIDE LIPASE,INTERVALO DE MEDICAO 10,0 A 2.000,0 U/L, COMPRIMENTO DE ONDA 540NM,PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,EM SORO E PLASMA HUMANO,EXECUCAO AUTOMATICA QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,KIT COM NO MINIMO 90 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS,EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,ROTULO COM DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM,VALIDADE DO MATERIAL APOS A ENTREGA, DE NO MINIMO 12 MESES
	33903035
	10.800,00
	TESTE
	R$ 2,4100
	
	
	R$ 26.028,0000

	20
	2868300
	(2868300) - REAGENTE PARA DOSAGEM DE PROTEINA TOTAL - COLORIMETRICO, QUIMICA SECA,METODO SLIDE PROTEINA TOTAL,INTERVALO DE MEDICAO 2,0 A 11,0 MG/DL, COMPRIMENTO DE ONDA 540NM,TARTARATO DE COBRE COLORIMETRICO,PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,EM SORO E PLASMA,ANALISADORES AUTOMATICOS DE QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,COM 250 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS,EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM E DATA DE FABRICACAO,VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES
	33903035
	14.500,00
	TESTE
	R$ 1,6800
	
	
	R$ 24.360,0000

	21
	2868318
	(2868318) - REAGENTES PARA DOSAGENS URINARIAS - DOSAGEM DE PROTEINA URINARIA,METODO COLORIMETRICO QUIMICA SECA,EXECUCAO AUTOMATICA QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,DETERMINACAO DE 90 TESTES,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,PRONTO PARA USO,VALIDADE NO MINIMO 12 MESES,ROTULO COM NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAOE VALIDADE, PROCEDENCIA
	33903035
	270,00
	TESTE
	R$ 2,8900
	
	
	R$ 780,3000

	22
	2880091
	(2880091) - REAGENTE PARA DOSAGEM DE CO2 - PONTO FINAL QUIMICA SECA,METODO SLIDE CO2,INTERVALO DE MEDICAO 5-40MMOL/L, COMPRIMENTO DE ONDA 340NM,METODO ENZIMATICO PONTO FINAL,PRONTO PARA USO,SEM PADRAO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,EM SORO OU PLASMA,ANALISADORES AUTOMATICOS DE QUIMICA SECA,COM 300 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS,EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,ROTULO CONTENDO: NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E TEMPERATURA DE ESTOCAGEM,VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES
	33903035
	8.400,00
	TESTE
	R$ 1,6700
	
	
	R$ 14.028,0000

	23
	2880121
	(2880121) - REAGENTE PARA DOSAGEM DE POTASSIO - PONTENCIOMETRICO QUIMICA SECA,METODO SLIDE POTASSIO POR DIFERENCA DE POTENCIAL,INTERVALO DE MEDICAO NO SORO 1-14MMOL/L E NA URINA 2.5-1.75MMOL/L,PRONTO PARA USO,SEM PADRAO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,EM SORO E PLASMA,EXECUCAO AUTOMATICA QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,COM 250 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS,EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E FABRICACAO, EMPRESA, NOME DO REAGENTE,VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES
	33903035
	75.000,00
	TESTE
	R$ 1,4900
	
	
	R$ 111.750,0000

	24
	2880130
	(2880130) - REAGENTE PARA DOSAGEM DE SODIO - PONTENCIOMETRICO QUIMICA SECA,METODO SLIDE SODIO POR DIFERENCA DE POTENCIAL,FAIXA DE LEITURA,INTERVALO DE MEDICAO NO SORO 75-250MMOL/L E NA URINA 5-250MMOL/L,PRONTO PARA USO,SEM PADRAO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,EM SORO E PLASMA,EXECUCAO AUTOMATICA QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,COM 250 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS,EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E FABRICACAO, EMPRESA, NOME DO REAGENTE,VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES
	33903035
	75.000,00
	TESTE
	R$ 1,8700
	
	
	R$ 140.250,0000

	25
	2866102
	(2866102) - REAGENTE PARA DOSAGEM DE TGP - ENZIMATICA, QUIMICA SECA,METODO DE SLIDE ALT,DE 06,0 A 1.000,0 U/L, COMPRIMENTO DE ONDA 340NM,CINETICO DE PONTOS MULTIPLOS,REAGENTE PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRAS DESCARTAVEIS E CONTROLES,PARA DETERMINACAO EM SORO E PLASMA HUMANO,EXECUCAO AUTOMATICA DE QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,COM 250 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS,EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,ROTULO CONTENDO NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE E FABRICACAO,VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES
	33903035
	50.400,00
	TESTE
	R$ 1,6800
	
	
	R$ 84.672,0000

	26
	2868091
	(2868091) - REAGENTE PARA DOSAGEM DE FOSFORO - COLORIMETRICO, QUIMICA SECA,METODO SLIDE FOSFORO,INTERVALO DE MEDICAO NO SORO 0,5 A 13,0 MG/DL E NA URINA 5,5 A 143,0 MG/DL,  COMPRIMENTO DE ONDA 670NM,PRONTO PARA USO,EM SORO, PLASMA E URINA,ANALISADORES AUTOMATICOS DE QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,COM 300 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS,EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,ROTULO CONTENDO: NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE,VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO12 MESES
	33903035
	10.800,00
	TESTE
	R$ 1,7000
	
	
	R$ 18.360,0000

	27
	4616200
	(4616200) - REAGENTE PARA CAPACIDADE DE FIXACAO DE FERRO - UTILIZACAO EM EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO,ACOMPANHA BULA E INSUMOS: CONTROLES, CALIBRADORES E SOLUCOES,DETERMINACAO EM SORO E PLASMA,KIT COM TESTES,EMBALAGEM APROPRIADA,ROTULO COM N. LOTE, NUM. DE REG. NO MS, DATA FABRICACAO/VALIDADE,VALIDADE MINIMA APOS A ENTREGA: 06 MESES
	33903035
	900,00
	TESTE
	R$ 5,8200
	
	
	R$ 5.238,0000

	28
	2866129
	(2866129) - REAGENTE PARA DOSAGEM DE AMILASE - ENZIMATICA QUIMICA SECA,METODO SLIDE AMILASE,INTERVALO DE MEDICAO 30 A 1200 U/L, COMPRIMENTO DE ONDA PRIMARIA 540NM,CINETICO DE DOIS PONTOS ENZIMATICO,REAGENTE PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,EM SORO, PLASMA E URINA,ANALISADORES AUTOMATICOS DE QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,PARA REALIZACAO DE 300 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS,DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E FABRICACAO,VALIDADE DO MATERIAL APOS A ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES
	33903035
	9.600,00
	TESTE
	R$ 1,8500
	
	
	R$ 17.760,0000

	29
	2866145
	(2866145) - REAGENTE PARA DOSAGEM DE TGO - ENZIMATICA, QUIMICA SECA,METODO SLIDE TGO,INTERVALO DE MEDICAO 3,0 A 750,0 U/L, COMPRIMENTO DE ONDA 670NM,CINETICO DE PONTOS MULTIPLOS ENZIMATICO,REAGENTE PRINCIPAL PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,EM SORO E PLASMA,PARA ANALISADORES AUTOMATICOS DE QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,COM 300 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS,EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE,VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES
	33903035
	50.400,00
	TESTE
	R$ 1,6800
	
	
	R$ 84.672,0000

	30
	2866161
	(2866161) - REAGENTE PARA DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL - ENSAIO COLORIMETRICO, QUIMICA SECA,METODO SLIDE BILIRRUBINA TOTAL,INTERVALO DE MEDICAO 0,10 A 27,0 MG/DL, COMPRIMENTO DE ONDA 540NM E 460NM,PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,EM SORO OU PLASMA,ANALISADORES AUTOMATICOS DE QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,COM 300 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS,EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE,VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES
	33903035
	27.300,00
	TESTE
	R$ 1,6800
	
	
	R$ 45.864,0000

	31
	2866170
	(2866170) - REAGENTE PARA DOSAGEM DE BILIRRUBINA DIRETA - ENSAIO COLORIMETRICO DE PONTO FINAL QUIMICA SECA,METODO SLIDE BILIRRUBINA DIRETA (CONJUGADA E NAO CONJUGADA),INTERVALO DE MEDICAO 0 A 27MG/DL, COMPRIMENTO DE ONDA 400NM E 460NM,COLORIMETRICO DE PONTO FINAL,PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,EM SORO OU PLASMA,ANALISADORES AUTOMATICOS DE QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,COM 300 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS,EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE,VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES
	33903035
	27.300,00
	TESTE
	R$ 1,6700
	
	
	R$ 45.591,0000

	32
	2868270
	(2868270) - REAGENTE PARA DOSAGEM DE FERRO SERICO - CINETICO DE DOIS PONTOS, QUIMICA SECA,METODO SLIDE FERRO,INTERVALO DE MEDICAO 10,1 A 600,0 UG/DL, COMPRIMENTO DE ONDA 600NM,ACIDO ASCORBICO, CINETICO DE DOIS PONTOS,PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DO FERRO EM SORO E PLASMA HUMANOS,EXECUCAO EM ANALISADORES AUTOMATICOS DE QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,COM 300 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS,EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE,VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES
	33903035
	3.240,00
	TESTE
	R$ 2,1700
	
	
	R$ 7.030,8000

	33
	1655949
	(1655949) - KIT PARA DETERMINACAO DE ASLO - DETERMINACAO ANTI-ESTREPTOLISINA O, IMUNOTURBIDIMETRICO, EXECUCAO UTILIZADA EM ANALISADORES AUTOMATIZADOS DE QUIMICACLINICA, EM SORO OU PLASMA HUMANO, DETERMINACAO QUANTITATIVA, IN VITRO, COM PADRAO, VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA DE 6 MESES, KIT CONTENDO DE NO MINIMO 500 TESTES, COM MANUAL EXPLICATIVO, EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO, NUMERO DE LOTE,DATA DE FABRICACAO E VALIDADE
	33903035
	900,00
	TESTE
	R$ 5,1033
	
	
	R$ 4.592,9700

	34
	1196154
	(1196154) - KIT PARA DETECCAO DE FATOR REUMATOIDE - DOSAGEM QUANTITATIVA DE FATOR REUMATOIDE, IMUNOTURBIDIMETRICO, EXECUCAO AUTOMATIZADO, SORO OU PLASMA, DETERMINACAO QUANTITATIVA, NECESSITA DE CONTROLES, NECESSITA DE PADRAO E CALIBRADORES, VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA DE 6 MESES, ACOMPANHA INSTRUCOES, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE E PROCEDENCIA
	33903035
	900,00
	TESTE
	R$ 4,8933
	
	
	R$ 4.403,9700

	35
	1656104
	(1656104) - KIT PARA DOSAGEM DE TRANSFERRINA - PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA, IMUNOTURBIDIMETRICO, LEITURA IN VITRO, EXECUCAO UTILIZADO EM ANALISADORES AUTOMATICOS DE QUIMICACLINICA, EM SORO E PLASMA HUMANOS, DETERMINACAO QUANTITATIVA, VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA DE 6 MESES, KIT CONTENDO NO MINIMO 300 TESTES, MANUAL EXPLICATIVO, LEGISLACAO VIGENTES, NUMERO DE LOTE,DATA DE FABRICAO E VALIDADE
	33903035
	900,00
	UN
	R$ 6,7533
	
	
	R$ 6.077,9700

	36
	5161142
	(5161142) - REAGENTE PARA DETERMINACAO DE PROTEINA ESPECIFICA - PARA DETERMINACAO DE MICROALBUMINA,POR METODOLOGIA TURBIDIMETRIA,EXECUCAO AUTOMATICA,EM URINA,ACOMPANHA SOLUCAO TAMPAO E DILUENTE
	33903035
	900,00
	UN
	R$ 8,0500
	
	
	R$ 7.245,0000

	
	Valor estimado do lote:
	R$ 1.502.974,2900

	

	
	Valor global:
	R$ 1.502.974,2900



	

	
	
	
	
	
	

	
	
		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	Fonte de recursos
	Programa de trabalho
	Dotação orçamentária
	Despesa gerencial

	
	
	
	

	Justificativa:



	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
		APROVAÇÕES

	Usuário
	Unidade Gestora
	Departamento
	Justificativa
	Data
	Situação

	(2087065.530408) ANTONIO DE ALMEIDA PEREIRA
	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS
	[P]-HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS
	Aquisição autorizada; 
	25/03/2022 09:53:12
	Aprovado

	(3909972.530408) KLEBSON MURILO DE LUCENA NASCIMENTO
	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS
	[P]-HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS
	Disponibilidade Financeira Aprovada.
	24/03/2022 16:22:50
	Aprovado
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