|  | RESUMO DA SOLICITAÇÃO DE COMPRA POR LOTE.. Informações geradas em 22/03/2022 14:53:03.. Por RIMILSON VIEIRA MARCOS.. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SC 530408000232020000951 Data emissão: 02/03/2021. Unidade requisitante; 530408 - HOF - HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS; Área; [P]-HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS. Solicitante; FÁBIO HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA; E-mail; fabiohenrii@gmail.com; Telefone; 983506590. Endereço; RUA APRIGIO GUIMARAES, SANCHO; Cidade; RECIFE; CEP; 50920722. Modalidade; Fonte pagadora. Situação; Em precificação; Justificativa cancelamento. |  |
|  |  |  | 1 - LOTE ÚNICO - HEMOSTASIA. Item; Código; Descrição; Natureza de despesa; Quantidade; Unidade de medida; Valor de referência unitário; Quantidade de tempo; Unidade de tempo; Valor estimado. 1; 3086585; (3086585) - REAGENTES E INSUMOS PARA TESTES DE COAGULACAO - REAGENTE CEFALINA,COAGULOMETRICO AUTOMATIZADO,LIQUIDA, COMPOSTA DE FOSFOLIPIDEOS SINTETICOS E SILICA COLOIDAL, PARA REALIZACAO DOS TESTE DE TTPA E DOSAGEM DOS FATORES DA VIA INTRISICA DA COAGULACAO EM PLASMA HUMANO CITRATADO,PARA USO EM EQUIPAMENTO DE HEMOSTASIA,VALORES NORMAIS DE 25 A 30 SEGUDOS E RATIO DE 0,8 A 1,2,ACOMPANHADA DE CLORETO DE CALCIO A 0,025 MOL/L,VALIDADE MINIMA DE 12 MESES APOS A ENTREGA,BULA, ROTULO DO FABRICANTE COM DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE, REGISTRO NO MS; 36.000,00; TESTE; R$ 6,9533; 12,0000; MES; R$ 3.003.825,6000. 2; 3091180; (3091180) - REAGENTES E INSUMOS PARA TESTES DE COAGULACAO - REAGENTE PARA D DIMERO,AGLUTINACAO DE MICROPARTICULAS DE POLIESTIRENO,PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PRODUTOS DE DEGRADACAO DA FIBRINA CONTENDO D DIMERO EM PLASMA HUMANO CITRATADO,EM COAGULOMETRO AUTOMATICO,VALIDADE MINIMA DE 1 ANO APOS A ENTREGA,CONTENDO O REAGENTE DE D DIMERO, SOLUCAO TAMPAO, SOLUCAO DILUENTE E CALIBRADOR,BULA, ROTULO DO FABRICANTE COM DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE, REGISTRO NO MS; 1.200,00; TESTE; R$ 61,6133; 12,0000; MES; R$ 887.231,5200. 3; 3086550; (3086550) - REAGENTES E INSUMOS PARA TESTES DE COAGULACAO - REAGENTE TROMBOPLASTINA TECIDUAL (CEREBRO DE COELHO) CALCICA LIOFILIZADA,COAGULOMETRICO AUTOMATIZADO,RECONSTITUICAO EM DILUENTE PROPRIO, PARA OS TESTE DE TPAE E DOSAGEM DOS FATORES DA VIA EXTRINSECA E COMUM DA COAGULACAO,PARA USO EM EQUIPAMENTO DE HEMOSTASIA,CONTROLE DE TERAPEUTICA ANTI COAGULANTE ORAL, UTILIZANDO PLASMA HUMANO CITRATADO, COM VALORES ENTRE 11.0 A 12.5 SEGUNDOS. ISI DE 0,9 A 1,3.,VALIDADE MINIMA DE 12 MESES APOS A ENTREGA,BULA, ROTULO DO FABRICANTE COM DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE, REGISTRO NO MS; 45.000,00; TESTE; R$ 5,3633; 12,0000; MES; R$ 2.896.182,0000. 4; 3112691; (3112691) - REAGENTES E INSUMOS PARA TESTES DE COAGULACAO - REAGENTE PARA DOSAGEM DE FIBRINOGENIO,METODO DE CLAUSS,PARA DOSAGEM DO FIBRINOGENIO EM PLASMA HUMANO CITRATADO, RECONSTITUICAO EM AGUA DESTILADA,PARA USO NO EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO DA HEMOSTASIA,VALIDADE MINIMA DE 1 ANO APOS A ENTREGA,O REAGENTE DEVE ACOMPANHAR TROMBINA (EQUIVALENDO 40 UNIDADES NIH DE TROMBINA POR ML, TAMPAO IMIDAZOL E PLASMA CALIBRADOR),BULA, ROTULO DO FABRICANTE COM DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE, REGISTRO NO MS; 3.000,00; TESTE; R$ 7,7533; 12,0000; MES; R$ 279.118,8000. Valor estimado do lote:; R$ 7.066.357,9200. Valor global:; R$ 7.066.357,9200. |  |
|  |  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. Fonte de recursos; Programa de trabalho; Dotação orçamentária; Despesa gerencial. Justificativa:. |  |