| RESUMO DA SOLICITAÇÃO DE COMPRA.. Informações geradas em 20/12/2021 11:17:12.. Por RIMILSON VIEIRA MARCOS.. |  |  |
| --- | --- | --- |
| SC 530408000232021000207 Data emissão: 27/08/2021. Unidade requisitante; 530408 - HOF - HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS; Área; [P]-HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS. Solicitante; ANEB MARIA DE HOLANDA RODRIGUES; E-mail; anebholanda@yahoo.com.br; Telefone; 992454654. Endereço; RUA APRIGIO GUIMARAES, SANCHO; Cidade; RECIFE; CEP; 50920722. Modalidade; Licitação; Fonte pagadora. |  |
| ITENS. N°; Código; Descrição; Natureza de despesa; Quantidade; Unidade de medida; Valor de referência unitário; Quantidade de tempo; Unidade de tempo; Valor estimado. 1; 3016137; Cota principal 1 - (3016137) - EMBALAGENS DESCARTAVEIS PARA ESTERILIZACOES - SMS 100% POLIPROPILENO COM POROSIDADE CONTROLADA,GRAMATURA LEVE,TIPO NAO-TECIDO, EMBALAGEM EM FOLHAS, ATOXICA, HIPOALERGENICA, MALEAVEL, RESISTENTE A RUPTURA E ESTOURO,NA MEDIDA DE 90X90CM,INCINERAVEL E RECICLAVEL,ESTERILIZACAO ATRAVES DE OXIDO DE ETILENO, GAS FORMALDEIDO, VAPOR SATURADO OU PEROXIDO DE HIDROGENIO,ACONDICIONADO EM CAIXA; 33903036; 41.910,00; UN; R$ 1,4900; R$ 62.445,9000. 2; 4940270; Cota principal 1 - (4940270) - EMBALAGENS DESCARTAVEIS PARA ESTERILIZACOES - EM SMS 100% POLIPROPILENO COM POROSIDADE CONTROLADA,GRAMATURA 50G/M²,TIPO NAO-TECIDO SSMMS, ATOXICA, HIPOALERGENICA, MALEAVEL, RESISTENTE A RUPTURA E ESTOURO,EM FOLHAS MEDINDO 100,00X100,00CM,ESTERIL; 33903019; 49.806,00; UN; R$ 2,0500; R$ 102.102,3000. 3; 1885790; Cota principal 1 - (1885790) - EMBALAGENS DESCARTAVEIS PARA ESTERILIZACOES - SMS 100% POLIPROPILENO COM POROSIDADE CONTROLADA, GRAMATURA PESADA, TIPO NAO-TECIDO, EMBALAGEM EM FOLHAS, ATOXICA, HIPOALERGENICA, MALEAVEL, RESISTENTE A RUPTURA E ESTOURO, NA MEDIDA DE (120X120)CM, INCINERAVEL E RECICLAVEL, ESTERILIZACAO ATRAVES DE OXIDO DE ETILENO, GAS FORMALDEIDO, VAPOR SATURADO OU PEROXIDO DE HIDROGENIO, ACONDICIONADO EM CAIXA; 33903036; 47.070,00; UN; R$ 2,9667; R$ 139.642,5690. 4; 3007367; Cota exclusiva 1 - (3007367) - ESCOVA - EM ACO INOXIDAVEL EM AMBAS AS EXTREMIDADES DO CABO, UMA EXTREMIDADE POSSUI 3 FILEIRAS E OUTRA UMA SO FILEIRA, COM CERDAS FINAS E MACIAS, CABO DE PLASTICO,PARA USO DE LIMPEZA EM INSTRUMENTAIS ORTOPEDICOS,COM APROXIMADAMENTE 18 CM,REGISTRO DA ANVISA/MS; 33903022; 72,00; UN; R$ 44,3600; R$ 3.193,9200. 5; 3883191; Cota exclusiva 2 - (3883191) - ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL - CERDAS EM NYLON, ANTIMICROBIANAS,HASTE RIGIDA EM ACO INOXIDAVEL,CERDAS MEDINDO 167MM X 18,00CM,PARA LIMPEZA DE MICRO LUMEN,EMBALAGEM DE ACORDO COM NORMAS VIGENTES.; 33903022; 144,00; UN; R$ 72,2800; R$ 10.408,3200. 6; 3175235; Cota exclusiva 3 - (3175235) - ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL - CERDAS DE NYLON,HASTE DE ACO INOXIDAVEL,5,00MM X 79,00CM,PARA LIMPEZA DE FRESAS FLEXIVEIS,EMBALAGEM DE ACORDO COM NORMAS VIGENTES; 33903022; 144,00; UN; R$ 81,9500; R$ 11.800,8000. 7; 3339564; Cota exclusiva 4 - (3339564) - ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL - CERDAS EM NYLON,ANTIMICROBIANAS NAS DUAS EXTREMIDADES, CABO EM POLIPROPILENO ANTIDERRAPANTE,17,8CM DE COMPRIMENTO,PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS,EMBALAGEM DE ACORDO COM NORMAS VIGENTES.; 33903022; 120,00; UN; R$ 29,5667; R$ 3.548,0040. 8; 3010066; Cota exclusiva 5 - (3010066) - ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL - CERDAS DE NYLON,,HASTE DE ACO INOXIDAVEL,4MMX22CM,PARA MATERIAIS DE MICRO LUMEN, AUTOCLAVAVEL,PACOTE COM NO MINIMO 03 UNIDADES, EMBALAGEM DE ACORDO COM NORMAS VIGENTES.; 33903022; 122,00; UN; R$ 52,0933; R$ 6.355,3826. 9; 3014649; Cota exclusiva 6 - (3014649) - ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL - CERDAS DE NYLON,HASTE DE ACO INOXIDAVEL,10MMX40CM,PARA MATERIAIS DE MICRO LUMEN, AUTOCLAVAVEL,PACOTE COM NO MINIMO 03 UNIDADES. EMBALAGEM DE ACORDO COM NORMAS VIGENTES.; 33903022; 96,00; UN; R$ 127,4467; R$ 12.234,8832. 10; 3010023; Cota exclusiva 7 - (3010023) - ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL - CERDAS EM NYLON,HASTE DE ACO INOXIDAVEL,3MMX22CM,PARA MATERIAIS DE MICRO LUMEN, AUTOCLAVAVEL,PACOTE COM NO MINIMO 03 UNIDADES, EMBALAGEM DE ACORDO COM NORMAS VIGENTES.; 33903022; 144,00; UN; R$ 112,9000; R$ 16.257,6000. 11; 3340678; Cota exclusiva 8 - (3340678) - ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL - CERDAS EM NYLON RESISTENTE NAS DUAS EXTREMIDADES,HASTE EM POLIPROPILENO,MEDINDO: 63,5CM DE COMPRIMENTO COM CERDAS DE 8,00MM,PARA LIMPEZA INSTRUMENTAIS CANULADOS,EMBALAGEM DE ACORDO COM NORMAS VIGENTES.; 33903022; 72,00; UN; R$ 54,4900; R$ 3.923,2800. 12; 3359611; Cota exclusiva 9 - (3359611) - ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL - CERDAS EM NYLON, ANTIMICROBIANAS,CABO ANATOMICO EM PLASTICO,COMPRIMENTO DO CABO 25,40CM E CERDAS MEDINDO 2,54 X 12,70CM,PARA LIMPEZA DE ARTIGOS GRANDES,EMBALAGEM DE ACORDO COM NORMAS VIGENTES.; 33903022; 72,00; UN; R$ 149,3600; R$ 10.753,9200. 13; 1334530; Cota exclusiva 10 - (1334530) - ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL - EM POLIESTER,OU NAILON,ENTRE FIOS DE ACO SUAVE, EM FILETE OU ROLO, COMPRIMENTO DE 15 OU 20 CM E ROLOS DE 5 E 10M, USO UNICO , DESCARTAVEL, DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES; 33903036; 120,00; RL 10 M; R$ 348,4033; R$ 41.808,3960. 14; 4112229; Cota exclusiva 11 - (4112229) - ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL - CERDAS EM NYLON,PADRAO,APROXIMADA DE 30CM,USO EM LIMPEZA DE MAMADEIRAS,EMBALAGEM DE ACORDO COM NORMAS VIGENTES. REGISTRO NO M.S; 33903022; 96,00; UN; R$ 78,2667; R$ 7.513,6032. 15; 2000784; Cota exclusiva 12 - (2000784) - FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE - MEDINDO 19 MM X 30 M, BOA ADERENCIA., EMBALAGEM CONTENDO PROCEDENCIA ,LOTE,VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.; 33903036; 6.000,00; UN; R$ 5,1333; R$ 30.799,8000. 16; 4287509; Cota exclusiva 13 - (4287509) - INDICADOR BIOLOGICO - PACOTE TESTE DESAFIO, DE USO UNICO. COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLOGICO, DE LEITURA RAPIDA, COM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA DE 03(TRES) HORAS, POR METODO DE FLUORESCENCIA E UM INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5, POSICIONADO EM UM SUBSTRATO POROSO. AMBOS PARA MONITORIAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE DE ALTA TEMPERATURA.,O INDICADOR BIOLOGICO SENDO COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL, CONTENDO UMA POPULACAO MICROBIANA MINIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS, ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLASTICA TERMO RESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM CALDO NUTRIENTE PROPRIO PARA CRESCIMENTO DE MICRO-ORGANISMO.,A EMBALAGEM EXTERNA DO PACOTE DEVERA CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DAA DE EXPEDICAO, ALEM DE UM INDICADOR QUIMICO DE EXPOSICAO, PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAM EXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO POR VAPOR SATURADO.; 33903035; 2.160,00; UN; R$ 36,4667; R$ 78.768,0720. 17; 1647822; Cota exclusiva 14 - (1647822) - INDICADOR QUIMICO - EM KIT COM 01 FOLHA DE BOWIE DICK+01 FOLHA DE ALERTA, IMPREGNADAS COM TINTA TERMOCROMICA QUE MUDA DE CORCOM TESTE AUTOCLAVE, A VAPOR, MEDINDO CADA UMA 11 X 13CM, VAPOR SATURADO, ACONDICIONADO EM PACOTE INDIVIDUAL, ROTULO COM CONTENDO DATA DE VALIDADE,FABRICACAO E PROCEDENCIADE ACORDO COM EXIGENCIAS DO M.S.; 33903036; 1.008,00; UN; R$ 6,6533; R$ 6.706,5264. 18; 1892223; Cota exclusiva 15 - (1892223) - INDICADOR QUIMICO - EM MECHA DE PAPEL E PIRULA, TIPO INTEGRADOR, PARA EFETUAR A MONITORIZACAO DAS CONDICOES DE ESTERILIZACAO A VAPOR NO INTERIOR DAS ENBALAGENS, A PIRULA QUIMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LIQUIDO DECOLORACAO ESCURA ATRAVES DA MECHA DO PAPEL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, ROTULO COM NR. DE LOTE, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE,FORMULA E PROCEDENCIA; 33903036; 12.000,00; UN; R$ 0,6900; R$ 8.280,0000. 19; 3974340; Cota exclusiva 16 - (3974340) - INDICADOR QUIMICO - CLASSE 4, EM TIRA DE PAPEL, CONTENDO SUBSTANCIA ATOXICA, LIVRE DE CHUMBO, MONITORIZACAO INTERNA,,ROTULO COM NR. DE LOTE, DATA E FABRICACAO, VALIDADE, FORMULA E PROCEDENCIA; 33903036; 60.000,00; UN; R$ 0,2133; R$ 12.798,0000. 20; 1919296; Cota exclusiva 17 - (1919296) - INDICADOR QUIMICO - EM MECHA DE PAPEL E PIRULA,TIPO INTEGRADOR(TESTE DESAFIO) MONITORIZACAO DAS CARGAS SUBSEQUENTES, A PIRULA QUIMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LIQUIDO DE COLORACAO ESCURA ATRAVES DA MECHA DE PAPEL, ESTERILIZACAO A VAPOR, VAPOR SATURADO, ACONDICIONADO EM PACOTE PRONTO INDIVIDUAL, ROTULO COM NR.LOTE, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE, PROCEDENCIA; 33903035; 3.600,00; UN; R$ 20,1667; R$ 72.600,1200. 21; 645290; Cota exclusiva 18 - (645290) - SERRA DE GIGLI - EM ACO INOX AISI 400, COM COMPRIMENTO DE 50 CM; 33903036; 48,00; UN; R$ 7,1100; R$ 341,2800. 22; 119938; Cota exclusiva 19 - (119938) - SERRA DE GIGLI - EM ACO INOX, COM COMPRIMENTO DE 30CM; 33903036; 24,00; UN; R$ 8,9000; R$ 213,6000. 23; 3016137; Cota reservada 1 - (3016137) - EMBALAGENS DESCARTAVEIS PARA ESTERILIZACOES - SMS 100% POLIPROPILENO COM POROSIDADE CONTROLADA,GRAMATURA LEVE,TIPO NAO-TECIDO, EMBALAGEM EM FOLHAS, ATOXICA, HIPOALERGENICA, MALEAVEL, RESISTENTE A RUPTURA E ESTOURO,NA MEDIDA DE 90X90CM,INCINERAVEL E RECICLAVEL,ESTERILIZACAO ATRAVES DE OXIDO DE ETILENO, GAS FORMALDEIDO, VAPOR SATURADO OU PEROXIDO DE HIDROGENIO,ACONDICIONADO EM CAIXA; 33903036; 13.970,00; UN; R$ 1,4900; R$ 20.815,3000. 24; 4940270; Cota reservada 1 - (4940270) - EMBALAGENS DESCARTAVEIS PARA ESTERILIZACOES - EM SMS 100% POLIPROPILENO COM POROSIDADE CONTROLADA,GRAMATURA 50G/M²,TIPO NAO-TECIDO SSMMS, ATOXICA, HIPOALERGENICA, MALEAVEL, RESISTENTE A RUPTURA E ESTOURO,EM FOLHAS MEDINDO 100,00X100,00CM,ESTERIL; 33903019; 16.602,00; UN; R$ 2,0500; R$ 34.034,1000. 25; 1885790; Cota reservada 1 - (1885790) - EMBALAGENS DESCARTAVEIS PARA ESTERILIZACOES - SMS 100% POLIPROPILENO COM POROSIDADE CONTROLADA, GRAMATURA PESADA, TIPO NAO-TECIDO, EMBALAGEM EM FOLHAS, ATOXICA, HIPOALERGENICA, MALEAVEL, RESISTENTE A RUPTURA E ESTOURO, NA MEDIDA DE (120X120)CM, INCINERAVEL E RECICLAVEL, ESTERILIZACAO ATRAVES DE OXIDO DE ETILENO, GAS FORMALDEIDO, VAPOR SATURADO OU PEROXIDO DE HIDROGENIO, ACONDICIONADO EM CAIXA; 33903036; 15.690,00; UN; R$ 2,9667; R$ 46.547,5230. Valor global; R$ 743.893,1994. |  |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. Fonte de recursos; Programa de trabalho; Dotação orçamentária; Despesa gerencial. Justificativa:. |  |
| APROVAÇÕES. Usuário; Justificativa; Data; Situação. (2087065.530408) ANTONIO DE ALMEIDA PEREIRA; Autorizado.; 06/10/2021 14:45:34; Aprovado. (3909972.530408) KLEBSON MURILO DE LUCENA NASCIMENTO; Aprovado; 06/10/2021 09:48:53; Aprovado. |  |