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		SC 530408000232021001043  Data emissão: 09/12/2021

	Unidade requisitante
	530408 - HOF - HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS
	Área
	[P]-HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS

	Solicitante
	JULIANA ROBERTO DA SILVA
	E-mail
	julysilva2209@gmail.com
	Telefone
	3182-8657

	Endereço
	RUA APRIGIO GUIMARAES,   SANCHO
	Cidade
	RECIFE
	CEP
	50920722

	Modalidade
	Licitação
	Fonte pagadora
	



	

	
	
	

		ITENS

	N°
	Código
	Descrição
	Natureza de despesa
	Quantidade
	Unidade de medida
	Valor de referência unitário
	Quantidade de tempo
	Unidade de tempo
	Valor estimado

	1
	1970909
	Cota exclusiva 1 - (1970909) - ALCA DE POLIPECTOMIA - EM ACO/TEFLON, HEXAGONAL, AUTOCLAVAVEL, FIO ENTRELACADO, ACOMPANHA UMA MANOPLA, COMPRIMENTO DE 230CM, DIAMETRO 2,3MM, ALCA DE 35X55MMS, UTILIZADO EM COLONOSCOPIA, APRESENTACAO CONFORME DECRETO LEI 79094/77 EMBALAGEM INDIVIDUAL, ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 MS
	33903036
	8,00
	UN
	R$ 965,1500
	
	
	R$ 7.721,2000

	2
	3771610
	Cota principal 1 - (3771610) - BALAO - EM BORRACHA LATEX,BALAO EXTRATOR RADIOPACO, DIMENSAO DE 8.5MM, CATETER TRIPLO LUMER GRADUADO DE 6.8FR PARA 5FR DE 200CM,EMBALAGEM APROPRIADA,COMPATIVEL COM FIO GUIA 0,35 E CANAL 2.8MM
	33903036
	81,00
	UN
	R$ 1.152,9033
	
	
	R$ 93.385,1673

	3
	3756408
	Cota exclusiva 7 - (3756408) - BOCAL AUTOCLAVAVEL PARA ENDOSCOPIA - EM PLASTICO RESISTENTE,TAMANHO PEDIATRICO,FORMATO UNIVERSAL, PARA USO EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA,EMBALAGEM INDIVIDUAL, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE
	33903036
	7,00
	UN
	R$ 77,2967
	
	
	R$ 541,0769

	4
	2909669
	Cota exclusiva 8 - (2909669) - CESTA PARA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO - PARA RETIRADA DE CALCULO DAS VIAS BILIARES DURANTE CPER,EM ACO E TEFLON,AUTOCLAVAVEL,COMPRIMENTO ACIMA DE 200CM,ABERTURA DA CESTA 50MM COM 4 FIOS METALICOS MULTIFILAMENTAR,LUMEN PARA FIO GUIA DE 0,035"
	33903036
	12,00
	UN
	R$ 2.661,3333
	
	
	R$ 31.935,9996

	5
	3966461
	Cota principal 1 - (3966461) - BALAO - EM POLIETILENO E LATEX, USO UNICO,BALAO EXTRATOR RADIOPACO, COMPRIMENTO 195,0CM, CANAL DE TRABALHO 2,80MM, CATETER TRIPLO LUMEM, COMPATIVEL COM GUIA 0,35,  ACOMPANHA 3 SERINGAS DE INSUFLACAO,EMBALAGEM APROPRIADA,COM TRES DIAMETROS DE INSUFLACAO 8,50, 11,50 E 15,00MM
	33903036
	81,00
	UN
	R$ 1.131,9033
	
	
	R$ 91.684,1673

	6
	3085090
	Cota exclusiva 16 - (3085090) - KIT DE GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA - POR VIA ENDOSCOPICA,METODO "PULL",COMPOSTO POR UMA SONDA DE 20FR C/ 76CM, EM 100% POLIURETANO,TRANSPARENTE COM LINHA RADIOPACA EM TODA EXTENSAO,PONTO DISTAL EM FORMATO DE ESTRELA EM POLIURETANO RADIOPACA,01(UM) DISCO DE RETENCAO EXTERNA EM SILICONE,01 INJETOR LATERAL EM Y,01 AGULHA 21G,01 LAMINA BISTURI N. 11,01 TROCARTE 16G,01 FIO GUIA,01 CAMPO FENESTRADO,UMA TESOURA,ACONDICIONADO EM BANDEJA,ENVOLVIDO EM TNT,COBERTO EM EMBALAGEM PLASTICA E ESTERELIZADO POR OXIDO DE ETILENO
	33903036
	24,00
	UN
	R$ 427,3000
	
	
	R$ 10.255,2000

	7
	2940132
	Cota exclusiva 17 - (2940132) - KIT DE GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA - POR VIA ENDOSCOPICA,METODO "PULL",COMPOSTO POR UMA SONDA DE 24FR C/ 76CM, EM 100% POLIURETANO,TRANSPARENTE COM LINHA RADIOPACA EM TODA EXTENSAO,PONTO DISTAL EM FORMATO DE ESTRELA EM POLIURETANO RADIOPACA,01(UM) DISCO DE RETENCAO EXTERNA EM SILICONE,01 INJETOR LATERAL EM Y,01 AGULHA 21G,01 LAMINA BISTURI N. 11,01 TROCARTE 16G,01 FIO GUIA,01 CAMPO FENESTRADO,UMA TESOURA,ACONDICIONADO EM BANDEJA,ENVOLVIDO EM TNT,COBERTO EM EMBALAGEM PLASTICA E ESTERELIZADO POR OXIDO DE ETILENO
	33903036
	24,00
	UN
	R$ 547,7767
	
	
	R$ 13.146,6408

	8
	2948990
	Cota exclusiva 21 - (2948990) - PINCA - ACO CIRURGICO, PONTA TOTALMENTE POLIDA NA EXTREMIDADE DISTAL, FIO INTERNO REVESTIDO EM TEFLON, MANOPLA ANATOMICA, AUTOCLAVAVEL,PARA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO TIPO DENTE DE RATO,MEDINDO 180,00CM DE COMPRIMENTO X 2,30MM DE DIAMETRO, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, VALIDADE DE 1 ANO
	33903036
	4,00
	UN
	R$ 2.273,8000
	
	
	R$ 9.095,2000

	9
	2949016
	Cota exclusiva 22 - (2949016) - PINCA - ACO CIRURGICO, PONTA TOTALMENTE POLIDA NA EXTREMIDADE DISTAL, FIO INTERNO REVESTIDO EM TEFLON, MANOPLA ANATOMICA, AUTOCLAVAVEL,PARA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO TIPO TESOURA,MEDINDO 180,00CM DE COMPRIMENTO X 2,30MM DE DIAMETRO, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, VALIDADE DE 1 ANO
	33903035
	3,00
	UN
	R$ 4.870,3133
	
	
	R$ 14.610,9399

	10
	2946343
	Cota principal 1 - (2946343) - FIO GUIA - EM ACO INOXIDAVEL, HIDROFILICO, TIPO RETO,FIO GUIA RETO DE 0,35 INCH COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 260CM, COM 5CM DE PONTA HIDROFILICA SENDO ZEBRADA,ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI N- 79094/77,APRESENTACAO CONFORME DECRETO LEI 79094/77 EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO.
	33903036
	81,00
	UN
	R$ 1.911,7233
	
	
	R$ 154.849,5873

	11
	3036197
	Cota principal 1 - (3036197) - FIO GUIA - ZEBRADO EM NITINOL, REVESTIDO EM PTFE/TEFLON, HIDROFILICO E RADIOPACO,COMPRIMENTO DE DIAMETRO DE 0,35 POLEGADAS E COMPRIMENTO DE NO MINIMO 450,00CM,ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 ROTULAGEM,APRESENTACAO CONFORME DECRETO LEI 79094/77, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO
	33903036
	81,00
	UN
	R$ 1.072,8433
	
	
	R$ 86.900,3073

	12
	2578310
	Cota exclusiva 14 - (2578310) - INJETOR DE ESCLEROSE - CATETER EM TEFLON, AGULHA EM ACO INOX, DESCARTAVEL,UTILIZADO EM ESCLEROSE COLONO COM CONEXAO LATERAL,AGULHA 0,7MM X 5 MM, CANAL 2,8MM, DIAMETRO 2,3MM, COMP 230CM,APRESENTACAO CONFORME DECRETO LEI 79094/77 MS,ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 MS
	33903036
	60,00
	UN
	R$ 180,0000
	
	
	R$ 10.800,0000

	13
	1960989
	Cota exclusiva 11 - (1960989) - ESCOVA - DE LIMPEZA, PARA USO EM VIDEOCOLONOSCOPIO,DUPLAS AUTOCLAVAVEL A 134 GRAUS, EM METAL,, COM 230CM DE EXTENSAO, 6MM DE DIAMETRO, COM 1,8MMDE DIAMETRO DO TUBO, DEMAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES VIDE EDITAL
	33903022
	24,00
	UN
	R$ 543,6467
	
	
	R$ 13.047,5208

	14
	2555476
	Cota exclusiva 3 - (2555476) - BALAO DILATADOR - EM PLASTICO ATOXICO,PARA ENDOSCOPIA,ESTERIL,COM MEDIDAS DE DIAMETRO DE 12MM X 5.5CM,APRESENTACAO CONFORME DECRETO LEI 79094/77 CONFORME LEGISLACAO VIGENTE,ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 ROTULAGEM RESPEITANDO DECRETO LEI
	33903036
	8,00
	UN
	R$ 1.304,9100
	
	
	R$ 10.439,2800

	15
	3771610
	Cota reservada 1 - (3771610) - BALAO - EM BORRACHA LATEX,BALAO EXTRATOR RADIOPACO, DIMENSAO DE 8.5MM, CATETER TRIPLO LUMER GRADUADO DE 6.8FR PARA 5FR DE 200CM,EMBALAGEM APROPRIADA,COMPATIVEL COM FIO GUIA 0,35 E CANAL 2.8MM
	33903036
	6,00
	UN
	R$ 1.152,9033
	
	
	R$ 6.917,4198

	16
	3966461
	Cota reservada 1 - (3966461) - BALAO - EM POLIETILENO E LATEX, USO UNICO,BALAO EXTRATOR RADIOPACO, COMPRIMENTO 195,0CM, CANAL DE TRABALHO 2,80MM, CATETER TRIPLO LUMEM, COMPATIVEL COM GUIA 0,35,  ACOMPANHA 3 SERINGAS DE INSUFLACAO,EMBALAGEM APROPRIADA,COM TRES DIAMETROS DE INSUFLACAO 8,50, 11,50 E 15,00MM
	33903036
	27,00
	UN
	R$ 1.131,9033
	
	
	R$ 30.561,3891

	17
	2952360
	Cota reservada 1 - (2952360) - CLIP PARA HEMOSTASIA - ABERTURA DO CLIP 135 GRAUS, LONGO, 7CM, MATERIAL ACO INOXIDAVEL,PARA HEMOSTASIA ENDOSCOPICA DE SANGRAMENTO DO TRATO DIGESTIVO. COMPATIVEL COM APLICADORES DE CLIPES OLYMPUS,DESCARTAVEL E PREMONTADO DE FABRICA,COM REGISTRO MS/ANVISA
	33903036
	30,00
	UN
	R$ 1.143,8533
	
	
	R$ 34.315,5990

	18
	2946343
	Cota reservada 1 - (2946343) - FIO GUIA - EM ACO INOXIDAVEL, HIDROFILICO, TIPO RETO,FIO GUIA RETO DE 0,35 INCH COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 260CM, COM 5CM DE PONTA HIDROFILICA SENDO ZEBRADA,ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI N- 79094/77,APRESENTACAO CONFORME DECRETO LEI 79094/77 EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO.
	33903036
	27,00
	UN
	R$ 1.911,7233
	
	
	R$ 51.616,5291

	19
	3036197
	Cota reservada 1 - (3036197) - FIO GUIA - ZEBRADO EM NITINOL, REVESTIDO EM PTFE/TEFLON, HIDROFILICO E RADIOPACO,COMPRIMENTO DE DIAMETRO DE 0,35 POLEGADAS E COMPRIMENTO DE NO MINIMO 450,00CM,ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 ROTULAGEM,APRESENTACAO CONFORME DECRETO LEI 79094/77, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO
	33903036
	27,00
	UN
	R$ 1.072,8433
	
	
	R$ 28.966,7691

	20
	3966410
	Cota reservada 1 - (3966410) - PAPILOTOMO - CONFECCIONADO EM POLIETILENO E ACO , DESCARTAVEL, PRE-CURVADO, TRIPLO LUMEM,COMPRIMENTO UTIL 170,00CM, COMPRIMENTO DO FIO DE CORTE 30,00MM,,COM COBERTURA DE PFE NA PORCAO INICIAL DO FIO DE CORTE, CANAL DE TRABALHO 2.8, COMPATIVEL COM FIO GUIA .035,PONTA DISTAL COM COMPRIMENTO DE 7,00MM E DIAMETRO DE 4,5FR,EMBALAGEM INDIVIDUAL
	33903036
	57,00
	UN
	R$ 903,1700
	
	
	R$ 51.480,6900

	21
	2945762
	Cota reservada 1 - (2945762) - PROTESE BILIAR - PROTESE RIGIDA,EM PLASTICO,TIPO AMSTERDAM,ACOMPANHADO DO CONJUNTO APLICADOR  (SET INTRODUTOR),DIAMETRO DA PROTESE DE 10FR,10CM DE COMPRIMENTO TOTAL,ESTERIL,USO UNICO,DESCARTAVEL,PARA USO EM VIA BILIAR DURANTE CPER,10,0 FR,RIGIDA,EMBALADO INDIVIDUALMENTE,EM PAPEL GRAU CIRURGICO,ETC,APRESENTACAO DE ACORDO COM DECRETO LEI 79094/77 COMBINADO COM O ART.31 L.8078/90
	33903036
	36,00
	UN
	R$ 721,6667
	
	
	R$ 25.980,0012

	22
	2909332
	Cota exclusiva 25 - (2909332) - PINCA ENDOSCOPICA - PARA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO, TIPO REDE,COMPRIMENTO DE 230,00CM, DIAMETRO DE 2,50MM, E DIMENSOES DA REDE DE 4,00CM X 5,50CM
	33903036
	5,00
	UN
	R$ 784,7800
	
	
	R$ 3.923,9000

	23
	1982230
	Cota exclusiva 28 - (1982230) - SONDA DE GASTROSTOMIA PARA ALIMENTACAO ENTERAL - SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL POR GASTROSTOMIA,, CALIBRE DE 18 FR, INJETOR EM Y, CONFECCIONADA EM 100% SILICONE,, BALAO GASTRICO PARA RETENCAO INTERNA,DISCO, EXTERNO PARA PROTECAO E RETENCAO , MARCAS DE REFERENCIA. ESTERILIZADA EM OXIDO DE ETILENO.
	33903036
	12,00
	UN
	R$ 288,2000
	
	
	R$ 3.458,4000

	24
	1982257
	Cota exclusiva 30 - (1982257) - SONDA DE GASTROSTOMIA PARA ALIMENTACAO ENTERAL - SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL POR GASTROSTOMIA,, CALIBRE DE 22 FR, INJETOR EM Y, CONFECCIONADA EM 100% SILICONE., BALAO GASTRICO PARA RETENCAO INTERNA,DISCO, EXTERNO PARA PROTECAO E RETENCAO , MARCAS DE REFERENCIA. ESTERILIZADA EM OXIDO DE ETILENO.
	33903036
	12,00
	UN
	R$ 252,1233
	
	
	R$ 3.025,4796

	25
	1982265
	Cota exclusiva 31 - (1982265) - SONDA DE GASTROSTOMIA PARA ALIMENTACAO ENTERAL - SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL POR GASTROSTOMIA,, CALIBRE DE 24 FR, INJETOR EM Y, CONFECCIONADA EM 100% SILICONE., BALAO GASTRICO PARA RETENCAO INTERNA,DISCO, EXTERNO PARA PROTECAO E RETENCAO , MARCAS DEREFERENCIA. ESTERILIZADA EM OXIDO DE ETILENO.
	33903036
	12,00
	UN
	R$ 98,5433
	
	
	R$ 1.182,5196

	26
	1982249
	Cota exclusiva 29 - (1982249) - SONDA DE GASTROSTOMIA PARA ALIMENTACAO ENTERAL - SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL POR GASTROSTOMIA,, CALIBRE DE 20 FR, INJETOR EM Y, CONFECCIONADA EM 100% EM SILICONE., BALAO GASTRICO PARA RETENCAO INTERNA,DISCO, EXTERNO PARA PROTECAO E RETENCAO , MARCAS DE REFERENCIA. ESTERILIZADA EM OXIDO DE ETILENO.
	33903036
	12,00
	UN
	R$ 88,3300
	
	
	R$ 1.059,9600

	27
	1959263
	Cota exclusiva 32 - (1959263) - SONDA SENGSTAKEN-BLACKMORE - CALIBRE CH 18 ( PARA TAMPONAR HEMORRAGIAS DO ESOFAGO ),, COM DOIS BALONETES, COMPRIMENTO 115 CM., EMBALAGEM QUE PERMITA TRANSFERENCIA ASSEPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA,, TIPO DE ESTERILIZACAO, LOTE, VALIDADE EREGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.
	33903036
	6,00
	UN
	R$ 1.013,7667
	
	
	R$ 6.082,6002

	28
	5254191
	Cota exclusiva 27 - (5254191) - PROTESE BILIAR - EM PLASTICO BIOCOMPATIVEL,TIPO DUPLO PIGTAIL, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR ACOMPANHADO DE CATETER GUIA,PROTESE DIAMETRO 10 FR,COMPRIMENTO 5,0 CM,ESTERIL, DESCARTAVEL,APLICACAO EM DRENAGEM DE PSEUDOCISTO,PARA USO EM VIA BILIAR DURANTE CPER,CALIBRE 10,00 FR,RIGIDA,EMBALADO INDIVIDUALMENTE,.EM PAPEL GRAU CIRURGICO.
	33903036
	6,00
	UN
	R$ 1.850,1650
	
	
	R$ 11.100,9900

	29
	2614227
	Cota exclusiva 20 - (2614227) - PAPILOTOMO - CONFECCIONADO EM ACO/TEFLON, AUTOCLAVAVEL,GUIA 035 COM FIO CORTE 2.0CM, CATETER COM PONTA DOMETIP (BOLOADA), PRECURVADA COM FIO CORTE DE 20MM, 7FR GRADUADO PARA 5FR,PASSAGEM PARA FIO GUIA E CONTRASTE COMPATIVEL COM FIO GUIA 0,35MM E MANOPLA ERGONOMICA, COMPATIVEL COM CANAL 2.8MM,PONTA REFORCADA TRIPO LUMEN,EMBALAGEM INDIVIDUAL
	33903036
	10,00
	UN
	R$ 983,8867
	
	
	R$ 9.838,8670

	30
	2909308
	Cota exclusiva 24 - (2909308) - PINCA ENDOSCOPICA - PARA REMOCAO DE CORPO ESTRANHO,TIPO JACARE LONGA, AUTOCLAVAVEL, PARA USO EM VIDEOGASTROSCOPIO,COM CANAL DE TRABALHO DE 2,80MM
	33903036
	4,00
	UN
	R$ 1.775,1467
	
	
	R$ 7.100,5868

	31
	3756416
	Cota exclusiva 6 - (3756416) - BOCAL AUTOCLAVAVEL PARA ENDOSCOPIA - EM PLASTICO RESISTENTE,TAMANHO ADULTO,FORMATO UNIVERSAL, PARA USO EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA,EMBALAGEM INDIVIDUAL, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE
	33903036
	12,00
	UN
	R$ 108,4067
	
	
	R$ 1.300,8804

	32
	2939827
	Cota exclusiva 10 - (2939827) - CLIP PARA HEMOSTASIA - ABERTURA MINIMA DO CLIP DE 11MM,COMPRIMENTO MINIMO DO CONJUNTO (CLIP+APLICADOR) DE 235MM,PARA HEMOSTASIA ENDOSCOPICA DE SANGRAMENTO ARTERIAL DO TRATO DIGESTIVO,DESCARTAVEL E PREMONTADO DE FABRICA,ACOMPANHA APLICADOR, COM REGISTRO MS/ANVISA
	33903036
	48,00
	UN
	R$ 733,3333
	
	
	R$ 35.199,9984

	33
	1971000
	Cota exclusiva 15 - (1971000) - INJETOR DE ESCLEROSE - EM MATERIAL PARA USO COM CIANOACRILATO, COM SISTEMA DE LAVAGEM LATERAL, UTILIZADO EM ESCLEROSE DE VARIZES DE ESOFAGO, COMPRIMENTO MINIMO INJETOR: 210CM, DIAMETRO DO INJETOR: 2,3MM, DIAMETRO DA AGULHA: 1,0MM, APRESENTACAO CONFORME DECRETO LEI 79094/77 MS, ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 MS
	33903036
	12,00
	UN
	R$ 285,3867
	
	
	R$ 3.424,6404

	34
	1880497
	Cota exclusiva 19 - (1880497) - PAPILOTOMO - CONFECCIONADO EM BIOCOMPATIVEL,TIPO NIDLEKNIFE MONOLUMEN,PRE-CURVO, CALIBRE DE COM CORPO DE 5FR, COM 200CM E FAQUINHA COM 4MM, FIO GUIA COMPATIVEL DE 0,035MM, PONTA REFORCADA COM PONTA DE 4,5FR RADIOAPACA E ENTRADA PARA LAVAGEM LATERAL, EMBALAGEM INDIVIDUAL,ESTERIL,EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO,DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE
	33903036
	72,00
	UN
	R$ 947,6767
	
	
	R$ 68.232,7224

	35
	3920542
	Cota exclusiva 18 - (3920542) - KIT LIGADURA ELASTICA - PARA VARIZES ESOFAGICAS,PARA USO EM VIDEOGASTROSCOPIO,TIPO DESCATAVEL,COM DOIS TAMBORES, DE SEIS A SETE ANEIS, MEDINDO 9,8MM DE DIAMETRO EXTERNO, COMPATIVEL COM CANAL PADRAO 2,8MM
	33903036
	72,00
	UN
	R$ 1.028,7867
	
	
	R$ 74.072,6424

	36
	3966410
	Cota principal 1 - (3966410) - PAPILOTOMO - CONFECCIONADO EM POLIETILENO E ACO , DESCARTAVEL, PRE-CURVADO, TRIPLO LUMEM,COMPRIMENTO UTIL 170,00CM, COMPRIMENTO DO FIO DE CORTE 30,00MM,,COM COBERTURA DE PFE NA PORCAO INICIAL DO FIO DE CORTE, CANAL DE TRABALHO 2.8, COMPATIVEL COM FIO GUIA .035,PONTA DISTAL COM COMPRIMENTO DE 7,00MM E DIAMETRO DE 4,5FR,EMBALAGEM INDIVIDUAL
	33903036
	171,00
	UN
	R$ 903,1700
	
	
	R$ 154.442,0700

	37
	2947730
	Cota exclusiva 23 - (2947730) - PINCA DE BIOPSIA P/ ENDOSCOPIA - OVAL E FENESTRADA, SEM ESPICULA, EM ACO CIRURGICO, PONTA POLIDA NA EXTREMIDADE DISTAL, FIO INTERNO REVESTIDO EM TEFLON, MANOPLA ANATOMICA AUTOCLAVAVEL,UNIVERSAL,COMPRIMENTO DE 230 CM DIAMETRO 2,3 MM, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E GARANTIA DE 01 ANO
	33903036
	36,00
	UN
	R$ 1.547,2000
	
	
	R$ 55.699,2000

	38
	2945762
	Cota principal 1 - (2945762) - PROTESE BILIAR - PROTESE RIGIDA,EM PLASTICO,TIPO AMSTERDAM,ACOMPANHADO DO CONJUNTO APLICADOR  (SET INTRODUTOR),DIAMETRO DA PROTESE DE 10FR,10CM DE COMPRIMENTO TOTAL,ESTERIL,USO UNICO,DESCARTAVEL,PARA USO EM VIA BILIAR DURANTE CPER,10,0 FR,RIGIDA,EMBALADO INDIVIDUALMENTE,EM PAPEL GRAU CIRURGICO,ETC,APRESENTACAO DE ACORDO COM DECRETO LEI 79094/77 COMBINADO COM O ART.31 L.8078/90
	33903036
	108,00
	UN
	R$ 721,6667
	
	
	R$ 77.940,0036

	39
	3387585
	Cota exclusiva 26 - (3387585) - PROTESE BILIAR - PLASTICA,03,30MM DE DIAMETRO,12,00MM DE COMPRIMENTO,ESTERIL,DESCATAVEL,PARA USO EM VIA BILIAR,7FR,RETA,EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ESTERIL,APRESENTACAO DE ACORDO COM DECRETO LEI 79094/77 COMBINADO COM O ART.31 L.8078/90 MS/ANVISA
	33903036
	12,00
	UN
	R$ 889,8533
	
	
	R$ 10.678,2396

	40
	2945010
	Cota exclusiva 4 - (2945010) - BALAO DILATADOR - EM PLASTICO ATOXICO,DO TIPO TTS,PARA DILATACAO ESOFAGICA,ESTERIL,COMPRIMENTO DO CATETER DE 180CM A 200CM;COMPRIMENTO DO BALAO DE 8CM;DIAMETRO DO BALAO DE 20MM,APRESENTACAO CONFORME DECRETO LEI 79094/77 LEGISLACAO VIGENTE, INSTRUCOES DE USO DO EQUIPAMENTO, TREINAMENTO E CAPACITACAO,ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS
	33903036
	10,00
	UN
	R$ 945,8833
	
	
	R$ 9.458,8330

	41
	1970941
	Cota exclusiva 13 - (1970941) - FIO GUIA PARA ENDOSCOPIA - EM METAL, TIPO SAVARY, AUTOCLAVAVEL, COMPRIMENTO MINIMO DE 215CM, PONTA FLEXIVEL DE 60MM DE COMPRIMENTO, ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 MS, APRESENTACAO CONFORME DECRETO LEI 79094/77 MS, MARCACAO A 40CM, A 50CM, A 60CM, A 70CM, A 80CM EA 90CM DA PONTA FLEXIVEL
	33903036
	3,00
	UN
	R$ 1.494,1433
	
	
	R$ 4.482,4299

	42
	3591670
	Cota exclusiva 12 - (3591670) - ESCOVA - DE LIMPEZA PARA CANAL DE TRABALHO, GASTRO, COLONO E DUODENO,COM ESPIRAL EM ACO INOX E CERDAS EM NYLON, AUTOCLAVAVEL,COMPRIMENTO UTIL 220,00CM, DIAMETRO DA ESCOVA 6,00MM, COMPRIMENTO DA ESCOVA 8,00MM, COMPATIVEL COM MARCA OLYMPUS,REGISTRO NA ANVISA/MS
	33903022
	12,00
	UN
	R$ 606,8200
	
	
	R$ 7.281,8400

	43
	2556340
	Cota exclusiva 2 - (2556340) - BALAO DILATADOR - EM PLASTICO ATOXICO,BILIAR,ESTERILIZAVEL,COM MEDIDAS DE DIAMETRO DE 8/24FR, COM MEDIDAS DE 3CM X 10MM,APRESENTACAO CONFORME DECRETO LEI 79094/77 CONFORME LEGISLACAO VIGENTE,ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 ROTULAGEM RESPEITANDO DECRETO LEI
	33903036
	4,00
	UN
	R$ 5.003,6467
	
	
	R$ 20.014,5868

	44
	2666235
	Cota exclusiva 5 - (2666235) - BALAO DILATADOR - EM PLASTICO ATOXICO,PARA ESOFAGO DE ACALASIA,ESTERILIZAVEL,COM MEDIDAS DE 30MM DIAMETRO E 80MM DE COMPRIMENTO , COMPATIVEL COM CANAL DE 2.8MM,APRESENTACAO CONFORME DECRETO LEI 79094/77 CONFORME LEGISLACAO VIGENTE,ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 ROTULAGEM RESPEITANDO DECRETO LEI
	33903036
	8,00
	UN
	R$ 3.319,5167
	
	
	R$ 26.556,1336

	45
	2908131
	Cota exclusiva 9 - (2908131) - CESTA PARA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO - PARA USO EM ENDOSCOPIA,EM ACO E TEFLON,AUTOCLAVAVEL,DIAMETRO 2,8MM, COMPRIMENTO TOTAL 215CM, CESTA MEDINDO 45X60MM COM 4 FIOS, COM MANOPLA ACOPLADA
	33903036
	12,00
	UN
	R$ 1.552,9033
	
	
	R$ 18.634,8396

	46
	2952360
	Cota principal 1 - (2952360) - CLIP PARA HEMOSTASIA - ABERTURA DO CLIP 135 GRAUS, LONGO, 7CM, MATERIAL ACO INOXIDAVEL,PARA HEMOSTASIA ENDOSCOPICA DE SANGRAMENTO DO TRATO DIGESTIVO. COMPATIVEL COM APLICADORES DE CLIPES OLYMPUS,DESCARTAVEL E PREMONTADO DE FABRICA,COM REGISTRO MS/ANVISA
	33903036
	90,00
	UN
	R$ 1.143,8533
	
	
	R$ 102.946,7970

	
	Valor global
	R$ 1.495.389,8448
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	Usuário
	Justificativa
	Data
	Situação

	(014047.530408) JONATHAS BATISTA DOS SANTOS TORRES
	Aprovado
	09/12/2021 16:35:01
	Aprovado

	(2087065.530408) ANTONIO DE ALMEIDA PEREIRA
	Aquisição autorizada.
	13/12/2021 11:57:48
	Aprovado
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