MODELO DE CARTA PROPOSTA

(papel timbrado da proponente – CNPJ – endereço – telefone – email)

________________________________________________________________________________________

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO

AO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 036/2023

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para disponibilização de Serviço de manutenção e recarga dos extintores existentes, incluso eventuais testes hidrostáticos e troca de peças, fornecimento e instalação de novos extintores, fornecimento e instalação de placas de sinalização de ambiente e emissão de memorial descritivo atualizado dos extintores, visando regularizar as edificações do Campus Avançado Bom Sucesso) conforme quadro abaixo:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | CATMAT/CATSER | UNID. DE MEDIDA | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Recarga e Manutenção de Extintores de CO2 de 06 Kg. (Dióxido de Carbono) | 3662 | Unidade | 4 |  |  |  |
| 2 | Extintor pó químico seco (PQS) 04 Kg ABC. Classes de incêndio ABC, utilizado contra incêndios relacionados a materiais sólidos, líquidos inflamáveis, gases inflamáveis e rede elétrica de alta tensão; fornecido com carga, suporte parede e selo de conformidade do INMETRO, ABNT NBR 15808:2013. Garantia de no mínimo 1 ano (12 meses). | 351190 | Unidade | 4 |  |  |  |
| 3 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular em pvc 2mm, fundo verde, comprimento 21cm, altura 17 cm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) - Placas de Extintor. | 396042 | Unidade | 8 |  |  |  |
| 4 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, Fotoluminescente, circular, 15 cm anti chamas (Simbolos, Cores e Pictogramas conforme NBR 13434) - Placa de proibido fumar - Código P1. | 396042 | Unidade | 8 |  |  |  |
| 5 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular em pvc 2mm, fundo verde, comprimento 24cm, altura 12 cm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) - Placas de Saida de Emergencia. | 396042 | Unidade | 15 |  |  |  |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Declaramos que em nossa proposta estão incluídas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução dos serviços, e, ainda, as despesas relativas à mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao IF Sudeste MG.

Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções do Órgão de Fiscalização do IF Sudeste MG, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações.

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todas as exigências relacionadas à execução dos serviços, que conhece as condições locais para execução do objeto, das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

__________________________________________

(ASSINATURA DO SÓCIO ADMINISTRADOR)

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO

BANCO/AGÊNCIA: ..

Nº DA CONTA: ...

DADOS DO REPRESENTANTE (anexar procuração, se for o caso)

NOME (SÓCIO): ...

EMAIL: ...

TELEFONE: ..