# ANEXO III - INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (IMR)

Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado, bebedouros, geladeiras, refrigeradores, freezers e câmaras frias.

## 1. Objetivo

Estabelecer critérios objetivos para avaliação da qualidade dos serviços prestados, vinculando o pagamento mensal ao desempenho da contratada.

## 2. Indicadores de Desempenho

| Indicador | Peso | Meta |
| --- | --- | --- |
| Indicador 1 – Atendimento aos Chamados | 20 | Emergenciais em até 2h úteis e corretivos em até 1 dia útil |
| Indicador 2 – Solução dos Chamados | 20 | Emergenciais em até 24h e corretivos em até 5 dias úteis |
| Indicador 3 – Execução das Preventivas | 20 | Cumprimento do cronograma de manutenção preventiva |
| Indicador 4 – Retrabalho e Garantia | 15 | Ocorrência de falhas repetidas em até 90 dias |
| Indicador 5 – Desempenho dos Equipamentos | 15 | Conformidade térmica dos equipamentos |
| Indicador 6 – Qualidade das Peças | 10 | Peças compatíveis e comprovadas documentalmente |

## 3. Faixas de Pagamento

| Nota Final | Pagamento |
| --- | --- |
| 95 a 100 | 100% |
| 90 a 94 | 98% |
| 85 a 89 | 95% |
| 80 a 84 | 92% |
| 75 a 79 | 90% |
| Abaixo de 75 | 85% e avaliação de sanções |

## 4. Disposições Finais

A aplicação do IMR não afasta a responsabilidade da contratada pela reparação integral de danos e poderá subsidiar a aplicação de sanções administrativas previstas na Lei nº 14.133/2021.