ANEXO III

MODELO DE PROPOSTA

Processo Administrativo nº 23051.010005/2026-48
Dispensa Eletrônica nº 16/2026

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de instalação, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de ar-condicionado nas dependências do IFPA - Campus Castanhal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Aviso de Dispensa Eletrônica e seus anexos.

A empresa [NOME DA EMPRESA], inscrita no CNPJ sob o nº [número], com sede à [endereço completo], por intermédio de seu representante legal, apresenta proposta para execução do objeto acima descrito e declara que:

- Propõe-se a executar os serviços objeto do Aviso de Dispensa Eletrônica nº ____/2026 e seus anexos, em estrita conformidade com as especificações técnicas, condições e exigências estabelecidas pela Administração.

- Nos preços propostos estão incluídos todos os custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução do objeto, compreendendo materiais, equipamentos, ferramentas, transporte, fretes, mão de obra especializada ou não, tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, despesas administrativas, custos operacionais, lucro e demais despesas necessárias ao integral cumprimento das obrigações assumidas.

- Possui pleno conhecimento das condições locais de execução dos serviços e das disposições constantes do Aviso de Dispensa Eletrônica e seus anexos, os quais aceita integralmente, inclusive quanto aos prazos, condições de pagamento, fiscalização e obrigações contratuais.

- Cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregando menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

- A presente proposta possui validade de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua apresentação.

- Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito em conta bancária de titularidade da empresa, a ser informada oportunamente à Administração.

- Os contatos para quaisquer comunicações referentes à contratação poderão ser realizados pelos seguintes canais:

  - Responsável: ______________________________

  - Telefone: _________________________________

  - E-mail: ___________________________________

  - Endereço: _________________________________

- Declara que dispõe ou disporá de todos os recursos humanos, materiais, equipamentos, ferramentas e meios necessários à execução integral dos serviços.

- Declara que os serviços serão executados em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, observando as normas de segurança e saúde no trabalho, especialmente as Normas Regulamentadoras pertinentes.

- Demais declarações exigidas no Aviso de Dispensa Eletrônica e seus anexos.

Apresentamos, a seguir, nossa proposta de preços para execução do objeto:

| LOTE | ITEM | ESPECIFICAÇÃO | CATSER | UNIDADE DE MEDIDA | QDE. | VALOR ESTIMADO MENSAL | VALOR ESTIMADO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Pretação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e instalação de equipamentos de climatização e refrigeração. (Itens 1 a 40 | 2771 | Serviço/Mês | 6 | R$ | R$ |
|  | 2 | Pretação de serviços de desinstalaçao e instalaçao de equipamentos de climatização e refrigeração.(itens 41 a 46) | 2020 | Serviço/Mês | 6 | R$ | R$ |
| VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO |  |  |  |  |  |  | R$ |

A tabela abaixo deverá ser preenchida pela licitante/proponente com os preços unitários ofertados, os quais servirão de referência para a emissão, autorização, execução, medição e pagamento das Ordens de Serviço, observado o valor global proposto para o lote e as condições estabelecidas no Termo de Referência.

Os preços unitários ofertados deverão contemplar todos os custos necessários à execução dos serviços, incluindo mão de obra, deslocamento, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, tributos, encargos e demais despesas diretas e indiretas, não sendo admitida cobrança adicional pela execução dos serviços regularmente autorizados pela Administração.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT | V. UNIT. | V. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serviço de manutenção preventiva em condicionadores de ar Split, tipo convencional 9.000 a 12.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrificação, revisão geral eletromecânica. | Serviço (por equipamento) | 15 |  |  |  |
| 2 | Serviço de manutenção preventiva em condicionadores de ar Split, tipo convencional 18.000 a 24.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrificação, revisão geral eletromecânica. | Serviço (por equipamento) | 25 |  |  |  |
| 3 | Serviço de manutenção preventiva em condicionadores de ar Split, tipo convencional 30.000 a 36.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrificação, revisão geral eletromecânica. | Serviço (por equipamento) | 20 |  |  |  |
| 4 | Serviço de manutenção preventiva em condicionadores de ar Split, tipo convencional 48.000 a 60.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrificação, revisão geral eletromecânica. | Serviço (por equipamento) | 8 |  |  |  |
| 5 | Serviço de manutenção corretiva em condicionadores de ar Split, tipo convencional 9.000 a 12.000 BTUS, com fornecimento regarga de gás R-22 ou R410 de acordo com o equipamento, e mão de obra qualificada. | Serviço (por equipamento) | 6 |  |  |  |
| 6 | Serviço de manutenção corretiva em condicionadores de ar Split, tipo convencional 18.000 a 24.000 BTUS, com fornecimento de regarga de gás R-22 ou R410 de acordo com o equipamento, e mão de obra qualificada. | Serviço (por equipamento) | 6 |  |  |  |
| 7 | Serviço de manutenção corretiva em condicionadores de ar Split, tipo convencional 30.000 a 36.000 BTUS, com o fornecimento de regarga de gás R-22 ou R410 de acordo com o equipamento, incluindo mão de obra qualificada. | Serviço (por equipamento) | 6 |  |  |  |
| 8 | Serviço de manutenção corretiva em condicionadores de ar Split, tipo convencional 48.000 a 60.000 BTUS, com fornecimento de regarga de gás R-22 ou R410 de acordo com o equipamento, incluindo mão de obra qualificada. | Serviço (por equipamento) | 5 |  |  |  |
| 9 | Serviço de substituição do suporte de fixação das unidades condensadora ou evaporadora de ar-condicionado de tipo split Hi Wall de 9.000 à 12.000 BTUS, incluindo o fornecimento do suporte, buchas e parafusos. | Serviço (por equipamento) | 1 |  |  |  |
| 10 | Serviço de substituição do suporte de fixação das unidades condensadora ou evaporadora de ar-condicionado de tipo split Hi Wall de 18.000 à 30.000 BTUS, incluindo o fornecimento do suporte, buchas e parafusos. | Serviço (por equipamento) | 1 |  |  |  |
| 11 | Serviço de substituição do suporte de fixação das unidades condensadora ou evaporadora de ar-condicionado de tipo split Hi Wall de 36.000 BTUS, incluindo o fornecimento do suporte, buchas e parafusos. | Serviço (por equipamento) | 1 |  |  |  |
| 12 | Serviço de substituição do suporte de fixação das unidades condensadora ou evaporadora de ar-condicionado de tipo split Hi Wall de 48.000 à 60.000 BTUS, incluindo o fornecimento do suporte, buchas e parafusos. | Serviço (por equipamento) | 1 |  |  |  |
| 13 | Serviço de manutenção corretiva com substituição de Placa eletrônica para condensador de 9.000 BTUs, tipo INVERTER | Serviço (por equipamento) | 1 |  |  |  |
| 14 | Serviço de manutenção corretiva com substituição de Placa eletrônica para evaporador de 9.000 BTUs, tipo INVERTER | Serviço (por equipamento) | 1 |  |  |  |
| 15 | Serviço de manutenção corretiva com substituição de Placa eletrônica para condensador de 12.000 BTUs, tipo INVERTER | Serviço (por equipamento) | 1 |  |  |  |
| 16 | Serviço de manutenção corretiva com substituição de Placa eletrônica para evaporador de 12.000 BTUs, tipo INVERTER | Serviço (por equipamento) | 1 |  |  |  |
| 17 | Serviço de manutenção corretiva com substituição de Placa eletrônica para condensador de 18.000 BTUs, tipo INVERTER | Serviço (por equipamento) | 1 |  |  |  |
| 18 | Serviço de manutenção corretiva com substituição de Placa eletrônica para evaporador de 18.000 BTUs, tipo INVERTER | Serviço (por equipamento) | 1 |  |  |  |
| 19 | Serviço de manutenção corretiva com substituição de Placa eletrônica para condensador de 22.000 BTUs, tipo INVERTER | Serviço (por equipamento) | 1 |  |  |  |
| 20 | Serviço de manutenção corretiva com substituição de Placa eletrônica para evaporador de 22.000 BTUs, tipo INVERTER | Serviço (por equipamento) | 1 |  |  |  |
| 21 | Serviço de manutenção corretiva com substituição de Placa eletrônica para condensador de 24.000 BTUs, tipo INVERTER | Serviço (por equipamento) | 1 |  |  |  |
| 22 | Serviço de manutenção corretiva com substituição de Placa eletrônica para evaporador de 24.000 BTUs, tipo INVERTER | Serviço (por equipamento) | 1 |  |  |  |
| 23 | Serviço de manutenção corretiva com substituição de Placa eletrônica para condensador de 30.000 BTUs, tipo INVERTER | Serviço (por equipamento) | 1 |  |  |  |
| 24 | Serviço de manutenção corretiva com substituição de Placa eletrônica para evaporador de 30.000 BTUs, tipo INVERTER | Serviço (por equipamento) | 1 |  |  |  |
| 25 | Serviço de manutenção corretiva com substituição de Placa eletrônica para condensador de 36.000 BTUs, tipo INVERTER | Serviço (por equipamento) | 1 |  |  |  |
| 26 | Serviço de manutenção corretiva com substituição de Placa eletrônica para evaporador de 36.000 BTUs, tipo INVERTER | Serviço (por equipamento) | 1 |  |  |  |
| 27 | Serviço de manutenção corretiva com substituição de Placa eletrônica para condensador de 48.000 BTUs, tipo INVERTER | Serviço (por equipamento) | 1 |  |  |  |
| 28 | Serviço de manutenção corretiva com substituição de Placa eletrônica para evaporador de 48.000 BTUs, tipo INVERTER | Serviço (por equipamento) | 1 |  |  |  |
| 29 | Serviço de manutenção corretiva com substituição de Placa eletrônica para condensador de 56.000 BTUs, tipo INVERTER | Serviço (por equipamento) | 1 |  |  |  |
| 30 | Serviço de manutenção corretiva com substituição de Placa eletrônica para evaporador de 56.000 BTUs, tipo INVERTER | Serviço (por equipamento) | 1 |  |  |  |
| 31 | Serviço de manutenção corretiva com substituição de Placa eletrônica para condensador de 60.000 BTUs, tipo INVERTER | Serviço (por equipamento) | 1 |  |  |  |
| 32 | Serviço de manutenção corretiva com substituição de Placa eletrônica para evaporador de 60.000 BTUs, tipo INVERTER | Serviço (por equipamento) | 1 |  |  |  |
| 33 | Serviço de manutenção corretiva com substituição de Chave contatora para máquina convencional de 18.000 a 60.0000 BTUs | Serviço (por equipamento) | 1 |  |  |  |
| 34 | Serviço de manutenção corretiva com substituição de Sensor de degelo | Serviço (por equipamento) | 1 |  |  |  |
| 35 | Serviço de manutenção corretiva com substituição de Sensor de temperatura | Serviço (por equipamento) | 1 |  |  |  |
| 36 | Serviço de manutenção corretiva com substituição de Ventilador para máquinas de 9.000 a 12.000 BTUs | Serviço (por equipamento) | 1 |  |  |  |
| 37 | Serviço de manutenção corretiva com substituição de Ventilador para máquinas de 18.000 a 24.000 BTUs | Serviço (por equipamento) | 1 |  |  |  |
| 38 | Serviço de manutenção corretiva com substituição de Ventilador para máquinas de 30.000 BTUs | Serviço (por equipamento) | 1 |  |  |  |
| 39 | Serviço de manutenção corretiva com substituição de Ventilador para máquinas de 36.000 BTUs | Serviço (por equipamento) | 1 |  |  |  |
| 40 | Serviço de manutenção corretiva com substituição de Ventilador para máquinas de 48.000 a 60.000 BTUs | Serviço (por equipamento) | 1 |  |  |  |
| Subtotal |  |  |  |  | R$ |  |
| 41 | Serviço de desinstalação de aparelhos de ar condicionado tipo Split, capacidade 9.000 a 30.000 Btus. | Serviço (por equipamento) | 1 |  |  |  |
| 42 | Serviço de desinstalação de aparelhos de ar condicionado tipo Split, capacidade 36 a 60.000 Btus. | Serviço (por equipamento) | 1 |  |  |  |
| 43 | Serviço de instalação de aparelhos de ar condicionado tipo Split, capacidade 9.000 a 12.000 Btus, com fornecimento de todo material necessário, considerando tubulação em cobre de até 03 (três) metros, nos termos contratuais. | Serviço (por equipamento) | 1 |  |  |  |
| 44 | Serviço de instalação de aparelhos de ar condicionado tipo Split, capacidade 18.000 a 24.000 Btus, com fornecimento de todo material necessário, considerando tubulação em cobre de até 03 (três) metros, nos termos contratuais. | Serviço (por equipamento) | 1 |  |  |  |
| 45 | Serviço de instalação de aparelhos de ar condicionado tipo Split, capacidade 30.000 a 36.000 Btus, com fornecimento de todo material necessário, considerando tubulação em cobre de até 03 (três) metros, nos termos contratuais. | Serviço (por equipamento) | 1 |  |  |  |
| 46 | Serviço de instalação de aparelhos de ar condicionado tipo Split, capacidade 48.000 a 60.000 Btus, com fornecimento de todo material necessário, considerando tubulação em cobre de até 03 (três) metros, nos termos contratuais. | Serviço (por equipamento) | 2 |  |  |  |
| Subtotal |  |  |  |  | R$ |  |
| TOTAL DA CONTRATAÇÃO |  |  |  |  | R$ |  |

Observação: (1) Os quantitativos indicados na tabela possuem natureza estimativa e destinam-se ao dimensionamento da proposta e ao planejamento da execução contratual, não implicando obrigação de consumo integral pela Administração.

(2) A execução dos serviços ocorrerá conforme a efetiva necessidade do IFPA – Campus Castanhal, mediante solicitação formal, emissão de Ordem de Serviço ou instrumento equivalente, observada a disponibilidade orçamentária, os preços unitários propostos, as condições estabelecidas no Termo de Referência e o limite global da contratação.

(3) Poderá haver variação na utilização dos quantitativos estimados entre os itens previstos, de modo que determinados serviços poderão não ser demandados, enquanto outros poderão ser utilizados em quantidade superior à estimada, desde que relacionados ao objeto contratado, previamente autorizados pela fiscalização e sem ultrapassar o valor global limite da contratação.

(4) Para os serviços expressamente previstos na tabela, a autorização da Ordem de Serviço observará os preços unitários ofertados pela contratada, não sendo necessária nova pesquisa de preços a cada demanda ordinária.

(5) A execução de serviço não expressamente previsto na tabela somente poderá ocorrer quando for tecnicamente justificada, compatível com o objeto contratado, previamente autorizada pela Administração, precedida de pesquisa de preços específica e tratada na forma prevista no Termo de Referência e na legislação aplicável, vedada a alteração indevida do objeto ou a extrapolação do limite global contratado.

(Local e data)

Nome do Representante Legal
Cargo
CPF nº ____________

Razão Social da Empresa
CNPJ nº ____________