ANEXO III

MODELO DE PROPOSTA

Processo Administrativo nº 23051.007746/2026-28
Dispensa Eletrônica nº 17/2026

Objeto: Aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL CIVIL E HIDRÁULICA DE BAIXA COMPLEXIDADE PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS DO IFPA CASTANHAL, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Aviso de Dispensa Eletrônica e seus anexos.

A empresa [NOME DA EMPRESA], inscrita no CNPJ sob o nº [número], com sede à [endereço completo], por intermédio de seu representante legal, apresenta proposta para execução do objeto acima descrito e declara que:

- Propõe-se a fornecer os produtos objeto do Aviso de Dispensa Eletrônica nº 17/2026 e seus anexos, em estrita conformidade com as especificações técnicas, condições e exigências estabelecidas pela Administração.

- Nos preços propostos estão incluídos todos os custos diretos e indiretos necessários à perfeita entrega do objeto, compreendendo materiais, equipamentos, ferramentas, transporte, fretes, mão de obra especializada ou não, tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, despesas administrativas, custos operacionais, lucro e demais despesas necessárias ao integral cumprimento das obrigações assumidas.

- A presente proposta possui validade de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua apresentação.

- Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito em conta bancária de titularidade da empresa, a ser informada oportunamente à Administração.

- Os contatos para quaisquer comunicações referentes à contratação poderão ser realizados pelos seguintes canais:

  - Responsável: ______________________________

  - Telefone: _________________________________

  - E-mail: ___________________________________

  - Endereço: _________________________________

Apresentamos, a seguir, nossa proposta de preços para execução do objeto:

|  | LOTE 1 — MATERIAIS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 1 | Tê Hidráulico Roscável 3/4 (ou 25mm), conexão em PVC, destinada a redes de água fria. Possuir roscas internas (fêmea) nas três extremidades, norma técnica NBR 5648, suporta pressão de até 7.5 kgf+++/cm², ideal para instalações residenciais que exigem desmontagem. | Unidade | 20 |  |  |
| 2 | Tubo de esgoto 40mm em PVC rígido, cor branca, projetada para escoamento de águas residuais em ramais de pias, lavatórios e máquinas de lavar. Norma NBR 5688, com comprimento de 6 metros, diâmetro externo de 40mm e espessura de parede de 1,2mm, atendendo a temperaturas de até 45°C | Unidade | 6 |  |  |
| 3 | Tubo de esgoto 100mm (ou 4 polegadas) em PVC, branco ou ocre, utilizado em redes sanitárias para escoar águas residuais, com diâmetro nominal de 100 mm (aprox. 101,6 mm externo). Possui 6 metros de comprimento padrão com ponta e bolsa, seguindo a norma NBR 5688 para esgoto série normal ou reforçada. | Unidade | 6 |  |  |
| 4 | Chuveiro tamanho 8 polegadas (aprox. 20 cm a 20,5 cm), Acompanha braço extensor de comprimento de 30cm com registro, Tipo de Rosca: Padrão BSP (geralmente 1/2 polegada), cor Branca, Polipropileno (PVC/Plástico) de alta resistência, ideal para água fria. | Unidade | 50 |  |  |
| 5 | Torneira plástica para Lavatório bancada de cor Branca de fácil instalação e adaptável em todos os tipos de cubas, fabricada em polipropileno ou PVC de alta Com bitola de 1/2" (padrão residencial), Aplicação em lavatórios de banheiro. resistência.Referência: 1195-1/2 | Unidade | 50 |  |  |
| 6 | Torneira Jardim Plástica 3/4 Preta para áreas externas, com vedação 100% eficiente e bico para mangueira. Possuir acionamento convencional, rosca de entrada BSP 1/2" com adaptador para 3/4", na cor preta. | Unidade | 60 |  |  |
| 7 | Curva soldável de 40mm em PVC marrom para água, utilizada para condução de água fria em sistemas hidráulicos prediais. ângulo de 90° , seguindo normas técnicas para pressão, como a NBR 5648, e solda a frio com adesivo plástico. | Unidade | 20 |  |  |
| 8 | Curva soldável hidráulica em PVC 90° de 32mm, utilizada para mudanças de direção em instalações prediais de água fria com raio de curvatura maior que o joelho, facilitando o fluxo. | Unidade | 20 |  |  |
| 9 | Curva de esgoto de 40mm (DN 40) é uma conexão de PVC rígido, cor branca, usada para mudar a direção do fluxo em 90° em instalações de esgoto secundário (ramais de descarga). Atende à NBR 5688, suportando temperaturas até 45°C e soldada com adesivo plástico. | Unidade | 20 |  |  |
| 10 | Cap Soldável Hidráulico 25mm marron (tampão) conexão utilizada para fechar a extremidade de tubos de PVC em sistemas de água fria, garantindo a vedação do sistema. ABNT NBR 5648.Pacote com 10 unidades | Pacote | 1 |  |  |
| 11 | Registro De Pressão em pvc 20mm (correspondente a 1/2"), é indicado para controle de vazão de água em chuveiros, com instalação soldável (cola). Fabricado em PVC de alta resistência (branco ou terracota), durável, imune à corrosão e compatível com acabamentos padrão do mercado. | Unidade | 30 |  |  |
| 12 | Tubo de PVC soldável de 20mm (bitola de 1/2") para água fria é marrom, fabricado em PVC rígido conforme a norma ABNT NBR 5648. Destinado a instalações residenciais e comerciais. | Unidade | 24 |  |  |
| 13 | Tubo de PVC soldável de 32mm (ou 1 polegada) é indicado para redes de água fria em instalações prediais, comerciais e industriais. Fabricado em PVC marrom, atende à norma NBR 5648. | Unidade | 6 |  |  |
| 14 | Tubo de PVC 40mm para água (água fria) refere-se, em geral, à linha soldável marrom, utilizada em instalações hidráulicas prediais residenciais e comerciais. Norma de Referência: ABNT NBR 5648. | Unidade | 6 |  |  |
| 15 | Curva de esgoto com ângulos de 90° de 100mm (ou 4 polegadas) PVC rígido, para mudanças de direção em redes de esgoto predial. Norma NBR 5648 | Unidade | 6 |  |  |
| 16 | Cola para tubo PVC (adesivo plástico) é composta por resinas de PVC e solventes orgânicos, incolor, indicada para soldagem a frio de tubos e conexões rígidas de água fria e esgoto. Ela funciona fundindo as superfícies, garantindo estanqueidade. Tem secagem inicial rápida (segundos) e cura total para pressão em até 12 horas, Embalagem de 75g (bisnaga). | Unidade | 20 |  |  |
| 17 | Bolsa anel de vedação para caixa acoplada, componente flexível, geralmente de borracha nitrílica (NBR) ou EPDM, com dimensões médias de 3 cm a 3,6 cm de altura e 7,5 cm a 11 cm de diâmetro. Projetada para vedar a saída de água entre a caixa e o vaso, ela garante estanqueidade e impede mau cheiro, sendo universal para a maioria dos modelos de caixa acoplada. | Unidade | 15 |  |  |
| 18 | Torneira cozinha bica móvel metal/bancada mesa cromada, metal cromado, acionamento de 1/4 de volta, girando 360°. Ref. Bonar | Unidade | 30 |  |  |
| 19 | Torneira para bebedouro e filtro, feita em metal cromado de alta durabilidade e rosca padrão 1/2 polegada (meia polegada). Possuir mecanismo de acionamento rápido 1/4 de volta, facilitando o uso diário em residências e sistemas de purificação. Resistente à corrosão, ideal para uso intenso. | Unidade | 20 |  |  |
|  | LOTE 2 — MATERIAIS DE PINTURA, PRODUTOS QUÍMICOS, FIXAÇÃO E FERRAMENTAS DE APOIO |  |  |  |  |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 20 | Pincel (trincha) de 3 polegadas, equivalente a aproximadamente 75mm a 78mm de largura, é ideal para superfícies médias a grandes, como paredes, portas e recortes. Comcerdas sintéticas (para verniz/stain) ou gris/pretas (uso geral/látex), cabo plástico ou de madeira, projetado para alta retenção e distribuição uniforme de tinta. | Unidade | 20 |  |  |
| 21 | Rolo de Lã Sintética Antirrespingo 23cm com suporte, Indicado para Superfícies Rugosas, Ideal para aplicação de tintas em paredes e tetos; Altura da Lã (Pelo): 16mm a 22mm: Alta, indicada para tintas látex/acrílica em superfícies lisas ou levemente rugosas. | Unidade | 20 |  |  |
| 22 | Bucha fly ou expansiva 3mm com parafuso 4,2 x 55mm.Pacote com 25 unds | Pacote | 4 |  |  |
| 23 | Bucha 5 mm (S5) com parafuso 3,5 x 30mm para alvenaria.Pacote com 100 unds | Pacote | 1 |  |  |
| 24 | Lixa de grão 100 para parede esbaste médio, indicada para lixamento de massas corridas, acrílicas e gesso, preparando a superfície para a pintura final ou corrigindo imperfeições. Possuir costado de papel leve ou fibra, com medidas padrão de 225x275mm, sendo ideal para remoção de pinturas antigas e nivelamento.Pacote com 10 unidades | Pacote | 3 |  |  |
| 25 | Thinner - solvente volátil, incolor e altamente inflamável, composto por misturas de hidrocarbonetos, álcoois e ésteres. Utilizado para diluir tintas (laca, PU, sintético, vernizes) e limpar equipamentos de pintura | Litro | 6 |  |  |
| 26 | Quimikal - aditivo plastificante e impermeabilizante líquido, superconcentrado, utilizado para substituir a cal ou o barro em argamassas | Litro | 15 |  |  |
| 27 | Alicate Rebitador Manual 9.5". Compatível com Rebites de 3/32" (2.4mm), 1/8" (3.2mm), 5/32" (4.0mm) e 3/16"(4.8mm).Material aço; ergonômico. Contém 04 pontas e chave de aperto. Incluindo chave. Acompanhando 1 00 Rebites, sendo (25 Rebites-308) (25 Rebites 408) (25 Rebites 508) (25 Rebites 610). | Unidade | 2 |  |  |
| 28 | Pistola aplicadora de silicone reforçada de 9 polegadas, construída em chapa de aço forjado/temperado com pintura eletrostática, projetada para tubos de 300g/305ml (até 230mm). Possui corpo semiaberto ou tubular, gatilho de alta resistência (alumínio ou aço) e êmbolo central, ideal para uso intensivo com silicone ou poliuretano (PU) | Unidade | 2 |  |  |
|  | LOTE 3 — FERRAGENS, FECHADURAS E ESQUADRIAS |  |  |  |  |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 29 | Trinco ferrolho (tipo borboleta) para metal de porta, de aço zincado 2'', rebitado, Cartela contendo 2 Pçs. | Unidade | 100 |  |  |
| 30 | Fechadura Externa com Espelho Inox 601-602/33 Perfil Estreito, possuir distância de broca de 20mm, aplicação externa, ideal para portas de alumínio. Ref. STAM | Unidade | 20 |  |  |
| 31 | Porta de alumínio para banheiro 2,10X0,90. ABNT NBR 10821. Ref. MGM | Unidade | 5 |  |  |
| 32 | Porta palhetada de alumínio para vestiário, 1,60X0,60. Ref. EBP Esquadrias. | Unidade | 8 |  |  |
|  | LOTE 4 — MATERIAIS PARA CERCAMENTO E PEQUENAS ESTRUTURAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL |  |  |  |  |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 33 | Arame farpado, rolo de 250m | Rolo | 10 |  |  |
| 34 | Arame liso, espessura 2,11mm, rolo de 200m.(minimo) | Rolo | 10 |  |  |
| 35 | Arame recozido trançado 1,24 mm (BWG 18) | Rolo kg | 10 |  |  |
| 36 | Grampo polido para arame farpado, pacote com 1kg. | Pacote | 6 |  |  |
| 37 | Vara de pilar (estribo pronto) 7/25 com 6m de comprimento, em aço de alta resistência, vergalhão nervurado para aplicação em muro. | Unidade | 8 |  |  |
| 38 | Coluna armada de ferro (Vara de percinta armada) 10mm 3/8 medida 10x25 com 6 metros de comprimento pronta com estribo na amarração | Unidade | 8 |  |  |
| 39 | Estaca Mourao de concreto curvo, 10 x 10 cm, h= 2,60 m + curva de 0,40 m | Unidade | 150 |  |  |
| 40 | Tábua branca - Espessura comum: 2 cm ou 2,5 cm, Largura comum: 15 cm, Comprimento: 4m | Dúzia | 4 |  |  |
|  | TOTAL GERAL |  |  |  |  |

(Local e data)

Nome do Representante Legal
Cargo
CPF nº ____________

Razão Social da Empresa
CNPJ nº ____________